## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 4: Mua sắm hóa chất thuốc thử phục vụ xét nghiệm miễn dịch năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, thuốc thử, test thử năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư) (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Quy cách tham chiếu | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600156011 | Phần 1: Hóa chất xét nghiệm miễn dịch công nghệ điện hóa phát quang (32 danh mục) |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin) | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin) trong huyết thanh và huyết tương Phương pháp miễn dịch: điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (100 Test) | Hộp |
| 1.2 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin) | Chất hiệu chuẩn được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys Calcitonin trên máy xét nghiệm miễn dịch. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4 x 1.0 mL) | Hộp |
| 1.3 |  |  | Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm định lượng Calcitonin | Vật liệu kiểm soát được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Elecsys: các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 3ml | Hộp |
| 1.4 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH) trong huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 100 Test | Hộp |
| 1.5 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | Chất hiệu chuẩn được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys ACTH. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 1.0 mL | Hộp |
| 1.6 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số miễn dịch | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Elecsys. Huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người. Nồng độ nằm trong 2 khoảng có liên quan trên lâm sàng. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 3.0 mL | Hộp |
| 1.7 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 72-4 trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp miễn dịch: điện hóa phát quang Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 100 test | Hộp |
| 1.8 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 4 x 1.0 mL | Hộp |
| 1.9 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ig E | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng globulin miễn dịch E trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 100 Test | Hộp |
| 1.10 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE | Chất hiệu chuẩn được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys IgE II trên xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 1.0 mL | Hộp |
| 1.11 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 22 thông số miễn dịch | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chụm của các xét nghiệm miễn dịch. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 3.0 mL | Hộp |
| 1.12 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tăng trưởng ở người (hGH) | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố tăng trưởng ở người (hGH; dạng có phân tử lượng 20 kDa và 22 kDa) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 100 Test | Hộp |
| 1.13 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tăng trưởng ở người (hGH) | Chất hiệu chuẩn được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys hGH Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 1.0 mL | Hộp |
| 1.14 |  |  | Chất pha loãng mẫu | Được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm Elecsys. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 2 x 36 ml | Hộp |
| 1.15 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | Xét nghiệm miễn dịch in vitro sử dụng kháng thể đơn dòng kích thích tuyến giáp người được dùng để định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH trong huyết thanh người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 100 Test | Hộp |
| 1.16 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | Chất hiệu chuẩn được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys Anti-TSHR Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 2.0 ml | Hộp |
| 1.17 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TSHR | Vật liệu kiểm soát được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Elecsys Anti-TSHR, Anti-TPO và Anti-Tg | 4 x 2 ml | Hộp |
| 1.18 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng NT-proBNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptide) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” | 100 Test | Hộp |
| 1.19 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Chất hiệu chuẩn được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys proBNP | 4 x 1.0 mL | Hộp |
| 1.20 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 | 200 Test | Hộp |
| 1.21 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | Chất hiệu chuẩn được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys FT4 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 1.0 mL | Hộp |
| 1.22 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 toàn phần | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng T3 toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 200 Test | Hộp |
| 1.23 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 toàn phần | Chất hiệu chuẩn được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys T3 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 1.0 ml | Hộp |
| 1.24 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 200 Test | Hộp |
| 1.25 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Chất hiệu chuẩn được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Elecsys TSH Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 4 x 1.3 ml | Hộp |
| 1.26 |  |  | Cup đựng dung dịch phản ứng | Cup chứa mẫu Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 60 x 60 PCs | Hộp |
| 1.27 |  |  | Dung dịch hệ thống rửa bộ phát hiện của máy | Dung dịch được sử dụng để thực hiện: ▪ Rửa hệ thống ống và buồng đo sau mỗi lần đo ▪ Phục hồi điện cực Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 6 x 380 ml | Hộp |
| 1.28 |  |  | Dung dịch hệ thống để phát tín hiệu điện hóa | Dung dịch được sử dụng để thực hiện: ▪ Phục hồi điện cực ▪ Vận chuyển hỗn hợp phản ứng thuốc thử ▪ Rửa vi hạt phủ streptavidin ▪ Phát tín hiệu Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 6 x 380 ml | Hộp |
| 1.29 |  |  | Nước rửa hệ thống | Dung dịch bổ sung vào thùng chứa nước cất. Dung dịch tăng cường rửa hiệu quả giữa các bước hút mẫu và cần thiết cho tất cả các thử nghiệm thông số. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 500 ml | Hộp |
| 1.30 |  |  | Típ hút mẫu | Típ hút mẫu dùng trên hệ thống Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 30 x 120 PCs | Hộp |
| 1.31 |  |  | Dung dịch rửa máy | Thành phần: dung dịch natri hydroxide: 3 mol/L với dung dịch natri hypochlorite Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 5 x 100 mL | Hộp |
| 1.32 |  |  | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng ACTH | Mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ hỗn hợp huyết thanh ngựa với 2 khoảng nồng độ. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm miễn dịch Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | 6 x 2.0 mL | Hộp |
| 2 | PP2600156012 | Phần 2: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch DxI 800 (63 danh mục) |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Định lượng BNP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng BNP trong các mẫu xét nghiệm huyết tương chống đông bằng EDTA trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 3–5000 pg/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng BNP người được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin, natri azid, IgG dê và chuột tinh khiết trong dung dịch muối đệm TRIS, chất cộng hợp kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng BNP (người) - phosphatase kiềm, muối đệm PBS. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.2 |  |  | Chất chuẩn BNP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng BNP trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, phức hợp BNP (người) tái tổ hợp ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2500 và 5000 pg/mL. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x1.5mL) | Hộp |
| 2.3 |  |  | Định lượng AFP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,5–3000 ng/mL [0,41–2478 IU/mL]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng AFP được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng AFP được pha loãng trong dung dịch muối đệm phosphat, protein (dê, thỏ, chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.4 |  |  | Chất chuẩn AFP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, AFP ở các mức nồng độ khác nhau.Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (7x2.5mL) | Hộp |
| 2.5 |  |  | Định lượng Thyroglobulin Ab | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme hai bước liên tiếp (kiểu “sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,9-2500 IU/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ streptavidin và được liên kết với thyroglobulin có gắn biotin ở người, được phân tán trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), natri azit, ProClin, liên hợp photphataza kiềm - thyroglobulin ở người (bò). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.6 |  |  | Chất chuẩn Thyroglobulin Antibody II | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, kháng thể thyroglobulin ở các mức nồng độ khác. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (1x4mL+5x2.5mL) | Hộp |
| 2.7 |  |  | Định lượng TPO Ab | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TPO trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai bước theo chuỗi (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,25–1000 IU/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ streptavidin và được liên kết với TPO tái tổ hợp (người) được gắn biotin, được phân tán trong dung dịch đệm ACES có protein (bò), natri azid, ProClin, chất cộng hợp photphatase kiềm (bò) - protein A tái tổ hợp trong dung dịch đệm protein bò. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.8 |  |  | Chất chuẩn TPO Antibody | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TPO trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Dung dịch đệm protein (bò), natri azid, ProClin, kháng thể huyết thanh TPO (thỏ) trong dung dịch đệm protein (bò) ở các nồng độ xấp xỉ 5, 20, 75, 300 và 1000 IU/mL. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2mL) | Hộp |
| 2.9 |  |  | Định lượng CA 125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,5 U/mL - 5000 U/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê) kháng biotin, kháng thể (đơn dòng, chuột, gắn biotin) kháng kháng nguyên CA 125, albumin huyết thanh bò, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng kháng nguyên CA 125, dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.10 |  |  | Chất chuẩn CA 125 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azid, ProClin, Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2000 và 5000 U/mL. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2.5mL) | Hộp |
| 2.11 |  |  | Định lượng CA 15-3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người (chống đông bằng heparin) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,5-1000 U/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê) kháng biotin, kháng thể (chuột, đơn dòng, gắn biotin) kháng kháng nguyên CA 15-3, albumin huyết thanh bò, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng kháng nguyên CA 15-3, dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 2x50test | Hộp |
| 2.12 |  |  | Chất chuẩn CA 15-3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1000 U/mL trong BSA đệm. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x1.5mL) | Hộp |
| 2.13 |  |  | Định lượng CA 19-9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,8–2000 U/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê, đa dòng) kháng biotin, albumin huyết thanh bò, natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng kháng nguyên CA 19-9, chất cộng hợp biotin - kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng kháng nguyên CA 19-9, dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.14 |  |  | Chất chuẩn CA 19-9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azid, ProClin, kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2000 U/mL. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2.5mL) | Hộp |
| 2.15 |  |  | Định lượng CEA | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai vị trí gắn, kiểu “sandwich”; Dải đo: xấp xỉ 0,1–1000 ng/mL; Thành phần chính: Pha rắn các hạt thuận từ phủ MAb (chuột) kháng CEA, được phân tán trong dung dịch đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, ProClin, chất cộng hợp MAb (chuột) kháng CEA gắn phosphatase kiềm (bò), được pha loãng trong dung dịch đệm phosphat, protein (chuột, bò). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.16 |  |  | Chất chuẩn CEA | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Dung dịch đệm phosphat, protein (bò), natri azit, ProClin, Kháng nguyên carcinoembryonic (người) ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1000 ng/mL. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2.5mL) | Hộp |
| 2.17 |  |  | Định lượng Cortisol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol trong huyết tương (chống đông bằng heparin, EDTA), huyết thanh và nước tiểu người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme gắn cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,4–60 µg/dL [11–1655 nmol/L]; Thành phần chính: Chất cộng hợp cortisol – phosphatase kiềm (bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê) kháng IgG thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, nền albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, kháng huyết thanh (thỏ) kháng cortisol trong dung dịch muối đệm TRIS. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.18 |  |  | Chất chuẩn Cortisol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, cortisol ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x4mL) | Hộp |
| 2.19 |  |  | Chất chuẩn C-Peptide | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-Peptide trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin 300, C-peptide ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2ml) | Hộp |
| 2.20 |  |  | Định lượng C-Peptide | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-Peptide trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch một bước (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,01–30 ng/mL [0,003–10 nmol/L] đối với huyết thanh và huyết tương, xấp xỉ 0,1–300 ng/mL [0,03–100 nmol/L] đối với nước tiểu pha loãng với tỷ lệ 1/10; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng C-peptide người trong dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, ProClin 300, liên hợp photphataza kiềm - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng C-peptide người, protein (chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.21 |  |  | Định lượng Free T4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 tự do trong huyết thanh và huyết tương người (heparin) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme 2 bước; Dải đo: xấp xỉ 0,25-6,0 ng/dL [3,2-77,2 pmol/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ streptavidin, muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, NaN3, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) – Triiodothyronin, kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng Thyroxin – T4 gắn biotin, protein (chim và chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.22 |  |  | Chất chuẩn Free T4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, thyroxine ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2.5mL) | Hộp |
| 2.23 |  |  | Định lượng hsTnI | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 2,3-27027 pg/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ được bao phủ bằng kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng cTnI của người được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, chất cộng hợp giữa kháng thể (đơn dòng, cừu) kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, protein (bò, cừu, chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.24 |  |  | Chất chuẩn hsTnI | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I tim trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, phức hợp troponin tái tổ hợp ở các mức nồng độ cTnI xấp xỉ 30,7; 144; 567; 2293; 9280 và 27027 pg/mL. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (3x1.5mL+4x1mL) | Hộp |
| 2.25 |  |  | Định lượng Thyroglobulin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch một bước đồng thời (kiểu “sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,1–500 ng/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ streptavidin, phân tán trong đệm TRIS chứa protein (bò), natri azide, ProClin, chất cộng hợp kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng thyroglobulin - phosphatase kiềm (bò), đệm TRIS chứa protein (bò, chuột), các kháng thể (đơn dòng, chuột, gắn biotin) kháng thyroglobulin, đệm HEPES chứa protein (bò và chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.26 |  |  | Chất chuẩn Thyroglobulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, thyroglobulin ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2mL) | Hộp |
| 2.27 |  |  | Định lượng total PSA | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,008–150 ng/mL với hiệu chuẩn Hybritech hoặc xấp xỉ 0,008–121 ng/mL với hiệu chuẩn WHO; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng PSA được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) với kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng PSA được pha loãng trong dung dịch muối đệm phosphat, protein (chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.28 |  |  | Chất chuẩn Hybritech PSA | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azid, ProClin, PSA người ở các nồng độ xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,7, 8, 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2.5mL) | Hộp |
| 2.29 |  |  | Hóa chất định lượng PSA tự do | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: enzym miễn dịch hai vị trí gắn (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,005–20 ng/mL theo hiệu chuẩn Hybritech hoặc 0,005–16 ng/mL theo hiệu chuẩn WHO; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (lừa) kháng dê, kháng thể (dê) kháng biotin và kháng thể (chuột, đơn dòng, gắn biotin) kháng PSA trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng PSA tự do được pha loãng trong dung dịch muối đệm phosphat. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.30 |  |  | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA tự do | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm BSA, natri azid, ProClin, PSA tự do (người) ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 2, 5, 10 và 20 ng/mL đối với hiệu chuẩn Hybritech (hoặc 0,4, 1,6, 4,1, 8 và 16 ng/mL đối với hiệu chuẩn WHO) trong BSA đệm. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (1x5mL+5x2.5mL) | Hộp |
| 2.31 |  |  | Định lượng Total T3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,1 đến 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L); Thành phần chính: Chất cộng hợp kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng T3 - phosphatase kiềm (bò), các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, chất tương tự T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), dung dịch natri hydroxid 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS), dung dịch acid hydrochloric (HCl) 0,4N. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.32 |  |  | Chất chuẩn Total T3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azid, Cosmocil, triiodothyronine ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x4mL) | Hộp |
| 2.33 |  |  | Định lượng TSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH trong huyết tương hoặc huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme 2 vị trí gắn kiểu “sandwich”; Dải đo: xấp xỉ 0,005 – 50,0 μIU/mL [mIU/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng TSH người, muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azide, ProClin, kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng TSH cộng hợp với phosphatase kiềm, muối đệm ACES, protein (chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x100test) | Hộp |
| 2.34 |  |  | Chất chuẩn TSH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin, hTSH ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2.5mL) | Hộp |
| 2.35 |  |  | Định lượng PCT | Thuốc thử xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,01–100 ng/mL; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, protein (bò), natri azid, ProClin 300, Natri Hydroxid, chất cộng hợp giữa phosphatase kiềm tái tổ hợp với kháng thể (chuột) kháng procalcitonin trong dung dịch đệm MOPS. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.36 |  |  | Chất chuẩn PCT | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Bột đông khô chứa đệm HEPES, protein (bò), natri azit, ProClin 300, procalcitonin người tái tổ hợp với các mức nồng độ xấp xỉ 0,8; 5; 10; 25; 50 và 100 ng/mL (μg/L). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (7x2ml) | Hộp |
| 2.37 |  |  | Định lượng Progesterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng progesterone trong huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme liên kết cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,1-40 ng/mL [0,32-127,2 nmol/L]; Thành phần chính: chất cộng hợp progesterone - phosphatase kiềm (bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê) kháng IgG của thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, Cosmocil, protein (dê, thỏ) trong dung dịch đệm acetate, kháng huyết thanh (thỏ) kháng progesterone trong dung dịch đệm acetate. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.38 |  |  | Chất chuẩn Progesterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng progesterone trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: huyết thanh người, natri azid, Cosmocil, progesterone ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (1x4mL+5x2.5mL) | Hộp |
| 2.39 |  |  | Định lượng Testosterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym gắn cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 0,1 – 16 ng/mL[0,35–55,5 nmol/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột, chất cộng hợp testosterone – phosphatase kiềm với albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit, ProClin, dung dịch xử lý mẫu, kháng thể đơn dòng kháng testosterone (chuột), protein (BSA, chuột, dê). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.40 |  |  | Chất chuẩn Testosterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng testosterone trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin, natri azid, testosterone ở các mức nồng độ 0,5; 1,5; 4; 8 hoặc 16 ng/mL. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x2.5mL) | Hộp |
| 2.41 |  |  | Định lượng hLH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,2–250 mIU/mL [IU/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ phức hợp kháng thể (dê) kháng IgG chuột - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng hLH được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, protein (của chuột, dê), chất cộng hợp kháng thể (dê) kháng hLH - phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS có BSA. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.42 |  |  | Chất chuẩn hLH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, hLH ở các mức nồng độ khác nhau . Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x4mL) | Hộp |
| 2.43 |  |  | Định lượng hFSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (kiểu “sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,2–200 mIU/mL (IU/L); Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ phức hợp kháng thể dê kháng IgG chuột - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng hFSH được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, chất cộng hợp kháng thể dê kháng hFSH - phosphatase kiềm (bò) trong dung dịch muối đệm TRIS có protein (bò, chuột, dê). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.44 |  |  | Chất chuẩn hFSH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FSH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, hFSH ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x4mL) | Hộp |
| 2.45 |  |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Vật liệu kiểm soát 9 dấu ấn tim mạch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ protein tái tổ hợp, mô người hoặc dịch cơ thể. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x3ml) | Hộp |
| 2.46 |  |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | Vật liệu kiểm soát 74 thông số miễn dịch trong đó có Anti-Tg, Anti-TPO và SHBG; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x5mL) | Lọ |
| 2.47 |  |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | Vật liệu kiểm soát 74 thông số miễn dịch trong đó có Anti-Tg, Anti-TPO và SHBG; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Lọ (1x5ml) | Lọ |
| 2.48 |  |  | Dung dịch rửa dòng máy DxI | Sản phẩm được dùng với Hệ thống xét nghiệm miễn dịch Access và thuốc thử xét nghiệm miễn dịch Access đặc hiệu; Thành phần chính: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit và khối lượng phản ứng: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 10L | Hộp |
| 2.49 |  |  | Cơ chất phát quang | Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 4x130mL | Hộp |
| 2.50 |  |  | Giếng phản ứng cho dòng máy DxI | Chất liệu Polypropylene; Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Túi 1000cái | Túi |
| 2.51 |  |  | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Thành phần: KOH Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Bình 1L | Bình |
| 2.52 |  |  | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Thành phần: Acid hữu cơ Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Bình 1gallon | Bình |
| 2.53 |  |  | Dung dịch kiểm tra máy | Thành phần: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin, natri azit. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x4mL) | Hộp |
| 2.54 |  |  | Định lượng Sensitive Estradiol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym gắn cạnh tranh; Dải đo: xấp xỉ 15–5200 pg/mL [55,1–19089 pmol/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ được phủ streptavidin, biotin và chất tương tự estradiol kết hợp với biotin trong dung dịch đệm Tris có các protein (cá), chất hoạt động bề mặt, Cosmocil, chất cộng hợp kháng thể (đơn dòng, cừu) kháng estradiol - phosphatase kiềm trong dung dịch đệm MES có các protein (dê, chim). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.55 |  |  | Chất chuẩn Sensitive Estradiol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng estradiol trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, ProClin 300, estradiol ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4mL+5x2mL) | Hộp |
| 2.56 |  |  | Định lượng ferritin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương (heparin) người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme hai vị trí (kiểu “sandwich”); Dải đo: xấp xỉ 0,2–1500 ng/mL [µg/L]; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ phức hợp kháng thể dê kháng IgG của chuột - kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng ferritin được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, chất cộng hợp kháng thể dê kháng ferritin - phosphatase kiềm (bò) trong dung dịch muối đệm TRIS, protein (dê, chuột). Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.57 |  |  | Chất chuẩn ferritin | Chất chuẩn ferritin, Thành phần: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin. Tương thích với máy DxI 800 . Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6x4mL) | Hộp |
| 2.58 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin trong huyết tương (chống đông bằng heparin) và huyết thanh người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme một bước đồng thời (kiểu “sandwich”); Thành phần chính: Hạt thuận từ phủ phức hợp kháng thể (dê) kháng IgG chuột – kháng thể (chuột đơn dòng) kháng Prolactin, muối đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, natri azide, ProClin, chất cộng hợp kháng thể (dê) kháng Prolactin – phosphatase kiềm (bò), protein (dê) Tương thích với máy DxI800 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2x50test) | Hộp |
| 2.59 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prolactin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, natri azid, ProClin, Prolactin ở các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với máy DxI800 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 4mL+5x2.5mL | Hộp |
| 2.60 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzyme gắn cạnh tranh, hai bước; Thành phần chính: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (cừu, đơn dòng) kháng 25(OH) Vitamin D được phân tán trong dung dịch muối đệm TRIS, IgG dê, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azid, ProClin, acid formic, Poly (vinyl alcohol), chất cộng hợp chất tương tự vitamin D - phosphatase kiềm, đệm ACES Tương thích với máy DxI800 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 2x50test | Hộp |
| 2.61 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Huyết thanh người, natri azit, ProClin, vitamin D 25(OH) với nồng độ xấp xỉ 6, 17, 37, 87 và 210 ng/mL Tương thích với máy DxI800 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 6x1.4mL | Hộp |
| 2.62 |  |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin trong mẫu huyết thanh và huyết tương (EDTA) người trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Phương pháp: miễn dịch enzym (kiểu “sandwich”) một bước đồng thời; Thành phần chính: Hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng insulin, đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azide, ProClin, kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng insulin cộng hợp với phosphatase kiềm (bò), IgG (chuột) trong đệm HEPES Tương thích với máy DxI800 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 2x50test | Hộp |
| 2.63 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng insulin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Thành phần chính: Đệm HEPES, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azide, ProClin và insulin ở các mức nồng độ 0 µIU/mL, xấp xỉ 1, 10, 50, 150 và 300 µIU/mL Tương thích với máy DxI800 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | 6x2mL | Hộp |
| 3 | PP2600156013 | Phần 3: Thuốc thử phục vụ xét nghiệm miễn dịch (20 danh mục) |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Hóa chất định lượng Total β-hCG | Thành phần bao gồm: - Anti-β-hCG (chuột, kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong đệm TRIS với chất ổn định protein (từ bò). - Chất kết hợp Anti-β-hCG (chuột, kháng thể đơn dòng) có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm MES với chất ổn định protein (từ bò). Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 200 test | Hộp |
| 3.2 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Cyfra 21-1 | Được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích miễn dịch khi thực hiện xét nghiệm định lượng các mảnh cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 6 chai x 3mL | Hộp |
| 3.3 |  |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Cyfra 21-1 | Thành phần gồm: Mẫu chứng cao (H), Trung bình (M), thấp (L) được điều chế trong dung dịch chất nền nhân tạo và có chứa kháng nguyên dẫn xuất từ dòng tế bào người. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 3 chai x 8mL | Hộp |
| 3.4 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | Thành phần: - Vi hạt: Anti-CYFRA 21-1 (kháng thể đơn dòng chuột) - Chất kết hợp: Chất kết hợp kháng thể kháng CYFRA 21-1 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 2 x 100 test | Hộp |
| 3.5 |  |  | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm SCC | Thành phần: - Cal A: chứa đệm borate và chất ổn định protein (từ bò) - Cal B-F: chứa SCC Ag (từ người) được điều chế trong đệm borate với chất ổn định protein (từ bò). Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 6 chai x 3mL | Hộp |
| 3.6 |  |  | Mẫu chứng cho xét nghiệm SCC | Thành phần gồm: - Control 0: có chứa đệm borate và chất ổn định protein - Control L và Control H: chứa SCC Ag được điều chế trong đệm borate có chất ổn định protein. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 3 chai x 8mL | Hộp |
| 3.7 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng SCC | Thành phần gồm: - Vi hạt: Kháng thể kháng kháng nguyên SCC -Chất kết hợp: Kháng thể kháng kháng nguyên SCC có đánh dấu acridinium kết hợp trong dung dịch đệm MES với chất ổn định protein Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2 x 100 test) | Hộp |
| 3.8 |  |  | Hóa chất chuẩn HE4 | Thành phần: Cal A - Cal F được chuẩn bị trong đệm PBS có chất ổn định protein. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6 chai x 3mL) | Hộp |
| 3.9 |  |  | Hóa chất hiệu chứng HE4 | Thành phần: Mẫu chứng cao (H), Trung bình (M), thấp (L) được chuẩn bị trong dung dịch đệm PBS có chất ổn định protein. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (3 chai x 8mL) | Hộp |
| 3.10 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng HE4 | Thành phần gồm: - Vi hạt: Anti-HE4 - Chất kết hợp: Anti-HE4, chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm PBS với chất ổn định protein và chất tẩy. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2 x 100 test) | Hộp |
| 3.11 |  |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng iPTH | Xét nghiệm định lượng hormon tuyến cận giáp không biến đổi (intact PTH) trong huyết thanh và huyết tương người Phương pháp: Miễn dịch vi hạt hóa phát quang Thành phần: Miciroparticles chứa Anti-PTH (dê, kháng thể đa dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm TRIS. Conjugate chứa Chất kết hợp có kháng thể kháng PTH (dê, kháng thể đa dòng) đánh dấu acridinium trong đệm MES có chất ổn định protein (từ bò, dê). Assay diluent chứa Đệm phosphate với chất ổn định protein (từ bò, dê). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2 x 100 test) | Hộp |
| 3.12 |  |  | Mẫu chuẩn cho xét nghiệm định lượng iPTH | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Intact PTH trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: Cal A chứa có chứa dung dịch đệm Bis-Tris Propane với chất ổn định protein (từ bò) Cal B - Cal F chứa có chứa PTH (dạng peptide tổng hợp) trong đệm Bis-Tris Propane với chất ổn định protein (từ bò). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (6 chai x 3 mL) | Hộp |
| 3.13 |  |  | Dung dịch đệm đậm đặc | Thành phần bao gồm: Có thành phần muối đệm phosphate và các chất kháng khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2 x 2L) | Hộp |
| 3.14 |  |  | Dung dịch rửa kim | Thành phần bao gồm: huyết tương người đã canxi hóa. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2 x 31,8mL) | Hộp |
| 3.15 |  |  | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang loại Pre-Trigger | Chứa dung dịch hydro peroxid, phân tách chất màu acridinium từ chất cộng hợp có liên quan đến phức hợp vi hạt. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4 x 975mL) | Hộp |
| 3.16 |  |  | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang loại Trigger | Chứa dung dịch natri hydroxyd Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (4 x 975mL) | Hộp |
| 3.17 |  |  | Cóng phản ứng | Cóng phản ứng Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 4000 cóng | Hộp |
| 3.18 |  |  | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm NT-pro BNP | Thành phần gồm: Mẫu chuẩn 6 mức nồng độ CAL A-CAL F- có thành phần là dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein (từ bò). Mẫu chuẩn CAL B -CAL F có các nồng độ khác nhau của NT-proBNP tái tổ hợp. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 6 chai x 3mL | Hộp |
| 3.19 |  |  | Thuốc thử cho xét nghiệm NT- pro BNP | Xét nghiệm Alere NT-proBNP là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) sử dụng để định lượng in vitro peptide lợi niệu natri type B có acid amin đầu N tận cùng (NTproBNP) trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần gồm: - Vi hạt: Kháng thể (đơn dòng từ cừu) kháng NT-proBNP có biotin, phủ trên vi hạt trong đệm Bis-TRIS với chất ổn định protein (từ bò) và Tween 20. - Chất kết hợp: Chất kết hợp Anti-NT-proBNP (chuột, kháng thể đơn dòng) có đánh dấu acridinium-trong dung dịch đệm MES với chất ổn định protein (từ bò) và Tween 20. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp (2 x 100 test) | Hộp |
| 3.20 |  |  | Hóa chất chuẩn Total β-hCG | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính và định lượng beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương | Hộp 6x3ML | Hộp |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện đa khoa Hà Đông như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu;

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không có.

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.