## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 5: Mua sắm hóa chất thuốc thử phục vụ xét nghiệm vi sinh năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, thuốc thử, test thử năm 2026 Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư) (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | ĐVT | Quy cách tham chiếu | Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2600156014 | Phần 1: Hóa chất cho máy xét nghiệm định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 ( 09 danh mục ) |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Hộp | Hộp (20 thẻ) | Định danh vi khuẩn Gram âm trên tính chất khác nhau, sử dụng được trên máy Vitek 2 compact Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.2 |  |  | Thẻ định danh vi khuẩn khó mọc NH | Hộp | Hộp (20 thẻ) | Thẻ định danh vi khuẩn khó mọc NH, Tương thích với máy Vitek 2. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.3 |  |  | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương | Hộp | Hộp (20 thẻ) | Định danh vi khuẩn Gram dương trên tính chất khác nhau, sử dụng được trên máy Vitek 2 compact Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.4 |  |  | Thẻ định danh cho Nấm | Hộp | Hộp (20 thẻ) | Định danh nấm trên tính chất khác nhau, sử dụng được trên máy Vitek 2 compact Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.5 |  |  | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm (N240,N204,N92,NH….) | Hộp | Hộp (20 thẻ) | Làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram âm sử dụng được trên máy Vitek 2 compact Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.6 |  |  | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Hộp | Hộp (20 thẻ) | Làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram dương sử dụng được trên máy Vitek 2 compact Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.7 |  |  | Thẻ kháng sinh đồ Nấm | Hộp | Hộp (20 thẻ) | Làm kháng sinh đồ cho nấm sử dụng được trên máy Vitek 2 compact Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.8 |  |  | Thẻ kháng sinh đồ liên cầu | Hộp | Hộp (20 thẻ) | Làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn dòng liên cầu, khó mọc. Sử dụng được trên máy Vitek 2 compact Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 1.9 |  |  | Nước muối 0.45% | chai | chai (500ml) | Nước muối 0.45% dùng với máy VITEK 2 Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 2 | PP2600156015 | Phần 2: Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm GeneXpert (4 danh mục) |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Kít định lượng HBV Nhanh | Test | Hộp 10 test | Kít định lượng virus viêm gan B. Chạy được mẫu đơn lẻ gồm cả chứng và chất kiểm chuẩn trong 1 lần chạy. Tương thích với máy GeneXpert Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 2.2 |  |  | Kít định lượng HCV | Test | Hộp 10 test | Kít định lượng virus viêm gan C. Chạy được mẫu đơn lẻ gồm cả chứng và chất kiểm chuẩn trong 1 lần chạy. Tương thích với máy GeneXpert Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 2.3 |  |  | Hoá chất xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện vi khuẩn lao kháng RIF | Test | Hộp 10 test | Phát hiện Mycobacterium tuberculosis và các gen kháng Rif. Tương thích với máy GeneXpert |
| 2.4 |  |  | Hoá chất xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện vi khuẩn lao siêu kháng | Test | Hộp 10 test | Phát hiện Mycobacterium tuberculosis và các gen kháng thuốc hàng 2. Tương thích với máy GeneXpert |
| 3 | PP2600156016 | Phần 3: Hóa chất phục vụ xét nghiệm sinh học phân tử (11 danh mục) |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Đĩa phản ứng 0,3ml | Hộp | Hộp (50 cái) | Đĩa phản ứng 0,3 ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 3.2 |  |  | Đĩa tách chiết 2.0 ml | Hộp | Hộp (40 cái) | Đĩa tách chiết 2.0 ml Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 3.3 |  |  | Hóa chất ly giải mẫu cho xét nghiệm HBV/HCV- 240 | Hộp | Hộp(240 xét nghiệm) | Hóa chất ly giải cho mẫu HBV/HCV/HIV |
| 3.4 |  |  | Hóa chất chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm HBV/HCV-240 | Hộp | Hộp(240 xét nghiệm) | Hóa chất chuẩn bị mẫu cho HIV/HBV/HCV |
| 3.5 |  |  | Dung dịch đệm rửa dùng cho xét nghiệm định HIV, HCV, HBV -240 | Hộp | Hộp(240 xét nghiệm) | Dung dịch đệm rửa cho mẫu HIV/HBV/HCV |
| 3.6 |  |  | Ngăn chứa thuốc thử sử dụng trên máy tách chiết vật chất di truyền tự động loại 200ml. | Hộp | Hộp (100 cái) | Ngăn chứa thuốc thử sử dụng trên máy tách chiết vật chất di truyền tự động loại 200ml. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 3.7 |  |  | Ngăn chứa thuốc thử sử dụng trên máy tách chiết vật chất di truyền tự động loại 50ml | Hộp | Hộp (200 cái) | Ngăn chứa thuốc thử sử dụng trên máy tách chiết vật chất di truyền tự động loại 50ml. Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 3.8 |  |  | Đầu col để hút mẫu cho máy | Hộp | Hộp (40x96 cái) | Đầu col để hút mẫu cho máy Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 3.9 |  |  | Kít định lượng HBV | Hộp | Hộp (120 xét nghiệm) | Kít định lượng virus viêm gan B Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 3.10 |  |  | Kít định lượng HIV | Hộp | Hộp( 120 xét nghiệm) | Kít định lượng virus HIV |
| 3.11 |  |  | Mẫu chứng HBV/HCV/HIV-1 | Hộp | Hộp (10 bộ) | Mẫu chuẩn chứng cho HBV/HIV/HCV các nồng độ âm, dương thấp, dương cao Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 4 | PP2600156017 | Phần 4: Hóa chất phục vụ xét nghiệm miễn dịch tự động (22 danh mục) |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Hoá chất xét nghiệm HBsAg miễn dịch tự động | Hộp | Hộp 42 Test | - Sử dụng chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt kháng virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. - Đặc tính: Độ nhiễu trung bình ≤ 10% |
| 4.2 |  |  | Hoá chất xét nghiệm anti HCV miễn dịch tự động | Hộp | Hộp 42 Test | - Chức năng/công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan C. - Đặc tính: Độ nhiễu trung bình ≤ 10%. - Đi kèm theo: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính Anti-HCV |
| 4.3 |  |  | Hoá chất xét nghiệm HIV Ag/Ab | Hộp | Hộp 42 Test | - Mục đích: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể Anti HIV-1. kháng thể Anti HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 P24 trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus HIV kháng nguyên ở người. - Dung dịch tiền xử lý: chứa chất diện hoạt - Đặc tính :Độ nhiễu trung bình ≤ 10%. - Đi kèm theo: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính HIV Ag/Ab |
| 4.4 |  |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV | Lọ | Hộp (1lọ x 5ml) | - Thành phần: Được điều chế từ huyết thanh người Vỉrotrol HIV-1 Ag được chỉ định để sử dụng như một chất đối chứng kiểm soát chất lượng phản ứng, nhằm xác định các kháng nguyên loại virus làm suy giảm hệ miễn dịch ở người 1 (HIV-1) |
| 4.5 |  |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Hộp | Hộp (2x3x2.5mL) | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBsAg Những chất đối chứng này được thiết kế để sử dụng như một chất đối chứng chất lượng đã làm thử nghiệm nhằm giám sát tính chính xác của các thủ thuật xét nghiệm phân tích kháng nguyên bề mặt viêm gan B |
| 4.6 |  |  | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm dùng cho máy G1200 | Hộp | Hộp (12 x 96Tips) | Sử dụng để hút mẫu bệnh phẩm |
| 4.7 |  |  | Dung dịch cơ chất | Hộp | Hộp (6x100mL) | -Dùng cho chẩn đoán in vitro. Sản phẩm là một loại thuốc thử dùng cho phản ứng enzym |
| 4.8 |  |  | Dung dịch pha loãng bệnh phẩm | Hộp | Hộp 4x 300mL | - Sử dụng để pha loãng mẫu |
| 4.9 |  |  | Hoá chất xét nghiệm HBcrAg miễn dịch tự động | Hộp | Hộp 42 Test | Sử dụng chẩn đoán phát hiện HBcrAg trong huyết thanh hoặc huyết tương Đặc tính: Độ nhiễu trung bình ≤ 10% Đóng gói kèm theo: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBcrAg |
| 4.10 |  |  | Hoá chất xét nghiệm HBsAb định lượng | Hộp | Hộp 42 Test | Định lượng kháng thể với kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người, hỗ trợ chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. Đặc tính: Độ nhiễu trung bình ≤ 10% |
| 4.11 |  |  | Hoá chất xét nghiệm HBsAg định lượng | Hộp | Hộp 42 Test | - Định lượng kháng nguyên bề mặt kháng virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. - Đặc tính: Độ nhiễu trung bình ≤ 10% |
| 4.12 |  |  | Hóa chất xét nghiệm giang mai miễn dịch tự động | Hộp | Hộp 42 Test | - Sử dụng chẩn đoán phát hiện giang mai trong huyết thanh bằng phương pháp miễn dịch tự động - Đặc tính: Độ nhiễu trung bình ≤ 20% |
| 4.13 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn cho giang mai miễn dịch tự động | Lọ | 1lọ x 4ml | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, VIROTROL Syphilis LR-A Thông số: Kháng thể Treponema pallidum (Giang mai) |
| 4.14 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HBeAg | Hộp | Hộp 42 Test | -Chức năng/công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên E virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán và kiểm tra nhiễm virus viêm gan B. '-Đặc tính công năng: Độ nhiễu trung bình ≤ 20%; '-Đóng gói kèm theo: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính HBeAg |
| 4.15 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HBsAg - Quant | Hộp | Hộp (1x6x2.0ml) | 1. Chức năng/công dụng: Hóa chất chuẩn hóa xét nghiệm định lượng HBsAg 2. Chất liệu/thành phần: - Chứa NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein. Chất bảo quản: natri azid. |
| 4.16 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg | Hộp | Hộp (1x2x2.0ml) | Chức năng/công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg |
| 4.17 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAb | Hộp | Hộp (1x2x1.5ml) | Chức năng/công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAb |
| 4.18 |  |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | Lọ | Hộp (1x5ml) | QC cho các xét nghiệm sau: Anti-HCV -Thành phần: Huyết thanh người - Xác định kháng thể kháng Hespatitis C Virus (HCV) |
| 4.19 |  |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm | Lọ | Hộp (1x5ml) | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm, VIROTROL II Thông số: Anti-HBs |
| 4.20 |  |  | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng nguyên Hepatitis B e (HBeAg) | Lọ | Hộp (1x5ml) | Sử dụng làm chất đối chứng phản ứng chưa thử nghiệm với các quy trình xét nghiệm trong ống nghiệm để xác định về mặt định lượng Kháng nguyên viêm gan B (HbeAg) - Thành phần: Được điều chế từ huyết tương hoặc huyết thanh đã xử lý |
| 4.21 |  |  | Dung dịch rửa hệ thống | Chai | Chai (1x1000mL) | -Sử dụng trong bước rửa trong phương pháp miễn dịch enzyme hóa phát quang |
| 4.22 |  |  | Cóng (cu-vét) pha loãng | Hộp | Hộp (3x14 cartridges) | Sử dụng để pha loãng mẫu, kiểm tra cơ chất và chất lượng nước Chất liệu/thành phần: polypropylene |
| 5 | PP2600156018 | Phần 5: Hóa chất phục vụ xét nghiệm cho máy elisa miễn dịch bán tự động (7 danh mục) |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng Toxocara (giun đũa chó mèo) | Test | 96 test/hôp | Dùng để xác định bán định lượng kháng thể IgG kháng Toxocara (giun đũa chó-mèo) bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.3 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 87.5% Độ đặc hiệu: 93.3% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng |
| 5.2 |  |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Cysticercosis (sán dây lợn) | Test | 96 test/hôp | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG huyết thanh kháng Taenia solium bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.3 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 88% Độ đặc hiệu: 96% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng |
| 5.3 |  |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides (giun lươn) | Test | 96 test/hôp | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides (giun lươn) bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng: 1:64, Tổng thời gian ủ 20 phút ở nhiệt độ phòng Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.15 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng |
| 5.4 |  |  | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Ancylostoma (giun móc) | Test | 96 test/hôp | Dùng để sàng lọc định tính kháng thể IgM huyết thanh kháng Ancylostoma bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA). Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng huyết thanh 1:100, bằng dung dịch đệm pha loãng. Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0 - 0.09 đơn vị OD Dương tính: 0.3 OD gía trị OD trở lên Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng |
| 5.5 |  |  | Bộ xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng Toxocara (giun đũa chó mèo) | Test | 96 test/hôp | Dùng để xác định bán định lượng kháng thể IgM kháng Toxocara bằng phương pháp Hấp thụ miễn dịch liên kết enzyme (ELISA) Loại mẫu: Huyết thanh hoặc huyết tương Tỉ lệ pha loãng huyết thanh 1:100, bằng dung dịch đệm pha loãng Đọc kết quả: Thiết lập đọc ở 450/620-650 nm Giá trị dự kiến cho các chứng: Chứng âm: 0.0-0.2 đơn vị OD Chứng dương: 0.5 OD gía trị OD trở lên Độ ổn định: từ 2-8°C trong 12 tháng |
| 5.6 |  |  | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm (đầu côn) chuyên dùng trong xét nghiệm Elisa | Khay | 96 đầu côn/ khay | Đầu côn hút mẫu, dung tích 300μL dùng cho xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
| 5.7 |  |  | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm (đầu côn) chuyên dùng trong xét nghiệm Elisa | Khay | 96 đầu côn/ khay | Đầu côn hút hóa chất, dung tích 1100μL dùng cho xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
| 6 | PP2600156019 | Phần 6: Hóa chất phục vụ xét nghiệm cho sàng lọc sau sinh (9 danh mục) |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng TSH | Hộp | Hộp/ 192 test | Xét nghiệm miễn dịch men định lượng nội tiết tố kích thích tuyến giáp (TSH) hỗ trợ sàng lọc bệnh suy giáp bẩm sinh trong mẫu máu khô của trẻ sơ sinh. Thành phần bộ xét nghiệm: Đĩa phủ, Chất chuẩn 0-5, Chất kiểm tra 1-2, Dung dịch ly trích, Phức hợp HRP, Dung dịch rửa, Cơ chất Chromogen, Dung dịch ngưng phản ứng Giới hạn phát hiện (LoD): 2,025 µIU/mL Độ nhạy chẩn đoán: 100% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 99,70% Bước sóng đọc: 450 nm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016 |
| 6.2 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) | Hộp | Hộp/ 480 test | Xét nghiệm đo màu định lượng hoạt độ enzyme glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) trong mẫu máu khô và sàng lọc thiếu G-6-PD trên hồng cầu ở trẻ sơ sinh. Thành phần bộ xét nghiệm: Dung dịch ly trích, Reagent, Color Reagent, Color Booster, Chất kiểm tra Giới hạn phát hiện (LoD): 0,8 U/g Hb Bước sóng đo: 550 nm Độ nhạy chẩn đoán: 100% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 99,81% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016 |
| 6.3 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng 17-alpha-hydroxyprogesterone (17-OHP) | Hộp | Hộp/ 192 test | Xét nghiệm miễn dịch men định lượng 17-alpha-hydroxyprogesterone (17OH-P) hỗ trợ sàng lọc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh trong mẫu máu khô của trẻ sơ sinh. Thành phần bộ xét nghiệm: Đĩa phủ, Chất chuẩn 0-5, Chất kiểm tra 1-2, Dung dịch ly trích, Phức hợp HRP, Dung dịch rửa, Dung dịch cơ chất, Dung dịch ngưng phản ứng Giới hạn phát hiện (LoD): 4,6 ng/mL Độ nhạy chẩn đoán: 100% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 98,76% Bước sóng đọc: 450 nm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016 |
| 6.4 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng phenylalanine | Hộp | Hộp/ 288 test | Xét nghiệm miễn dịch men định lượng phenylalanine (Phe) hỗ trợ sàng lọc bệnh phenylketouria (bệnh Phenylketo niệu) trong mẫu máu khô từ trẻ sơ sinh. Thành phần bộ xét nghiệm: Chất chuẩn và chất kiểm tra, Dung dịch ly trích, Enzyme, Coenzyme, Color Reagent, Color Booster, Dung dịch pha loãng Giới hạn phát hiện (LoD): 1,36 mg/dL Độ nhạy chẩn đoán: 100 % Độ đặc hiệu chẩn đoán: 97,36 % Bước sóng đọc: 550 nm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016 |
| 6.5 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng galactose toàn phần (galactose và galactose-1-phosphate) | Hộp | Hộp/ 288 test | Xét nghiệm men định lượng galactose toàn phần (T-GAL) hỗ trợ sàng lọc bệnh galactosemia trong mẫu máu khô từ trẻ sơ sinh. Thành phần bộ xét nghiệm: Chất chuẩn, chất kiểm tra, Dung dịch ly trích, Enzyme I, Enzyme II, Coenzyme, Color Reagent, Color Booster, Dung dịch pha loãng Giới hạn phát hiện (LoD): 2,83 mg/dL Độ nhạy chẩn đoán: 100% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 99,96% Bước sóng đọc: 550 nm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016 |
| 6.6 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng trypsinogen miễn dịch (IRT) | Hộp | Hộp/ 192 test | Xét nghiệm miễn dịch men định lượng trypsin miễn dịch (IRT) hỗ trợ sàng lọc bệnh xơ nang trong mẫu máu khô từ trẻ sơ sinh. Thành phần bộ xét nghiệm: Đĩa phủ, Chất chuẩn 0-5, Chất kiểm tra 1-2, Dung dịch ly trích, Dung dịch Byotinyl kháng IRT, Chất liên kết HRP, Dung dịch rửa, Cơ chất Chromogenic, Dung dịch ngưng phản ứng Giới hạn phát hiện (LoD): 7,59 µg/L Độ nhạy chẩn đoán: 100% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 99,44% Bước sóng đọc: 450 nm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016 |
| 6.7 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng enzyme biotinidase | Hộp | Hộp/ 480 test | Xét nghiệm miễn dịch men định lượng Biotinidase (BTD) hỗ trợ sàng lọc thiếu biotinidase trong mẫu máu khô từ trẻ sơ sinh. Thành phần bộ xét nghiệm: Chất chuẩn và chất kiểm tra, Dung dịch cơ chất, Dung dịch ngưng phản ứng, Color reagent 1, Color reagent 2, Color reagent 3, Dung dịch ngưng phản ứng Giới hạn phát hiện (LoD): 6,84 ZRU Độ nhạy chẩn đoán: 100% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 99,73% Bước sóng đọc: 550 nm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016 |
| 6.8 |  |  | Bộ xét nghiệm định lượng axit amin chuỗi nhánh (BCAAs) | Hộp | Hộp/ 288 test | Xét nghiệm men định lượng axit amin chuỗi nhánh (BCAAs) hỗ trợ sàng lọc bệnh Si-rô niệu trong mẫu máu khô của trẻ sơ sinh. Thành phần bộ xét nghiệm: Chất chuẩn, chất kiểm tra, Dung dịch ly trích, Enzyme, Coenzyme, Color Reagent, Color Booster, Dung dịch pha loãng Giới hạn phát hiện (LoD): 1,16 mg/dL Bước sóng đọc: 550 nm Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016 |
| 6.9 |  |  | Đĩa đáy dùng trong xét nghiệm sàng lọc sơ sinh | Đĩa | Đĩa/96 giếng | Đĩa đáy U /đĩa đáy tròn dùng trong xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Tổng thể tích: 323μl (tính theo toán học). Thể tích làm việc: 40 - 280μl. Thành phần là hợp chất polypropylene trong suốt, không có kim loại nặng, không có các loại enzyme phân hủy DNA, RNA, không có DNA người và không có chất gây sốt. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện đa khoa Hà Đông như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu;

- Nhà thầu cam kết trường hợp trúng thầu sẽ thực hiện cung cấp thiết bị y tế (máy) mới 100%, được lưu hành hợp pháp để sử dụng hàng hóa trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn máy. Chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ. Trong thời gian cho Bệnh viện mượn máy để sử dụng hàng hoá trúng thầu, cam kết không cho cơ sở y tế khác mượn sử dụng chung (Đối với những mặt hàng yêu cầu thiết bị để sử dụng hàng hóa trúng thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không có.

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.