## PL1
Phụ lục 01
BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA HÀNG HOÁ
STT | Mã phần lô | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Yêu cầu thông số kỹ thuật cơ bản | Yêu cầu xuất xứ | Đơn vị tính
1 | PP2600161125 | Hóa chất cho máy xét nghiệm huyết học XN-1000
1.1 |  |  | Hóa chất sử dụng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu | - Sử dụng để đo số lượng và kích cỡ của Hồng cầu và tiểu cầu - Thành phần tối thiểu có: Sodium chloride; Tris buffer; EDTA-2K - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Lít
1.2 |  |  | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu máu | - Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố (hemoglobin) trong máu- Thành phần tối thiểu có: Sodium Lauryl Sulfate - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Lít
1.3 |  |  | Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học sử dụng để phân tích số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu ái kiềm, số lượng hồng cầu nhân | -Công dụng: sử dụng để phân tích số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu ái kiềm, số lượng và tỉ lệ phần trăm tế bào hồng cầu nhân - Thành phần tối thiểu có: Organic quaternary ammonium salts; Nonionic surfactant - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Lít
1.4 |  |  | Hóa chất ly giải cho máy phân tích huyết học dùng để phân tích số lượng và tỷ lệ các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | - Công dụng: Được dùng để phân tích số lượng và tỉ lệ phần trăm bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho, bạch cầu mono và bạch cầu ưa axit. - Thành phần tối thiểu có: Organic quaternary ammonium salts; Nonionic surfactant - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Lít
1.5 |  |  | Hóa chất sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân để xác định số lượng bạch cầu, bạch cầu basophils, hồng cầu nhân | - Công dụng: sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu ái kiềm và số lượng tế bào hồng cầu có nhân trong máu. - Thành phần tối thiểu có: Polymethine; Ethylene Glycol - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Ml
1.6 |  |  | Hóa chất đánh dấu các tế bào bạch cầu để phân loại các thành phần bạch cầu bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | - Công dụng: sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu. -Thành phần tối thiểu có: Polymethine; methanol; Ethylene Glycol - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Ml
1.7 |  |  | Hóa chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh sử dụng trên máy huyết học tự động | - Công dụng: được sử dụng như một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải , dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy phân tích huyết học. - Thành phần tối thiểu có: Sodium Hypochlorite - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Ml
1.8 |  |  | Dung dịch pha loãng dùng cho phân tích hồng cầu lưới | - Công dụng: sử dụng trong phân tích hồng cầu lưới và trong phân tích tiểu cầu - Thành phần tối thiểu có: Tricine buffer - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Lít
1.9 |  |  | Dung dịch nhuộm để đo hồng cầu lưới | -Công dụng: được sử dụng để đánh dấu hồng cầu lưới trong các mẫu máu đã được pha loãng nhằm xác định số lượng hồng cầu lưới, tỷ lệ phần trăm hồng cầu lưới và số lượng tiểu cầu - Thành phần tối thiểu có: Polymethine; methanol; Ethylene Glycol - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Ml
1.10 |  |  | Vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần, phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu nhân mức thấp. | Công dụng: được sử dụng như vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm soát chất lượng nội bộ trên hệ thống máy phân tích huyết học cho công thức máu toàn phần, bách phân thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu nhân. - Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị tối thiểu gồm các thông số báo cáo: Số lượng bạch cầu, số lượng hồng cầu non, tỷ lệ % hồng cầu non, số lượng hồng cầu, lượng huyết sắc tố, nồng độ huyết sắc tố trung bình trong 1 Hồng cầu, nồng độ Huyết sắc tố trung bình trong 1 thể tích hồng cầu, hematocrit, số lượng tiểu cầu, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính, tỷ lệ bạch cầu mono, tỷ lệ bạch cầu lympho, tỷ lệ bạch cầu axit, tỷ lệ bạch cầu bazo, tỷ lệ bạch cầu hạt chưa trưởng thành, tỷ lệ hồng cầu lưới, lượng hemoglobin hồng cầu lưới. - Thành phần gồm: tế bào hồng cầu ở người, tế bào bạch cầu ở người, hồng cầu nhân và tiểu cầu được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Ml
1.11 |  |  | Vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần, phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu nhân mức bình thường. | Công dụng: được sử dụng như vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm soát chất lượng nội bộ trên hệ thống máy phân tích huyết học cho công thức máu toàn phần, bách phân thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu nhân. - Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị tối thiểu gồm các thông số báo cáo: Số lượng bạch cầu, số lượng hồng cầu non, tỷ lệ % hồng cầu non, số lượng hồng cầu, lượng huyết sắc tố, nồng độ huyết sắc tố trung bình trong 1 Hồng cầu, nồng độ Huyết sắc tố trung bình trong 1 thể tích hồng cầu, hematocrit, số lượng tiểu cầu, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính, tỷ lệ bạch cầu mono, tỷ lệ bạch cầu lympho, tỷ lệ bạch cầu axit, tỷ lệ bạch cầu bazo, tỷ lệ bạch cầu hạt chưa trưởng thành, tỷ lệ hồng cầu lưới, lượng hemoglobin hồng cầu lưới. - Thành phần gồm: tế bào hồng cầu ở người, tế bào bạch cầu ở người, hồng cầu nhân và tiểu cầu được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Ml
1.12 |  |  | Vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần, phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu nhân mức cao. | Công dụng: được sử dụng như vật liệu kiểm soát huyết học nhằm kiểm soát chất lượng nội bộ trên hệ thống máy phân tích huyết học cho công thức máu toàn phần, bách phân thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu nhân. - Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học với bảng giá trị tối thiểu gồm các thông số báo cáo: Số lượng bạch cầu, số lượng hồng cầu non, tỷ lệ % hồng cầu non, số lượng hồng cầu, lượng huyết sắc tố, nồng độ huyết sắc tố trung bình trong 1 Hồng cầu, nồng độ Huyết sắc tố trung bình trong 1 thể tích hồng cầu, hematocrit, số lượng tiểu cầu, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính, tỷ lệ bạch cầu mono, tỷ lệ bạch cầu lympho, tỷ lệ bạch cầu axit, tỷ lệ bạch cầu bazo, tỷ lệ bạch cầu hạt chưa trưởng thành, tỷ lệ hồng cầu lưới, lượng hemoglobin hồng cầu lưới. - Thành phần gồm: tế bào hồng cầu ở người, tế bào bạch cầu ở người, hồng cầu nhân và tiểu cầu được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Ml
1.13 |  |  | Chất hiệu chuẩn cho máy xét nghiệm huyết học | Công dụng: Chất hiệu chuẩn cho máy xét nghiệm huyết học và xác nhận hiệu chuẩn cho các thông số WBC, RBC, HGB, HCT, PLT và RET -Thành phần: tế bào hồng cầu của người đã được ổn định, tế bào bạch cầu của người, tiểu cầu và thành phần hồng cầu nhân trong môi trường có chất bảo quản. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Dùng tương thích hoàn toàn trên máy xét nghiệm huyết học XN-1000 | G7/Asean | Ml
2 | PP2600161126 | Khoanh kháng sinh
2.1 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amikacin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Amikacin 30µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.2 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amoxicillin/clavulanic acid | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Amoxicillin/clavulanic acid 20/10µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.3 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin/Sulbactam | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ampicillin/Sulbactam 10/10µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.4 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ampicillin 10µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.5 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoperazone/Sulbactam | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefoperazone/sulbactam 105 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.6 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoperazone | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefoperazone 75 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.7 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefotaxim 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.8 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ceftazidime 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.9 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftriaxone | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ceftriaxone 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.10 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefuroxim 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.11 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cephazolin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cephazolin 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.12 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Ciprofloxacin 5 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.13 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Gentamicin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Gentamicin 10 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.14 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Imipenem | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Imipenem 10 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.15 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Levofloxacin 5 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.16 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Meropenem | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần:Meropenem 10 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.17 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Nitrofurantoin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Nitrofurantoin 300 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.18 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Piperacillin/tazobactam | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Piperacillin/tazobactam 100/10µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.19 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Trimethoprim/Sulfamethoxazole | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần:trimethoprim /sulfamethoxazole 1.25/23.75µg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 | khoanh
2.20 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tobramycin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Tobramycin 10 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.21 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefepime | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Cefepime 30 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
2.22 |  |  | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Fosfomycin | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ. Thành phần: Fosfomycin 200 µg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | G7 | khoanh
Tổng số: 35 mặt hàng/02 phần lô

## PL2
Phụ lục 02
BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên gói thầu:
Tên nhà thầu:
Địa chỉ nhận giấy tờ
Email:
Mã số thuế/Mã định danh:
Số điện thoại của người phụ trách chuẩn bị E-HSDT:
STT | THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA E-HSMT |  |  |  | THÔNG TIN CỦA E-HSDT
| Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Tên thương mại | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Quy cách đóng gói | Số lưu hành | Số phân loại | Đơn vị tính | Khối lượng | Mã HS | Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) (đồng) | Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) (đồng)
1
2
3
….....
……., ngày tháng năm
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
Lưu ý: Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản đóng dấu và file excel "Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu"

## PL3
Phụ lục 03
Công ty:………..
Địa chỉ:……..
Mã số thuế:………
BẢNG LIỆT KÊ CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP CẤU THÀNH MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT (Đối với mặt hàng được hưởng ưu đãi hàng hoá sản xuất trong nước)
Tên hàng hoá dự thầu:………………..
Đơn giá dự thầu:
STT | Tên nguyên vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền nguyên liệu ngoại nhập (chưa thuế) | Thành tiền nguyên liệu trong nước (chưa thuế) | Ghi chú (nếu có)
1 | Nguyên vật liệu thứ nhất
2 | Nguyên vật liệu thứ hai
3 | …….
4 | ……
Chi phí tính trên 01 đơn vị tính
Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai nêu trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin này.
……., ngày……tháng……năm…….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

## PL4
Phụ lục 04
Công ty:………..
Địa chỉ:……..
Mã số thuế:………
BẢNG THUYẾT MINH CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC CẤU THÀNH MỘT ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT (Đối với mặt hàng được hưởng ưu đãi hàng hoá sản xuất trong nước)
Tên hàng hoá dự thầu:………………..
Đơn giá dự thầu:
STT | Tên nguyên vật liệu hoặc chi phí | Đơn giá (VNĐ) | Tỷ trọng (%) | Ghi chú (nếu có)
A. Chi phí sản xuất, kinh doanh
I. | Chi phí trực tiếp
1 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công dụng, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp
2 | Chi phí nhân công trực tiếp
3 | Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao)
4 | Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực
II. Chi phí chung
5 | Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp)
6 | Chi phí tài chính (nếu có)
7 | Chi phí bán hàng
8 | Chi phí quản lý
Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh
C | Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có)
D | Giá thành cho toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm
E | Lợi nhuận dự kiến
G | Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định
H | Giá dự thầu
Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hoá là: D =……
Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai nêu trên là hoàn toàn chính xác và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin này.
……., ngày……tháng……năm…….
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ SẢN XUẤT
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)