## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư bơm kim tiêm các loại các cỡ;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế thông dụng phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ và nguồn thu hợp pháp khác theo qui định;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Quy cách tham chiếu | Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm ăn 50ml | Cái | Hộp 25 cái | - Chất liệu: nhựa y tế nguyên sinh - Đầu lắp vừa dây cho ăn - Dung tích: 50ml - Bơm có vạch chia dung tích tối đa 60ml - Có lỗ vòng ngón tay giúp thao tác hút dịch nuôi ăn dễ dàng hơn - Xuất xứ Asean - Được tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014, FDA. |
| 2 | Bơm tiêm 1ml | Cái | Hộp 100 cái x 42h/ kiện | - Chất liệu: nhựa y tế nguyên sinh - Dung tích: 1ml - Bơm có vạch chia dung tích 1ml - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml - Kim cỡ 26Gx1/2", làm bằng thép không gỉ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim - Được tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương - Xuất xứ: ASEAN - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014, CE |
| 3 | Bơm tiêm 10ml | Cái | Hộp 100 cái x 12h/ kiện | - Chất liệu: nhựa y tế - Dung tích: 10ml - Bơm có vạch chia dung tích tối đa 12ml - Kim cỡ 23Gx1", 25Gx1", làm bằng thép không gỉ - Được tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương - Xuất xứ: ASEAN - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EN ISO 11135:2014 |
| 4 | Bơm tiêm 20ml | Cái | Hộp 50 cái x 16h/ kiện | - Chất liệu: nhựa y tế nguyên sinh - Dung tích: 20ml - Bơm có vạch chia dung tích tối đa 22ml - Kim cỡ 23Gx1", làm bằng thép không gỉ - Được tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương - Xuất xứ: ASEAN - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014, CE |
| 5 | Bơm tiêm 50ml | Cái | Hộp 25 cái x 16h/ kiện | - Chất liệu: nhựa y tế nguyên sinh - Dung tích: 50ml - Bơm có vạch chia dung tích tối đa 60ml - Đầu lắp vừa kim tiêm các cỡ, làm bằng thép không gỉ - Được tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương - Xuất xứ: ASEAN - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014, CE |
| 6 | Bơm tiêm 5ml | Cái | Hộp 100 cái x 20h/ kiện | - Chất liệu: nhựa y tế nguyên sinh - Dung tích: 5ml - Bơm có vạch chia dung tích tối đa 6ml - Kim cỡ 23Gx1", 25Gx1", làm bằng thép không gỉ - Được tiệt trùng bằng khí E.O hoặc tương đương - Xuất xứ: ASEAN - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014,CE |
| 7 | Kim bướm các cỡ | Cái | Hộp 100 cái | Có các số từ 23G-25G. Đầu nối, được làm bằng nhựa trong y tế nguyên sinh. Nắp đầu nối, nắp đậy kim và cánh bướm được làm bằng nhựa y tế cao cấp. Dây dài 30cm nguyên liệu PVC y tế cao cấp, kim sắc làm từ thép không gỉ , nòng kim có thành mỏng, đầu góc xiên vát ngắn giúp lấy ven dễ dàng. Tiệt trùng bằng khí EO. Xuất xứ: ASEAN - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014, CE |
| 8 | Kim lấy thuốc các cỡ | Cái | Hộp 100 cái | - Kim sắc các cỡ 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1". Thân kim: Chất liệu thép không gỉ, cứng, bề mặt kim bóng; Đầu kim nhọn, vát 3 cạnh và không có gờ, khi sử dụng không bị tắc - Kim cắt vát 3 mặt -Có nắp bảo vệ. - Đế đỡ kim được làm bằng nhựa PP, trong suốt giúp dễ quan sát được máu hoặc dung dịch thuốc lưu hồi qua kim. Có nhiều màu tương ứng các số, phù hợp với mọi loại ống tiêm. - Đóng gói vô trùng từng chiếc - Xuất xứ: ASEAN Hộp 100 cái.Tiệt trùng bằng khí EO. Không gây sốt, không độc tố. - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014,CE |
| 9 | Kim luồn sơ sinh 24G | Cái | Hộp 50 cái | - Kim cỡ 24G, đầu kim 3 mặt vát - Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau - Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. - Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền - Cơ chế trào máu 2 lần - Kim có khả năng chịu áp lực đến 325psi - Khoảng cách từ đầu mặt vát kim sắt đến đầu catheter ≤ 0.4mm - Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 22ml/phút - Đường kính và độ dài catheter: 0.7mm x 19mm - Thể tích mồi: ≤0,084 ml - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 - Chứng nhận của FDA |
| 10 | Kim chọc dò gây tê tủy sống các cỡ | Cái | Hộp 25 Cái | - Đầu kim Quinke 3 mặt vát sắc bén, dài ≤88mm và ≥40mm - Chuôi kim trong suốt, có lăng kính phản quang màu ánh bạc giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. - Kích cỡ nòng kim: 18G, 20G, 22G dài, 22G ngắn, 25G, 27G - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: G7 |
| 11 | Kim chọc dò gây tê tủy sống đầu bút chì | Cái | Hộp 25 Cái | - Đầu kim bút chì, kích thước 27G dài 88mm - Có kim dẫn đường dài 22G x 1 3/8" (0,73 x 35mm) - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: G7 |
| 12 | Kim gây tê đám rối thần kinh | Cái | 25 cái/hộp | Kim cỡ 21G, dài ≥100 mm, cách điện, có vạch đánh dấu mỗi 1 cm trên thân kim giúp ước lượng chiều dài thân kim đang nằm trong cơ thể bệnh nhân, mặt vát kim 30° - Có dây nối bơm thuốc - Có đánh dấu 1 vòng tròn tại 5cm và 2 vòng tròn tại 10cm. Thân kim phủ 1 lớp pha lê trong suốt giúp lướt nhẹ nhàng qua các lớp mô. - Điểm hiển thị trên siêu âm VS >= 7 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: G7 |
| 13 | Kim chọc hút tủy xương dùng 1 lần | Cái | Hộp 10 cái | '- Kích cỡ: ≤ 16G - Kim dùng 1 lần, chiều dài kim ≥28 mm, điều chỉnh được từ ≥8 đến ≤45 mm - Vật liệu chính: Thép không gỉ, ABS - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim - Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh - Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 14 | Kim chọc hút cỡ 23G | Cái | Hộp 100 cái | - Kim làm bằng thép không gỉ, vát 3 cạnh, cỡ 23G. - Đốc kim được làm bằng nhựa PP, trong suốt giúp dễ quan sát được máu hoặc dung dịch thuốc lưu hồi qua kim. - Được tiệt trùng bằng khí E.O - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 15 | Catheter tĩnh mạch rốn | Cái | Hộp 15 cái | Catheter tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh làm từ chất liệu PVC, dùng cả Tĩnh mạch rốn và Động mạch rốn. - Có đánh dấu cản quang - Chiều dài ≥37cm - Kích cỡ: từ 3.5Fr, 4Fr, 5Fr - Tốc độ dòng truyền dịch ≥6ml/ phút - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 16 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Cái | vỉ 1 cái | - Kích cỡ 14G, dài ≥20 cm - Bao gồm: 01 catheter 1 nòng chất liệu polyurethane có cản quang, dây nối dài, kẹp dây, cánh tiêm + Dây dẫn đường kim loại /Nitinol 1 đầu thẳng mềm, 1 đầu chữ J, kích cỡ 0.032” x 60cm, kẹp Catheter, kim dẫn đường 18G x 6.5cm (Introducer Needle) + bơm tiêm + ống nong 8F x 10cm + nắp bảo vệ + kim tiêm + dao mổ. - Được tiệt trùng bằng khí E.O - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 17 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Cái | vỉ 1 cái | - Kích cỡ 7F, dài ≥20 cm - Bao gồm: 01 catheter 2 nòng (14Ga/18Ga) chất liệu polyurethane có cản quang với đầu mềm, dây nối dài, kẹp dây, cánh tiêm, Dây dẫn đường kim loại / Nitinol 1 đầu thẳng mềm, 1 đầu chữ J, kích cỡ 0.032” x 60cm, kim dẫn đường 18G x 6.5cm, bơm tiêm, kẹp + nong 8F x 10cm , nắp bảo vệ, kim tiêm, dao mổ. - Được tiệt trùng bằng khí E.O - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 18 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Cái | vỉ 1 cái | Kích cỡ 7F, dài ≥20 cm - Bao gồm: 01 catheter 3 nòng (18Ga,18Ga, 16Ga) chất liệu polyurethane có cản quang với đầu mềm, dây nối dài, kẹp dây, cánh tiêm, Dây dẫn đường kim loại / Nitinol 1 đầu thẳng mềm, 1 đầu chữ J, kích cỡ 0.035” x 60cm, kẹp catheter, kim dẫn đường 18G x 6.5cm, bơm tiêm, kẹp, 1 nong 8F x 10cm, nắp bảo vệ, kim tiêm, dao mổ. - Được tiệt trùng bằng khí E.O - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 19 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da | Cái | Hộp 01 cái | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da gồm vỏ làm từ chất liệu cao cấp PEEK hoặc Polysulphone, buồng chứa bên trong bằng Titanium, có thể chịu được áp lực cao 325 psi. Kích thước buồng: ≥29x22mm, cao ≤11.3mm, đường kính màng ≤ 10.8mm. Nặng ≤5g. Thể tích ≤ 0.3ml. Đường kính ống thông: 6.5F, 8.5F Ống thông có đường kính 6.5F có tốc độ dòng chảy trong khoảng 24-37ml/ phút với kim 19G. Ống thông có đường kính 8.5F có tốc độ dòng chảy trong khoảng 34-48ml/ phút với kim 19G. Phụ kiện đi kèm: 1 kim chọc buồng truyền đầu thẳng , 1 kim chọc mạch máu, 1 dây dẫn chữ J, 1 dụng cụ mở đường, 1 ống thông tạo đường hầm, 1 xy lanh, 1 kim chọc buồng tiêm an toàn. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 |
| 20 | Bơm tiêm có chống đông Heparin | Cái | 01 cái/ túi | - Ống lấy mẫu khí máu thể tích ≤ 1ml. Có tráng sẵn lithium heparin cân bằng canxi với nồng độ 50 IU/ml máu. Cổng kết nối: Luer, Vô trùng bằng Chiếu xạ electron - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 21 | Bơm tiêm Insulin các cỡ | Cái | 100 cái/hộp | - Kim ≥ 31G, đầu kim phủ silicone. - Chiều dài kim ≤ 6mm. - Đường kính lòng kim lớn ≥ 0.25 mm. - Vạch chia từng đơn vị đậm và rõ nét. - Thể tích bơm 0.3ml, 0.5ml, 1ml. - Xuất xứ: G7. |
| 22 | Bơm tiêm nhựa 190ml | Cái | Túi 1 cái | - Ống bơm thuốc cản quang 1 nòng 190ml dùng cho máy Salient 1 nòng - Bộ đóng gói gồm 1 bơm tiêm có nắp đậy, 1 ống hút - Dung tích 190ml - Chịu áp lực ≥300psi. - Được tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 23 | Kim chích máu | Cái | Hộp 200 cái | - Chất liệu: làm bằng thép không rỉ. Thân có dập gân tăng cứng. - Được tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 24 | Kim châm cứu | Cái | Vỉ 10 cái | Thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt. Vô trùng Kích thước của kim: Đường kính x Chiều dài: (0,12 - 0,80)mm x (8 – 150) mm -Lực châm đầu kim: 0.12≤d＜ 0.25 độ cứng (480 - 680 HV) Kích thước : 0,18mmx(25/40)mm; 0,25mmx(25/30/40)mm. 0,30mmx(25/40/50/75)mm; Kim vỉ nhôm, cán đồng. Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, chứng nhận FDA |
| 25 | Kim châm cứu đẩy chỉ vô trùng dùng 1 lần, cán cầm bằng thép không gỉ | Cái | Vỉ 10 cái | - Thân kim: được làm bằng sợi thép y tế không gỉ hoặc hợp chất titanium - Kích thước: từ ≤25mm đến ≥75mm - Dùng một lần - Được tiệt trùng |
| 26 | Kim khâu phẫu thuật da | Cái | Gói 10 cái | - Chất liệu: đầu kim làm bằng thép, kim khâu đầu tròn hoặc tam giác các cỡ - Dùng để khâu vết thương - Đầu kim nhẵn, sắc nhọn |
| 27 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ | Hộp 10 Bộ | - Kim đầu cong Tuohy G18 dài 3 ¼” gây tê ngoài màng cứng, đầu cong có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim. - Catheter dài ≥1000mm, có 3 đường cản quang ngầm trên thân catheter, được làm từ chất liệu Polyamide; có ≤3 lỗ thoát thuốc. - Đầu nối catheter dạng nắp bật, Màng lọc với kích thước lỗ lọc ≤ 0.2µm, đi kèm bơm tiêm kim chích thuốc. - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: Asean |
| 28 | Kim luồn tĩnh mạch các số các cỡ | Cái | 1000 cái/kiện | - Kim luồn không cánh không cửa, đóng gói đơn chiếc trong vỏ nhựa cứng hình bút, màu sắc tương ứng cỡ kim: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G - Được khử trùng bằng EO, không chứa pyrogen, free DEHP. Catheter bằng nhựa FEP, có 4 vạch cản quang ngầm. Kim bằng thép không gỉ, vát đa diện - Màng lọc PTFE đảm bảo dòng chảy ổn định và loại bỏ hiện tượng xoắn đầu ống thông - Thời gian lưu tối đa 72h - Màu sắc - kích thước - tốc độ dòng chảy: (màu cam) 14G - 2.0 x 51mm - ≥250 ml/phút; (màu ghi xám) 16G - 1.7 x 51mm - ≥150 ml/phút; (màu xanh lá cây) 18G - 1.2 x 32/45mm - ≥75 ml/phút; (màu hồng) 20G - 1.0 x 32mm - ≥55 ml/phút; (xanh da trời) 22G - 0.9 x 25mm - ≥25ml/phút.: (màu vàng) 24G - 0.7 x 19mm - ≥15ml/phút. - Tiêu chuẩn ISO 13485 |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện đa khoa Hà Đông như sau:

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa

- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo:

+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên.

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng.

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.

Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.