# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng cho thiết bị tại khoa Phẫu thuật tạo hình & Thẩm mỹ và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm linh, phụ kiện, dịch vụ sửa chữa, thay thế, bảo trì bảo dưỡng cho thiết bị tại khoa Gây mê hồi sức, khoa Phẫu thuật tạo hình & Thẩm mỹ và Trung tâm Hỗ trợ sinh sản;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu Điện;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao, nghiệm thu: Bệnh viện Bưu điện - Cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, không sơ tuyển, chia phần;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 3 tháng.

2. Mục tiêu công việc:

Đảm bảo trang thiết bị y tế hoạt động ổn định, tăng độ bền, tăng hiệu quả sử dụng, phục vụ cho công tác chuyên môn tại các khoa.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết nộp kèm trong E-HSDT:

- Toàn bộ linh kiện sử dụng thay thế, sửa chữa (nếu có) đều mới 100%, đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực

3.2. Yêu cầu chi tiết:

- Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung yêu cầu tối thiểu, có hướng dẫn quy trình sửa chữa/ bảo trì bảo dưỡng… để chứng minh dịch vụ do nhà thầu chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Nhà thầu chào cam kết thực hiện các yêu cầu của dịch vụ theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ tham chiếu tại trang nào của tài liệu kỹ thuật.

- Dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Nội dung yêu cầu tối thiểu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 |  | Dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng Hệ thống hút mỡ trợ lực MicroAire PAL650 | Dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng Hệ thống hút mỡ trợ lực MicroAire PAL650 | Gói | 1 | 1. Thay thế, sửa chữa 01 Bộ nguồn điều khiển máy hút mỡ: - Công suất: ≥ 300W - Nguồn điện 220v/50Hz - Điều khiển 2 tay cầm cùng lúc - Tương thích với hệ thống hút mỡ trợ lực, Model: PAL650, hãng sản xuất MicroAire 2. 01 lần Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống - Vệ sinh toàn bộ máy - Kiểm tra, tra dầu mỡ các bộ phận khớp nối - Kiểm tra dây nguồn, kết nối tay cầm 3. 01 lần Cài đặt phần mềm - Cài đặt lại phần mềm hệ thống máy | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 2 |  | Bảo trì bảo dưỡng cho 16 Tủ nuôi cấy phôi Orgio BT37 | Bảo trì bảo dưỡng cho 16 Tủ nuôi cấy phôi Orgio BT37 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Vệ sinh tổng quát - Kiểm tra điện áp nguồn, điện áp rò - Kiểm tra màn hình - Kiểm tra phím bấm - Kiểm tra bộ điều khiển nhiệt độ và hiệu chuẩn nhiệt độ. - Kiểm tra và hiệu chuẩn tốc độ truyền khí - Thay màng lọc khí đầu vào, lọc bụi, bình tạo ẩm nếu cần (không bao gồm linh kiện) | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |
| 3 |  | Bảo trì bảo dưỡng cho 02 Dụng cụ kiểm tra nồng độ khí CO2/O2 trong tủ cấy Geotech G100 | Bảo trì bảo dưỡng cho 02 Dụng cụ kiểm tra nồng độ khí CO2/O2 trong tủ cấy Geotech G100 | Gói | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng 01 lần/năm/thiết bị gồm các công việc sau: - Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn lại máy tại hãng sản xuất (có giấy chứng nhận hiệu chuẩn của hãng). - Thay màng lọc khí - Thay bẫy ẩm khí Bao gồm chi phí: + Chi phí vận chuyển, tạm xuất tái nhập máy từ Việt Nam sang Mỹ và ngược lại + Chi phí vận chuyển, nhận trả hàng tại Việt Nam. | Đáp ứng tất cả các nội dung yêu cầu | Không đáp ứng một trong các nội dung yêu cầu |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận.

2. Kế hoạch công tác.

5. Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

Các kiểm tra và thử nghiệm dịch vụ được thực hiện theo các quy định sau:

Thời gian: Trong khi thực hiện dịch vụ.

Địa điểm: Bệnh viện Bưu điện.

5.1. Cách thức tiến hành:

Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm dịch vụ dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh dịch vụ nhà thầu cung cấp phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm dịch vụ đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

5.2. Cách thức xử lý đối với dịch vụ không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Bất cứ công việc dịch vụ nào của nhà thầu không đáp ứng, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thực hiện một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp nhà thầu không có khả năng đáp ứng dịch vụ yêu cầu hoặc dịch vụ không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.