MỤC LỤC

TẬP 3: DỰ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH	2

CHƯƠNG 1: DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH.	2

1. Cơ sở lập dự toán công trình.	2

2. Dự toán.	4

3. Nguồn vốn.	4

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH.	5

1. Phương pháp luận.	5

2. Các cơ sở dữ liệu.	5

3. Mô hình phân tích hiệu quả dự án.	6

CHƯƠNG 3 PHỤ LỤC	7

1. Phụ lục chi tiết bảng phân tích tổng mức đầu tư.	7

2. Phụ lục chi tiết bảng phân tích kinh tế - tài chính.	12

# TẬP 3: DỰ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH

### CHƯƠNG 1: DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH.

#### 1. Cơ sở lập dự toán công trình.

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí ĐTXD;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây Dựng về Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây truyền tải điện và trạm biến áp;

Căn cứ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Tài chính về việc an hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-SXD-KT&VLXD ngày 31/12/2024 của Sở xây dựng TP.HCM về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn TP.HCM;

Căn cứ quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27/10/2020 của Hội đồng thành viên Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc công bố định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HDTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh Về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định số 5788/QĐ-EVNHCMC ngày 04/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện có cấp điện áp đến 220kV trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-EVNHCMC, ngày 23/01/2024 của Tổng công ty Điện lực TP. HCM về việc phát hành đơn giá tính toán chỉnh định rơ le cấp điện áp ≤ 35kV do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-DVĐL ngày 02/04/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực TP.HCM về việc ban hành đơn giá thi công live – line năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-ETC ngày 01/5/2025 của Công ty Thí nghiệm điện lực TP.HCM về việc ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm biến áp.

Căn cứ Văn bản số 2410/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/6/2023 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giải quyết kiến nghị về áp dụng định mức công tác bọc điểm hở,lắp thiết bị chống động vật trong thi công live line;

Căn cứ Phương án đầu tư số 940/PA-PCTP ngày 16/05/2025 dự án: “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú” do Công ty Điện lực Tân Phú (nay là Công ty Điện lực Chợ Lớn) lập;

Căn cứ Hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình “Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và đánh giá HSDT phần không điện công trình “Hoàn thiện, phát triển lưới điện trung thế quận Tân Phú năm 2026 và Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 – Công ty Điện lực Tân Phú” số HD2500186076_2511111502 ngày 19/11/2025 giữa Công ty Điện lực Chợ Lớn và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát;

Căn cứ Nhiệm vụ khảo sát số 205/2025/HPECT ngày 20/11/2025 của công trình “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Chợ Lớn thông qua;

Căn cứ Phương án kỹ thuật khảo sát số 206/2025/HPECT ngày 20/11/2025 của công trình “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Chợ Lớn thông qua;

Căn cứ hồ sơ báo cáo khảo sát số 233/2025/HPECT ngày 04/12/2025 của công trình “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Chợ Lớn nghiệm thu;

Căn cứ hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật số 22/2026/HPECT ngày 26/01/2026 của công trình “Kiện toàn lưới điện trung thế năm 2026 - Công ty Điện Lực Tân Phú” do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện và TM Hưng Phát lập và đã được Công ty Điện lực Chợ Lớn thống nhất qua văn bản số 187/KTAT ngày 26/01/2026;

Căn cứ đơn giá theo bảng báo giá của các Công ty cấp VTTB (Đính kèm bảng báo giá của các Công ty)

Căn cứ giá của các hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị trong nội bộ các Công ty Điện lực, Ban Quản lý dự án trực thuộc Tổng công ty Điện lực Tp.HCM.

Căn cứ đơn giá Sở xây dựng công văn số 20320/TB-SXD-KTVLXD ngày 17/12/2025 về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tp.HCM.

#### 2. Dự toán.

- Tổng mức đầu tư:

| STT | Nội dung chi phí | Ký hiệu | Chi phí trước thuế | Thuế giá trị gia tăng | Chi phí sau thuế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | (3) | [3] | [4] | [5] |
| 1 | Chi phí xây dựng | GXD | 3.518.316.009 | 281.465.281 | 3.799.781.290 |
| 2 | Chi phí thiết bị | GTB | 154.370.198 | 12.349.616 | 166.719.814 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | GQLDA | 104.509.959 |  | 104.509.959 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | GTV | 352.802.319 | 26.343.066 | 379.145.385 |
| 5 | Chi phí khác | GK | 245.011.251 | 17.598.786 | 262.610.037 |
| 6 | Chi phí dự phòng | GDP |  |  | 235.638.324 |
|  | TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) | GTDT | 4.375.009.736 | 337.756.749 | 4.948.404.809 |

#### 3. Nguồn vốn.

- Sử dụng nguồn vốn KHCB.

### CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH.

#### 1. Phương pháp luận.

- Đánh giá kinh tế và phân tích tài chính dự án được xem xét trên quan điểm tổng mức đầu tư của dự án. Từ đó phân tích và đưa ra các chỉ tiêu đánh giá:

- IRR: Hệ số hoàn vốn nội tại.

- NPV: Hiện giá thuần của dự án.

- B/C: Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí.

- Đánh giá kinh tế và phân tích dự án nhằm:

- So sánh kinh tế để lựa chọn giải pháp tối ưu thực hiện dự án.

- Phân tích các khía cạnh tài chính của dự án theo quan điểm thị trường qua đó làm rõ phương án chọn là tối ưu,  dự án khả thi về mặt tài chính, đáp ứng các khả năng tài chính.

- Các chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết cho việc đánh giá dự án:

- Về kinh tế các chỉ tiêu sau đây được xem xét:

- Tỷ suất hoàn vốn kinh tế nội tại EIRR lớn hơn hệ số chiết khấu (10%);

- Hệ số lợi ích và chiết khấu B/C > 1;

- Thu nhập thực qui về hiện tại NPV dương.

- Về tài chính các vấn đề sau đây được xem xét:

- Tỷ suất hoàn vốn tài chính nội tại FIRR;

- Hệ số lợi ích và chi phí B/C;

- Thu nhập thực qui về hiện tại NPV;

- Thời gian hoàn vốn của dự án.

#### 2. Các cơ sở dữ liệu.

- Vốn đầu tư	: 	Được xác định trong phần Tổng mức đầu tư.

- Nguồn vốn	:	KHCB.

- Sản lượng điện dự kiến

Năm 2025	:	4,120 MWh.

Năm 2041	:	14,124 MWh.

- Khả năng tải tối đa của dự án	:	9,729 MWh.

- Đời sống công trình	:	15 năm.

- Giá bán điện			: 2.623,98  đ/kWh

- Giá mua điện			: 2.388,95 đ/kWh

(Giá bán, giá mua điện lấy theo Quyết định số 425/QĐ-EVNHCMC ngày 21/1/2026 của Tổng công ty Điện lực TPHCM về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026 cho PC Chợ Lớn).

- Chi phí QLVH	:	4%

- Thuế TNDN	:	20%

- Thuế doanh VAT	:	10%

- Thời gian khấu hao	:	10 năm

- Suất sự cố 	:	2,44%

#### 3. Mô hình phân tích hiệu quả dự án.

3.1. Phân tích tài chính công trình

Tổng hợp kết quả tính toán tài chính

| STT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FIRR | NPV, triệu VNĐ | B/C |
| 1 | Chỉ tiêu tài chính | 21,67% | 12.366,30 | 1,06 |
| 2 | Thời gian hoàn vốn | 04 năm 09 tháng |  |  |

- Trong phân tích độ nhạy, có tính đến trường hợp vốn đầu tư tăng 10%, điện thương phẩm giảm hơn so với dự báo 10%, vốn đầu tư tăng 20%, và tăng 10% vốn đầu tư đồng thời điện thương phẩm giảm 10% so với dự báo, để phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi vốn đầu tư hoặc điện năng đến các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đề án.

- Qua kết quả tính toán, các chỉ tiêu tài chính của dự án đều đạt yêu cầu dự án chỉ khả thi ở phương án cơ sở. (chi tiết cho ở bảng tính đính kèm)

3.2. Phân tích kinh tế công trình

- Việc đánh giá kinh tế dự án là sự nhìn nhận dự án trên lợi ích quốc gia về sử dụng nguồn tài nguyên nhân lực của mình, kết quả tính toán được trình bày trong bảng sau:

| STT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIRR | NPV, triệu VNĐ | B/C |
| 1 | Chỉ tiêu kinh tế | 28,10% | 10.385,45 | 1,06 |
| 2 | Thời gian hoàn vốn | 05 năm |  |  |

- Trong phân tích độ nhạy, có tính đến trường hợp vốn đầu tư tăng 10%, điện thương phẩm giảm so với dự báo 10%, tăng vốn đầu tư 20% và tăng 10% vốn đầu tư đồng thời điện thương phẩm giảm 10% so với dự báo, để phân tích ảnh hưởng của việc thay đổi vốn đầu tư hoặc điện năng đến các chỉ tiêu kinh tế tài chính của đề án.

- Như vậy, dự án có chỉ tiêu kinh tế cao, để sớm đưa điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo mỹ quan đô thị, cần khuyến khích xây dựng dự án. (chi tiết cho ở bảng tính đính kèm)

### CHƯƠNG 3 PHỤ LỤC

Các biểu mẫu lập Tổng mức đầu tư/Tổng dự toán/dự toán và bảng mẫu phân tích kinh tế - tài chính được cập nhật theo các quy định hoặc hướng dẫn tại các Thông tư, Nghị định,.. hiện hành.

#### 1. Phụ lục chi tiết bảng phân tích tổng mức đầu tư.

PHẦN TỔNG HỢP TỔNG DỰ TOÁN

PHẦN DỰ TOÁN CHI TIẾT

PHẦN ĐIỆN

PHẦN XÂY DỰNG

CÁC CƠ SỞ ĐƠN GIÁ

#### 2. Phụ lục chi tiết bảng phân tích kinh tế - tài chính.