## tiêu chí đánh giá
Stt | Tiêu chí tổng quát | Mô tả | Đánh giá
|  |  | Đạt | Không đạt
1 | Thông tin pháp lý của hàng hóa dự thầu | Nhà thầu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại thị trường Việt Nam: | Có cung cấp tài liệu và đáp ứng yêu cầu | Không cung cấp tài liệu hoặc có cung cấp không đáp ứng yêu cầu
- Đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế đối với doanh nghiệp.
- Đối với hàng hóa là TBYT:
nhà thầu cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế (phân loại A; B) hoặc số lưu hành/giấy đăng ký lưu hành thiết bị y tế (phân loại C; D) theo qui định.
- Đối với hàng hóa không phải quản lý như TBYT:
nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam: Tiêu chuẩn cơ sở / Phiếu công bố sản phẩm / Tờ khai nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam / Catalogue sản phẩm kèm cam kết sẽ cung cấp tờ khai nhập khẩu tại thời điểm giao hàng, hình ảnh sản phẩm.
Có cam kết chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai.
2 | Phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật E-HSMT | - Đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của từng mã phần lô trong E-HSMT (Sử dụng catalog, hình ảnh chụp của sản phẩm, tài liệu của nhà sản xuất (nếu có); trích yếu hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu tương đương khác để chứng minh sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu. Trường hợp tài liệu kỹ thuật bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, phải cung cấp bản dịch tiếng Việt. Trường hợp có sai khác thông tin giữa tài liệu kỹ thuật gốc với bản dịch tiếng Việt thì căn cứ tài liệu kỹ thuật gốc làm cơ sở đánh giá). | Đáp ứng: | Không đáp ứng:
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: đạt một trong số các tiêu chuẩn theo yêu cầu của E-HSMT (ISO/CE/FDA, ...) cho thiết bị y tế, còn hiệu lực kèm bản dịch chứng thực. | Sự đáp ứng này được xác định dựa vào tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, đồng thời tham vấn các chuyên gia chuyên sâu do Chủ đầu tư giao nhiệm vụ. | Sự không đáp ứng này được xác định dựa vào tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, đồng thời tham vấn các chuyên gia chuyên sâu do Chủ đầu tư giao nhiệm vụ.
- Đối với các vật tư, hóa chất sử dụng theo máy: Cam kết vật tư, hoá chất phải tương thích với máy, nếu không tương thích dẫn đến máy hư do hóa chất thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa, đền bù; Nhà thầu cam kết đảm bảo sửa chữa, thay thế linh kiện kịp thời nếu máy bị hư hỏng.
3 | Hạn sử dụng của sản phẩm | Cam kết hạn sử dụng của sản phẩm từ 12 tháng trở lên (Ngoại trừ một số mặt hàng đặc biệt, hạn sử dụng có thể dưới 12 tháng kể từ khi giao hàng, phải có tài liệu chứng minh) | Có cam kết và cung cấp tài liệu và đáp ứng yêu cầu | Không cam kết và cung cấp tài liệu hoặc có cung cấp không đáp ứng yêu cầu
4 | Uy tín của sản phẩm | Không bị phản hồi về chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu từ các cơ sở y tế. | Không bị phản hồi về chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu và có cam kết của nhà thầu | Bị phản hồi về chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu (có biên bản không đáp ứng về chất lượng tại bệnh viện hoặc thông tin trên trang https://muasamcong.mpi.gov.vn/)
5 | Tiến độ cung cấp hàng hóa | - Nhà thầu thực hiện cam kết có thể bắt đầu cung cấp hàng hoá trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; | Có cam kết đầy đủ các nội dung | Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ các nội dung
- Nhà thầu thực hiện cam kết trong thời hạn hợp đồng đảm bảo cung cấp trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đơn hàng.
- Nhà thầu thực hiện cam kết chấp nhận phạt hợp đồng khi không thực hiện đúng cam kết.
| Kết luận | Mặt hàng được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi: | Đạt
- Có tất cả các tiêu chí được đánh giá là "đạt".
|  | Có từ 1 tiêu chí đánh giá “không đạt” | Không đạt