Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Toàn bộ phần xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công kèm theo E-HSMT.

2. Quy mô đầu tư xây và giải pháp thiết kế

2.1. Quy mô đầu tư xây dựng

- Xây dựng mới 01 nhà bảo vệ, phòng tiếp công dân, công trình cấp IV, 01 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 125,3 m2. - Các hạng mục khác: Bậc chênh cốt, tường chắn; sân; cây xanh; hàng rào; cổng, biển tên; điện chiếu sáng ngoài nhà; di chuyển, lắp hệ thống Carparking.

2.2. Một số chỉ tiêu, giải pháp kỹ thuật của công trình chính

2.2.1. Xây dựng nhà bảo vệ, phòng tiếp công dân

- Kiến trúc: Nhà cấp IV, 01 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng 125,3 m2.

Chiều cao tầng nhà 3,6 m, chiều cao thu hồi mái 1,8 m, chiều cao toàn nhà tính từ cốt ±0,00 m đến đỉnh mái là +5,4 m. Nhà có các bước gian 5,0 m, lòng rộng 7,5 m và 5,9 m, hành lang bên rộng 1,2 m. - Kết cấu: Nhà khung bê tông cốt thép chịu lực; xây tường gạch bao che; sàn, mái đổ bê tông cốt thép toàn khối. Móng đơn bê tông cốt thép, kết hợp với hệ dầm giằng móng bê tông cốt thép. Tường cổ móng, tường móng chênh cốt xây gạch không nung M100, vữa xi măng M50; tường nhà xây gạch không nung M75, vữa xi măng M50. Các kết cấu bê tông cốt thép móng, giằng móng, cột, dầm, sàn, cầu thang cấp độ bền B20 (M250), cốt thép đường kính < 10 mm dùng thép CB240-T (nhóm CI); cốt thép đường kính ≥ 10 mm dùng thép CB400-V (nhóm CIII). Thu hồi mái trụ thép, thanh kèo thép, xà gồ thép hộp mạ kẽm (80 x 40 x 1,2) mm toàn bộ sơn 03 nước, lợp mái tôn dày 0,4 mm. - Hoàn thiện: Sàn nhà lát gạch giả đá vân mây màu sáng kích thước (800 x 800) mm. Sàn phòng vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước (600 x 600) mm, tường ốp gạch kích thước (300 x 600) mm. Bậc tam cấp ốp, lát đá Marble vân mây màu vàng Tây Ban Nha, tường chân móng ốp đá ong xám kích thước (300 x 600) mm.

Lan can hành lang nhà kính cường lực 12 mm, trụ inox D60. Tường trong và ngoài nhà trát vữa xi măng M75; Trần trát vữa xi măng M75, trần thạch cao chịu nước khung xương thép mạ kẽm; trần khu vệ sinh trần nhôm tấm thả kích thước (600 x 600) mm. Cửa đi kết hợp vách kính nhôm hệ (vách kính, cửa trượt nhôm hệ 95; cửa đi nhôm hệ 55) kính phản quang dày 8,38 mm; cửa thông các phòng cửa đi nhôm hệ 55 kính dày 6,38 mm. Toàn nhà sơn 03 nước (01 nước lót và 02 nước màu). - Hệ thống kỹ thuật gồm: Cấp điện, chiếu sáng, điện nhẹ (Camera, mạng internet ..), thu sét, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải; phòng cháy, chữa cháy, nội quy tiêu lệnh; thiết kế hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp công năng sử dụng, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

2.2.2. Các hạng mục khác

a) Bậc chênh cốt, tường chắn: Bậc chênh cốt (2 vị trí) đổ bản bê tông cốt thép cấp cường độ B15 (M200); bậc xây gạch không nung M75, vữa xi măng M50, ốp, lát đá tự nhiên băm mặt kích thước (600 x 300) mm; tường chắn xây gạch không nung M75, vữa xi măng M50, trát vữa xi măng M75, sơn 03 nước, mặt trên ốp đá Marble vân mây mầu vàng Tây Ban Nha. b) Sân: Đắp đất, san tạo mặt bằng diện tích diện tích 126 m2; lót tạo phẳng dày 5 cm, đổ bê tông cấp cường độ B12,5 (M150), lát đá tự nhiên băm mặt kích thước (600 x 300) mm. c) Cây xanh: Xây bồn cây gạch không nung M75, vữa xi măng M50, bồn số 01 và số 02 ốp đá ong xám kích thước (300 x 600) mm, mặt bồn hoa lát đá Marble vân mây; bồn số 03 trát vữa xi măng M75, sơn 03 nước (01 nước lót và 02 nước màu). Đổđất phù xa trồng cây Chuỗi Ngọc, cây Vạn Tuế, cây Mai Vạn Phúc, khóm cây Mẫu Đơn, khóm cây hoa Giấy; trồng thảm cỏ Nhật, thảm cỏ Lạc quanh công trình. d) Điện chiếu sáng ngoài nhà: Hệ thống cấp điện vào nhà 1 pha, dây cấp điện từ tủ điện tổng dây (2 x 6) mm2, phân pha ra các lộ dây (2 x 2,5) mm2 (lộ 1 bóng nấm sân vườn, lộ 2 đèn hắt sáng biển tên, lộ 3 đèn hắt sáng công trình), lắp đặt tủ điện và Atomat bảo vệ hoàn chỉnh. Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng các loại đèn bóng led; dây cấp điện đi ngầm.

e) Hàng rào:

- Hàng rào loại 1: Hàng rào xây gạch kết hợp hoa gió có tổng chiều dài 29 m, trong đó: Đoạn 01 sử dụng trên kè đã có (không làm móng) dài 10,6 m. Đoạn 02 dài 18,4 m, xây móng rào gạch M100 vữa xi măng M50 kết hợp giằng bê tông cốt thép cấp cường độ B15 (M200). Toàn bộ trụ hàng rào xây gạch không nung M100 vữa xi măng M50, tường xây gạch mác 75 vữa xi măng M50, lắp đặt gạch hoa gió kích thước (200 x 200) mm, ốp đá kích thước (100 x 200 x 10) mm toàn bộ chân tường rào. - Hàng rào loại 2: Hàng rào thép hộp, tổng chiều dài 111,5 m, trong đó: Đoạn 01 sử dụng trên kè đã có (không làm móng) dài 83,2 m, phá dỡ hàng rào hoa thép kết hợp với trụ gạch đã có đến cốt mặt kè đá (tương đương cốt sân). Đoạn 02 dài 28,3 m, phá dỡ hàng rào hoa thép kết hợp với trụ gạch đã có, xây móng gạch không nung M100, vữa xi măng M50, kết hợp giằng bê tông cốt thép cấp cường độ B15 (M200). Toàn bộ trụ hàng rào xây gạch không nung M100 vữa xi măng M50, tường xây gạch mác 75 vữa xi măng M50, lắp dựng hàng rào nan thép hộp (50 x 50 x 1,2) mm và (20 x 40 x 1,2) mm sơn tĩnh điện, ốp đá kích thước (100 x 200 x 10) mm toàn bộ chân tường rào. f) Cổng, biển tên: Lắp đặt 02 cổng xếp inox cao 1,6 m, điều khiển bằng bộ mạch điện tử thu và phát tín hiệu, bấm nút từ xa, thiết bị ly hợp không số, dùng bánh xe cao su nhựa PA chịu mài mòn, mô tơ điện dẫn hướng thông minh không ray (điện AC 220 V) có đèn báo, chữ điện tử. Biển tên (02 cái) móng, tường xây gạch không nung M75 vữa xi măng M50 kết hợp giằng, trụ đổ bê tông cốt thép cấp cường độ B15 (M200); ốp đá Marble vân mây màu vàng Tây Ban Nha, chữ biển tên aluminium nổi màu đỏ.

g) Di chuyển, lắp đặt hệ thống barie: Tháo dỡ, di chuyển, bổ sung vật tư

vật liệu và lắp đặt lại hệ thống kiểm soát xe vào ra từ vị trí nhà bảo vệ đã có đến nhà bảo vệ mới (hệ thống máy trạm, bộ điểu khiển trung tâm, switch, UPS, màn hình; barrier, gờ giảm tốc; hệ thống camerra, đầu đọc thẻ ...; cài đặt lại toàn bộ hệ thống, vận hành chạy thử).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 120 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Ngoài các quy định trong quy chế quản lý chất lượng, quy chế tư vấn giám sát hiện hành, để đảm bảo chất lượng kỹ thuật xây dựng và thống nhất trong quan hệ kiểm tra nghiệm thu. Chủ đầu tư giới thiệu một số nghị định, quy trình thi công nghiệm thu liên quan để nhà thầu tham khảo như sau:

| TT | Tên điều lệ, quy trình | Số | Năm ban hành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Điều lệ chung |  |  |
| 1 | Nghị định quy định quản lý hoạt động xây dựng | 175/2024/NĐ-CP | 30/12/2024 |
| 2 | Nghị định về quản lý chi phí ĐTXD công trình | 10/2021/NĐ-CP | 09/2/2021 |
| 3 | Nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình XD | 06/2021/NĐ-CP | 26/01/2021 |
| 4 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5038: 1995 | 1995 |
| II | Tiêu chuẩn vật liệu, thí nghiệm, thi công, nghiệm thu áp dụng |  | II |
|  | Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các quy trình, quy phạm kỹ thuật liên quan khác |  |  |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

2.1. Nhà xưởng và trang thiết bị:

Các yêu cầu chung:

- Nhà thầu phải tiến hành thi công hoàn thành toàn bộ công trình từ khi chuẩn bị thi công xây lắp công trình đến khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kho bãi và lán trại của mình nơi thi công.

- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, thiên tai, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.

2.2. Vận chuyển và bốc dỡ:

- Nhà thầu phải tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không làm cản trở giao thông, không làm ảnh hưởng đến công trình lân cận (nếu có phải có biện pháp phục hồi hoặc đền bù).

2.3. Dọn dẹp

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu 3 ngày.

2.4. Khảo sát hiện trường thi công:

- Nhà thầu sẽ cung cấp các cán bộ và kỹ sư có chuyên môn để tiến hành công tác khảo sát và thi công theo quy định. Nhà thầu sẽ bắt đầu công tác khảo sát hiện trường thi công bao gồm khảo sát hình học, công tác trắc đạc. Tất cả các công việc này được ghi chép lại trong sổ ghi chép tiêu chuẩn. Cần xác định số liệu đo đạc nhằm tính chênh lệnh sau khi hoàn công.

2.5. Lập thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết.

Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải cụ thể hóa thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu để thông qua chủ nhiệm điều hành dự án và kỹ sư phụ trách giám sát làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra việc thực hiện khi xảy ra tiến độ thi công bị chậm trễ thì Nhà thầu phải lập lại thiết kế đó cho phù hợp với yêu cầu mới với thủ tục như trên.

Trước khi thi công một hạng mục công trình hay một bộ phận quan trọng, kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải thiết kế biện pháp thi công chi tiết để trình kỹ sư phụ trách giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để kiểm tra nghiệm thu. Trong đó cần kể rõ khối lượng, chất lượng về các máy móc thiết bị thi công và kiểm tra thí nghiệm, về nhân lực theo đúng hồ sơ dự thầu.

2.6. Giám sát chất lượng:

Tất cả các công tác sẽ được nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của chủ đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện giám sát theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

3.1. Chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu:

3.1.1. Tổng quát: Vật liệu được sử dụng phải:

- Phù hợp với tiêu chuẩn được áp dụng.

- Tuân theo các quy định ghi trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

3.1.2. Kiểm tra chủng loại và chất lượng vật liệu:

- Trước khi cung cấp vật liệu, nhà thầu phải đệ trình các mẫu vật liệu đó lên Kỹ sư giám sát để xác nhận cùng với các chi tiết về nguồn vật liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các mẫu được coi là phù hợp.

3.1.3 Cung cấp vật liệu:

Nhà thầu tập kết vật liệu theo tiến độ thi công. Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì phần vật liệu đó sẽ phải mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ đồng hồ.

3.1.4. Yêu cầu về vật liệu:

Nhà thầu đăng ký sử dụng các loại vật liệu, vật tư chính đưa và công trình. Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản về chất lượng vật liệu dùng cho công tác bê tông trong xây dựng công trình:

- Xi măng đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 2682:2020 và TCVN 6260:2020.

- Cát vàng đảm bảo tiêu chuẩn TCVNXD 7570:2006.

- Đá dăm các loại đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006.

- Thép đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 1651:2018.

* Khuyến khích nhà thầu dùng các lại vật tư, vật liệu có chất lượng cao đưa và xây dựng công trình, đảm bảo chất lượng kết cấu công trình theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và dự toán do tư vấn lập.

3.2. Yêu cầu về máy móc, thiết bị:

Nhà thầu phải bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo theo tiến độ thi công đã cam kết, sẵn sàng hoạt động, đồng thời phải bảo vệ môi trường cũng như an toàn trong quá trình thi công.

Khuyến khích nhà thầu dùng các phương tiện, máy móc, thiết bị thi công có công suất lớn, hiện đại đưa vào thi công công trình.

3.3 Yêu cầu về thiết bị, hàng hóa:

-	Yêu cầu về chất lượng: Các sản phẩm nhà thầu cung cấp phải mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất rõ ràng, đúng chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật như trong E-HSMT và sản xuất từ năm 2026.

-	Yêu cầu về lắp đặt: Nhà thầu phải vận chuyển, lắp đặt, bàn giao tại công trình. Trong quá trình thực hiện công việc liên quan gói thầu, phải theo hướng dẫn, khuyến cáo và đáp ứng yêu kỹ thuật của Nhà sản xuất. Hàng hóa bàn giao phải hoàn thiện việc lắp đặt, kết nối thông suốt. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hàng hóa do nhà thầu chi trả.

-	Yêu cầu về thời gian bảo hành: Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành hàng hóa. Thời gian bảo hành tất cả các sản phẩm nhà thầu cung cấp phải đáp ứng thời gian yêu cầu về bảo hành đối với từng loại thiết bị được quy định tại Bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật dưới đây. Có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ triển khai và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu có bảng tuyên bố hàng hóa chào thầu đáp ứng các thông số kỹ thuật so với yêu cầu của Bên mời thầu đưa ra dưới đây. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đưa ra tại bảng tuyên bố.

Bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật của thiết bị, vật tư

| STT | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I | HỆ THỐNG MẠNG |  |
| 1 | Dây đồng UTP CAT 6E(Sử dụng cho tất cả hạng mục gồm : mạng,thoại, & chuyển đổi HDMI) | Hãng: LS Cable - Tên sản phẩm: Cáp mạng CAT6 LS UTP - Loại: Cáp mạng UTP (4 đôi 8 sợi - không có bọc bạc chống nhiễu) - Chiều dài: 305m / cuộn - Màu sắc: Màu xanh dương - Qúy cách: Đóng thùng Carton - Hỗ trợ các ứng dụng Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 155 Mb/s ATM. Multimedia |
| 2 | Switch PoE 16 cổng DS-3E1318P-EI/M | 16 cổng PoE RJ45 100Mbps, 2 cổng RJ45 Gigabit, 1 cổng quang. Tự tương thích chuẩn IEEE 802.3af/at. Công suất PoE 130W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng. Cổng ưu tiên: Cổng 1 – 8. Chống sét 6KV cho các cổng PoE. Truyền dẫn khoảng cách xa: Tối đa 300m. Vỏ kim loại, thiết kế ko quạt. |
| 3 | Module quang | APTEK SFP 1.25Gbps, DDM, Tx1310/Rx1310, Single Mode, 2 sợi, 20Km |
| 4 | Bộ phát wifi gắn trần EAP1250 | Bộ phát WiFi trong nhà hai băng tần AC1250 (nhỏ gọn) ■ Hỗ trợ công nghệ 802.11ac Wave 2.0, Turbo Engine, chip xử lý 4-nhân (Quad-core) ■ Chuẩn 802.11 ac/a/b/g/n (867Mbps @ 5GHz và 400Mbps @ 2.4GHz) ■ Hỗ trợ công nghê MU-MIMO ■ Anten tích hợp MIMO 2 x 2:2 ■ Công suất phát: Mạnh (2.4Ghz@23dBm, 5Ghz@23dBm) ■ Diện tích phủ sóng: 3000m2 (không che chắn, không vật cản) ■ Số người truy cập đồng thời: 100 người ■ Ăng-ten đa hướng 360˚, Beamforming ■ Chế độ hoạt động: AP ■ Cổng kết nối: 1xGigabit PoE ■ Kích thước (D×H) 132×38 mm ■ Khối lượng 0.28kg ■ Tương thích với PoE 802.3af 48V cho phép lắp đặt linh hoạt |
| 5 | Dây nhảy <=0,5m | Gia công từ dây CAT 6E LS,RJ45,cán đúc |
| 6 | Dây HDMI 4m | Dây tín hiệu HDMI 2.0 dài 3M Novalink( mã sản phẩm: NV-41004) Full HD 4K, 3D |
| 7 | Ổ cắm mạng CAT6 (Bộ đơn,gồm nhân mạng CAT6,mặt,đế âm tường cho mạng và camera) | Mã sản phẩm: P23 cat6 Màu sắc: màu trắng Kích thước: 23*36mm Tiêu chuẩn: T568A và T568-B Tốc độ truyền dữ liệu: 1Giga bite |
| 8 | Tủ Rack 10U-D600 Bánh Xe & Treo Tường | Kích thước: Cao 1370 x Rộng 600 x Sâu 1000 Hệ thống cánh: Cánh lưới, Meka Thiết kế: Dạng tủ đứng, có bánh xe Màu sắc: Đen, ghi 2 quạt thông gió tản nhiệt Ổ cắm nguồn 3 lỗ đa năng Bộ ốc vít để bắt các thiết bị |
| 9 | Lắp đặt ống luồn dây D20 | SP 9020 |
| 10 | Lắp đặt ống HDPE xoắn mầu cam(ra bảo vệ và đưa đường cáp quang bên ngoài vào) | Mã sản phẩm PDC 40/30 Chất liệu HDPE Đường kích trong 30mm Đường kính ngoài 40mm |
| II | HỆ THỐNG CAMERA |  |
| 11 | Đầu ghi hình IP 16 kênh DS-7616NXI-K2 | Tối đa 16 kênh IP ( lên đến 12MP) • H.265/H.265+/H.264/H.264+ • Băng thông in/out: 160 Mbps/160 Mbps • Cổng xuất hình ảnh HDMI & VGA độc lập • Hỗ trợ 2 ổ cứng (tối đa mỗi ổ 10TB) • Chọn 1 trong 3 tùy chọn: 1 kênh chụp khuôn mặt hoặc 2 kênh nhận diện người và phương tiện 4 kênh cảnh báo so sánh khuôn mặt; hoặc Phát hiện chuyển động 2,0 trên tất cả các kênh • Audio (in/out): 1/1, Alarm (in/out): 4/1 • Nguồn cấp 12 VDC • 385 mm × 315 mm × 52 mm, ≤ 1 kg |
| 12 | DS-2CD1T47G2-LUF Camera IP 4Mp thân trụ - có màu 24/7 - có mic thu âm | Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS • Độ phân giải 2560 × 1440@20fps • Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4mm) • Độ nhạy sáng 0.001Lux@F1.0, ảnh màu chất lượng cao 24/7 • Ánh sáng trắng tầm xa 30m • 120 dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC • Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max) • Tích hợp Micro • Nguồn 12VDC, PoE • IP67, Ø 109.9 mm × 103.6 mm, 420 g |
| 13 | Ổ cứng 6TB WD 6.0 PURX | Chuẩn kết nối: SATA 3 (6Gb/s) Dung lượng lưu trữ: 6TB Kích thước / Loại: 3.5 inch |
| 14 | Dây đồng UTP CAT 6E | : Cáp mạng CAT6 LS UTP - Loại: Cáp mạng UTP (4 đôi 8 sợi - không có bọc bạc chống nhiễu) - Chiều dài: 305m / cuộn - Màu sắc: Màu xanh dương - Qúy cách: Đóng thùng Carton - Hỗ trợ các ứng dụng Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 155 Mb/s ATM. Multimedia |
| 15 | Màn hình tivi 43 inch | Smart Samsung 4K 43 inch UA43DU7000KXXV Kết nối internet: Ethernet (LAN) WIFI 5 Cổng HDMI: 3 cổng; Cổng USB: 2 cổng (lắp đặt phòng bảo vệ 1) |
| 16 | Giá treo màn hình | Giá thép sơn tĩnh điện, gắn tường |

- Lưu ý:

+ Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

+ Đối với thông số về kích thước, trọng lượng nhà thầu có thể chào hàng hoá có thông số trong phạm vi ±2%.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Ngoài các yêu cầu quy định trong hồ sơ thiết kế và quy trình kiểm tra nghiệm thu hiện hành, Chủ đầu tư lưu ý thêm một số yêu cầu kỹ thuật chủ yếu sau:

4.1. Các yêu cầu về trình tự thi công

4.1.1 Những công việc ban đầu.

Sau khi nhận bàn giao các mốc cao độ chuẩn của Ban Quản lý Dự án và nhà thầu Tư vấn thiết kế, nhà thầu xây lắp có trách nhiệm đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, nhà thầu kịp thời báo cho Chủ đâu tư và Tư vấn thiết kế để kiểm tra lại và có biện pháp hiệu chỉnh kịp thời.

Nhà thầu phải có người và phương tiện đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này.

4.2. Nội dung công việc chính.

4.2.1/ Công tác đào đất.

4.2.2/ Công tác đắp đất.

4.2.3/ Công tác vật tư, vật liệu.

4.2.4/ Công tác thi công ván khuôn, thép.

4.2.5/ Công tác thi công bê tông.

4.2.6/ Công tác lắp dựng kết cấu đúc sẵn.

4.3. Các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ.

4.4. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

4.5. Các biện pháp an toàn lao động, an toàn trong mưa lũ.

4.6. Các công tác khác phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ thi công.

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và đưa ra được các biện pháp để thực hiện công việc này.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình triển khai thi công công trình, bắt đầu từ lúc khởi công cho đến khi bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải đưa ra được biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục của gói thầu.

8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng công trình của mình (Kiểm tra chất lượng sản phẩm gọi tắt là KCS) có trình độ chuyên môn đảm bảo KCS hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công nếu không có đầy đủ thiết bị thi công và thí nghiệm có chất lượng thì không được thi công. Nếu thuê thiết bị dụng cụ nào ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phụ lục máy móc thiết bị.

KCS của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên chính xác, trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, chất lượng bán thành phẩm, chất lượng thi công công trình của Nhà thầu theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu. Mọi thí nghiệm và kiểm tra đều phải lập đầy đủ chính xác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Tập hồ sơ bản kẽ đính kèm trên hệ thống