## Gói 15
Stt | Tên hàng hóa | Tên tệp đặc tính kỹ thuật
1 | Công tơ 3 pha trực tiếp, nhiều biểu giá 3x50(100)A, 230/400V, CCX: 1 - modul PLC | 3_Congto_3P3G_TT_GT_PLC
2 | Công tơ 1 pha gián tiếp, nhiều biểu giá 5(6)A, 220V, CCX: 1 - không modul PLC | 4_Congto_1P3G_TT_GT_TCD&TCC
3 | Công tơ 1 pha trực tiếp, một biểu giá 20(80)A, 220V, CCX: 1 - modul PLC | 1_Congto_1P1G_TT_PLC
4 | Bộ tập trung thu thập dữ liệu DCU-PLC | 1_DCU_PLC
5 | Modem thu thập dữ liệu từ xa | 1_Modem
6 | Hộp công tơ ba pha nhựa - trong nhà | 4_HopCongTo.3P-TrongNha-Nhua
7 | Hộp công tơ một pha vật liệu nhựa tái chế - ngoài trời (loại B) | Hop cong to 1 pha vat lieu nhua tai che - ngoai troi (QD40-2026)
8 | Hộp công tơ một pha vật liệu nhựa tái chế - ngoài trời (loại C) | Hop cong to 1 pha vat lieu nhua tai che - ngoai troi (QD40-2026)
9 | Máy cắt hạ áp cỡ nhỏ MCB (aptomat) loại 1 pha 2 cực, 32A | 1_TB.HA-MCB
10 | Máy cắt hạ áp cỡ nhỏ MCB (aptomat) loại 3 pha 3 cực, 80A | 1_TB.HA-MCB
11 | Máy cắt hạ áp cỡ nhỏ MCB (aptomat) loại 3 pha 4 cực, 80A | 1_TB.HA-MCB