# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn và thiết bị giải phẫu bệnh

- Tên dự toán: Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn đối với dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2026 (đợt 2);

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn địa chỉ: Thôn 12, Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2026;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng.

- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

|  | 1. Máy tiệt trùng nhiệt độ cao |
| --- | --- |
| A | Yêu cầu chung: |
|  | Nhà sản xuất có hệ thống quản lý chất lượng đạt ISO 13485 hoặc tương đương. |
|  | Xuất xứ máy chính thuộc nhóm nước: G7 hoặc EU |
|  | Năm sản xuất: 2026 trở về sau |
|  | Thiết bị mới 100%. |
|  | Nguồn điện sử dụng: 380V-50 Hz, hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| B | Yêu cầu cấu hình |
| 01 | Máy chính: 01 cái |
| 02 | Xe vận chuyển dụng cụ : 02 cái |
| 03 | Hộp đựng đồ hấp/giỏ hấp: 01 cái |
| 04 | Máy cắt- hàn túi có chức năng in: 01 cái |
| 05 | Máy nén khí: 01 cái |
| 06 | Bàn rửa dụng cụ thủ công: 01 cái |
| 07 | Bàn đóng gói dụng cụ chuyên dụng: 01 cái |
| 08 | Máy in tích hợp: 01 cái |
| 09 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| C | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 01 | Buồng hấp |
|  | Buồng hấp được làm bằng thép không gỉ AISI 316L hoặc tương đương |
|  | Kích thước buồng (RxCxS) khoảng : ≥ 660 x 660 x 1200 mm |
|  | Buồng hấp được cách nhiệt bằng thủy tinh hoặc bông khoáng dày ≥ 25 mm |
|  | Dung tích buồng hấp: ≥ 750 lít |
|  | Áp suất buồng hấp tiệt trùng tối đa: ≥ 3 Bar |
| 02 | Cửa buồng |
|  | Cửa buồng bằng thép không gỉ AISI 316L hoặc tương đương |
|  | Loại 2 cửa |
|  | Trang bị khóa cửa điện từ hoặc khí nén |
|  | Không cho phép bắt đầu chu trình nếu cửa chưa đóng kín |
| 03 | Bơm chân không |
|  | Trang bị bơm chân không có thiết kế bộ chống rung, chống ồn cho bơm hút chân không khi hoạt động. |
|  | Có trang bị bộ lọc vi khuẩn |
| 04 | Nồi hơi điện |
|  | Nồi hơi được lắp tích hợp trong máy hoặc đặt bên ngoài máy |
|  | Áp suất cấp hơi tối đa: ≥ 3 bar |
|  | Chất liệu nồi hơi: bằng thép cacbon hoặc thép không gỉ 316L |
|  | Nồi hơi được cách nhiệt hoàn toàn |
| 05 | Hệ thống xả |
|  | Hệ thống ngưng tụ tự động: Được trang bị |
|  | Lưu lượng nước làm mát được điều chỉnh bằng đầu dò nhiệt độ kiểu điện trở RTD hoặc cảm biến nhiệt độ loại PT100 hoặc tương đương lắp ở đường ống xả giúp tiết kiệm nước |
|  | Có trang bị van ngắt nguồn nước |
| 06 | Hệ thống đường ống và van |
|  | Các đường ống hơi, van ngắt, bộ lọc hơi được làm bằng đồng hoặc thép không gỉ |
|  | Có trang bị van khí nén hoặc van điện từ |
|  | Có trang bị van ngắt thủ công |
| 07 | Hệ thống điều khiển |
|  | Hệ thống điều khiển theo dõi và kiểm soát toàn bộ các hoạt động của máy |
|  | Điều khiển thông qua màn hình màu cảm ứng ở 2 phía nạp và dỡ đồ |
|  | Các thông tin hiển thị và truy cập trên màn hình: Các chu trình, các thông số của chu trình, trạng thái chu trình theo thời gian thực, giá trị nhiệt độ- áp suất, báo động, … |
|  | Có thể thay đổi giá trị chu trình hoặc các thông số vận hành |
| 08 | Các chương trình tiệt khuẩn |
|  | Chương trình tiệt trùng dụng cụ ở ≥ 134ºC |
|  | Chương trình tiệt trùng dụng cụ đóng gói ≥ 134 ºC |
|  | Chương trình tiệt trùng ở ≥121ºC |
|  | Chương trình test Bowie&Dick |
|  | Chương trình test rò rỉ chân không |
|  | Chương trình kiểm tra chu trình |
|  | Tính năng sấy khô: Có tính năng sấy khô tự động ở cuối chu trình |
| 09 | Hệ thống an toàn |
|  | Có van an toàn cho buồng hấp hoặc áo nhiệt |
|  | Có van xả áp bảo vệ quá áp |
|  | Có nút dừng khẩn cấp ở thân máy |
|  | Có các thông báo liên quan đến trạng thái cửa, nhiệt độ, áp suất, mức nước trong buồng, hoặc hơn |
|  | Có chức năng tự động xả áp khi mất điện |
| 10 | Hộp đựng đồ hấp/giỏ đựng đồ hấp: được trang bị phù hợp với máy tiệt trùng |
| 11 | Xe đẩy dụng cụ: 02 cái được trang bị phù hợp với máy tiệt trùng |
| D | Yêu cầu khác |
|  | Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩncủa Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn. Đảm bảo an toàn lắp đặt thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất ( Mọi chi phí lắp đặt đảm bảo an toàn do nhà thầu chịunhà thầu chịu) |
|  | Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác của hàng hoá |
|  | Bảo trì miễn phí định kỳ theo tiêu chuẩn hãng sản xuất trong thời gian bảo hành |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 24 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, linh kiện thay thế tối thiểu 08 năm kể từ ngày bàn giao nghiệm thu thiết bị. |

|  | 2.Máy rửa dụng cụ |
| --- | --- |
| A | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2026 trở về sau, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nhóm xuất xứ vùng lãnh thổ: G7 |
|  | Nguồn điện sử dụng: 380V ± 10%, 50Hz hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam |
|  | Điều kiện hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 70% |
| B | Yêu cầu cấu hình: |
| 01 | Máy chính: 01 máy |
| 02 | Xe đẩy khay đựng dụng cụ: 02 cái |
| 03 | Giá rửa đồ gây mê: 01 cái |
| 04 | Giá rửa dụng cụ mổ mở: 01 cái |
| 05 | Giá rửa dụng cụ nội soi: 01 cái |
| 06 | Khay đựng dụng cụ: 15 cái |
| 07 | Hóa chất rửa để chạy thử thiết bị: ≥ 30 lít |
| 08 | Bộ dụng cụ vệ sinh: 02 bộ |
| 09 | Máy giám sát vệ sinh bề mặt ATP: 01 cái |
| 10 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| C | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 01 | Máy chính |
|  | Máy rửa dùng để làm sạch, khử khuẩn và sấy khô các dụng cụ phẫu thuật các dụng cụ y tế rắn khác, dụng cụ có lòng ống |
|  | Nhiệt độ quá trình rửa khử khuẩn tối đa có thể đạt ≥ 90 độ C |
|  | Máy in tích hợp trên máy |
|  | Bơm định liều hóa chất: Được trang bị |
| 02 | Buồng rửa |
|  | Thể tích buồng: ≥ 250 lít |
|  | Công suất tối đa cho một lần rửa: ≥ 8 khay đựng dụng cụ |
|  | Buồng rửa làm bằng thép không gỉ AISI 316 hoặc tương đương |
|  | Đáy buồng có bộ lọc bằng thép không rỉ tháo lắp được |
|  | Nước được làm nóng bằng trong buồng |
|  | Trang bị cảm biến hoặc đầu dò nhiệt độ để theo dõi nhiệt độ trong buồng rửa |
|  | Trang bị đầu dò mực nước hoặc công tắc áp suất theo dõi mực nước của bể chứa nước trong buồng |
| 03 | Cửa buồng rửa |
|  | Loại 02 cửa khóa liên động |
|  | Cửa có kính cường lực 2 lớp để quan sát toàn bộ quá trình rửa, có khả năng chống chịu hóa chất, kể cả các hóa chất có tính ăn mòn cao |
| 04 | Hệ thống điều khiển và chương trình rửa |
|  | Có khóa các thông số chu trình với mã truy cập |
|  | Có chế độ Service để kiểm tra bảo trì phòng ngừa và hỗ trợ khắc phục sự cố |
|  | Có cổng USB để truyền dữ liệu chu trình |
|  | Có chức năng báo hiệu lỗi bằng âm thanh và hình ảnh |
|  | Có chương trình rửa dụng cụ tiêu chuẩn |
|  | Có chương trình rửa dụng cụ như bô, khay, chậu, bát hoặc tương đương |
|  | Có chương trình rửa dụng cụ phẫu thuật tinh xảo hoặc chuyên sâu (với giá rửa chuyên dụng) |
|  | Có chương trình rửa đồ nhựa hoặc khay- chậu (với Giá rửa chuyên dụng) |
|  | Có giai đoạn sấy khô ở cuối chu trình rửa dụng cụ tiêu chuẩn |
| 05 | Tính năng an toàn và cảnh báo |
|  | Cảnh báo mức nước trong buồng rửa |
|  | Hệ thống không cho phép bắt đầu chương trình nếu cửa chưa được đóng hoàn toàn |
|  | Khóa không cho phép mở 2 cửa cùng 1 lúc hoặc không cho phép mở cửa đến khi chu trình hoàn tất |
|  | Nút dừng khẩn cấp để dừng hoạt động của máy |
|  | Cảnh báo cửa chưa đóng kín |
|  | Cảnh báo các vấn đề liên quan đến nước |
|  | Cảnh báo các lỗi liên quan đến vấn đề gia nhiệt |
|  | Cảnh báo các lỗi liên quan đến nhiệt độ |
|  | Cảnh báo các lỗi liên quan đến hóa chất |
| D | Yêu cầu khác |
|  | Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn. Đảm bảo an toàn lắp đặt thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất ( Mọi chi phí lắp đặt đảm bảo an toàn do nhà thầu chịu) |
|  | Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác của hàng hoá |
|  | Bảo trì miễn phí định kỳ theo tiêu chuẩn hãng sản xuất trong thời gian bảo hành |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, linh kiện thay thế tối thiểu 08 năm kể từ ngày bàn giao nghiệm thu thiết bị |
|  | Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 24 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
|  | Khi có yêu cầu kiểm tra xử lý đột xuất đáp ứng trong vòng 48 giờ |

|  | 3.Máy phun khử khuẩn |
| --- | --- |
| A. | Yêu cầu chung |
|  | Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện cung cấp: 220V ± 10%; 50 Hz hoặc phù hợp với điện áp tại Việt Nam |
|  | Xuất xứ máy chính: Nhóm G7 |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | - - Nhiệt độ tối đa ≥ 30ºC |
|  | - - Độ ẩm tối đa ≥70% |
| B. | Yêu cầu cấu hình |
| 01 | Máy chính: 01 bộ |
| 02 | Hóa chất khử khuẩn chạy thử: ≥ 20 lít |
| 03 | Bộ vệ sinh máy, kim phun: 01 bộ |
| 04 | Máy giám sát vệ sinh bề mặt ATP: 01 cái |
| 05 | Xe đẩy máy: 01 chiếc |
| 06 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| C. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Công nghệ tạo sương: Bằng khí nén hoặc Turbine hoặc tương tự |
|  | Thể tích phòng tối đa: ≥ 300 m3 |
|  | Lưu lượng phun: ≥ 15ml/ phút |
|  | Nồng độ liều khử khuẩn hoặc mật độ khử khuẩn: ≥1 ml/m³ |
|  | Có màn hình hiển thị thời gian cài đặt |
|  | Có tính năng cảnh báo chu trình bắt đầu |
|  | Dung tích khoang chứa dung dịch khử khuẩn: ≥7 Lít |
|  | Có thể cài đặt thời gian khử khuẩn từ ≤10 phút đến ≥45 phút tùy theo diện tích phòng cần khử khuẩn |
|  | Máy được tích hợp bơm định liều độ chính xác cao để đảm bảo định lượng chính xác liều lượng của hóa chất khử khuẩn |
| D. | Yêu cầu khác |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng. |
|  | Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác của hàng hoá |
|  | Bảo hành: Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 24 tháng (mọi chi phí liên quan đến bảo dưỡng, bảo trì trong thời gian bảo hành nhà thầu chịu). |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: 08 năm ≥ 08 năm |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu |

|  | 4. Tủ sấy |
| --- | --- |
| # A | # Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị mới 100%, Năm sản xuất: Từ năm 2026 trở đi |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Điện áp làm việc: 1 pha, 220 VAC ± 10%/50Hz hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| # B | # Yêu cầu cấu hình |
| 01 | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
| 02 | Khay để dụng cụ: 04 cái |
| 03 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| C | Chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Khoang sấy có dung tích tối đa: ≥ 350 Lít |
|  | Nhiệt độ sấy: tối đa ≥250oC |
|  | Thời gian sấy có thể cài đặt được từ 0 đến ≥ 999 phút |
|  | Cánh cửa làm bằng kính, lớp trong bằng thép không gỉ 304 hoặc vật liệu tốt hơn |
|  | Tủ được trang bị bộ lọc HEPA |
|  | Tủ có màn hình hiển thị nhiệt độ và thời gian chu trình |
|  | Công suất tối đa: ≥ 1200W |
|  | Gioăng cửa được chế tạo bằng cao su hoặc silicon chịu nhiệt cao |
|  | Có quạt đảo nhiệt |
|  | Có cảm biến để đo nhiệt độ. |
| D | Yêu cầu khác |
|  | Bảo hành miễn phí: ≥ 12 tháng |
|  | Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho đơn vị sử dụng thành thạo, hướng dẫn việc bảo quản hệ thống máy, cảnh báo sự cố. |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ CO; CQ, packing list, invoice, vận đơn, tờ khai hải quan và các tài liệu khác theo quy định đối với thiết bị nhập khẩu. |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị . |
|  | Cam kết khi sự cố trong vòng 48 tiếng phải cử kỹ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu. |

|  | 5. Tủ bảo quản tử thi |
| --- | --- |
| A | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2026 trở về sau |
|  | - Xuất xứ máy chính: G7 - Nhà sản xuất có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương |
|  | - Điện áp làm việc: 1 pha, 220 VAC ± 10%/50Hz hoặc tương thích với điện áp tại Việt Nam |
|  | - Môi trường làm việc: |
|  | - + Nhiệt độ tối đa ≥ 30ºC |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥75% |
| B | Yêu cầu cấu hình |
| 01 | Tủ bảo quản tử thi (máy chính): 01 chiếc |
| 02 | - Số ngăn bảo quản độc lập: ≥ 02 ngăn |
| 03 | - Khay/giá đỡ tử thi bằng inox: ≥ 02 bộ (tương ứng số ngăn) |
| 04 | - Hệ thống điều khiển nhiệt độ điện tử: 01 bộ |
| 05 | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (hoặc Anh + Việt): 01 bộ |
| C. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 01 | Ngăn bảo quản |
|  | Kết cấu dạng buồng lạnh panel lắp ghép chuyên dụng |
|  | kết cấu dạng tấm panel , bơm bọt nhựa tổng hợp giữa hai lớp kim loại độ dày panel: ≥ 80 mm |
|  | Bề mặt phủ film PVC, độ dày ≥120 µm hoặc là thép tấm sơn phủ epoxy màu trắng |
|  | Sàn làm bằng bọt nhựa tổng hợp cường lực |
| 02 | Cáng và hệ thống trượt |
|  | Cáng đẩy vào bằng thép không gỉ |
|  | Có trang bị bánh xe và tay nắm để vận chuyển |
|  | Kết cấu thép ống cho phép cáng trượt ra tối thiểu 50% chiều dài, phục vụ kiểm tra hoặc mổ pháp y |
|  | Cáng có thể đưa ra khỏi buồng lạnh hoàn toàn |
| 03 | Hệ thống làm lạnh |
|  | Bộ phận làm lạnh được che chắn bằng tấm thép sơn phủ, có thể tháo rời khi bảo trì |
|  | Máy nén sử dụng môi chất lạnh phù hợp tiêu chuẩn môi trường |
|  | Hệ thống phân phối gas bằng ống mao dẫn hoặc van tiết lưu nhiệt |
| 04 | Hệ thống điều khiển |
|  | Màn hình hiển thị kỹ thuật số cho phép cài đặt và hiển thị tối thiểu |
|  | + Nhiệt độ |
|  | + Chế độ rã đông |
|  | + Thời gian dừng sau rã đông |
|  | + Cảnh báo nhiệt độ |
|  | Có đèn chiếu sáng bên trong buồng lạnh |
|  | Có cảnh báo âm thanh khi nhiệt độ thay đổi hoặc khi xảy ra lỗi |
|  | Có hệ thống xả nước ngưng xuống sàn buồng lạnh |
| D. | Yêu cầu khác |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng ( Mọi chi phí lắp đặt đảm bảo an toàn do nhà thầu chịu) |
|  | Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác của hàng hoá |
|  | Bảo hành: Thời gian bảo hành thiết bị ≥ 12 tháng (mọi chi phí liên quan đến bảo dưỡng, bảo trì trong thời gian bảo hành nhà thầu chịu). |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao: ≥ 08 năm |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng |
|  | Cam kết trong vòng 48 tiếng phải cử kĩ sư có chuyên môn đến khi có yêu cầu |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có và khả năng sử dụng của đơn vị sử dụng;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….    Email: ……  Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| Thông tin hàng hóa dự thầu |  |  |  | Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] |  | Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II | Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT) | Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT) | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có) | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM) | Nhà thầu nhập thông tin liên quan |  | Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ: - Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến … - Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này). | Loại A/B/C/D | - Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc - Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày … - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu. | ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến … | - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày … - Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng). |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.