# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

# Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm năm 2026 – 2027

# Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa

# Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

# Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ

# Quy mô gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm năm 2026 – 2027 của bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa

# Yêu cầu về kỹ thuật

| # STT | # Tên hàng hóa mời thầu | # Tiêu chuẩn kĩ thuật | # Xuất xứ | # Đơn vị tính | # Số lượng mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần (lô) 01: Băng bột bó (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 1 | Băng bột bó (10cm x 2,7m) | Thạch cao: ≥ 92%. Làm bằng thạch cao nguyên chất Gạc: 100% cotton Không gây kích ứng da Kích thước: 10cm x 2,7m |  | Cuộn | 2.000 |
| 2 | Băng bột bó (15cm x 2,7m) | Thạch cao: ≥ 92%. Làm bằng thạch cao nguyên chất Gạc: 100% cotton Không gây kích ứng da Kích thước: 15cm x 2,7m |  | Cuộn | 2.000 |
| 3 | Băng bột bó (7,5cm x 2,7m) | Thạch cao: ≥ 92%. Làm bằng thạch cao nguyên chất Gạc: 100% cotton Không gây kích ứng da Kích thước: 7,5cm x 2,7m |  | Cuộn | 200 |
|  | Phần (lô) 02: Bông y tế (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 4 | Bông không thấm nước (Bông mỡ) | Nguyên liệu: bông xơ nguyên thủy 100% Đặc tính: - Màu vàng nhạt hoặc trắng tự nhiên của bông. - Không hút nước. Khối lượng 1kg | Việt Nam | Kg | 50 |
| 5 | Bông y tế hút nước | - Bông hút nước (100% cotton) màu trắng, không bụi bẩn - Tốc độ hút nước ≤ 10s - Độ acid bazơ: trung tính - Chất tan trong ether: ≤ 0,5% - Độ ẩm: ≤ 8% Quy cách đóng gói: 1kg - Tiêu chuẩn ISO, CE | Việt Nam | Kg | 480 |
| 6 | Que xét nghiệm tiệt trùng 15 cm | Nguyên liệu: đầu bông được làm từ bông y tế, 100% sợi bông cotton, hút nước, đường kính đầu bông 3mm-4mm. Que nhựa màu trắng dài 15cm. Loại: tiệt trùng (bằng khí EO). Quy cách đóng gói 5 que/gói. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 |  | Que | 2.000 |
|  | Phần (lô) 03: Băng thun y tế (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 7 | Băng thun 2 móc (0,075m x 4,5m) | Nguyên liệu: sợi Polyester và sợi cao su. Kích thước: 0,075m x 4,5m. (chưa kéo giãn).không tiệt trùng. TCCL: CE; ISO | Việt Nam | Cuộn | 600 |
| 8 | Băng thun 3 móc (10cm x 4.5m) | Nguyên liệu: sợi Polyester và sợi cao su. Kích thước: 0,1m x 4,5m. (chưa kéo giãn).không tiệt trùng. TCCL: CE; ISO | Việt Nam | Cuộn | 400 |
|  | Phần (lô) 04: Băng dán y tế (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 9 | Băng dán sườn 10cm x 4,5m | 1. Thông số kỹ thuật: - Nền : 100% sợi cotton trắng. - Độ co giãn ≥ 90%. Số sợi trên 10cm ≥ 160, độ dày 0.84mm - 0.94mm 2. Tính năng, công nghệ: - Hỗn hợp keo nóng chảy : Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, dầu khoáng trắng. - Kiểm tra vi sinh theo tiêu chuẩn EN ISO-11737-1 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Chứng nhận ISO 13485 - BSI (Châu Âu), CFS các nước tham chiếu. |  | Cuộn | 40 |
| 10 | Băng cá nhân | 1. Thông số kỹ thuật: - Lớp nền: Sợi vải đàn hồi 70% Viscose và 30% Polyamide 2. Tính năng, công nghệ: - Keo kết dính nóng chảy: Kẽm Oxide, hỗn hợp SIS/SI, dầu khoáng trắng, Lanolin,... Độ nhớt 6,600 – 10,600 cP. - Lớp thấm hút : Lớp thấm hút: 75% Viscose, 25% Polypropylene/Polyethylene 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Chứng nhận ISO 13485 - BSI (Châu Âu), CE MDR (Châu Âu). Có 02 CFS các nước tham chiếu |  | Miếng | 60.000 |
| 11 | Băng dính cuộn co giãn 10cm x 10m | 1. Thông số kỹ thuật: - Lớp vải nền : Vải không dệt 50 ± 5g/m2, 50% viscose + 50% polyester. Không phát xạ mạnh huỳnh quang màu xanh. 2. Tính năng, công nghệ: - Lớp keo : Keo kết dính nóng chảy 43 ± 3g/m2 : Hydrocarbon resin, Styrene block copolymer, Dầu khoáng y tế, Chất chống oxy hóa. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Chứng nhận ISO 13485 - TUV (Châu Âu), CE. Có 02 CFS các nước tham chiếu. |  | Cuộn | 400 |
| 12 | Băng dính cuộn vải lụa y tế 2,5cmx5m | 1. Thông số kỹ thuật: - Nền : Vải dệt từ cellulose acetate 100%, nguyên liệu G7. 2. Tính năng, công nghệ: - Hỗn hợp keo nóng chảy: Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Zinc oxide, dầu khoáng trắng. Độ nhớt 8.100-12.700 cP. - Kiểm tra vi sinh theo tiêu chuẩn EN ISO-11737-1: Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm do đơn vị có thẩm quyền cấp. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 - BSI (Châu Âu), CE - MDR (Châu Âu). Có 02 CFS các nước tham chiếu. |  | Cuộn | 20.000 |
|  | Phần (lô) 05: Gạc dẫn lưu (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 13 | Gạc dẫn lưu 0,75*200 cm*4 lớp (tiệt trùng) | Thành phần nguyên liệu là vải không dệt, thấm nước - Kích thước: 0,75cm*200 cm*4 lớp - Tiệt trùng bằng khí EO - Đóng gói 2 lớp | Việt Nam | Miếng | 100 |
| 14 | Gạc dẫn lưu (2cm*30cm*6 lớp) tiệt trùng | Thành phần nguyên liệu là vải không dệt, thấm nước - Kích thước 2cm*30*6 lớp - Tiệt trùng bằng khí EO - Đóng gói bao bì 2 lớp | Việt Nam | Miếng | 3.000 |
|  | Phần (lô) 06: Gạc 7,5cm x 7,5cm (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 15 | Gạc 7,5cm x 7,5cm (Vải không dệt) | Gạc làm từ vải không dệt Polyester và Rayon hoặc Polyester và Viscose, thấm nước. Quy cách: 7,5cm x 7,5cm gấp thành 6 lớp. Loại: tiệt trùng (bằng khí EO). TCCL: CE | Việt Nam | Miếng | 15.000 |
|  | Phần (lô) 07: Gạc phẫu thuật (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 16 | Gạc 10cm*10cm x 8 lớp (tiệt trùng) | Chất liệu: 100% cotton. Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp. Tiệt trùng. TCCL: CE | Việt Nam | Miếng | 500.000 |
| 17 | Gạc phẫu thuật 30cm*40cm*8 lớp (tiệt trùng) | Nguyên liệu: sợi cotton 100% hút nước, 8-10 sợi/cm2. Loại có sợi cản quang, tiệt trùng. Kích thước 30 x 40cm, 8 lớp. . TCCL: CE | Việt Nam | Miếng | 20.000 |
|  | Phần (lô) 08: Băng gạc (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 18 | Băng cuộn (0,09 x 2,5m) | Chất liệu sợi cotton 100% màu trắng không hồ, không sử dụng chất nhuộm màu, không mùi vị, không lẫn tạp chất, kích thước 0,09 x 2,5m. TCCL: CE | Việt Nam | Cuộn | 7.000 |
| 19 | Gạc mét loại mềm | Nguyên liệu: Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, không có mùi mốc hoặc mùi khác lạ, hoàn toàn trắng, không dùng chất quang sắc, chỉ có sợi bông, không có loại sợi nào khác, tốc độ thấm hút ≤ 8s. Quy cách: khổ 0,8m. TCCL: CE | Việt Nam | Mét | 400 |
|  | Phần (lô) 09: Bộ tiêm chích FAV (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 20 | Bộ tiêm chích FAV | Bộ tiêm chích dùng trong chạy thận nhân tạo. Một gói bao gồm: - Khăn chống thấm 40cm x 60cm: 1 cái. Mặt trên có khả năng thấm hút, mặt dưới chống thấm tuyệt đối. Tấm lót màu trắng đều, bề mặt mềm. - Gạc trụ tròn (Gòn se) 2cm x 3cm: 2 cái. Chất liệu: 100% bông xơ tự nhiên, màu trắng tự nhiên, thấm hút < 8s. - Gạc phẫu thuật không dệt 5cm x 5cm x 8 lớp: 2 miếng. - Gạc phẫu thuật không dệt 7.5cm x 7.5cm x 4 lớp: 4 miếng. - Đặc tính nguyên liệu gạc phẫu thuật không dệt thấm nước: thành phần nguyên liệu là Polyester và Viscose, định lượng màng: 40gsm ± 2, có khả năng thấm hút cao. - Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas. - Đạt ISO 13485:2016; ISO 9001:2015, CE, GMP, FDA. - Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam - Hạn dùng: 24 tháng | Việt Nam | Bộ | 40.000 |
|  | Phần (lô) 10: Miếng lưới vá thoát vị thành bụng (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 21 | Miếng lưới vá thoát vị thành bụng, bằng polypropylene 6x11cm | Chất liệu: Polypropylene được đan thành lưới có độ đàn hồi, bền, Kích thước 6cmx11cm. Tiêu chuẩn ISO |  | Miếng | 50 |
|  | Phần (lô) 11: Miếng cầm máu mũi (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 22 | Miếng cầm máu mũi | - Làm bằng chất liệu PVA an toàn và mềm mại; độ thấm hút cao, có dây - Duy trì môi trường ẩm ướt và thúc đẩy quá trình lành vết thương - Không chứa chất xơ và không chứa latex, không gây tác dụng phụ. - Tiêu chuẩn: CE - Kích thước: 80×20×15mm |  | Miếng | 20 |
|  | Phần (lô) 12: Viên nén khử khuẩn (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 23 | Viên nén khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn dụng cụ và thiết bị y tế | Thành phần chính: 50% w/w Sodium Dichloroisocyanurate (2,5 gram Sodium Dichloroisocyanurate/ viên 5 gram - tương đương với 1,5 gram Clorin hoạt tính/ viên 5 gram), acid citric Tiêu chuẩn chất lượng: GMP |  | Viên | 800 |
|  | Phần (lô) 13: Dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 24 | Dung dịch ngâm sát khuẩn dụng cụ y tế (2% Glutaraldehyde) | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao. 10 phút. Thành phần: 2% Glutaraldehyde không cần hoạt hóa, pH=6. Đạt tiêu chuẩn: CE; EN 14561; EN 14562; EN 14563; EN 17111. Tái sử dụng trong 30 ngày (tặng kèm test thử). Hạn sử dụng sau mở nắp: 3 năm. Sản xuất tại G7 | G7 | Can 5 lít | 300 |
| 25 | Dung dịch sinh học làm sạch dụng cụ y tế | Dung dịch tẩy rửa có thành phần: Hỗn hợp 5 enzyme: protease > 1%, lipase > 0,1%, amylase > 0,1%, mannanase > 0,1%, cellulase > 0,1%. Dùng được cho máy rửa tự động và ngâm rửa thủ công. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa. Nồng độ sử dụng: từ 0,1% (máy rửa). pH = 6.8-7.3. Thời gian: từ 5 phút. Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau. Đạt tiêu chuẩn ISO 11930; ISO/TS 15883-5. Sản xuất tại G7 | G7 | Can 5 lít | 50 |
| 26 | Dung dịch sát khuẩn ngoài da dùng trong y tế, rửa tay phẫu thuật | Dung dịch sát khuẩn da. Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% + Chất dưỡng da. Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Can 5 lít | 100 |
| 27 | Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt trong y tế | Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt qua đường không khí. Thành phần Didecyl dimethyl ammonium Chloride 0,05% (w/v) Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100%, can 5 lít. Tiêu chuẩn ISO |  | Can 5 lít | 25 |
|  | Phần (lô) 14: Bơm tiêm 5ml (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 28 | Bơm tiêm nhựa 5ml kim 23G | Bơm tiêm 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1"; không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. . Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 80.000 |
| 29 | Bơm tiêm nhựa 5ml kim 25G | Bơm tiêm 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 25G x 1", không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. . Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 80.000 |
|  | Phần (lô) 15: Bơm tiêm 10ml, kim lấy thuốc (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 30 | Bơm tiêm 10ml, 23G | Bơm tiêm 10ml. Pít tông có khía bẻ gãy để không có ba via.- Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt.+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 200.000 |
| 31 | Kim lấy thuốc các số (18, 23, 26) | Kim tiêm thuốc sử dụng một lần, vành có ngành khóa, kim bằng thép không gỉ, chuôi bằng nhựa PP. Không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Việt Nam | Cây | 150.000 |
|  | Phần (lô) 16: Bơm cản quang (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 32 | Bộ bơm tiêm cản quang 100ml và 200ml | Bộ xilanh dùng cho máy bơm cản quang Nemoto dual shot Bộ sản phẩm bao gồm: + 1 xilanh 100ml và 1 xilanh 200ml, bằng chất liệu PET trong suốt không chứa DEHP kèm piston bằng nhựa PP với đầu bọc bằng cao su tổng hợp màu đen + 1 ống lấy thuốc nhanh chữ J bằng PE + 1 đầu chuyển spike dài bằng nhựa ABS + 1 dây nối áp lực cao bằng PC và PVC dài 150cm Chịu áp lực cao 350 psi Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Tiệt khuẩn bằng khí EO |  | Bộ | 100 |
|  | Phần (lô) 17: Bơm tiêm các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 33 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm insulin 100UI/ 1ml. Đầu kim có vát 3 cạnh giúp tiêm sắc nhọn, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng. Đốc kim được đúc liền với vỏ xylanh, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. cỡ kim 30G x 1/2". Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Không chứa chất DEHP. Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135. | Việt Nam | Cái | 17.000 |
| 34 | Bơm tiêm 1ml 26Gx1/2 | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0,03ml. Kim 26Gx1/2". Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 45.000 |
| 35 | Bơm tiêm nhựa 3ml kim 25G | Bơm tiêm 3ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim làm bằng thép không gỉ, cỡ kim 25Gx1", không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 4.000 |
| 36 | Bơm tiêm 20ml kim 23G, 25G | Bơm tiêm 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Đầu côn lệch tâm. Kim lthép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1, 25Gx1; không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 2.000 |
| 37 | Bơm cho ăn 50ml | Xy lanh dung tích 60cc được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng. Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Bơm có vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em, không chứa chất DEHP. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn FDA, ISO 9001:2015, EN ISO 13485.Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 1.000 |
| 38 | Bơm tiêm điện 50ml | Xylanh làm bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, đốc xilanh có kết cấu đầu xoắn (Luer lock) để kết nối chắc chắn với dây nối bơm tiêm điện. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Vạch chia liều lượng chính xác, rõ ràng. Bơm được sử dụng cho máy bơm tiêm điện. Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em. Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903: 1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 5.000 |
|  | Phần (lô) 18: Kim luồn tĩnh mạch (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 39 | Kim luồn tĩnh mạch số 18 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc. Kim là bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén được phủ silicon giúp thâm nhập dễ dàng; ống thông có đường cản quang Số 18: Đường kính trong ống thông 0,95mm. Đường kính ngoài ống thông 1,3mm. Chiều dài ống thông ≥ 45mm. Tốc độ dòng chảy 90ml/phút. Thời gian lưu kim 72 giờ Tiệt trùng từng cái bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái | 1.000 |
| 40 | Kim luồn tĩnh mạch số 20 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc. Kim là bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén được phủ silicon giúp thâm nhập dễ dàng; ống thông có đường cản quang Số 20: Đường kính trong ống thông 0,78mm. Đường kính ngoài ống thông 1,1mm. Chiều dài ống thông ≥ 32mm. Tốc độ dòng chảy 61ml/phút. Thời gian lưu kim 72 giờ Tiệt trùng từng cái bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái | 7.000 |
| 41 | Kim luồn tĩnh mạch số 22 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc. Kim là bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén được phủ silicon giúp thâm nhập dễ dàng; ống thông có đường cản quang Số 22: Đường kính trong ống thông 0,62mm. Đường kính ngoài ống thông 0,9mm. Chiều dài ống thông ≥ 25mm. Tốc độ dòng chảy 36ml/phút. Thời gian lưu kim 72 giờ Tiệt trùng từng cái bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái | 28.000 |
| 42 | Kim luồn tĩnh mạch số 24 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc. Kim là bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén được phủ silicon giúp thâm nhập dễ dàng; ống thông có đường cản quang Số 24: Đường kính trong ống thông 0,49mm.Đường kính ngoài ống thông 0,7mm. Chiều dài ống thông ≥ 19mm. Tốc độ dòng chảy 15ml/phút Thời gian lưu kim 72 giờ Tiệt trùng từng cái bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO, CE |  | Cái | 12.000 |
| 43 | Nút đậy kim luồn | Có cổng tiêm thuốc không chứa Latex. Có khóa vặn xoắn (Luer Lock) giúp đóng đường truyền chắc chắn và an toàn, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide. |  | Cái | 8.000 |
|  | Phần (lô) 19: Kim gây tê các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 44 | Kim chọc dò tủy sống | Kim chọc dò tủy sống, thích hợp cho gây tê tủy sống. Dễ chọc với đầu kim vát Quincke point. Kim có tốc độ dòng chảy mượt cho phép chất lỏng trong cột sống chảy nhanh hơn. Tốc độ dòng chảy cao dễ phát hiện dịch não tủy chảy ra. Chuôi kim trong suốt, có phản quang, có dấu hiệu nhận biết mặt vát hướng lên hoặc hướng xuống. Tiệt trùng bằng khí EO. Thông số kĩ thuật: Kim 25Gx3,50IN - Ø0.5x90+ 1.5/-2,5 mm |  | Cái | 1.100 |
| 45 | Kim nha khoa 27G | Đầu kim sắc bén cắt vát 2 lần giảm cảm giác đau, khó chịu cho bệnh nhân. Răng khóa được thiết kế chắc chắn khi vặn kim vào ống tiêm. Kim có độ bền cao khó gãy ngay cả khi bệnh nhân vùng vẫy dữ dội. Được đóng gói từng cái riêng biệt trong vỏ nhựa, tem niêm phong rõ ràng đảm bảo sự vô trùng. Size: 27G x 13/16" (0,40 x 30mm). Sản xuất tại các nước G7; TC: CE; ISO | G7 | Cây | 2.000 |
|  | Phần (lô) 20: Kim châm cứu (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 46 | Kim châm cứu loại 0,3*25mm | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, Kim châm cứu là sản phẩm vô trùng Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng thép, các vòng quấn tròn đều, không có gò ráp Đóng gói riêng từng cây |  | Cái | 250.000 |
| 47 | Kim châm cứu loại 0,3*75mm | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, Kim châm cứu là sản phẩm vô trùng Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng thép, các vòng quấn tròn đều, không có gò ráp Đóng gói riêng từng cây |  | Cái | 10.000 |
|  | Phần (lô) 21: Kim đẩy chỉ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 48 | Kim châm cứu đẩy chỉ | Kim châm cứu đẩy chỉ vô trùng dùng một lần, Dùng để đẩy chỉ vào các huyệt vị trên cơ thể người. Thân kim được làm bằng sợi thép y tế không gỉ, đốc kim được cuốn bằng thép, các vòng quấn tròn đều, không có gò ráp. 0,30x33mm, 0,35x45mm |  | Cây | 30.000 |
|  | Phần (lô) 22: Dây truyền các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 49 | Dây nối bơm tiêm điện dài 140cm | Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, đường kính trong ≤ 0,9mm, đường kính ngoài ≤ 1,9mm, có khoá chặn dòng. Dây dài 140cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt. Đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 | Việt Nam | Bộ | 3.000 |
| 50 | Dây truyền máu | -Dây truyền máu không chứa DEHP. Đầu chọc nhọn làm bằng nhựa ABS. -Dây dài 150 cm, đầu nối Luer lock. -Buồng nhỏ giọt định lượng 20 giọt = 1 ml ± 0.1 ml -Nhựa PVC, Không Latex -Buồng nhỏ giọt lớn. -Có cổng tiêm Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn ISO, CE |  | Sợi | 800 |
| 51 | Dây truyền dịch | Chất liệu PVC nguyên sinh. Dây truyền dịch có màng lọc dung dịch, 20giọt/ml, hộp điều tiết lớn dễ điều chỉnh giọt, có khóa kim, có đầu three way (chữ Y) để bơm thuốc, có van lọc khí và vi khuẩn, có kim tĩnh mạch, dây truyền dài 180cm. Không chứa nội độc tố, không chất gây sốt, không DEHP. Đóng gói tiệt trùng từng sợi. Tiêu chuẩn CE, ISO 13485. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Bộ | 120.000 |
|  | Phần (lô) 23: Găng tay y tế (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 52 | Găng tay chưa tiệt trùng các số | Găng tay cao su tự nhiên, có bột dùng trong thăm khám. Găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay. Chiều dài tối thiểu: 240mm. Độ dày (mm) : ≥0,08 ( vùng nhẵn), ≥ 0,1 ( vùng nhám) | Việt Nam | Đôi | 400.000 |
| 53 | Găng tay chưa tiệt trùng không bột | Găng tay cao su tự nhiên, không có bột dùng trong thăm khám. Găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay. Chiều dài tối thiểu: 240mm. Độ dày (mm): ≥ 0,08 (vùng nhẵn), ≥ 0,1 (vùng nhám). | Việt Nam | Đôi | 1.000 |
| 54 | Găng tay phẫu thuật các số | Găng tay cao su tự nhiên, tiệt trùng, có bột dùng trong thủ thuật, phẫu thuật. Nhám lòng bàn tay và ngón tay. Có phân biệt tay trái/phải. Kích cỡ: 6,5; 7,0; 7,5. Chiều dài: tối thiểu 280mm. Độ dày (mm): ≥0,15 ( lòng bàn tay), ≥ 0,18 ( đầu ngón tay). Hàm lượng bột: Tối đa 10 mg/dm2 | Việt Nam | Đôi | 50.000 |
|  | Phần (lô) 24: Túi nước tiểu và túi đo máu sản khoa (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 55 | Túi đựng nước tiểu 2000ml | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. Thẻ tích 2000ml, độ dày 1,2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Có bảng chia vạch nghiêng cho phép theo dõi lượng nước tiểu cực ít (25ml). Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Có quai treo bằng nhựa PVC. Thân túi có bảng ghi thông tin cơ bản về bệnh nhân: Họ tên, số giường, số phòng. tiệt trùng. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 2.500 |
| 56 | Túi đo khối lượng máu sau sinh | Chất liệu: màng nhựa PE trong Hình thang vuông 2 lớp, cạnh xiên được ép nhựa. Có vạch chia để đo dung tích máu sau sinh (từ 250 ml đến 2000 ml). Tiệt trùng | Việt Nam | Cái | 1.000 |
|  | Phần (lô) 25: Túi ép dẹp các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 57 | Túi ép dẹp 200mm*200m | Túi chứa dụng cụ y tế để tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao. Cấu tạo là 1 lớp giấy y tế và 1 lớp phim PET/CPP trong suốt, không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. Túi chịu được nhiệt độ cao khi tiệt trùng dụng cụ ở nhiệt độ ≥ 134°C. Kích thước: Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mmx200m |  | Cuộn | 15 |
| 58 | Túi ép dẹp 300mm*200m | Túi chứa dụng cụ y tế để tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao. Cấu tạo là 1 lớp giấy y tế và 1 lớp phim PET/CPP trong suốt, không thấm nước, không độc hại. Túi có vạch chỉ thị màu, chuyển màu sau khi hấp. Túi chịu được nhiệt độ cao khi tiệt trùng dụng cụ ở nhiệt độ ≥ 134°C. Kích thước: Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 300mmx200m |  | Cuộn | 5 |
|  | Phần (lô) 26: Ống thông khí quản các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 59 | Airway các số | Chất liệu nhựa y tế, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Kích cỡ: số 0: 60mm; số 1: 70mm; số 2: 80mm; số 3: 90mm; số 4: 100mm. |  | Cái | 1.000 |
| 60 | Ống đặt nội khí quản không bóng chèn các số (2,5 - 6) | Chất liệu PVC trong suốt không độc hại, không dị ứng.Chống gẫy gập, thành ống mỏng, ống nhạy cảm nhiệt, mềm ở nhiệt độ cơ thể. thân ống trơn. Lỗ (mắt) murphy nhẵn mịn. Có đường cản quang, và vạch đánh dấu giúp xác định vị trí chèn ống. Co nối tiêu chuẩn 15mm. Đầu ống vát 38 độ mềm mịn, các số 3,0mm- 8,5mm. Bước nhảy mỗi size 0.5mm. tiệt trùng ETO. Không pyrogenic. TC ISO, CE. |  | Cái | 120 |
| 61 | Ống nội khí quản có bóng các số | Chất liệu PVC trong suốt không độc hại, không dị ứng.Chống gẫy gập, thành ống mỏng, ống nhạy cảm nhiệt, mềm ở nhiệt độ cơ thể. thân ống trơn.Lỗ (mắt) murphy nhẵn mịn. Có đường cản quang, và vạch đánh dấu giúp xác định vị trí chèn ống. Co nối tiêu chuẩn 15mm. Đầu ống vát 38 độ mềm mịn, các số 3,0mm- 8.5mm. Bước nhảy mỗi size 0,5mm. tiệt trùng ETO. Không pyrogenic. TC ISO, CE. |  | Ống | 1.000 |
|  | Phần (lô) 27: Ống thông khí quản cong mũi (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 62 | Ống nội khí quản cong mũi | Dùng để đặt nội khí quản qua đường miệng hoặc mũi, để hỗ trợ quá trình thông khí trực tiếp và liên tục để cung cấp không khí hoặc khí gây mê đến và đi từ phổi của bệnh nhân. |  | Cái | 50 |
|  | Phần (lô) 28: Dây thở oxy 2 gọng các loại, các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 63 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi. Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO. Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc. Đầu thở mềm. Dây dẫn có chiều dài 2 m, lòng ống có khía chống gập. sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Sợi | 5.000 |
| 64 | Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em, sơ sinh | Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi. Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO. Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc. Đầu thở mềm. Dây dẫn có chiều dài 2 m, lòng ống có khía chống gập. sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Sợi | 300 |
|  | Phần (lô) 29: Ống thông tiểu các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 65 | Thông foley 2 nhánh các số (6, 8 ,10, 12, 14, 16, 20, 30) | Chất liệu cao su thiên nhiên, độ cong thích hợp, có bóng cân đối 2 nhánh. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, thành ống dày chống gẫy gập, không có chất DEHP. dài 40cm. Tiệt trùng. Số 6 - số 30. |  | Sợi | 2.000 |
| 66 | Ống thông tiểu 1 nhánh các số (6, 8, 10, 12, 16) | Được thiết kế để đặt ống thông bàng quang ngắn hạn ở niệu đạo nam giới. Được sản xuất từ cao su tráng qua silicon không độc hại, không gây dự ứng. Đầu khép kín có hai mắt bên. Màu đỏ. Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẽ từng túi. Size: 6 - 16 |  | Sợi | 1.500 |
|  | Phần (lô) 30: Ống thông hậu môn (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 67 | Ống thông hậu môn các số | Ống thông hậu môn các số 16-28. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 (TUV). Tiệt trùng |  | Ống | 200 |
|  | Phần (lô) 31: Dụng cụ hút thai (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 68 | Ống hút điều kinh | Chất liệu: nhựa PVC dài 22cm. Ống nhựa trong, mềm dẻo. Đầu hút trơn láng không bavia. Các số: 4, 5, 6mm |  | Cái | 300 |
| 69 | Bộ điều kinh karman | Chất liệu nhựa y tế gồm có:+ 01 Ống bơm 1 van với thể tích ống bơm ≥ 60ml.+ 01 Pít tông kín. Đầu Pít tông có gioăng cao su mềm hình chữ O, tạo độ kín giữa Pít tông và ống bơm.+ 02 Ống hút có các kích cỡ: 4mm và 5mm.+ 01 Dầu bôi trơn dụng cụ. Đóng gói tiệt trùng từng bộ |  | Bộ | 100 |
|  | Phần (lô) 32: Bộ rửa dạ dày (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 70 | Bộ rửa dạ dày | Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín. Làm từ mũ cao su tự nhiên. Size: 28mm. |  | Cái | 300 |
|  | Phần (lô) 33: Ống, dây hút đàm dịch các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 71 | Ống thông dạ dày các số | Ống thông dạ dày các số không có nắp. Dây dẫn dài 120cm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. | Việt Nam | Ống | 600 |
| 72 | Dây hút đàm nhớt các số | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Chiều dài ≥ 50cm. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp.Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt TCCL CE, ISO 13485. | Việt Nam | Sợi | 2.500 |
| 73 | Dây hút dịch phẫu thuật | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 9,9mm. Đường kính trong ống: 6,3mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo. Tiệt trùng EO từng cái | Việt Nam | Cái | 2.000 |
|  | Phần (lô) 34: Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 74 | Mask thở oxy có túi người lớn (có dây) | Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC. Dây dẫn có chiều dài 2 m, túi oxy bag. TC: CE; ISO13485 |  | Cái | 500 |
| 75 | Mask thở oxy có túi trẻ em, sơ sinh (có dây) | Mặt nạ và dây dẫn được sản xuất từ nhựa PVC. Dây dẫn có chiều dài 2 m, túi oxy bag. TC: CE; ISO13485 |  | Cái | 100 |
| 76 | Mask xông khí dung người lớn | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu, không chứa chất DEHP. Có bộ khí dung. Dây dẫn có chiều dài 2m, lòng ống có khía chống gập. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 10.000 |
| 77 | Mask xông khí dung trẻ em | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu, không chứa chất DEHP. Có bộ khí dung. Dây dẫn có chiều dài 2m, lòng ống có khía chống gập. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485. Sản xuất tại Việt Nam | Việt Nam | Cái | 10.000 |
|  | Phần (lô) 35: Chỉ khâu không tiêu các loại, các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 78 | Chỉ không tiêu 2/0 có kim | Chỉ tự nhiên không tan, đa sợi, chất liệu protein hữu cơ, số 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn dài 26mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 150 |
| 79 | Chỉ không tiêu 2/0 không kim | Chỉ tự nhiên không tan, đa sợi, chất liệu protein hữu cơ, số 2/0, chỉ dài 150cm, không kim. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 50 |
| 80 | Chỉ không tiêu 2/0 nhiều sợi không kim | Chỉ tự nhiên không tan, đa sợi, chất liệu protein hữu cơ, số 2/0, chỉ dài 75cm x 12 sợi, không kim. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 60 |
| 81 | Chỉ không tiêu 3/0 có kim | Chỉ tự nhiên không tan, đa sợi, chất liệu protein hữu cơ, số 3/0, chỉ dài 75cm x 12 sợi, không kim. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 150 |
| 82 | Chỉ không tiêu số 0 | Chỉ tự nhiên không tan, đa sợi, chất liệu protein hữu cơ, số 0, chỉ dài 75cm, kim tròn dài 26mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 100 |
|  | Phần (lô) 36: Chỉ khâu Nylon các loại, các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 83 | Chỉ Nylon số 1/0 | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6 - 6,6, số 1, chỉ dài 75cm, kim tam giác 40mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 120 |
| 84 | Chỉ Nylon số 2/0 | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6-6,6, số 2/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 26mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn, Tiệt trùng. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 2.000 |
| 85 | Chỉ Nylon số 3/0 | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6-6,6, số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 26mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn, Tiệt trùng. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 3.000 |
| 86 | Chỉ Nylon số 4/0 | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6-6,6, số 4/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 19mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn, Tiệt trùng. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 1.200 |
| 87 | Chỉ Nylon số 5/0 | Chỉ tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu Polyamid 6-6,6, số 5/0, chỉ dài 75cm, kim tam giác 16mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn, Tiệt trùng. TCVN 6546:1999; CE; ISO |  | Tép | 480 |
|  | Phần (lô) 37: Chỉ khâu tiêu nhanh, chậm các loại các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 88 | Chỉ tiêu số 1 có kim | Chỉ tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, số 1, chỉ dài 75cm, kim tròn 40mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. TCCL: CE; TCVN 1922: 1999; ISO |  | Tép | 800 |
| 89 | Chỉ tiêu 2/0 có kim | Chỉ tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, số 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 26mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. TCCL: CE; TCVN 1922: 1999; ISO |  | Tép | 1.500 |
| 90 | Chỉ tiêu 3/0 có kim | Chỉ tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 26mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. TCCL: CE; TCVN 1922: 1999; ISO |  | Tép | 500 |
| 91 | Chỉ tiêu 4/0 không kim dài 150cm | Chỉ tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, số 4/0, chỉ dài 150cm, không kim. TCCL: CE; TCVN 1922: 1999; ISO |  | Tép | 480 |
| 92 | Chỉ Plain catgut 2/0 | Chỉ tự nhiên, tan nhanh, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, số 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn 26mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. TCCL: CE; TCVN 1922: 1999; ISO |  | Tép | 800 |
|  | Phần (lô) 38: Chỉ khâu tiêu trung bình (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 93 | Chỉ khâu tự tiêu tổng hợp đa sợi tan trung bình số 1 | Chỉ tổng hợp tan trung bình, đa sợi, chất liệu 90% glycolide và 10% L-lactide (Polyglactine 910) được bọc bởi Poly (glycolide-co-lactide) (30:70)-glacomer370, Calcium stearate, số 1, chỉ dài 90cm, kim tròn dài 40mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn FDA; ISO |  | Tép | 3.000 |
| 94 | Chỉ khâu tự tiêu tổng hợp đa sợi tan trung bình số 2 | Chỉ tổng hợp tan trung bình, đa sợi, chất liệu 90% glycolide và 10% L-lactide (Polyglactine 910) được bọc bởi Poly (glycolide-co-lactide) (30:70)-glacomer370, Calcium stearate, số 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn dài 26mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn FDA; ISO |  | Tép | 240 |
| 95 | Chỉ khâu tự tiêu tổng hợp đa sợi tan trung bình số 3 | Chỉ tổng hợp tan trung bình, đa sợi, chất liệu 90% glycolide và 10% L-lactide (Polyglactine 910) được bọc bởi Poly (glycolide-co-lactide) (30:70)-glacomer370, Calcium stearate, số 3/0, chỉ dài 75cm, kim tròn dài 26mm phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn FDA; ISO |  | Tép | 120 |
|  | Phần (lô) 39: Đai, nẹp dùng trong chấn thương các loại các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 96 | Đai cột sống số 6 - 9 | - Dự phòng tổn thương cột sống thắt lưng, giảm chịu lực cột sống - Chất liệu: Vải mút dệt kim ngoại nhập, vải lưới thể thao cao cấp. Thanh định vị bằng nhôm loại lớn có thể uốn cong. Hệ thống dán xé ngoại nhập |  | Cái | 100 |
| 97 | Đai đeault p. t các số | Cố định, ổn định khớp vai. Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khoá Velcro. |  | Cái | 400 |
| 98 | Đai xương đòn các số | Chất liệu vải cotton, mút xốp, khóa Velcro các số |  | Cái | 400 |
| 99 | Nẹp cẳng tay dài p, t các số | - Sơ cứu chấn thương xương, khớp vùng cẳng tay, cổ tay - Chất liệu: Vải dệt kim, vải có lổ thoáng khí, vải cào lông. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm |  | Cái | 200 |
| 100 | Nẹp chống xoay ngắn các cỡ | - Cố định, ổn định khớp cổ chân sau chấn thương - Chất liệu: vải cotton, vải không dệt, vải có lổ thoáng khí, vải tricot. Khoa velcro, nẹp hợp kim nhôm |  | Cái | 100 |
| 101 | Nẹp cổ cứng số 2, 3 | - Sử dụng trong trường hợp chấn thương cổ. - Chất liệu: Mút EVA, khóa velcro |  | Cái | 40 |
| 102 | Nẹp cổ mềm các số | - Sử dụng trong trường hợp chấn thương cổ không cố định hoàn toàn - Chất liệu: Mút xốp, vải cotton, khóa velcro |  | Cái | 20 |
| 103 | Nẹp zimmer các số | - Chất liệu vải mút dệt kim ngoại nhập, vải lưới thể thao cao cấp, thanh định vị bằng nhôm lớn, có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý của cẳng chân, hệ thống dán xé ngoại nhập |  | Cái | 200 |
| 104 | Nẹp Iselin | Nẹp cô định khớp ngón tay, ngón tay ở vị trí chức năng khi bị thương. Nẹp dài 25cm |  | Cái | 300 |
|  | Phần (lô) 40: Nẹp gỗ các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 105 | Nẹp gỗ | Dài 1.2m, ngang 4cm, dày 1cm |  | Cây | 400 |
|  | Phần (lô) 41: Bao camera nội soi (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 106 | Bao camera nội soi | Chất liệu: Màng nhựa PE, vòng nhựa PP chính phẩm. Một đầu bao nhựa được cố định bởi vòng nhựa giữ chặt miệng bao, đầu còn lại có băng dính decal 2 mặt để cố định dây điện bên trong - Kích thước: đường kính: 150 mm. Chiều dài: 235cm. - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng. - Tiệt trùng bằng khí EO |  | Cái | 2.000 |
|  | Phần (lô) 42: Đầu col các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 107 | Đầu col vàng | Chất liệu: nhựa PP, các sản phẩm đầu col phù hợp với hầu hết tất cả các loại Micropipete, có khía, màu vàng. Dung tích: 0-200ul |  | Cái | 15.000 |
| 108 | Đầu col xanh | Chất liệu: nhựa PP, các sản phẩm đầu col phù hợp với hầu hết tất cả các loại Micropipete, có khía, màu xanh. Kích thước: 0-1000ul |  | Cái | 4.000 |
|  | Phần (lô) 43: Đầu col trắng 10ul (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 109 | Đầu col trắng (đầu tip 0,5-10ul) | Đầu col trắng 0,5 - 10 ul. Làm bằng nhựa PP, có khía hoặc không khía |  | Gói 1000 cái | 3 |
|  | Phần (lô) 44: Ống nghiệm trữ lạnh Cryotube (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 110 | Ống nghiệm Cryotube 1,8ml | Lọ trữ lạnh 2,0ml, chia vạch đế 1,8ml, nắp đỏ, tiệt trùng, nhựa -196oC, hấp 121oC |  | Cái | 1.000 |
|  | Phần (lô) 45: Đè lưỡi gỗ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 111 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. - Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O, mỗi que được đóng vào 01 túi, dùng một lần - Tiêu chuẩn: ISO |  | Que | 15.000 |
|  | Phần (lô) 46: Điện cực tim (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 112 | Điện cực tim | Điện cực dán ECG không chứa Latex Gel và miếng đệm không gây dị ứng Cảm biến Ag/AgCl Núm điện cực bảng thép không gỉ cao cấp Gel dạng rắn chất lượng Miếng áp bằng PE chắc chắn |  | Cái | 10.000 |
|  | Phần (lô) 47: Kẹp rốn (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 113 | Kẹp rốn nhựa tiệt trùng | Chất liệu: nhựa ABS, PE, PP, kích thước 5cm, độ trơn láng cao. Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc. Tiệt trùng, không độc hại, không gây kích ứng | Việt Nam | Cái | 3.000 |
|  | Phần (lô) 48: Phin lọc khuẩn (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 114 | Phin lọc khuẩn | Thiết bị dùng 1 lần sử dụng để chuyển khí y tế từ hệ thống gây mê đến bệnh nhân. Lọc vi khuẩn , vi rút đến 99,9% Tiệt trùng bằng khí E.O |  | Cái | 600 |
|  | Phần (lô) 49: Formol dùng trong y tế (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 115 | Formol 40% | - Formalin (10% đệm trung tính) là chất cố định được sử dụng rộng rãi nhất để ngăn ngừa sự suy thoái mô. - Dạng lỏng không màu, mùi formalin mạnh, pH 7,0±0,1, không nổ. - Thành phần Formalin (37-40% Formaldehyde) 10%, Methanol 3%, dung dịch đệm phosphate - Bảo quản: nhiệt độ phòng - Tiêu chuẩn: FDA-Mỹ hoặc tương đương (EU, G7) |  | Lít | 50 |
|  | Phần (lô) 50: Cồn y tế (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 116 | Cồn 70 độ | Chất lỏng không màu, trong suốt, mùi đặc trưng. Hàm lượng Ethanol 70%. Đóng chai 1 lít |  | Lít | 3.000 |
| 117 | Cồn 90 độ | Chất lỏng không màu, trong suốt, mùi đặc trưng. Hàm lượng Ethanol 90%. |  | Lít | 120 |
| 118 | Cồn 96 độ | Chất lỏng không màu, trong suốt, mùi đặc trưng. Hàm lượng Ethanol 96%. |  | Lít | 60 |
|  | Phần (lô) 51: Dây garo (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 119 | Dây garo | Chất liệu thun coton, dùng thắt mạch, có khóa nhựa chắc chắn. |  | Sợi | 1.000 |
|  | Phần (lô) 52: Gel siêu âm (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 120 | Gel siêu âm | Gel siêu âm. Không có tính ăn mòn, không gây hỏng đầu dò siêu âm. Không gây kích ứng, không gây rát da, không gây mẩn cảm. Dạng gel hoà tan, sử dụng được cho tất cả các loại đầu dò siêu âm. Trong suốt, không mùi, không màu hoặc màu xanh dương. Tan hoàn toàn trong nước. Không có vi khuẩn Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans Kim loại nặng Arsen Formaldehyde, không chứa muối. Thành phần tối thiểu: Hydro ethyl cellulo, carbomer, glycerin, nipasol, peg, nước tinh khiết. Độ pH: 5,5 ± 0.75. Can 5 lít. |  | Can | 60 |
|  | Phần (lô) 53: Giấy điện tim, siêu âm các loại các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 121 | Giấy điện tim 110 x 140 (mm) | Giấy điện tim 6 cần 110mm x 140mm-200 tờ. Sử dụng trên các máy Monitor sản khoa, dùng để in kết quả sau đo |  | Xấp | 400 |
| 122 | Giấy điện tim 80mm x 20m | Giấy in kết quả điện tim kích thước 80mmx20m. Tiêu chuẩn ISO |  | Cuộn | 120 |
| 123 | Giấy in siêu âm 110mm x 20m | Dùng cho máy siêu âm. KT giấy 110 mmx20m. Giấy chất liệu tốt, in kết quả rõ đẹp. |  | Cuộn | 150 |
|  | Phần (lô) 54: Giấy monitor sản khoa (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 124 | Giấy in monitor sản khoa tương thích với máy Bistos BT-300 | Làm từ bột giấy, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt, in rõ nét Kích thước: 130mm x 120mm x 300sh |  | Xấp | 80 |
|  | Phần (lô) 55: Giấy y tế (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 125 | Giấy y tế lớn 40x50 cm | Kích thước: Giấy y tế lớn 40×50 cm |  | kg | 800 |
|  | Phần (lô) 56: Khẩu trang y tế (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 126 | Khẩu trang y tế tiệt trùng 4 lớp | Khẩu trang y tế 4 lớp, kháng khuẩn, 50 cái/ hộp. Đạt tiêu chuẩn ISO | Việt Nam | Cái | 150.000 |
|  | Phần (lô) 57: Lam kính, nhám các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 127 | Lam kính 7102 | Chất liệu thủy tinh trong suốt. Mặt kính láng. Kích thước 25,4mm x 76,2mm; độ dày 1mm – 1,2mm. Hộp 72 miếng |  | Hộp | 80 |
| 128 | Lam nhám 7105 | Chất liệu thủy tinh trong suốt có một đầu nhám nhám. Kích thước 25,4mm x 76,2mm; độ dày 1mm – 1,2mm. Hộp 72 miếng |  | Hộp | 80 |
| 129 | Lamen 22x22mm | Chất liệu kính đặc biệt của hydrolytical. Trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Kích thước: 22mm x 22mm. Chiều dày: 0,16mm – 0,19mm. Quy cách: 100 miếng/hộp, 10 hộp/vỉ. |  | Hộp | 5 |
|  | Phần (lô) 58: Lancet, Lưỡi dao phẫu thuật (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 130 | Lancet lấy máu (Vỉ giấy) | Được làm từ thép, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. Tiệt trùng từng cây. |  | Cái | 6.000 |
| 131 | Lưỡi dao mỗ các số | Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng tia gamma, sản xuất tại G10 | G10 | Cái | 5.000 |
|  | Phần (lô) 59: Ống Hematocrite (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 132 | Ống hematocrite | Sử dụng để lấy máu mao mạch và xử lý mẫu máu. Chất liệu: thủy tinh. Màu đỏ, 70ul, OD:1,5-1,6mm, ID:1,1-1,2mm, Chiều dài:75mm. |  | Ống | 30 |
|  | Phần (lô) 60: Ống nghiệm các loại các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 133 | Tube huyết thanh 1,5ml (Eppendorf) | Nhựa PP y tế, trung tính không phản ứng với hóa chất. Thể tích 1,5ml, có vạch thể tích trên thành ống. Thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm. TC: CE |  | Ống | 10.000 |
| 134 | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml | Chất liệu nhựa PS. Kích thước : chiều cao 60mm, đường kính 35mm. trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. TC: CE | Việt Nam | Lọ | 20.000 |
| 135 | Ống nghiệm nhựa, nắp trắng 5ml | Kích thước 13x75mm. Sử dụng nhựa PS tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích tối đa 6 ± 0,1ml. Ống chịu được lực quay ly tâm với gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút TC: CE | Việt Nam | Ống | 4.000 |
| 136 | Ống nghiệm 5ml không nắp | Kích thước 13x75mm. Sử dụng nhựa PS tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong, PS trắng trong, không nắp, không nhãn, dung tích tối đa 6 ml. Ống chịu được lực quay ly tâm với gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian từ 5 - 10 phút TC: CE | Việt Nam | Ống | 4.000 |
| 137 | Ống nghiệm Chimigly 2ml | Chứa chất kháng đông Sodium Flouride và EDTA K2. Kích thước 12 - 13 x 75mm. Dung tích tối đa 6 ± 0.1ml. Chịu lực ly tâm 6000 vòng/1phút. TC: CE | Việt Nam | Ống | 20.000 |
| 138 | Ống nghiệm Citrace 2ml | Chất liệu: Nhựa y tế có nắp. Kích thước 12 - 13 x 75mm. Thể tích ống 6 ml. Chứa Sodium Citrat (Trisodium Citrat) 3.8%. Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/1phút. TC: CE | Việt Nam | Ống | 10.000 |
| 139 | Ống nghiệm EDTA 2ml | Chất liệu: Nhựa y tế. Kích thước 12 - 13 x 75mm. Thể tích ống ≤ 6 ml. Chứa Dipotassium Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA K2). Chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút. TC: CE | Việt Nam | Ống | 60.000 |
| 140 | Ống nghiệm EDTA 0,5ml | Ống đựng huyết thanh 2ml nắp bật. Hóa chất bên trong là EDTA K3 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 0.5ml máu, được đóng trên đế mous thấp. TC: CE | Việt Nam | Ống | 12.000 |
| 141 | Ống nghiệm Heparin 2ml | Kích thước ống : 12 - 13x75mm. Dung tích tối đa : 6 ml. Bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6.000 vòng/phút trong thời gian 5 - 10 phút. Ống đạt tiêu chí độ vô khuẩn. TC: CE | Việt Nam | Ống | 30.000 |
| 142 | Ống nghiệm Serum | Chất liệu: Nhựa y tế có nắp. Kích thước 13 x 75mm. Thể tích ống 6 ml. Chứa hạt nhựa Poly Styrene. Chịu lực ly tâm ≥ 6000 vòng/phút. TC: CE; ISO 13485 | Việt Nam | Ống | 20.000 |
|  | Phần (lô) 61: Nón y tế, săng mổ phẫu thuật (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 143 | Săng mổ phẩu thuật không lổ (40cm x 60cm) | Nguyên liệu: vải không dệt Olefin hoặc Polypropylene, không thấm nước. Quy cách: 40cm x 60cm. Loại: tiệt trùng (bằng khí EO). Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485:2016 | Việt Nam | Tấm | 500 |
| 144 | Nón y tế tiệt trùng | - Làm từ vải không dệt, không thấm nước, thoáng khí. Thành phần nguyên liệu là 100% Polypropylen, sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | Việt Nam | Cái | 10.000 |
|  | Phần (lô) 62: Tạp dề, tấm trải các loại các cỡ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 145 | Tấm trải nylon | - Tiệt trùng bằng khí EO - Sản phẩm được làm từ nhựa PE - Kích thước: 1,2mx2m | Việt Nam | Cái | 2.000 |
| 146 | Tạp dề y tế tiệt trùng | - Tiệt trùng bằng khí EO - Sản phẩm được làm từ nhựa PE - Kích thước: 0,8mx1,2m | Việt Nam | Cái | 3.000 |
|  | Phần (lô) 63: Ống thông tĩnh mạch trung tâm 2 nòng (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 147 | Ống thông tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Kim dẫn chữ V sắc bén, có valve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí. Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 7F, chiều dài 20cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G14, G18. Đầu nối catheter có valve 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn. Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE. |  | Cái | 24 |
|  | Phần (lô) 64: Giấy chỉ thị dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 148 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Băng keo chỉ thị tiếp xúc dùng cho phương pháp tiệt khuẩn hơi nước, thời gian: 134⁰C trong 3,5 phút hoặc 121⁰C trong 15 phút. Mặt dưới phủ keo dán và mặt trên có in vạch chỉ thị hóa học. Kích thước: 12mm x 50 – 55m. Không chứa chì, vạch chỉ thị hóa học chuyển màu đen sau khi hoàn thành chu trình tiệt khuẩn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE |  | Cuộn | 150 |
| 149 | Giấy kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước | Gói thử chất lượng máy tiệt khuẩn hơi nước - Thành phần: Giấy 90-98%; Sulfur 1-2%; Acrylic polymer 0-1% - Kích thước: 11,5cm x 11,5cm - Không chứa chì - Tương thích với chu trình tiệt khuẩn 132-134°C - Đóng gói theo tiêu chuẩn AAMI - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO – ANSI / AAMI / ISO 11140-1:2005 |  | Gói | 30 |
|  | Phần (lô) 65: Sáp Parafin (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 150 | Sáp parafin | Sáp parafin màu trắng, dạng khối, không mùi. Có khả năng chống thấm nước tốt, không tan trong nước, khả năng chống oxi hóa cao Quy cách: 50kg/bao |  | Kg | 300 |
|  | Phần (lô) 66: Chlorin 70% (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 151 | CHLORIN | Chlorin 70 = Calcium hypochlorite. Là sản phẩm oxy hóa khử trùng và tẩy trắng rất hữu hiệu. Dạng hạt (bột trắng đục), mùi sốc |  | Kg | 450 |
|  | Phần (lô) 67: Dây mao dẫn (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 152 | Dây Penrose tiệt trùng | Ống Penrose tiệt trùng. Dẫn lưu mềm bằng cao su |  | Cái | 250 |
|  | Phần (lô) 68: Đường Dextrosemono (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 153 | Đường uống Dextrosemono | Đường dạng tinh thể pha uống chứa thành phần Glucose tinh khiết. Sử dụng cho nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống |  | Kg | 240 |
|  | Phần (lô) 69: Vôi soda (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 154 | Vôi soda | Dùng để hấp thụ CO2 và nhiệt lượng thừa trong quá trình phẫu thuật. Không chứa NaOH/KOH |  | Kg | 20 |
|  | Phần (lô) 70: Ngáng miệng nội soi (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 155 | Ngáng miệng nội soi các cỡ | Chất liệu nhựa y tế, an toàn, không độc hại, có dây buộc |  | Cái | 50 |
|  | Phần (lô) 71: Spatula (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 156 | Spatula | Thành phần: được chế tạo bằng gỗ thông, trích nhựa - Tiêu chí: Bề mặt nhẵn bóng và được khử trùng dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung - Thông số kỹ thuạt: dạng que gỗ, dùng một lần. Quy cách: Hộp 100 cái |  | Cái | 500 |
|  | Phần (lô) 72: Vòng tránh thai (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 157 | Vòng tránh thai | Yêu cầu: Mới 100% sản xuất từ năm 2025 trở đi Kích thước chiều rộng 32 ± 0.5mm; chiều dài: 36 ± 0.5mm, được làm từ hợp chất của nhựa PE và Barium Sulphate Trục ngang của Vòng tránh thai có quấn dây đồng, đồng thời được rập thêm các mảnh đồng để làm tăng hàm lượng đồng Trên khung chữ T, ở phần chân được buộc một sợi dây được làm từ nhựa PE tỷ trọng cao giúp cho người sử dụng dễ dàng kiểm tra và tháo vòng dễ dàng hơn. Quy cách: Gói 1 cái |  | Cái | 500 |
|  | Phần (lô) 73: Bao cao su (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 158 | Bao cao su | Bao cao su bọc đầu dò siêu âm, được sản xuất từ cao su thiên nhiên. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 1.500 |
|  | Phần (lô) 74: Thuốc thử máu các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 159 | Thuốc thử nhóm máu Anti A | - Thuốc thử Anti A (IgM) được sử dụng để phát hiện nhóm máu A trong mẫu máu người. - Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, màu xanh - Bảo quản ở 2-8℃ |  | ml | 550 |
| 160 | Thuốc thử nhóm máu Anti B | Thuốc thử Anti B (IgM) được sử dụng để phát hiện nhóm máu B trong mẫu máu người. - Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, màu vàng - Bảo quản ở 2-8℃ |  | ml | 550 |
| 161 | Thuốc thử nhóm máu Anti AB | Thuốc thử Anti AB (IgM) được sử dụng để phát hiện nhóm máu AB trong mẫu máu người. - Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, không màu - Bảo quản ở 2-8℃ |  | ml | 550 |
| 162 | Thuốc thử nhóm máu Anti D | Thuốc thử Anti D (IgM+IgG) được sử dụng để phát hiện type Rho (D) trong mẫu máu người. - Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, không màu - Bảo quản ở 2-8℃ |  | ml | 550 |
| 163 | Anti Human Globulin | Huyết thanh chẩn đoán Spectrum Anti-Human Globulin để phát hiện in- vitro của lớp phủ kháng thể ở hồng cầu người. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8℃. ISO 13485 |  | ml | 300 |
|  | Phần (lô) 75: Test nhanh HIV các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 164 | Test nhanh HIV: sinh phẩm 1 | Sử dụng để phát hiện định tính kháng thể HIV1 và/ hoặc HIV 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Thành phần: Vạch chứng (C): Streptavidin; Vạch thử (T): Kháng nguyên HIV-1 GP41 tái tổ hợp , Kháng nguyên HIV-2 GP36 tái tổ hợp ; Cộng hợp vạch thử: Kháng nguyên HIV tái tổ hợp , Kháng nguyên HIV-2 GP36 Độ nhạy : ≥99.9%. Độ đặc hiệu: Độ đặc hiệu ≥98,74%. Độ chính xác tương quan: ≥99.8% (so với ELISA) Không có phản ứng chéo với HCG của phụ nữ mang thai, HIV, giang mai, HBsAg, mỡ máu... Không bị phản ứng gây nhiễu bởi các chất Ascorbic acid, Haemoglobin, Bilirubin, Gentisuric acid, 4-acetamidophenol, Acetylsalicylic acid, Caffeine, oxalic acid, uric acid. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO Test nhanh HIV: sinh phẩm 1 phải khác hãng sản xuất với Test nhanh HIV: sinh phẩm 2 và 3 |  | Test | 5.000 |
| 165 | Test nhanh HIV: sinh phẩm 2 | Độ nhạy : ≥99,5% , độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. ISO 13485. Test nhanh HIV: sinh phẩm 2 phải khác hãng sản xuất với Test nhanh HIV: sinh phẩm 1 và 3 |  | Test | 300 |
| 166 | Test nhanh HIV: sinh phẩm 3 | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. - Nhạy với IgM trong giai đoạn nhiễm bệnh sớm - Độ nhạy: ≥99,5% ; Độ đặc hiệu ≥ 99,8%. - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: ≤10 uL; máu toàn phần: ≤ 20uL - Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. -Thành phần vạch chứng: Huyết thanh dê có kháng thể HIV (0,75 ± 0,15 μg). Test nhanh HIV: sinh phẩm 3 phải khác hãng sản xuất với Test nhanh HIV: sinh phẩm 1 và 2 |  | Test | 300 |
|  | Phần (lô) 76: Test thử chất gây nghiện các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 167 | Amphetamin Dipstick (4mm) | Test thử nhanh phát hiện Amphetamine (AMP) Ngưỡng cut-off: 500 ng/ml Độ chính xác: Dương tính : AMP > 500 ng/ml Âm tính : AMP < 500 ng/ml Độ nhạy: 99,9% Độ đặc hiệu: 99,9% Chứng nhận ISO, CE |  | Test | 4.000 |
| 168 | Methamphetamin Dipstick (4mm) | Test thử nhanh phát hiện Methamphetamine (MET) Ngưỡng cut-off: 500 ng/ml Độ chính xác: Dương tính : MET≥500 ng/ml Âm tính : AMP < 500 ng/ml Độ nhạy: 99,9% Độ đặc hiệu: 99,9% Chứng nhận ISO, CE |  | Test | 4.000 |
| 169 | Morphin Dipstick (4mm) | Test thử nhanh phát hiện Morphine (MOP) Ngưỡng cut-off: 300 ng/ml Độ chính xác: Dương tính : MOP > 300 ng/ml Âm tính : MOP < 300 ng/ml Độ nhạy: 99,9% Độ đặc hiệu: 99,9% Chứng nhận ISO, CE |  | Test | 4.000 |
| 170 | Marijuana Dipstick (4mm) | Test thử nhanh phát hiện Marijuana (THC) Ngưỡng cut-off: 50 ng/ml Độ chính xác: Dương tính: THC≥50ng/ml) Âm tính: THC＜ 50ng/ml) Độ nhạy: 99,9% Độ đặc hiệu: 99,9% Chứng nhận ISO, CE |  | Test | 4.000 |
| 171 | Codein | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của Codeine có trong nước tiểu - Độ nhạy : 99,8% - Độ đặc hiệu: 99,6% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO |  | Test | 4.000 |
|  | Phần (lô) 77: Test thử H.P (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 172 | Test Helicobacter pylori (máu) | Khay thử H. pylori Ab Rapid Test là xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể kháng H. pylori trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. * Hoat chất chính: Kháng nguyên H.Pylori tái tổ hợp, kháng thể kháng IgG người. * Hiệu quả chẩn đoán lâm sàng được so sánh với phương pháp Sinh thiết/ Cấy mô/ Ure (RUT) trên 370 mẫu phẩm cho kết quả: - Độ nhạy tương quan: 96.77% - Độ đặc hiệu tương quan: 93.02% - Độ chính xác tương quan: 94.59% - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% * Không phát hiện thấy hiện tượng phản ứng chéo: với các mẫu dương tính HCV, HBV, HAV, HEV, HIV và Syphilis * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE. |  | Test | 200 |
| 173 | Test H.Pylori (mẫu bệnh phẩm) | Test được sử dụng để phát hiện Helicobacter pylori từ mẫu sinh thiết dạ dày vùng thân vị, hang vị hay môn vị. Bộ kit dựa trên đặc tính men urease của H. pylori thủy phân ure thành amoniac làm tăng độ pH của môi trường và thay đổi màu của mẫu thử. + Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, độ chính xác 100% + Loại mẫu sử dụng tách chiết: Mẫu sinh thiết dạ dày hoặc môi trường nuôi cấy. + Mức độ phát hiện vi khuẩn: 5 CFU/phản ứng * Thời gian phát hiện: 30 phút * Cung cấp bao gồm: Urease tube (có agar) * Tiêu chuẩn: ISO |  | Test | 900 |
|  | Phần (lô) 78: Test nhanh sốt rét (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 174 | Test nhanh chẩn đoán KN sốt rét chủng P.f/P.v sốt rét chủng Ag P.f/P.v | Phát hiện định tính và phân biệt P.falclparum cụ thể là HRP-2 và Plasmodium vivax cụ thể là pLDH trong mẫu máu toàn phần mao mạch/tĩnh mạch - Độ nhạy: đối với Malaria P.f là 99.59% (487/489 95%CI: 98.53-99.95%), đối với Malaria P.v là 100% (123/123 95%CI: 97.05-100%); Độ đặc hiệu: 100% (1006/1006 95%CI: 99.63-100%) - Giới hạn phát hiện Malaria P.f là 183 kí sinh trùng/µl; Malaria P.v là 228 kí sinh trùng/µl - Bảo quản: 2-40 độ C - Thành phần chính: Vạch thử: Vạch thử P.f: kháng thể đơn dòng kháng P.falciparum HRP-2, Vạch thử P.v: kháng thể đơn dòng kháng Malaria P.vivax; Vạch chứng: kháng thể đơn dòng kháng IgY gà - Sử dụng được đối với các loại chất chông đông như Heparin, EDTA, Natri Citrare. - Không phản ứng chéo với: Streptococcus pyogenes, panel chuyển đổi huyết thanh HIV, huyết tương dương tính HCV/kháng nguyên lõi HCV, huyết tương dương tính HBsAg - Không tương tác với: Bilirubin (không liên hợp), máu toàn phần của phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, mẫu máu nhiễm mỡ. - Đạt ISO 13485; CE-IVD |  | Test | 50 |
|  | Phần (lô) 79: Test nhanh sốt xuất huyết (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 175 | Test nhanh phát hiện KN Dengue NS1, chẩn đoán sốt xuất huyết | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 của cả bốn loại huyết thanh (DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Độ nhạy tương quan: 99,1%. Độ đặc hiệu tương quan: 99,5% Độ chính xác tương quan: 99,4% Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99% Đạt chứng nhận ISO |  | Test | 9.000 |
|  | Phần (lô) 80: Test nhanh viêm gan các loại (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 176 | Test thử HBsAb | Định tính phát hiện kháng thể HBsAb trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Các kháng nguyên HBsAg tái tổ hợp (Lab HBsAg, kháng nguyên HBsAg). - Độ nhạy tương quan: 100%; - Độ đặc hiệu tương quan: 98.7% ; - Độ chính xác tương quan: 99.5%; Không bị phản ứng chéo với các mẫu dương tính yếu tố dạng thấp (RF), HAV, Syphilis, HIV, H. pylori, CMV, Rubella |  | Test | 400 |
| 177 | Test HBsAg | Xét nghiệm nhanh sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 99,88% - Độ chính xác: 99,91% - Ngưỡng phát hiện: 1ng/mL - Đọc kết quả trong vòng 15 phút |  | Test | 8.000 |
| 178 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể HCV | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, sử dụng để phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng vi-rút HCV trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Độ nhạy: ≥ 98,42%; - Độ đặc hiệu: ≥ 99,5%; - Độ chính xác: ≥ 99,62% - Đọc kết quả sau 15 phút |  | Test | 2.000 |
|  | Phần (lô) 81: Test nhanh nước tiểu dùng cho máy AnyScan Master (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 179 | Test nước tiểu 10 thông số | Que thử nước tiểu 10 thông số gồm: Glucose, Protein, pH, Blood, Ketone, Bilirubin, Nitrite, Urobilinogen, SG. Leucocytes, phù hợp với dòng máy AnyScan Master. Tiêu chuẩn : ISO : 13485; CE |  | Que | 15.000 |
| 180 | Hóa chất nội kiểm nước tiểu | Sản phẩm này thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng(QC) của máy phân tích hóa học nước tiểu và hệ thống phân tích nước tiểu.QC có thể được thực hiện trên các que thử và thiết bị phân tích. Thành phần chính: Negative: PBS 99,5%-99,99% w/w. Positive: Esterase 0.01%-0.1% w/w, Nitrite 0,01%-0,1% w/w, Bovine serum albumin 0,05%-0,5% w/w, Hemoglobin 0,01%-0,1% w/w, 5-methyl-2-methoxyindole 0,01%-1,0% w/w, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate 0,001%-1,0% w/w, Sodium chloride 0,1%-0,5% w/w, Glucose monohydrate 0,5%-1,5% w/w, Ethylacetoacetate 0,01%-1,0% w/w, Calcium chloride anhydrous 0,5%-1,5% w/w, Creatinine 0,1%-0,5% w/w, PBS 95%-98,7% w/w. TCCL: ISO 13485 |  | Ml | 192 |
|  | Phần (lô) 82: Test nhanh giang mai (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 181 | Test nhanh chẩn đoán giang mai | Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum (Tp) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Độ nhạy tương quan: ≥ 99,8% - Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 99,7%, - Độ chính xác tương quan: ≥ 99,8%. * Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HBV, Dengue, HIV, RF, Chlamydia, TB, H. pylori. * Không bị gây nhiễu bởi các chất đó với nồng độ tương ứng sau đây: Bilirubin 20 mg/dL, Creatinine 442 µmol/L, Glucose 55 mmol/L. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE. |  | Test | 3.000 |
|  | Phần (lô) 83: Test nhanh phù hợp máy Easy Reader+ (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 182 | Khay thử định lượng hormone Triiodothyronin (T3) | Xét nghiệm định lượng hormone Triiodothyronine (T3) do tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương, tương thích với máy Easy Reader+. Thời gian ủ 15 phút. Dạng cassette 6mm. Bảo quản 4-30 độ. Khoảng đọc 0,3 - 6ng/mL. Thành phần gồm test khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  | Test | 100 |
| 183 | Khay thử định lượng hormone thyroxin (T4) | Xét nghiệm định lượng hormone thyroxin (T4) do tuyến giáp tiết ra trong huyết thanh/ huyết tương. Thời gian ủ 15 phút. Dạng cassette 6mm. Bảo quản 4-30 độ. Khoảng đọc 0,6 - 15µg/dL. Thành phần gồm test khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng Kết quả sử dụng bộ sản phẩm này chỉ nên được sử dụng như công cụ hỗ trợ |  | Test | 100 |
| 184 | Khay thử định lượng hormone TSH | Xét nghiệm định lượng hormone TSH trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần, để chuẩn đoán bệnh suy giáp, tương thích với máy Easy Reader+. Dạng cassette kích thước 6mm.Thời gian ủ: 15 phút. Khoảng đo: 2 - 80 mIU/L. Bảo quản: 4-30 độ C. Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. |  | Test | 100 |
| 185 | Khay thử xét nghiệm định lượng β-hCG | Xét nghiệm định lượng β-hCG trong huyết thanh/huyết tương/nước tiểu, tương thích máy Easy Reader+ . _Dạng cassette kích thước 6mm. _Bảo quản 4°C - 30°C . _Thành phần gồm khay cassette test β-hCG-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  | Test | 300 |
| 186 | Khay thử xét nghiệm định lượng Troponin | Xét nghiệm định lượng troponin trong huyết thanh/huyết tương giúp chuẩn đoán bệnh tim, tương thích máy Easy Reader+. Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo 0-50ng/mL. Bảo quản 4°C - 30°C. Thành phần gồm khay cassette, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  | Test | 8.000 |
| 187 | AFP | Xét nghiệm định lượng Alpha feto protein trong mẫu huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần, tương thích máy Easy Reader+. _Dạng cassette kích thước 6mm. Thời gian ủ 10 phút. Dãy đo 10-300 ng/ml. _Bảo quản 4°C - 30°C. _Thành phần gồm khay cassette test AFP, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. Sử dụng kháng thể đơn dòng đánh dấu chất nhuộm và kháng thể đa dòng trên pha rắn. |  | Test | 300 |
| 188 | CA19-9 | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên CA19-9 trong mẫu huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần chuẩn đoán ung thư đường tiêu hóa, tương thích với máy Easy Reader+. Dạng cassette 6mm. Dãy đọc 30-1000 U/mL. Bảo quản 4°C - 30°C. Thành phần gồm khay cassette test CA 19-9, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  | Test | 300 |
| 189 | CA 15-3 | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên CA15-3 trong mẫu huyết thanh/huyết tương/ máu toàn phần, tương thích máy Easy Reader+. Dạng cassette 6mm. Dãy đọc 5-200 IU/mL. Bảo quản 4°C - 30°C. Thành phần gồm khay cassette test CA 15-3-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng. |  | Test | 300 |
| 190 | CEA | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên CEA chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư đại trực tràng trong mẫu huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần, tương thích máy Easy Reader+. Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo: 5-250 ng/ml. Bảo quản 4°C - 30°C. Thành phần gồm test CEA-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha. |  | Test | 300 |
| 191 | PSA | Xét nghiệm định lượng PSA trong huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần giúp chuẩn đoán bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt, tương thích máy Easy Reader+.Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo 1-100ng/mL. Bảo quản 4°C - 30°C. Thành phần gồm test PSA-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng |  | Test | 300 |
|  | Phần (lô) 84: Que thử thai (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 192 | Que thử thai | Que thử xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính hormone hCG trong mẫu nước tiểu. Thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng β-hCG liên hợp với cộng hợp màu (nano vàng), kháng thể đơn dòng kháng α-hCG, kháng thể dê kháng IgG chuột. Độ chính xác của phương pháp: 100% Giới hạn phát hiện (Limit of Detection): 25 mIU/ml Độ nhạy (Sensitivity): 100 % Độ đặc hiệu (Specificity): 100% |  | Test | 300 |
|  | Phần (lô) 85: Que thử đường huyết (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 193 | Que thử đường + kim lấy máu | - Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường huyết trong máu tươi toàn phần. Que thử sử dụng một lần - Đi kèm theo máy đo đường huyết tương ứng và kim lấy máu |  | Que | 20.000 |
|  | Phần (lô) 86: Chấn thương chỉnh hình (Yêu cầu tham gia trọn phần) |  |  |  |  |
| 194 | Đinh Kirschner (các cở) | Chất liệu thép y khoa, loại không ren, hai đầu nhọn, với các cỡ đường kính 0,8mm/ 1,0mm/ 1,5mm/ 1,8mm/ 2,0mm/ 2,2mm/ 2,4mm/ 2,5mm/ 3,0mm/ 4,0mm/ 4,5mm, dài 250mm và 300mm. |  | Cái | 100 |
| 195 | Đinh nội tủy xương chày (các cỡ) | Chất liệu thép y khoa, đường kính từ 8mm đến 9mm; chiều dài từ 240mm đến 340mm, loại thân đinh đặc, đầu gần của đinh có 2 lổ chốt: 1 lổ chốt tròn và 1 lổ vít chốt động để giúp tì đè nén ép mặt gãy, vùng đầu xa (mũi thân đinh) có mặt vát định vị giúp khung xác định vị trí khoan lổ chốt và có 2 lổ chốt tròn, có nắp đậy đầu đinh để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt. Sử dụng vít chốt đường kính thân vít 4,0mm, thép y khoa, dài từ 30mm đến 65mm. |  | Cái | 10 |
| 196 | Đinh nội tủy xương đùi các cỡ | Chất liệu thép y khoa, đường kính 9mm đến 10mm; chiều dài từ 300 mm đến 400mm, loại thân đinh rỗng, đầu gần của đinh có 2 lổ chốt: 1 lổ chốt tròn và 1 lổ vít chốt động để giúp tì đè nén ép mặt gãy, vùng đầu xa (mũi thân đinh) có mặt vát định vị giúp khung xác định vị trí khoan lổ chốt và có 2 lổ chốt, có nắp đậy đầu đinh để bảo vệ vùng ren tháo rút đinh chốt. Sử dụng vít chốt đường kính thân vít 4.0mm, thép y khoa, dài từ 30mm đến 65mm. |  | Cái | 5 |
| 197 | Nẹp khóa cẳng tay (các cỡ) | Chất liệu Titanium, nẹp có các cỡ 6 đến 12 lỗ, dài từ 79mm đến 157mm, khoảng cách lỗ là 13mm. Nẹp dạng thẳng, nẹp dày 2.5mm và rộng 10mm. Thân nẹp lỗ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lỗ ren vít khóa và lỗ trơn vít xương nông nén ép. Sử dụng vít khoá đường kính thân vít 3.5mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm. |  | Cái | 20 |
| 198 | Nẹp khóa cánh tay các cỡ | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 4 đến 12 lỗ, dài từ 70mm đến 182mm, khoảng cách lỗ là 14mm. Nẹp dạng thẳng, nẹp dày 3.5mm, rộng 11.5mm, thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, có cầu nối nâng đỡ mặt gãy. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 3.5mm hoặc 4.0mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm. |  | Cái | 5 |
| 199 | Nẹp khóa cổ xương đùi các cỡ | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 4 đến 13 lỗ, dài từ 111mm đến 273mm, khoảng cách lỗ là 18mm. Đầu nẹp dày 3.5mm và rộng 27mm, thân nẹp dày 5mm và rộng 17mm, đầu nẹp có 4 lổ ren vít khóa tròn, có 2 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 5.0mm và vít xương nông đường kính thân vít 4.5mm và vít xương sâu đường kính thân vít 6.5mm. |  | Cái | 10 |
| 200 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác (các cỡ) | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 4 đến 8 lỗ, dài từ 76mm đến 124mm, khoảng cách lỗ là 12mm. Đầu nẹp dày 1.5mm và rộng 13mm, thân nẹp dày 1.8mm và rộng 10mm, đầu nẹp có 4 lổ ren vít khóa tròn, có 3 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ ren vít khoá tròn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 3.5mm hoặc 4.0mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm và vít xương sâu đường kính thân vít 4.0mm. |  | Cái | 5 |
| 201 | Nẹp khoá đầu dưới xương quay 45 độ (trái/phải, các cỡ) | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 3 đến 8 lỗ, dài từ 52mm đến 107mm, khoảng cách lỗ là 11mm. Nẹp có trái/phải, kiểu chữ T nghiêng góc 45 độ, đầu nẹp dày 1.5mm và rộng 24mm, thân nẹp dày 1.5mm và rộng 10mm. Đầu nẹp có 3 lổ ren vít khóa tròn, thân nẹp lổ bắt vít ren khoá hình tròn và có 1 lổ để nén ép mặt gãy. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 3.5mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm và vít xương sâu đường kính thân vít 4.0mm. |  | Cái | 5 |
| 202 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay T-P các cỡ | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 3 đến 12 lỗ, dài từ 94mm đến 211mm, khoảng cách lỗ là 13mm. Đầu nẹp dày 2.5mm và rộng 20mm, thân nẹp dày 3.5mm và rộng 12mm. Đầu nẹp có 8 lổ ren vít khóa tròn và 1 lổ bắt vít hình số tám tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, có 9 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp, thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 3.5mm hoặc 4.0mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm và vít xương sâu đường kính thân vít 4.0mm. |  | Cái | 10 |
| 203 | Nẹp khóa đầu trên xương chày T-P các cỡ | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 4 đến 14 lỗ, dài từ 130mm đến 311mm, khoảng cách lỗ là 18mm. Nẹp có trái/phải, đầu nẹp dày 3mm và rộng 24mm, thân nẹp dày 4mm và rộng 14.5mm. Đầu nẹp có 3 lổ ren vít khóa tròn, có 1 lổ để nén ép mặt gãy và có 2 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp, thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 5.0mm và vít xương nông đường kính thân vít 4.5mm và vít xương sâu đường kính thân vít 6.5mm. |  | Cái | 10 |
| 204 | Nẹp khoá mắc xích (các cỡ) | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 4 đến 14 lỗ, dài từ 48mm đến 168mm, khoảng cách lỗ là 12mm. Nẹp dạng thẳng, kiểu mắc xích, nẹp dày 2.5mm, rộng 10mm, thân nẹp lổ ren vít khoá tròn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 3.5mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm. |  | Cái | 5 |
| 205 | Nẹp khóa móc cùng đòn T_P các cỡ | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 2 đến 6 lỗ, dài từ 76mm đến 120mm, khoảng cách lỗ là 11mm. Nẹp có trái/phải, đầu nẹp dày 3mm và rộng 15.5mm, thân nẹp dày 3mm và rộng 10mm, đầu nẹp có 3 lổ ren vít khóa tròn và chiều sâu phần mũi nẹp từ 15mm-18mm. Thân nẹp kiểu mắc xích và có lổ ren vít khoá tròn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 3.5mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm và vít xương sâu đường kính thân vít 4.0mm. |  | Cái | 10 |
| 206 | Nẹp khóa mõm khuỷu T_P các cỡ | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 4 đến 10 lỗ, dài từ 113mm đến 191mm, khoảng cách lỗ là 13mm. Nẹp có trái/phải, đầu nẹp dày 1.6mm và rộng 14.5mm, thân nẹp dày 3mm và rộng 10mm, đầu nẹp có 8 lổ ren vít khóa tròn, có 6 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 3.5mm hoặc 4.0mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm và vít xương sâu đường kính thân vít 4.0mm. |  | Cái | 5 |
| 207 | Nẹp khóa trong đầu xa cẳng chân II các cỡ T-P | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 4 đến 14 lỗ, dài từ 122mm đến 252mm, khoảng cách lỗ là 13mm. Nẹp có trái/phải, đầu nẹp dày 2.3mm và rộng 21mm, thân nẹp dày 3.5mm và rộng 11mm, đầu nẹp có 9 lổ ren vít khóa tròn, có 1 lổ xuyên kim Kirschner neo nẹp. Thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, có 1 lổ để nén ép mặt gãy, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 3.5mm hoặc 4.0mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm và vít xương sâu đường kính thân vít 4.0mm. |  | Cái | 10 |
| 208 | Nẹp khóa xương chày các cỡ | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 6 đến 13 lỗ, dài từ 125mm đến 251mm, khoảng cách lỗ là 18mm. Nẹp dạng thẳng, nẹp dày 4.5mm, rộng 14mm, thân nẹp lổ bắt vít hình số tám, tích hợp chung lổ ren vít khóa và lổ trơn vít xương nông nén ép, đuôi nẹp dẹp giúp dễ luồn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 5.0mm và vít xương nông đường kính thân vít 4.5mm và vít xương sâu đường kính thân vít 6.5mm. |  | Cái | 5 |
| 209 | Nẹp khóa xương đòn T_P các cỡ | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 6 đến 10 lỗ, dài từ 70mm đến 119mm, khoảng cách lỗ là 12mm. Nẹp có trái/phải, nẹp dày 3mm, rộng 10mm, thân nẹp kiểu mắc xích và có lổ ren vít khoá tròn. Sử dụng vít khóa đường kính thân vít 3.5mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm. |  | Cái | 30 |
| 210 | Nẹp khóa xương đòn (các cỡ) | Chất liệu Titanium, nẹp có các cỡ 6 đến 10 lỗ, dài từ 70mm đến 119mm, khoảng cách lỗ là 12mm. Nẹp có trái/phải, thân nẹp kiểu mắc xích, nẹp dày 3mm, rộng 10mm, thân nẹp lỗ ren vít khoá tròn. Sử dụng vít khoá đường kính thân vít 3.5mm và vít xương nông đường kính thân vít 3.5mm. |  | Cái | 5 |
| 211 | Nẹp ốp trong đầu xa xương chày các cỡ T-P | Chất liệu thép y khoa, nẹp có các cỡ 4 đến 13 lỗ, dài từ 104mm đến 248mm, khoảng cách lỗ là 16mm. Nẹp có trái/phải, kiểu mắc xích, đầu nẹp dày 2mm và rộng 23mm, thân nẹp dày 3mm và rộng 16mm, đầu nẹp có 4 lỗ bắt vít hình tròn, có lỗ xuyên kim Kirschner neo nẹp, thân nẹp lỗ bắt vít hình bầu dục. Sử dụng vít xương nông đường kính 4.5mm và vít xương sâu đường kính 4.5mm. |  | Cái | 5 |
| 212 | Nẹp xương bánh chè các cỡ | Chất liệu thép y khoa/ titanium nguyên chất, gồm 2 phần có 2 chấu và 3 chấu, được liên kết với nhau bằng 2 vít ngắn đi kèm, cỡ loại nhỏ và trung bình và lớn. Thiết kế nẹp phù hợp với mặt trước xương bánh chè, sử dụng tua vít SW2,5 hình lục giác. |  | Cái | 5 |
| 213 | Vis xương cứng 3.5 các cỡ | Chất liệu thép y khoa, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình lục giác chìm, thân vít toàn ren, vít tương thích với các lổ bắt vít thường của các nẹp khóa thép y khoa dùng cho chi trên và chi dưới. Vít dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 1000 |
| 214 | Vis xương cứng 4.5 các cỡ | Chất liệu thép y khoa, đường kính thân vít 4.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9mm, đầu vít hình lục chìm, thân vít toàn ren, vít tương thích với các lổ bắt vít thường của các nẹp khóa thép y khoa dùng cho chi trên và chi dưới. Vít dài từ 20mm đến 60mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 100 |
| 215 | Vít chốt 4.0 các cỡ | Chất liệu thép y khoa, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài đầu vít là 6.9mm, đầu vít có ren ngược, hình lục giác chìm, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh, vít tương thích với các lổ của nội tủy cẳng chân, đinh nội tuỷ xương đùi, vít dài từ 30mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 50 |
| 216 | Vít khóa 3.5 các cỡ | Chất liệu thép y khoa, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít có ren khóa, hình ngôi sao chìm/ hình lục giác chìm, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa thép y khoa dùng cho chi trên và chi dưới. Vít khoá dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 400 |
| 217 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Chất liệu thép y khoa, đường kính thân vít 4.0mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít có ren khóa, hình ngôi sao chìm/ hình lục giác chìm, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa thép y khoa dùng cho chi trên và chi dưới. Vít khoá dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 300 |
| 218 | Vít khóa 5.0 các cỡ | Chất liệu thép y khoa, đường kính thân vít 5.0mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9mm, đầu vít có ren khóa, hình ngôi sao chìm/ hình lục giác chìm, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa thép y khoa dùng cho chi trên và chi dưới. Vít khoá dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 90mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 200 |
| 219 | Vit khóa titan 3.5 các cỡ | Chất liệu Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít có ren khoá, hình lục giác/hình ngôi sao, dùng tua vít hình lục giác chìm/hình ngôi sao chìm, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít khoá tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi trên và chi dưới, vít khoá dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size, dài từ 50mm đến 65mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 500 |
| 220 | Vit vỏ titan 3.5 các cỡ | Chất liệu Titanium, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình lục giác chìm hoặc ngôi sao chìm, dùng tua vít lục giác/ngôi sao, thân vít toàn ren, mũi vít có xẻ rãnh để tự tarô tạo ren, vít tương thích với các lổ bắt vít thường của các nẹp khóa titanium dùng cho chi trên và chi dưới, vít dài từ 14mm đến 50mm với bước tăng 2mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 100 |
| 221 | Vít xốp 3.5 các cỡ | Chất liệu thép y khoa, đường kính thân vít 3.5mm, đường kính ngoài mũ vít 5.7mm, đầu vít hình lục giác chìm, thân vít ren thưa bán phần hoặc ren thưa toàn phần, vít tương thích với các lổ bắt vít thường của các nẹp khóa thép y khoa dùng cho chi trên và chi dưới. Vít dài từ 12mm đến 50mm với bước tăng là 2mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 50 |
| 222 | Vít xốp 6.5 các cỡ | Chất liệu thép y khoa, đường kính thân vít 6.5mm, đường kính ngoài mũ vít 6.9mm, đầu vít hình lục giác chìm, thân vít ren thưa bán phần hoặc ren thưa toàn phần, vít tương thích với các lổ bắt vít thường của các nẹp khóa thép y khoa chi dưới. Vít dài từ 40mm đến 85mm với bước tăng là 5mm cho mỗi cỡ size. |  | Cái | 100 |
|  | # Tổng cộng: 222 khoản |  |  |  |  |

Các yêu cầu khác:

+ Cung cấp Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu (đối với các hàng hóa nhập khẩu);

+ Tài liệu chứng minh TBYT đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2023;

+ Nhà thầu thực hiện cam kết và liệt kê hàng hóa dự thầu theo mẫu đính kèm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa

Sau khi nghiên cứu E-HSMT của gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm năm 2026 – 2027 thuộc dự toán Mua sắm Vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm năm 2026 – 2027 của Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng:

- Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

- Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư nếu hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây nên thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Chủ đầu tư).

2. Cam kết về tiến độ và giao hàng:

- Hàng hóa được giao hàng thành nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện
 ĐKKV Hậu Nghĩa và thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

- Thời hạn giao hàng là trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Bệnh viện. Trường hợp cấp cứu đột xuất, giao hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Bệnh viện. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu tại Bệnh viện  ĐKKV Hậu Nghĩa.

3. Cam kết về hàng hóa dự thầu:

- Cam kết hàng hóa nhà thầu cung cấp được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phẩm chất, chất lượng đúng theo các chỉ tiêu do nhà sản xuất đưa ra, không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa và có đủ giấy tờ về xuất xứ, chất lượng.

- Cam kết hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản trong kho và bảo quản trong quá trình vận chuyển đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng cho đến khi hàng được giao tới kho và không được hư hao, bể vỡ trong quá trình vận chuyển, nếu có sẽ được đổi lại.

- Cam kết thực hiện niên yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44, Điều 45 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 9,Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2023.

- Cam kết hàng hóa có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin
theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

- Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc
không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lệ và hợp pháp của tất cả các tài liệu cung cấp trong Hồ sơ dự thầu.

- Cam kết tất cả các bản sao tài liệu, khi có yêu cầu thì nhà thầu phải xuất trình bản
gốc để đối chiếu.

- Cam kết nhà thầu sẽ xuất trình tài liệu nếu được yêu cầu khi giao hàng bao gồm:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có);

+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng; Số đăng ký lưu hành (nếu có).

- Giá hàng hóa trong trường hợp trúng thầu không cao hơn so với giá hàng hóa (cùng tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất) trúng thầu thấp nhất tại các cơ sở y
tế công lập khác trong cùng khu vực trong thời gian 6 tháng của đợt thầu năm 2026. Trong trường hợp giá trúng thầu cho các cơ sở y tế khác thấp hơn, thì Nhà thầu phải giảm giá cung cấp cho Chủ đầu tư xuống bằng với giá cung cấp nơi đó, đồng thời Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả cho Chủ đầu tư số tiền tương đương giá trị chênh lệch và các khoản chi phí phát sinh (nếu có) tương ứng với số lượng hàng hóa đã sử dụng trước đó.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đáp ứng các điều kiện khí hậu môi trường Việt Nam.

4. Cam kết về hạn sử dụng của hàng hóa:

- Hạn sử dụng của hàng hóa phải được in trên bao bì của sản phẩm hoặc theo quy
định của nhà sản xuất.

- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải còn hạn sử dụng tối thiểu là 1/2 thời hạn sử
dụng in trên bao bì kể từ ngày bàn giao cho Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa

5. Uy tín nhà thầu:

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu và chất lượng hàng hóa dự thầu theo quy định tại điều 17 và điều 18 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

- Thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu:

+ Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc thanh lý hợp đồng trước hạn.

+ Không có tên trong danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Nhà thầu tham gia dự thầu không có vi phạm dẫn đến bị thu bảo lãnh dự thầu hoặc bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

+ Nhà thầu không có vi phạm về gian lận (kê khai không trung thực hoặc làm giả hồ sơ …) trong đấu thầu, dẫn đến bị xử phạt hoặc trong thời hạn bị cấm đấu thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

(Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng nội dung này)

...... [ghi các cam kết khác của nhà thầu].

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…, ngày …. tháng … năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

# BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Stt | Mã phần lô | Tên phần lô | Mã Vật tư y tế | Nhóm vật tư | Tên vật tư | Mã hiệu | Quy cách | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền | Mã HS | Hãng/nước chủ sở hữu | Số, ngày cấp GPNK hoặc GCNLH hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm | Phân loại trang thiết bị tế | Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán/sản xuất TTBYT (nếu có) | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT) | (Nhà thầu nhập mã phần (lô), tên phần (lô) theo E-HSMT) |  | Danh mục dùng chung mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế | Theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Theo quy định tại Thông tư 19/2024/TT-BYT ngày 01/10/2024 |  | (Ghi cụ thể số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu, ví dụ: - Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ..., hoặc: - Số Giấy phép nhập khẩu: ...NK/BYT-TB-CT ngày …, hoặc: - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ...) - Nếu TTBYT thuộc loại C, D theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP và các quy định hiện hành, nhà thầu ghi số, ngày bản phân loại tại cột (7). | (Ghi cụ thể kết quả phân loại TTBYT: A/B/C/D, do đơn vị nào phân loại | (Ghi cụ thể thông tin, ví dụ: - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán/sản xuất TTBYT số … ngày … |  |  |

* Ghi chú:

- Nhà thầu tự kê khai và kèm tài liệu chứng minh. Trong tài liệu nhà thầu highlight các sản phẩm dự thầu và ghi số thứ tự hàng hóa mời theo E-HSMT.

- Cột Mã vật tư y tế: Nhà thầu ghi rõ mã hãng sản xuất vật tư y tế và tên mã hãng sản xuất vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021; Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/03/2022; Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022; Quyết định số 3181/QĐ-BYT ngày 29/11/2022; Quyết định số 1055/QĐ-BYT ngày 21/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. E-HSDT vẫn được xem xét đánh giá theo các tiêu chí đánh giá của E-HSMT bất kể việc nhà thầu không kê khai tại nội dung này. Nội dung tại cột này chỉ phục vụ việc thanh toán theo yêu cầu bảo hiểm, không bao gồm trong nội dung đánh giá E-HSDT.