## Gói 13
Stt | Tên hàng hóa | Tên tệp đặc tính kỹ thuật
1 | Công tơ 3 pha gián tiếp, nhiều biểu giá 3x5(6)A, 63,5V, CCX: 0.5 - không modul PLC | 5_Congto_3P3G_TT_GT_TCD&TCC
2 | Công tơ 3 pha trực tiếp, nhiều biểu giá 3x50(100)A, 230/400V, CCX: 1 - không modul PLC | 5_Congto_3P3G_TT_GT_TCD&TCC
3 | Công tơ 3 pha gián tiếp, nhiều biểu giá 3x5(6)A, 230/400V, CCX: 0.5 - modul PLC | 3_Congto_3P3G_TT_GT_PLC
4 | Công tơ 3 pha trực tiếp, nhiều biểu giá 3x50(100)A, 230/400V, CCX: 1 - modul PLC | 3_Congto_3P3G_TT_GT_PLC
5 | Công tơ 1 pha trực tiếp, nhiều biểu giá 20(80)A, 220V, CCX: 1 - không modul PLC | 4_Congto_1P3G_TT_GT_TCD&TCC
6 | Công tơ 1 pha trực tiếp, nhiều biểu giá 20(80)A, 220V, CCX: 1 - modul PLC | 2_Congto_1P3G_TT_GT_PLC
7 | Công tơ 1 pha trực tiếp, một biểu giá 20(80)A, 220V, CCX: 1 - modul PLC | 1_Congto_1P1G_TT_PLC
8 | Bộ tập trung thu thập dữ liệu DCU-PLC | 1_DCU_PLC
9 | Modem thu thập dữ liệu từ xa | 1_Modem
10 | Hộp công tơ một pha nhựa - trong nhà | 1_HopCongTo.1P-TrongNha-Nhua
11 | Hộp công tơ một pha vật liệu nhựa tái chế - ngoài trời (loại C) | Hop cong to 1 pha vat lieu nhua tai che - ngoai troi (QD40-2026)
12 | Hộp công tơ một pha nhựa vật liệu nhựa tái chế - ngoài trời (loại D) | Hop cong to 1 pha vat lieu nhua tai che - ngoai troi (QD40-2026)
13 | Hộp công tơ ba pha vật liệu nhựa tái chế - ngoài trời | Hop cong to 3 pha vat lieu nhua tai che - ngoai troi (QD40-2026)
14 | Máy cắt hạ áp cỡ nhỏ MCB (aptomat) loại 1 pha 2 cực, 32A | 1_TB.HA-MCB
15 | Máy cắt hạ áp cỡ nhỏ MCB (aptomat) loại 1 pha 2 cực, 63A | 1_TB.HA-MCB
16 | Máy cắt hạ áp cỡ nhỏ MCB (aptomat) loại 3 pha 3 cực, 80A | 1_TB.HA-MCB
17 | Máy cắt hạ áp cỡ nhỏ MCB (aptomat) loại 3 pha 4 cực, 80A | 1_TB.HA-MCB