# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu:

a) Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Sông Bung.

b) Công trình: Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4. Địa chỉ: xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng.

c) Tên gói thầu: Gói thầu 13.2026.TĐSB: Cung cấp vật tư thiết bị, nhiêu liệu và dầu mỡ kỹ thuật phục vụ bảo dưỡng sửa chữa năm 2026 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

d) Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, nhiêu liệu và dầu mỡ kỹ thuật phục vụ bảo dưỡng sửa chữa năm 2026 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

đ) Thời gian thực hiện gói thầu:

- Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và số đợt giao hàng không quá 03 đợt.

e) Địa điểm giao hàng:

- Kho VTTB Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 (Địa chỉ: xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng).

- Kho VTTB Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 (Địa chỉ: xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng).

f) Địa điểm lắp đặt các thiết bị:

- Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 (Địa chỉ: xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng)

- Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 (Địa chỉ: xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng).

1.2. Tổ chức thực hiện LCNT và ký kết hợp đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Sông Bung.

- Đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ban quản lý dự án EVNGENCO2 thực hiện theo Phương án quản trị tập trung công tác đấu thầu tại Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

- Tổ chức LCNT:

+ Ban quản lý dự án EVNGENCO2 (PMB) với vai trò Người mua tiến hành tổ chức LCNT theo quy định. PMB phê duyệt, phát hành HSMT, đóng mở thầu, xử lý tình huống, trả lời làm rõ, kiến nghị HSMT,… theo quy định.

+ Căn cứ kết quả đánh giá tổ chuyên gia, PMB tổ thẩm định và phê duyệt KQLCNT theo quy định.

- Ký kết và thực hiện hợp đồng: PMB bàn giao hồ sơ cho Công ty Thủy điện Sông Bung (TĐSB) để nhà thầu và TĐSB ký kết hợp đồng. TĐSB tiến hành ký kết hợp đồng và quản lý, thực hiện hợp đồng tuân thủ theo quy định hợp đồng và các quy định liên quan.

- Trường hợp nhà thầu cần phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thì phản ánh qua đường dây nóng của Báo đấu thầu và địa chỉ email của Ban Quản lý đấu thầu EVN như sau:

+ Đường dây nóng của Báo đấu thầu: 024.3768.6611

+ Email của BQL đấu thầu EVN: quanlydauthau@evn.com.vn.

1.3. Yêu cầu về kỹ thuật.

a. Yêu cầu chung về cung cấp hàng hóa:

- Tất cả hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. Trường hợp đối với các hàng hóa có yêu cầu cụ thể năm sản xuất tại cột [7], điểm b, mục 1.3, Chương này thì Nhà thầu phải đáp ứng.

- Nhà thầu cam kết bằng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng, nếu có các phản ánh, khiếu nại của bên thứ ba về việc Nhà thầu đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với vật tư, thiết bị cung cấp cho các đơn vị thì phản ánh, khiếu nại đó phải được bên thứ ba chứng minh bằng bản án, quyết định của tòa án Việt Nam hoặc kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về hành vi vi phạm. Nhà thầu phải cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do bên bán cung cấp.

- Tiến độ giao hàng đến công trình theo yêu cầu tại Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa, Chương IV của E-HSMT.

a.1 Tính hợp lệ của hàng hóa khi chào thầu:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng,

- Hàng hoá nhà thầu chào phải có đầy đủ, chi tiết các thông tin về model, ký mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ theo yêu cầu tại cột [9], điểm b, mục 1.3, Chương này; các mô tả về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa nhằm chứng minh hàng hóa nhà thầu chào đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

- Hàng hoá phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hàng hóa khi giao nhận phải được đóng gói theo bao bì của Nhà sản xuất và catalogue mô tả thông tin sản phẩm đính kèm. Ngoại trừ các yêu cầu cụ thể khác, hàng hóa khi giao nhận phải còn nguyên đai, nguyên kiện, được bảo quản, đóng gói và vận chuyển theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất nhằm tránh bể vỡ hoặc các hư hỏng có thể làm giảm tuổi thọ.

a.2 Tính hợp lệ của hàng hóa khi giao nhận:

- Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hàng hóa khi giao nhận phải được đóng gói theo bao bì của Nhà sản xuất và catalogue (có yêu cầu) mô tả thông tin sản phẩm đính kèm. Ngoại trừ các yêu cầu cụ thể khác, hàng hóa khi giao nhận phải còn nguyên đai, nguyên kiện, được bảo quản, đóng gói và vận chuyển theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất nhằm tránh bể vỡ hoặc các hư hỏng có thể làm giảm tuổi thọ.

a.3. Hồ sơ, tài liệu đi kèm hàng hóa

Đối với loại hàng hóa có yêu cầu về hồ sơ, tài liệu đi kèm hàng hóa tại cột [8] điểm b, mục 1.3, Chương này:

a.3.1. Hồ sơ đính kèm hàng hóa nếu hàng hóa sản xuất trong nước:

- Catalogue mô tả thông tin sản phẩm hoặc hình ảnh đính kèm để chứng minh hàng hóa cung cấp đáp ứng yêu cầu chất lượng và đạt thông số kỹ thuật.

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) hợp lệ theo quy định của vật liệu đầu vào đưa vào sử dụng sản suất.

- Chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (CQ), kết quả thử nghiệm của Đơn vị có chức năng được cấp có thẩm quyền cấp phép nếu được yêu cầu.

a.3.2. Hồ sơ đính kèm hàng hóa nếu hàng hóa được nhập khẩu:

Đối với loại hàng hóa có yêu cầu về hồ sơ, chứng từ kèm theo:

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) hợp lệ theo quy định của quốc gia nhập khẩu. Phải đảm bảo tra cứu thông tin chính xác đối với trường hợp hàng hóa được cấp CO có mã vạch, QR code hoặc được chỉ dẫn tra cứu trên các trang web đính kèm.

- Chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (CQ) có kèm theo kết quả thử nghiệm của nước sở tại.

- Tờ khai hải quan.

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp thêm các hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trước khi nhận hàng gồm:

- Tờ khai hải quan;

- Vận đơn (Bill of lading);

- Hóa đơn (invoice);

- Danh mục hàng hóa nhập khẩu (Packing list).

- Xác nhận của nhà sản xuất (hoặc đại diện, đại lý được ủy quyền) về hàng hóa cung cấp cho gói thầu.

- Hồ sơ, tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt. Bao gồm file cứng và file mềm.

a.3.3. Đối với loại hàng hóa không có yêu cầu về hồ sơ, tài liệu đi kèm hàng hóa tại cột [8] điểm b, mục 1.3, Chương này: Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp hồ sơ chứng minh khi có nghi ngờ về chất lượng của hàng hóa theo bảng chào của nhà thầu trong E-HSMT.

b. Yêu cầu chi tiết về đặc tính và thông số kỹ thuật của hàng hóa

- Các vật tư thiết bị thuộc phạm vi cung cấp nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT là các vật tư, phụ tùng dùng để thay thế cho các phụ tùng, linh kiện của thuộc các thiết bị, cụm thiết bị, hệ thống công nghệ hiện hữu tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4. Do đó, ngoài các thông số kỹ thuật cơ bản của vật tư thiết bị, Chủ đầu tư có tham chiếu mã hiệu hàng hóa chỉ nhằm mục đích mô tả sự đồng bộ (đồng về kích thước, thông số, chất lượng, kết nối, cấu hình, ....) của thiết bị với thiết bị, hệ thống công nghệ hiện hữu tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4, không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa khác để thay thế thiết bị hiện hữu nhưng nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn và đồng bộ với hệ thống thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

-  Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa theo E-HSMT nhưng sản phẩm không còn sản xuất và được thay thế bằng sản phẩm khác, khi đó Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh là: Thư thông báo của hãng sản xuất hoặc Văn bản giới thiệu địa chỉ trang website do hãng sản xuất công bố (có con dấu do Nhà thầu xác nhận) hoặc Thư xác nhận của hãng sản xuất và đính kèm bảng so sánh tính năng để chứng minh tương đương hoặc tốt hơn (được trình bày chi tiết theo mục ghi chú phía dưới) có con dấu do Nhà thầu xác nhận, để chứng minh sản phẩm đề xuất đáp ứng E-HSMT (tương đương hoặc tốt hơn).

Ghi chú:  Bảng so sánh đặc tính kỹ thuật, bao gồm: Số thứ tự; Tên hạng mục; Thông số kỹ thuật theo E-HSMT; Thông số kỹ thuật do Nhà thầu đề xuất; Kết luận để chứng minh hàng hóa nhà thầu chào tương đương hoặc tốt hơn:

- Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương, “Tương đương” là tương đương hoặc tốt hơn về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, theo đó:

+ Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật và Nhà thầu cam kết hàng hóa chào bằng hoặc cao hơn yêu cầu kỹ thuật được nêu trong E-HSMT, tương thích với hệ thống hiện hữu, lắp đặt thay thế được cho thiết bị hiện hữu, đáp ứng yêu cầu vận hành sau khi lắp đặt. Nếu có phát sinh chi phí khi lắp đặt thì Nhà thầu chi trả.

+ Có Bảng so sánh thông số kỹ thuật của hàng hóa E-HSMT và thông số kỹ thuật của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT để chứng minh hàng hóa này tương đương hoặc tốt hơn.

Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ (tương đương hoặc tốt hơn) các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Phạm vi thực hiện, Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu cầu:

| STT | Danh mục hàng hóa | Tính năng sử dụng | Yêu cầu thông số kỹ thuật và đặc tính hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu năm sản xuất, xuất xứ | Yêu cầu hồ sơ đi kèm hàng hóa khi giao hàng | Yêu cầu các thông tin Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
| A | VTTB THAY THẾ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cảm biến khói địa chỉ | Có tính năng tương đồng với model: FSP-851, Hãng sản xuất: Notifier và phải kết nối đồng bộ với hệ thống báo cháy trung tâm hiện hữu NSF2-3030, Hãng sản xuất: Notifier đang sử dụng hiện hữu | Cảm biến khói địa chỉ Kiểu sensor: Đầu báo khói quang học Loại có địa chỉ Phạm vi điện áp hoạt động: 15 đến 32VDC; Dòng chờ tối đa: ≤ 450μA tại 24VDC; Dòng báo động tối đa (bật LED): ≤ 7mA tại 24 VDC. Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 49) độ C Độ ẩm tương đối: 10%....93%. Có kiểm định và dán tem PCCC. | Cái | 6 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 2 | Đầu báo nhiệt địa chỉ buồng MF, MBA, Diesel | Có tính năng tương đồng với model: 28020, Hãng sản xuất: FENWAL và phải kết nối được với hệ thống đầu báo cháy trung tâm hiện hữu NSF2-3030, Hãng sản xuất: Notifier đang sử dụng hiện hữu | Đầu báo nhiệt địa chỉ: Nhiệt độ hoạt động: 0 ÷ 66 độ C Độ ẩm tương đối: 10%÷93%. Phạm vi điện áp: 15÷32 VDC Dòng led(max): ≤ 6,5 mA, 24 VDC(ON) Nhiệt độ tác động: 88 độ C Kích thước: Đường kích cảm biến: 13,7mm Đường kính ren: 20mm Chiều dài tổng: 110mm Chiều dài thân cảm biến: 74,68mm Bao gồm đế lắp đặt đồng bộ với cảm biến báo cháy Có kiểm định và dán tem PCCC | Cái | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 3 | Bóng đèn tuýp 0,3m | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Đèn tuyp led 0,3m - Model: T5 LT03 300/4W - Hãng SX: Rạng Đông/VN - Kiểu: T5. | Đèn tuyp led T5 0,3m Model: T5 LT03 300/4W Kiểu: T5. Nhiệt độ màu: 6500k(sáng trắng) Điện áp 220-250VAC Công suất: ≤ 4W Tuổi thọ ≥30.000giờ Quang thông ≥ 400 Chỉ số màu: ≥ 80Ra Chất liệu: Nhôm-nhựa | Cái | 40 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 4 | Bóng đèn tròn 8W | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Model: TR50N1 8W - Hãng SX: Rạng Đông/VN. - Công suất(W): 8W | Bóng đèn LED tròn '- Công suất(W): 8W - Model: TR50N1 8W - Quang thông(Lm): 650lm - Chỉ số hoàn màu CRI: >80 - Tuổi thọ: ≥15,000h - Màu: 6500k(sáng trắng) - Kiểu đuôi vặn: E27 | Cái | 10 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 5 | Máng đèn đôi | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Máng đèn FS-40/36x2-M9-k/balát (lắp Led Tube) - Hãng sx: Rạng Đông/Việt Nam | Máng đèn LED tuýp đôi Nguồn sáng: 02 Bóng LED TUBE 1,2m 18/20W Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện Nguồn sáng: 02 bóng tube LED 1,2m Không balát: Kích thước (DxRxC): (1233x48x68)mm | Bộ | 10 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 6 | Đèn led 600x600mm | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Model: P07 600x600/48W.UGR.PLUS - Hãng SX: Rạng Đông/ VN | Đèn LED thả trần '- Công suất: 48W - Chỉ số hoàn màu: CRI≥85 - Kích thước: 600x600x10 mm - Điện áp: 220-240V – 50/60Hz - Nhiệt độ màu: 6500k - Quang thông: 5040lm - Tuổi thọ: ≥30.000h | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 7 | Công tắc 1 chiều chữ nhật | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: ' - Con tắt 1 chiều 3031_1_2M_F_G19 - Dòng điện định mức: 16A - Điện áp: 230VAC, 50Hz - Hãng SX: Shneider | Công tắc 1 chiều Loại: Công tắc 1 chiều 16AX có dạ quang. Kích thước/Size: S Kiểu: hình chữ nhật Màu sắc: Trắng Dòng điện định mức: 16A Điện áp định mức: 250VAC, 50Hz | Cái | 10 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 8 | Con tắt 2 chiều chữ nhật | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Kiểu: 3031-2-3M-F-G19 - Dòng điện định mức: 16A - Điện áp: 230VAC, 50Hz - Hãng SX: Shneider | Con tắt 2 chiều chữ nhật Loại: Hạt công tắc 2 chiều (3 cực) Dòng điện định mức: 16AX (16 Ampe) Điện áp định mức: 250V AC, 50/60Hz Kích thước/Size: S Màu sắc: Trắng Tính năng: Có dạ quang, tích hợp nhựa huỳnh quang giúp dễ nhận biết trong đêm | Cái | 10 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 9 | Ổ cắm điện 3 lỗ | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Ký mã hiệu (Model): S18U3 - Hãng sản xuất (NSX): Sino-Vanlock - Quốc gia (Xuất xứ): Việt Nam | - Ổ cắm 3 lỗ cắm (2 chấu) - Vật liệu: polycarbonate chống cháy - Nguyên bộ(đế âm,đế, mặt nạ, ổ cắm) - Dòng điện định mức: ≥16A - Điện áp: 220-250VAC - Các lỗ cửa ổ cắm đều có nắp che an toàn với lẫy hãm đối xứng, nắp che chỉ mở ra khi có 2 lực tác động đồng thời vào 2 lổ cửa ổ cắm, Đảm bảo an toàn điện. - Vít đồng đầu tròn tránh hiện tượng đứt dây khi xiết | Cái | 5 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 10 | Bình Ắc quy | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Điện áp 12V - Dung lượng: 100Ah - Xuất sứ: Long/Việt Nam - Loại bình khô sử dụng cho đề máy phát | - Loại bình: Ắc quy kín khí, khô, miễn bảo dưỡng. - Điện áp: 12V. - Dung lượng: 100Ah - Loại cọc: Cọc bắt ốc. - Chuyên dùng cho đề máy phát điện. | Bình | 4 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 11 | Bình Ắc quy | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Model: WP1236W - Điện áp 12V - Dung lượng: 9Ah - Xuất sứ: Long/Việt Nam - Loại bình khô sử dụng cho UPS | Bình ắc quy kín khí Điện áp: 12V Dung lượng: 9Ah Kiểu: Axit- chì Cọc ắc quy: Loại ghim Loại đầu cực: F1/F2 (Faston Tab 250). Kích thước (D x R x C): 151x65x94 mm (±1mm). Tổng cao (bao gồm cực): Dòng ắc quy chuyên dùng cho UPS | Bình | 4 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 12 | Dây cura |  | Dây cuaroa Mã sản phẩm tiêu chuẩn: SPB 3000 (SPB3000). Loại đai: Narrow V-belt (Dây đai thang tiết diện hẹp). Chiều dài làm việc (Lw/Lp): 3000mm Chiều rộng lưng: 16mm Độ dày: 13,5mm Chất liệu: Cao su tổng hợp cao cấp, chịu nhiệt, kháng dầu. Góc đai: 40° | dây | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 13 | Dây cura |  | Dây cuaroa Mã sản phẩm tiêu chuẩn: SPB 3550 Loại đai: SPB (Narrow V-belt / Dây đai thang hẹp). Chu vi (Ld/Lw): 3550 mm. Chiều rộng (W): 16 mm - 17 mm. Chiều cao (H): 13 mm - 14 mm. Vật liệu: Cao su tổng hợp (CR, NR), có sợi gia cường (Polyester/Aramid). Đặc tính: Chịu nhiệt, chịu dầu, chống tĩnh điện, độ dãn dài thấp. | dây | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 14 | Bộ nguồn cho Camera | - Có tính năng và thông số tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: + Model: MPC0 + Hãng SX: LITEON/China | - Bộ nguồn cho Camera, có các thông số: + Input: 100-240VAC + Điện áp đầu ra: 12VDC + Dòng Điện định mức: 6A + Jack cắm DC : 5.5*2.5mm (tương thích 5.5 * 2.1mm + Bao gồm phụ kiện đi kèm. | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 15 | Bộ nguồn cho bộ chuyển đổi quang điện | - Có tính năng và thông số tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: + Model: ZB050300-3AE + Xuất sứ: China | - Bộ nguồn cho bộ chuyển đổi quang điện, có các thông số như sau: + Điện áp vào: 100-240V AC (50/60Hz) + Điện áp ra: 5V DC – 3A (15W) + Jack cắm DC : 5.5*2.5mm (tương thích 5.5 * 2.1mm | cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 16 | Modul giám sát Ắc quy 12V | - Có tính năng, kết nối và thông số tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: + Model: 12V Dual 9100-192 + Điện áp giám sát: 9,6 -15,6VDC + Dòng điện: 18mA + Hãng SX: PowerShield/NZ | - Modul giám sát Ắc quy 12V, có các thông số như sau: + Điện áp giám sát: 9,6 ÷15,6VDC + Dòng điện: 18mA + Có kèm phần mềm và hướng dẫn cài đặt ID | Cái | 2 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 17 | Modul giám sát Ắc quy 2V | - Có tính năng, kết nối và thông số tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: + Model: 2V Dual 9100-184-1 + Điện áp giám sát: 1,6 -2,6VDC + Dòng điện: 57mA + Hãng SX: PowerShield/NZ. | - Modul giám sát Ắc quy 2V, có các thông số như sau: + Điện áp giám sát: 1,6 ÷ 2,6VDC + Dòng điện: 57mA + Có kèm phần mềm và hướng dẫn cài đặt ID. | Cái | 6 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 18 | Túi ni tơ cho bình áp lực 100l | Túi nitơ được sử dụng cho bình tích năng B100L của Hệ thống Van cầu hiện hữu | Túi Nitơ cho bình tích năng Vật liệu: cao su kỹ thuật Dung tích: 100L, dài: 1880mm, đường kính: 262mm Túi Nitơ có kèm cùng van nạp khí | cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 19 | Túi ni tơ cho bình áp lực 32000 | Túi nitơ được sử dụng cho bình tích năng Buccma model 32000 của Hệ thống điều tốc hiện hữu | Túi ni tơ cho bình tích năng Vật liệu: cao su kỹ thuật Kích thước bình Ni tơ: 20 U.S.GAL (tương đương với 75,71 lít (L)) Túi Nitơ có kèm cùng van nạp khí | bộ | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 20 | Ổ bi bơm nước kỹ thuật |  | Vòng bi chặn bi cầu một dãy Mã sản phẩm tiêu chuẩn: 7317 ACM Đường kính trong : 85 mm Đường kính ngoài : 180 mm Độ dày : 41 mm Chủng loại : Vòng bi tốc độ cao | bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 21 | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Có tính năng tương đồng với model:FST-851R, Hãng sản xuất: Notifier và phải kết nối đồng bộ với hệ thống báo cháy trung tâm hiện hữu NSF2-3030, Hãng sản xuất: Notifier đang sử dụng hiện hữu | Loại thiết bị: Đầu báo nhiệt địa chỉ thông minh, gia tăng (Rate-of-Rise) và cố định. Nhiệt độ tác động: Cố định – nhiệt độ điểm đặt 57 độ C Ngưỡng nhiệt gia tăng: 8,3 oC mỗi phút. Điện áp hoạt động: 15÷32 VDC. Dòng điện chờ: ≤ 450μA tại 24VDC; Dòng báo động tối đa (bật LED): ≤ 7mA tại 24 VDC. Nhiệt độ môi trường hoạt động: Nhiệt độ hoạt động: (0 ÷ 49) độ C Độ ẩm tương đối: 10%....93%. Có kiểm định và dán tem PCCC. | Cái | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 22 | Bóng đèn tròn 50W | Có tính năng, thông số và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Bóng đèn LED Bulb Trụ 50W - Model: TR140N1/50W.H - Hãng SX: Rạng Đông | Bóng đèn LED Bulb Trụ Công suất: 50W Điện áp: 220V/50Hz Quang thông: 5500 lm Nhiệt độ màu: 6500K(sáng trắng) Tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ Kích thước (ØxH): (140x225) mm Chuôi vặn: E27 | Cái | 20 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 23 | Đèn pha LED chiếu xa | Có tính năng, thông số và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Đèn pha LED chiếu xa - Công suất : 100 W - Hãng SX: Rạng Đông | Đèn LED chiếu pha Công suất: 100W Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 6500K/5000K/3000K Quang thông: 9500 lm Hiệu suất sáng: 95 lm/W Tuổi thọ: 30.000 giờ Kích thước (DxRxC): 328x282x78(mm) Sử dụng Chip LED Samsung đạt độ tin cậy cao Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật | Cái | 5 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 24 | Đèn pha LED chiếu xa | Có tính năng, thông số và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: '- Đèn pha LED chiếu xa - Công suất : 50 W - Hãng SX: Rạng Đông | Đèn LED chiếu pha Công suất: 50W Điện áp: 220V/50Hz Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K Quang thông: 3740/4150 lm Hiệu suất sáng: 75/83 lm/W Tuổi thọ: 30.000 giờ Kích thước (DxRxC): 220x197x55(mm) Sử dụng Chip LED Samsung đạt độ tin cậy cao Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật | Cái | 5 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 25 | Công tắc đơn hạt nút | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với thiết bị hiện hữu đang sử dụng có chủng loại như sau: - Hạt Công Tắc 1 Chiều Sino Vanlock - Mã sản phẩm: Sino S30/1/2M - Nhà SX: Sino/Việt Nam | - Công tắc đơn hạt nút: + Loại công tắc: Công tắc B 1 chiều + Điện áp định mức: 250V AC + Dòng điện định mức: 16 A + An toàn: Chấu giữ chống run, vít | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 26 | Công tắc đảo chiều hạt nút | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với thiết bị hiện hữu đang sử dụng có chủng loại như sau: - Model: S30MD20 - Nhà SX: Sino/Việt Nam | Loại: Công tắc 2 cực (20A) Dòng điện định mức: 20A Điện áp hoạt động: 220V - 240V AC/50Hz Đặc điểm: Chấu giữ dây chắc chắn, chống rung, vỏ nhựa Polycarbonate chịu nhiệt/va đập. | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 27 | Công tắc1 chiều chữ nhật | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với thiết bị hiện hữu đang sử dụng có chủng loại như sau: - Con tắt 1 chiều, chữ nhật. - Model: 3031_1_2M_F_G19 - Dòng điện định mức: 16A - Điện áp: 230VAC, 50Hz - Hãng SX: Shneider | Loại công tắc: Công tắc 1 chiều, chữ nhật (1-way switch) Dòng định mức: 16AX (phù hợp cho cả tải đèn huỳnh quang) Điện áp: 250VAC - 50/60Hz Màu sắc: Trắng Kích thước : Size S Đặc điểm: Có dạ quang (phát sáng trong đêm) Lắp đặt: Lắp âm/nổi với đế chữ nhật | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 28 | Công tắc2 chiều chữ nhật | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với thiết bị hiện hữu đang sử dụng có chủng loại như sau: - Con tắt 2 chiều chữ nhật. - Model: 3031-2-3M-F-G19 - Hãng SX: Shneider | Loại công tắc: Công tắc 2 chiều, chữ nhật. Dòng định mức: 16AX (chịu được tải cảm, đèn LED) Điện áp: 250VAC-50/60Hz Chất liệu: Bền, chống cháy, chống trầy Màu sắc: Trắng Kích thước: Size S Tính năng: Có dạ quang (Fluorescent) giúp dễ tìm trong đêm Lắp đặt: Dùng với đế âm/nổi chữ nhật | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 29 | Ổ cắm điện 3 lỗ | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với thiết bị hiện hữu đang sử dụng có chủng loại như sau: - Ký mã hiệu (Model): S18U3 - Hãng sản xuất (NSX): Sino-Vanlock - Quốc gia (Xuất xứ): Việt Nam | - Ổ cắm 3 lỗ cắm (2 chấu) - Vật liệu: polycarbonate chống cháy - Nguyên bộ(đế âm,đế, mặt nạ, ổ cắm) - Dòng điện định mức: ≥16A - Điện áp: 220-250VAC - Các lỗ cửa ổ cắm đều có nắp che an toàn với lẫy hãm đối xứng, nắp che chỉ mở ra khi có 2 lực tác động đồng thời vào 2 lổ cửa ổ cắm, Đảm bảo an toàn điện. - Vít đồng đầu tròn tránh hiện tượng đứt dây khi xiết | Cái | 5 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 30 | Phớt bơm (động cơ SLW200-400GA) | Sử dụng cho động cơ SLW200-400GA của Hệ thống nước kỹ thuật | Phốt cơ khí Vòng O cho máy bơm công nghiệp Mã sản phẩm tiêu chuẩn: M37G-55 Vật liệu: XE SIC TC PTFE FEP | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 31 | Bộ gioăng phớt secvor điều tốc |  | Bộ gioăng phớt secvo điều tốc Bao gồm: - Gioăng GP6-1100 - Gioăng GY1-1100 | bộ | 4 |  |  |  |
| 32 | Vòng bi động cơ quạt gió | Sử dụng cho động cơ quạt gió của Hệ thống thông gió | Vòng bi cầu Mã sản phẩm tiêu chuẩn: 6309-2RS1 Đường kính trong (d): 45 mm Đường kính ngoài (D): 100 mm Độ dày (B): 25 mm Vòng bi có cấu tạo sử dụng 2 phớt chắn mỡ bằng cao su | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 33 | Vòng bi động cơ quạt gió | Sử dụng cho động cơ quạt gió của Hệ thống thông gió | Vòng bi cầu Mã sản phẩm tiêu chuẩn: 6311-2RS1 Đường kính trong (d): 55 mm Đường kính ngoài (D): 120 mm Độ dày (B): 29 mm Vòng bi có cấu tạo sử dụng 2 phớt chắn mỡ bằng cao su | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 34 | Vòng bi gối đỡ quạt gió | Sử dụng cho gối đỡ quạt gió của Hệ thống thông gió | Cụm vòng bi Y-bearings Mã sản phẩm tiêu chuẩn: UC 210 Đường kính trong (d): 50 mm Đường kính ngoài (D): 90 mm Độ dày (B): 51.6 mm | Cái | 6 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 35 | Dây curoa quạt thông gió | Sử dụng cho động cơ quạt gió của Hệ thống thông gió | Dây curoa thang bản C tiêu chuẩn, V-belt Mã sản phẩm tiêu chuẩn: C-3073LI-3135LW (tương đương Mã C121) Loại: Dây curoa thang (V-Belt) Chiều dài chu vi trong (Li): ~3073mm Chiều ngang: 22,2mm Độ dày: 13,5mm Góc nghiêng: 40° Chất liệu: Cao su tổng hợp, lõi thép/sợi tổng hợp | Sợi | 6 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 36 | Dây curoa quạt thông gió | Sử dụng cho động cơ quạt gió của Hệ thống thông gió | Dây curoa thang bản C tiêu chuẩn, V-belt Mã sản phẩm tiêu chuẩn: C-103 Loại: Dây curoa thang (V-Belt) Chiều dài chu vi trong (Li): 2625mm Độ dài tham chiếu: 2679mm Chiều ngang: 22mm Độ dày: 14mm Góc nghiêng: 40° Chất liệu: Cao su tổng hợp, lõi thép/sợi tổng hợp | Sợi | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 37 | Dây curoa quạt thông gió | Sử dụng cho động cơ quạt gió của Hệ thống thông gió | Dây curoa thang bản C tiêu chuẩn, V-belt Mã sản phẩm tiêu chuẩn: C-144 Loại: Dây curoa thang (V-Belt) Chiều dài chu vi trong (Li): 3650mm Độ dài tham chiếu: 3720mm Chiều ngang: 22mm Độ dày: 14mm Góc nghiêng: 40° Chất liệu: Cao su tổng hợp, lõi thép/sợi tổng hợp | Sợi | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 38 | Dây curoa quạt thông gió | Sử dụng cho động cơ quạt gió của Hệ thống thông gió | Dây curoa thang bản B tiêu chuẩn, V-belt Mã sản phẩm tiêu chuẩn: B-119 Loại: Dây curoa thang (V-Belt) Chiều dài chu vi trong (Li): 3023mm Chiều ngang: 16,7mm Độ dày: 10,3mm Góc nghiêng: 40° Chất liệu: Cao su tổng hợp, lõi thép/sợi tổng hợp | Sợi | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 39 | Dây cuaroa MNK 7.0MPa | Dây đai dùng cho máy nén khí Ingersoll Rand của Hệ thống khí nén | Dây đai nêm hẹp SPC Mã sản phẩm tiêu chuẩn: SPC 2565LW Chu vi(Lw): 2565mm Chiều rộng lưng: 22mm Chiều dày: 18mm Góc nghiêng: 40° Chất liệu: Cao su tổng hợp, lõi thép/sợi tổng hợp | Sợi | 9 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 40 | Dây cuaroa MNK 0.8MPa | Dây đai dùng cho máy nén khí Ingersoll Rand của Hệ thống khí nén | Dây đai dùng cho máy nén khí Ingersoll Rand Mã sản phẩm tiêu chuẩn: 54400726 | Sợi | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 41 | Bộ nguồn cho Camera | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với model đang sử dụng: + Model: MPC0 + Hãng SX: LITEON/China | - Bộ nguồn chuyên dùng cho Camera, có các thông số kỹ thuật như sau: + Input: 100-240VAC + Điện áp đầu ra: 12VDC + Dòng Điện định mức: 6A + Jack cắm DC : 5.5*2.5mm (tương thích 5.5 * 2.1mm). | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 42 | Bộ nguồn cho Camera | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với model đang sử dụng: + Model: Q2LU + Hãng SX: LITEON/China | - Bộ nguồn chuyên dùng cho Camera, có các thông số kỹ thuật như sau: + Input: 100-240VAC + Điện áp đầu ra: 9VDC + Dòng Điện định mức: 5A + Chuẩn Jack DC tròn : 5.5*2.5mm (tương thích 5.5 * 2.1mm). | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 43 | Bộ nguồn cho Camera | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với model đang sử dụng: + Model: LRS-350-36 + Hãng SX: Meanwell | - Bộ nguồn chuyên dùng cho Camera, có các thông số kỹ thuật như sau: + Input: 100 -240 VAC + Output: 36 VDC (9,7A/350W) | Cái | 11 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 44 | Bộ nguồn cho Swith mạng | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với model đang sử dụng: + Model: S8FS-C35024 + Hãng SX: Omron | - Loại: Nguồn tổ ong (Switching Mode Power Supply - SMPS) - Điện áp ngõ vào: 100-240 VAC (50/60 Hz) - Điện áp ngõ ra: 24 VDC - Công suất: 350 W - Dòng ngõ ra: 14.6 A - Điều chỉnh điện áp: ±10% (bằng biến trở) - Bảo vệ: Quá tải (tự động reset), quá áp, quá nhiệt | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 45 | Bộ nguồn cho Swith dataloger | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với model đang sử dụng: + Adapter cấp nguồn máy tính đầu kim 7,4x5 mm + Input: 100 -240 VAC + Output: 19,5VDC (90W) + Hãng SX: Dell | - Adapter cấp nguồn máy tính đầu kim 7,4x5 mm - Input: 100 -240 VAC - Output: 19,5VDC (90W) | Cái | 11 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 46 | Modul giám sát Ắc quy 2V | - Có tính năng, kết nối và thông số tương đồng với loại đang sử dụng hiện hữu: + Model: 2V Dual 9100-184-1 + Điện áp giám sát: 1,6 -2,6VDC + Dòng điện: 57mA + Hãng SX: PowerShield/NZ. | - Modul giám sát Ắc quy 2V, có các thông số như sau: + Điện áp giám sát: 1,6 ÷ 2,6VDC + Dòng điện: 57mA + Có kèm phần mềm và hướng dẫn cài đặt ID. | Cái | 6 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 47 | Ổ bi nước kỹ thuật |  | Vòng bi cầu rãnh sâu Mã sản phẩm tiêu chuẩn: 6314Z Đường kính lỗ trục: 70 mm Đường kính ngoài: 150 mm Chiều rộng: 35 mm Bán kính góc lượn tối thiểu 2,1 mm Khe hở vòng bi: CN | Bổ | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 48 | Module giám sát | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với Model: FMM-1, Hãng sản xuất: Notifier và phải kết nối đồng bộ với hệ thống đầu báo cháy trung tâm hiện hữu loại NFS2-3030 của hảng sản xuất: Notifier. | - Điện áp làm việc: 15 ÷ 32 VDC - Dòng điện tác động (LED ON): ≤ 5 mA max - Dòng hoạt động trung bình: ≤ 375 µA (khi LED nhấp nháy, 1 lần truyền thông mỗi 5 giây, điện trở EOL 47 kὩ) - Nhiệt độ làm việc: 0 đến 49 độ C - Độ ẩm: 10%....93%. - Điện trở cuối đường dây: 47 kὩ | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 49 | Module điều khiển | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với Model: FCM-1, Hãng sản xuất: Notifier và phải kết nối đồng bộ với hệ thống đầu báo cháy trung tâm hiện hữu loại NFS2-3030 của hảng sản xuất: Notifier. | - Điện áp làm việc: 15÷ 32 VDC - Dòng điện tác động (LED ON): ≤ 6,5 mA - Dòng hoạt động trung bình: ≤ 375 µA - Ngưỡng điện áp phát hiện: 4 V - Điện áp cung cấp bên ngoài: 24 VDC, 50w - Dòng điện cung cấp bên ngoài: 1,7 mA sử dụng 24 VDC cung cấp. | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 50 | Đầu báo nhiệt chống cháy nổ | Có tính năng tương đồng với Model: JTWB-BCD-5451EIS Hãng sản xuất: ProtectWell và phải kết nối được với hệ thống đầu báo cháy trung tâm hiện hữu loại NFS2-3030 của hảng sản xuất: Notifier. | - Điện áp làm việc: 15÷28 VDC - Nhiệt độ làm việc: 10 ÷ 50 độ C - Độ ẩm tương đối: Không quá 95 %. - Độ nhạy :60 độ C - Có kiểm định và dán tem PCCC. | Cái | 2 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 51 | Nút nhấn khẩn | Có tính năng tương đồng với Model: M500K, Hãng SX: Notifier và phải kết nối được với hệ thống đầu báo cháy trung tâm hiện hữu loại NFS2-3030 của hảng sản xuất: Notifier. | - Loại thiết bị: Nút nhấn khẩn địa chỉ. - Điện áp hoạt động: 15 ÷ 32 VDC . - Điện áp tối đa trên mạch SLC: 28.0 VDC. - Dòng điện chờ (Standby): ≤ 375 µA - Dòng điện khi báo động (Alarm): ≤ 5 mA - Nhiệt độ hoạt động: 0°C đến 49°C (32°F đến 120°F). - Độ ẩm: 10% – 93% RH (không ngưng tụ). - Có kiểm định và dán tem PCCC. | Cái | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 52 | Còi báo động | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: P900 Hãng SX: INGESCO | - Đế + Còi + đèn báo cháy - Điện áp làm việc: 20 ~ 30VDC - Dòng điện trung bình: 160mA - Nhiệt độ làm việc: 10℃ ~ 70℃ - Tần suất nhấp nháy: một lần/giây - Có kiểm định và dán tem PCCC. | Cái | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 53 | Module cách ly phát hiện lỗi chạm đất | Có tính năng tương đồng với Model: ISO-X, Hãng sản xuất: Notifier và phải kết nối được với hệ thống đầu báo cháy trung tâm hiện hữu loại NFS2-3030 của hảng sản xuất: Notifier. | - Module cách ly phát hiện lỗi chạm đất - Điện áp làm việc: 15 ...32 VDC - Dòng điện chờ (Standby): ≤ 450 µA (Không cách ly). - Dòng điện tối đa: 17 mA (cách ly.Led cảnh báo) - Nhiệt độ làm việc:0 đến 49 độ C - Độ ẩm: 10%....93%. | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 54 | Đèn chiếu sáng sự cố | Có tính năng tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Hãng: KENTOM Model: KT-2200EL | - Nguồn điện: 220 VAC-50 Hz - Bóng đèn: Led: (3,2 V,3w)x2 - Pin sạc Li-on: 3,7 V 2200 mA - Dòng điện sạc: 120 mA - Thời gian hoạt động: > 2.5 giờ (khi bật cả 2 bóng) khi mất điện. - Chế độ: Tự động bật khi mất điện, có mạch bảo vệ chống quá tải, tự ngắt khi đầy pin. - Chuyên dùng cho thoát hiểm. - Có kiểm định và dán tem PCCC. | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 55 | Đèn exit không có hướng | Có tính năng tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Hãng: KENTOM Model: KT-120 | - Loại 2 mặt. - Nguồn điện: 220 VAC-50 Hz - Bóng đèn: Super Led - Công suất: 3W - Pin sạc Li-on: 3,7 V 2000 mA - Thời gian hoạt động: 2-3 giờ (chế độ DC/mất điện) - Chế độ hoạt động: Liên tục (sáng cả khi có điện và mất điện) - Chuyên dùng cho thoát hiểm. - Có kiểm định và dán tem PCCC. | Cái | 4 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 56 | Đèn Exit có hướng | Có tính năng tương đồng với thiết bị đang sử dụng: '- Hãng: KENTOM - Model: KT-620 | - Loại 2 mặt. - Nguồn điện: 220 VAC-50 Hz - Bóng đèn: Super Led - Công suất: 3W - Pin sạc Li-on: 3,7 V 2000 mA - Thời gian hoạt động: 2-3 giờ (chế độ DC/mất điện) - Chế độ hoạt động: Liên tục (sáng cả khi có điện và mất điện) - Chuyên dùng cho thoát hiểm. - Có kiểm định và dán tem PCCC. | Cái | 6 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 57 | Bóng đèn tuýp 1,2m | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với thiết bị đang sử dụng: ' - Model: LED TUBE T8 1200/36w.DA - Hãng sản xuất (NSX): Rạng đông | - Đèn Tuyp LED T8 1,2m, ánh sáng trắng. - Điện áp 220-250VAC - Công suất: ≥ 36W - Tuổi thọ ≥30.000 giờ - Quang thông ≥ 4500lm - Chỉ số màu: ≥ 80Ra - Chất liệu: nhựa | Bóng | 100 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 58 | Phin lọc cho mặt nạ lọc độc 3M | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương thích với loại đang sử dụng: '- Tên : Phin lọc cho mặt nạ lọc độc, hãng 3M (Mỹ), - Model 6001, màu đen. - Kích cỡ: Loại vừa; | Phin lọc cho mặt nạ lọc độc Loại: Phin lọc hơi hữu cơ Chất liệu: Than hoạt tính kết hợp màng Poly Quy cách: 2 phin/túi (1 cặp) kích cỡ: Loại vừa. Chức năng: lọc hơi hữu cơ Màu sắc: đen Thời gian sản xuất: 2025 trở lại | Cái | 3 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 59 | Bình chữa cháy MFZL4 ABC |  | Bình chữa cháy MFZL4 bột ABC 4kg: - Mã sản phẩm: MFZL4 ABC - Chất chữa cháy: bột ABC - Thành phần hóa học: NH4H2PO4 - Trọng lượng bột: 4Kg - Trọng lượng toàn bình khoảng: 5,6 kg - Chiều cao: (435 ÷ 480) mm - Đường kính khoảng : 136mm - Áp suất vận hành: (1,2 ÷ 1,47)Mpa - Áp suất thử thủy lực: (2,1 ÷ 2,7)Mpa - Phạm vi phun: ≥ 4m - Phụ kiện: vòi phun + bát treo - Màu sắc: màu đỏ - Được dán tem kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC" | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 60 | Vòi bình bột chữa cháy MFZL4 | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương thích với loại bình chữa cháy đang sử dụng: '- Bình chữa cháy bột MFZL4 | - Tên sản phẩm: Dây vòi dùng cho bình chữa cháy bột MFZL4 - Chất liệu: Cao su tổng hợp, có sợi vải gia cường chịu lực. - Kích thước: Chiều dài từ 30cm ÷ 48.8cm. - Đường kính: Khoảng 1.5 cm. - Loại: Phụ kiện PCCC - Màu sắc: Đen | Cái | 7 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 61 | Vòi bình chữa cháy CO2 | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương thích với loại bình chữa cháy đang sử dụng: '- Bình chữa cháy CO2 MT5. | - Tên sản phẩm: Dây loa bình chữa cháy CO2 MT5. - Chất liệu dây: Cao su tổng hợp chịu áp lực cao, chịu lạnh tốt. - Chất liệu loa phun: Nhựa chịu nhiệt hoặc kim loại. - Chiều dài dây: 1.0 ÷ 1.3 mét. - Áp suất làm việc: 5 ÷ 10 MPa. - Đầu kết nối: Ren ngoài, kim loại mạ chống ăn mòn. - Màu sắc: Đen. | Cái | 7 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 62 | Vòi chữa cháy | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với Eschbach-D50, Xuất sứ: Jakob Eschbach/Đức đang dùng hiện hữu. | - Đường kính: 50mm (2 inch). - Chiều dài: 20m ± 0.2m. - Áp suất làm việc (vận hành): 16 Bar (1.6Mpa) ÷ 17 Bar (tùy phiên bản). - Áp suất phá hủy: Chịu áp lực cao . - Chất liệu lớp ngoài: Sợi tổng hợp polyester chịu mài mòn, chịu nhiệt. - Chất liệu lớp trong: Cao su mềm hoặc lớp EPDM cao cấp chống lão hóa. - Khớp nối: D50, hai đầu gắn khớp nối nhanh (ngàm ngoài) bằng hợp kim nhôm. - Màu sắc: Trắng. - Có kiểm định và dán tem PCCC | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 63 | Lăng phun chữa cháy | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng: Model: DN50 Chiều dài lăng: 276mm ✓ Áp suất làm việc: 1.6Mpa ✓ Lưu lượng phun tại áp 1.0bar: 112 lít/phút ✓ Đường kính đầu vào: 42mm ✓ Đường kính lỗ phun: 13mm Hãng SX: Dragon/VN | Chiều dài lăng: 276mm ✓ Áp suất làm việc: 1.6Mpa ✓ Lưu lượng phun tại áp 1.0bar: 112 lít/phút ✓ Đường kính đầu vào: 42mm ✓ Đường kính lỗ phun: 13mm - Có kiểm định và dán tem PCCC | Cái | 10 |  |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 64 | Đèn pha led chiếu xa | Có tính năng và kích thước lắp đặt tương đồng với loại đang sử dụng: '- Model: CP10 200W - Hãng SX: Rạng Đông/ VN | Đèn LED pha chiếu xa Công suất: 200W Điện áp: 220V/50-60Hz Nhiệt độ màu: 6500K/4000K/3000K Quang thông: 19000 lm Tuổi thọ: ≥25.000 giờ Cấp bảo vệ: IP66 Kích thước (DxRxC): 405x288x50(mm) Sử dụng chip LED Hàn Quốc, độ tin cậy cao, mạch SPD và linh kiện điện tử chất lượng cao. Bộ vỏ bằng nhôm đúc nguyên khối, tản nhiệt tốt khi hoạt động liên tục ngoài trời. Có van cân bằng áp suất trong và ngoài đèn. | cái | 8 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| B | TIÊU HAO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Que hàn 2,6 mm |  | Que hàn Inox E309L Đường kính que: 2,6mm Chiều dài: 300mm Tiêu chuẩn: AWS A5.4 E309L-16 Dòng hàn đề nghị: 90-120A Nguồn điện: AC hoặc DC (+) Ứng dụng vật liệu: Inox 304, 301, thép cacbon, thép hợp kim thấp Quy cách đóng gói: Hộp 2kg | Hộp | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 2 | Que hàn 3,2mm |  | Que hàn Inox E309L Đường kính que: 3,2mm Chiều dài: 350mm Tiêu chuẩn: AWS A5.4 E309L-16 Dòng hàn đề nghị: 90-120A Nguồn điện: AC hoặc DC (+) Ứng dụng vật liệu: Inox 304, 301, thép cacbon, thép hợp kim thấp Quy cách đóng gói: Hộp 2kg | Hộp | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 3 | Hộp gioăng su 34 size |  | Hộp gioăng cao su 34 loại, 374 chi tiết (O-ring Kit 34A) Vật liệu: NBR70 gapi Kích thước: ID từ 2.9mm÷53.34mm Số lượng: 34 Loại, 374 Cái | Hộp | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 4 | Găng tay cao su chống dầu |  | Găng tay cao su chịu dầu Chất liệu: Nitrile. Chiều dài: 330 mm. Sử dụng: bảo vệ tay trong các môi trường có dung môi, hoá chất, acid loãng, dầu mỡ | Đôi | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 5 | Găng tay vải len |  | Găng tay phủ hạt nhựa Chất liệu: Sợi 100% cotton hoặc 100% Polyester phụ hạt nhựa chống trơn trượt trong lòng găng tay. Công dụng: Chống trơn, chống hóa chất, chống nóng, chịu nhiệt | Đôi | 200 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 6 | Sơn sắt mạ kẽm Epoxy 2 thành phần HERO |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu xám ghi tương đương với mã màu SK-021, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 7 | Sơn sắt mạ kẽm Epoxy 2 thành phần |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu đỏ tương đương với mã màu SK-019, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 15 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 8 | Sơn kẽm Epoxy 2 thành phần |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu trắng tương đương với mã màu SK-001, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 9 | Sơn sắt mạ kẽm Epoxy 2 thành phần HERO |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu vàng tương đương với mã màu SK-016, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 10 | Sơn sắt mạ kẽm Epoxy 2 thành phần HERO |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu xanh dương tương đương với mã màu SK-008, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 11 | Sơn Bình xịt A300 màu nhũ |  | Sơn bình xịt Thành phần: hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer Màu sắc: Nhũ bạc. Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ | Bình | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 12 | Rulô lăn sơn dầu Thành Công |  | Rulo lăn sơn dầu Chiều dài rulo: 3cm Cán nhựa, lông nhân tạo mịn | Cái | 60 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 13 | Rulô lăn sơn dầu Thành Công |  | Rulo lăn sơn dầu Chiều dài rulo: 6cm Cán nhựa, lông nhân tạo mịn | Cái | 60 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 14 | Rulô lăn sơn dầu Thành Công |  | Rulo lăn sơn dầu Chiều dài rulo: 10cm Cán nhựa, lông nhân tạo mịn | Cái | 40 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 15 | Panh xô Size 4 |  | Panxo Kích thước: size 4 (bản rộng 24 mm) Vật liệu: cán gỗ sợi nylon-sunway | Cái | 40 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 16 | Panh xô Size 6 |  | Panxo Kích thước: size 6 (bản rộng 37 mm) Vật liệu: cán gỗ sợi nylon-sunway | Cái | 60 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 17 | Panh xô Size 8 |  | Panxo Kích thước: size 8 (bản rộng 56 mm) Vật liệu: cán gỗ sợi nylon-sunway | Cái | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 18 | Panh xô Size 10 |  | Panxo Kích thước: size 10 (bản rộng 62 mm) Vật liệu: cán gỗ sợi nylon-sunway | Cái | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 19 | KEO SILICONE APOLLO A500 |  | Keo Silicon Màu sắc: Trắng sữa(white) Đóng gói: Dạng chai nhựa. Dung tích: 300ml. Tính chất: Oxime, gốc Trung tính (đa năng, không mùi) Độ lỏng: Không lún Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 12 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 1.37 Độ cứng (JIS type A): 38 Sức căng (Mpa): 1.2 Độ co giãn: 450% Nhiệt độ bề mặt thi công: +5ºC đến +40ºC Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -50ºC đến 150ºC Sản phẩm có tính năng đàn hồi cao, chịu thời tiết tốt, phù hợp trám khe hở, chống thấm nội/ngoại thất | Chai | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 20 | KEO SILICONE APOLLO A300 |  | Keo Silicon A300 Màu sắc: Trắng sữa Đóng gói: Dạng chai nhựa. Dung tích: Qui ước 300ml. Tính chất: Axit Độ lỏng: Không bị lún Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 6 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 1.02 Độ cứng (JIS type A): 25 Sức căng (Mpa): 2.0 Độ co giãn (%): 500% Nhiệt độ bề mặt thi công: +5ºC đến +40ºC Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -50ºC đến 220ºC Sản phẩm có tính năng khô nhanh, bám dính tốt trên kính, nhôm | chai | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 21 | Bột giặt |  | Bột giặt Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate (chất hoạt động bề mặt), Sodium Carbonate (chất tẩy), Sodium Sulfate (chất độn), Enzyme, và hương liệu | kg | 24 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 22 | Cồn công nghiệp |  | Cồn công nghiệp Thành phần: 98% Ethanol Đóng gói: can 30 lít | Can | 3 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 23 | Hóa chất tảy rửa làm sạch máy móc thiết bị |  | Hóa chất tẩy rửa và khử dầu mỡ gốc nước Màu sắc: Hồng nhạt Tỷ trọng ở 29.5°C: (1.0 – 1.1)g/cc Giá trị pH: 9.5 – 10.5 | Can | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 24 | Xăng thơm |  | Hóa chất Butyl Acetate ≥96% Thành phần: Butyl Acetate ≥96% Đóng gói: can 30 lít | Can | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 25 | Bình xịt bôi trơn |  | Bình xịt bôi trơn Thành phần: dầu khoáng/dầu tổng hợp cao cấp (bôi trơn), xăng trắng (dung môi Stoddard), chất chống ăn mòn, Butane, Propane (chất đẩy) và sáp parafin Dung tích: 400 ml | Bình | 6 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 26 | Bình xịt làm sạch rỉ sét |  | Bình xịt bôi trơn Thành phần: dầu khoáng/dầu tổng hợp cao cấp (bôi trơn), xăng trắng (dung môi Stoddard), chất chống ăn mòn, Butane, Propane (chất đẩy) và sáp parafin Dung tích: 350 ml | Bình | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 27 | Dầu chống rỉ sắt kim loại |  | Bình xịt bôi trơn Thành phần: dầu khoáng/dầu tổng hợp cao cấp (bôi trơn), xăng trắng (dung môi Stoddard), chất chống ăn mòn, Butane, Propane (chất đẩy) và sáp parafin Dung tích: 400 ml | Bình | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 28 | Nước làm mát diezen |  | Nước làm mát động cơ diezen Thành phần: DCA4 (DCA65L) Tính năng: hất tăng cường chất làm mát để tiếp tục ngăn chặn rỉ sét và cặn vật liệu hình thành trong hệ thống làm mát của động cơ Diezel Màu sắc: dung dịch màu xanh Đóng gói: 1,89 lít | Bình | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 29 | Dây điện 1x1,5mm2 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại đang sử dụng: - Ký mã hiệu (Model): VCM/HR-LF 1x1.5mm2 - Hãng sản xuất (NSX): Cadivi - Quốc gia (Xuất xứ): Việt Nam | Dây điện đơn mềm - Loại dây đơn mềm - Vật liệu dẫn điện: Đồng (cấp 5) - Loại: 1x1,5mm2 - Cấp điện áp: ≥0,4kV - Vật liệu cách điện, vỏ không chì (LF) chịu nhiệt, thân thiện với môi trường. -Cuộn 100m | Cuộn | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 30 | Dây điện 1x2,5mm2 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại đang sử dụng: - Ký mã hiệu (Model): VCM/HR-LF 1x2.5mm2 - Hãng sản xuất (NSX): Cadivi - Quốc gia (Xuất xứ): Việt Nam | Dây điện đơn mềm - Loại dây đơn mềm - Vật liệu dẫn điện: Đồng (cấp 5) - Loại: 1x2,5mm2 - Cấp điện áp: ≥0,4kV - Vật liệu cách điện, vỏ không chì (LF) chịu nhiệt, thân thiện với môi trường. - Ký mã hiệu (Model): VCM/HR-LF 1x2.5mm2 -Cuộn 100m | Cuộn | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 31 | Đầu cốt kim rỗng đôi(Dùng bấm 2 dây trong một đầu cốt) |  | Đầu cốt kim rỗng đôi Công dụng: Dùng bấm 2 dây trong một đầu cốt. Kích thước: 0,75mm2 Màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 32 | Đầu cốt kim rỗng đôi(Dùng bấm 2 dây trong một đầu cốt) |  | Đầu cốt kim rỗng đôi Công dụng: Dùng bấm 2 dây trong một đầu cốt. Kích thước: 1,5mm2 Màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 33 | Đầu cốt kim rỗng đôi(Dùng bấm 2 dây trong một đầu cốt) |  | Đầu cốt kim rỗng đôi Công dụng: Dùng bấm 2 dây trong một đầu cốt. Kích thước: 2,5mm2 màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 34 | Đầu cốt kim rỗng đôi(Dùng bấm 2 dây trong một đầu cốt) |  | Đầu cốt kim rỗng đôi Công dụng: Dùng bấm 2 dây trong một đầu cốt. Kích thước: 4mm2 Màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 35 | Đầu cốt kim rỗng đơn(Dùng bấm 1 dấy trong một đầu cốt) |  | Đầu cốt kim rỗng đơn Công dụng : Dùng bấm 1 dây trong một đầu cốt Kích thước: 0,75mm2 màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 36 | Đầu cốt kim rỗng đơn(Dùng bấm 1 dấy trong một đầu cốt) |  | Đầu cốt kim rỗng đơn Công dụng : Dùng bấm 1 dây trong một đầu cốt Kích thước: 1,5mm2 màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 37 | Đầu cốt kim rỗng đơn(Dùng bấm 1 dấy trong một đầu cốt) |  | Đầu cốt kim rỗng đơn Công dụng : Dùng bấm 1 dấy trong một đầu cốt Kích thước: 2,5mm2 Màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 38 | Đầu cốt kim rỗng đơn(Dùng bấm 1 dấy trong một đầu cốt) |  | Đầu cốt kim rỗng đơn Công dụng : Dùng bấm 1 dấy trong một đầu cốt Kích thước: 4mm2 Màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 39 | Đầu cốt chẻ |  | Đầu cos chữ Y (đầu cos chỉa, đầu cốt chẻ) Mã sản phẩm: SVS1.25-4 (vít 4mm) Tiết diện dây sử dụng: 1,5 mm2, Chất liệu: Đồng thau (mạ thiếc) + Lớp vỏ nhựa PVC cách điện. Độ rộng lỗ bắt vít: ~3.7mm - 4.3mm Quy cách: 100 cái/bịch | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 40 | Đầu cốt chẻ |  | Đầu cos chữ Y (đầu cos chỉa, đầu cốt chẻ) Mã sản phẩm: SV2-5 Tiết diện dây sử dụng: 1,5 đến 2,5 mm2, Chất liệu: Đồng thau (mạ thiếc) + Lớp vỏ nhựa PVC cách điện. Độ rộng lỗ bắt vít: ~3.7mm - 5.3mm Đường kính trong đầu cốt (d1): ~2.3mm. Quy cách: 100 cái/bịch | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 41 | Đầu cốt chẻ |  | Đầu cos chữ Y (đầu cos chỉa, đầu cốt chẻ) Mã sản phẩm: SVS5-4 Tiết diện dây sử dụng: 4,0 đến 6,0 mm2, Chất liệu: Đồng thau (mạ thiếc) + Lớp vỏ nhựa PVC cách điện. Độ rộng lỗ bắt vít: ~4.0mm - 5.0mm Quy cách: 100 cái/bịch | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 42 | Đầu cốt kim |  | Đầu cốt kim Tiết diện dây cáp phù hợp: 1,5mm2 Vật liệu: Đồng, mạ Thiếc bề mặt giúp chống oxy hóa. Vật liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp (cách điện) Màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 43 | Đầu cốt kim |  | Đầu cốt kim Tiết diện dây cáp phù hợp: 2,5mm2 Vật liệu: Đồng, mạ Thiếc bề mặt giúp chống oxy hóa. Vật liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp (cách điện) Màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 44 | Đầu cốt kim |  | Đầu cốt kim Tiết diện dây cáp phù hợp: 4,0mm2 Vật liệu: Đồng, mạ Thiếc bề mặt giúp chống oxy hóa. Vật liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp (cách điện) Màu đen Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 45 | Đầu cốt nón |  | Đầu cốt nón Kiểu: mũ chụp CE-5X Đường kính ống/lõi: khoảng 5mm Chất liệu lõi: đồng mạ thiếc Chất liệu vỏ: Nhựa, cách điện tốt Điện áp tối đa: 300V Nhiệt độ hoạt động: Tối đa 105°C Màu sắc: Trắng đục Công dụng: Bấm/chụp nối dây điện nhanh, không cần băng keo cách điện Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 46 | Đầu cốt ghim đực trơn |  | Đầu cốt ghim đực trơn Kích thước: 6,3 Màu vàng | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 47 | Đầu cốt ghim cái trơn |  | Đầu cốt ghim cái trơn Kích thước: 6,3 Màu vàng Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 48 | Bọc đầu cốt ghim |  | Bọc đầu cốt ghim Kích thước: 6.3 Màu trắng trong Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 49 | Đầu cốt ghim đạn |  | Đầu cốt ghim đạn Kích thước: dùng cho dây 1,5-2,5mm2 Bịch: 50 đầu đực + 50 đầu cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 50 | Đầu mũi hàn mỏ hàn xung 100W |  | Đầu Mũi Hàn, Típ Hàn Xung 100W Kiểu dáng: đầu thẳng dài Công suất: 100W Chiều dài tổng: 50mm Dùng cho máy hàn xung 100W Vật liệu: đồng hợp kim chịu nhiệt tốt. Nhiệt độ: lên đến 450 độ C. Tính năng hợp kim chống ô xy hóa, tiếp xúc tốt, ngấu, bám thiếc tốt. Bịch: 20 cái. | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 51 | Dây thít nhựa 100mm |  | Dây thít nhựa Kích thước: 4x100mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Gói | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 52 | Dây thít nhựa 150mm |  | Dây thít nhựa Kích thước: 4x150mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Gói | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 53 | Dây thít nhựa 200mm |  | Dây thít nhựa Kích thước: 4x200mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Gói | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 54 | Dây thít nhựa 250mm |  | Dây thít nhựa Kích thước: 4x250mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Gói | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 55 | Dây thít nhựa 300mm |  | Dây thít nhựa Kích thước: 4x300mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Gói | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 56 | Vít đuôi cá đầu dù |  | Vít đuôi cá đầu dù Kích thước: 3 cm Vật liệu: Inox | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 57 | Vít đuôi cá đầu dù |  | Vít đuôi cá đầu dù Kích thước: 1,3 cm Vật liệu: Inox | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 58 | Vít bắn gỗ |  | Vít bắn gỗ Kích thước: 3 cm Vật liêu: Thép mạ cầu vồng Loại vít 4 cạnh | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 59 | Vít bắn gỗ |  | Vít bắn gỗ Kích thước: 3 cm Vật liêu: Thép mạ cầu vồng Loại vít 4 cạnh | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 60 | Mũi khoan khoan thép Ø2,5 |  | Mũi khoan Vật liệu: thép gió mài toàn phần HSS-G Dùng cho sắt đen, kim loại không từ tính, gang Đường kính: từ Ø2,5mm, chuôi tròn Bước chuyển: 0,5mm (cách nhau Ø0,5mm) Tiêu chuẩn: DIN 338. Góc xoắn thoát phoi: 40 độ Đỉnh mũi khoan: 115 độ. Mài vát cạnh 120 độ từ đường kính 4mm. Sử dụng cho máy khoan kẹp 3 chấu. - 2608595066-Bosch/Trung Quốc | Cái | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 61 | Mũi khoan khoan thép Ø3 |  | Mũi khoan Vật liệu: thép gió mài toàn phần HSS-G Dùng cho sắt đen, kim loại không từ tính, gang Đường kính: từ Ø3mm, chuôi tròn Bước chuyển: 0,5mm (cách nhau Ø0,5mm) Tiêu chuẩn: DIN 338. Góc xoắn thoát phoi: 40 độ Đỉnh mũi khoan: 115 độ. Mài vát cạnh 120 độ từ đường kính 4mm. Sử dụng cho máy khoan kẹp 3 chấu. - 2608595066-Bosch/Trung Quốc | Cái | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 62 | Mũi khoan khoan thép Ø4 |  | Mũi khoan Vật liệu: thép gió mài toàn phần HSS-G Dùng cho sắt đen, kim loại không từ tính, gang Đường kính: từ Ø3mm, chuôi tròn Bước chuyển: 0,5mm (cách nhau Ø0,5mm) Tiêu chuẩn: DIN 338. Góc xoắn thoát phoi: 40 độ Đỉnh mũi khoan: 115 độ. Mài vát cạnh 120 độ từ đường kính 4mm. Sử dụng cho máy khoan kẹp 3 chấu. - 2608595066-Bosch/Trung Quốc | Cái | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 63 | Mũi khoan khoan thép Ø5 |  | Mũi khoan Vật liệu: thép gió mài toàn phần HSS-G Dùng cho sắt đen, kim loại không từ tính, gang Đường kính: từ Ø5mm, chuôi tròn Bước chuyển: 0,5mm (cách nhau Ø0,5mm) Tiêu chuẩn: DIN 338. Góc xoắn thoát phoi: 40 độ Đỉnh mũi khoan: 115 độ. Mài vát cạnh 120 độ từ đường kính 4mm. Sử dụng cho máy khoan kẹp 3 chấu. - 2608595066-Bosch/Trung Quốc | Cái | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 64 | Bình xịt |  | Bình xịt Kích thước: 9xØ8x21mm Màu sắc: màu ghi Chất liệu: nhựa PP Dung tích: 500ml | Cái | 6 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 65 | Đá cắt |  | Đá cắt Inox Ø100 Màu sắc sản phẩm: nâu Kích thước: Ø100/Ø16x1,5mm Đóng gói: Hộp 50 viên | Hộp | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 66 | Đá cắt máy bàn |  | Đá cắt máy cắt bàn Kích thước: 355x325,4mm Độ dày lưỡi cắt 3mm Kích thước: 355mm Màu: đỏ Hộp: 25 viên | Hộp | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 67 | Đá mài |  | Đá mài Ø100 Kích thước: Ø100x6,16mm Quy cách: 25 viên/hộp | hộp | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 68 | Lưỡi cắt bê tông |  | Lưỡi cắt bê tông Đường kính ngoài:105mm Đường kính trong: 20mm Độ dày lưỡi cắt: 1,6mm | cái | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 69 | Keo dán gioăng su | Có tính năng và thống số tương thích với loại đang sử dụng: Keo dán LOCTITE® 406 | Keo dán gioăng su Lotite 406 Vật liệu cần dán: Cao Su, Chất Đàn Hồi, Nhựa Màu Sắc: Trong suốt | bình | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 70 | Bu lông + ốc |  | Bu lông lục giác M4x50 đầu dù Quy cách: M4x50 Vật liệu: thép Carbon Cấp bền: 4.8 01 bộ bao gồm: 1T+1E Mạ kẽm điện phân | bộ | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 71 | Bu lông + ốc |  | Bu lông lục giác M3x40 đầu dù Quy cách: M3x40 Vật liệu: thép Carbon Cấp bền: 4.8 01 bộ bao gồm: 1T+1E Mạ kẽm điện phân | bộ | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 72 | Bu lông + ốc |  | Bu lông lục giác M2x20 đầu dù Quy cách: M2x20 Vật liệu: thép Carbon Cấp bền: 4.8 01 bộ bao gồm: 1T+1E Mạ kẽm điện phân | bộ | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 73 | Băng keo cách điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: Nano 30Yard | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Độ dày: 0.12mm - 0.13mm Màu sắc: vàng Đặc điểm: Chống cháy, cách điện tốt, chống nước, chống bám bụi. Lốc: 10 cuộn | lốc | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 74 | Băng keo cách điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: Nano 30Yard | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Màu sắc: xanh Đặc điểm: Chống cháy, cách điện tốt, chống nước, chống bám bụi. Lốc: 10 cuộn | lốc | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 75 | Băng keo cách điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: Nano 30Yard | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Màu sắc: đỏ Đặc điểm: Chống cháy, cách điện tốt, chống nước, chống bám bụi. Lốc: 10 cuộn | lốc | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 76 | Băng keo cách điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: Nano 30Yard | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Màu sắc: trắng Đặc điểm: Chống cháy, cách điện tốt, chống nước, chống bám bụi. Lốc: 10 cuộn | lốc | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 77 | Băng keo cách điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: Nano 30Yard | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Màu sắc: đen Đặc điểm: Chống cháy, cách điện tốt, chống nước, chống bám bụi. Lốc: 10 cuộn | lốc | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 78 | Lưỡi dao rọc gấy | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: '- Dao rọc giấy TOTAL THT519181 18x100mm -Thương hiệu : TOTAL | Lưỡi dao dọc giấy Kích thước: (18x100)mm Số lần bẻ trong 1 lần cắt: 07 Vật liệu: SK4 Đóng gói 01 hộp gồm 10 lưỡi | hộp | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 79 | Giẻ lau |  | Giẻ lau nguyên miếng Vật liệu: cotton 90% Kích thước: khổ ≥(400x600)mm | kg | 250 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 80 | Vải phin |  | Vải phin trắng Vật liệu: 100% cotton Kích thước: khổ ngang 80cm Loại: Sử dụng trong công nghiệp | m | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 81 | Giấy lọc dầu |  | Giấy lọc dầu Hình dạng: Vuông Kích thước: (200x200)mm Chất liệu: polypropylene (PP), Polyester (PE) Độ dày giấy lọc: 0.12- 1mm Nhiệt độ: 40 – 100oC Áp suất: 1,8 – 2,8 kg/cm² Áp lực gây rách: ≥3.1 Kpa (Hgf / cm2) Độ ẩm: 9-10% Độ trắng:> 60% pH: 1 – 14 | tờ | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 82 | Pin đồng hồ Ampe kìm | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: '- AG 13 G PIN (quy cách đóng gói theo vỉ) | Pin cúc Mã sản phẩm tiêu chuẩn AG13 Đóng gói theo vỉ | Viên | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 83 | Pin 9V | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: - 9V, panasonic, vỉ 1 viên | Pin vuông 9V Alkaline Loại pin: Pin 9V Điện áp: 9V Chất liệu: Pin than cacbon Đóng gói: vỉ 1 viên | vỉ | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 84 | Pin tiểu AA | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: '- 1,5 V, AA Panasonic, Vỉ 2 viên | Pin AA Alkaline Loại pin: Pin tiểu AA Chất liệu: Pin kiềm Alkaline Điện áp: 1.5V Đóng gói: Vỉ 2 viên | vỉ | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 85 | Pin tiểu AAA | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: '- 1,5 V, AAA Panasonic, Vỉ 2 viên | Pin AA Alkaline Loại pin: Pin đũa AAA Chất liệu: Pin kiềm Alkaline Điện áp: 1.5V Đóng gói: Vỉ 2 viên | vỉ | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 86 | Pin trung | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với loại đang sử dụng: '- 1,5 V, C Panasonic, vỉ 2 viên | Pin type C Loại pin: C / Trung / LR14 Chất liệu: Pin kiềm Alkaline Điện áp: 1.5V Đóng gói: Vỉ 2 viên | vỉ | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 87 | Đầu cos RJ11 |  | Đầu cos RJ11 Loại đầu cos: RJ11 (4 lõi). Chất liệu: Nhựa cao cấp, chân đồng mạ vàng. Số lượng lõi: 4 lõi. Đóng gói: Hộp 100 cái | Hộp | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 88 | Đầu cos RJ45 |  | Đầu cos RJ45 Loại đầu cos: RJ45 Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K Tương thích: RJ45 cat6, cat6e Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ Đóng gói: Hộp 100 cái | hộp | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 89 | Đinh rút rive 3 |  | Đinh rút rive 3 Quy cách: (3,2x9,5)mm Vật liệu: nhôm | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 90 | Đinh rút rive 4 |  | Đinh rút rive 4 Quy cách: (4,0x12,7)mm Vật liệu: nhôm | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 91 | Đinh rút rive 5 |  | Đinh rút rive 5 Quy cách: (4,8x16)mm Vật liệu: nhôm | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 92 | Ống lồng đầu cốt phi 2,5 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đương với loại đang sử dụng: LM-TU325N | Ống lồng đầu cốt phi 2,5 Loại: Ống in số Kích thước: (Ø) 2.5 mm Tiết diện cáp sử dụng: 0.5~0.75 mm2 Điện áp: 600V Nhiệt độ làm việc:105°C Quy cách đóng gói: 100 mét/cuộn | Cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 93 | Ống lồng đầu cốt phi 3,2 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đương với loại đang sử dụng: LM-TU332N | Ống lồng đầu cốt phi 3,2 Loại: Ống in số Kích thước: (Ø) 3,2 mm Tiết diện cáp sử dụng: 0.5~1,5 mm2 Điện áp: 600V Nhiệt độ làm việc:105°C Quy cách đóng gói: 100 mét/cuộn | Cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 94 | Ống lồng đầu cốt phi 3,6 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đương với loại đang sử dụng:LM-TU336N | Ống lồng đầu cốt phi 3,6 Loại: Ống in số Kích thước: (Ø) 3,6 mm Tiết diện cáp sử dụng: 1,5~2,5 mm2 Điện áp: 600V Nhiệt độ làm việc:105°C Quy cách đóng gói: 100 mét/cuộn | Cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 95 | Ống lồng đầu cốt phi 4,2 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đương với loại đang sử dụng: LM-TU342N | Ống lồng đầu cốt phi 4,2 Loại: Ống in số Kích thước: (Ø) 4,2 mm Tiết diện cáp sử dụng: 2,5~4,0 mm2 Điện áp: 600V Nhiệt độ làm việc:105°C Quy cách đóng gói: 100 mét/cuộn | Cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 96 | Ống lồng đầu cốt phi 6 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đương với loại đang sử dụng: LM-TU360N | Ống lồng đầu cốt phi 6,0 Loại: Ống in số Kích thước: (Ø) 6,0 mm Tiết diện cáp sử dụng: 6,0~8,0 mm2 Điện áp: 600V Nhiệt độ làm việc:105°C Quy cách đóng gói: 100 mét/cuộn | Cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 97 | Nhãn dán Brother Tze-611 6mm | Sử dụng cho máy in Brother PT-E850TKW | Nhãn dán Loại nhãn: Strong Adhesvive Khổ nhãn: 6mm Màu chữ: Đen Mã nhãn: Tze-611 Chiều dài cuộn nhãn: 8m | Cuộn | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 98 | Nhãn in Brother TZe-631 12mm | Sử dụng cho máy in Brother PT-E850TKW | Nhãn in Brother Loại nhãn: Strong Adhesvive Khổ nhãn: 12mm Màu chữ: Đen Mã nhãn: Tze-631 Chiều dài cuộn nhãn: 8m | Cuộn | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 99 | Nhãn dán Brother TZe-621 9mm | Sử dụng cho máy in Brother PT-E850TKW | Nhãn dán Loại nhãn: Strong Adhesvive Khổ nhãn: 9mm Màu chữ: Đen Mã nhãn: Tze-621 Chiều dài cuộn nhãn: 8m | Cuộn | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 100 | Đá cắt D100 |  | Đá cắt Ø100mm Đường kính: 100 mm Đường kính trong: 16 mm Độ dày lưỡi cắt: 1.5 mm | viên | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 101 | Đá cắt D120 |  | Đá cawsts Ø120mm Đường kính ngoài: 125mm Dày: 1.2mm Lỗ cốt: 22mm (lắp vào cốt máy mài, máy cắt 125mm) | viên | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 102 | Đá mài D100 |  | Đá mài bavia Ø100mm Kích thước: 100x3x16mm Độ dày lưỡi cắt: 3 mm Đường kính ren ốc: 100mm Đường kính trong: 16mm | viên | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 103 | Đá mài D120 |  | Đá mài bavia Ø120mm Độ dày lưỡi cắt: 6 mm Đường kính ren ốc: 125 mm Đường kính trong: 22 mm | viên | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 104 | Găng tay đa dụng 3M |  | Găng tay đa dụng phủ cao su Tiêu chuẩn: EN388 4122, Chống mài mòn: 4 Chống cắt: 1 Chống xé rách: 2 Chống đâm xuyên: 2 Chất Liệu: Vỏ ngoài: Nitrile Nền: Nylon Màu Sắc : Xám Quy Cách Đóng Gói:1 Đôi/Bọc Size: L | Đôi | 200 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 105 | Đá cắt f350 |  | Đá cắt Ø350 Chất liệu : hạt mài Corindon, cỡ hạt 30, độ cứng (cứng), chất dính bakelit. Đường kính: 355mm Đường kính lỗ khoan: 25,4mm Độ dày: 2.8mm RPM tối đa: 4.400 phút 1 RPS tối đa: 80m/s | Viên | 25 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 106 | Đá cắt f180 |  | Đá cắt Ø180 Chất liệu: hạt mài Corindon, cỡ hạt: F36, Chất kết dính: hợp chất hữu cơ Bakelit,Gia cường đá: Sợi thủy tinh hai lớp 2F Độ dày: 3mm Kích thước: Ø180x3x22mm | Viên | 25 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 107 | Bánh xếp giấy nhám D100 |  | Đĩa nhám xếp Ø100 Độ dày lưỡi cắt: 6 mm Đường kính ngoài: 100 mm Đường kính trong: 16mm Độ mịn Từ 40-320 Φ | viên | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 108 | Keo 406 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đương với loại đang sử dụng:Loctite 406 - 50g | Keo dán nhanh Màu sắc: trong suốt. Phạm vi nhiệt độ: -65oF ~ 180oF Bịt khe hở: 0.05 mm Độ nhớt: 20 Lực trượt: 3200 Lực hút cụ thể: 1.05 Ứng dụng: dùng liên kết trên các bề mặt nhạy cảm, chất liệu dẻo và chất liệu đàn hồi cần được liên kết nhanh như cao su, tấm nhựa silicon. | bình | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 109 | Lưỡi cưa sắt 2 mặt |  | Lưỡi cưa thép 300mm Chiều dài: 300 mm (12 inch) Kết cấu hai mặt răng, dùng được cả hai chiều Lưỡi cưa thép tôi cứng, có răng Dạng Form B theo tiêu chuẩn DIN 6494 Phù hợp với các loại khung cưa tiêu chuẩn 12 inch | cái | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 110 | Đầu vắn vít lục giác 8mm |  | Đầu tuýp vặn vít lục giác 8mm Đường kính: 8mm Đuôi lục giác: 1/4" Chiều dài: 65mm Chất liệu: 50BV30, có từ tính mạnh | Cái | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 111 | Đầu vắn vít lục giác 10mm |  | Đầu tuýp vặn vít lục giác 10mm Đường kính: 10mm Đuôi lục giác: 1/4" Chiều dài: 65mm Chất liệu: 50BV30, có từ tính mạnh | Cái | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 112 | Đầu vắn vít lục giác 12mm |  | Đầu tuýp vặn vít lục giác 12mm Đường kính: 12mm Đuôi lục giác: 1/4" Chiều dài: 65mm Chất liệu: 50BV30, có từ tính mạnh | Cái | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 113 | Đầu vắn vít lục giác 13mm |  | Đầu tuýp vặn vít lục giác 13mm Đường kính: 13mm Đuôi lục giác: 1/4" Chiều dài: 65mm Chất liệu: 50BV30, có từ tính mạnh | Cái | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 114 | Sơn Epoxy sơn nền |  | Sơn Epoxy tự phẳng gốc nước Màu sắc xanh nước biển (theo màu hiện hữu tại nhà máy) Thời gian sống (JIS K5551:2002) 5 phút Độ bám dính (ASTM D4541) ≥ 2.0 Mpa Độ mài mòn ( JIS K5600-5-8:1999) ≤ 65 mg Độ bền va đập (ISO 6272-2:2011) ≥ 50kG.cm Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (ISO 11890-1:2007) ≤ 14% Độ bền uốn (TCVN 2099-2013) ≤ 25 mm Cường độ nén (JIS K5511:2003) ≥ 47.8 Mpa Đóng gói: 20kg/bộ | Thùng | 8 | Năm sản xuất 2026 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 115 | Đầu vít từ tính 65mm |  | Đầu vít từ tính 65mm Kích thước: 65mm Đầu vít: PH2 Chất liệu: Cr-mo | cái | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 116 | Pan xô lông cọ |  | Panxo Kích thước: size 6 (bản rộng 37 mm) Vật liệu: cán gỗ sợi nylon-sunway | cái | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 117 | Pan xô lông cọ |  | Panxo Kích thước: size 8 (bản rộng 46 mm) Vật liệu: cán gỗ sợi nylon-sunway | cái | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 118 | Pan xô lông cọ |  | Panxo Kích thước: size 10 (bản rộng 62 mm) Vật liệu: cán gỗ sợi nylon-sunway | cái | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 119 | Rulô lăn sơn |  | Rulo lăn sơn dầu Chiều dài rulo: 6cm Cán nhựa | cái | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 120 | Rulô lăn sơn |  | Rulo lăn sơn dầu Chiều dài rulo: 10cm Cán nhựa | cái | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 121 | Rulô lăn sơn |  | Rulo lăn sơn dầu Chiều dài rulo: 15cm Cán nhựa | cái | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 122 | Hóa chất tẩy rỉ rét |  | Bình xịt bôi trơn Thành phần: dầu khoáng/dầu tổng hợp cao cấp (bôi trơn), xăng trắng (dung môi Stoddard), chất chống ăn mòn, Butane, Propane (chất đẩy) và sáp parafin Dung tích: 350 ml | bình | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 123 | Bulong nở |  | Bulong nở 3 cánh Quy cách: M8x80 Bu lông nở gồm có 4 phần chính: phần thân bulong + 1 đai ốc + 1 lông đền phẳng và phần áo nở ngắn có dạng 3 cánh. | Bộ | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 124 | Bulong nở |  | Bulong nở 3 cánh Quy cách: M10x100 Bu lông nở gồm có 4 phần chính: phần thân bulong + 1 đai ốc + 1 lông đền phẳng và phần áo nở ngắn có dạng 3 cánh. | Bộ | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 125 | Bulong nở |  | Bulong nở 3 cánh Quy cách: M12x120 Bu lông nở gồm có 4 phần chính: phần thân bulong + 1 đai ốc + 1 lông đền phẳng và phần áo nở ngắn có dạng 3 cánh. | Bộ | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 126 | Xăng thơm |  | Hóa chất Butyl Acetate ≥96% Thành phần: Butyl Acetate ≥96% Đóng gói: can 30 lít | Can | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 127 | Cồn công nghiệp |  | Cồn công nghiệp Thành phần: 98% Ethanol Đóng gói: can 30 lít | Can | 6 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 128 | Giấy lọc dầu |  | Giấy lọc dầu Hình dạng: Vuông Kích thước: 20x20cm Chất liệu: polypropylene (PP), Polyester (PE) Cấp độ giấy lọc: 7~100 micron Độ dày: 0,65~0,75 mm Độ xốp: 3500~6000 PH: trung tính Đột lỗ theo mẫu | tấm | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 129 | Vít bắn tôn nhúng nóng mũ chống dột EPDM |  | Vít bắn tôn mạ kẽm nhúng nóng Chiều dài: 3cm Đầu mũ lục giác, mạ kẽm nhúng nóng Có mũ chống dột bằng cao su EPDM | Kg | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 130 | Vít bắn tôn nhúng nóng mũ chống dột EPDM |  | Vít bắn tôn mạ kẽm nhúng nóng Chiều dài: 3cm Đầu mũ lục giác, mạ kẽm nhúng nóng Có mũ chống dột bằng cao su EPDM | Kg | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 131 | Vít bắn đuôi cá |  | Vít đầu dù đuôi cá Quy cách: (Ø4,2x20)mm Đầu mũ bake | kg | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 132 | Bút xóa đánh dấu TB |  | Bút xóa Loại ngòi: thép, bi Bút xóa dạng nước Màu mực: trắng | Cây | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 133 | Bút đánh dấu 2 đầu, mực màu đen |  | Bút lông dầu 2 đầu mực đen Đầu đạn: 1.5mm Đầu đục: 1-6mm Màu sắc: Đen Chất liệu: PP / đầu nỉ | Cây | 12 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 134 | Que hàn sắt 2.6mm |  | Que hàn Ø2,6mm Tiêu chuẩn: AWS 5.1 – E-6013 Kích thước: Ø2.6x350 mm Loại có vỏ thuốc bọc hệ Oxit Titan. Thành phần hóa học: C: 0,07 % ; Si: 0,32 % ; Mn: 0,45 % ; P: 0,015 % ; S: 0,011 % ; Ni: 0,02 % ; Cr: 0,03 % ; Mo: 0,01 % ; V: 0,01 % Vị trí hàn : F, VD Nguồn hàn: AC / DC ( ± ) | kg | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 135 | Que hàn sắt 2.6mm |  | Que hàn Ø2,6mm Tiêu chuẩn: AWS 5.1 – E-6013 Kích thước: Ø2.6x350 mm Loại có vỏ thuốc bọc hệ Oxit Titan. Thành phần hóa học: C: 0,07 % ; Si: 0,32 % ; Mn: 0,45 % ; P: 0,015 % ; S: 0,011 % ; Ni: 0,02 % ; Cr: 0,03 % ; Mo: 0,01 % ; V: 0,01 % Vị trí hàn : F, VD Nguồn hàn: AC / DC ( ± ) | kg | 15 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 136 | Que hàn sắt 3.2mm |  | Que hàn Ø3,2mm Tiêu chuẩn: AWS 5.1 – E-6013 Kích thước: Ø3,2x350 mm Loại có vỏ thuốc bọc hệ Oxit Titan. Thành phần hóa học: C: 0,07 % ; Si: 0,32 % ; Mn: 0,45 % ; P: 0,015 % ; S: 0,011 % ; Ni: 0,02 % ; Cr: 0,03 % ; Mo: 0,01 % ; V: 0,01 % Vị trí hàn : F, VD Nguồn hàn: AC / DC ( ± ) | kg | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 137 | Kẽm buộc 2.5mm |  | Dây kẽm buộc Đường kính: Ø2,5mm Vật liệu: thép carbon thấp, dẻo dai | kg | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 138 | Silicon trắng |  | Keo Silicon Màu sắc: Trắng sữa(white) Đóng gói: Dạng chai nhựa. Dung tích: 300ml. Tính chất: Oxime, gốc Trung tính (đa năng, không mùi) Độ lỏng: Không lún Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23ºC: 12 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23ºC: 1.37 Độ cứng (JIS type A): 38 Sức căng (Mpa): 1.2 Độ co giãn: 450% Nhiệt độ bề mặt thi công: +5ºC đến +40ºC Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa): -50ºC đến 150ºC Sản phẩm có tính năng đàn hồi cao, chịu thời tiết tốt, phù hợp trám khe hở, chống thấm nội/ngoại thất | tuýp | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 139 | sikaflex-134 - Bond & Seal |  | Keo trám và kết dính đàn hồi đa năng Màu : xám xi măng Gốc hoá học: Công nghệ i-Cure PU Độ cứng Shore A: 39 - 41 (sau 28 ngày) (ISO 868) Cường độ kéo: >1 Mpa (ISO 37) Cường độ kéo bám dính: 0.50 MPa tại điểm độ giãn dài 100 % (+23 °C) (ISO 8339) Khả năng kháng mở rộng vết rách: ~8.0 N/mm Nhiệt độ làm việc: −40 °C tới +80 °C. | tuýp | 15 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 140 | Silicon dán Joang |  | Keo dán gioăng su Lotite 406 Vật liệu cần dán: Cao Su, Chất Đàn Hồi, Nhựa Màu Sắc: Trong suốt | tuýp | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 141 | Keo dán sắt AB Epoxy Durasteel |  | Keo dán kim loại Ứng dụng: dán, trám các chi tiết kim loại. Thành phần: hợp chất keo epoxy pha kim loại. Mỗi vỉ có 2 thành phần A,B Trọng lượng: 20g/vỉ | Vỉ | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 142 | Nhựa Teflon (PTFE) Cây Tròn Đặc phi 50 mm |  | Nhựa TEFLON đặc, màu trắng Đường kính: Ø50mm Tỷ trọng: 2.1 - 2.3 g/cm3 Độ cứng: 55 - 65 shore A Độ bền kéo: 15 -35 Mpa Độ giãn dài: 150 - 350 % Cường độ đện môi: 19 kv/mm Độ bền điện môi: 60 - 80 kv/mm Nhiệt độ nóng chảy: 327 độ C Nhựa teflon nhiệt độ làm việc: -200 - +260 độ C Giới hạn chỉ số oxy: >95 % Hệ số ma sát: 0.06 - 0.08 | m | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 143 | Nhựa Teflon (PTFE) Cây Tròn Đặc phi 30 mm |  | Nhựa TEFLON đặc, màu trắng Đường kính: Ø30mm Tỷ trọng: 2.1 - 2.3 g/cm3 Độ cứng: 55 - 65 shore A Độ bền kéo: 15 -35 Mpa Độ giãn dài: 150 - 350 % Cường độ đện môi: 19 kv/mm Độ bền điện môi: 60 - 80 kv/mm Nhiệt độ nóng chảy: 327 độ C Nhựa teflon nhiệt độ làm việc: -200 - +260 độ C Giới hạn chỉ số oxy: >95 % Hệ số ma sát: 0.06 - 0.08 | m | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 144 | Nhựa teflon tấm dày 3 ly (3mm) |  | Nhựa TEFLON đặc, màu trắng Dạng tấm, kích thước: (3x500x500)mm Tỷ trọng: 2.1 - 2.3 g/cm3 Độ cứng: 55 - 65 shore A Độ bền kéo: 15 -35 Mpa Độ giãn dài: 150 - 350 % Cường độ đện môi: 19 kv/mm Độ bền điện môi: 60 - 80 kv/mm Nhiệt độ nóng chảy: 327 độ C Nhựa teflon nhiệt độ làm việc: -200 - +260 độ C Giới hạn chỉ số oxy: >95 % Hệ số ma sát: 0.06 - 0.08 | Tấm | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 145 | Gioăng su tròn chịu dầu, chịu nhiệt Ø8.4 |  | O-ring cord Gioăng su tròn Ø8,4m, chịu dầu, chịu nhiệt. - Dạng tròn, sợi dài. - Vật liệu: Cao su NBR gapi. - Màu đen. - Độ cứng Shore: 70. | m | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 146 | Gioăng su tròn chịu dầu, chịu nhiệt Ø5.5 |  | O-ring cord Gioăng su tròn Ø5,5mm, chịu dầu, chịu nhiệt. - Dạng tròn, sợi dài. - Vật liệu: Cao su NBR gapi. - Màu đen. - Độ cứng Shore: 70. | m | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 147 | Gioăng su tròn chịu dầu, chịu nhiệt Ø4.5 |  | O-ring cord Gioăng su Ø4,5mm chịu dầu, chịu nhiệt. Bao gồm các kích thước: Ø120x4.5, Ø110x4.5, Ø100x4.5, Ø90x4.5, Ø80x4.5, Ø70x4.5, Ø60x4.5 Số lượng: Mỗi loại 30 cái/kích thước - Vật liệu: Cao su NBR. - Màu đen. - Độ cứng Shore: 70. | Cái | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 148 | Gioăng su tròn chịu dầu, chịu nhiệt Ø3.5 |  | O-ring cord Gioăng su Ø3,5mm chịu dầu, chịu nhiệt. Bao gồm các kích thước: Ø120x4.5, Ø110x3.5, Ø100x3.5, Ø90x3.5, Ø80x3.5, Ø70x3.5, Ø60x3.5 Số lượng: Mỗi loại 20 cái/kích thước - Vật liệu: Cao su NBR. - Màu đen. - Độ cứng Shore: 70. | Cái | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 149 | Vải lau công nghiệp |  | Giẻ lau nguyên miếng Vật liệu: cotton 90% Kích thước: khổ ≥(400x600)mm | kg | 200 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 150 | Sơn sắt mạ kẽm Epoxy 2 thành phần HERO |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu xám ghi tương đương với mã màu SK-021, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 151 | Sơn sắt mạ kẽm Epoxy 2 thành phần |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu đỏ tương đương với mã màu SK-019, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 15 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 152 | Sơn kẽm Epoxy 2 thành phần |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu trắng tương đương với mã màu SK-001, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 153 | Sơn sắt mạ kẽm Epoxy 2 thành phần HERO |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu vàng tương đương với mã màu SK-016, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 154 | Sơn sắt mạ kẽm Epoxy 2 thành phần HERO |  | Sơn sắt mạ kẽm epoxy 2 thành phần Loại sơn: epoxy 2 thành phần Thành phần: nhựa epoxy, chất đóng rắn, bột màu, chất độn và dung môi Mã màu: Màu xanh dương tương đương với mã màu SK-008, bảng màu sơn 2 thành phần HERO. - Qui cách đóng gói: 1 bộ gồm Sơn Màu 800gr/lon - Chất đóng rắn 200gr/lon | kg | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 155 | Sơn Bình xịt A300 màu nhũ |  | Sơn bình xịt Thành phần: hỗn hợp nhựa N/C và Acrylic Lacquer Màu sắc: Nhũ bạc. Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ | Bình | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 156 | Bàn chải sắt TOLSEN |  | Bàn chải sắt Chất liệu: + Sợi bàn chải: kim loại sợi cong + Tay cầm: nhựa cao cấp Kích thước: 250 mm ( 10 inch ) Màu sắc: vàng + trắng | Cái | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 157 | Bột giặt (gói 3 kg) |  | Bột giặt Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate (chất hoạt động bề mặt), Sodium Carbonate (chất tẩy), Sodium Sulfate (chất độn), Enzyme, và hương liệu | kg | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 158 | Bản mã thép SS40 |  | Bản mã Vật liệu: thép SS400/CT3 Kích thước: (8x500x500)mm | Tấm | 6 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 159 | Bản mã thép SS40 |  | Bản mã Vật liệu: thép SS400/CT3 Kích thước: (10x500x500)mm | Tấm | 6 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 160 | Ống đồng Ф6x0.7mm |  | Ống đồng Vật liệu: đồng nguyên chất (hơn 99.9%). Kích thước: Ф6x0.7mm | m | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 161 | Ống đồng Ф8x0.7mm |  | Ống đồng Vật liệu: đồng nguyên chất (hơn 99.9%). Kích thước: Ф8x0.7mm | m | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 162 | Ống đồng Ф10x0.7mm |  | Ống đồng Vật liệu: đồng nguyên chất (hơn 99.9%). Kích thước: Ф10x0.7mm | m | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 163 | Ống đồng Ф10x1mm |  | Ống đồng Vật liệu: đồng nguyên chất (hơn 99.9%). Kích thước: Ф10x1mm | m | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 164 | Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng: '- Loại bình: Leak check LC Trusco - Dạng bình: bình xịt - Dung tích: 350g - Màu sắc: Trong suốt - Xuất sư: Trusco/Nhật bản | Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí Khoảng nhiệt độ sử dụng: Sử dụng ở nhiệt độ thường Trạng thái sau khi phun: bọt khí Quy cách: Dạng bình xịt Màu sắc: Trong suốt Dung tích(ml): 354ml Ứng dụng: Phát hiện rò rỉ khí trên các loại bình chứa, các đường ống dẫn, các vị trí là các khớp nối, các mối hàn | Bình | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 165 | Ty ren M36 |  | Thanh ren M36 Vật liệu: thép SS400 hoặc tương đương Quy cách: M36x1000mm Kèm 08 đai ốc M36 (vặn bộ cùng thanh ren) Mạ kẽm nhúng nóng | Cây | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 166 | Ty ren M30 |  | Thanh ren M30 Vật liệu: thép SS400 hoặc tương đương Quy cách: M30x1000mm Kèm 08 đai ốc M30 (vặn bộ cùng thanh ren) Mạ kẽm nhúng nóng | Cây | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 167 | Ty ren M24 |  | Thanh ren M24 Vật liệu: thép SS400 hoặc tương đương Quy cách: M24x1000mm Kèm 08 đai ốc M24 (vặn bộ cùng thanh ren) Mạ kẽm nhúng nóng | Cây | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 168 | Ty ren M20 |  | Thanh ren M20 Vật liệu: thép SS400 hoặc tương đương Quy cách: M20x1000mm Kèm 08 đai ốc M20 (vặn bộ cùng thanh ren) Mạ kẽm nhúng nóng | Cây | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 169 | Ty ren M16 |  | Thanh ren M16 Vật liệu: thép SS400 hoặc tương đương Quy cách: M16x1000mm Kèm 08 đai ốc M16 (vặn bộ cùng thanh ren) Mạ kẽm nhúng nóng | Cây | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 170 | Ty ren M12 |  | Thanh ren M12 Vật liệu: thép SS400 hoặc tương đương Quy cách: M12x1000mm Kèm 08 đai ốc M12 (vặn bộ cùng thanh ren) Mạ kẽm điện phân | Cây | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 171 | Găng tay bảo hộ phủ cao su - PU 40g | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng: '- Mã sản phẩm: GDK0025 - Chất liệu: Sợi len, phủ cao su - Màu sắc: Len màu trắng, cao su màu xanh hoặc đỏ | Găng tay đa dụng phủ cao su Tiêu chuẩn: EN388 4122, Chống mài mòn: 4 Chống cắt: 1 Chống xé rách: 2 Chống đâm xuyên: 2 Chất Liệu: Vỏ ngoài: Nitrile Nền: Nylon Màu Sắc : Xám Quy Cách Đóng Gói:1 Đôi/Bọc Size: L | đôi | 300 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 172 | Bộ đá mài hình trụ nhọn cán 3 ly - 100 chi tiết |  | Bộ đá mài khắc đánh bóng 100 chi tiết trục 3mm Kích thước của đá trong hộp là trục phi 3mm Có 2 loại đầu mài là đầu mài hình trụ và đầu mài hình nón. Độ hạt 60 Qui cách đầu mài là 4/5/6/8/10mm mỗi loại 10 mũi chia theo 2 loại đầu trụ và đầu nón tổng cộng là 100 mũi Chiều dài chuôi là 3-4cm Chiều dài phần đá mài là 1-2cm | Bộ | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 173 | Băng keo cách điện |  | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Màu sắc: đen | cuộn | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 174 | Băng keo cách điện |  | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Màu sắc: đỏ | cuộn | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 175 | Băng keo cách điện |  | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Màu sắc: trắng | cuộn | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 176 | Băng keo cách điện |  | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Màu sắc: vàng | cuộn | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 177 | Băng keo cách điện |  | Băng keo cách điện Vật liệu: màng PVC, keo Quy cách: 18mm x 27 mét/cuộn Màu sắc: xanh | cuộn | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 178 | Băng keo cao su cách điện 3M Scotch 23 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng: '- Model: 3M23 - Thương hiệu: 3M - Xuất xứ: USA | Băng keo cách điện cao thế và trung thế Vật liệu: gốc cao su Ethylene Propylene Rubber Nhiệt độ hoạt động: 90°C Khả năng chịu nhiệt quá tải tức thời: 130°C. Độ cách điện khi kết lớp: 31.5KV/mm Ứng dụng: tạo lớp cách điện chính cho các mối nối cáp từ 600V cho tới 69KV. Thay thế được lớp cách điện chính cho điều áp hình nón đến điện áp 35KV. Tái tạo vỏ cáp, làm kín, chống ẩm cho các mối nối cáp và đầu cáp. - Tiêu chuẩn ASTM và RoHS 2002/65/EC Compliant. | cuộn | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 179 | Băng keo giấy |  | Băng dính giấy Kích thước: 2cm x 10 mét Bề mặt băng dính có thể viết lên được | cuộn | 15 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 180 | Băng keo trong |  | Băng keo trong Kích thước: bản rộng 5cm, dài 200 yards. Vật liệu: màng nhựa OPP/BOPP mỏng (12-40 mic) phủ lớp keo acrylic | cuộn | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 181 | Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí LC | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng: '- Loại bình: Leak check LC Trusco - Dạng bình: bình xịt - Dung tích: 350g - Màu sắc: Trong suốt - Xuất sư: Trusco/Nhật bản | Bình xịt kiểm tra rò rỉ khí Khoảng nhiệt độ sử dụng: Sử dụng ở nhiệt độ thường Trạng thái sau khi phun: bọt khí Quy cách: Dạng bình xịt Màu sắc: Trong suốt Dung tích(ml): 354ml Ứng dụng: Phát hiện rò rỉ khí trên các loại bình chứa, các đường ống dẫn, các vị trí là các khớp nối, các mối hàn | Chai | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 182 | Bút xạ đen ghi chú |  | Bút dạ dầu 2 đầu Bút dạ dầu 2 đầu dùng ghi lên nhiều loại bề mặt khác nhau: Kim loại, nhựa, giấy bóng, gỗ hầu hết các bề mặt... Màu mực bền , lâu phai, Mực ra đều và nhiều, lâu hết mực Màu sắc: đen | cây | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 183 | Chai xịt làm kín đáy tủ |  | Keo bọt trương nở Thành phần: nhựa tổng hợp, hợp chất hóa học. Bình dạng xịt, kèm theo vòi xịt bằng nhựa. Đóng gói 750ml/chai | bình | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 184 | Chì hàn |  | Thiếc hàn không chì, có lõi nhựa thông (flux) Thành phần: thiếc nguyên chất (không chứa chì) Đường kính: 01mm | cuộn | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 185 | Đầu cos cáp lực |  | Loại: Đầu cốt bít (kín đầu) Mã sản phẩm tiêu chuẩn: SC6-8 (lỗ 8mm). Tiết diện dây: 6mm² Chất liệu: Đồng (99% đồng nguyên chất), mạ kẽm hoặc mạ thiếc để chống oxy hóa. Ứng dụng: Kết nối dây dẫn vào thiết bị điện, cọc bình, hoặc thanh cái | cái | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 186 | Đầu cos cáp lực |  | Loại: Đầu cốt bít (kín đầu) Mã sản phẩm tiêu chuẩn:SC10-10 (lỗ 10mm) Tiết diện dây: 10mm² Chất liệu: Đồng (99% đồng nguyên chất), mạ kẽm hoặc mạ thiếc để chống oxy hóa. Ứng dụng: Kết nối dây dẫn vào thiết bị điện, cọc bình, hoặc thanh cái | cái | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 187 | Đầu cos cáp lực |  | Loại: Đầu cốt bít (kín đầu) Mã sản phẩm tiêu chuẩn: SC16-10 (lỗ 10mm) Tiết diện dây: 16mm² Chất liệu: Đồng (99% đồng nguyên chất), mạ kẽm hoặc mạ thiếc để chống oxy hóa. Ứng dụng: Kết nối dây dẫn vào thiết bị điện, cọc bình, hoặc thanh cái | cái | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 188 | Đầu cos cáp lực |  | Loại: Đầu cốt bít (kín đầu) Mã sản phẩm tiêu chuẩn:SC25-10 (lỗ 10mm) Tiết diện dây: 25mm² Chất liệu: Đồng (99% đồng nguyên chất), mạ kẽm hoặc mạ thiếc để chống oxy hóa. Ứng dụng: Kết nối dây dẫn vào thiết bị điện, cọc bình, hoặc thanh cái | cái | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 189 | Đầu cos chữ Y |  | Đầu cos chữ Y (đầu cos chỉa, đầu cốt chẻ) phủ nhựa Mã sản phẩm tiêu chuẩn:SV 2 -5Y Tiết diện dây sử dụng: 1.5~2.5 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 5mm, Quy cách: 100 cái/bịch | bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 190 | Đầu cos dây điện nối thẳng |  | Đầu Cosse Nối Thẳng Trần Vật liệu: Đồng Tiết diện trong: 8mm² Tổng Chiều Dài: 21 mm Vật Liệu: Đồng Thau Hình Dạng: Cosse Nối Thẳng | cái | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 191 | Đầu cos dây điện nối thẳng |  | Đầu Cosse Nối Thẳng Trần Vật liệu: Đồng Tiết diện trong: 10mm² Vật Liệu: Đồng Thau Hình Dạng: Cosse Nối Thẳng | cái | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 192 | Đầu cos dây điện nối thẳng |  | Đầu Cosse Nối Thẳng Trần Vật liệu: Đồng Tiết diện trong: 12mm² Vật Liệu: Đồng Thau Hình Dạng: Cosse Nối Thẳng | cái | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 193 | Đầu cos dây điện nối thẳng |  | Đầu Cosse Nối Thẳng Trần Vật liệu: Đồng Tiết diện trong: 14mm² Vật Liệu: Đồng Thau Hình Dạng: Cosse Nối Thẳng | cái | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 194 | Đầu cos kim |  | Đầu cos kim đặc Mã sản phẩm tiêu chuẩn: PTV 2-12 Dùng cho dây mềm: 1.5mm-2.5mm Vật liệu tiếp xúc: Đồng Đường kính trong phần cho dây vào (d): 4.9mm Đường kính chân Pin: 1.9mm Chiều dài chân Pin: 12mm Chiều dài phần cho dây vào: 10mm Đường kính trong của lớp bảo vệ dây điện: 2.4mm | bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 195 | Đầu cos kim |  | Đầu Cos Kim Đặc Mã sản phẩm tiêu chuẩn: PTV 5.5-13 Dùng cho dây mềm: 4mm-6mm Vật liệu tiếp xúc: Đồng Đường kính trong phần cho dây vào (d): 6.7mm Đường kính chân Pin: 2.8mm Chiều dài chân Pin: 13mm Chiều dài phần cho dây vào: 13mm Đường kính trong của lớp bảo vệ dây điện: 4mm | bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 196 | Đầu cos kim |  | Đầu Cos Kim Đặc Mã sản phẩm tiêu chuẩn: PTV 1.25-12 Dùng cho dây mềm: 0.5mm-1.5mm Vật liệu tiếp xúc: Đồng thau, Đồng Đường kính trong phần cho dây vào (d): 4.3mm Đường kính chân Pin: 1.9mm Chiều dài phần cho dây vào: 10mm Đường kính trong của lớp bảo vệ dây điện: 1.5mm | bịch | 3 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 197 | Dây điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng:1x4,0mm2 ( Cadivi) | - Loại dây: Dây đơn lõi đồng - Tiết diện danh nghĩa: 4,0mm2 - Kết cấu ruột dẫn: 7 sợi, đồng nguyên chất 99,99%. - Cách điện: PVC cao cấp. - Điện áp định mức: 0,6/1 kV (CV). - Nhiệt độ làm việc: 70°C. | mét | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 198 | Dây điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng:1x1,5 mm2 ( Cadivi) | - Loại dây: Dây đơn lõi đồng - Tiết diện danh nghĩa: 1,5 mm2 - Kết cấu ruột dẫn: 7 sợi, đồng nguyên chất 99,99%. - Cách điện: PVC cao cấp. - Điện áp định mức: 450/750 V - Nhiệt độ làm việc: 70°C. | mét | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 199 | Dây điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng:1x2,5 mm2 ( Cadivi) | - Loại dây: Dây đơn lõi đồng - Tiết diện danh nghĩa: 2,5 mm2 - Kết cấu ruột dẫn: 7 sợi, đồng nguyên chất 99,99%. - Cách điện: PVC cao cấp. - Điện áp định mức: 450/750 V - Nhiệt độ làm việc: 70°C. | mét | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 200 | Dây điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng:2x2,5 mm2 ( Cadivi) | Dây cáp điện 2 lõi Loại: Dây đôi Số lõi: 2 lõi Tiết diện: 2x2,5mm2 Kết cấu lõi: Nhiều sợi đồng bện Vỏ cách điện/vỏ bọc: PVC Điện áp định mức: 0.6/1kV hoặc 300/500V | mét | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 201 | Dây điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng:2x3,0 mm2 ( Cadivi) | Dây cáp điện 2 lõi Loại: Dây đôi Số lõi: 2 lõi Tiết diện: 2x3,0mm2 Kết cấu lõi: Nhiều sợi đồng bện Vỏ cách điện/vỏ bọc: PVC Điện áp định mức: 0.6/1kV hoặc 300/500V | mét | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 202 | Dây điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương thích với sản phẩm đang sử dụng:2x4,0 mm2 ( Cadivi) | Dây cáp điện 2 lõi Loại: Dây đôi Số lõi: 2 lõi Tiết diện: 2x4,0mm2 Kết cấu lõi: Nhiều sợi đồng bện Vỏ cách điện/vỏ bọc: PVC Điện áp định mức: 0.6/1kV hoặc 300/500V | mét | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 203 | Dây điện nhị thứ |  | Dây điện 1 lõi Loại: VCSF-1x1 mm² Cấp điện áp 300V, 500V Điện trở một chiều tối đa của dây dẫn tại 20°C (ohm/km): 19,5 Đường kính bên ngoài dây: 2,5mm Màu sắc: xám Tiêu chuẩn: TCVN 5935-1/ IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228 | mét | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 204 | Cáp điện mềm 1 ruột đồng Cadivi VCm-70 - 0.6/1kV: |  | Dây điện đơn mềm Loại: VCm-70 (1x361/0.5). Cấp điện áp 0,6/1 kV. Tiết diện danh nghĩa: 70mm² Kết cấu ruột: 361 sợi/0.5 mm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6612/IEC 60228; AS/NZS 5000.1. Màu sắc: Đen | Mét | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 205 | Dây rút inox (bịch 100 sợi) |  | Dây thít inox Kích thước: 4x150mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 206 | Dây rút inox (bịch 100 sợi) |  | Dây thít inox Kích thước: 4x200mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 207 | Dây rút inox (bịch 100 sợi) |  | Dây thít inox Kích thước: 4x250mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 208 | Dây rút inox (bịch 100 sợi) |  | Dây thít inox Kích thước: 4x300mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 209 | Dây rút inox (bịch 100 sợi) |  | Dây thít inox Kích thước: 4x350mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 210 | Dây rút inox (bịch 100 sợi) |  | Dây thít inox Kích thước: 4x400mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 211 | Dây rút inox (bịch 100 sợi) |  | Dây thít inox Kích thước: 4x450mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 212 | Dây rút inox (bịch 100 sợi) |  | Dây thít inox Kích thước: 4x500mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | Bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 213 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Chống Tia UV Kích thước: 4x100mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói Màu: đen | bịch | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 214 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Chống Tia UV Kích thước: 4x150mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói Màu: đen | bịch | 15 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 215 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Chống Tia UV Kích thước: 4x200mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói Màu: đen | bịch | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 216 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Chống Tia UV Kích thước: 4x250mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói Màu: đen | bịch | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 217 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Chống Tia UV Kích thước: 4x300mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói Màu: đen | bịch | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 218 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Kích thước: 4x100mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | bịch | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 219 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Kích thước: 4x150mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | bịch | 15 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 220 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Kích thước: 4x200mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | bịch | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 221 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Kích thước: 4x250mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | bịch | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 222 | Dây rút nhựa |  | Dây Rút Nhựa Kích thước: 4x300mm Quy cách đóng gói: 100 sợi/gói | bịch | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 223 | Dung dịch làm sạch bo mạch điện tử Lexpure |  | Dung dịch làm sạch bo mạch điện tử Loại: Bình xịt Công dụng: - Khắc phục lỗi tiếp xúc, khôi phục sự truyển dẫn điện của tiếp điểm - Không ăn mòn và gây hại cho thiết bị | chai | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 224 | Epoxy (Hợp chất đất sét) làm kín tủ điện |  | Đất sét (keo chít mạch) trám trít bịt tủ điện, cách điện, chống chuột Màu sắc: nâu Tỷ trọng sản phẩm: 1.72 – tiêu chuẩn: JIS A 5757 – 1975 Lượng hao hụt do tăng nhiệt (%): 0.23 – tiêu chuẩn JIS A 5752 – 1972 (Thử nghiệm tại nhiệt độ 100°C ± 1°C trong vòng 3h. Khả năng chịu độ ẩm: tại nhiệt độ 50±1°C, độ ẩm 98±50% trong vòng 96h không bị biến chất. Khả năng chịu nhiệt độ cao: tại nhiệt độ 80±1°C trong vòng 96h không bị biến chất. Khả năng chịu nhiệt độ thấp: tại nhiệt độ -25±1°C trong vòng 96h không bị biến chất. Khả năng chịu nước: tại nhiệt độ 20±1°C trong vòng 96h không bị biến chất. | kg | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 225 | Giấy nhám mịn |  | Giấy nhám mịn P500 Chất liệu: 1 mặt nền giấy và 1 mặt ráp mịn Qui cách: 9”x11” (230mm x 280mm) Độ hạt nhám: P500 hay #500 | tờ | 30 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 226 | Máng cáp nhị thứ (nội bộ tủ) |  | Máng nhựa đi dây tủ điện Chất liệu: Nhựa PVC Kích thước (Cao x Rộng x Dài): 25x25x2000 mm | cây | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 227 | Phích cắm hai chân |  | Phích Cắm Chịu Tải 4000W Điện áp: 220VAC 20A Chân cắm được làm bằng đồng nguyên chất Phích cắm cái Chất liệu: nhựa ABS | cái | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 228 | Phim cách điện |  | Phim cách điện Khả năng chịu nhiệt: từ -20℃ đến 130℃ Màu sắc: Trắng sữa đục Phân loại: 2 mặt bóng Độ dày: 0,5mm Kích thước: (20x120)cm | tấm | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 229 | Pin |  | Pin cúc Mã sản phẩm tiêu chuẩn: LR44/SR44 3V Đóng gói theo vỉ | viên | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 230 | Pin | Có tính năng và kích thước tương đồng với chủng loại Panasonic 3V BR2032 đang sử dụng | - Loại pin: Lithium Carbon Monofluoride (Li-(CF)n) - dòng chịu nhiệt cao. - Điện áp danh định: 3V - Dung lượng: Khoảng 200mAh(có thể thay đổi tùy điều kiện phóng điện). - Kích thước: Đường kính 20mm x Độ dày 3,2mm. | viên | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 231 | Pin 9V | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại 9V, Mã MH001572, SONY | Pin vuông 9V Loại pin: Pin 9V Điện áp: 9V Chất liệu: Pin than cacbon Đóng gói: vỉ 1 viên | viên | 3 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 232 | Pin đại | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại 1,5V, D | Pin type D Loại pin: D /Đại Chất liệu: Pin kiềm Alkaline Điện áp: 1.5V Đóng gói: Vỉ 2 viên | viên | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 233 | Pin đồng hồ Ampe kìm | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại AG 13 G PIN | Pin cúc Loại: AG13 Đóng gói theo vỉ | vỉ | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 234 | Pin tiểu | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại 1,5 V, AA Panasonic | Pin AA Alkaline Loại pin: Pin tiểu AA Chất liệu: Pin kiềm Alkaline Điện áp: 1.5V Đóng gói: Vỉ 2 viên | viên | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 235 | Pin tiểu | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại 1,5 V, AAA Panasonic | Pin AA Alkaline Loại pin: Pin đũa AAA Chất liệu: Pin kiềm Alkaline Điện áp: 1.5V Đóng gói: Vỉ 2 viên | viên | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 236 | Pin trung | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại 1,5 V, C | Pin type C Loại pin: C / Trung / LR14 Chất liệu: Pin kiềm Alkaline Điện áp: 1.5V Đóng gói: Vỉ 2 viên | viên | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 237 | Pin 18V-6ah | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại đang sử dụng: '- Pin 18V- 6ah Bosch - Điện áp danh định: 18VDC - Dung lượng: 6Ah - Hãng SX: Bosch/Malaysia - Sử dụng cho máy khoan Pin | Pin Lithium-Ion Loại pin: 18V 6.0Ah Pin Lithium-ion Hình dáng: pin hình vuông Điện áp danh định: 18VDC Dung lượng: 6Ah Loại pin chuyên dụng cho máy khoan dùng pin. | Viên | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 238 | Pin 18V-5ah | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại đang sử dụng: '- Pin 18V-5ah Makita - Model: BL1850B - Công suất: 90W - Hãng SX: Makita/Việt Nam | Pin Lithium-Ion Loại pin: 18V 5.0Ah Pin Lithium-ion Hình dáng: pin hình vuông Điện áp danh định: 18VDC Dung lượng: 5Ah Loại pin chuyên dụng cho máy khoan dùng pin. | Viên | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 239 | Sơn xịt cách điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với chủng loại đang sử dụng: '- Chai sơn xịt cách điện 3M Model: 1601 Hãng SX: 3M - Màu trong suốt - Thành phần chính: nhựa Resin Acrylic - Độ cách điện: 850V/mm | Chai sơn xịt cách điện Màu sắc: trong suốt Bảo vệ bề mặt khỏi các tác nhân môi trường và ăn mòn. Cách điện 1016V/mil Tạo lớp bảo vệ bề mặt chống lại thời tiết, độ ẩm, ăn mòn, dầu, kiềm và axit. Cách điện 1016V/mil Dạng chai xịt có khả năng tiếp cận các vị trí bên trong hốc Chống thấm và khô nhanh Sử dụng với vai trò là xịt cách điện đa dung. Bảo vệ mô tơ quay và khung khỏi tác động của nước, độ ẩm, thời tiết Đạt tiêu chuẩn RoHS 2011/65/EU Compliant | chai | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 240 | Thanh ray nhôm lắp thiết bị |  | Thanh ray nhôm Chất liệu: Nhôm Kích thước: 1m Chức năng: dùng để cài MCB, để lắp gá các thiết bị điện trong hệ thống tủ điện Kích thước: 1m/cây | cây | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 241 | Tít kê nhựa |  | Tắc kê nhựa số 4 Kích cỡ: (7x35)mm Đường kính lỗ khoan: 7mm Chiều sâu lỗ khoan: 35mm Cỡ vít sử dụng: 4,0~5,0x35~40 | bịch | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 242 | Tít kê nhựa |  | Tắc kê nhựa số 5 Kích cỡ: (8x40)mm Đường kính lỗ khoan: 8mm Chiều sâu lỗ khoan: 40mm Cỡ vít sử dụng: 5,0~6,0x40~45 | bịch | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 243 | Tít kê nhựa |  | Tắc kê nhựa số 6 Kích cỡ: (10x40)mm Đường kính lỗ khoan: 10m Chiều sâu lỗ khoan:40mm Cỡ vít sử dụng: 5,5~6,5x40~45 | bịch | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 244 | Tít kê sắt nở |  | Tích kê nở đạn M6 Kích thước: M6x8x25mm Vật liệu: thép | bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 245 | Tít kê sắt nở |  | Tích kê nở đạn M8 Kích thước: M8x10x30mm Vật liệu: thép | bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 246 | Tít kê sắt nở |  | Tích kê nở đạn M10 Kích thước: M10x12x40mm Vật liệu: thép | bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 247 | Tít kê sắt nở |  | Tích kê nở đạn M12 Kích thước: M12x16x50mm Vật liệu: thép | bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 248 | Vải phin |  | Vải phin trắng Vật liệu: 100% cotton Kích thước: khổ ngang 80cm Loại: Sử dụng trong công nghiệp | m2 | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 249 | Đầu cos RJ45 |  | Đầu cos RJ45 Loại đầu cos: RJ45 Chất liệu: Chân bấm đồng nguyên chất, mạ vàng 24K Tương thích: RJ45 cat6, cat6e Vỏ nhựa trong cao cấp chống gãy, vỡ Đóng gói: Hộp 100 cái | bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 250 | Đầu cos RJ11 |  | Đầu cos RJ11 Loại đầu cos: RJ11 (4 lõi). Chất liệu: Nhựa cao cấp, chân đồng mạ vàng. Số lượng lõi: 4 lõi. Đóng gói: Hộp 100 cái | bịch | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 251 | Cút đấu nối nhanh |  | Cút nối chịu tải Loại: Cút đấu nối nhanh Điện áp: 250V/32A. Kích thước dây: (0,08÷4.0)mm². Loại 4 cực đấu | Cái | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 252 | Đầu cốt chẻ |  | Đầu cos chữ Y (đầu cos chỉa, đầu cốt chẻ) phủ nhựa Mã sản phẩm tiêu chuẩn: SV 1,25-5Y Tiết diện dây sử dụng: 0,5-1.5 mm2. Quy cách: 100 cái/bịch | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 253 | Đầu cốt chẻ |  | Đầu cos chữ Y (đầu cos chỉa, đầu cốt chẻ) phủ nhựa Mã sản phẩm tiêu chuẩn: SV 2 -5Y Tiết diện dây sử dụng: 1.5~2.5 mm2. Quy cách: 100 cái/bịch | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 254 | Đầu cốt chẻ |  | Đầu cos chữ Y (đầu cos chỉa, đầu cốt chẻ) phủ nhựa Mã sản phẩm tiêu chuẩn: SV 3,5-4/5Y Tiết diện dây sử dụng: 2,5~4 mm2, Lỗ bắt ốc (Ø): 4-5mm, Quy cách: 100 cái/bịch | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 255 | Đầu cốt kim |  | Đầu Cos Kim Đặc Mã sản phẩm tiêu chuẩn: PTV 1.25-12 Dùng cho dây mềm: 0.5mm-1.5mm Vật liệu tiếp xúc: Đồng thau, Đồng Đường kính trong phần cho dây vào (d): 4.3mm Đường kính chân Pin: 1.9mm Chiều dài phần cho dây vào: 10mm Đường kính trong của lớp bảo vệ dây điện: 1.5mm | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 256 | Đầu cốt kim |  | Đầu cos kim đặc Mã sản phẩm tiêu chuẩn: PTV 2-12 Dùng cho dây mềm: 1.5mm-2.5mm Vật liệu tiếp xúc: Đồng Đường kính trong phần cho dây vào (d): 4.9mm Đường kính chân Pin: 1.9mm Chiều dài chân Pin: 12mm Chiều dài phần cho dây vào: 10mm Đường kính trong của lớp bảo vệ dây điện: 2.4mm | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 257 | Đầu cốt kim |  | Đầu Cos Kim Đặc Mã sản phẩm tiêu chuẩn: PTV 5.5-13 Dùng cho dây mềm: 4mm-6mm Vật liệu tiếp xúc: Đồng Đường kính trong phần cho dây vào (d): 6.7mm Đường kính chân Pin: 2.8mm Chiều dài chân Pin: 13mm Chiều dài phần cho dây vào: 13mm Đường kính trong của lớp bảo vệ dây điện: 4mm | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 258 | Đầu cốt nón |  | Đầu cốt nón Kiểu: mũ chụp CE-5X Màu: Trắng đục Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 259 | Đầu cốt ghim đực trơn |  | Màu sắc: Vàng Chất liệu : Đồng Tính năng: Chân loa – chân rơ le – đầu kết nối điện… Dùng cho dây điện từ 2.5mm2 trở xuống Điện áp : 1-220V Dòng điện áp định mức : 10A Nhà thầu cung cấp theo hình ảnh của Chủ đầu tư | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 260 | Đầu cốt ghim cái trơn |  | Màu sắc: Vàng, Trắng Chất liệu : Đồng Tính năng: Chân loa – chân rơ le – đầu kết nối điện… Dùng cho dây điện từ 2.5mm2 trở xuống Điện áp : 1-220V Dòng điện áp định mức : 10A Nhà thầu cung cấp theo hình ảnh của Chủ đầu tư | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 261 | Bọc đầu cốt ghim |  | Bọc đầu cốt ghim Kích thước: 6.3 Màu trắng trong Bịch 100 cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 262 | Đầu cốt ghim đạn |  | Đầu Cosse Viên Đạn Tiết Diện Dây: 1.5-2.5 mm2 Vỏ Cách Điện: PVC Tổng Chiều Dài: 21 mm Chiều Rộng Đầu: 4 mm Bịch: 50 đầu đực + 50 đầu cái | Bịch | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 263 | Đầu cốt đồng 70mm |  | Đầu cos đồng Mã sản phẩm tiêu chuẩn: SC 70-12 Tiết diện dây dẫn: 70mm2 Đường kính lỗ bắt bulon: 12mm Chất liệu: Đồng thau xi mạ | Cái | 50 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 264 | Bulong tô vít đầu bằng M8x22 |  | Bulon Pake đầu bằng Bước ren: 1,25mm Chiều dài: Từ 22 – 25mm Vật liệu chế tạo: Mác thép 30X Cấp bền: 8.8 | Con | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 265 | Đinh rút rive 3 |  | - Đinh rút rive - Quy cách: 3.2x9.5 - Vật liệu: Nhôm | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 266 | Đinh rút rive 4 |  | - Đinh rút rive - Quy cách: 4.0x12.7 - Vật liệu: Nhôm | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 267 | Đinh rút rive 5 |  | - Đinh rút rive - Quy cách: 4.8x16 - Vật liệu: Nhôm | kg | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 268 | Ống lồng đầu cốt phi 2,5 |  | - Đường kính trong: ø 2,5mm - Chiều dày: 0,5mm - Dùng cho dây tiết diện: 0,5 mm2 ÷ 0,75 mm2 - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa PVC dẻo dai, chịu xoắn cao - Chiều dài/cuộn: 100m - Điện áp/Nhiệt độ: 600V / Tối đa 105 oC | cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 269 | Ống lồng đầu cốt phi 3,2 |  | - Đường kính trong: ø 3,2 mm - Chiều dày: 0,5mm - Dùng cho dây tiết diện: 0,75 mm2 ÷ 1,5 mm2 - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa PVC dẻo dai, chịu xoắn cao - Chiều dài/cuộn: 100m - Điện áp/Nhiệt độ: 600V / Tối đa 105 oC | cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 270 | Ống lồng đầu cốt phi 3,6 |  | - Đường kính trong: ø 3,6 mm - Chiều dày: 0,5mm - Dùng cho dây tiết diện: 1,5 mm2 ÷ 2,5 mm2 - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa PVC dẻo dai, chịu xoắn cao - Chiều dài/cuộn: 100m - Điện áp/Nhiệt độ: 600V / Tối đa 105 oC | cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 271 | Ống lồng đầu cốt phi 4,2 |  | - Đường kính trong: ø 4,2 mm - Chiều dày: 0,5mm - Dùng cho dây tiết diện: 2,5 mm2 ÷ 4,0 mm2 - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa PVC dẻo dai, chịu xoắn cao - Chiều dài/cuộn: 100m - Điện áp/Nhiệt độ: 600V / Tối đa 105 oC | cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 272 | Ống lồng đầu cốt phi 6 |  | - Đường kính trong: ø 6,0 mm - Chiều dày: 0,5mm - Dùng cho dây tiết diện: 4,0 mm2 ÷ 6,0 mm2 - Màu sắc: Trắng - Chất liệu: Nhựa PVC dẻo dai, chịu xoắn cao - Cuộn: 1 - Điện áp/Nhiệt độ: 600V / Tối đa 105 oC | cuộn | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 273 | Nhãn dán Brother Tze-611 6mm |  | - Nhãn dán Brother Tze-611 6mm. - Sử dụng cho máy in Brother PT-E850TKW | cuộn | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 274 | Nhãn in Brother TZe-631 12mm |  | - Nhãn in Brother TZe-631 12mm - Sử dụng cho máy in Brother PT-E850TKW | cuộn | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 275 | Nhãn dán Brother TZe-621 9mm |  | - Nhãn dán Brother TZe-621 9mm. - Sử dụng cho máy in Brother PT-E850TKW | cuộn | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 276 | Bu lông tai cẩu M12 |  | Bu lông tai cẩu M12 Vật liệu: thép | Cái | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 277 | Bu lông tai cẩu M14 |  | Bu lông tai cẩu M14 Vật liệu: thép | Cái | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 278 | Bu lông tai cẩu M16 |  | Bu lông tai cẩu M16 Vật liệu: thép | Cái | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 279 | Bu lông tai cẩu M20 |  | Bu lông tai cẩu M20 Vật liệu: thép | Cái | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 280 | Bu lông tai cẩu M24 |  | Bu lông tai cẩu M24 Vật liệu: thép | Cái | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 281 | Mực in ống lồng đầu cốt Brother PT-E850TKW |  | - Mực in ống lồng đầu cốt Brother PT-E850TKW - Mực in ống - Thương hiệu: Brother - Màu: Đen - Thích hợp sử dụng cho máy in Brother PT- E850TKW | cuộn | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 282 | Bình gas mini |  | Bình gas mini - Thành phần: Khí butan thương phẩm - Khối lương tịnh của khí nén: 220g - Tổng khối lượng của khí nén và bình: 320g - Thể tích thực: 520ml. - Giải chống nổ: Sử dụng van an toàn 2 cấp. - 1 thùng 28 bình bao gồm bình + khí | Thùng | 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 283 | Đầu khò |  | Đầu khò gas mini xoay 360° - Công suất: 1 kW - Nhiệt độ ngọn lửa: 1000°C - Kiểu kết nối bình gas với đầu đốt: 90˚ TWIST - Lượng khí tiêu thụ: 73 g/h - Đánh lửa piezo: Có - Góc làm việc: 360° | Cái | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| C | Nhiên liệu, dầu mỡ kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhớt cho máy phát diezen |  | Nhớt bôi trơn động cơ diezen Cấp độ nhớt: 15W-40 Tỷ trọng ở 15ºC, kg/l: 0,875 Độ nhớt động học, cSt ở 40ºC: 164 ở 100ºC: 18,5 Chỉ số độ nhớt (VI): 127 TBN, mgKOH/g: 8 Điểm chớp cháy COC, ºC: 256 Điểm chảy, ºC: -24 | Lít | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 3 | Mỡ bôi trơn cho cáp cẩu trục |  | Mỡ bôi trơn cáp cẩu Độ nhớt, cSt @ 100ºC, ASTM D 445: 23.1 Điểm rơi, ºC (min), ASTM D 2265: 63 Flash Point, ºC, ASTM D 92: 238 Mật độ @ 15,6 ºC, tính toán, lbs/gal: 7.36 Đóng gói: ~16,7 lít/thùng | Thùng | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 4 | Mỡ bôi trơn |  | Mỡ bò bôi trơn chịu nhiệt Quy cách: đóng chai dạng con sâu. Thành phần: Dầu gốc, chất làm đặc Lithium, và phụ gia khác. Màu sắc: vàng hổ phách Nhiệt độ nhỏ giọt: < 100 độ C Khả năng kháng nước tương đối Đóng gói: 400g/1 chai (tuýp) | tuýp | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 5 | Dầu MNK trục vít Ingresoul | Sử dụng cho máy nén khí trục vít Ingersoll Rand hiện hữu | Nhớt bôi trơn máy nén khí trục vít Có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhớt bôi trơn Ingersoll Rand 38459582 đang sử dụng cho máy nén khí trục vít Ingersoll Rand hiện hữu Đóng gói: 20 lít/can | Can | 4 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 6 | Dầu MNK pistton PUMA |  | Nhớt bôi trơn máy nén khí piston Cấp độ nhớt: 10W-40 Thành phần: Dầu gốc bán tổng hợp và các phụ gia Tiêu chuẩn kỹ thuật: JASO MA2 ¦ API SN ¦ SAE 10w40 Đóng gói: 0,8 lít/ bình | Bình | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 7 | Xăng 95 |  | Xăng RON 95 không chì Hàm lượng chì: max 0,013 g/l. Hàm lượng lưu huỳnh: max 150 mg/kg. Hàm lượng benzen: max 2,5 % thể tích. Hàm lượng olefin: max 30 % thể tích. | lít | 100 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 8 | Nhớt bôi trơn bảo dưỡng cho khớp cơ khí và ốc |  | Dầu bôi trơn Cấp độ nhớt: ISO VG 100 Ăn mòn dải đồng, 3h, 100oC: 1A Khối lượng riêng ở 15.6oC, kg/l: 0.884 Nhũ tương / 82oC, phút: 10 Điểm chớp cháy (COC) / oC: 242 Độ nhớt động học ở 100oC, cSt: 11 Độ nhớt động học ở 40oC, cSt: 96 Điểm đông đặc / oC: 18 Chỉ số độ nhớt: 98 Đóng gói: 20 lít/thùng | Thùng | 2 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 9 | Mỡ chịu nhiệt |  | Mỡ bôi trơn chịu nhiệt Gốc làm đặc: Lithium Nhiệt độ làm việc: -20 ÷ +120°C Nhiệt độ nhỏ giọt: 180 (ASTM D556) MLGI: 3 Độ xuyên kim 1mm: 220÷250 (ASTM D217) Màu sắc: Vàng cánh gián | Kg | 5 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 10 | Mỡ SKF |  | Mỡ bôi trơn chịu nhiệt Lớp nhất quán NLGI: 2 Chất làm đặc: Lithium / canxi Màu sắc: Màu trắng ngà Đóng gói: 420ml/ ống Loại dầu gốc: Tổng hợp este Nhiệt độ hoạt động: –40 đến +90 ° C (–40 đến + 195 ° F) | Tuýp | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 11 | Dầu bôi cáp |  | Mỡ bôi trơn cáp cẩu Độ nhớt, cSt @ 100ºC, ASTM D 445: 23.1 Điểm rơi, ºC (min), ASTM D 2265: 63 Flash Point, ºC, ASTM D 92: 238 Mật độ @ 15,6 ºC, tính toán, lbs/gal: 7.36 | lit | 20 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 12 | Mỡ tiếp xúc điện |  | Mỡ dẫn điện (tiếp xúc điện) A13 Nhiệt độ làm việc: -45°C÷175°C Ngăn ngừa sự oxy hóa giữa các mối nối tiếp xúc điện Tăng cường khả năng dẫn điện, giữ độ tiếp xúc giữa các mối nối ổn định theo thời gian . Sử dụng được cho tất cả các mối nối nhôm – nhôm, đồng – nhôm và các thanh nối. Khoảng nhiệt độ làm việc từ -45 ° C đến 175 ° C Cải thiện tính dẫn điện của những mặt tiếp xúc, cho sự lưu thông và phân phối dòng điện của kim loại cao hơn. Bảo vệ và giảm bớt sự gián đoạn của dòng điện | tuýp | 10 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 13 | Xăng A95 |  | Xăng RON 95 không chì Hàm lượng chì: max 0,013 g/l. Hàm lượng lưu huỳnh: max 150 mg/kg. Hàm lượng benzen: max 2,5 % thể tích. Hàm lượng olefin: max 30 % thể tích. | Lít | 250 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 14 | Nhớt CASTROL/Cantex CRB Turbomax 15W-40CI-4 (Can 18 lít) |  | Nhớt bôi trơn Cấp độ nhớt: 15W-40 Thành phần: Dầu gốc bán tổng hợp và các phụ gia Tiêu chuẩn kỹ thuật: JASO MA2 ¦ API SN ¦ SAE 15w40 Đóng gói: can 18 lít | Can | 7 | Năm sản xuất 2025 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| D | CÔNG CỤ, DỤNG CỤ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ kích thử áp lực | Có tính năng tương đương với bộ thử áp lực Rothenberger: 60200 RP50-S hiện hữu | Bộ kích thử áp lực chất lỏng - ÁP lực làm việc lớn nhất: 60 bar/860 psi; - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 50 độ C; - Chất lỏng thử nghiệm: Dầu/nước. | Bộ | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 2 | Đồng hồ Vạn năng | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: '-Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009- Nhật - Model: 1009 - Hãng SX: Kyoritsu/Nhật | Đồng hồ Vạn năng - DCV: 400mV/4/40/400/600V Độ chính xác : ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±4dgt (600V) - ACV: 400mV/4/40/400/600V Độ chính xác : ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV);±1.3%rdg±4dgt (4/40V);±1.6%rdg±4dgt (400/600V) - DCA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A Độ chính xác : ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA); ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA); ±1.6%rdg±4dgt (4/10A) - ACA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A Độ chính xác : ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) - Ω: 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ Độ chính xác : ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) ±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) - Kiểm tra điốt: 4V/0.4mA - Hz: 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz - C: 40/400nF/4/40/100µF - DUTY : 0.1 - 99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.5%±5dgt Nguồn : R6P (1.5V x 2) | Cái | 6 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 3 | Kẹp cá sấu |  | Kẹp ắc quy – Kẹp ắc quy cá sấu Đánh giá hiện tại: 200A Chất liệu: Nhựa và kim loại sắt (Mạ vàng) Bộ:1 màu Đỏ + 1 màu đen Đường kính cáp: khoảng 13mm Kích thước (Mỗi): 140 x 97 x 28mm Chiều rộng: khoảng 23mm | Bộ | 10 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 4 | Bộ đầu típ khẩu 1/2 35 món |  | Bộ khẩu đen 1/2 inch thép CR-MO 35 chi tiết dài ngắn (Bộ tuýp mở bu lông) Kích thước: 1/2 inch Khẩu ngắn 38mm: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm Khẩu dài 78mm: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm Chất liệu: Thép crom-molypden Màu sắc: Hộp đỏ, khẩu đen | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 5 | Bộ cờ lê vòng miệng 17 chi tiết |  | Bộ cờ lê 17pcs vòng miệng tự động 6-22mm (trang bị bánh có gật gù xoay) Dải cờ lê :6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Vật liệu: Chrome vanadium. Bề mặt mạ Chrome si mờ bóng | Bộ | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 6 | Bộ cờ lê xích |  | Bộ cờ lê xích 12inch Kích thước: cán dài 300mm Độ mở: Ø60 ~ Ø150mm Vật liệu: Thép trắng siêu cứng, mắc xích chịu lực | Bộ | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 7 | Bộ 2 dao cắt đa năng |  | Bộ dao rọc giấy và cáp 2 món Chất liệu: Thép không gỉ Loại: 1 dao cắt ron, 1 dao rọc cáp Trọng lượng: Dao rọc cáp (120g), Dao cắt ron (137g) Thương hiệu: Bosch có hộp lưỡi đi kèm cho mỗi loại dao | Bộ | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 8 | Máy bơm áp lực |  | Máy phun xịt rửa cao áp Áp suất : 125bar Chiều dài dây nguồn:5m Chất liệu vỏ máy : nhựa cao cấp Chiều dài dây phun áp lực:5m Công suất : 1500W Trọng lượng: 6,8 kg Có khả năng: tự hút Thương hiệu: Bosch - Đi kèm dây áp lực 10m, Dây đầu vào 1m và các phụ kiện kèm theo máy. | Máy | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 9 | Máy in dán nhãn | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: '- Mã: PT-E850TKW - Hãng: Brother; | Máy in nhãn dán - Phương pháp in: Truyền nhiệt - Độ phân giải: 360dpi - Khả năng in: Ống PVC, ống co nhiệt, tem nhãn - Kích thước ống in: 2mm-8mm Kích thước nhãn in: 6,9,12,18,24,36 Màu nhãn: Hỗ trợ nhiều màu sắc: Trắng, trong suốt, vàng, xanh, đỏ, đen... Tốc độ in ống: 40mm/s - Tốc độ in nhãn: 60mm/s Chế độ cắt: Tự động cắt đứt khi in xong và half-cut - Màn hình: LCD Pin: PA-BT-4000Li Khả năng kết nối: Kết nối máy tính qua wifi, cổng USB, kết nối điện thoại qua wifi Tính năng khác: In được tiếng Việt co dấu; Kết nối máy tính,wifi, co phần mềm thiết kế riêng; In được dữ liệu file excel; in được mã vạch, barcode... | Bộ | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 10 | Quạt Hút Xách Tay Hasaki HST 35 ( kèm ống dẫn gió 10M) | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Quạt Hút Xách Tay Hasaki HST 35 ( kèm ống dẫn gió 10M) | Quạt Hút Xách Tay Sải Cánh (mm) : 350 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 800 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4920 Cột áp (Pa) : 598 Bao gồm ống dẫn gió, chiều dài 10 mét | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 11 | Cáp vải cẩu bản 75mm |  | Cáp cẩu vải Tải trọng 6 tấn. Chiều dài 6m. Bản rộng 75mm. | sợi | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 12 | Súng xịt máy bảo dưỡng điều hòa kèm theo dây dài 10M | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: 1. Súng xịt cao áp model: DTS2/China - Kích thước: 22x16,5cm (dài x rộng). - Đầu phun có thể điều chỉnh độ rộng hẹp sao cho phù hợp với vị trí khác nhau khi sử dụng. - Chân ren lắp vào dây: Ren ngoài 22mm và trụ trong 14mm. - Áp lực tối đa: 300bar/4350PSI. - Nhiệt độ nước làm việc tối đa: 60 độ C. 2. Dây cao áp - Dây 5 lớp, áp lực định mức 160Bar - Đầu nối vào máy là loại đầu nối nhanh của máy Bosch - Đấu vào súng là loại ren trong 22mm trụ dây 14mm - Xuất sứ: Đài Loan - Chiều dài dây: 10m. | Bộ súng xịt máy bảo dưỡng điều hòa kèm theo dây dài 10M: 1. Súng xịt cao áp - Kích thước: 22x16,5cm (dài x rộng). - Đầu phun có thể điều chỉnh độ rộng hẹp sao cho phù hợp với vị trí khác nhau khi sử dụng. - Chân ren lắp vào dây: Ren ngoài 22mm và trụ trong 14mm. - Áp lực tối đa: 300bar/4350PSI. - Nhiệt độ nước làm việc tối đa: 60 độ C. 2. Dây cao áp - Dây 5 lớp, áp lực định mức 160Bar - Đầu nối vào máy là loại đầu nối nhanh của máy Bosch - Đấu vào súng là loại ren trong 22mm trụ dây 14mm - Chiều dài dây: 10m. | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 13 | Đèn pin DML805 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Makita DML805/2 18V LXT & 240V LED Worklight/Makita | Đèn công trường LED dùng pin Pin: 18V Loại pin: Li-ion Loại bóng đèn: Đèn Led Thời gian hoạt chiếu sáng liên tục: ~10.5 tiếng Thiết kế tay nắm để điều chỉnh góc sáng Kích thước (Dài x Rộng x Cao): (261x214x328)mm Bao gồm pin và sạc | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 14 | Xe đẩy hàng OTB FD-450 | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model : FD 450 Trọng tải : 450kg Màu sắc : Xanh Chất liệu : Ống sắt và sàn nhựa Kích thước : 1.100 x 700 x 175 x 890 mm Cấu tạo bánh : 2 bánh xoay 360 độ, 2 bánh thẳng Đường kính bánh xe : 150mm Chất liệu bánh xe : Nhựa PU cứng màu đen Trọng lượng phủ bì : 21 Kg Khối lượng thực : 19,7 Kg Nhà sản xuất : ODM Nhà phân phối : OTB | Xe đẩy hàng Trọng tải : 450kg Màu sắc : Xanh Chất liệu : Ống sắt và sàn nhựa Kích thước : 1.100 x 700 x 175 x 890 mm Cấu tạo bánh : 2 bánh xoay 360 độ, 2 bánh thẳng Đường kính bánh xe : 150mm Chất liệu bánh xe : Nhựa PU cứng màu đen Trọng lượng phủ bì : 21 Kg Khối lượng thực : 19,7 Kg | Chiếc | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 15 | Kính bảo hộ EV105 trắng |  | Kính bảo hộ Kính được làm bằng chất liệu Polycarbonate – Có khả năng chống bụi, chống các tia UV, UB lên tới 99,99%. - Mắt kính trong 0° chống lóa, lớp chống trầy sước Anti scratch - Đặc biệt sử dụng công nghệ mới của UVEX với lớp Anti Fog chống đọng sương tuyệt đối | Cái | 5 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 16 | Đèn pin đội đầu |  | Đèn pin đội đầu Công suất phát sáng: 30w, 1000 Lumens (công suất thực) Bóng led: Osram (nhập khẩu từ USA) Tuổi thọ bóng led: 100.000 giờ Chế độ: 3 (High-Mid-SOS) Tầm Chiếu xa: >200m Nguồn: 2 pin 18650 3,7V (đi kèm theo đèn) Kích thước đầu đèn: 42mm x 70mm Cân nặng: 243g Chất liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện, nhựa Ánh sáng trắng Pin 5400mAh | Cái | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 17 | Bộ cà lê vòng miệng 6-22. ELORA 205S MT- 17MT. |  | Bộ cờ lê vòng miệng 17 chi tiết 6-22mm Dải cờ lê :6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Vật liệu: Chrome vanadium. Bề mặt mạ Chrome si mờ bóng Túi vải đựng cà lê | bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 18 | Bộ lục giác ELORA 159S-10M |  | Bộ lục giác Vật liệu: thép Chrome-Vanadium Kiểu loại 2 đầu bằng Bề mặt được mạ niken Vật liệu: Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242 Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 2936 Gồm 10 chi tiết: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm | bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 19 | Kìm bấm chết ELORA 500 ngàm cong | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 500-300 Hãng SX: ELORA/Đức Độ mở ngàm: 65mm Chiều dài 300mm | Kìm bấm chết ngàm cong Độ mở ngàm: 65mm Chiều dài 300mm Dùng cho kim loại tấm hoặc tròn. Điều chỉnh độ mở ngàm bằng vít chuôi. Nhả ngàm bằng đòn bẩy dạng nẫy gạt. Vật liệu: Chrome Vanadium 31 CrV 3/1.2208 | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 20 | Bộ mỏ lết ELORA 61MB S3, size 8-10-12 inch, |  | Bộ mỏ lết size 8-10-12 inch Vật liệu: Chrome Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Bề mặt mạ crome, si mờ. Tay cầm làm lớn dần về chuôi, tăng diện tích tiếp xúc Chuôi có lỗ treo móc dụng cụ. Size: 8 inch 10 inch 12 inch Chiều dài: 200mm 250mm 300mm Độ mở ngàm: 27mm 30mm 33mm Có khắc laser vạch chia mm trên ngàm. Kiểu mỏ lếch sáng chế bởi Thụy Điển. Ngàm nghiêng 15 độ so với trục thân. | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 21 | Bộ tô vít ELORA 583 S7-K, 7 chi tiết bao gồm dẹt và bake |  | Bộ tô vít 7 chi tiết bao gồm dẹt và bake Cán chống lăn lật chuẩn QUATROLIT 2C Mũi tô vít tôi cao tần, chống mài mòn. 01 Bút thử điện hạ thế 120-230V AC, lưỡi dẹt 0,3x3mm. 04 Tô vít dẹt: 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5mm. Chiều dài tương ứng: 75mm 100mm 125mm 150mm Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 2380-2 Mũi tuốc nơ vít theo chuẩn: DIN ISO 2380-1 | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 22 | Kìm đa năng ELORA 495-Bi |  | Kìm đa năng, kềm răng đầu bằng DIN 5746 Size in: 8in. Khả năng cắt: 3.0mm Cán bọc nhựa đúc 2 thành phần QUATROLIT 2C. Màu đen cứng nằm phía trong, cắt khía bám. Tiếp xúc với lòng bàn tay là màu vàng, mềm, ma sát tốt. Vật liệu: thép C45 / 1.0503 bản quyền sáng chế của ELORA. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 5746 Độ cứng lưỡi cắt: 63-64 HRC. Bề mặt mài hoàn thiện, mạ phủ chrome niken. Vị trí cắt được gia cườn dày hơn phần còn lại. Răng của kềm đa năng được tôi cao tần, chống mài mòn. | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 23 | Kìm cắt cạnh heavy duty ELORA 490-Bi |  | Kìm cắt cạnh Size in: 8in. Dài tổng: 200mm Cán cầm bọc nhựa theo chuẩn QUATROLIT 2C Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 5749 Cắt vật liệu có độ cứng: 63-65 HRC Lực cắt: 2300 N/mm² Vật liệu: ELORA-high grade tool steel C60 / 1.0601 Bề mặt mạ phủ chrome, si mờ | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 24 | Kìm bấm cos Knipex 97 52 33 PreciForce | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 97 52 33 Hãng SX: KNIPEX/Đức | Kìm bấm cos Bấm cos nối chân thép tiết diện 0,5 - 10 mm² (AWG 20-7) Phạm vi ép: 0.5 – 10.0 mm² AWG: 20 – 8 Số lượng khuôn ép: 4 (không thay đổi) Ứng dụng: đầu cos ống, cos nén, đầu nối ống, đầu nối ép không cách điện Kích thước: dài 220 mm ¦ rộng 59 mm ¦ dày 30 mm Có lẫy Emergency để mở ngàm trong trường hợp khẩn cấp (bị kẹt ngàm), vị trí lẫy nằm ở tay cầm dưới, mặt bên trong, gần chốt bu-lông | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 25 | Kìm bấm cos tự động Knipex 97 55 14, cos lục giác, tự chỉnh size | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 97 55 14 Xuất xứ: KNIPEX/Made in Germany | Kìm Ép Cos Tự Động Căn Chỉnh Bấm cos ống từ 0,08 đến 16 mm² Tự động nhận cỡ cos, không cần chỉnh tay Nén dạng lục giác theo DIN 46228 phần 1 và 4 Bấm được đầu cos đôi đến 2 x 10 mm² Cơ cấu bánh cóc, lực nén ổn định Có thể mở khóa cưỡng bức khi cần Tay cầm đa lớp, thiết kế gọn Truyền lực nhẹ, thao tác chính xác Đầu bấm đặt bên hông, dễ thao tác theo chiều ngang Chiều dài: 180 mm Kích thước: 180 x 75 x 21 mm | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 26 | Kìm tuốt dây điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 67B3-55 Hãng sx: Kingtony/Đài Loan | Kìm tuốt dây điện Tách nhanh chóng và an toàn vỏ bọc cáp tròn làm bằng PVC hoặc cao su từ đường kính 6-45mm - Đai ốc có khía có thể điều chỉnh cắt cho độ dày vỏ bọc (tối đa 6mm) - Cắt tròn sang cắt dọc được thay đổi chỉ bằng cách xoay thân dụng cụ | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 27 | Kìm tuốt dây | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 16 95 01SB Hãng sx: KNIPEX/Đức | Kìm tuốt dây • Tách cáp NYM từ 3 x 1.5 mm² đến 5 x 2,5 mm² • Tách cáp đồng trục từ Ø 4,8 - 7,5 mm • Tách cáp dữ liệu CAT 5 - 7, Twisted pair (UTP/STP) • Tách các loại cáp điện tròn tiết diện 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4 mm² • Tách đoạn dài bằng dao tách tích hợp bên hông sản phẩm • Có chốt gài và tích hợp lò xo tự mở. Mở chốt khi sử dụng • Phần thân chế tác bằng sợi thủy tinh gia cường • Nhỏ gọn nhưng vạn năng, bỏ túi, sử dụng linh hoạt | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 28 | Kìm mũi nhọn |  | Kìm mũi nhọn Cắt dây đồng xoắn: ≤ 16 mm²; dây cứng: ≤ Ø 2 mm; dây trung bình: ≤ Ø 3 mm Đầu nhọn chống xoay, rãnh để giữ đinh – thao tác chính xác trong không gian hẹp Chất liệu: Thép công cụ tôi dầu, mạ crôm; cán cách điện multi-component (VDE ±10 kV, tiêu chuẩn IEC 60900) Kích thước & trọng lượng: 145 mm dài, ~155 g Cấp cách điện: VDE-tested đến 1000 V AC | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 29 | Bộ lục giác |  | Bộ lục giác cách điện 6 món (2.5 – 8 mm) Cách điện VDE/EN 60900, bảo vệ lên đến 1000 V AC / 1500 V DC Chất liệu: thép S2 hoặc chrome-vanadium, lưỡi phủ đen chống gỉ Kích thước cơ bản: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm; chiều dài 135–215 mm Bộ Sealey HK06B: dài 135–215 mm, trọng lượng 0,945kg, đi kèm hộp đựng tiện dụng | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 30 | Bút thử điện AC/DC | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: '- Bút thử điện AC màn hình kỹ thuật số - Model: ANENG B19 - Hãng SX: ANENG/China | Bút thử điện AC/DC Dải đo cơ bản: 11–450VAC Đầu tuavit: Dẹp Kiểm tra điện không tiếp xúc 30V-100V Màu sắc sản phẩm: Màu Đỏ Kích thước sản phẩm: Dài 19CM Tua vít có 2 đầu 2 cạnh và 4 cạnh 4MM Điện áp chịu đựng: lên đến 1000V Sử dụng pin AAA 1.5VDC Màn hình số rõ nét hiển thị 2 màu nền Đầu tua vít có từ tính nam châm hút mạnh | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 31 | Túi xách đồ nghề |  | Túi xách đồ nghề - Chất liệu vải: Vải dù siêu bền, chống thấm nước (đi mưa, sương ẩm...vv) - Màu sắc: Đen xanh lá - Đáy túi nhựa chịu lực, chống thấm nước, chống va đập khi rơi, bảo vệ dụng cụ và máy bên trong - Số ngăn: 17 ngăn - Tay cắm bọc nhựa, dễ dàng cầm nắm, xách nặng - Dây đeo vải dù, siêu bền. Khóa dây bằng kim loại chắc chắn - Tay xách và dây đeo chịu lực nặng lớn - Kích thước, 475x220x320mm | Cái | 8 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 32 | Tua vít ngắn 2 đầu Anex No.7790 |  | Tua vít ngắn 2 đầu Chiều Dài Mũi Vít: 23 mm Tổng Chiều Dài: 99 mm Đường Kính Tay Cầm: 56 mm Vật Liệu: Thép CR-MO Tay Cầm Cao S Loại Đầu Dẫn: Đầu Bake, Đầu Dẹp Size đầu: 6mm, PH2 | Cái | 8 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 33 | Cáp hàn hồ quang |  | Cáp hàn hồ quang Tiết diện: 25mm2 Model: CNR 1x25mm2 Ruột dây dẫn: Đồng ủ mềm Vật liệu cách điện: Cao su gốc tự nhiên | mét | 40 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 34 | Bộ nạp khí ni tơ (cầm tay) | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: FPU-1 Hedec 11 chi tiết: Model: FPU-1 Hedec 11 Hãng SX: Hedec/China | Bộ nạp khí ni tơ (cầm tay) 11 chi tiết: Áp suất làm việc 0~40MPA Đường kính ống Ф4×6m Chân kết nối bao gồm G1/4″UNF, M28x1.5, M14x1.5, 16/5”UNF, 8/5”UNF, 8/7”UNF, 1/2″UNF, bộ gồm 11 chi tiết. | Bộ | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 35 | Bộ nạp khí SF6 (cầm tay) | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: - Mã sản phẩm: 3-393-R001 - Hãng SX: DILO/China | Thiết bị nạp khí SF6: Bao gồm: - Cụm van giảm áp khí SF6: + Đầu kết nối bình khí SF6: W 21.8 x 1/14" + Đồng hồ áp đầu vào: NG63, class 1.6, 0 - 60 bar + Đồng hồ áp đầu ra: NG100, class 1.0, 0 - 10 bar + Đơn vị đo trên đồng hồ: Bar, kPa,psi - Ống mền kết nối: Dài 5m, kích thước DN8, áp lực lớn nhất 60 bar, Đầu chờ kết nối DN8 và DN20 (đồng bộ cùng van 1 chiều). - Có hộp đựng đi kèm | Bộ | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 37 | Động cơ bơm dầu | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: - Model: DP-8011. - Xuất xứ: Trung Quốc | Bộ Bơm Xăng Dầu Nhớt (Có Đồng Hồ Đo Lưu Lượng) - Điện áp 220VAC - Tần số 50Hz - Công suất tiêu thụ: 750W. - Tốc độ quay: 1400rpm - Dòng điện 3.4A - Lưu lượng 80-90 lít/ phút - Cấp bảo vệ: IP55 - Kích thướt: 325x155x190mm. - Đầu ra/ đầu vào 27mm - chiều cao hút: 5m. - Chiều cao đẩy: 20m. | Cái | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 38 | Cáp vải cẩu bản 75mm |  | Cáp cẩu vải Tải trọng 6 tấn. Chiều dài 6m. Bản rộng 75mm. | sợi | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 39 | Tời điện 1 tấn | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: PA 500/1000-20M Hãng SX: FUJIFA/Nhật | Tời điện 1 tấn Chiều cao nâng hạ và tải trọng: - Cáp đơn: 1m -> 20m, tải trọng 500kg - Cáp đôi: 1m -> 10m, tải trọng 1000kg (lực được truyền tải qua ròng rọc và nhân đôi) Tốc độ nâng hạ: 11m/phút (cáp đơn), 5.5m/phút (cáp đôi) Nguồn điện: 220V Công suất động cơ: 1650W Đường kính cáp: 6mm Bao gồm CO,CQ, Giấy Chứng Nhận Hợp Quy, GCN kiểm định lần đầu ( gồm Hồ sơ Lý lịch dành cho thiết bị nâng) | Bộ | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 40 | Máy quạt dùng phin và điện | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: Dcf300 Hãng SX: Makita/Trung Quốc (220v-18v) Makita . Trọng lượng: 4.5kg | Quạt dùng pin và điện Nguồn điện: Pin 40V Max XGT hoặc điện 220V Loại pin: Lithium-ion 40V Max Thời gian hoạt động: Thấp: 17 giờ ¦ Cao: 5 giờ Tốc độ gió: 3 mức (Cao / Trung bình / Thấp) Lưu lượng gió tối đa: 740 CFM Hẹn giờ : 1h / 2h / 4h Tính năng đặc biệt: XPT™ chống bụi/nước, đèn LED, điều khiển từ xa | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 41 | Máy cắt kim loại (Máy cắt bàn) |  | Máy cắt kim loại (Máy cắt bàn) Công suất: 1,750W Tổng chiều dài: 516mm Trọng lượng tịnh: 19.0kg Dây dẫn điện: 2.5m Hãng sản xuất: Makita Đường kính lưỡi mài: 305mm Đường kính lỗ: 25.4 mm Cắt tối đa ở 45 độ: (85 x 85)mm Cắt giảm sức tải ở 90 độ: (75 x 150)mm | Cái | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 42 | Cảo thuỷ lực 10 tấn HHL-10 |  | Cảo thuỷ lực 10 tấn Loại cảo: 2-3 chấu Lực đẩy/ kéo: Tối đa 10 tấn Độ mở rộng tối đa: 250mm Hành trình hoạt động của xi lanh: 60mm | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 43 | Cảo thủy lực 30 tấn độ mở max 400 mm TLP HHL-30 |  | Cảo thủy lực 30 tấn Loại cảo: 3 chấu Lực đẩy/kéo: Tốí đa 30 tấn Phạm vi mở rộng tối đa: 400 mm Hành trình xi lanh: 70 mm Lắp chấu: 4 vị trí | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 44 | Đèn pin cầm tay |  | Đèn pin cầm tay - 1 bóng led cường độ cao - Thông lượng phát sáng: Cao 230lm, Thấp 100lm - Pin sạc - Thời gian sạc: 10 giờ - Khoảng cách: 450m - Thân đèn bằng nhựa ABS, kính bằng polystyrene | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 45 | Đèn pin đội đầu |  | Đèn pin đội đầu Công suất phát sáng: 30w, 1000 Lumens (công suất thực) Bóng led: Osram (nhập khẩu từ USA) Tuổi thọ bóng led: 100.000 giờ Chế độ: 3 (High-Mid-SOS) Tầm Chiếu xa: >200m Nguồn: 2 pin 18650 3,7V (đi kèm theo đèn) Kích thước đầu đèn: 42mm x 70mm Cân nặng: 243g Chất liệu vỏ đèn: hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện, nhựa Ánh sáng trắng Pin 5400mAh | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 46 | Kính bảo hộ EV105 trắng |  | Kính bảo hộ Kính được làm bằng chất liệu Polycarbonate – Có khả năng chống bụi, chống các tia UV, UB lên tới 99,99%. - Mắt kính trong 0° chống lóa, lớp chống trầy sước Anti scratch - Đặc biệt sử dụng công nghệ mới của UVEX với lớp Anti Fog chống đọng sương tuyệt đối, so với tất cả các sản phẩm kính đang có trên thị trường. - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: ★CE EN166 ★ANSI Z87+ | Cái | 5 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 47 | Găng tay da hàn chịu nhiệt chống cháy EW14 |  | Găng tay da hàn chịu nhiệt chống cháy Màu sắc: Màu vàng Kích thước: Dài 36cm (Size: 9) Loại: 1 Đôi Tính năng: Chống tia lửa hàn, chịu nhiệt cao, chống cắt, xé, rách, đâm, xiên... Ứng dụng: Sử dụng trong ngành hàn, hàn điện, hàn tích, cắt, hàn hồ quang, ngành cơ khí, gò hàn, luyện kim, nhiệt điện, đóng tàu, hàn bồn, cắt đá hay các công việc tiếp xúc với nguồn nhiệt ở mức cao công nghiệp nặng Chất liệu: Da lộn lót cotton | đôi | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 48 | Bộ đột lỗ gioăng 2-50mm |  | Mũi khoan đột lỗ 29 chi tiết Bao gồm - Đột lỗ: 29 cái (Ø2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38 -40-42-44-46-48-50mm) - Tay cầm: JLBM53PA ( Ø2 đến 50 mm, hệ inch Ø1/8'' đến 2'') - Đục mâm cặp cố định: JLBM50PA - Chốt định tâm: JLBP42R | bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 49 | Dao cắt Joang su |  | Bộ dao làm gioăng 13 chi tiết Bộ dao bao gồm: - Chuôi dao nhôm 1/4" - Chuôi dao nhôm 3/8" - Chuôi dao nhôm bọc nhựa 3/8" - 1 Lưỡi dao # 2 - 1 Lưỡi dao # 7 - 1 Lưỡi dao # 10 - 1 Lưỡi dao # 11 - 1 Lưỡi dao # 12 - 1 Lưỡi dao # 17 - 1 Lưỡi dao # 19 - 1 Lưỡi dao # 20 - 1 Lưỡi dao # 21 - 1 Lưỡi dao # 22 | bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 50 | Thước cặp cơ khí Mitutoyo 530-115 (0 - 300mm) |  | Thước cặp cơ khí Vật liệu: bằng thép dụng cụ đo có hệ số giản nở nhiệt thấp, bề mặt trượt được đánh bóng với thanh trượt thiết kế cải tiến. Do đó thiết bị có thể di chuyển nhẹ nhàng và mang lại các kết quả đo chính xác, độ ổn định phép đo cao. Bề mặt du xích được thiết kế góc nghiên 14º, vạch chia đều, nét đồng nhất rõ ràng, hạn chế tình trạng đọc sai chỉ số đo khi sử dụng Phạm vị đo: 0 - 300 mm Độ chính xác: ± 00.1mm Độ chia: 0.05mm (1/128in) | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 51 | Thước rút 7.5m có lỗ ban |  | Thước cuộn tự rút 7.5m có lỗ ban Chiều ngang, khổ rộng của thước: 25 mm Độ chia nhỏ nhất của thước đo độ dài: 1 ly (1 mm) Giới hạn của thước mét: 7.5 m Hệ đo độ dài: hệ mét Kích thước sản phẩm : (75 x 80 x 40)mm | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 52 | Xô Inox |  | Xô Inox - Chất liệu: Inox - Đường kính lớn nhất: 26cm - Dung tích: 7lit | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 53 | Xô inox |  | Xô inox - Chất liệu: Inox - Đường kính lớn nhất: 34cm - Dung tích: 14lit | cái | 6 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 54 | Ống nhựa mềm lõi thép DN25, có 2 đầu cái khớp nối nhanh ở 2 đầu ống |  | Ống nhựa lõi thép: - DN25, độ dày ống ≥5mm, áp lực làm việc ≥5.0bar. - Chiều dài ống: 10m Khớp nối nhanh: - Đầu cái: DN25. - Vật liệu: inox - Kiểu kết nối: Camlock - Type C Joăng làm kín đi kèm với khớp nối | bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 55 | Ống nhựa mềm lõi thép DN50, có 2 đầu cái khớp nối nhanh ở 2 đầu ống |  | Ống nhựa lõi thép: - DN50, độ dày ống ≥5mm, áp lực làm việc ≥5.0bar. - Chiều dài ống: 7m Khớp nối nhanh: - Đầu cái: DN50. - Vật liệu: inox - Kiểu kết nối: Camlock - Type C Joăng làm kín đi kèm với khớp nối | bộ | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 56 | Bộ đầu típ khẩu 1/2 35 món |  | Bộ khẩu đen 1/2 inch thép CR-MO 35 chi tiết dài ngắn (Bộ tuýp mở bu lông) Kích thước: 1/2 inch Khẩu ngắn 38mm: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm Khẩu dài 78mm: 10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32mm Chất liệu: Thép crom-molypden Màu sắc: Hộp đỏ, khẩu đen(như hình ảnh hiển thị) | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 57 | Tủ treo đồ nghề cơ khí 2 cánh |  | Tủ treo đồ nghề cơ khí 2 cánh có 3 ngăn kéo Thông số kỹ thuật : Kích thước: (1000x500x1800) mm. Có 3 ngăn kéo lớn được hàn cố định 1 kệ đựng chia ngăn Tủ 2 cánh có khóa Độ dầy thép : 1mm Sơn tĩnh điện | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 58 | Phần mềm lập trình PLC (Siemens s7 1200) TIA PORTAL V19 |  | Thành phần Tương thích với V19 S7-1200 firmware V4.0 – V4.7 S7-1500 firmware ≥ V3.1.0 Hệ điều hành Windows 10, 11 Giao diện & độ phân giải Hỗ trợ HMI 4K Các tính năng mới Motion control, Safety shared devices, API mở rộng Openness Hỗ trợ bên thứ ba ACCON AGLink, Startdrive, PLCSIM,… Tương thích dự án Nâng cấp từ V14–V18 → V19, không ngược lại được | Cái | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 59 | Bàn nhôm gấp gọn |  | Bàn nhôm gấp gọn Chiều cao: thay đổi 50cm – 70 cm của Trọng tải tối đa: 25kg Trọng lượng: 3kg. Kích thước sử dụng: (88x55x50) cm Kích thước gấp gọn: (65x30x13) cm Màu đen + túi đựng | Cái | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 60 | Ghế vải gấp gọn |  | Ghế vải gấp gọn Bao gồm 3 size: -Size 1 (DxRxC): (43x43x63)cm . Kích thước gập gọn: (15x63)cm -Size 2 (DxRxC): (35x35x55)cm. Kích thước gập gọn: (15 x 55)cm -Size 3 (DxRxC): (30x30x48)cm. Kích thước gập gọn: (12 x 50) cm Khả năng chịu tải: 100kg. Chất liệu: Vải Cotton Oxford, khung sắt | Cái | 3 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 61 | Cổng USB đa năng | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: UGREEN Revodok 109 USB C Hub 9-IN-1 [USB-A*2+USB-C*2] USB3.0 Hub 4K 60Hz HDMI Hu | Cổng USB đa năng 9 in 1 Công suất sạc: 100W Đầu vào: USB C Đầu ra: HDMI x 1; USB-A 3.0 x 2; USB-C x 2; TF x 1; SD x 1; LAN x 1;PD x 1 Chất lượng nội dung: HDMI hỗ trợ độ phân giải 4K@60Hz Chức năng: Tốc độ USB: 5Gbps; Tốc độ LAN: 1000Mbps; Tốc độ đọc SD/TF: 104Mb/s | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 62 | Kẹp cá sấu |  | Kẹp ắc quy – Kẹp ắc quy cá sấu Đánh giá hiện tại: 200A Chất liệu: Nhựa và kim loại sắt (Mạ vàng) Bộ:1 màu Đỏ + 1 màu đen Đường kính cáp: khoảng 13mm Kích thước (Mỗi): 140 x 97 x 28mm Chiều rộng: khoảng 23mm | Bộ | 10 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 63 | Tủ lạnh |  | Tủ lạnh mini 1 cánh Dung tích: 50lit Gas sử dụng: R600A Chất liệu khay: Kính chịu nhiệt Màu sắc: Ghi đen Dung ngăn lạnh : 36lít Dung tích ngăn đông : 14 lít Nguồn điện áp: 220V/50Hz | Cái | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 64 | Búa cầm tay 1kg INGCO HSTH8802 |  | Búa cầm tay 1kg - Chịu nhiệt - Thép carbon 45# - Đầu búa nặng: 1000g - 12/T | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 65 | Búa tạ cán gỗ dài |  | Búa tạ cán gỗ dài - Quy cách: 3.6kg (8LBS) - Phần cán búa được làm từ gỗ HICKORY có độ bền cao, độ bám cao khi cầm - Chất liệu đầu búa: hợp kim thép nên có độ cứng cao, không bị gỉ sét | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 66 | Búa nhựa VESSEL |  | Búa nhựa cán gỗ - Kích cỡ đầu búa: 31.3 x 108mm - Chiều dài cán búa: 295mm | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 67 | Búa nhựa VESSEL |  | Búa nhựa cán gỗ - Kích cỡ đầu búa: 45.4 x 139mm - Chiều dài cán búa: 350mm | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 68 | Xe đẩy hàng OTB FD-450 |  | Xe đẩy hàng Trọng tải : 450kg Màu sắc : Xanh Chất liệu : Ống sắt và sàn nhựa Kích thước : 1.100 x 700 x 175 x 890 mm Cấu tạo bánh : 2 bánh xoay 360 độ, 2 bánh thẳng Đường kính bánh xe : 150mm Chất liệu bánh xe : Nhựa PU cứng màu đen Trọng lượng phủ bì : 21 Kg Khối lượng thực : 19,7 Kg | Chiếc | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 69 | Máy tuốt dây/ mở cáp COOFARI |  | Máy tuốt dây/ mở cáp Tên sản phẩm: Công cụ cắt cáp Chất liệu: Hợp kim nhôm Kích thước: 13×6×3.5cm Màu sắc sản phẩm: Đen Đường kính bóc đỏ đầu đơn: 4-10mm Đường kính bóc vàng đầu đơn: 8-28.6mm Danh sách phụ tùng kèm theo: - Công cụ cắt cáp - Lục giác | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 70 | Súng bắn đinh Rive | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: '- Model: JBAA2448 - Hãng sản xuất : Toptul | Kìm Rút Rivet 4 Lỗ Kích Thước Rivet: (2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8) mm | Cây | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 71 | Palang xích tay 2 tấn |  | Palang xích tay 2 tấn Tải trọng (tấn): 2 Tải trọng kiểm tra (tấn): 2.5 Lực căng (kg): 28,4 Chiều dài xích (m): 3 Số lượng xích: 2 Xích tải: 6×18 Bao gồm CO,CQ, Giấy Chứng Nhận Hợp Quy, GCN kiểm định lần đầu (gồm Hồ sơ Lý lịch dành cho thiết bị nâng nếu có) | Cái | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau | Bao gồm CO,CQ, Giấy Chứng Nhận Hợp Quy, GCN kiểm định lần đầu (gồm Hồ sơ Lý lịch dành cho thiết bị nâng nếu có) | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 72 | Palang xích tay 1 tấn Nitto |  | Palang xích tay 1 tấn – Tải nâng (tấn): 1 – Chiều cao nâng (m): 3 – Xích tải (mm): 6 – Xích kéo (mm): 4.8 – Khối lượng (kg): 11,5 Bao gồm CO,CQ, Giấy Chứng Nhận Hợp Quy, GCN kiểm định lần đầu (gồm Hồ sơ Lý lịch dành cho thiết bị nâng nếu có) | Cái | 1 | Năm sản xuất 2024 trở về sau | Bao gồm CO,CQ, Giấy Chứng Nhận Hợp Quy, GCN kiểm định lần đầu (gồm Hồ sơ Lý lịch dành cho thiết bị nâng nếu có) | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 73 | Thước căn lá inox Vogel Germany 437 |  | Thước căn lá inox Độ dày từ 0.05mm đến 1.0mm Chiều dài : 200mm Chiều rộng lá: 13mm Vật liệu: inox tôi cứng, mài bóng bề mặt Xâu chuỗi bằng vòng như móc khóa Ứng dụng cho điều chỉnh van và các vị trí khó Đáp ứng tiêu chuẩn về độ chính xác cấp T2 | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 74 | Quạt Hút Xách Tay Hasaki HST 35 ( kèm ống dẫn gió 10M) |  | Quạt Hút Xách Tay Sải Cánh (mm) : 350 Dòng điện (V) : 220 Tần số (Hz) : 50/60 Công suất (W) : 800 Vòng tua (vòng/phút) : 2800 Lưu Lượng Gió (m3/h) : 4920 Cột áp (Pa) : 598 Bao gồm ống dẫn gió, chiều dài 10 mét | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 75 | Kìm bấm cos cơ | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: '- Model: HHYJ-240 - Xuất sứ: TLP/China | Kìm bấm cos cơ Kìm dùng bấm đầu cos kiểu: Lục Giác Phạm vi bấm: 16-240 mm Khuôn tiêu chuẩn: 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 mm Trọng lượng: 5 kg Kích thước đóng gói: (1/5)620x410x240 mm Bao gồm: hộp, kím bấm đầu cos, các khuôn tiêu chuẩn 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 mm | cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 76 | Đồng hồ vạn năng | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 1009 Hãng SX: Kyoritsu/Nhật | Đồng hồ Vạn năng - DCV: 400mV/4/40/400/600V Độ chính xác : ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±4dgt (600V) - ACV: 400mV/4/40/400/600V Độ chính xác : ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV);±1.3%rdg±4dgt (4/40V);±1.6%rdg±4dgt (400/600V) - DCA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A Độ chính xác : ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA); ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA); ±1.6%rdg±4dgt (4/10A) - ACA: 400/4000µA/40/400mA/4/10A Độ chính xác : ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA) ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) - Ω: 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ Độ chính xác : ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ) ±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) - Kiểm tra điốt: 4V/0.4mA - Hz: 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz - C: 40/400nF/4/40/100µF - DUTY : 0.1 - 99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.5%±5dgt Nguồn : R6P (1.5V x 2) | Cái | 4 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 77 | Bộ cà lê vòng miệng 6-22. ELORA 205S MT- 17MT. |  | Bộ cờ lê vòng miệng 17 chi tiết 6-22mm Dải cờ lê :6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Vật liệu: Chrome vanadium. Bề mặt mạ Chrome si mờ bóng Túi vải đựng cà lê | bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 78 | Bộ lục giác ELORA 159S-10M |  | Bộ lục giác Vật liệu: thép Chrome-Vanadium Kiểu loại 2 đầu bằng Bề mặt được mạ niken Vật liệu: Chrome-Vanadium 59CrMoV4 / 1.2242 Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 2936 Gồm 10 chi tiết: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm | bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 79 | Kìm bấm chết ELORA 500 ngàm cong | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 500-300 Hãng/Xuất xứ: Elora- Germany Độ mở ngàm: 65mm Chiều dài 300mm | Kìm bấm chết ngàm cong Độ mở ngàm: 65mm Chiều dài 300mm Dùng cho kim loại tấm hoặc tròn. Điều chỉnh độ mở ngàm bằng vít chuôi. Nhả ngàm bằng đòn bẩy dạng nẫy gạt. Vật liệu: Chrome Vanadium 31 CrV 3/1.2208 | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 80 | Bộ mỏ lết ELORA 61MB S3, size 8-10-12 inch, |  | Bộ mỏ lết size 8-10-12 inch Vật liệu: Chrome Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Bề mặt mạ crome, si mờ. Tay cầm làm lớn dần về chuôi, tăng diện tích tiếp xúc Chuôi có lỗ treo móc dụng cụ. Size: 8 inch 10 inch 12 inch Chiều dài: 200mm 250mm 300mm Độ mở ngàm: 27mm 30mm 33mm Có khắc laser vạch chia mm trên ngàm. Kiểu mỏ lếch sáng chế bởi Thụy Điển. Ngàm nghiêng 15 độ so với trục thân. | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 81 | Bộ tô vít ELORA 583 S7-K, 7 chi tiết bao gồm dẹt và bake |  | Bộ tô vít 7 chi tiết bao gồm dẹt và bake Cán chống lăn lật chuẩn QUATROLIT 2C Mũi tô vít tôi cao tần, chống mài mòn. 01 Bút thử điện hạ thế 120-230V AC, lưỡi dẹt 0,3x3mm. 04 Tô vít dẹt: 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5mm. Chiều dài tương ứng: 75mm 100mm 125mm 150mm Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 2380-2 Mũi tuốc nơ vít theo chuẩn: DIN ISO 2380-1 | Bộ | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 82 | Kìm đa năng ELORA 495-Bi |  | Kìm đa năng, kềm răng đầu bằng DIN 5746 Size in: 8in. Khả năng cắt: 3.0mm Cán bọc nhựa đúc 2 thành phần QUATROLIT 2C. Màu đen cứng nằm phía trong, cắt khía bám. Tiếp xúc với lòng bàn tay là màu vàng, mềm, ma sát tốt. Vật liệu: thép C45 / 1.0503 bản quyền sáng chế của ELORA. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 5746 Độ cứng lưỡi cắt: 63-64 HRC. Bề mặt mài hoàn thiện, mạ phủ chrome niken. Vị trí cắt được gia cườn dày hơn phần còn lại. Răng của kềm đa năng được tôi cao tần, chống mài mòn. | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 83 | Kìm cắt cạnh heavy duty ELORA 490-Bi |  | Kìm cắt cạnh Size in: 8in. Dài tổng: 200mm Cán cầm bọc nhựa theo chuẩn QUATROLIT 2C Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN ISO 5749 Cắt vật liệu có độ cứng: 63-65 HRC Lực cắt: 2300 N/mm² Vật liệu: ELORA-high grade tool steel C60 / 1.0601 Bề mặt mạ phủ chrome, si mờ | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 84 | Kìm bấm cos Knipex 97 52 33 PreciForce | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 97 52 33 Hãng/Xuất xứ: KNIPEX- Germany | Kìm bấm cos Bấm cos nối chân thép tiết diện 0,5 - 10 mm² (AWG 20-7) Phạm vi ép: 0.5 – 10.0 mm² AWG: 20 – 8 Số lượng khuôn ép: 4 (không thay đổi) Ứng dụng: đầu cos ống, cos nén, đầu nối ống, đầu nối ép không cách điện Kích thước: dài 220 mm ¦ rộng 59 mm ¦ dày 30 mm Có lẫy Emergency để mở ngàm trong trường hợp khẩn cấp (bị kẹt ngàm), vị trí lẫy nằm ở tay cầm dưới, mặt bên trong, gần chốt bu-lông | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 85 | Kìm bấm cos tự động Knipex 97 55 14, cos lục giác, tự chỉnh size | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Mã hàng: 97 55 14 Hãng/Xuất xứ: KNIPEX- Germany Xuất xứ: Made in Germany | Kìm Ép Cos Tự Động Căn Chỉnh Bấm cos ống từ 0,08 đến 16 mm² Tự động nhận cỡ cos, không cần chỉnh tay Nén dạng lục giác theo DIN 46228 phần 1 và 4 Bấm được đầu cos đôi đến 2 x 10 mm² Cơ cấu bánh cóc, lực nén ổn định Có thể mở khóa cưỡng bức khi cần Tay cầm đa lớp, thiết kế gọn Truyền lực nhẹ, thao tác chính xác Đầu bấm đặt bên hông, dễ thao tác theo chiều ngang Chiều dài: 180 mm Kích thước: 180 x 75 x 21 mm | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 86 | Máy tuốt dây/ mở cáp COOFARI | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 67B3-55 Hãng sx: Kingtony/Đài Loan | Máy tuốt dây/ mở cáp Tên sản phẩm: Công cụ cắt cáp Chất liệu: Hợp kim nhôm Kích thước: 13×6×3.5cm Màu sắc sản phẩm: Đen Đường kính bóc đỏ đầu đơn: 4-10mm Đường kính bóc vàng đầu đơn: 8-28.6mm Danh sách phụ tùng kèm theo: - Công cụ cắt cáp - Lục giác | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 87 | Kìm tuốt dây | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: Model: 16 95 01SB Hãng sx: KNIPEX/Đức | Kìm tuốt dây • Tách cáp NYM từ 3 x 1.5 mm² đến 5 x 2,5 mm² • Tách cáp đồng trục từ Ø 4,8 - 7,5 mm • Tách cáp dữ liệu CAT 5 - 7, Twisted pair (UTP/STP) • Tách các loại cáp điện tròn tiết diện 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 / 2.5 / 4 mm² • Tách đoạn dài bằng dao tách tích hợp bên hông sản phẩm • Có chốt gài và tích hợp lò xo tự mở. Mở chốt khi sử dụng • Phần thân chế tác bằng sợi thủy tinh gia cường • Nhỏ gọn nhưng vạn năng, bỏ túi, sử dụng linh hoạt | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 88 | Kìm mũi nhọn |  | Kìm mũi nhọn Cắt dây đồng xoắn: ≤ 16 mm²; dây cứng: ≤ Ø 2 mm; dây trung bình: ≤ Ø 3 mm Đầu nhọn chống xoay, rãnh để giữ đinh – thao tác chính xác trong không gian hẹp Chất liệu: Thép công cụ tôi dầu, mạ crôm; cán cách điện multi-component (VDE ±10 kV, tiêu chuẩn IEC 60900) Kích thước & trọng lượng: 145 mm dài, ~155 g Cấp cách điện: VDE-tested đến 1000 V AC | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 89 | Bộ lục giác |  | Bộ lục giác cách điện 6 món (2.5 – 8 mm) Cách điện VDE/EN 60900, bảo vệ lên đến 1000 V AC / 1500 V DC Chất liệu: thép S2 hoặc chrome-vanadium, lưỡi phủ đen chống gỉ Kích thước cơ bản: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm; chiều dài 135–215 mm Bộ Sealey HK06B: dài 135–215 mm, trọng lượng 0,945kg, đi kèm hộp đựng tiện dụng | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 90 | Bút thử điện AC/DC | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: '- Bút thử điện AC màn hình kỹ thuật số - Model: ANENG B19 - Hãng SX: ANENG/China | Bút thử điện AC/DC Dải đo cơ bản: 11–450VAC Đầu tuavit: Dẹp Kiểm tra điện không tiếp xúc 30V-100V Màu sắc sản phẩm: Màu Đỏ Kích thước sản phẩm: Dài 19CM Tua vít có 2 đầu 2 cạnh và 4 cạnh 4MM Điện áp chịu đựng: lên đến 1000V Sử dụng pin AAA 1.5VDC Màn hình số rõ nét hiển thị 2 màu nền Đầu tua vít có từ tính nam châm hút mạnh | Cái | 2 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 91 | Túi xách đồ nghề |  | Túi xách đồ nghề - Chất liệu vải: Vải dù siêu bền, chống thấm nước (đi mưa, sương ẩm...vv) - Màu sắc: Đen xanh lá - Đáy túi nhựa chịu lực, chống thấm nước, chống va đập khi rơi, bảo vệ dụng cụ và máy bên trong - Số ngăn: 17 ngăn - Tay cắm bọc nhựa, dễ dàng cầm nắm, xách nặng - Dây đeo vải dù, siêu bền. Khóa dây bằng kim loại chắc chắn - Tay xách và dây đeo chịu lực nặng lớn - Kích thước, 475x220x320mm | Cái | 8 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 92 | Tua vít ngắn 2 đầu Anex No.7790 |  | Tua vít ngắn 2 đầu Chiều Dài Mũi Vít: 23 mm Tổng Chiều Dài: 99 mm Đường Kính Tay Cầm: 56 mm Vật Liệu: Thép CR-MO Tay Cầm Cao S Loại Đầu Dẫn: Đầu Bake, Đầu Dẹp Size đầu: 6mm, PH2 | Cái | 8 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |
| 93 | Cáp hàn hồ quang | Có tính năng và thông số kỹ thuật tương đồng với thiết bị đang sử dụng: '- Hãng SX: Cadisun - Model: CNR 1x25mm2 | Cáp hàn hồ quang Tiết diện: 25mm2 Model: CNR 1x25mm2 Ruột dây dẫn: Đồng ủ mềm Vật liệu cách điện: Cao su gốc tự nhiên | mét | 40 | Năm sản xuất 2024 trở về sau |  | - Ký mã hiệu (Model):….(Nhà thầu nêu rõ) - Hãng sản xuất (NSX): ……(Nhà thầu nêu rõ) - Quốc gia (Xuất xứ):……(Nhà thầu nêu rõ) |

Ghi chú:

(1) Những ý kiến đề xuất khác so với Điều kiện kỹ thuật sẽ được loại trừ hoặc bổ sung vào một phụ lục có đề cập đến các yêu cầu của E-HSMT và những thay đổi hoặc đề xuất của Nhà thầu.

(2) Khi yêu cầu lặp lại các thông số kỹ thuật cho một loạt các thiết bị, các trang có các bảng thông số kỹ thuật liên quan có thể sẽ được sử dụng và các trang này được đánh số tương ứng để dễ tham khảo.

(3) Về nguyên tắc, Nhà thầu phải nộp tất cả các thông số kỹ thuật và các thông tin khác theo yêu cầu cùng với hồ sơ thầu của mình. Các thông số thiết kế cơ bản như tổn thất, hiệu suất, các kích thước chính, khối lượng, và các thông số quan trọng khác sẽ được ưu tiên cao nhất.

(4) Các thông số kỹ thuật cuối cùng đã được thoả thuận và đưa vào trong Hồ sơ dự thầu sẽ tạo nên các yêu cầu tối thiểu. Tất cả các thông số kỹ thuật phải được nộp lại vào đúng thời điểm trong giai đoạn đang thực thi Hợp đồng, có điền đầy đủ các thông số mới cũng như các thông số được hiệu chỉnh theo đúng với hồ sơ thiết kế cuối cùng đã được chấp thuận.

Điều này có nghĩa là Nhà thầu có thể đề xuất theo ý mình các loại thông số khác phù hợp với sự lựa chọn cuối cùng về loại trang thiết bị mà Nhà thầu cung cấp, miễn là các thông số đó không thấp hơn so với các thông số yêu cầu trong Hợp đồng và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh do chất lượng thiết bị được cung cấp cao hơn so với chất lượng đề ra trong Hợp đồng. Chủ đầu tư không có trách nhiệm thanh toán các chi phí này.

Nhà thầu có thể yêu cầu các nhà thầu khác hoặc nhà cung cấp thiết bị khác cung cấp các loại thiết bị khác nhau, miễn là tên của các nhà thầu và nhà cung cấp thiết bị đó đã được đưa vào trong Bảng kê thông số kỹ thuật này hoặc trong một bảng kê liên quan. Trước khi trao Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể chấp nhận cho phép một số hoặc tất cả các nhà thầu và nhà cung cấp thiết bị được tham gia vào Hợp đồng.

Cụm từ “... hoặc tương đương” có nghĩa là lựa chọn đầu tiên thuộc về các hãng được đề cập rõ ràng và Chủ đầu tư có quyền chấp nhận hoặc bác bỏ các đề xuất mới mà không cần phải giải thích lý do.

(5)  Nếu có bất kỳ sự khác nhau nào giữa các thông số đề cập đến trong Điều kiện kỹ thuật với các thông số trong các Bảng kê, thì thông số ghi trong Điều kiện kỹ thuật sẽ được ưu tiên sử dụng.

m. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và số đợt giao hàng không quá 03 đợt. Tiến độ cung cấp hàng hóa chi tiết như nêu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT và tiến độ cung cấp hàng hóa chi tiết này sẽ là căn cứ để áp dụng Phạt vi phạm hợp đồng theo E-ĐKCT 22 của hợp đồng nếu nhà thầu vi phạm tiến độ.

Định kỳ mỗi 03 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hoặc khi Chủ đầu tư yêu cầu, Nhà thầu phải báo cáo tiến độ chuẩn bị và bàn giao hàng hóa.

i. Yêu cầu về bảo hành

- Thời hạn bảo hành là: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.

- Nếu hàng hóa được sửa chữa hoặc sửa đổi, thì thời gian bảo hành sẽ là thời gian được kéo dài 01 năm tính từ ngày hoàn tất công tác sửa chữa hàng hóa bị hư hỏng hoặc thay thế hàng bị lỗi.

- Trong thời gian bảo hành nếu có các sai sót về mặt kỹ thuật hay hư hỏng xảy ra trong thời gian bảo hành mà nguyên nhân xác định được do lỗi của Nhà thầu thì Chủ đầu tư sẽ thông báo ngay cho Nhà thầu. Nhà thầu phải có mặt tại nơi lắp đặt hàng hóa trong vòng 48 giờ để khắc phục sự cố hoặc nếu phải thay thế phần hư hỏng, trục trặc đó thì trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp hư hỏng khó sửa chữa hoặc thời gian sửa chữa lâu, Nhà thầu phải có phương án khắc phục tạm thời trong vòng 72 giờ để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Chủ đầu tư. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm xử lý sửa chữa, thay thế kịp thời bằng mọi chi phí của Nhà thầu theo thời gian yêu cầu của Chủ đầu tư. Trước khi tiến hành sửa chữa, Nhà thầu phải gửi kế hoạch và nguyên nhân để Chủ đầu tư phối hợp thực hiện. Trường hợp quá thời gian quy định theo yêu cầu, Nhà thầu cố tình trì hoãn thì Chủ đầu tư có quyền thuê các tổ chức khác thực hiện và Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan này.