# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm khí y tế năm 2026-2027 thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm khí y tế năm 2026 -2027.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm khí y tế năm 2026 -2027.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

- Quy mô gói thầu: Mua sắm khí y tế.

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động thường xuyên.

- Giá gói thầu: 15.022.428.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỉ, không trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn đồng./.).

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức LCNT: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý II/2026.

- Loại hợp đồng:  Theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

- Tuỳ chọn mua thêm: Có áp dụng (30%)

| Stt | Tên gói thầu/ Danh mục hàng hóa | ĐVT | Tùy chọn mua thêm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oxy lỏng y tế | Kg | 30% | 1.800.000 |
| 2 | Khí oxy Chai 10L | Chai | 30% | 960 |
| 3 | Khí oxy Chai 5L | Chai | 30% | 12 |
| 4 | Khí oxy Chai 40L | Chai | 30% | 1.050 |
| 5 | Khí cacbondioxit (CO2) | Chai | 30% | 6.600 |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu A. Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật | - File định dạng excel; và - File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | Nhà thầu |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | Nhà thầu |

1.2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa:

- Văn bản xác nhận đủ điều kiện sản xuất khí y tế (bao gồm Oxy lỏng, khí  Oxy và khí cacbon dioxit) của Bộ Y tế hoặc của các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Văn bản kiểm tra thử nghiệm, kiểm chuẩn chất lượng hàng hóa của cơ quan chức năng.

- Tài liệu mô tả kỹ thuật của hàng hóa  + chứng chỉ chất lượng kèm bản dịch chứng thực sang tiếng Việt Nam (nếu bản gốc không phải tiếng Việt).

Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

- Mẫu A dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Mẫu A

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu | Mức độ đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Cam kết dự thầu của nhà thầu

Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 202…

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN

(Sau đây gọi là chủ đầu tư)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc Dự toán mua sắm _____ [Ghi tên dự toán] do Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn mời thầu, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết kể từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm đóng thầu: Nhà thầu không có từ 02 hợp đồng cung cấp hàng hoá vi phạm theo quy định tại khoản 3,5,6 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

- Cam kết không vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, không có nợ BHXH, không chậm đóng, không trốn đóng, tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động theo văn bản số 15/KH-UBND ngày 10/01/2025 của UBND TP Hà Nội (tính đến thời điểm đóng thầu) và cam kết cung cấp tài liệu chứng minh khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan chức năng mà nguyên nhân không phải do Chủ đầu tư.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

- Cam kết bảo hành hàng hóa:

- Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

- Chai chứa khí được kiểm định trước khi sử dụng và có đủ thời hạn trong thời gian lưu hành.

- Tiến độ cung cấp: 24 tháng, kể từ ngày ký Hợp đồng.

- Cam kết cung cấp hàng hoá trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của bệnh viện. Mỗi chuyến giao hàng có chứng nhận chất lượng/ an toàn của từng lô sản xuất tại nhà máy.

- Đối với bình oxy, bình CO2: Cam kết trên thân bình có đầy đủ nhãn mác (nhà sản xuất, tên sản phẩm, chất lượng và ngày sản xuất). Vỏ bình được kiểm định (có Giấy tờ kiểm định vỏ bình kèm theo) trong thời gian còn hiệu lực khi giao hàng và trong thời gian sử dụng tại Bệnh viện. Và chịu trách nhiệm về kiểm định an toàn chất lượng các loại bình khí nén.

- Cam kết hỗ trợ Bệnh viện thường xuyên kiểm tra, thử nghiệm an toàn, gia hạn vỏ chai chứa khí. Ngừng cung cấp khí đồng thời thông báo và đề xuất tiêu hủy, loại bỏ đối với những vỏ chai không đủ điều kiện lưu hành có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng.

- Đối với việc vận chuyển, nạp oxy lỏng: Oxy lỏng phải được chứa trong xe bồn chuyên dụng, đã được kiểm định trong thời gian còn hiệu lực. Nhà thầu phải cử nhân sự đã được đào tạo đảm bảo sự an toàn trong quá trình nạp oxy lỏng vào bồn chứa oxy lỏng của Bệnh viện. Và chịu trách nhiệm về an toàn trong công tác sang chiết  oxy lỏng.

- Cam kết cung cấp các thiết bị phụ trợ tiêu chuẩn có chức năng, thông số kỹ thuật phù hợp, kết nối tương thích với bồn chứa của Bệnh viện khi nạp Oxy lỏng. Việc tiếp nạp chỉ được tiến hành và đảm bảo rằng không có bất kỳ tác động cơ khí nào làm thay đổi hình dạng, kích thước ban đầu của thiết bị.

- Cam kết thực hiện sửa chữa, khắc phục miễn phí đối với các lỗi như độ kín van khóa, van an toàn, đầu nối tiếp xúc và các thiết bị phụ trợ liên quan khác khi sử dụng khí.

- Cam kết không để thiếu nguồn khí cung ứng cho Bệnh viện, không bao gồm bất kỳ một nguyên nhân hay lý do làm gián đoạn tạm thời hoặc tạm dừng sử dụng khí trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Cam kết hỗ trợ cho Bệnh viện mượn miễn phí chai chứa khí khi Bệnh viện có nhu cầu.

- Cam kết cung cấp hàng hoá theo yêu cầu tuỳ chọn mua thêm trong E-HSMT của Chủ đầu tư

- Tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, quản lý đo lường theo quy định. Chịu trách nhiệm về chất lượng khí cung cấp cho Bệnh viện phù hợp với nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn doanh nghiệp đã công bố theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan.

- Tuân thủ đúng các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động khi vận chuyển, tiếp nạp khí theo quy định của Pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho con người và cho thiết bị.

- Cam kết cung cấp cùng với hàng hoá khi bàn giao:

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu cung cấp giấy Chứng nhận xuất xứ (CO), Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy chứng nhận phân tích (CoA) hoặc phiếu kiểm nghiệm theo lô hàng hóa..; Tờ khai hải quan theo lô hàng hóa.

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc tương đương.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư/ Bên mời thầu theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Bên mời thầu đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
|  | Oxy lỏng y tế | - Độ tinh khiết ≥99,6% - Nạp trực tiếp vào bồn chứa chuyên dụng tại Bệnh viện. | Đáp ứng | Không đáp ứng ≥ 01 tiêu chí |
|  | Khí oxy Chai 10L | - Độ tinh khiết ≥ 99,6%; nạp trong chai dung tích 10 lít - Áp suất làm việc 135 ÷ 150 bar | Đáp ứng | Không đáp ứng ≥ 01 tiêu chí |
|  | Khí oxy Chai 5L | - Độ tinh khiết ≥ 99,6%; nạp trong chai dung tích 5 lít - Áp suất làm việc 135 ÷ 150 bar | Đáp ứng | Không đáp ứng ≥ 01 tiêu chí |
|  | Khí oxy Chai 40L | - Độ tinh khiết ≥ 99,6%; nạp trong chai dung tích 40 lít - Áp suất làm việc 135 ÷ 150 bar | Đáp ứng | Không đáp ứng ≥ 01 tiêu chí |
|  | Khí cacbon dioxit (CO2) | Độ tinh khiết ≥ 99,9%; | Đáp ứng | Không đáp ứng ≥ 01 tiêu chí |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

## 1.3. Các yêu cầu khác

* QUY CÁCH E-HSDT: Nhà thầu sắp xếp E-HSDT vào các Folder và nén thành 1 File đính kèm trên Hệ thống.

    - Để không xảy ra tình trạng lỗi file khi giải nén, Nhà thầu vui lòng đặt tên File hoặc Folder theo tiếng Việt không có dấu.

    - Đối với nhà thầu Liên danh:

      - Nhà thầu chỉ đổi phần “Tennhathau” theo tên của các thành viên liên danh và đính kèm các tài liệu dự thầu của riêng từng thành viên theo phần công việc đảm nhận đã quy định tại Thỏa thuận liên danh.

    - Cách đặt tên các Folder như sau:

- TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là A1,A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A1. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. |
| A2. | BLDT | Bảo lãnh dự thầu (nếu có) |

- KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về Kỹ thuật của hàng hóa dự thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là C1,C2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | MẪU A. Bảng đáp ứng của hàng hóa chào thầu Nhà thầu làm Bảng đáp ứng của hàng hóa chào thầu và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai. |
| C2. | MB_TTBYT | Phiếu tiếp nhận/ Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế của nhà thầu |
| C3. | Hople_HH | - Số đăng kí lưu hành thiết bị y tế: - PTN tiêu chuẩn áp dụng hàng hóa thuộc loại A, B. - Hoặc Hàng hóa thuộc loại C, D: Giấy phép đăng ký lưu hành - Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | CC_NSX-HH | Chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất còn hiệu lực như ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương theo yêu cầu (nếu có) và/ hoặc các chứng chỉ chất lượng của hàng hóa chào thầu còn hiệu lực như CE, FDA,…. |
| C5. | TLKT_SoTT | + Catalô/ Brochure /Datasheet hoặc các tài liệu khác chứng minh thông số dự thầu, kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + Tờ khai hải quan (nếu có) với hàng hoá nhập khẩu. |
| C6. | CAMKET | Mẫu B – Bản cam kết: Cam kết của nhà thầu. |

- UU_DAI: là Folder chứa các thông tin và tài liệu chứng minh ưu đãi của nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là D1,D2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| D1. | HH_UD | Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh) |
| D2. | TL_UD | Tài liệu chứng minh các chi phí trong bảng kê khai chi phí ưu đãi. |

# Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

# Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.