# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

# 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thuốc, hóa chất và vật tư lần 7 năm 2026 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

- Tên gói thầu: Gói số 3: Mua sắm Kit tổng hợp sản xuất FDG (2026/TBH-10)

- Nguồn vốn: Quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT các tài liệu để chứng minh tính hợp lệ và đáp ứng yêu cầu của hàng hóa dự thầu, bao gồm:

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu: Giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu theo các quy định hiện hành (Số đăng ký lưu hàng/Giấy phép nhập khẩu/Hợp đồng mua bán/Tờ khai hải quan…)

- Tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa dự thầu:

Có catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thể hiện rõ các nội dung:

+ Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

+ Tên nhà sản xuất;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Quy cách hàng hóa;

+ Sự phù hợp với máy xét nghiệm (nếu có)

(Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) các nội dung trên tại catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật).

- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất hàng hóa

Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

- Nhà thầu phải thực hiện cam kết cho toàn bộ gói thầu

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết theo mẫu của bên mời thầu. (Mẫu NT – 01 – Chương V)

- Các yêu cầu khác:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Bên mời thầu sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

1.3. Thông số kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

| STT | Mã mời thầu | Tên nguyên vật liệu | Tên máy | Yêu cầu kỹ thuật | Qui cách tham chiếu | Đơn vị tính | Số lượng | Nguồn gốc xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | HC01 | Kit tổng hợp cho sản xuất 18F – FDG |  | Bộ đầy đủ gồm: - Bộ chất thử (hóa chất) cho Mô-đun Synthera - Bộ vật tư phụ trợ (phụ kiện) cho Mô-đun Synthera - Bộ xử lý chất lỏng tích hợp Nucleophilic (kit tổng hợp 18F-FDG) | Bộ | Bộ | 150 | Châu Á |
| 2 | HC02 | Kit tổng hợp cho sản xuất 18F – FDG |  | Bộ đầy đủ gồm: - Bộ chất thử (hóa chất) cho Mô-đun Synthera - Bộ vật tư phụ trợ (phụ kiện) cho Mô-đun Synthera - Bộ xử lý chất lỏng tích hợp Nucleophilic (kit tổng hợp 18F-FDG) | Bộ | Bộ | 100 | Châu Âu |

1.4. Các biểu mẫu của Nhà thầu

1.4.1. Mẫu cam kết của nhà thầu

Mẫu NT - 01

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Công ty..............................xin cam kết như sau trong thời gian hiệu lực của E - Hồ sơ dự thầu gói thầu: Gói số 3: Mua sắm  kit tổng hợp sản xuất FDG (2026/TBH-10) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc, hóa chất và vật tư lần 7 năm 2026 của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108:

- Cam kết cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, bảo hành trang thiết bị y tế.

- Cam kết cung cấp hàng mẫu đủ để thử nghiệm, kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của tổ chuyên gia về sự phù hợp với trang thiết bị, điều kiện hiện có của Bệnh viện trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật dự thầu.

- Cam kết cung cấp hóa chất, cài đặt, chạy thử, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, hiệu chỉnh  trang thiết bị, hóa chất lần đầu tiên sử dụng tại Viện khi có yêu cầu trong vòng 3 ngày đảm bảo an toàn cho nhân viên sử dụng, đảm bảo độ chính xác của kết quả theo quy định;

- Cam kết sản phẩm tham gia đấu thầu là tên chính xác trên bao bì sản phẩm khi giao hàng; Cam kết hàng hóa phải có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

- Cam kết hàng hóa cung cấp phải mới 100% và đóng gói theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

- Cung ứng đủ hóa chất nếu trúng thầu; Bảo đảm khả năng cung cấp hóa chất theo yêu cầu về chất lượng, chủng loại và giá của hóa chất, sinh phẩm theo đúng E - HSDT. (kể cả trong trường hợp cung cấp theo nhiều đợt trong năm).

- Cam kết chịu phí tổn, đảm bảo thực hiện kiểm nghiệm chất lượng khi có yêu cầu;

- Cam kết thu hồi vô điều kiện nếu hàng cung ứng không đủ điều kiện chất lượng như yêu cầu;

- Cam kết cung cấp hướng dẫn sử dụng của hàng hóa bằng tiếng Việt. Cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng hàng hóa, trừ trường hợp hàng hóa sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu.

- Cam kết thời gian giao hàng nếu trúng thầu: Hàng hóa phải được giao theo từng đơn hàng của Bệnh viện chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có đơn đặt hàng.

(Cam kết khác của nhà thầu nếu có)

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu

Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. Folder 1. Tính hợp lệ:

- File Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

2. Folder 2. Năng lực – kinh nghiệm:

- File 1: Giấy chứng nhận tư cách pháp nhân của nhà thầu

- File 2: Chứng nhận đủ điều kiện mua bán, sản xuất TTBYT theo quy định hiện hành.

- File 3.1. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- File 3.2. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- File 3.3. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- File 4. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- File 5. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/thanh lý/hóa đơn GTGT...) (Nếu có nhiều hợp đồng để chứng minh năng lực – kinh nghiệm của nhà thầu thì đặt tên File 5.1. Hợp đồng số 1; File 5.2 Hợp đồng số 2…..)

- File 6: Cam kết của nhà thầu (theo mẫu NT – 01)

... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. Folder 3. Kỹ thuật:

4. Tài liệu chứng minh hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có)

Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi.