Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá được thực hiện theo phương pháp đạt/không đạt. Một E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung yêu cầu cơ bản đều được đánh giá là “đạt”, các nội dung yêu cầu không cơ bản được đánh giá là “đạt” hoặc “chấp nhận được”. Chi tiết đánh giá theo yêu cầu dưới đây:

  - Biện pháp tổ chức thi công và giải pháp kỹ thuật

| Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, vật tư, thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường, các đội, tổ thi công. |  | Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng người, đặc biệt là các vị trí Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật | Đạt |
|  |  | Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt | Không đạt |
| 3.1.2. Mô tả các mặt công tác chuẩn bị thi công, bao gồm cả công tác xin phép xây dựng, thông báo với chính quyền địa phương, đơn vị cơ sở, phối hợp với các bên liên quan như đơn vị mạng viễn thông, điện lực, chiếu sáng, cây xanh, cấp thoát nước… |  | Có mô tả chi tiết rõ ràng, đầy đủ và đáp ứng | Đạt |
|  |  | Không mô tả hoặc mô tả sơ sài | Không đạt |
| 3.1.3. Tổ chức chuẩn bị vật tư thiết bị dùng cho công trình |  | Có mô tả và đáp ứng cơ bản | Đạt |
|  |  | Không mô tả hoặc mô tả sơ sài | Không đạt |
| 3.1.4. Trình bày khả năng huy động nguồn lực về công cụ dụng cụ, trang thiết bị, máy móc cho công tác thi công như: số lượng máy thi công, công cụ dụng cụ, trang thiết bị sử dụng cho công trình trong đó thể hiện rõ số lượng sở hữu và số lượng thuê huy động cho công trình, tính năng kỹ thuật chính của từng loại |  | Trình bày đầy đủ theo nội dung yêu cầu | Đạt |
|  |  | Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày | Không đạt |
| 3.1.5. Giải pháp thi công: Nhà thầu phải để ra giải pháp thi công cho từng nhóm công việc phù hợp với Hồ sơ đã được phê duyệt. Các nội dung chính như: - Khoan tạo lỗ đến độ sâu 20m đối với vị trí Thiết bị đóng cắt có LA-Class 1. - Khoan tạo lỗ đến độ sâu 30m đối với vị trí có LA-Class 3 (Lưu ý: Nêu rõ giải pháp thi công phù hợp với đăc điểm công trình: Theo dõi địa chất thực tế trong quá trình khoan; Lấp trả vật liệu, hoàn thiện mặt hè như hiện trạng ban đầu và thu dọn vật tư thừa, rác thải, bùn đất; Bàn giao khu vực sạch sẽ, an toàn) |  | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt |
| 3.1.6. Các biện pháp kiểm tra, thử nghiệm: -Phối hợp Đơn vị thi công Đấu nối dây thép mạ kẽm D6 ra hệ thống tiếp địa hiện hữu hoặc thiết bị theo thiết kế, đo điện trở tiếp địa bằng thiết bị chuyên dụng đảm bảo ≤ 10Ω đối với vị trí TBĐC dùng LA-class 1 và ≤ 4Ω đối với vị trí có LA-Class 3, nếu chưa đạt yêu cầu thiết kế thì bổ sung đóng cọc tiếp địa để đảm bảo giá trị nêu trên. |  | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  |  | Không có giải pháp khả thi | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Các tiêu chuẩn chi tiết từ (3.1.1) đến (3.1.6) được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được |  | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên |  | Không đạt |

  - Tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. Xe máy, thiết bị, dụng cụ thi công: - Số lượng, chủng loại, mức độ đáp ứng. - Các thiết bị, dụng cụ thi công |  | Số lượng và chủng loại phù hợp với biện pháp thi công đề xuất | Đạt |
|  |  | Số lượng và chủng loại không phù hợp với biện pháp thi công đề xuất | Không đạt |
| 3.2.2. Thời gian thi công: Kế hoạch tiến độ thi công đảm bảo thời gian thi công không quá thời gian yêu cầu tùy vào từng trường hợp cụ thể: - Xử lý sự cố nguy cấp ≤ 04 giờ - Xử lý sự cố ≤ 24 giờ - Thực hiện theo kế hoạch ≤ 48 giờ |  | Đề xuất tiến độ thi công và thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu | Đạt |
|  |  | Đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu | Không đạt |
| 3.2.3. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị với tiến độ thi công. b) Giữa bố trí nhân lực với tiến độ thi công. |  | Đề xuất đầy đủ, hợp lý và khả thi đối với cả hai nội dung a) và b). | Đạt |
|  |  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Các tiêu chuẩn chi tiết (3.2.1), (3.2.2), (3.2.3) được đánh giá là đạt |  | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên |  | Không đạt |

  - Biện pháp bảo đảm chất lượng

| Nội dung yêu cầu |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu, vật tư thiết bị do chủ đầu tư cấp và do nhà thầu cung cấp để phục vụ công tác thi công: - Công tác tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho, bảo quản VTTB do chủ đầu tư cấp và VTTB do nhà thầu cấp (bao gồm tại kho nhà thầu, trong quá trình vận chuyển và tại công trường); - Biện pháp bảo quản khi vào mùa mưa, bão, khi công trình tạm dừng thi công; - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. |  | Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt yêu cầu | Đạt |
|  |  | Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu các nội dung trên | Không đạt |
| 3.3.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công: - Sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công - Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu. - Công tác phối hợp với tư vấn giám sát; bố trí hợp lý lực lượng công nhân có tay nghề; kiểm soát chất lượng thi công phần lấp khuất; thực hiện các thí nghiệm, phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công. |  | Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt yêu cầu | Đạt |
|  |  | Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu các nội dung trên | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Các tiêu chuẩn chi tiết (3.3.1), (3.3.2) được đánh giá là đạt |  | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên |  | Không đạt |

  - An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, chống ô nhiểm, chống ồn trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu. | Có biện pháp vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp thi công | Không đạt |
| 3.4.2. An toàn lao động: | Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 3.4.3. Phòng cháy, chữa cháy: | Có biện pháp phòng cháy nổ, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn lao động hoặc biện pháp không hợp lý, khả thi phù hợp cơ bản với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Các tiêu chuẩn chi tiết (3.4.1), (3.4.2), (3.4.3) được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

  - Bảo hành và uy tín của nhà thầu

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1. Bảo hành: - Thời gian bảo hành 36 tháng (3 năm) kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. - Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥36 tháng (3 năm) và có thuyết minh chi tiết, đầy đủ chế độ bảo hành. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 36 tháng (3 năm) hoặc không có thuyết minh bảo hành. | Không đạt |
| 3.5.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu: - Nhà thầu có văn bản cam kết với các nội dung sau: + Cam kết không có trường hợp không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và không có trường hợp vi phạm hợp đồng trong việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. + Thời gian cam kết là trong 03 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu. + Trường hợp nhà thầu được thành lập chưa đến 03 năm tính đến thời điểm đóng thầu thì thời gian cam kết là từ ngày thành lập đến thời điểm đóng thầu. * Trường hợp trong hồ sơ dự thầu không có văn bản cam kết, nhà thầu được bổ sung một lần theo yêu cầu của Bên mời thầu. * Trường hợp nhà thầu cam kết không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. | Đáp ứng đầy đủ các trường hợp nêu trên. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ trường hợp nêu trên. | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Tiêu chuẩn chi tiết (3.5.1) được xác định là đạt hoặc chấp nhận được, tiêu chuẩn (3.5.2) được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

  - Chất lượng vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cấp

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1. Phạm vi cung cấp | Cung cấp đầy đủ số lượng và chủng loại VTTB theo yêu cầu E-HSMT. | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| 3.6.2. Yêu cầu kỹ thuật | Tất cả các yêu cầu cầu kỹ thuật riêng (Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật) đối với từng vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp theo E-HSMT được đánh giá là “Đáp ứng” (Các hạng mục dấu “*” của từng VTTB là đáp ứng) | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| 3.6.3. Biên bản thử nghiệm điển hình vật tư thiết bị do Nhà thầu cấp | Có cung cấp đủ biên bản thử nghiệm điển hình hoặc có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT trong trường hợp được trúng thầu. | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| 3.6.4. VTTB sử dụng loại tốt, mới 100% và Biên bản thử nghiệm thường xuyên vật tư thiết bị do Nhà thầu cấp | Có văn bản cam kết sử dụng VTTB tốt, mới 100% và cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT trong trường hợp được trúng thầu. | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| KẾT LUẬN: | Tiêu chuẩn chi tiết (3.6.1), (3.6.2), (3.6.3) và (3.6.4) được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |