3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng |  |  |
| 1.1 | Yêu cầu về vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng như: Cọc tre; cát các loại; đá dăm các loại; đá granite; gạch xây không nung; xi măng; sắt, thép, inox các loại, ống thép mạ kẽm; tôn múi; sơn các loại; gạch ốp lát các loại; gạch Terazzo; cửa đi, cửa sổ, vách kính các loại; vách compact; vữa, bê tông thương phẩm; vật tư thiết bị điện, chống sét; vật tư, thiết bị cấp thoát nước, vệ sinh; thiết bị PCCC, máy bơm, điều hòa, … | - Nhà thầu lập bảng kê danh sách vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng trong đó trình bày nguồn gốc, xuất xứ, hãng sản xuất (nếu có) theo Mẫu tại Chương V E-HSMT. - Nhà thầu trình bày thông số, đặc tính kỹ thuật; tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN) áp dụng cho từng vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng theo yêu cầu tại chương V E-HSMT. - Có hợp đồng nguyên tắc với doanh nghiệp cung cấp hoặc có văn bản cảm kết sẽ cung cấp đầy đủ vật tư, vật liệu, thiết bị chính. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 1.2 | Cam kết về chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng trong công trình. | - Có cam kết về chất lượng và cam kết tất cả vật tư, vật liệu, thiết bị được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 2 | Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công Yêu cầu: Nhà thầu phải trình bày đầy đủ thuyết minh, bản vẽ giải pháp kỹ thuật và thuyết minh, bản vẽ tổ chức thi công từng công tác chính (theo yêu cầu trong bảng đánh giá dưới đây) cho từng hạng mục trong gói thầu. Cụ thể: + Phải phù hợp, hợp lý, khả thi, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (kèm theo). + Các nội dung phải được trình bày cụ thể, chi tiết phù hợp với tiến độ thi công, giá dự thầu. |  |  |
| 2.1 | Công tác chuẩn bị khởi công công trình | - Trình bày đầy đủ các bước chuẩn bị khởi công và biện pháp thực hiện. - Trình bày biện pháp huy động, bố trí nhân sự, thiết bị, máy móc, vật tư, vật liệu… phục vụ thi công công trình | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 2.2 | Giải pháp trắc đạc công trình | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, các giai đoạn thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 2.3 | Thi công san lấp mặt bằng | Nhà thầu trình bày đầy đủ giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, các giai đoạn thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 2.4 | Thi công xây dựng (nhà lớp học, các công trình phụ trợ) và lắp đặt thiết bị | Nhà thầu trình bày đầy đủ giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, các giai đoạn thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 3 | Tiến độ thi công |  |  |
| 3.1 | Tổng tiến độ thi công | Tổng tiến độ thi công ≤ 450 ngày | Đạt |
|  |  | Tổng tiến độ thi công > 450 ngày | Không đạt |
| 3.2 | Bảng tổng tiến độ thi công | Có bảng tổng tiến độ thi công phù hợp với tổng thời gian thi công đề xuất (Bao gồm đầy đủ các hạng mục công trình và các công tác thi công chính trong gói thầu). Đồng thời phải hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, các giai đoạn thi công, tiến độ thi công chi tiết và hiện trạng công trình. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.3 | Biểu đồ huy động nhân lực; máy móc thiết bị thi công chủ yếu; vật tư, vật liệu, thiết bị chính | Có biểu đồ huy động nhân lực; máy móc thiết bị thi công chủ yếu; vật tư, vật liệu, thiết bị chính phù hợp với bảng tổng tiến độ thi công | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 3.4 | Bảo đảm tiến độ thi công | - Có biện pháp bảo đảm tiến độ thi công phù hợp với đề xuất về biện pháp thi công, nhân lực, máy móc thiết bị đề xuất - Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công khi có các yếu tố khách quan (Mưa bão, lũ lụt, mất điện…) | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 4 | Cách thức quản lý dự án |  |  |
| 4.1 | Tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| a | Sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường | Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường bao gồm đầy đủ theo quy định tại Chương V E-HSMT. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| b | Có sơ đồ và thuyết minh mối quan hệ giữa nhà thầu thi công với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan | Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ phù hợp | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.2 | Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| a | Bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng | + Nhà thầu trình bày quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị hợp lý, khả thi. + Nhà thầu trình bày giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu hợp lý, khả thi. + Nhà thầu trình bày biện pháp bảo quản vật liệu, vật tư, thiết bị, công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| b | Hệ thống quản lý chất lượng | Lập hệ thống quản lý chất lượng công trình, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| c | Biện pháp kiểm soát, bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công chính | Có biện pháp kiểm soát, bảo đảm chất lượng cho từng công tác thi công chính phù hợp, khả thi | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| d | Biện pháp, quy trình quản lý hồ sơ, nghiệm thu | Trình bày quy trình quản lý hồ sơ, nghiệm thu (vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng; nghiệm thu công việc; nghiệm thu giai đoạn thi công; nghiệm thu hoàn thành công trình); lập bản vẽ hoàn công | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.3 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường | + Có giải pháp, biện pháp giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của tiếng ồn, bụi, khói, rung; kiểm soát rò rỉ dầu mỡ, hóa chất, kiểm soát rác thải trên công trường. + Có kế hoạch xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật. + Có giải pháp tiêu thoát nước trong quá trình thi công. | Đạt |
|  |  | Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội dung trên | Không đạt |
| 4.4 | Bảo đảm phòng cháy, chữa cháy | + Trình bày hiểu biết về quy định, quy phạm tiêu chuẩn về PCCC. + Có giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ. + Có tổ chức bộ máy quản lý, hệ thống phòng chống cháy, nổ. | Đạt |
|  |  | Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội dung trên | Không đạt |
| 4.5 | Bảo đảm an toàn lao động, an ninh khu vực | + Tổ chức bộ máy quản lý, biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, an toàn cho công trường. + Trình bày điều kiện an toàn khi khởi công. + Trình bày hiểu biết về qui định, qui phạm an toàn vệ sinh lao động. + Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. | Đạt |
|  |  | Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội dung trên | Không đạt |
| 5 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 5.1 | Thời gian bảo hành công | Thời hạn bảo hành công trình xây dựng ≥ 12 tháng | Đạt |
|  |  | Thời hạn bảo hành công trình xây dựng < 12 tháng | Không đạt |
| 5.2 | Công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành | Có thuyết minh về công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời gian bảo hành. | Đạt |
|  |  | Không có hoặc trình bày không đầy đủ các nội dung trên | Không đạt |
| 6 | Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu |  |  |
| 6.1 | Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp của nhà thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Nhà thầu chưa từng vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu theo quy định tại khoản 3 điều 20 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và có văn bản cam kết không vi phạm kèm theo (sau khi được yêu cầu làm rõ, bổ sung nếu thiếu cam kết) | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.