2

CHƯƠNG V. YÊU CẦU KỸ THUẬT 
Mục 1. Yêu cầu kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về gói thầu

· Tên gói thầu: Cung cấp vật tư cho hệ thống gọi điều dưỡng. 

· Chủ đầu tư: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

· Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh.

· Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu kỹ thuật
1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 

	Stt
	Danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Dây gọi đầu giường
(dây nối dài dùng cho bệnh nhân)
	- Giắc cắm 7 chân dạng tròn

- Nút nhấn có đèn hiển thị chế độ và ký hiệu điều dưỡng.

- Chiều dài dây loại 3 mét ± 0,5 mét

- Sản phẩm có mã tham khảo 74141B1

- Tương thích với bo mạch tiếp nhận dây gọi điều dưỡng 73073D3

	2
	Mặt nạ loa đầu giường (có viền)
	- Bao gồm: loa, micro
- Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1

	3
	Mặt nạ phím xác nhận
	- Mặt nạ có 2 phím
- Sản phẩm có mã tham khảo 8882A3N
- Tuong thích với bo mạch 73642B3

	4
	Bo mạch và dây gọi khẩn toilet
	- Bo mạch gọi khẩn bao gồm:
  + Đèn hiển thị
  + Dây nhựa PVC với núm kéo có ký hiệu điều dưỡng ở đầu dây
- Mặt nạ
- Sản phẩm có mã tham khảo 73022A3
- Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1

	5
	Dây giật khẩn toilet
	- Chất liệu: nhựa
- Chiều dài: ≥ 2 mét

	6
	Bộ mặt nạ và bo mạch tiếp nhận dây gọi đầu giường
	- Bo mạch tiếp nhận bao gồm:
  + Đèn hiển thị chế độ gọi
  + Nút bấm có ký hiệu điều dưỡng.
  + Ổ cắm 7 chân dạng tròn
- Mặt nạ
- Sản phẩm có mã tham khảo 73073D3
- Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1

	7
	Bộ mặt nạ và bo mạch xác nhận
	- Bo mạch
 + Đèn hiển thị
 + chuông báo
 + Nút nhấn: 1 nút xác nhận, 1 nút gọi
- Mặt nạ:
 + Viền
 + Tương thích bo mạch
 + Sản phẩm có mã tham khảo: 73642B3

	8
	Chụp đèn và bo mạch đèn hiển thị
	- Bo mạch hiển thị 4 màu đèn, cho biết tình trạng cuộc gọi
- Mặt nạ
- Sản phẩm có mã tham khảo 72571P1
- Tương thích với bộ quản lý zone 72700A1

	9
	Bộ quản lý tích hợp màn hình hiển thị thông tin
(màn hình + đế kết nối)
	- Mô tả: kết nối, quản lý tất cả các thiết bị trong loop
- Màn hình hiển thị công nghệ TFT LCD, độ phân giải 1024x600, cảm ứng điện dung đa điểm.
- Loa và micro đàm thoại 2 chiều
- Bộ xử lý:  ≥1.2GHz
- Bộ nhớ: ≥1GB DDR3


2. 
Yêu cầu khác: 

· Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
· Nhà thầu phải cung cấp, lắp đặt, đấu dây và cài hệ thống khi có yêu cầu thay thế vật tư.

· Hàng hóa mới 100%.

· Nhà thầu phải hỗ trợ bệnh viện xử lý các lỗi về hệ thống như được yêu cầu.

· Bảo hành sản phẩm 12 tháng tính từ thời điểm được nghiệm thu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Việc kiểm tra hàng hóa theo quy định tại E-ĐKC 21.1 và E-ĐKC 21.2 của Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
	
	
	
	
	



