# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị năm 2026 – 2027.

- Quyết định phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 630/QĐ-BVĐKHB ngày 02/04/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm hoá chất, vật tư xét nghiệm năm 2026 – 2027.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hoá chất, vật tư xét nghiệm năm 2026 – 2027.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm hoá chất, vật tư xét nghiệm năm 2026 - 2027.

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

- Giá gói thầu: 69.015.543.457 VND (Bằng chữ: Sáu mươi chín tỷ, không trăm mười lăm triệu, năm trăm bốn mươi ba ngàn, bốn trăm năm mươi bảy đồng).

- Hình thức phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng (Giao hàng nhiều lần trong suốt thời gian thực hiện gói thầu).

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Nhà thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo các nội dung tại Mẫu số 21C.

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

a) Yêu cầu về khả năng đáp ứng về số lượng và tiến độ cung cấp:

Nhà thầu đề xuất về số lượng và tiến độ cung cấp tại Mẫu số 10A và Mẫu số 10B đáp ứng được yêu cầu tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống.

b) Yêu cầu tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như sau:

- Đối với toàn bộ hàng hóa:

+ Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch). Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) thông số cụ thể của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại E-HSMT trên cả tài liệu Tiếng Anh và Tiếng Việt

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế:

+ Bản phân loại phải được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế ở tình trạng “còn hiệu lực”;

+ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hết hiệu lực trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu cần cung cấp các tài liệu chứng minh hàng hóa được sản xuất trong thời gian còn hiệu lực của giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 và đảm bảo đủ số lượng cung ứng theo yêu cầu của E-HSMT như yêu cầu bổ sung thẻ kho thể hiện xuất nhập tồn hàng hóa dự thầu và hóa đơn mua vào, bán ra tương ứng; đồng thời thời gian sản xuất của hàng hóa tồn kho phải phù hợp với năm sản xuất của hàng hóa chào thầu tại Mẫu số 10B – ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU);

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế thuộc loại A, B được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế ở trạng thái “còn hiệu lực”.

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định.

- Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

Nhà thầu cung cấp một trong các giấy tờ sau: Số lưu hành/Tiêu chuẩn cơ sở/Phiếu công bố sản phẩm/Tờ khai hải quan chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu tương đương.

Lưu ý:

- Nhà thầu phải cam kết hàng hóa chào thầu đã được kê khai giá (Đối với hàng hóa bắt buộc kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BYT ngày 03/11/2024 của Bộ Y tế) hoặc niêm yết giá Thiết bị y tế theo Khoản 9 & 10, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và cam kết giá bán không cao hơn giá kê khai hoặc giá niêm yết theo Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/07/2024 & Điểm 7, Khoản 18, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

- Đối với yêu cầu lắp đặt, giao hàng, tuổi thọ của hàng hóa:

- Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Giao hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hàng/ yêu cầu của Chủ đầu tư. Giao hàng trong vòng 12 giờ trong trường hợp cấp cứu hoặc các tình huống khẩn cấp đột xuất.

- Tại bước đối chiếu tài liệu, đối với hàng hóa là hóa chất xét nghiệm, nhà thầu cung cấp hàng hóa để Bên mua tiến hành Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp trong Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế; trong trường hợp thử nghiệm hàng hóa thực tế không đáp ứng đúng tính năng kỹ thuật đã chào tại E-HSDT và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT thì được hiểu nhà thầu không đáp ứng đánh giá về kỹ thuật. Trong trường hợp nhà thầu không đồng ý cung cấp hàng hoá thử nghiệm tại bước đối chiếu tài liệu, hàng hoá cung cấp theo Hợp đồng sau khi Bên mua thử nghiệm không đáp ứng được Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 của Bộ Y tế, nhà thầu sẽ bị chấm dứt hợp đồng và Bên mua sẽ ra Quyết định xử lý vi phạm và đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

- Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị y tế để sử dụng cho hàng hoá trúng thầu trong trường hợp thiết bị y tế của Bệnh viện hỏng hoặc không đủ công suất hoặc chưa có thiết bị. Thiết bị y tế cung cấp phải hoạt động tốt và có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

c) Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật, quy cách (nếu có) của từng phần hàng hóa: - Nhà thầu mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Theo File Phụ lục yêu cầu kỹ thuật hàng hóa kèm theo chương V của E-HSMT hoặc có cấu hình tương đương. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của HSMT.

- Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn

(2) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.

(3) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.

(4) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng

(5) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.

(6) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;

(7) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất

(8) Các yếu tố tương đương khác (nếu có)

- Nhà thầu phải cam kết hàng hóa tương thích với các trang thiết bị hiện có tại Đơn vị sử dụng (Chỉ áp dụng đối với các mặt hàng sử dụng cho máy có tại bệnh viện), bằng một trong các cách sau:

+ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất hàng hóa chào thầu thể hiện nội dung này.

+ Tài liệu nghiệm thu của 01 đơn vị sử dụng bất kỳ nào đã sử dụng hàng hóa chào thầu cho các trang thiết bị tương tự của Đơn vị và hoạt động tốt.

+ Cam kết sau 01 tháng bàn giao hàng hóa tại Đơn vị sử dụng, có kết quả ngoại kiểm đáp ứng yêu cầu và mọi chi phí ngoại kiểm do nhà thầu chi trả (nếu Đơn vị sử dụng có yêu cầu).

+ Hoặc tài liệu khác có giá trị chứng minh tương đương.

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu thiết bị y tế nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa “tương đương” hoặc “tốt hơn” thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt  hơn” với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT.

d) Nhà thầu kê khai file excel Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu số 21B như sau:

### Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm E-HSDT)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

Tên Nhà thầu: .............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia | Số đăng ký kinh doanh | Mã số thuế | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại liên hệ nếu được mời đối chiếu tài liệu | Số % vốn điều lệ do phụ nữ sở hữu | Số lao động được Công ty đóng bảo hiểm xã hội | Số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật (nếu có) | Số lượng lao động là dân tộc thiểu số (nếu có) | Số lượng lao động là nữ giới (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

- Nhà thầu cung cấp bản scan các tài liệu sau để chứng minh ưu thế nhà thầu theo khoản 18, Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có):

+ Nhà thầu thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có): Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu thể hiện số % vốn điều lệ do phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên và trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó; Danh sách nhân sự của Công ty đóng Bảo hiểm xã hội kèm Bản kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của Cơ quan Bảo hiểm xã hội (tính từ ngày Chủ đầu tư phát hành E-HSMT).

+ Nhà thầu có sử dụng lao động thương binh, người khuyết tật hoặc dân tộc thiểu số hoặc nữ giới, có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực (nếu có): Bản scan của Bản gốc Hợp đồng lao động (trường hợp trên Hợp đồng lao động không thể hiện giới tính thì cung cấp kèm bản Căn cước công dân) của lao động là thương binh, người khuyết tật hoặc lao động là dân tộc thiểu số hoặc lao động là nữ giới.

Mẫu số 21B (File excel đính kèm)

BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

Tên Nhà thầu: .............................................................

| TT | Danh mục hàng hoá | Tên thương mại (có tên tiếng Việt kèm theo) | Model hoặc ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Tên vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Mã vật tư y tế theo Thông tư 04/2017/ TT-BYT đối với trường hợp chưa cấp mã theo QĐ 5086 | Phân loại thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Số ký hiệu bản phân loại TBYT | Đường link bản phân loại trên cổng thông tin của Bộ Y tế | Số lưu hành | Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE,... (Ghi rõ ngày hết hiệu lực) | Tuổi thọ của hàng hóa (tháng) | Quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Đơn vị tính cụ thể của hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung tại mục 1.2.1 của chương V (Có/ Không) | Mã định danh nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B (webform trên hệ thống) không tồn tại trên thị trường.

- Cột 4: Nhà thầu điền model/mã ký hiệu của hàng hóa dự thầu theo hướng dẫn sau:

+ Trường hợp tổng số ký tự (đã bao gồm ký tự trống và dấu cách) của các model/mã ký hiệu dự thầu đối với từng phần hàng hóa dưới 2000 ký tự: Nhà thầu phải liệt kê cụ thể các model/mã ký hiệu.

+ Trường tổng số ký tự (đã bao gồm ký tự trống và dấu cách) của các model/mã ký hiệu dự thầu đối với từng phần hàng hóa ≥ 2000 ký tự: Nhà thầu mã hóa model/mã ký hiệu và phải chú thích cách mã hóa để thể hiện được cụ thể model/mã ký hiệu. Ví dụ: VSA-xxx05TP; VSA-xxx10TP; VSA-xxx15TP; VSA-xxx20TP; VSA-xxx25TP; VSA-xxx30TP; VSA-xxx35TP; VSA-xxx40TP; VSA-xxx45TP; VSA-xxx50TP; VSA-xxx55TP; VSA-xxx60TP; (xxx= 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500).

- Cột 6: Yêu cầu ghi rõ Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…); đối với hàng hoá có nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì nhà thầu phải xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì nhà thầu phải xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Cột 11: Nhà thầu điền mã nhóm vật tư y tế theo quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế đối với các thiết bị y tế chưa được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT.

- Cột 12: Điền rõ phân loại thiết bị là loại nào (A,B,C,D), Nếu không phải là thiết bị y tế ghi 0.

- Cột 13: Số văn bản phân loại thiết bị y tế.

- Cột 14: Đường link bảng phân loại trên cổng thông tin của Bộ Y tế  https://imda.moh.gov.vn/ theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải thiết bị y tế ghi 0.

- Cột 15: Với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu; với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với thiết bị y tế loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố/Hồ sơ công bố, không phải thiết bị y tế: ghi 0.

- Cột 20: Nhà thầu kê khai các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Mẫu số 21C (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu số 1: Mua sắm hoá chất, vật tư xét nghiệm năm 2026 - 2027. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu không có từ 02 lần trở lên vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa dự thầu (hàng hoá có cùng model/ mã ký hiệu, chủng loại và hãng, nước sản xuất với hàng hoá dự thầu);

- Vi phạm, bị chấm dứt một hoặc một số hạng mục của hợp đồng (hoặc một hoặc một số phần hàng hoá thuộc hợp đồng) do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1.   Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu,... ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2.   Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3.   Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 không còn hiệu lực đến hết thời điểm thực hiện gói thầu (12 tháng), nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng được sản xuất trong thời gian còn hiệu lực của Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 (đối với hàng hóa cung ứng là thiết bị y tế) và nhà thầu có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư về hiệu lực mới của Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 (đồng thời gửi kèm theo văn bản thông báo Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485).

4.   Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.   Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa sử dụng và nguồn gốc hàng hóa hợp pháp theo yêu cầu của E-HSMT, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

6.  Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư tận kho Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Giao hàng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hàng/ yêu cầu của Chủ đầu tư. Giao hàng trong vòng 12 giờ trong trường hợp cấp cứu hoặc các tình huống khẩn cấp đột xuất. Nhà thầu cam kết đảm bảo điều kiện bảo quản hàng hóa của nhà sản xuất trong suốt quá trình vận chuyển.

7.  Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính; Phiếu xuất kho (Có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: Mã trúng thầu, tên hàng hóa, model/ký mã hiệu của hàng hóa, chi tiết về kích cỡ, hãng sản xuất, nước sản xuất; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị tính, đơn giá cung ứng, số lượng, số lô, hạn dùng, mã kê khai và giá kê khai đối với hàng hóa có kê khai giá hoặc phải kê khai giá theo quy định khi xuất bán lần đầu cho Chủ đầu tư hoặc khi có thay đổi việc kê khai giá hàng hóa).

8.  Cung cấp chứng từ hàng hóa khi giao hàng:

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of lading), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….).

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Phiếu xuất kho và Chứng nhận Chất lượng (CQ) của nhà sản xuất, phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định... theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

9. Nhà thầu cam kết thông tin hàng hoá trên Hóa đơn bán hàng và Phiếu xuất kho phải đúng với tên hàng hoá đã dự thầu và trúng thầu; trường hợp thông tin trên hoá đơn bán hàng có sự sai khác với với thông tin hàng hoá đã dự thầu và trúng thầu (không sai khác cơ bản hoặc không sai khác về bản chất) và phù hợp với các quy định hiện hành thì nhà thầu phải thông báo và thống nhất với Chủ đầu tư

10.  Cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác, cụ thể thông tin chi tiết mã thanh toán bảo hiểm y tế (mã ánh xạ bảo hiểm y tế) được cơ quan bảo hiểm y tế cấp: các mã vật tư theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế  cho các mặt hàng trong danh sách dự thầu.

11.  Nhà thầu cam kết đáp ứng yêu cầu về hạn dùng và nhiệt độ bảo quản theo đúng yêu cầu của E-HSMT; Hạn dùng của hàng hóa tối thiểu còn 18 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 36 tháng trở lên; tối thiểu còn 12 tháng đối với các mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 18-dưới 36 tháng; tối thiểu còn 6 tháng đối với các mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 12-dưới 18 tháng; tối thiểu còn 3 tháng đối với mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng từ 6-dưới 12 tháng; tối thiểu còn 1/2 tổng thời gian sử dụng của hàng hóa đối với mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng dưới 6 tháng (tính từ thời điểm giao hàng). Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2026 trở đi.

12.  Hàng hóa cung ứng có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa, tờ hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu). Thông tin tại tờ hướng dẫn sử dụng/ catalogue đi kèm với hàng hóa (nếu có) khi cung ứng cho Chủ đầu tư phải thống nhất với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc Cơ quan có thẩm quyền) cấp phép và tài liệu đã cung cấp trong E-HSDT. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

13.  Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng không phải do lỗi của chủ đầu tư) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

14.  Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Chủ đầu tư nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

15. Nhà thầu cam kết thực hiện theo Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2024 như sau: Đối với các hàng hóa mà đặc thù yêu cầu khi sử dụng cần có thiết bị y tế đi kèm (nếu có), nếu trúng thầu nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó và cung cấp xác nhận giá trị sử dụng/thẩm định phương pháp xét nghiệm theo quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu; nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

16. Nhà thầu cam kết, đối với thiết bị y tế nhà thầu cung cấp để sử dụng cho hàng hoá trúng thầu trong trường hợp thiết bị y tế của Bệnh viện hỏng hoặc không đủ công suất hoặc chưa có thiết bị (nếu có), sẽ bố trí nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp để hỗ trợ lắp đặt, hiệu chuẩn, vận hành, đào tạo người sử dụng và xử lý sự cố kịp thời trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục.

V. Về chất lượng hàng hoá:

1.  Đáp ứng yêu cầu về mục đích sử dụng của hàng hoá, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và thiết bị y tế sử dụng đồng thời.

2.  Không phát sinh các lỗi, sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám chữa bệnh.

3.  Trường hợp có các phản ánh về chất lượng hàng hoá thực tế trong quá trình sử dụng, nhà thầu cam kết có biện pháp khắc phục (nếu nhà thầu không có biện pháp khắc phục những phản ánh về chất lượng hàng hoá do người sử dụng phản ánh thì được xem là không đáp ứng về chất lượng hàng hoá).

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Việc kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa được yêu cầu sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được chủ đầu tư kiểm. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu.