## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư, thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm khí máu, sinh hóa, điện giải phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (bao gồm 139 danh mục mặt hàng, tương đương với 09 phần lô).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 730 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: 30%.

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Nhà thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo các nội dung tại Mẫu số 21B.

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

a) Yêu cầu về khả năng đáp ứng về số lượng và tiến độ cung cấp:

Nhà thầu đề xuất về số lượng và tiến độ cung cấp tại Mẫu số 10A và Mẫu số 10B đáp ứng được yêu cầu tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống.

b) Yêu cầu tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như sau:

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế:

- Bản phân loại phải được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế ở tình trạng “còn hiệu lực”;

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực (Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hết hiệu lực trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu cần cung cấp các tài liệu chứng minh hàng hóa được sản xuất trong thời gian còn hiệu lực của giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 và đảm bảo đủ số lượng cung ứng theo yêu cầu của E-HSMT như yêu cầu bổ sung thẻ kho thể hiện xuất nhập tồn hàng hóa dự thầu và hóa đơn mua vào, bán ra tương ứng; đồng thời thời gian sản xuất của hàng hóa tồn kho phải phù hợp với năm sản xuất của hàng hóa chào thầu tại Mẫu số 10B – ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU);

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế thuộc loại A, B được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế ở trạng thái “còn hiệu lực”.

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định.

- Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

Nhà thầu cung cấp một trong các giấy tờ sau: Số lưu hành/Tiêu chuẩn cơ sở/Phiếu công bố sản phẩm/Tờ khai hải quan chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu tương đương.

c) Yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật, quy cách (nếu có) của từng phần hàng hóa: Theo File Phụ lục yêu cầu kỹ thuật hàng hóa kèm theo chương V của E-HSMT.

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu thiết bị y tế nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa “tương đương” hoặc “tốt hơn” thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt  hơn” với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT.

d) Yêu cầu về kết quả thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 lần trở lên vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

+ Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu;

+ Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa dự thầu (hàng hoá có cùng model/ mã ký hiệu, chủng loại và hãng, nước sản xuất với hàng hoá dự thầu);

+ Vi phạm, bị chấm dứt một hoặc một số hạng mục của hợp đồng (hoặc một hoặc một số phần hàng hoá thuộc hợp đồng) do lỗi của nhà thầu.

e) Nhà thầu kê khai file excel Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu số 21A như sau:

Mẫu số 21A (File excel đính kèm)

BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU

| TT | Mã phần (lô) | Tên thương mại (có tên tiếng Việt kèm theo) | Model hoặc ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Tên vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Mã vật tư y tế theo Thông tư 04/2017/ TT-BYT đối với trường hợp chưa cấp mã theo QĐ 5086 | Phân loại thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Số ký hiệu bản phân loại TBYT | Đường link bản phân loại trên cổng thông tin của Bộ Y tế | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Ngày hết hiệu lực của ISO 13485 | Tuổi thọ của hàng hóa (tháng) | Quy cách (nếu có) | Đơn vị tính cụ thể của hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chung tại mục 1.2.1 của chương V (Có/ Không) | Mã định danh nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B (webform trên hệ thống) không tồn tại trên thị trường.

- Cột 4: Nhà thầu điền model/mã ký hiệu của hàng hóa dự thầu theo hướng dẫn sau:

+ Trường hợp tổng số ký tự (đã bao gồm ký tự trống và dấu cách) của các model/mã ký hiệu dự thầu đối với từng phần hàng hóa dưới 2000 ký tự: Nhà thầu phải liệt kê cụ thể các model/mã ký hiệu.

+ Trường tổng số ký tự (đã bao gồm ký tự trống và dấu cách) của các model/mã ký hiệu dự thầu đối với từng phần hàng hóa ≥ 2000 ký tự: Nhà thầu mã hóa model/mã ký hiệu và phải chú thích cách mã hóa để thể hiện được cụ thể model/mã ký hiệu. Ví dụ: VSA-xxx05TP; VSA-xxx10TP; VSA-xxx15TP; VSA-xxx20TP; VSA-xxx25TP; VSA-xxx30TP; VSA-xxx35TP; VSA-xxx40TP; VSA-xxx45TP; VSA-xxx50TP; VSA-xxx55TP; VSA-xxx60TP; (xxx= 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500).

- Cột 6: Yêu cầu ghi rõ Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…); đối với hàng hoá có nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì nhà thầu phải xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì nhà thầu phải xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Cột 11: Nhà thầu điền mã nhóm vật tư y tế theo quy định tại Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế đối với các thiết bị y tế chưa được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT.

- Cột 12: Điền rõ phân loại thiết bị là loại nào (A,B,C,D), Nếu không phải là thiết bị y tế ghi 0.

- Cột 13: Số văn bản phân loại thiết bị y tế.

- Cột 14: Đường link bảng phân loại trên cổng thông tin của Bộ Y tế  https://imda.moh.gov.vn/ theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải thiết bị y tế ghi 0.

- Cột 15: Với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu; với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với thiết bị y tế loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố/Hồ sơ công bố, không phải thiết bị y tế: ghi 0.

- Cột 20: Nhà thầu kê khai các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Mẫu số 21B (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm khí máu, sinh hóa, điện giải phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (bao gồm 139 danh mục mặt hàng, tương đương với 09 phần lô). Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 lần trở lên vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa dự thầu (hàng hoá có cùng model/ mã ký hiệu, chủng loại và hãng, nước sản xuất với hàng hoá dự thầu);

- Vi phạm, bị chấm dứt một hoặc một số hạng mục của hợp đồng (hoặc một hoặc một số phần hàng hoá thuộc hợp đồng) do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1.   Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu,... ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2.   Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3.   Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 không còn hiệu lực đến hết thời điểm thực hiện gói thầu (730 ngày), nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng được sản xuất trong thời gian còn hiệu lực của Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 (đối với hàng hóa cung ứng là thiết bị y tế) và nhà thầu có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư về hiệu lực mới của Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 (đồng thời gửi kèm theo văn bản thông báo Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485).

4.   Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5.   Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, chưa sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

6.  Nhà thầu Cam kết giao thành nhiều đợt trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của Chủ đầu tư, cụ thể: cung cấp hàng hóa trong vòng 72 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax, email hoặc điện thoại); riêng đối hóa chất, vật tư y tế dùng đột xuất trong cấp cứu, chống dịch thì bắt buộc giao hàng cho bên mua trong vòng 24 giờ (bằng fax, email hoặc điện thoại).

7.  Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính; Phiếu xuất kho (Có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: Mã hàng hóa trúng thầu, tên hàng hóa, model/ký mã hiệu của hàng hóa, chi tiết về kích cỡ, hãng sản xuất, nước sản xuất; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị tính, đơn giá cung ứng, số lượng, số lô, hạn dùng, mã kê khai và giá kê khai đối với hàng hóa có kê khai giá hoặc phải kê khai giá theo quy định khi xuất bán lần đầu cho Chủ đầu tư hoặc khi có thay đổi việc kê khai giá hàng hóa).

8. Nhà thầu cam kết thông tin hàng hoá trên Hóa đơn bán hàng và Phiếu xuất kho phải đúng với tên hàng hoá đã dự thầu và trúng thầu; trường hợp thông tin trên hoá đơn bán hàng có sự sai khác với với thông tin hàng hoá đã dự thầu và trúng thầu (không sai khác cơ bản hoặc không sai khác về bản chất) và phù hợp với các quy định hiện hành thì nhà thầu phải thông báo và thống nhất với Chủ đầu tư.

9.  Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of lading), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định nếu có khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

10.  Cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác, cụ thể thông tin chi tiết mã thanh toán bảo hiểm y tế (mã ánh xạ bảo hiểm y tế) được cơ quan bảo hiểm y tế cấp: các mã vật tư theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế  cho các mặt hàng trong danh sách dự thầu.

11.  Cam kết hạn dùng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến các đơn vị thụ hưởng đảm bảo:

-	Tối thiểu còn 24 tháng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng ≥36 tháng;

-	Có thời hạn tối thiểu còn ½ thời hạn sử dụng đối với những mặt hàng có tổng thời hạn sử dụng <36 tháng.

-	Đối với hàng hóa không ghi nhãn ngày sản xuất hoặc hạn dùng, năm sản xuất phải từ 2025 trở đi. Trường hợp khác, nhà thầu phải có văn bản giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng và an toàn sản phẩm.

12.  Hàng hóa cung ứng có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa, tờ hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu). Thông tin tại tờ hướng dẫn sử dụng/ catalogue đi kèm với hàng hóa (nếu có) khi cung ứng cho Chủ đầu tư phải thống nhất với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc Cơ quan có thẩm quyền) cấp phép và tài liệu đã cung cấp trong E-HSDT. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

13.  Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

14.  Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Chủ đầu tư nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

15. Cam kết	đáp ứng yêu cầu về mục đích sử dụng của hàng hoá, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và thiết bị y tế sử dụng đồng thời.

16. Cam kết	không phát sinh các lỗi, sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám chữa bệnh.

17. Cam kết trường hợp có các phản ánh về chất lượng hàng hoá thực tế trong quá trình sử dụng, nhà thầu phải có biện pháp khắc phục (nếu nhà thầu không có biện pháp khắc phục những phản ánh về chất lượng hàng hoá do người sử dụng phản ánh thì được xem là không đáp ứng về chất lượng hàng hoá).

18. Nhà thầu cam kết thực hiện theo Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/06/2024 như sau: Đối với các hàng hóa mà đặc thù yêu cầu khi sử dụng cần có thiết bị y tế đi kèm nếu trúng thầu nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm đó và cung cấp xác nhận giá trị sử dụng/thẩm định phương pháp xét nghiệm theo quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu; nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

19. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.

V. Về chất lượng hàng hoá:

1.  Đáp ứng yêu cầu về mục đích sử dụng của hàng hoá, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và thiết bị y tế sử dụng đồng thời.

2.  Không phát sinh các lỗi, sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công tác khám chữa bệnh.

3.  Trường hợp có các phản ánh về chất lượng hàng hoá thực tế trong quá trình sử dụng, nhà thầu cam kết có biện pháp khắc phục (nếu nhà thầu không có biện pháp khắc phục những phản ánh về chất lượng hàng hoá do người sử dụng phản ánh thì được xem là không đáp ứng về chất lượng hàng hoá).

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

### Mẫu số 21C (File excel và Scan đính kèm E-HSDT)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

Tên Nhà thầu: .............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia | Số đăng ký kinh doanh | Mã số thuế | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại liên hệ nếu được mời đối chiếu tài liệu | Số % vốn điều lệ do phụ nữ sở hữu | Số lao động được Công ty đóng bảo hiểm xã hội | Số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật (nếu có) | Số lượng lao động là dân tộc thiểu số (nếu có) | Số lượng lao động là nữ giới (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

- Nhà thầu cung cấp bản scan các tài liệu sau để chứng minh các ưu thế nhà thầu theo khoản 18, Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có):

+ Nhà thầu thuộc doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có): Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu thể hiện số % vốn điều lệ do phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên và trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành doanh nghiệp đó; Danh sách nhân sự của Công ty đóng Bảo hiểm xã hội kèm Bản kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của Cơ quan Bảo hiểm xã hội (tính từ ngày Chủ đầu tư phát hành E-HSMT).

+ Nhà thầu có sử dụng lao động thương binh, người khuyết tật hoặc dân tộc thiểu số hoặc nữ giới, có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu vẫn còn hiệu lực (nếu có): Bản scan của Bản gốc Hợp đồng lao động (trường hợp trên Hợp đồng lao động không thể hiện giới tính thì cung cấp kèm bản Căn cước công dân) của lao động là thương binh, người khuyết tật hoặc lao động là dân tộc thiểu số hoặc lao động là nữ giới.

### Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu.