## Goi 1. VTHCXN khi mau
PHỤ LỤC HÀNG HÓA THEO E-HSMT
Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm khí máu, sinh hóa, điện giải phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ (bao gồm 139 danh mục mặt hàng, tương đương với 09 phần lô)
Mã VTYT | STT | Số phần/lô | Mã phần lô | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | Tiêu chí kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND)
|  |  | PP2600091961 | Phần 1. Hóa chất xét nghiệm khí máu trên máy rapidPoint |  |  |  |  | 0 | 0 | 8948000000
1HC2001 | 1 | 1.1 |  |  | Hóa chất chạy mẫu có Lactate | Hộp đo chứa các cảm biến, thuốc thử, các thành phần điện tử và chất lỏng cần thiết để phân tích các mẫu bệnh nhân và QC cũng như để hiệu chuẩn hệ thống RAPIDPoint, thực hiện cho 400 ≥mẫu. Các cảm biến trong hộp đo dành cho hệ thống RAPIDPoint 500 có khả năng đo pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và bilirubin sơ sinh. Mỗi hộp đo sử dụng ổn định trong ≥ 28 ngày sau khi lắp đặt vào hệ thống. Bảo quản ở nhiệt độ: 2 độ C - 8 độ C. | 400 test/hộp | Hộp | 170 | 43200000 | 7344000000
1HC2002 | 2 | 1.2 |  |  | Hóa chất rửa thải toàn bộ | Hộp chất rửa/thải có chứa thuốc thử rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn, gồm 250 ml chứa các khí (oxy, carbon dioxide, nitơ), muối (kiềm halogenua), chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. Hộp chất rửa/thải cũng lưu trữ chất thải lỏng. Mỗi cartridge rửa thải sử dụng ổn định trong ≥ 10 ngày sau khi được cài đặt trên hệ thống. Bảo quản ở nhiệt độ 2 độ C - 25 độ C. | 4 bộ/hộp | Hộp | 130 | 10400000 | 1352000000
1HC2003 | 3 | 1.3 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Hóa chất kiểm tra chất lượng mức 1 cho các thông số pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, lactate, hemoglobin toàn phần (tHb), sử dụng trên hệ thống máy phân tích khí máu RAPIDPoint 500. | 2,5 ml x 30 lọ /Hộp | Hộp | 24 | 3500000 | 84000000
1HC2004 | 4 | 1.4 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Hóa chất kiểm tra chất lượng mức 2 cho các thông số pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, lactate, hemoglobin toàn phần (tHb), sử dụng trên hệ thống máy phân tích khí máu RAPIDPoint 500. | 2,5 ml x 30 lọ /Hộp | Hộp | 24 | 3500000 | 84000000
1HC2005 | 5 | 1.5 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 | Hóa chất kiểm tra chất lượng mức 3 cho các thông số pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, lactate, hemoglobin toàn phần (tHb), sử dụng trên hệ thống máy phân tích khí máu RAPIDPoint 500. | 2,5 ml x 30 lọ /Hộp | Hộp | 24 | 3500000 | 84000000
|  |  | PP2600091962 | Phần 2. Vật tư, hóa chất máy khí máu Cobas B221 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6559500960
1HC2006 | 6 | 2.1 |  |  | Dung dịch rửa máy khí máu | Dung dịch chứa nước rửa để rửa các ống và hệ thống. Dùng cho máy phân tích khí máu Cobas B221. | Hộp 2 lọ x 1.850 ml | Hộp | 120 | 9702000 | 1164240000
1HC2007 | 7 | 2.2 |  |  | Hóa chất xét nghiệm khí máu | Dung dịch hóa chất để hiệu chuẩn các thông số khí máu và điện giải. Dùng cho máy phân tích khí máu Cobas B221. | Hộp 2.055 ml | Hộp | 170 | 9702000 | 1649340000
1HC2008 | 8 | 2.3 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Lactat trên máy khí máu | Dung dịch hóa chất để hiệu chuẩn các thông số Lactat và Gluco. Dùng cho máy phân tích khí máu Cobas B221. | Hộp 1.770 ml | Hộp | 160 | 21939750 | 3510360000
1HC2009 | 9 | 2.4 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm khí máu | Dung dịch hóa chất kiểm tra chất lượng mức 1 cho các thông số pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+ và lactate. Sử dụng cho máy phân tích khí máu Cobas B221. | Hộp 30 lọ x 1,7ml | Hộp | 24 | 2998800 | 71971200
1HC2010 | 10 | 2.5 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm khí máu | Dung dịch hóa chất kiểm tra chất lượng mức 2 cho các thông số pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+ và lactate. Sử dụng cho máy phân tích khí máu Cobas B221. | Hộp 30 lọ x 1,7ml | Hộp | 24 | 2998800 | 71971200
1HC2011 | 11 | 2.6 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho các xét nghiệm khí máu | Dung dịch hóa chất kiểm tra chất lượng mức 3 cho các thông số pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+ và lactate. Sử dụng cho máy phân tích khí máu Cobas B221. | Hộp 30 lọ x 1,7ml | Hộp | 24 | 2998800 | 71971200
1HC2012 | 12 | 2.7 |  |  | Cuvet sử dụng cho máy khí máu B221 | Cuvet sử dụng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên máy phân tích khí máu Cobas B221. | 1cái/ Hộp | Cái | 48 | 409320 | 19647360
|  |  | PP2600091963 | Phần 3. Vật tư, hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa cobas C501 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22260604916
1HC2013 | 13 | 3.1 |  |  | Dung dịch rửa máy sinh hóa có tính acid | Dung dịch rửa có tính acid. Thành phần bao gồm: Acid citric monohydrate. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 2 can x 1,8 L | Hộp | 48 | 3344985 | 160559280
1HC2014 | 14 | 3.2 |  |  | Dung dịch rửa máy sinh hóa có tính kiềm | Dung dịch rửa có tính kiềm. Thành phần bao gồm: Dung dịch Natri hydroxide. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 2 can x 1,8 L | Hộp | 240 | 1665300 | 399672000
1HC2015 | 15 | 3.3 |  |  | Dung dịch rửa 1 cho kim hút cho máy sinh hóa | Dung dịch rửa loại 1 cho kim hút mẫu. Thành phần gồm: Dung dịch natri hydroxide. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 12 lọ x 59 ml | Hộp | 48 | 1041957 | 50013936
1HC2016 | 16 | 3.4 |  |  | Dung dịch rửa 2 cho kim hút cho máy sinh hóa | Dung dịch rửa loại 2 cho kim hút mẫu. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 12 lọ x 68 ml | Hộp | 24 | 869505 | 20868120
1HC2017 | 17 | 3.5 |  |  | Hóa chất tẩy rửa buồng ủ máy sinh hóa | Dung dịch là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt, giảm thiểu sự tạo thành các bọt bong bóng gây nhiễu kết quả. Thành phần gồm: Chất tẩy. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 12 lọ x 59 ml | Hộp | 100 | 2174823 | 217482300
1HC2018 | 18 | 3.6 |  |  | Dung dịch rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng cho máy sinh hóa | Dung dịch rửa kim hút thuốc thử, cóng phản ứng. Thành phần gồm: HCl 200 mmol/L. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 1 lọ x 50 ml | Hộp | 8 | 202797 | 1622376
1HC2019 | 19 | 3.7 |  |  | Dung dịch rửa điện cực | Dung dịch rửa điện cực. Thành phần gồm: Natri Hydroxide 3mol/L, dung dịch natri hypochlorite, < 2% clo hoạt tính. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 5 lọ x 100 ml | Hộp | 24 | 1630535 | 39132840
1HC2020 | 20 | 3.8 |  |  | Dung dịch pha loãng xét nghiệm sinh hóa | Chất pha loãng mẫu. Thành phần gồm: NaCl 9%. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 1 lọ x 50 ml | Hộp | 480 | 239860 | 115132800
1HC2021 | 21 | 3.9 |  |  | Dung dịch rửa máy sinh hóa | Hóa chất rửa giúp bảo dưỡng điện cực đo điện giải, ống và kim hút mẫu trong hoạt động bảo dưỡng hàng ngày. Thành phần gồm: Huyết thanh người đông khô không có phụ gia hóa học. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 9 lọ x 12 ml | Hộp | 24 | 3681115 | 88346760
1HC2022 | 22 | 3.10 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Hóa chất xét nghiệm Glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 800 test | Hộp | 480 | 1398600 | 671328000
1HC2023 | 23 | 3.11 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HbA1C | Hóa chất định lượng nồng độ mmol/mol hemoglobin (IFCC) và % hemoglobin A1c (DCCT/NGSP) trong máu toàn phần hoặc mẫu ly huyết. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 150 test | Hộp | 240 | 6002616 | 1440627840
1HC2024 | 24 | 3.12 |  |  | Dung dịch ly giải hồng cầu cho xét nghiệm HBA1C | Thuốc thử ly huyết được sử dụng như chất pha loãng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c. Sản phẩm được cô đặc 4 lần và pha loãng tự động bằng máy trước khi sử dụng. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 1 lọ x 51 ml | Hộp | 48 | 1067132 | 51222336
1HC2025 | 25 | 3.13 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Ure | Hóa chất xét nghiệm Urea trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 500 test | Hộp | 480 | 1524474 | 731747520
1HC2026 | 26 | 3.14 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Creatinin | Hóa chất xét nghiệm Creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 700 test | Hộp | 480 | 1223775 | 587412000
1HC2027 | 27 | 3.15 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Acid Uric | Hóa chất xét nghiệm Acid uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 400 test | Hộp | 240 | 813519 | 195244560
1HC2028 | 28 | 3.16 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 400 test | Hộp | 480 | 699300 | 335664000
1HC2029 | 29 | 3.17 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid | Hóa chất xét nghiệm Triglyceride trong huyết thanh, huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 250 test | Hộp | 600 | 723776 | 434265600
1HC2030 | 30 | 3.18 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 350 test | Hộp | 360 | 3557106 | 1280558160
1HC2031 | 31 | 3.19 |  |  | Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm LDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 200 test | Hộp | 360 | 3059438 | 1101397680
1HC2032 | 32 | 3.20 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Fe (Sắt) | Hóa chất xét nghiệm Sắt trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 100 test | Hộp | 240 | 445200 | 106848000
1HC2033 | 33 | 3.21 |  |  | Hóa chất pha loãng cho xét nghiệm điện giải đồ | Dung dịch pha loãng mẫu phụ trợ cho modun ISE. Thành phần gồm: Đệm HEPES: 10 mmol/L; Triethanolamine: 7 mmol/L. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 5 lọ x 300 ml | Hộp | 240 | 4300695 | 1032166800
1HC2034 | 34 | 3.22 |  |  | Hóa chất chuẩn điện cực quy chiếu trong xét nghiệm điện giải đồ | Dung dịch chuẩn điện cực quy chiếu (Reference Electrolyte) trong xét nghiệm điện giải, thành phần: 1 mol/L kali chloride. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 5 lọ x 300 ml | Hộp | 120 | 3111885 | 373426200
1HC2035 | 35 | 3.23 |  |  | Hóa chất chuẩn các điện cực đo trong xét nghiệm điện giải đồ | Dung dịch hóa chất chuẩn các điện cực đo (Natri, Kali, Clorid) trong xét nghiệm điện giải, thành phần gồm: Đệm HEPES: 10 mmol/L, Triethanolamine: 7 mmol/L, Natri chloride: 3,06 mmol/L, Natri acetate: 1,45 mmol/L, Kali chloride: 0,16 mmol/L. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 5 lọ x 600 ml | Hộp | 240 | 5069925 | 1216782000
1HC2036 | 36 | 3.24 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Protein | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 300 test | Hộp | 480 | 524475 | 251748000
1HC2037 | 37 | 3.25 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hóa chất xét nghiệm Albumin trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 300 test | Hộp | 480 | 271562 | 130349760
1HC2038 | 38 | 3.26 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 250 test | Hộp | 240 | 407925 | 97902000
1HC2039 | 39 | 3.27 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 350 test | Hộp | 240 | 571095 | 137062800
1HC2040 | 40 | 3.28 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CK | Hóa chất xét nghiệm Creatine kinase (CK) trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 200 test | Hộp | 480 | 1155000 | 554400000
1HC2041 | 41 | 3.29 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CKMB | Hóa chất xét nghiệm Creatine kinase MB (CK-MB) trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 100 test | Hộp | 480 | 2415000 | 1159200000
1HC2042 | 42 | 3.30 |  |  | Hóa chất xét nghiệm GOT/AST | Hóa chất xét nghiệm GOT/AST trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 500 test | Hộp | 480 | 1356642 | 651188160
1HC2043 | 43 | 3.31 |  |  | Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT | Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 500 test | Hộp | 480 | 1356642 | 651188160
1HC2044 | 44 | 3.32 |  |  | Hóa chất xét nghiệm GGT | Hóa chất xét nghiệm GGT trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 400 test | Hộp | 240 | 904428 | 217062720
1HC2045 | 45 | 3.33 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Amylase | Hóa chất xét nghiệm α -Amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 300 test | Hộp | 120 | 1905593 | 228671160
1HC2046 | 46 | 3.34 |  |  | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng máy sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống (kim hút thuốc thử và cóng phản ứng máy sinh hóa). Thành phần gồm: NaOH 1 mol/L (khoảng 4%); chất tẩy. Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas c501. | Hộp 1 lọ x 66ml | Hộp | 240 | 202797 | 48671280
1HC2047 | 47 | 3.35 |  |  | Hóa chất xét nghiệm phospho | Hóa chất xét nghiệm Phospho trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 250 test | Hộp | 360 | 381119 | 137202840
1HC2048 | 48 | 3.36 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Mg (Magie) | Hóa chất xét nghiệm Magnesium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 250 test | Hộp | 360 | 581070 | 209185200
1HC2049 | 49 | 3.37 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CRP | Hóa chất xét nghiệm CRP trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 250 test | Hộp | 360 | 4125000 | 1485000000
1HC2050 | 50 | 3.38 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CRP HS | Hóa chất xét nghiệm CRP trong huyết thanh và huyết tương người. Đo CRP độ nhạy cao có thể hỗ trợ đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch vành. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 250 test | Hộp | 48 | 6669600 | 320140800
1HC2051 | 51 | 3.39 |  |  | Hóa chất xét nghiệm RF | Hóa chất xét nghiệm RF-II trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 100 test | Hộp | 480 | 1600698 | 768335040
1HC2052 | 52 | 3.40 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm RF | Hóa chất kiểm tra chất lượng định lượng RF-II với 2 mức nồng độ. Sử dụng cho máy phân tích cobas c. | Hộp (2 lọ x 1 ml level I, 2 lọ x 1 ml level II) | Hộp | 12 | 2935836 | 35230032
1HC2053 | 53 | 3.41 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm RF | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các yếu tố RF-II. Sử dụng trên máy phân tích Cobas c. | Hộp 5 lọ x 1 ml | Hộp | 8 | 4197548 | 33580384
1HC2054 | 54 | 3.42 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Protein niệu/ dịch não tủy | Hóa chất xét nghiệm Protein trong nước tiểu và dịch não tủy người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 150 test | Hộp | 114 | 1334498 | 152132772
1HC2055 | 55 | 3.43 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Ethanol | Hóa chất xét nghiệm Ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 100 test | Hộp | 120 | 2569928 | 308391360
1HC2056 | 56 | 3.44 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Prealbumin | Hóa chất xét nghiệm Prealbumin trong huyết thanh, huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 100 test | Hộp | 240 | 3334787 | 800348880
1HC2058 | 57 | 3.45 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm HbA1c | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Hemoglobin và Hemoglobin A1c. Sử dụng trên máy phân tích cobas c501. | Hộp 3 lọ x 2 ml | Hộp | 8 | 4802093 | 38416744
1HC2060 | 58 | 3.46 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CK-MB | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB. Sử dụng trên máy phân tích cobas c501 | Hộp 3 lọ x 1 ml | Hộp | 8 | 762237 | 6097896
1HC2062 | 59 | 3.47 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải (Natri, Kali, Clorid) mức thấp | Dung dịch chuẩn xét nghiệm điện giải đồ mức thấp (120mmol/L Na+, 3 mmol/L K+, 80 mmol/L Cl-) Sử dụng trên máy phân tích cobas c501 | Hộp 10 lọ x 3 ml | Hộp | 48 | 326340 | 15664320
1HC2063 | 60 | 3.48 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm điện giải (Natri, Kali, Clorid) mức cao | Dung dịch chuẩn xét nghiệm điện giải đồ mức cao (160mmol/L Na+, 7mmol/L K+, 120 mmol/L Cl-). Sử dụng trên máy phân tích cobas c501 | Hộp 10 lọ x 3 ml | Hộp | 48 | 326340 | 15664320
1HC2064 | 61 | 3.49 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm CRP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 14 thông số. Sử dụng trên máy phân tích cobas c501 | Hộp 5 lọ x 1 ml | Hộp | 8 | 1370628 | 10965024
1HC2065 | 62 | 3.50 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Protein niệu/ dịch não tủy | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin, α1-microglobulin, IgG, protein. Sử dụng cho máy phân tích cobas c501 | Hộp 5 lọ x 1 ml | Hộp | 8 | 2052271 | 16418168
1HC2066 | 63 | 3.51 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn các xét nghiệm sinh hóa, mức 1 | Hóa chất kiểm tra chất lượng nhóm các xét nghiệm sinh hóa, mức 1. Dạng đông khô. Sử dụng cho máy phân tích cobas c501 | Hộp 20 lọ x 5 ml | Hộp | 24 | 8400000 | 201600000
1HC2067 | 64 | 3.52 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn các xét nghiệm sinh hóa, mức 2 | Hóa chất kiểm tra chất lượng nhóm các xét nghiệm sinh hóa, mức 2. Dạng đông khô. Sử dụng cho máy phân tích cobas c501 | Hộp 20 lọ x 5 ml | Hộp | 24 | 8400000 | 201600000
1HC2068 | 65 | 3.53 |  |  | Hóa chất xét nghiệm NH3 | Hóa chất xét nghiệm Ammonia trong huyết tương người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 150 test | Hộp | 180 | 2286711 | 411607980
1HC2069 | 66 | 3.54 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm NH3, ethanol, CO2; mức bình thường | Dung dịch hóa chất kiểm tra chất lượng mức bình thường cho xét nghiệm NH3, ethanol, CO2. Sử dụng cho máy phân tích cobas c501 | Hộp 5 lọ x 4 ml | Hộp | 12 | 2032632 | 24391584
1HC2070 | 67 | 3.55 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm NH3, ethanol, CO2; mức bất thường | Dung dịch hóa chất kiểm tra chất lượng mức bệnh lí cho xét nghiệm NH3, ethanol, CO2. Sử dụng cho máy phân tích cobas c501 | Hộp 5 lọ x 4 ml | Hộp | 12 | 2032632 | 24391584
1HC2071 | 68 | 3.56 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm NH3, ethanol, CO2 | Dung dịch chuẩn xét nghiệm NH3, ethanol, CO2. Sử dụng cho máy phân tích cobas c501 | Hộp 2 lọ x 4 ml | Hộp | 8 | 1313519 | 10508152
1HC2072 | 69 | 3.57 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Protein niệu/ dịch não tủy- Mức bình thường | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng albumin, α1-M, creatinine, IgG, protein toàn phần mức bình thường. Sử dụng cho máy phân tích cobas c501 | Hộp 4 lọ x 3 ml | Hộp | 12 | 3768062 | 45216744
1HC2073 | 70 | 3.58 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Protein niệu/ dịch não tủy- Mức bất thường | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng 7 thông số mức bệnh lý. Sử dụng cho máy phân tích cobas c501 | Hộp 4 lọ x 3 ml | Hộp | 12 | 3768062 | 45216744
1HC2074 | 71 | 3.59 |  |  | Hóa chất định lượng calci | Hóa chất định lượng Calci trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Sử dụng trên máy Cobas c501. | Hộp 300 Test | Hộp | 360 | 632835 | 227820600
1HC2526 | 72 | 3.60 |  |  | Dung dịch cung cấp điện thế tham chiếu xét nghiệm điện giải (Na, K, Cl) | Dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. | Hộp 500 mL | Hộp | 240 | 326340 | 78321600
1HC2527 | 73 | 3.61 |  |  | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng và cho các kim hút mẫu | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên máy phân tích sinh hóa cobas c501 | Hộp 2 x 2L | Hộp | 240 | 1890000 | 453600000
1HC2528 | 74 | 3.62 |  |  | Dung dịch rửa buồng ủ sinh hóa | Chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống cobas c501 | Hộp 40 ml | Hộp | 200 | 311607 | 62321400
1HC2529 | 75 | 3.63 |  |  | Dung dịch rửa có tính acid | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên máy phân tích sinh hóa cobas c501 | Hộp 2x2 L | Hộp | 240 | 3780000 | 907200000
1HC2530 | 76 | 3.64 |  |  | Thuốc thử NaCl | Dung dịch NaCl 9% được sử dụng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên các hệ thống cobas c501 | Hộp 123 mL | Hộp | 200 | 262500 | 52500000
1HC2531 | 77 | 3.65 |  |  | Hộp dung dịch rửa kim hút mẫu | Dung dịch rửa chống nhiễm chéo cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống sinh hóa cobas c501 | Hộp 123 ml | Hộp | 200 | 262500 | 52500000
1BS298 | 78 | 3.66 |  |  | Cóng đo (Cuvet) máy sinh hóa | Cóng đo (Cuvet) bằng nhựa dùng để đựng mẫu và thuốc thử, (Dùng trong quá trình phân tích mẫu in vitro). Sử dụng cho máy sinh hóa Cobas C501. | Hộp 24 chiếc | Hộp | 4 | 26923050 | 107692200
1BS304 | 79 | 3.67 |  |  | Hóa chất xét nghiệm ALP (Alkaline phosphatase) | Hóa chất định lượng Alkaline phosphatase trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy cobas c501 | Hộp 200 test | Hộp | 240 | 519813 | 124755120
1BS305 | 80 | 3.68 |  |  | Hóa chất xét nghiệm LDH (Lactat dehydrogenase) | Hóa chất xét nghiệm Lactat dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người. Sử dụng trên máy cobas c501 | Hộp 300 test | Hộp | 120 | 813519 | 97622280
|  |  | PP2600091964 | Phần 4. Vật tư, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Cobas C 503 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13227550518
1HC2476 | 81 | 4.1 |  |  | Hóa chất xét nghiệm GOT/AST | Hóa chất xét nghiệm GOT/AST; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 800 Test | Hộp | 120 | 2170627 | 260475240
1HC2477 | 82 | 4.2 |  |  | Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT | Hóa chất xét nghiệm GPT/ALT; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 800 Test | Hộp | 120 | 2170627 | 260475240
1HC2478 | 83 | 4.3 |  |  | Hóa chất xét nghiệm cholinesterase | Hóa chất xét nghiệm cholinesterase; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 1.050 Test | Hộp | 24 | 8892765 | 213426360
1HC2479 | 84 | 4.4 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CK | Hóa chất xét nghiệm CK; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 500 Test | Hộp | 60 | 2887500 | 173250000
1HC2480 | 85 | 4.5 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Creatinin | Hóa chất xét nghiệm Creatinin; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 600 Test | Hộp | 120 | 1260000 | 151200000
1HC2481 | 86 | 4.6 |  |  | Hóa chất xét nghiệm GGT | Hóa chất xét nghiệm GGT; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 400 Test | Hộp | 120 | 904428 | 108531360
1HC2482 | 87 | 4.7 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Sắt | Hóa chất xét nghiệm Sắt; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 700 Test | Hộp | 120 | 3112468 | 373496160
1HC2483 | 88 | 4.8 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Lipase | Hóa chất xét nghiệm Lipase; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 200 Test | Hộp | 120 | 3372800 | 404736000
1HC2484 | 89 | 4.9 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Lithium | Hóa chất xét nghiệm Lithium; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 500 Test | Hộp | 60 | 18750000 | 1125000000
1HC2485 | 90 | 4.10 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Magnesium | Hóa chất xét nghiệm Magnesium; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 690 Test | Hộp | 60 | 1603753 | 96225180
1HC2486 | 91 | 4.11 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Phospho | Hóa chất xét nghiệm Phospho; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 750 Test | Hộp | 60 | 1143356 | 68601360
1HC2487 | 92 | 4.12 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 1.000 Test | Hộp | 120 | 2895102 | 347412240
1HC2488 | 93 | 4.13 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | Hóa chất xét nghiệm Urea/Urea nitrogen; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 600 Test | Hộp | 120 | 1829369 | 219524280
1HC2489 | 94 | 4.14 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 30 thông số sinh hóa | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 30 thông số sinh hóa; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 12 x 3 mL | Hộp | 6 | 1524474 | 9146844
1HC2490 | 95 | 4.15 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Prealbumin | Hóa chất xét nghiệm Prealbumin; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 200 Test | Hộp | 480 | 6351975 | 3048948000
1HC2491 | 96 | 4.16 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prealbumin, antistreptolysin O, ceruloplasmin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prealbumin, antistreptolysin O, ceruloplasmin; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 3 x 1 mL | Hộp | 6 | 2670277 | 16021662
1HC2492 | 97 | 4.17 |  |  | Hóa chất xét nghiệm CK-MB | Hóa chất xét nghiệm CK-MB; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 150 Test | Hộp | 120 | 3622500 | 434700000
1HC2494 | 98 | 4.18 |  |  | Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 700 Test | Hộp | 120 | 7114212 | 853705440
1HC2495 | 99 | 4.19 |  |  | Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 600 Test | Hộp | 120 | 6097896 | 731747520
1HC2496 | 100 | 4.20 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Apolipoprotein A-1 | Hóa chất xét nghiệm Apolipoprotein A-1; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 250 Test | Hộp | 120 | 5875000 | 705000000
1HC2497 | 101 | 4.21 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Apolipoprotein B | Hóa chất xét nghiệm Apolipoprotein B; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 250 Test | Hộp | 120 | 5875000 | 705000000
1HC2498 | 102 | 4.22 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng apolipoprotein A-1, apolipoprotein B, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng apolipoprotein A-1, apolipoprotein B, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 3 x 1 mL | Hộp | 6 | 1162004 | 6972024
1HC2499 | 103 | 4.23 |  |  | Hóa chất xét nghiệm IgM | Hóa chất xét nghiệm IgM; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 150 Test | Hộp | 60 | 5700000 | 342000000
1HC2500 | 104 | 4.24 |  |  | Hóa chất xét nghiệm IgA | Hóa chất xét nghiệm IgA; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 150 Test | Hộp | 60 | 5700000 | 342000000
1HC2501 | 105 | 4.25 |  |  | Hóa chất xét nghiệm IgG | Hóa chất xét nghiệm IgG; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 300 Test | Hộp | 60 | 9529200 | 571752000
1HC2502 | 106 | 4.26 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgA, IgM | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgA, IgM; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 3 x 1 mL | Hộp | 6 | 6615000 | 39690000
1HC2503 | 107 | 4.27 |  |  | Hóa chất xét nghiệm UIBC | Hóa chất xét nghiệm UIBC; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 100 Test | Hộp | 120 | 565268 | 67832160
1HC2504 | 108 | 4.28 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hò; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 1 x 75 mL | Hộp | 4 | 1260000 | 5040000
1HC2505 | 109 | 4.29 |  |  | Hóa chất xét nghiệm Transferrin | Hóa chất xét nghiệm Transferrin; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 500 Test | Hộp | 24 | 10340000 | 248160000
1HC2506 | 110 | 4.30 |  |  | Hóa chất xét nghiệm C3 | Hóa chất xét nghiệm C3; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 150 Test | Hộp | 120 | 4192304 | 503076480
1HC2507 | 111 | 4.31 |  |  | Hóa chất xét nghiệm C4 | Hóa chất xét nghiệm C4; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 150 Test | Hộp | 120 | 4192304 | 503076480
1HC2510 | 112 | 4.32 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa mức bình thường | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa mức bình thường; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 4 x 5 mL | Hộp | 6 | 2031750 | 12190500
1HC2511 | 113 | 4.33 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa mức bệnh lý | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa mức bệnh lý; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 4 x 5 mL | Hộp | 6 | 2031750 | 12190500
1HC2512 | 114 | 4.34 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số mức bình thường | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số mức bình thường; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 10 x 3 mL | Hộp | 6 | 2047500 | 12285000
1HC2513 | 115 | 4.35 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số mức bệnh lý | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số mức bệnh lý; Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 10 x 3 mL | Hộp | 6 | 2047500 | 12285000
1HC2524 | 116 | 4.36 |  |  | Dung dịch vệ sinh bộ phận xét nghiệm điện giải | Dung dịch vệ sinh bộ phận xét nghiệm điện giải. Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 5 x 100 mL | Hộp | 12 | 1630535 | 19566420
1HC2525 | 117 | 4.37 |  |  | Dung dịch vệ sinh dòng chảy xét nghiệm điện giải (Na,K,Cl) | Dung dịch vệ sinh dòng chảy xét nghiệm điện giải (Na,K,Cl). Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 6 x 21 mL | Hộp | 12 | 1245920 | 14951040
1HC2493 | 118 | 4.38 |  |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB - Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 3 x 1 mL | Hộp | 4 | 762237 | 3048948
1HC2508 | 119 | 4.39 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa mức bình thường | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa mức bình thường - Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 20 x 5 mL | Hộp | 6 | 8400000 | 50400000
1HC2509 | 120 | 4.40 |  |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa mức bệnh lý | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa mức bệnh lý - Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 20 x 5 mL | Hộp | 6 | 8400000 | 50400000
1HC2521 | 121 | 4.41 |  |  | Thuốc bảo dưỡng | Thuốc bảo dưỡng. Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 9 x 12 mL | Hộp | 24 | 3681115 | 88346760
1HC2522 | 122 | 4.42 |  |  | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo - Mức thấp | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo - Mức thấp. - Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 10 x 3 mL | Hộp | 24 | 326340 | 7832160
1HC2523 | 123 | 4.43 |  |  | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo - Mức cao | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo - Mức cao. - Sử dụng cho máy Cobas C503 | Hộp 10 x 3 mL | Hộp | 24 | 326340 | 7832160
|  |  | PP2600091965 | Phần 5. Vật tư, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm điện giải cobas pro ise |  |  |  |  | 0 | 0 | 458790000
1HC2518 | 124 | 5.1 |  |  | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo | Chất hiệu chuẩn điện cực xét nghiệm định lượng natri, kali, clo. Sử dụng cho máy Cobas Pro ISE. | Hộp 2 x 2.000 mL | Hộp | 60 | 1748250 | 104895000
1HC2519 | 125 | 5.2 |  |  | Dung dịch pha loãng xét nghiệm điện giải (Na, K,Cl) | Dung dịch pha loãng xét nghiệm điện giải (Na, K,Cl). Sử dụng cho máy Cobas Pro ISE. | Hộp 2 x 2 L | Hộp | 60 | 1748250 | 104895000
1HC2520 | 126 | 5.3 |  |  | Dung dịch cung cấp điện thế tham chiếu xét nghiệm điện giải (Na, K, Cl) | Dung dịch cung cấp điện thế tham chiếu xét nghiệm điện giải (Na, K, Cl). Sử dụng cho máy Cobas Pro ISE. | Hộp 2 x 2.000 mL | Hộp | 60 | 4150000 | 249000000
|  |  | PP2600091966 | Phần 6. Vật tư, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu 11 thông số |  |  |  |  | 0 | 0 | 963600000
1HC2648 | 127 | 6.1 |  |  | Que thử nước tiểu 11 thông số | Que thử nước tiểu 11 thông số: Glucose, Albumin, Protein, Urobilinogen, Bilirubin, Creatinine, pH, Blood, Ketones, Nitrite, Leukocytes; tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm nước tiểu tự động AX-4060 | 100 test/hộp | Hộp | 500 | 1380000 | 690000000
1HC2649 | 128 | 6.2 |  |  | Nước rửa máy nước tiểu | Nước rửa tương thích dùng cho máy nước tiểu AX-4060 | Hộp 1L x 5 | Hộp | 24 | 7600000 | 182400000
1HC2650 | 129 | 6.3 |  |  | Hóa chất kiểm chuẩn cho máy xét nghiệm nước tiểu | Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu AX-4060 | Hộp bao gồm: Level 1: 25mL x 2; Level 2: 25mL x 2 | Hộp | 12 | 7600000 | 91200000
|  |  | PP2600091967 | Phần 7. Vật tư, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu 10, 12 thông số |  |  |  |  | 0 | 0 | 3845150400
1HC2651 | 130 | 7.1 |  |  | Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu Clinitek Novus Pro 12 | Que thử nước tiểu 12 thông số dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động Clinitek Novus. Các chỉ số xét nghiệm: Đường, Bilirubin, Protein, pH, Ketone, Máu, Urobilinogen, Nitrite, Bạch cầu, Albumin và Creatinine, Colour, Albumin/ Creatinine. | 450 test/ hộp | Hộp | 750 | 4410000 | 3307500000
1HC2652 | 131 | 7.2 |  |  | Dung dịch rửa máy | Các thành phần hóa học: 3,5% w/v hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate; 3,5% w/v magnesium chloride hexahydrate; surfactant | 4x26ml/hộp | Hộp | 50 | 3116400 | 155820000
1HC2653 | 132 | 7.3 |  |  | Hóa chất chuẩn xét nghiệm nước tiểu | Dung dịch chuẩn với 4 mức nồng độ dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động Clinitek Novus, với thành phần cụ thể dưới đây: Chuẩn 1: 0,20% w/v potassium phosphate Chuẩn 2: 2,00% w/v potassium phosphate Chuẩn 3: 0,50% w/v potassium phosphate Chuẩn 4: 0,01% w/v polymer beads | 4 x 230 ml/ hộp | Hộp | 12 | 4645200 | 55742400
1HC2654 | 133 | 7.4 |  |  | Que thử nước tiểu 10 thông số | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0,015-0,062mg/dL hemoglobin LeukoCyte: 5-15 Nitrite: 0,06-0,1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: từ ≤ 5 đến ≥ 8 SG: từ ≤ 1.001 đến ≥ 1.030 Bilirubin: 0,4-0,8mg/dL Urobilinogen: 0,2EU/dL Trên thanh thử có miếng dán (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động. | Hộp 100 test | Hộp | 240 | 888300 | 213192000
1HC2655 | 134 | 7.5 |  |  | Que thử kiểm tra chất lượng xét nghiệm nước tiểu, mức âm tính | Que thử kiểm tra chất lượng xét nghiệm nước tiểu, mức âm tính dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động Clinitek Novus. Thành phần bao gồm: Potassium phosphate monobasic and dibasic; sodium chloride; urea. | 25 test/ hộp | Hộp | 24 | 2352000 | 56448000
1HC2656 | 135 | 7.6 |  |  | Que thử kiểm tra chất lượng xét nghiệm nước tiểu, mức dương tính | Que thử kiểm tra chất lượng xét nghiệm nước tiểu, mức dương tính dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động Clinitek Novus. Thành phần bao gồm: Glucose; crystalline bilirubin; sodium methyl acetoacetate; bovine hemoglobin; bovine serum albumin; 5-(4-sulfobutoxy)-2-methylindole sodium salt; sodium nitrite; protease (fungal). | 25 test/ hộp | Hộp | 24 | 2352000 | 56448000
|  |  | PP2600091968 | Phần 8. Vật tư, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm HbA1c Premier |  |  |  |  | 0 | 0 | 5604564420
1HC2657 | 136 | 8.1 |  |  | Bộ hóa chất xét nghiệm HbA1c trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao | Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c (HbA1c) trong máu toàn phần. Sử dụng cho máy phân tích Premier Hb9210. | Bộ 500 test | Bộ | 180 | 28863450 | 5195421000
1HC2658 | 137 | 8.2 |  |  | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c (HbA1c), sử dụng cho máy phân tích Premier Hb9210. | Hộp 2 lọ x 500 µl | Hộp | 24 | 6819057 | 163657368
1HC2659 | 138 | 8.3 |  |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c (HbA1c), sử dụng cho máy phân tích Premier Hb9210. | Hộp 2 lọ x 500 µl | Hộp | 36 | 6819057 | 245486052
|  |  | PP2600091969 | Phần 9. Vật tư, hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu Prime Plus |  |  |  |  | 0 | 0 | 9200000000
1BS027 | 139 | 9.1 |  |  | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại 12 thông số | - Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm khí máu loại đo trực tiếp tối thiểu 12 thông số gồm: pCO2, pO2, pH, SO2%, Hct, Na+, Cl-, K+, Ca++, Mg++, Glu, Lac. - Thành phần cung cấp cùng hóa chất: thẻ vi điện cực, đầu lọc máu, giấy in nhiệt, hóa chất kiểm chuẩn tự động, dây bơm, điện cực tham chiếu, điện cực trắng theo tần suất sử dụng thực tế. - Hộp hóa chất sử dụng trong vòng ≥ 35 ngày sau mở hộp. - Sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu Prime Plus | 400 test/hộp | Test | 80000 | 115000 | 9200000000
|  |  |  | Tổng cộng: 139 danh mục mặt hàng, chia thành 09 phần lô | [6 empty] | 71067761214