## Mẫu số 01B
MẪU SỐ 01B – PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
STT | Mã phần(lô) | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa(1) | Mã hàng hóa | Phân nhóm | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(2) | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3) | Địa điểm dự án | Tiến độ cung cấp hàng hóa (4)
1 | PP2600174054 | Que thử nồng độ Peracetic acid, trước khi bảo quản | Que thử nồng độ Peracetic acid, trước khi bảo quản |  |  | Hộp | 24 | - Định lượng chất Peracetic acid trong màng lọc (Có thể kiểm tra nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm) - Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 12 giây - Quy cách đóng gói: hộp/100 que - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
2 | PP2600174055 | Que thử nồng độ Hydrogen Peroxide, sau khi làm sạch | Que thử nồng độ Hydrogen Peroxide, sau khi làm sạch |  |  | Hộp | 21 | - Định lượng chất Peroxide trong màng lọc (Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm) - Thời gian kiểm tra và đọc kết quả ≤ 20 giây - Số lượng đóng gói từ 100 - 150 cái/hộp - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
3 | PP2600174056 | Dung dịch bảo dưỡng, bôi trơn dụng cụ | Dung dịch bảo dưỡng, bôi trơn dụng cụ |  |  | Can | 130 | - Thành phần phần: White mineral oil 20-30%; 2,2-Dimethyl-1,3 -dioxolan-4-ylmethanol 5-10%; 2-phenoxyethanol 1-2,5% - Chất hoạt động bề mặt - pH: 7.0 – 7.5 - Dạng bào chế: Dung dịch - Thể tích đóng gói: can 5 lít - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
4 | PP2600174057 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (dạng cơ), chai 1200-1500 ml | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (dạng cơ), chai 1200-1500 ml |  |  | Chai | 911 | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3.4 % (Tổng các thành phần dao động từ 63% đến 69%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, sử dụng với máy phân lượng dạng cơ - Thể tích đóng gói từ 1200-1500 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: ASTM E 2755/EN 1500 - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
5 | PP2600174058 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (tự động), chai 1200 -1500 ml | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, sử dụng theo máy phân lượng (tự động), chai 1200 -1500 ml |  |  | Chai | 815 | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3.4 % (Tổng các thành phần dao động từ 63% đến 69%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều, sử dụng với máy phân lượng dạng tự động - Thể tích đóng gói từ 1200 -1500 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: ASTM E 2755/EN 1500 - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
6 | PP2600174059 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, chai 354 - 500ml | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel có 63% Ethanol, chai 354 - 500ml |  |  | Chai | 5000 | - Thành phần: Ethanol 63%, Isopropyl Alcohol 3.4 % (Tổng các thành phần dao động từ 63% đến 69%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Bình kín tuyệt đối, dung dịch đi ra 1 chiều - Thể tích đóng gói từ 354 - 500ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: ASTM E 2755/EN 1500 - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
7 | PP2600174060 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel chứa 52% Ethanol, 18% Propane-2-ol, chai 500ml | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh dạng gel chứa 52% Ethanol, 18% Propane-2-ol, chai 500ml |  |  | Chai | 1800 | - Thành phần: Ethanol 52%, Propane-2-ol 18% (tổng các thành phần dao động từ 66.5% đến 73.5%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 500 ml - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 1500, EN 12791 hoặc ASTM E 1115, ASTM E 2755 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
8 | PP2600174061 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có Ethanol 70% + Propanol-2-ol 1.74%, chai 500 ml | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có Ethanol 70% + Propanol-2-ol 1.74%, chai 500 ml |  |  | Chai | 27283 | - Thành phần: Ethanol 70%, Propanol-2-ol 1.74% (tổng các thành phần động từ 68% đến 75%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 500 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 1500, EN 12791 hoặc ASTM E 1115, ASTM E 2755 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
9 | PP2600174062 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có 45% ethanol và 18% n-propanol, chai 500 ml | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh có 45% ethanol và 18% n-propanol, chai 500 ml |  |  | Chai | 25000 | - Thành phần: Ethanol 45%, n-propanol 18% (Tổng các thành phần dao động từ 60% đến 66%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) ≤ 3% hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 1500, EN 12791 hoặc ASTM E 1115, ASTM E 2755 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
10 | PP2600174063 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlorhexidine Gluconate, can 5 lít | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlorhexidine Gluconate, can 5 lít |  |  | Can | 200 | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 2% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN 1499/ASTM E 1174 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
11 | PP2600174064 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, can 5 lít | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, can 5 lít |  |  | Can | 551 | - Thành phần: Cocamidopropyl betaine 3%, Sodium C14-17 alkyl sulfonate 1.8% (Tổng các thành phần dao động từ 3% đến 3.34%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm ISO 11930 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
12 | PP2600174065 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlorhexidine Gluconate, chai 500ml | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa 2% Chlorhexidine Gluconate, chai 500ml |  |  | Chai | 4745 | - Thành phần: Chlorhexidine Gluconate 2% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN 1499/ASTM E 1174 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
13 | PP2600174066 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, chai 500 ml | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong rửa tay thường quy với nước chứa cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, chai 500 ml |  |  | Chai | 10888 | - Thành phần: Cocamidopropyl betaine 3%, Sodium C14-17 alkyl sulfonate 1.8% (Tổng các thành phần dao động từ 3% đến 3.34%) - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm ISO 11930 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
14 | PP2600174067 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít |  |  | Can | 1355 | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 12791, EN 14476 hoặc ASTM E 1115 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
15 | PP2600174068 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine digluconate, chai 500ml | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật (Rửa tay ngoại khoa) 4% Chlorhexidine digluconate, chai 500ml |  |  | Chai | 366 | - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 500ml - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN 12791, EN 14476 hoặc ASTM E 1115 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
16 | PP2600174069 | Dung dịch tắm trước phẫu thuật chứa Chlorhexidine digluconate 4% , chai 100 ml | Dung dịch tắm trước phẫu thuật chứa Chlorhexidine digluconate 4% , chai 100 ml |  |  | Chai | 25285 | - Thành phần: chlorhexidine gluconate /chlorhexidine digluconate 4% - Làm mềm, giữ ẩm: Glycerol (Glycerine) hoặc tương đương - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 100 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn chất lượng: EN 1499, EN 12791 hoặc ASTM E 1115 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
17 | PP2600174070 | Khăn tắm khô Chlorhexidine digluconate, 10 - 20 cái/gói | Khăn tắm khô Chlorhexidine digluconate, 10 - 20 cái/gói |  |  | Gói | 7792 | - Khăn tắm khô định dạng hình găng tay sử dụng một lần chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) có trọng lượng 60-70 gsm - Kích thước khoảng 220 x 150 mm (±5 mm) - Thành phần: Chlorhexidine digluconate 0.1%, Octenidin HCl 9ppm (0.009%). (Tổng các thành phần dao động từ 0.104% đến 0.1145%) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất -Quy cách đóng gói: 10 - 20 cái/gói - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
18 | PP2600174071 | Dung dịch rửa vết thương chứa 1% Povidone iodine + 50% 2-propanol, chai 250-500 ml | Dung dịch rửa vết thương chứa 1% Povidone iodine + 50% 2-propanol, chai 250-500 ml |  |  | Chai | 3547 | - Thành phần: Povidone Iodine 1%, 2-propanol 50% (Tổng các thành phần dao động từ 48.5% - 53.5%) - Dạng bào chế: lỏng (chai xịt) - Thể tích đóng gói từ 250-500 ml - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: diệt vi khuẩn, nấm men, vi khuẩn lao, virus theo tiêu chuẩn EN (Châu Âu) hoặc AOAC (Mỹ) |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
19 | PP2600174072 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.4-7.5% Povidone iodine, chai 100ml | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.4-7.5% Povidone iodine, chai 100ml |  |  | Chai | 90742 | - Thành phần: Povidone iodine 7.4-7.5% - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 100 ml - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: diệt vi khuẩn, nấm men, vi khuẩn lao, virus theo tiêu chuẩn EN (Châu Âu) hoặc AOAC (Mỹ) |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
20 | PP2600174073 | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.4-7.5% Povidone iodine, chai 500ml | Dung dịch rửa vết thương chứa 7.4-7.5% Povidone iodine, chai 500ml |  |  | Chai | 4482 | - Thành phần: Povidone iodine 7.4-7.5% - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói chai 500 ml - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: diệt vi khuẩn, nấm men, vi khuẩn lao, virus theo tiêu chuẩn EN (Châu Âu) hoặc AOAC (Mỹ) |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
21 | PP2600174074 | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 350 ml | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 350 ml |  |  | Chai | 12254 | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói 350 ml - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
22 | PP2600174075 | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 40 ml | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 40 ml |  |  | Chai | 175 | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: lỏng -Thể tích đóng gói 40 ml - Tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
23 | PP2600174076 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 30ml | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, chai 30ml |  |  | Chai | 695 | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 30 ml - Đạt tiêu chuẩn CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA/EN - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
24 | PP2600174077 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, 50gam | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, 50gam |  |  | Tuýp | 100 | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 50 gam - Đạt tiêu chuẩn CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA/EN - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
25 | PP2600174078 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, 250 gam | Dung dịch rửa vết thương dạng gel chứa 0.1% Betaine + 0.1% polyhexadine, 250 gam |  |  | Tuýp | 50 | - Thành phần: Polyhexanide 0.1% và Betaine 0.1% (Tổng các thành phần dao động từ 0.19% đến 0.21%) - Dạng bào chế: gel - Thể tích đóng gói 250 gam - Đạt tiêu chuẩn CE (tiêu chuẩn Châu Âu)/FDA/EN - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành: CE (Châu âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
26 | PP2600174079 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa máy chạy thận | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa máy chạy thận |  |  | Can | 167 | - Thành phần: 100g chứa 21g Citric acid 1-hydrate, 2g Lactic acid, 2g Malic acid (tổng các thành phần dao động từ 23,75 -26,25g) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói can 5 lít - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/DFA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
27 | PP2600174080 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa quả lọc thận | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong rửa quả lọc thận |  |  | Can | 44 | - Thành phần: Peracetic acid 4.2%; Hydrogen Peroxide 30%, Acetic Acid: 4.9% (Tổng các thành phần dao động từ 37% đến 41%) - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói: can 4-5 lít - Tiêu chuẩn hệ thống: ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành CE (Châu âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
28 | PP2600174081 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong khử khuẩn mức độ trung bình 19-21% Cocopropylene Diamine, can 5 lít | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng trong khử khuẩn mức độ trung bình 19-21% Cocopropylene Diamine, can 5 lít |  |  | Can | 250 | - Thành phần: Cocopropylene Diamine 19-21% - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói can 5 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
29 | PP2600174082 | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình 10% - 20% QUAT, can 5 lít | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình 10% - 20% QUAT, can 5 lít |  |  | Can | 250 | - Thành phần: Didecyldimethylammonium chloride 10-20% - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói can 5 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
30 | PP2600174083 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0.074% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0.074% Chlorhexidine digluconate, can 5 lít |  |  | Can | 346 | - Thành phần: Didecyldimethyl ammonium chloride 6.5%, Chlorhexidine digluconate 0.074% (Tổng các thành phần dao động từ 6.2% đến 6.9%) - Có chất hoạt động bề mặt - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 5 lít - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
31 | PP2600174084 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0.074% Chlorhexidine digluconate, chai 1 lít | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ trung bình 6.5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0.074% Chlorhexidine digluconate, chai 1 lít |  |  | Chai | 101 | - Thành phần: Didecyldimethyl ammonium chloride 6.5%, Chlorhexidine digluconate 0.074% (Tổng các thành phần dao động từ 6.2% đến 6.9%) - Có chất hoạt động bề mặt - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói 1 lít - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Tiêu chuẩn sản phẩm: EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành CE (Châu âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
32 | PP2600174085 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao Acid peracetic 1000-2000 ppm | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao Acid peracetic 1000-2000 ppm |  |  | Lít | 1000 | - Thành phần: 60% N-Acetylcaprolactam + 3.01% Hydrogen peroxyde (Tổng các thành phần dao động từ 60-66%). Dung dịch sau hoạt hóa thành Acid Peracetic 1000-2000ppm) - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: lỏng - Thể tích đóng gói can 5 lít ( ± 2.5%) - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: diệt vi khuẩn, nấm men, vi khuẩn lao, virus theo tiêu chuẩn EN (Châu Âu) hoặc AOAC (Mỹ) - Chứng nhận lưu hành: CE (châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
33 | PP2600174086 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.55% Ortho-Phthalaldehyde | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.55% Ortho-Phthalaldehyde |  |  | Lít | 18260 | - Thành phần: 0.55% Ortho-Phthalaldehyde - pH 7.0-7.8 - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói từ 3.78 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: diệt vi khuẩn, nấm men, vi khuẩn lao, virus theo tiêu chuẩn EN (Châu Âu) hoặc AOAC (Mỹ) - Chứng nhận lưu hành: CE (châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
34 | PP2600174087 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.575%-0.6% Ortho-Phthalaldehyde | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao 0.575%-0.6% Ortho-Phthalaldehyde |  |  | Lít | 9196 | - Thành phần: 0.575 - 0.6% Ortho-Phthalaldehyde - pH 7.0-7.8 - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói từ 3.78 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: diệt vi khuẩn, nấm men, vi khuẩn lao, virus theo tiêu chuẩn EN (Châu Âu) hoặc AOAC (Mỹ) - Chứng nhận lưu hành: CE (châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
35 | PP2600174088 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao Hydrogen Peroxide | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ dùng khử khuẩn mức độ cao Hydrogen Peroxide |  |  | Lít | 3200 | - Thành phần: Hydrogen peroxide sau hoạt hóa 2% (tương đương Hydrogen peroxide 7,5%), cụ thể: 2-Furancarboxylic acid: 2 – 3% , Hydrogen peroxide 1-3 %. - Chất ổn định sản phẩm: chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói từ 4 - 5 lít - Kèm theo que thử nồng độ - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn diệt vi sinh vật EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành: CE (châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
36 | PP2600174089 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QAC, 100 -120 cái/gói | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QAC, 100 -120 cái/gói |  |  | Gói | 500 | - Thành phần: Alkylbenzyl Dimethylammonium Chloride 0.095%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 0.025% (Tổng các thành phần dao động từ 0.114% đến 0.126%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 20 x 20 cm (±2 cm) - Quy cách đóng gói 100 -120 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt vi sinh vật EN/AOAC/EPA/ASTM |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
37 | PP2600174090 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QUAT 0.3-0.35% | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QUAT 0.3-0.35% |  |  | Gói | 7000 | - Thành phần: Didecyldimethyl ammonium chloride 0.3 - 0.35% - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 18 x 20 cm (±2 cm) - Đóng gói từ 100 -150 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt vi sinh vật EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
38 | PP2600174091 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QUAT 0.23-0.25% | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm QUAT 0.23-0.25% |  |  | Gói | 4730 | - Thành phần: Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride 0.08% và Didecyldimethyl ammonium chloride 0.16% (Tổng các thành phần dao động từ 0.23% đến 0.25%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 20 x 20 cm (±2 cm) - Quy cách đóng gói 100 -120 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt vi sinh vật EN/AOAC/EPA/ASTM - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
39 | PP2600174092 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế tẩm QAC và alcohol, 150 - 200 cái/gói | Khăn lau khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế tẩm QAC và alcohol, 150 - 200 cái/gói |  |  | Gói | 2750 | - Thành phần: Didecyldimethylammonium Chloride 0.76%, Ethanol 7.5%, Isopronanol 15% (tổng các thành phần dao động từ 22.1% đến 24.4%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 15 cm x 17cm (±2 cm) - Đóng gói từ 150 - 200 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Đạt chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
40 | PP2600174093 | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm Alcohol, 200 -250 cái/gói | Khăn lau khử khuẩn bề mặt, thiết bị y tế tẩm Alcohol, 200 -250 cái/gói |  |  | Hộp | 2750 | - Thành phần: : 0.28% Benzethonium Chloride, 18% Isopropyl Alcohol (Tổng các thành phần dao động từ 17% đến 19.5%) - Khăn được làm từ chất liệu vải không dệt (Spunlace Emboss/ SMS hoặc tương đương) - Dạng bào chế: khăn tẩm hóa chất - Kích thước khăn 15 x 20 cm (±2 cm) - Đóng gói từ 200 -250 cái/gói - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt vi sinh vật: diệt vi khuẩn, nấm men, vi khuẩn lao, virus theo tiêu chuẩn EN (Châu Âu) hoặc AOAC (Mỹ) |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
41 | PP2600174094 | Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình dạng viên nén chứa 2.4g - 2.7g Troclosense sodium | Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình dạng viên nén chứa 2.4g - 2.7g Troclosense sodium |  |  | Viên | 600 | - Thành phần: 2.4g - 2.7g Troclosense sodium - Dạng bào chế: viên nén - Quy cách đóng gói: 100 viên/hộp - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
42 | PP2600174095 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt phương tiện, thiết bị y tế hoạt chất QAC+CHG+alcohol, chai 750 - 1000ml | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt phương tiện, thiết bị y tế hoạt chất QAC+CHG+alcohol, chai 750 - 1000ml |  |  | Chai | 346 | - Thành phần: 0,053% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,064 % Chlorhexidine digluconate kết hợp 22,6% Ethanol (Tổng các thành phần dao động từ 21% đến 24%) - Dạng bào chế: lỏng (chai xịt) - Thể tích đóng gói từ 750 - 1000ml - Đạt các tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn EN/AOAC/EPA/ASTM - Tiêu chuẩn lưu hành CE (Châu Âu)/FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
43 | PP2600174096 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa Hydrogen Peroxide 5,7% -6,3%, 1 - 2 lít | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dùng trong phun sương khử khuẩn bề mặt môi trường chứa Hydrogen Peroxide 5,7% -6,3%, 1 - 2 lít |  |  | Lít | 1916 | - Thành phần: Hydrogen Peroxide 5,7% -6,3% + Ion Ag 15-75ppm (0.0015-0.0075%) - Dạng bào chế: lỏng - Thời gian tiếp cận phòng ≤ 60 phút - Công năng: Dùng với máy chuyên dụng thông thường có mật độ 01ml/01m3 - Thể tích đóng gói 1 - 2 lít - Đạt các tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn diệt khuẩn EN 17272 hoặc ASTM E 2197 |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
44 | PP2600174097 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0.475- 0.525% Protease, chai 1 lít | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0.475- 0.525% Protease, chai 1 lít |  |  | Chai | 135 | - Thành phần: Protease 0.475- 0.525% - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói chai 1 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
45 | PP2600174098 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0.475- 0.525% Protease, can 5 lít | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0.475- 0.525% Protease, can 5 lít |  |  | Can | 500 | - Thành phần: Protease 0.475- 0.525% - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt, - Thể tích đóng gói can 5 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
46 | PP2600174099 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (05 loại): protease, lipase, amylase, mannanase, cellulase, can 5 lít | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (05 loại): protease, lipase, amylase, mannanase, cellulase, can 5 lít |  |  | Can | 562 | - Thành phần: protease 1%-3%, lipase 0.1%-0.5%, amylase 0.1%-0.5%, mannanase 0.1%-0.5%, cellulase 0.1%-0.5% - Có chất hoạt động bề mặt , chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Dạng bào chế: dung dịch - Thể tích đóng gói can 5 lít - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
47 | PP2600174100 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (04 loại): Subtilisins, lipase, amylase, cellulase, can 5 lít | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (04 loại): Subtilisins, lipase, amylase, cellulase, can 5 lít |  |  | Can | 921 | - Thành phần: Subtilisins <1%; 1.2-benzisothiazol-3(2H)-one <0.05; lipase <0.1%; amylase <0.1%; và Cellulase <0.1%. - Dạng bào chế: lỏng - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói 5 lít - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
48 | PP2600174101 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0,1 - 2%, Protease, can 5 lít | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 0,1 - 2%, Protease, can 5 lít |  |  | Can | 1011 | - Thành phần: Protease 0,1 - 2,0% - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói can 5 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
49 | PP2600174102 | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15% Amylase +0.05% Cellulase, can 3,8- 5 lít | Dụng dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15% Amylase +0.05% Cellulase, can 3,8- 5 lít |  |  | Can | 1650 | - Thành phần: 0.5% Protease + 0.2% Lipase + 0.15% Amylase + 0.05% Cellulase (Tổng các thành phần dao động từ 0.85 - 0.95%) - pH trung tính - Có chất hoạt động bề mặt - Thể tích đóng gói can 3,8- 5 lít - Dạng bào chế: lỏng - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Chứng nhận lưu hành CE (Châu Âu)/ FDA |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
50 | PP2600174103 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme dùng làm ẩm dụng cụ, chai 750 - 1000 ml | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ đa enzyme dùng làm ẩm dụng cụ, chai 750 - 1000 ml |  |  | Chai | 363 | - Thành phần: protease, lipase, Amylase, mannanase, cellulase (tổng 5 enzyme < 5%), 1-(2-methoxy-1-methylethoxy)-2-propanol < 15% - Dạng bào chế: lỏng - Có chất hoạt động bề mặt, chất ức chế ăn mòn/ rỉ sét - Thể tích đóng gói từ 750 - 1000 ml - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
51 | PP2600174104 | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2.75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, gói 25g | Hóa chất tẩy rửa dụng cụ chứa 2.5% Protease + 2.75% Didecyl Dimethylammonium Chloride, gói 25g |  |  | Gói | 32142 | - Thành phần: Protease 2.5%, Didecyl Dimethylammonium Chloride 2.75% (Tổng các thành phần dao động từ 5% đến 5.5%) - Có chất hoạt động bề mặt - Dạng bào chế: bột - Quy cách đóng gói 25gram - Đạt tiêu chuẩn hệ thống ISO 13485/ISO 9001/GMP - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng EN/AOAC/EPA/ASTM |  | + Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh + Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email