GIƯỜNG BỆNH

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |
|  | - Thiết bị: mới 100%; chưa qua sử dụng | * |
|  | - Yêu cầu về chất lượng: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | * |
|  | - Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam. | * |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |
| A | Qui cách (±5%): |  |
|  | - Dài ≥ 2060 x Rộng ≥ 920mm | * |
|  | - Mặt giường: dài ≥1890 mm x rộng ≥830mm | * |
|  | - Cao ≥ 470 mm | * |
| B | Chất liệu: |  |
|  | - Khung giường làm bằng sắt sơn tĩnh điện | * |
|  | - Mặt giường được làm bằng ≥2 khung sắt đan lưới kết thành |  |
|  | - Đầu giường và đuôi giường được làm bằng nhựa cứng |  |
| C | Chức năng: |  |
|  | - Phần lưng, đầu nâng lên từ: 0o ~ 80o ± 10 o | * |
|  | - Phương thức chuyển động: ≥ 1 tay quay. | * |
|  | - 1 tay quay xếp gọn dưới đuôi giường |  |
|  | - Đầu giường và đuôi giường có thể tháo ráp dể dàng. | * |
|  | - Bánh xe ≥ 12.5 cm có khóa | * |
|  | - Lan can tối thiểu làm bằng nhựa ABS đúc thành, thanh chắn bằng nhôm | * |
| D | Phụ kiện: |  |
|  | 1. Giá truyền dịch 2 móc: ≥ 01 cái | * |
|  | 2. Nệm giường DxRxC (≥1890mm x ≥830mm x ≥H100mm): 01 cái |  |
|  | Lớp ngoài: nilon, Chống thấm, Thoáng khí |  |
|  | Lớp trong : Có mút, không bị xẹp | * |
| III | Yêu cầu khác |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. | * |
|  | - Cam kết có kế hoạch bảo trì sau thời gian bảo hành thiết bị. | * |
|  | - Cam kết thời gian hướng dẫn đào tạo và đưa máy vào hoạt động ≤ 05 ngày | * |
|  | - Cam kết cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết (tiếng Anh và tiếng Việt). | * |
|  | - Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và xử lý các sự cố thông thường cho đơn vị sử dụng. | * |
|  | - Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho nhân viên y tế đến khi thành thạo sử dụng. | * |
|  | - Cam kết cung cấp các chứng chỉ xuất xứ (C/O), chứng chỉ chất lượng (C/Q) đối với thiết bị nhập khẩu. | * |
|  | - Cam kết thực hiện bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. | * |
|  | - Cam kết thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mua. | * |