BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT BÀN TAY

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |  |
| 1 | Năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100% | * |
| 2 | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 13485 | * |
| 3 | Xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 | * |
| II | CẤU HÌNH VÀ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT: |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật bàn tay, trong đó đã bao gồm: |  |
|  | Sai số cho phép theo kích thước: ± ≤ 5% (Các thông số có yêu cầu dấu ≥ hoặc ≤ ưu tiên đáp ứng trước; sai số cho phép: ± ≤ 5% ưu tiên đáp ứng sau) | * |
|  | Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có khắc mã số, logo hãng sản xuất | * |
|  | Số lượng trong 01 bộ bao gồm: |  |
| 1 | Kéo vi phẫu Yasargil thẳng, dài 120mm: 01 Cái | * |
| 2 | Kéo vi phẫu Jacobson cong dài 120mm: 01 Cái | * |
| 3 | Kéo vi phẫu thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm: 01 Cái | * |
| 4 | Kéo Metzenbaum mảnh, cong, cán vàng, dài 180mm: 01 Cái | * |
| 5 | Kéo Metzenbaum mảnh, cong, cán vàng, dài 200mm: 01 Cái | * |
| 6 | Nhíp vi phẫu cán tròn, đầu thẳng, ngàm trơn, kích thước ngàm 0.4mm, dài 150 mm: 01 Cái | * |
| 7 | Nhíp vi phẫu cán tròn, đầu cong, ngàm trơn, kích thước ngàm 0.4mm, dài 150mm: 01 Cái | * |
| 8 | Kìm mang kim vi phẫu cán tròn, đầu cong, kích thước ngàm 0.4mm, dài 15cm: 01 Cái | * |
| 9 | Kìm mang kim vi phẫu đầu thẳng, cán tròn, có khoá cài, kích thước ngàm 0.4mm, ngàm phủ bụi kim cương, dài 15cm: 01 Cái | * |
| 10 | Nhíp mô mảnh, dài 110mm: 01 Cái | * |
| 11 | Nhíp mô thẳng, hàm có răng (2x3), dài 30cm: 01 Cái | * |
| 12 | Kẹp săng PEERS cong dài 145mm: 01 Cái | * |
| 13 | Dũa xương 20mm, dài 22cm: 01 Cái | * |
| 14 | Dũa xương, bán tròn, dài 28cm: 01 Cái | * |
| 15 | Nhíp Debakey, ngàm Atrauma, đầu rộng 1.5mm, dài 20cm: 02 Cái | * |
| 16 | Dụng cụ vặn vít dành cho vít hình hoa mai loại 6mm: 01 Cái | * |
| 17 | Dụng cụ vặn vít dành cho vít lục giác loại 3.5mm: 01 Cái | * |
| 18 | Dụng cụ vặn vít kiểu chữ T: 01 Cái | * |
| 19 | Dụng cụ róc xương Alexander, dài 21cm: 01 Cái | * |
| 20 | Kẹp giữ xương Verbrugge, dài 17 cm: 01 Cái | * |
| 21 | Kẹp giữ xương, có vít khoá cố định ở giữa, dài 15 cm: 01 Cái | * |
| 22 | Kìm gặm xương LUER WALTON dài 13cm: 01 Cái | * |
| 23 | Kẹp Meyer dài 17cm: 01 Cái | * |
| 24 | Kẹp Meyer dài 20,5cm: 01 Cái | * |
| 25 | Róc màng xương LAMBOTTE 5mm, dài 21cm: 01 Cái | * |
| 26 | Banh 2 đầu Ragnell-Davis, dài 14cm: 02 Cái | * |
| 27 | Banh 2 đầu Senn-Miller, răng tù, kích thước 22x7mm dài 16cm: 02 Cái | * |
| 28 | Kính lúp phẫu thuật EyeMag Pro F, độ phóng đại 4x hoặc 5x, khoảng cách làm việc 450mm(4x) hoặc 300mm (5x), trường nhìn 81mm(4x) hoặc 44mm(5x): 01 Cái | * |
| 29 | Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, loại 3/4, kích thước 465x280x100mm: 01 Cái | * |
| 30 | Khay lưới kích thước 405x255x70mm: 01 Cái | * |
| 31 | Miếng silicon kích thước 300x300mm: 02 Cái | * |
| 32 | Kìm mang kim vi phẫu cán tròn, có khóa cài, ngàm phủ bụi kim cương, đầu cong, kích thước ngàm 0.4mm, dài 180 mm: 01 Cái | * |
| 33 | Kìm mang kim chỉ thép, cán vàng, dài 20cm: 01 Cái | * |
| 34 | Dụng cụ vặn vít, đầu hình lục giác, cỡ 1.5mm: 01 Cái | * |
| 35 | Dụng cụ vặn vít, đầu hình lục giác, cỡ 2.5mm: 01 Cái | * |
| 36 | Thước đo độ chia mm và inches, dài 15cm: 01 Cái | * |
| 37 | Nhíp vi phẫu, dài 115mm: 01 Cái | * |
| III | YÊU CÀU KHÁC: |  |
| 1 | Giao hàng tại nơi sử dụng: Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. | * |
| 2 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. | * |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt). | * |
| 4 | Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao. | * |