BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CẲNG CHÂN

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
|  | - Model hoặc mã hiệu: Chào rõ model hoặc mã hiệu hàng hóa, thiết bị dự thầu | * |
|  | - Hãng sản xuất: Chào rõ hãng sản xuất theo hàng hóa, thiết bị dự thầu | * |
|  | - Xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 | * |
|  | - Hàng hóa, thiết bị phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100% | * |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | * |
| II | Cấu hình bao gồm: cho 01 bộ |  |
|  | - Cán dao số 3: 01 cái | * |
|  | - Cán dao số 4: 01 cái | * |
|  | - Cán dao số 7: 01 cái | * |
|  | - Khay hạt đậu 200x100x40 mm: 01 cái | * |
|  | - Chén đựng dung dịch sát khuẩn Ø160X65mm, 1000ML: 02 cái | * |
|  | - Kẹp săng ≥ 110mm: 12 cái | * |
|  | - Kẹp bông sát khuẩn thẳng dài 180mm: 02 cái | * |
|  | - Kẹp cầm máu thẳng 125mm: 10 cái | * |
|  | - Kẹp cầm máu cong ≥ 120mm: 10 cái | * |
|  | - Kẹp mạch máu không tổn thương thẳng, dài ≥ 50mm, mũi dài 14mm: 02 cái | * |
|  | - Kẹp mô ≥ 240mm: 02 cái | * |
|  | - Kẹp răng chuột 5x6 răng 190mm: 01 cái | * |
|  | - Kẹp cầm máu thẳng dài ≥ 160mm: 08 cái | * |
|  | - Kẹp cầm máu cong 160mm: 08 cái | * |
|  | - Kẹp cầm máu thẳng 185mm: 02 cái | * |
|  | - Kẹp cầm máu thẳng, có mấu dài 165mm: 06 cái | * |
|  | - Kẹp cầm máu thẳng, có mấu dài 225mm: 06 cái | * |
|  | - Kẹp phẫu tích có mấu, thẳng, dài 200mm: 02 cái | * |
|  | - Kẹp phẫu tích có mấu 18cm: 02 cái | * |
|  | - Kẹp phẫu tích không mấu dài 180mm: 02 cái | * |
|  | - Kéo thẳng chuôi vàng, mũi tù, dài 180mm: 01 cái | * |
|  | - Kéo cong chuôi vàng, mũi tù, dài 180mm: 01 cái | * |
|  | - Kéo cong chuôi vàng, mũi tù, dài 200mm: 01 cái | * |
|  | - Kéo thẳng chuôi vàng, thẳng, mũi tù dài 230mm: 01 cái | * |
|  | - Kéo cong, mũi tù, dài 175mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm mang kim chuôi vàng dài 180mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm mang kim chuôi vàng 200mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm mang kim chuôi vàng 240mm: 01 cái | * |
|  | - Tuốc nơ vít đầu lục giác 3.5mm, dài 200mm: 01 cái | * |
|  | - Tuốc nơ vít đầu lục giác 2.5mm, dài 200mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm gặm xương cong dài 240mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm gặm xương thẳng dài 225mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm gặm xương cong dài 225mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm cắt xương lưỡi thẳng dài 200mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm cắt xương lưỡi cong dài 200mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm giữ xương thẳng, dài 210mm, 4x4 răng độ rộng 11mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm xoắn chỉ thép dài 180mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm giữ xương tự giữ khóa trung tâm dài 260mm: 02 cái | * |
|  | - Kìm giữ xương dài 260mm: 02 cái | * |
|  | - Kìm giữ xương dài 230mm: 02 cái | * |
|  | - Banh 6 răng nhọn kích thước 9x29mm, dài ≥ 225mm: 02 cái | * |
|  | - Banh ≥4 răng tù kích thước 9x29mm, dài ≥ 225mm: 01 cái | * |
|  | - Banh dài 210mm lưỡi 50x11mm: 02 cái | * |
|  | - Banh sử dụng trong cắt cụt chi: 01 cái | * |
|  | - Nâng xương dài 265mm lưỡi đôi: 02 cái | * |
|  | - Nâng xương lưỡi 24mm dài ≥ 255mm: 02 cái | * |
|  | - Nâng xương lưỡi 8mm dài ≥ 215mm: 02 cái | * |
|  | - Nâng xương lưỡi 17/4mm dài ≥ 235mm: 02 cái | * |
|  | - Nâng xương lưỡi 43mm dài ≥ 235mm: 02 cái | * |
|  | - Lóc màng xương dài 190mm, kích thước lưỡi 16mm: 02 cái | * |
|  | - Lóc màng xương cong dài 180mm, kích thước lưỡi 14mm: 02 cái | * |
|  | - Đục xương lưỡi thẳng kích thước 10mm dài 200mm: 02 cái | * |
|  | - Đục xương lưỡi thẳng kích thước 25mm dài 200mm: 01 cái | * |
|  | - Búa nặng ≥ 300g, dài ≥ 185mm, đường kính ≥ 30mm: 01 cái | * |
|  | - Dùi xương dài ≥ 200mm: 01 cái | * |
|  | - Banh bột dài 270mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm banh bột dài 240mm: 01 cái | * |
|  | - Xén bột dài 260mm: 01 cái | * |
|  | - Cưa bột tay dài 150mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm gặm xương thẳng dài ≥ 235mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm cắt chỉ thép dài 220mm, cắt chỉ có đường kính tới 2,5mm: 01 cái | * |
|  | - Kìm công lực cắt đinh, vít tới 6mm dài ≥ 550mm: 01 cái | * |
|  | - Banh dài 210mmm lưỡi 30x14mm: 01 cái | * |
|  | - Bộ 2 banh dài 12cm, kích thước lưỡi 23/26x 13mm và 25/28x13mm: 01 bộ | * |
|  | - Bộ 2 banh dài 210mm, kích thước lưỡi 21/25x14 và 40/45x15mm: 01 bộ | * |
|  | - Nâng xương ≥ 43mm dài ≥ 240mm: 01 cái | * |
|  | - Nạo xương dài 170mm: 01 cái | * |
|  | - Đáy hộp đựng dụng cụ hấp tiệt trùng, có van thoát nước 600x272x96mm: 01 cái | * |
|  | - Nắp hộp đựng dụng cụ hấp tiệt trùng, tương thích với đáy hộp: 01 cái | * |
|  | - Khay lưới ≥ 530 x 245 x65 mm: 01 cái | * |
|  | Ghi chú: Đối với tất cả cá thiết bị dụng cụ đối với các thông số vật lý chấp nhận được trong phạm vi sai số cho phép: ± ≤ 15% | * |
| III | Yêu cầu khác |  |
|  | - Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. | * |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất | * |