# BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CÁNH TAY

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị mới 100%. | * |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | * |
|  | Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 và CE/EU hoặc FDA. | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH: CHO 01 BỘ GỒM: |  |
|  | Chén đựng bệnh phẩm, dung tích 160 ml: 1 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000 ml: 1 Cái | * |
|  | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 135 mm: 4 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 245 mm: 2 Cái | * |
|  | Cán dao mổ số 3, dài 125 mm: 1 Cái | * |
|  | Cán dao mổ số 4, dài 135 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích Halsted-Mosquito hoặc tương đương, cong, mảnh, dài 125 mm: 4 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, cong, dài 140 mm: 6 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích Metzenbaum (Baby) hoặc tương đương, mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 145 mm: 2 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1×2, dài 160 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, dài 160 mm: 1 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích Cushing hoặc tương đương, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 200 mm: 1 Cái | * |
|  | Kim gặm xương Luer hoặc tương đương, cong, dài 150 mm: 1 Cái | * |
|  | Kim gặm xương Ruskin hoặc tương đương, cong, hoạt động đôi, dài 190 mm: 1 Cái | * |
|  | Búa tay cầm kim loại, đầu nặng 380–400 g: 1 Cái | * |
|  | Thìa nạo xương Volkmann hoặc tương đương, số 000, dài 170 mm, đầu rộng 3,60 mm: 1 Cái | * |
|  | Thìa nạo xương Volkmann hoặc tương đương, số 0000, dài 170 mm, đầu rộng 2,80 mm: 1 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạy xương Williger hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 170 mm, đầu rộng 5,5–7,0 mm: 1 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương Kraemer hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu nhọn, dài 190 mm, đầu rộng 10 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp giữ xương Kern-Mini hoặc tương đương, có khóa cài, dài 155 mm: 2 Cái | * |
|  | Đục xương Lambotte hoặc tương đương, lưỡi vát 2 bên, dài 125 mm, lưỡi rộng 4 mm: 1 Cái | * |
|  | Đục xương Lambotte hoặc tương đương, lưỡi vát 2 bên, dài 125 mm, lưỡi rộng 10 mm: 1 Cái | * |
|  | Đục xương Lambotte hoặc tương đương, lưỡi vát 2 bên, dài 125 mm, lưỡi rộng 8 mm: 1 Cái | * |
|  | Kim cắt xương, thẳng, hoạt động đôi, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5×6, dài 155 mm: 2 Cái | * |
|  | Dụng cụ mài xương Joseph hoặc tương đương, thẳng, có khía chéo, dài 165 mm, rộng 9 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp giữ xương Lowman hoặc tương đương, dài 170 mm: 2 Cái | * |
|  | Kim cắt chỉ thép, cong, ngàm có cạnh rất sắc, cán vàng, dài 175 mm, đường kính chỉ tối đa 1,5 mm (chỉ cứng), 2,0 mm (chỉ mềm): 1 Cái | * |
|  | Kim giữ chỉ thép, ngàm có khía ngang và rãnh dọc, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, loại nhỏ, hai đầu, dài 125 mm, bộ 2 chiếc (22×10 mm, 28×12 mm): 2 Bộ | * |
|  | Banh tự giữ Weitlaner hoặc tương đương, 3×4 răng tù, dài 165 mm: 1 Cái | * |
|  | Thước đo chiều dài vít: 1 Cái | * |
|  | Ống hút De Bakey hoặc tương đương, dài 275 mm, đường kính 9 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,50 mm, cán vàng, dùng cho chỉ tối thi 3/0, dài 150 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim Crile-Wood hoặc tương đương, thẳng, cán vàng, dùng cho chỉ 4/0–6/0, dài 185 mm: 1 Cái | * |
|  | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo hoặc tương đương, dài 140 mm: 2 Cái | * |
|  | Uốn nẹp 140 mm, 3,0–3,5 mm và 2,0–2,7 mm: 1 Cái | * |
|  | Cây luồn chỉ Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay phải, cong trái, đầu tù, dài 215 mm: 1 Cái | * |
|  | Cây luồn chỉ Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay trái, cong phải, đầu tù, dài 215 mm: 1 Cái | * |
|  | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật (bao gồm nắp hộp và đáy hộp), cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm: 1 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, có chân: 1 Cái | * |
|  | Lưới silicone hoặc đệm silicone chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1: 2 Cái | * |
|  | Nhãn nhận biết bằng nhôm, có màu sắc nhận dạng, kích thước phù hợp hộp đựng: 2 Cái | * |
|  | Banh mạch máu vết thương Koenig hoặc tương đương, dài 180 mm, kích thước lưỡi 12 × 16 mm: 2 Cái | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | · Sai số kích thước cho phép: ±≤10%, nhưng phải đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ trong bộ. | * |
|  | · Tất cả dụng cụ phải đồng bộ chính hãng (trừ Clip kẹp mạch máu). | * |
|  | · Các dụng cụ làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận CE. | * |
|  | · Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau: |  |
|  | + Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn DIN EN 10088 T.1-3 hoặc DIN/BS EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. | * |
|  | + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | 1. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. | * |
|  | 2. Bảo hành lỗi 1 đổi 1 ngay khi bàn giao tại chân công trình. | * |
|  | 3. Có cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh – Việt). | * |
|  | 4. Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. | * |