# BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHI DƯỚI

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị mới 100%. | * |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | * |
|  | Nhà sản xuất phải có chứng chỉ ISO 13485 và CE/EU hoặc FDA. | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH: Cho 01 bộ gồm: |  |
|  | Chén đựng bệnh phẩm, dung tích 160 ml: 1 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000 ml: 1 Cái | * |
|  | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 135 mm: 4 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 245 mm: 2 Cái | * |
|  | Cán dao mổ số 4, dài 135 mm: 1 Cái | * |
|  | Cán dao mổ số 3, dài 125 mm: 1 Cái | * |
|  | Cán dao mổ số 7, dài 160 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, cong, dài 160 mm: 8 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, mảnh, thẳng, dài 160 mm: 4 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1×2, dài 185 mm: 1 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180 mm: 2 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1×2, dài 160 mm: 1 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1×2, dài 180 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, dài 160 mm: 1 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích Cushing hoặc tương đương, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 200 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5×6, dài 190 mm: 4 Cái | * |
|  | Kim gặm xương Ruskin hoặc tương đương, cong, dài 180 mm: 1 Cái | * |
|  | Kim gặm xương Luer-Stille hoặc tương đương, thẳng, hoạt động đôi, dài 225 mm: 1 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương Langenbeck hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn, dài 190 mm, đầu rộng 16 mm: 1 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương Lambotte hoặc tương đương, cong, đầu nhọn, dài 210 mm, đầu rộng 20 mm: 1 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạy xương Bennett hoặc tương đương, cong, dài 235 mm, rộng 60 mm: 2 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạy xương Hohmann hoặc tương đương, cong, dài 260 mm, rộng 24 mm: 2 Cái | * |
|  | Dụng cụ giũa xương Fomon hoặc tương đương, hai đầu có khía chéo, dài 215 mm, rộng 6,5–8,0 mm: 1 Cái | * |
|  | Đục xương Stille hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát 1 bên, dài 205 mm, rộng 10 mm: 1 Cái | * |
|  | Đục xương Stille hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát 2 bên, dài 205 mm, rộng 15 mm: 1 Cái | * |
|  | Đục lòng máng Stille hoặc tương đương, cong, dài 205 mm, rộng 10–14 mm: 1 Cái | * |
|  | Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 2 bên, rất mảnh, dài 205 mm, rộng 20 mm: 1 Cái | * |
|  | Dây cưa Gigli hoặc tương đương, dài 400 mm, hộp 5 chiếc: 1 Hộp | * |
|  | Cán kéo dây cưa có móc Gigli hoặc tương đương: 1 Cái | * |
|  | Thìa nạo xương Volkmann hoặc tương đương, số 00, dài 180 mm, rộng 4,40 mm: 1 Cái | * |
|  | Thìa nạo xương Volkmann, số 1, dài 180 mm, rộng 6,80 mm: 1 Cái | * |
|  | Banh tổ chức Kocher hoặc tương đương, dài 230 mm, kích thước lưỡi 60×20 mm: 2 Cái | * |
|  | Banh vết thương US-Army hoặc tương đương, hai đầu, bộ 2 chiếc, dài 220 mm, kích thước 22x15mm, 26x15mm, 39x15mm, 43x15mm: 2 Bộ | * |
|  | Kẹp tái định vị, cong, dài 170 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp giữ xương Kern-Lane hoặc tương đương, dài 240 mm, có khóa cài, ngàm rộng 9 mm: 2 Cái | * |
|  | Kìm giữ chỉ thép, dài 180 mm: 1 Cái | * |
|  | Kìm rút chỉ thép, dài 180 mm: 1 Cái | * |
|  | Kìm cắt chỉ thép TC, ngàm rất sắc, cán vàng, dài 230 mm, đường kính chỉ thép tối đa 2,0 mm (chỉ cứng): 1 Cái | * |
|  | Kìm gắp chỉ thép mũi bẹt, dài 190 mm: 1 Cái | * |
|  | 42Kìm cắt chỉ thép, dài 470 mm, dùng để cắt chỉ/vít/bu lông đường kính tối đa 6 mm: 1 Cái | * |
|  | Búa Ombredanne hoặc tương đương, tay cầm Peek hoặc thép không gỉ, dài 240 mm, đường kính đầu 40 mm: 1 Cái | * |
|  | Thước đo chiều dài vít: 1 Cái | * |
|  | Thước đo đường kính trong và ngoài, dài 230 mm, có thể đo tới 150 mm: 1 Cái | * |
|  | Dụng cụ vặn vít có cán Hartpress hoặc tương đương dài 200 mm cho ốc vít: 1 Cái | * |
|  | Dụng cụ vặn vít có cán Hartpress hoặc tương đương dài 200 mm cho ốc vít 2,5 mm: 1 Cái | * |
|  | Ống hút De Bakey hoặc tương đương, dài 275 mm, đường kính 9 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,50mm hoặc bước răng phù hợp, cán vàng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205 mm: 1 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo hoặc tương đương, thẳng, bước răng 0,50mm hoặc bước răng phù hợp, cán vàng, dùng cho chỉ tới 3/0 dài 185 mm: 1 Cái | * |
|  | Dụng cụ xoắn chỉ thép Berry hoặc tương đương, thẳng, cán vàng, dài 185 mm: 1 Cái | * |
|  | Cây luồn chỉ thép Deschamps hoặc tương đương, thuận tay phải cong trái đầu tù dài 240 mm: 1 Cái | * |
|  | Cây luồn chỉ thép Deschamps hoặc tương đương, thuận tay trái cong phải đầu tù dài 240 mm: 1 Cái | * |
|  | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140 mm: 2 Cái | * |
|  | Banh khớp háng Mios hoặc tương đương, bản rộng, gập góc 90°, mũi tù, dài 240 mm, rộng 28 mm: 2 Cái | * |
|  | Nhãn nhận biết, không ghi tên, loại chuẩn, bằng nhôm, có màu sắc nhận dạng, kích thước phù hợp hộp dựng dụng cụ: 2 Cái | * |
|  | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật (bao gồm nắp hộp và đáy hộp), cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm: 1 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, có chân: 2 Cái | * |
|  | Lưới silicone hoặc đệm silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1: 2 Cái | * |
|  | Chén đựng bệnh phẩm 160 ml: 1 Cái | * |
|  | Kẹp giữ xương Lane hoặc tương đương, dài 320 mm, có khóa cài: 2 Cái. | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | · Sai số kích thước cho phép: ±≤10%, nhưng đảm bảo tương thích giữa các dụng cụ trong bộ. | * |
|  | · Tất cả dụng cụ phải đồng bộ chính hãng (trừ clip kẹp mạch máu). | * |
|  | · Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng sản xuất, ma trận số, chứng nhận CE. | * |
|  | · Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn sau: |  |
|  | + Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn DIN EN 10088 T.1-3 hoặc DIN/BS EN ISO 7153-1 hoặc tương đương. | * |
|  | + Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo DIN EN ISO 13402 hoặc tương đương. | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. | * |
|  | Bảo hành lỗi 1 đổi 1 ngay khi bàn giao tại chân công trình. | * |
|  | Có cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh – Việt). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. | * |