BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHI TRÊN

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100% | * |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | * |
| 3 | Xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | 01 Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên kèm phụ kiện tối thiểu bao gồm: |  |
| 1 | Cán dao số 3 dài 12,0 cm: 3 cái | * |
| 2 | Cán dao số 4 dài 13,5 cm: 3 cái | * |
| 3 | Kéo phẫu tích MAYO, thẳng, lưỡi lõm, đầu tù/tù, dài 14.0 cm: 3 cái | * |
| 4 | Kéo phẫu tích MAYO, cong, lưỡi lõm, đầu tù/tù, dài 17 cm: 3 cái | * |
| 5 | Kéo phẫu tích METZENBAUM-FINO cong, đầu tù/tù, dài 18 cm: 3 cái | * |
| 6 | Kéo phẫu tích JAMESON cong, dài 15 cm: 3 cái | * |
| 7 | Nhíp phẫu tích ngàm răng cưa, thẳng, dài 16 cm: 6 cái | * |
| 8 | Nhíp phẫu tích mổ, mấu chuẩn, thẳng, dài 16 cm, 1x2 răng: 6 cái | * |
| 9 | Kẹp mạch máu DEBAKEY, bề rộng ngàm 2 mm, dài 16.5 cm: 3 cái | * |
| 10 | Kẹp Micro-Mosquito loại cong, dài 10 cm, có mấu 1x2 răng: 18 cái | * |
| 11 | Kẹp mạch máu COLLER-CRILE, thẳng, dài 16 cm: 12 cái | * |
| 12 | Kẹp mạch máu COLLER-CRILE, cong, dài 16 cm: 12 cái | * |
| 14 | Kẹp bông bằng BALLENGER, thẳng, ngàm răng cưa, có khóa cái, dài 25 cm: 6 cái | * |
| 15 | Vòng MAYO giữ dụng cụ: 6 cái | * |
| 16 | Banh tổ chức FARABEUF 2 đầu, 27x16/23x16 - 26x16/30x16 mm, dài 15 cm: 6 cái | * |
| 17 | Banh tổ chức VOLKMANN, 4 răng tù, dài 22 cm: 6 cái | * |
| 18 | Banh ADSON-BABY dài 16.5 cm: 6 cái | * |
| 19 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, thẳng, dài 18 cm, cán vàng: 3 cái | * |
| 20 | Kẹp mang kim CRILE-MURRAY, ngàm răng cưa, thẳng, dài 15 cm: 3 cái | * |
| 21 | Ống hút YANKAUER, đường kính 10 mm, dài 27 cm: 3 cái | * |
| 22 | Dụng cụ nạy xương, rộng 6 mm, dài 16 cm: 6 cái | * |
| 23 | Dụng cụ nạy xương, mũi vuông, rộng 8 mm, dài 22 cm: 3 cái | * |
| 24 | Dụng cụ nạy xương, mũi vuông, rộng 18 mm, dài 24 cm: 3 cái | * |
| 25 | Thìa nạo xương SCHEDE số 00, dài 17 cm: 3 cái | * |
| 26 | Thìa nạo xương SCHEDE số 1, dài 17 cm: 3 cái | * |
| 27 | Thìa nạo xương SCHEDE số 3, dài 17 cm: 3 cái | * |
| 28 | Nạo xương Hoen, dài 19 cm, đầu 15 mm: 3 cái | * |
| 29 | Nạo xương MARTIN-CUSHING, dài 19.5 cm, đầu 6 mm: 3 cái | * |
| 30 | Búa HAJEK, đường kính đầu 27 mm, trọng lượng 160 g, dài 20 cm, bằng thép đặc : 3 cái | * |
| 31 | Đục xương STILLE, lưỡi mỏng, rộng 10 mm, dài 20 cm: 3 cái | * |
| 32 | Đục xương STILLE, đầu cong, lưỡi rộng 10 mm, dài 20 cm: 3 cái | * |
| 33 | Kẹp tái định vị mảnh xương ngón tay, dài 13.5 cm: 6 cái | * |
| 34 | Kiềm giữ xương KERN-LANE, có khóa, dài 21 cm: 6 cái | * |
| 35 | Kiềm gặm xương BOEHLER cong, ngàm 3 mm, dài 15.5 cm: 3 cái | * |
| 36 | Kiềm gặm xương RUSKIN, cong dài 18 cm: 3 cái | * |
| 37 | Kiềm cắt xương LISTON cong, dài 20 cm 3 cái | * |
| 38 | Kiềm cắt dây thép ZIERGLER cán vàng, dài 18 cm 3 cái | * |
| 39 | Dụng cụ vặn vít, đầu lục giác 3.5 mm, dài 25 cm 3 cái | * |
| 40 | Thước đo độ sâu đường khoan 60 mm 3 cái | * |
| 41 | Dụng cụ nạo xương OBWEGESER, lưỡi rộng 9 mm, dài 17.5 cm 3 cái | * |
| 42 | Kẹp mô ALLIS dài 20 cm 9 cái | * |
| 43 | Dụng cụ dẫn chỉ COOPER, dài 20 cm 3 cái | * |
| 44 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | * |
|  | Sai số cho phép: ≤ ± 5% | * |
|  | Chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tương đương | * |
|  | Sản xuất đồng bộ chính hãng | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng | * |
| 2 | Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu | * |
| 3 | Cam kết hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ | * |
| 4 | Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng | * |