# BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT ĐÙI, HÁNG

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  |  |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |  |  |  |
|  | Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau |  |  |  | * |
|  | Giấy chứng nhận ISO 13485 của hãng sản xuất/ cơ sở sản xuất tại nước sản xuất hàng hóa dự thầu. |  |  |  | * |
|  | Xuất xứ G7 |  |  |  | * |
| II | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |  |
| 1.1 | Kìm kẹp kim Crile-Wood | Kìm kẹp kim Crile-Wood TC, thẳng, bước răng khoảng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0–6/0, dài khoảng 145–155mm | Cái | 2 | * |
| 1.2 | Kìm kẹp kim De Bakey TC | Kìm kẹp kim De Bakey TC, thẳng, dùng cho chỉ 4/0–6/0, dài khoảng 175–185mm | Cái | 1 | * |
| 1.3 | Kìm kẹp kim Hegar-Mayo TC | Kìm kẹp kim Hegar-Mayo TC, thẳng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài khoảng 180–190mm | Cái | 2 | * |
| 1.4 | Kìm kẹp kim vi phẫu Castroviejo | Kìm kẹp kim vi phẫu Castroviejo TC, thẳng, cán dẹt kiểu nhíp, có khóa cài, dùng cho chỉ 6/0–10/0, dài khoảng 175–185mm | Cái | 1 | * |
| 1.5 | Kẹp phẫu tích Adson | Kẹp phẫu tích Adson mảnh, dài khoảng 115–125mm | Cái | 2 | * |
| 1.6 | Kẹp phẫu tích Micro-Halsted | Kẹp phẫu tích Micro-Halsted, cong, mảnh, dài khoảng 120–130mm | Cái | 4 | * |
| 1.7 | Kẹp phẫu tích mô Allis | Kẹp phẫu tích mô Allis, dài khoảng 150–160mm | Cái | 2 | * |
| 1.8 | Kẹp phẫu tích thẳng | Kẹp phẫu tích, thẳng, loại nhỏ, dài khoảng 140–150mm | Cái | 2 | * |
| 1.9 | Kìm gặm xương Bane-Hartmann | Kìm gặm xương Bane-Hartmann, cong, dài khoảng 170–185mm | Cái | 1 | * |
| 1.10 | Kìm gặm xương Lempert | Kìm gặm xương Lempert, thẳng, dài khoảng 185–205mm | Cái | 1 | * |
| 1.11 | Kìm gặm xương Mayfield | Kìm gặm xương Mayfield, cong, hoạt động đôi, dài khoảng 170–180mm | Cái | 1 | * |
| 1.12 | Kìm giữ chỉ thép | Kìm giữ chỉ thép, mũi thẳng, ngàm khóa, dài khoảng 165–175mm | Cái | 2 | * |
| 1.13 | Nhíp mô mảnh | Nhíp mô, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài khoảng 105–115mm | Cái | 2 | * |
| 1.14 | Nhíp mô Semken | Nhíp mô Semken, mảnh, thẳng, dài khoảng 140–155mm | Cái | 2 | * |
| 1.15 | Nhíp mô thẳng | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng (1x2), dài khoảng 155–165mm | Cái | 2 | * |
| 1.16 | Nhíp phẫu tích không chấn thương | Nhíp phẫu tích không chấn thương Adson TC, thẳng, cán vàng, dài khoảng 115–125mm | Cái | 2 | * |
| 1.17 | Kéo phẫu tích cong | Kéo phẫu tích TC, mảnh, cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài khoảng 110–125mm | Cái | 1 | * |
| 1.18 | Kéo phẫu tích Metzenbaum | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC, mảnh, cong, mũi tù, cán vàng, dài khoảng 140–150mm | Cái | 2 | * |
| 1.19 | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC dài 200mm | Kéo phẫu tích Metzenbaum TC mảnh, cong, mũi tù, cán vàng, dài khoảng 195–205mm | Cái | 2 | * |
| 1.20 | Kéo phẫu tích nhọn | Kéo phẫu tích TC mảnh, thẳng, mũi nhọn, cán vàng, dài khoảng 110–125mm | Cái | 2 | * |
| 1.21 | Kéo phẫu tích Toennis-Adson TC | Kéo phẫu tích Toennis-Adson TC, mảnh, cong, mũi tù, cán vàng, dài khoảng 170–180mm | Cái | 1 | * |
| 1.22 | Kéo phẫu thuật Mayo | Kéo phẫu thuật Mayo TC, cong, mũi tù, cán vàng, dài khoảng 165–175mm | Cái | 1 | * |
| 1.23 | Kẹp phẫu tích gập góc | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài khoảng 195–210mm | Cái | 1 | * |
| III | Yêu cầu khác: |  |  |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, Nhà thầu phải thực hiện bảo hành, theo quy định của nhà sản xuất. |  |  |  | * |
|  | Giá mua bán: Trọn gói, đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) được vận chuyển và giao tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ. |  |  |  | * |