## MÁY BƠM HƠI ÁP LỰC NGẮT QUÃNG DỰ PHÒNG HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% | * |
| 2 | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485 | * |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam | * |
| 4 | Xuất xứ máy chính: G7. | * |
| 5 | Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C | * |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Máy bơm hơi áp lực ngắt quãng dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm |  |
| 1 | Máy chính: 01 cái | * |
| 2 | Bộ ống nối dẫn khí: 01 bộ | * |
| 3 | Bao chi chân/gối : 01 cái | * |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
| 1 | Máy chính |  |
|  | Chuyên dụng phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu | * |
|  | Màn hình hiển thị thông số: có | * |
|  | Phương pháp điều chỉnh. Bật tắt: dạng nút ấn hoặc xoay |  |
|  | Cơ chế hoạt động: tối thiểu có: bơm hơi hoặc nén ngắt quãng | * |
|  | Hệ thống báo động: bằng đèn hoặc âm thanh | * |
|  | Có thanh treo hoặc móc gài gắn trên giường bệnh nhân | * |
| 2 | Bao chi dùng theo máy |  |
|  | Bao chi bàn chân: Áp lực ép đồng nhất ≥130 mmHg | * |
|  | Bao chi đùi/chân đùi ≥63 mmHg | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |
| 1 | Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng | * |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. | * |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. | * |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng. | * |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. | * |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. | * |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá: |  |
| 7.1 | Các vật tư phải thay thế định kỳ trong có giá ổn định trong thời hạn 3 năm | * |
| 7.2 | Chi phí dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy | * |
| 7.3 | Chi phí bảo hành toàn bộ hệ thống trong thời gian 08 năm | * |