Máy thở không xâm nhập chuyên dụng cho bệnh viện

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở đi | * |
|  | Điện thế hoạt động: 100-240VAC, 50/60Hz | * |
|  | Nhiệt độ làm việc môi trường tối đa: ≥ 30 độ C. | * |
|  | Độ ẩm môi trường làm việc tối đa: ≥ 80%. | * |
| II. | CẤU HÌNH THIẾT BỊ |  |
|  | Máy chính: 01 chiếc | * |
|  | Bộ dây thở: 02 bộ | * |
|  | Mặt nạ thở: 02 chiếc | * |
|  | Bộ lọc dùng để thay thế ≥ 01 chiếc | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và bản dịch sang tiếng Việt Nam: 01 bộ | * |
| III. | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |
|  | - Mode CPAP: 1 mức áp lực dương liên tục | * |
|  | - Mode S: 2 mức áp lực dương tự động tối ưu theo nhịp thở | * |
|  | - Mode T: 2 mức áp lực dương tự động tối ưu theo thời gian | * |
|  | - Mode S/T: Kết hợp giữa 2 chế độ S + T | * |
|  | - Áp lực điều trị: ≤ 2 – ≥30 cm H2O | * |
|  | - Độ ồn khi hoạt động ≤ 27dB |  |
|  | - Lọc khí tiêu chuẩn |  |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | * |
|  | - Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng. | * |
|  | - Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành. | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 08 năm. Báo giá chi tiết danh mục vật tư, phụ tùng thay thế, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành. | * |
|  | - Cam kết cung cấp bản sao công chứng CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản Tiếng Việt và Tiếng Anh khi giao hàng. | * |
|  | - Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. | * |
|  | - Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |