Máy đo SPO2

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Máy mới 100% | * |
|  | Sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | Xuất xứ máy chính: nhóm các nước G7 | * |
|  | Điều kiện môi trường hoạt động: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam | * |
| II. | CẤU HÌNH |  |
|  | - Máy chính: 01 cái | * |
|  | - Bộ phụ kiện: | * |
|  | + Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần: 01 cái | * |
|  | + Pin (ắc quy) đi theo máy: 01 cái, | * |
|  | + Bộ sạc: 1 cái (đối với máy sử dụng pin sạc nhiều lần) | * |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt: 01 bộ | * |
| III | III. YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | Sử dụng để đo nồng độ oxy trong máu, kết hợp đo nhịp tim thông qua đầu ngón tay cho bệnh nhân | * |
|  | - Loại: cầm tay | * |
|  | - Màn hình hiển thị loại LCD màu (hoặc tương đương) | * |
|  | - Hiển thị ít nhất các thông số: nồng độ oxy trong máu, nhịp tim | * |
|  | - Đo được cả khi bệnh nhân cử động hoặc có chỉ số tưới máu thấp | * |
|  | - Có các cảnh báo, báo động bằng âm thanh, ánh sáng | * |
|  | - Sai số: ≤ 2% | * |
|  | IV. YÊU CẦU KHÁC: |  |
|  | -Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng | * |