Máy lắc

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Thiết bị mới 100% | * |
|  | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau | * |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | Nguồn điện cung cấp: 220V (± 10%), 50Hz | * |
|  | Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH | * |
|  | Máy chính: 01 Cái | * |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Bộ | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | Sử dụng cho lắc ống máu, cho phép trộn đều hoá chất với máu trước khi đem đi phân tích | * |
|  | Bộ điều khiển tốc độ và thời gian. | * |
|  | Thang tốc độ ≤ 20 đến ≥ 70 vòng/phút. | * |
|  | Vật liệu máy thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương | * |
|  | Lắc tròn với biên độ ≥ 20mm. | * |
|  | Chức năng hẹn giờ: Có | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100% | * |
|  | - Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường. | * |
|  | - Hàng hóa là trang thiết bị y tế phải được niêm yết giá, kê khai giá theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành; | * |
|  | - Đáp ứng thời gian bảo hành quy định cụ thể đối với từng thiết bị tại Mục 1.2 Chương V. | * |
|  | - Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành. | * |
|  | - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần. | * |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mua. | * |