Máy lắc trộn

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001. | * |
|  | - Điện áp sử dụng: 220V/50Hz. | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa đến ≥ 25°C. | * |
|  | + Độ ẩm tối đa đến ≥ 75%. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Máy chính: 01 cái | * |
|  | - Sàn lắc cho ống nghiệm: 01 cái | * |
|  | - Sàn giá lắc cho plate ≥ 96 giếng: 01 cái | * |
|  | - Sàn giá lắc đa năng: 01 cái | * |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |
|  | - Kiểu hoạt động: lắc tròn | * |
|  | - Chế độ hoạt động: ≥ 2 chế độ (xoay liên tục và xoay khi chạm) | * |
|  | - Có giá lắc dùng cho ống nghiệm, bình nhỏ, phiến elisa | * |
|  | - Tốc độ lắc: từ 0 đến ≥ 3000 vòng/phút | * |
|  | - Đường kính lắc: ≥ 3mm | * |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Giá mua bán: Trọn gói, bao gồm giá bán thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế và các chi phí khác (nếu có). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Nhà thầu phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Nhà thầu phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về loại thiết bị dự thầu | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt, chạy thử thiết bị được thực hiện tại cơ sở sử dụng máy | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện đào tạo tại chỗ việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng | * |
|  | Nhà thầu phải cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì (tài liệu gốc kèm bản dịch tiếng Việt nếu bản gốc là tiếng nước ngoài) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam (bản sao công chứng) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 8 năm | * |