Bể dàn mẫu (làm tiêu bản MHB)

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam; | * |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng. | * |
|  | - Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | * |
|  | - Hàng hóa đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa tại webform trên Hệ thống | * |
|  | - Được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Bể dàn mẫu kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| III. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | Bể: nhiệt độ môi trường ≥ 75º C bước tăng ≤ 1ºC |  |
|  | Kích thước: |  |
|  | - Rộng: ≥ 328 mm |  |
|  | - Sâu: ≥ 300 mm | * |
|  | - Cao: ≥ 96 mm |  |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001, CE IVD |  |
| III. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Các thiết bị hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. | * |
|  | - Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường. | * |
|  | - Hàng hóa là thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường phải đáp ứng đủ điều kiện về lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành. | * |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. | * |
|  | - Bảo trì theo khuyến cáo của nhà sản xuất. | * |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh. | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế trong vòng ít nhất 10 năm. | * |
|  | - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần. | * |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên mua. | * |
|  | - Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm: | * |
|  | (i) Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả kiểm định đối với các thiết bị thuộc diện phải kiểm định theo quy định. Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả. | * |
|  | (ii) Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng; | * |
|  | (iii) Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế. | * |