Tủ lưu mẫu cassette (MBH)

| STT | YÊU CẦU KỸ THUẬT | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam; | * |
|  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao, đưa hàng hóa vào sử dụng. | * |
|  | - Nhà thầu đề xuất phạm vi cung cấp, ngày giao hàng phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | * |
|  | - Hàng hóa đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa tại webform trên Hệ thống | * |
|  | - Được phép lưu hành trên thị trường theo quy định pháp luật hiện hành. | * |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Tủ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | * |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| III. | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |
|  | - Mỗi mô-đun có ≥ 14 ngăn kéo có thể sử dụng để lưu trữ các khối vòng nhúng và các cassette nhúng. | * |
|  | - Mỗi mô-đun có thể chứa ≥ 900 khối và ≥1200 cassette | * |
|  | - Có khả năng chồng số mô- đun lên đến ≥ 10 | * |
|  | - Vật liệu tối thiểu: Kim loại phủ sơn epoxy |  |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Địa điểm giao hàng tại Bệnh viện NTTW thành phố Hồ Chí Minh | * |
|  | Giá mua bán: Trọn gói, bao gồm giá bán thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại phí, thuế và các chi phí khác (nếu có). | * |
|  | Thời gian bảo hành: ≥12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/ hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất | * |
|  | Nhà thầu phải có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về loại thiết bị dự thầu | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện lắp đặt, chạy thử thiết bị được thực hiện tại cơ sở sử dụng máy | * |
|  | Nhà thầu phải thực hiện đào tạo tại chỗ việc vận hành và bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho người sử dụng | * |
|  | Nhà thầu phải cung cấp tài liệu gồm: hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo dưỡng, bảo trì (tài liệu gốc kèm bản dịch tiếng Việt nếu bản gốc là tiếng nước ngoài) | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ bản sao công chứng chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam | * |
|  | Nhà thầu phải cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 8 năm | * |