# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026-2028

- Tên dự toán: Mua hóa chất xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc năm 2026-2028

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc

# - Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc - Số 01, Tôn Thất Tùng, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ BHYT, dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước/ Qua mạng/ Gói thầu chia phần.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II, 2026.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

  - Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Cam kết hạn sử dụng tối thiểu của hàng hóa: ≥ 2/3 hạn sử dụng kể từ thời điểm bàn giao hàng hóa. Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản, giải trình lý do không đáp ứng hạn sử dụng và được sự chấp nhận của chủ đầu tư.

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi chủ đầu tư .

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (nếu có yêu cầu)

- Nhà thầu tham dự hàng hóa phải cam kết cho (chủ đầu tư) mượn thiết bị để sử dụng hóa chất trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư đối với các phần 1, 2, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30 và bộ chuẩn máy cấy tự động thuộc phần 4. (Nhà thầu chỉ chuyển giao quyền sử dụng, không chuyển giao quyền sở hữu và cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, kiểm định... chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ)

- Yêu cầu thêm về xuất xứ và công xuất với các phần lô sau:

| STT | Tên phần lô | Yêu cầu về máy mượn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm tối thiểu 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | - Xuất xứ: Châu âu/ G7 - Công xuất máy: ≥ 100 mẫu/h |
| 2 | Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | - Xuất xứ: Châu âu/ G7 - Công xuất máy: Tổng PT và APTT ≥ 250 mẫu/h |
| 3 | Phần 23. Vật tư, hóa chất tương thích máy phân tích điện giải tự động | - Công xuất máy: ≥ 100 mẫu/h |

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định tại mục 4, chương V, E-HSMT

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| Tên phần (lô) | STT | Tên vật tư, hoá chất hoặc tương đương | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản | Xuất xứ hoặc tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg | Hóa chất xét nghiệm phát hiện định tính và định lượng kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.2 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm định lượng HBsAg | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm định lượng HBsAg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.3 | Hóa chất xét nghiệm định tính HBsAg | Hóa chất xét nghiệm hiện định tính kháng nguyên bề mặt kháng virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.4 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm định tính HBsAg | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm định tính HBsAg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.5 | Hóa chất xét nghiệm HBsAb | Hóa chất xét nghiệm phát hiện định tính và định lượng kháng thể với kháng nguyên bề mặt Virus viêm gan B (Anti -HBs) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích hỗ trợ chẩn đoán virus viêm gan B, xác định hiệu quả của tiêm ngừa virus viêm gan B và giám sát hiệu quả điều trị. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.6 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBsAb | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBsAb. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.7 | Hóa chất xét nghiệm HBcAb | Hóa chất phát hiện định tính kháng thể kháng nguyên lõi vi rút viêm gan B (anti-HBc) trong huyết tương hoặc huyết thanh người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.8 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBcAb | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBcAb. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.9 | Hóa chất xét nghiệm HBcIgM | Hóa chất xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể IgM với kháng nguyên lõi virus viêm gan B ( HBc IgM) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.10 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBcIgM | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBcIgM. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.11 | Hóa chất xét nghiệm HBcrAg | Hóa chất xét nghiệm phát hiện định lượng kháng nguyên liên quan đến lõi vi rút Viêm gan B (HBcrAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.12 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBcrAg | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBcrAg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.13 | Hóa chất xét nghiệm HBeAg | Hóa chất xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên E virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán và kiểm tra nhiễm virus viêm gan B. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.14 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBeAg | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBeAg. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.15 | Hóa chất xét nghiệm HBeAb | Hóa chất xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể với kháng nguyên e vi rút viêm gan B (anti-HBe) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.16 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBeAb | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HBeAb. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.17 | Hóa chất xét nghiệm HAVab | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng Virus viêm gan A (HAV) trong huyết tương hoặc huyết thanh người Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.18 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HAVab | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HAVab. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.19 | Hóa chất xét nghiệm HAVIgM | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan A trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan A. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.20 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HAVIgM | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HAVIgM. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.21 | Hóa chất xét nghiệm Treponema Pallidum (TP) | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể Treponema Pallidum (TP) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.22 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm Treponema Pallidum (TP) | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm Treponema Pallidum (TP). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.23 | Hóa chất xét nghiệm HTLV-I/II trên máy miễn dịch | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng HTLV-I và HTLV-II trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ sàng lọc nhiễm virus HTLV-I/II. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.24 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HTLV-I/II | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HTLV-I/II . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.25 | Hóa chất xét nghiệm HIV Ag/Ab | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể Anti HIV-1, kháng thể Anti HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 P24 trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus HIV kháng nguyên ở người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.26 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HIV Ag/Ab | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HIV Ag/Ab. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.27 | Hóa chất xét nghiệm HCVAb | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.28 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HCVAb | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm HCVAb. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.29 | Hóa chất xét nghiệm Toxoplasma | Hóa chất xét nghiệm Toxoplasma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.30 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm Toxoplasma | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm Toxoplasma. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.31 | Hóa chất xét nghiệm Rubella | Hóa chất xét nghiệm Rubella Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.32 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm Rubella | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm Rubella. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.33 | Hóa chất xét nghiệm CMV trên máy miễn dịch | Hóa chất xét nghiệm CMV Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.34 | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm CMV | Hóa chất hiệu chuẩn hoặc hóa chất kiểm chuẩn hoặc hóa chất kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm CMV. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương. |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.35 | Dung dịch tạo hóa phát quảng hoặc kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch tạo hóa phát quảng hoặc kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.36 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.37 | Dung dịch làm sạch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch làm sạch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.38 | Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.39 | Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.40 | Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch |  |
| Phần 01. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch tự động | 1.41 | Dung dịch pha loãng mẫu | Thuốc thử này được dùng để pha loãng mẫu trong những xét nghiệm có yêu cầu pha loãng hoặc khi những giá trị đo vượt quá giới hạn đo |  |
| Phần 02. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch dị ứng | 2.1 | Bộ kit xét nghiệm dị ứng Thực phẩm 52 dị nguyên | Bộ kit xét nghiệm xác định bán định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với 52 dị nguyên đường Thực phẩm sử dụng huyết thanh hoặc huyết tương bằng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện di Bao gồm đủ hoá chất, vật tư tiêu hao đi kèm sử dụng cho quy trình từ xử lý mẫu, đến các hoá chất vật tư Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |  |
| Phần 02. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm miễn dịch dị ứng | 2.2 | Bộ kit xét nghiệm dị ứng đường Hô hấp 50 dị nguyên | Bộ kit xét nghiệm xác định bán định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với 50 dị nguyên đường Hô hấp sử dụng huyết thanh hoặc huyết tương bằng phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện di Bao gồm đủ hoá chất, vật tư tiêu hao đi kèm sử dụng cho quy trình từ xử lý mẫu, đến các hoá chất vật tư Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |  |
| Phần 03. Vật tư, hóa chất tương thích với máy khí máu Prime | 3.1 | Hóa chất xét nghiệm khí máu | Thông số đo: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, Hct, Glu, Lac. Hộp ≥ 300 xét nghiệm |  |
| Phần 04. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống cấy máu BacT/ALERT | 4.1 | Chai cấy máu hiếu khí | Chai môi trường phát hiện vi khuẩn hiếu khi và kị khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu và dịch vô khuẩn của cơ thể, - Cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu xanh - Chứa 30ml môi trường và ≥ 1.6g hạt polyme hấp phụ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE |  |
| Phần 04. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống cấy máu BacT/ALERT | 4.2 | Chai cấy máu kỵ khí | Chai môi trường phát hiện vi sinh vật kỵ khí và kỵ khí tùy tiện từ máu và các dịch vô khuẩn khác của cơ thể. - Cấu tạo bằng polycarbonate nắp màu cam - Chứa 40ml môi trường và ≥ 1.6g hạt polyme hấp phụ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE |  |
| Phần 04. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống cấy máu BacT/ALERT | 4.3 | Chai cấy máu dành cho trẻ em | Chai môi trường phát hiện vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu - Chai cấu tạo bằng polycarbonate, nắp màu vàng - Chứa 30ml môi trường và ≥1.6g hạt polyme hấp phụ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE |  |
| Phần 04. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống cấy máu BacT/ALERT | 4.4 | Bộ chuẩn máy cấy máu tự động | Bộ dụng cụ chuẩn máy cấy máu |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.1 | Bộ hóa chất chuẩn thiết bị đo độ đục | Bao gồm bộ bốn ống thủy tinh huyền phù chuẩn có 3 giá trị McFarland 0,5; 2, 0;3,0 và 1 ống trắng 0,0 để kiểm tra hiệu quả đo của thiết bị Densicheck Plus |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.2 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm (GN) | Thẻ định danh Gram âm để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men Thẻ gồm ≥47 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.3 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm để xác định tính nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí thường gặp. Mỗi thẻ AST chứa các kháng sinh được chọn có nồng độ khác nhau. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.4 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương (GP) | Thẻ định danh Gram dương để định danh các vi sinh vật Gram dương Thẻ gồm ≥43 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.5 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.6 | Thẻ kháng sinh đồ Liên cầu | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.7 | Thẻ định danh Nấm men | Thẻ định danh nấm men để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.8 | Thẻ kháng sinh đồ Nấm | Thẻ làm kháng sinh đồ nấm Mỗi thẻ chứa các kháng nấm chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.9 | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus (NH) | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus để định danh vi khuẩn khó mọc Thẻ gồm ≥30 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.10 | Thẻ định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebateria | Thẻ định danh vi khuẩn kỵ khí và Corynebacteria để định danh vi sinh vật kỵ khí và các loài Corynebacterium Thẻ gồm ≥36 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.11 | Ống nghiệm pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm bằng nhựa trong, chất liệu polystyrene, kích thước 12 mm x 75 mm dùng một lần |  |
| Phần 05. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động VITEK 2 | 5.12 | Nước muối 0.45% pha huyền dịch vi khuẩn | Nước muối 0.45%, pH: 4.5 - 7 Chai/lọ/túi ≥ 500 mL |  |
| Phần 06. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử HBV, HCV | 6.1 | Bộ kit xét nghiệm HBV đo tải lượng Realtime PCR/ hệ thống tự động | Bộ kit để xét nghiệm HBV đo tải lượng Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 06. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử HBV, HCV | 6.2 | Bộ kit xét nghiệm HCV đo tải lượng Realtime PCR/ hệ thống tự động | Bộ kit để xét nghiệm HCV đo tải lượng Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 06. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử HBV, HCV | 6.3 | Ống PCR 0.1ml loại trong, đã bao gồm nắp (ống trong) | Thông số kỹ thuật: -Chất liệu: Polypropylene -Không chứa DNase, RNase, DNA, chất ức chế PCR, ATP, Endotoxin. - Tiệt trùng |  |
| Phần 06. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử HBV, HCV | 6.4 | Ống PCR 0.1ml loại đục, đã bao gồm nắp (ống đục) | Thông số kỹ thuật: -Chất liệu: Polypropylene -Không chứa DNase, RNase, DNA, chất ức chế PCR, ATP, Endotoxin. - Tiệt trùng |  |
| Phần 06. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử HBV, HCV | 6.5 | Ống PCR 0.2 ml loại đục, đã bao gồm nắp (ống đục) | Thông số kỹ thuật: -Chất liệu: Polypropylene -Không chứa DNase, RNase, DNA, chất ức chế PCR, ATP, Endotoxin. - Tiệt trùng |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.1 | Kit dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử xét nghiệm xác định đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp | Bộ kit để xét nghiệm đa tác nhân virus gây nhiễm trùng đường hô hấp Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.2 | Kit dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử xét nghiệm xác định đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp | Bộ kit để xét nghiệm đa tác nhân vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.3 | Kit dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện lao và lao không điển hình | Bộ kit phát hiện Lao và Lao không điển hình: MTB, Mycobacteria. Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Loại mẫu bệnh phẩm: Đờm, Môi trường nuôi cấy, Dịch rửa phế quản, Mô tươi.... Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.4 | Kit dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân gây nhiễm trùng đường tiêu hóa | Bộ kit real-time PCR Phát hiện đồng thời các tác nhân: Norovirus G I, Norovirus G II, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus hoặc Campylobacter spp., hoặc Clostridium difficile toxin B, Yersinia enterocolitica, Shigella spp., Vibrio spp., Salmonella spp., Aeromonas spp., hoặc E. coli, STEC, EPEC, Clostridium difficile hypervirulent, ETEC, EAEC, .... Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Loại mẫu bệnh phẩm: Phân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.5 | Kit dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử xét nghiệm xác định đa tác nhân virus gây viêm màng não | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: HSV1, VZV, CMV, HHV7, HSV2, EBV, HHV6 hoặcParvovirus B19, Mumps virus, Human parechovirus, AdV, HEV…. Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.6 | Kit dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử xét nghiệm xác định đa tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: H. influenzae, S.pneumoniae, L. monocytogenes, N. meningitidis, GBS, E.coli K1. Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Loại mẫu bệnh phẩm: Dịch não tủy (CSF). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.7 | Kit dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử xét nghiệm xác định đa tác nhân virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng gây viêm đường tiết niệu, sinh dục | Kit phát hiện các tác nhân nguy cơ cao lây bệnh đường sinh dục gồm: Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Herpes Simplex Virus 1, Herpes Simplex Virus 2... Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.8 | Kit phát hiện định tính và định type HPV dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử | Bộ Kit phát hiện HPV và các kiểu gene HPV nguy cơ cao từ mẫu phết cổ tử cung và các loại các mẫu xét nghiệm tế bào dạng lỏng. Bao gồm: type 16, 18 và 12 kiểu gen HPV nguy cơ cao khác (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, và 68). Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện H. pylori dạ dày và các đột biến gây kháng thuốc của H. pylori | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các tác nhân: H.pylori và các đột biến gây kháng thuốc A2142G, A2143G, A2142C. Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Loại mẫu bệnh phẩm: Mẫu sinh thiết dạ dày, Mẫu phân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện các đột biến gây kháng thuốc của CPE, VRE và ESBLs | Bộ kit real-time PCR phát hiện đồng thời các đột biến gây kháng thuốc: Enterobacteriaceae sản xuất carbapenemase (CPE): KPC, VIM, NDM, IMP, OXA-48; Enterococci kháng Vancomycin (VRE): vanA, vanB; Enterobacteriaceae sản xuất ESBL (ESBLs): CTX-M. Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Loại mẫu bệnh phẩm: Mẫu phết trực tràng, Khuẩn lạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.11 | Ống PCR 0.1ml loại đục, đã bao gồm nắp (ống đục) | Thông số kỹ thuật: -Chất liệu: Polypropylene -Không chứa DNase, RNase, DNA - Tiệt trùng |  |
| Phần 07. Vật tư, hóa chất cho xét nghiệm sinh học phân tử các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục… | 7.12 | Ống PCR 0.2 ml loại đục, đã bao gồm nắp (ống đục) | Thông số kỹ thuật: -Chất liệu: Polypropylene -Không chứa DNase, RNase, DNA - Tiệt trùng |  |
| Phần 08. Vật tư, hóa chất xét nghiệm ung thư cổ tử cung | 8.1 | Bộ kit xét nghiệm ung thư cổ tử cung | Bộ kit xét nghiệm thư cổ tử cung, bao gồm: + Dung dịch bảo quản tế bào + Màng lọc + Lam kính + Chổi phết tế bào âm đạo |  |
| Phần 09. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Victor 2D | 9.1 | Hóa chất xét nghiệm sàng lọc sơ sinh thiểu năng giáp trạng bẩm sinh (hTSH) | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh; • 01 hộp gồm hóa chất cho ≥ 960 xét nghiệm; • Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm; • Độ nhạy ≤ 2,5 μU/mL máu; • Nồng độ triglycerides ≤ 5500 mg/L và bilirubin ≤ 25 mg/dL có trong mẫu không gây nhiễu tới phép đo hTSH; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 09. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Victor 2D | 9.2 | Hóa chất xét nghiệm sàng lọc sơ sinh thiếu men G6PD | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu G6PD dùng cho sàng lọc sơ sinh; • 01 hộp gồm hóa chất cho ≥ 960 xét nghiệm; • Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; • Giới hạn phát hiện (LoD) ≤ 0,43 U/g Hb; • Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin thử nghiệm ≤ 250 g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm G6PD; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 09. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Victor 2D | 9.3 | Hóa chất sàng lọc sơ sinh tăng sản thượng thận bẩm sinh (17α-OH-Progesterone) | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 17α-OHP dùng cho sàng lọc sơ sinh; • 01 hộp gồm hóa chất cho ≥960 xét nghiệm; • Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; • Độ nhạy: Giới hạn mẫu trắng (LoB) ≤ 0,43 ng/mL huyết thanh khi sử dụng quy trình ủ 3h và ≤ 0,48 ng/mL khi dùng quy trình ủ qua đêm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 09. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Victor 2D | 9.4 | Hóa chất sàng lọc sơ sinh bệnh PKU (Phenylketone niệu) | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu phenylalanine dùng cho sàng lọc sơ sinh; • 01 hộp gồm hóa chất cho ≥960 xét nghiệm; • Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; • Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin ≥ 150 g/L tới ≤ 200 g/L không gây nhiễu tới xét nghiệm Neonatal Phenylalanine; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 09. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Victor 2D | 9.5 | Hóa chất sàng lọc sơ sinh: Bệnh Galactosemia (chuyển hóa đường Galactose) | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu GALT dùng cho sàng lọc sơ sinh; • 01 hộp gồm hóa chất cho ≥960 xét nghiệm; • Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; • Giới hạn phát hiện (LoD) trung bình ≤ 1,7 U/g Hb; • Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin trong khoảng ≤125 - ≥190 g/L không ảnh hưởng đến phép đo hoạt độ của GALT; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 09. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Victor 2D | 9.6 | Hóa chất sàng lọc sơ sinh bệnh thiếu men Biotinidase | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu Biotindase dùng cho sàng lọc sơ sinh; • 01 hộp gồm thuốc thử cho ≥960 xét nghiệm • Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; • Giới hạn mẫu trắng (LoB) ≤ 13 U; Giới hạn phát hiện (LoD) ≤ 18 U; • Độ đặc hiệu: Nồng độ hemoglobin 200 mg/dL không gây nhiễu tới xét nghiệm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 09. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Victor 2D | 9.7 | Hóa chất sàng lọc sơ sinh bệnh xơ nang | • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu IRT dùng cho sàng lọc sơ sinh. • 01 hộp gồm thuốc thử cho ≥960 xét nghiệm • Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng. • Giới hạn mẫu trắng (LoB) ≤ 0,45 ng/mL máu; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 09. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Victor 2D | 9.8 | Giấy thấm mẫu máu khô chuyên dụng | Phiếu lấy mẫu máu khô bề mặt đồng nhất để thu mẫu giọt máu, được làm từ chất liệu 100% cotton. • Thời gian thu 100µL mẫu máu: ≤40 giây • Có định dạng tiếng Việt; • Sử dụng thanh mã vạch Túi ≥ 100 phiếu/tờ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 09. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Victor 2D | 9.9 | Kim chích máu | Thiết bị lấy máu đã tích hợp dao, đầu dao sắc phủ silicone, có vỏ nhựa bảo vệ an toàn, vô trùng, 2.0mm x 1.5mm (17G x 2.0mm) Hộp ≥ 100 cái Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 10. Hóa chất định nhóm máu dùng trong các xét nghiệm thủ công | 10.1 | Anti A | Huyết thanh mẫu phải có nguồn gốc từ người hoặc kháng thể đơn dòng, có độ tinh khiết cao, không chứa kháng thể bất thường hoặc các yếu tố gây nhiễu. Được đóng gói trong lọ kín khí; Độ ổn định trong suốt hạn sử dụng và khi mở nắp. Lọ≥ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 10. Hóa chất định nhóm máu dùng trong các xét nghiệm thủ công | 10.2 | Anti AB | Huyết thanh mẫu phải có nguồn gốc từ người hoặc kháng thể đơn dòng, có độ tinh khiết cao, không chứa kháng thể bất thường hoặc các yếu tố gây nhiễu. Được đóng gói trong lọ kín khí; Độ ổn định trong suốt hạn sử dụng và khi mở nắp. Lọ≥ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 10. Hóa chất định nhóm máu dùng trong các xét nghiệm thủ công | 10.3 | Anti B | Huyết thanh mẫu phải có nguồn gốc từ người hoặc kháng thể đơn dòng, có độ tinh khiết cao, không chứa kháng thể bất thường hoặc các yếu tố gây nhiễu. Được đóng gói trong lọ kín khí; Độ ổn định trong suốt hạn sử dụng và khi mở nắp. Lọ≥ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 10. Hóa chất định nhóm máu dùng trong các xét nghiệm thủ công | 10.4 | Anti D (IgM+IgG) | Huyết thanh mẫu phải có nguồn gốc từ người hoặc kháng thể đơn dòng, có độ tinh khiết cao, không chứa kháng thể bất thường hoặc các yếu tố gây nhiễu. Được đóng gói trong lọ kín khí; Độ ổn định trong suốt hạn sử dụng và khi mở nắp. Lọ≥ 10ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.1 | Hóa chất xác định thời gian đông máu Prothrombin time (PT) | Hóa chất xác định thời gian đông máu Prothrombin time (PT) Hộp≥ 40ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.2 | Hóa chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần | Hóa chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần Hộp≥ 20ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.3 | Hóa chất định lượng fibrinogen | Hóa chất định lượng fibrinogen Hộp≥ 10ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.4 | Thuốc thử dùng để xác định thời gian thrombin trong huyết tương người | Thuốc thử dùng để xác định thời gian thrombin trong huyết tương người Lọ≥ 5ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.5 | Thuốc thử định lượng D-Dimer | Thuốc thử định lượng D-Dimer Hộp≥ 51,8ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.6 | Hóa chất rửa kim cho máy xét nghiệm đông máu 1 | Hóa chất rửa kim cho máy xét nghiệm đông máu 1 Hộp≥ 50ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.7 | Hóa chất rửa kim cho máy xét nghiệm đông máu 2 | Hóa chất rửa kim cho máy xét nghiệm đông máu 2 Hộp≥ 500ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.8 | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để đánh giá độ chính xác và độ lệch phân tích trong giới hạn bệnh lý | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để đánh giá độ chính xác và độ lệch phân tích trong giới hạn bệnh lý Hộp≥ 10ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.9 | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để đánh giá độ chính xác và độ lệch phân tích trong giới hạn bình thường | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để đánh giá độ chính xác và độ lệch phân tích trong giới hạn bình thường Hộp≥ 10ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.10 | Vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường và bệnh lý | Vật liệu kiểm soát dùng để đánh giá độ chính xác và độ chệch phân tích trong giới hạn bình thường và bệnh lý Hộp≥ 10ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.11 | Dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu | Dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu Hộp≥ 150ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.12 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đông máu | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đông máu Hộp≥ 10ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.13 | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm đông máu | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm đông máu Hộp≥ 150ml |  |
| Phần 11. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu CS-1600 | 11.14 | Cóng (Cuvette/cups) phản ứng dùng để chứa mẫu và hóa chất | Cóng (Cuvette/cups) phản ứng dùng để chứa mẫu và hóa chất |  |
| Phần 12. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm máu lắng tự động MICROsed-System | 12.1 | Ống máu lắng chân không | Ống thủy tinh chân không 8x120 mm, có chứa chất chống đông dung dịch Natri citrate 3,2% hoặc tương đương Nút cao su đảm bảo duy trì chân không Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; chứng nhận bởi FDA hoặc CE. |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.1 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để đo thời gian PT | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để đo thời gian PT Hộp ≥ 55 ml |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.2 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để đo thời gian APTT | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để đo thời gian APTT Hộp ≥ 35ml |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.3 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để định lượng Fibrinogen | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để định lượng Fibrinogen Hộp≥ 40 mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.4 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để đo Thrombin Time | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để đo Thrombin Time Hộp≥ 24mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.5 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm D-Dimer | Hóa chất dùng cho xét nghiệm D-Dimer Hộp≥ 49mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.6 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để định lượng yếu tố VIII | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để định lượng yếu tố VIII Hộp≥ 6 mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.7 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để định lượng yếu tố IX | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để định lượng yếu tố IX Hộp≥ 6 mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.8 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để rửa hệ thống | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để rửa hệ thống Hộp≥ 240 mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.9 | Cóng (Cuvette/cups) dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cóng (Cuvette/cups) dùng cho máy xét nghiệm đông máu |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.10 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm mức 1 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm mức 1 Hộp≥ 6 mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.11 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm mức 2 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm mức 2 Hộp≥ 6 mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.12 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm xét nghiệm D-Dimer mức thấp | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm xét nghiệm D-Dimer mức thấp Hộp≥ 6 mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.13 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm xét nghiệm D-Dimer mức cao | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm xét nghiệm D-Dimer mức cao Hộp≥ 6 mL |  |
| Phần 13. Vật tư, hóa chất tương thích với máy đông máu Compact X, XRC | 13.14 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin Hộp≥ 240 mL |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.1 | Dung dịch rửa hệ thống xét nghiệm | Dung dịch rửa hệ thống xét nghiệm Hộp ≥ 3240 ml |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.2 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để tạo dòng cho phân tích tế bào máu | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để tạo dòng cho phân tích tế bào máu Hộp/Can ≥ 20l |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.3 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để tạo dòng cho phân tích các thành phần bạch cầu | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để tạo dòng cho phân tích các thành phần bạch cầu Hộp ≥ 10900 ml |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.4 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để phân tích hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để phân tích hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu Hộp ≥ 9875ml |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.5 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân thành phần bạch cầu | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân thành phần bạch cầu Hộp ≥ 9070ml |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.6 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để đo hồng cầu lưới | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để đo hồng cầu lưới Hộp ≥ 820ml |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.7 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học (gồm cả thông số hồng cầu lưới) mức bất thường thấp | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học (gồm cả thông số hồng cầu lưới) mức bất thường thấp Lọ≥ 4 mL |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.8 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học (bao gồm cả thông số hồng cầu lưới) mức bình thường | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học (bao gồm cả thông số hồng cầu lưới) mức bình thường Lọ≥ 4 mL |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.9 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học gồm cả thông số hồng cầu lưới) mức bất thường cao | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để kiểm chuẩn cho xét nghiệm huyết học gồm cả thông số hồng cầu lưới) mức bất thường cao Lọ≥ 4 mL |  |
| Phần 14. Vật tư, hóa chất tương thích với máy huyết học Advia 2120i | 14.10 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các thông số huyết học | Hóa chất hiệu chuẩn cho các thông số huyết học bao gồm bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC), huyết sắc tố (Hgb), thể tích trung bình hồng cầu (MCV), tiểu cầu (Plt) Lọ≥ 6 mL |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.1 | Hoá chất xét nghiệm nhóm máu của bệnh nhân trên Gelcard | Hoá chất xét nghiệm nhóm máu của bệnh nhân trên Gelcard Hộp ≥ 48 xét nghiệm |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.2 | Thẻ xét nghiệm định tính hệ nhóm máu ABO/Rh để xác định tương thích cho bệnh nhân truyền máu | Thẻ xét nghiệm định tính hệ nhóm máu ABO/Rh để xác định tương thích cho bệnh nhân truyền máu Hộp ≥ 48 xét nghiệm |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.3 | Thẻ xét nghiệm định tính xét nghiệm Coombs gián tiếp - trực tiếp, phản ứng hòa hợp và định danh kháng thể, phản ứng chéo | Thẻ xét nghiệm định tính xét nghiệm Coombs gián tiếp - trực tiếp, phản ứng hòa hợp và định danh kháng thể, phản ứng chéo Hộp ≥ 48 xét nghiệm |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.4 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể, khả năng tương thích và nhóm máu | Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể, khả năng tương thích và nhóm máu Hộp ≥ 48 xét nghiệm |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.5 | Dung dịch pha loãng máu dùng cho máy phân tích nhóm máu tự động | Dung dịch pha loãng máu dùng cho máy phân tích nhóm máu tự động Hộp ≥ 60 giếng |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.6 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích nhóm máu tự động | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích nhóm máu tự động Hộp ≥ 1 lít |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.7 | Hồng cầu mẫu dùng cho sàng lọc kháng thể bất thường | Hồng cầu mẫu dùng cho sàng lọc kháng thể bất thường Hộp≥ 30 mL |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.8 | Hồng cầu mẫu A1, B | Hồng cầu mẫu A1, B Hộp ≥ 20 ml |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.9 | Hoá chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm hệ nhóm máu ABO và Rh 1 | Anti-D ≤ 0,05 IU/ml được chuẩn hóa theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế Anti-D của WHO Lọ ≥ 6 ml |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.10 | Hoá chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm hệ nhóm máu ABO và Rh 2 | Anti-Fya cho phản ứng dương tính với hiệu giá ≤ 4 với các tế bào Fy(a+b+) [FY:1,2] trong IAT Lọ ≥ 6 ml |  |
| Phần 15. Vật tư, hóa chất tương thích với máy định nhóm máu tự động IH-500 | 15.11 | Hoá chất nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm hệ nhóm máu ABO và Rh 3 | Anti-K cho phản ứng dương tính với hiệu giá ≤ 4 với các tế bào K+k+ [KEL:1,2] trong IAT Lọ ≥ 6 ml |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.1 | Chất pha loãng máu toàn phần dùng cho máy phân tích huyết học | Chất pha loãng máu toàn phần dùng cho máy phân tích huyết học Hộp≥ 20 lít |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.2 | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố Hộp≥ 1500ml |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.3 | Hoá chất ly giải dùng đếm số lượng bạch cầu, bạch cầu ái kiềm và hồng cầu nhân | Hoá chất ly giải dùng đếm số lượng bạch cầu, bạch cầu ái kiềm và hồng cầu nhân Hộp≥ 5 lít |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.4 | Hóa chất nhuộm nhân tế bào | Hóa chất nhuộm nhân tế bào Hộp≥ 160ml |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.5 | Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học | Hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học Hộp≥ 5 lít |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.6 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu Hộp≥ 80ml |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.7 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học Lọ≥ 4ml |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.8 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 Hộp≥ 3ml |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.9 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 Hộp≥ 3ml |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.10 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 Hộp≥ 3ml |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.11 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm huyết học Hộp/lọ ≥ 3ml |  |
| Phần 16. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Sysmex XN-1000 | 16.12 | Kim hút mẫu sử dụng trong máy xét nghiệm huyết học | Kim hút mẫu sử dụng trong máy xét nghiệm huyết học |  |
| Phần 17. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Huyết học MEK 9100 | 17.1 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học Hộp/can ≥ 18l |  |
| Phần 17. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Huyết học MEK 9100 | 17.2 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin Hộp ≥ 250 ml |  |
| Phần 17. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Huyết học MEK 9100 | 17.3 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu Hộp ≥ 250 ml |  |
| Phần 17. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Huyết học MEK 9100 | 17.4 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học Hộp ≥ 2 lít |  |
| Phần 17. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Huyết học MEK 9100 | 17.5 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc Hộp≥ 45 mL |  |
| Phần 17. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Huyết học MEK 9100 | 17.6 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường Lọ/Hộp≥ 3 mL |  |
| Phần 17. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Huyết học MEK 9100 | 17.7 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp Lọ/Hộp≥ 3 mL |  |
| Phần 17. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Huyết học MEK 9100 | 17.8 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao Lọ/Hộp≥ 3 mL |  |
| Phần 17. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Huyết học MEK 9100 | 17.9 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy Hộp≥ 2 mL |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.1 | Dung dịch pha loãng mẫu máu | Dung dịch pha loãng mẫu máu |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.2 | Dung dịch ly giải màng hồng cầu để đếm bạch cầu và đo Hemoglobin. | Dung dịch ly giải màng hồng cầu để đếm bạch cầu và đo Hemoglobin. |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.3 | Dung dịch nhuộm tế bào để phân loại bạch cầu 5 thành phần. | Dung dịch nhuộm tế bào để phân loại bạch cầu 5 thành phần. |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.4 | Dung dịch rửa sạch hệ thống máy và rửa kim | Dung dịch rửa sạch hệ thống máy sau mỗi ca làm việc và khi tắc kim |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.5 | Dung dịch ly giải mạnh - Rửa kim khi bị tắc | Dung dịch ly giải mạnh - Rửa kim khi bị tắc |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.6 | Hóa chất nhuộm hồng cầu lưới | Hóa chất nhuộm hồng cầu lưới |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.7 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học mức thấp | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học mức thấp |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.8 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học mức trung bình | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học mức trung bình |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.9 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học mức cao | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học mức cao |  |
| Phần 18. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi gồm ≥ 28 thông số huyết học, 5 thành phần bạch cầu và chỉ số hồng cầu lưới. | 18.10 | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.1 | Hóa chất đo thời gian PT | Hóa chất đo thời gian PT |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.2 | Hóa chất đo thời gian APTT | Hóa chất đo thời gian APTT |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.3 | Hóa chất định lượng Fibrinogen | Hóa chất định lượng Fibrinogen |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.4 | Hóa chất đo thời gian Thrombin | Hóa chất đo thời gian Thrombin |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.5 | Hóa chất định lượng D-Dimer | Hóa chất định lượng D-Dimer |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.6 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.7 | Định lượng AT/AT III | Định lượng AT/AT III |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.8 | Định lượng Anti Xa | Định lượng Anti Xa |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.9 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa hệ thống |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.10 | Cóng (Cuvette/cups) phản ứng | Cóng (Cuvette/cups) phản ứng |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.11 | Chất kiểm chứng mức bình thường dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | Chất kiểm chứng mức bình thường dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.12 | Chất kiểm chứng mức bất thường thấp dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | Chất kiểm chứng mức bất thường thấp dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.13 | Chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | Chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.14 | Hóa chất định lượng yếu tố VIII | Hóa chất định lượng yếu tố VIII Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.15 | Hóa chất định lượng yếu tố IX | Hóa chất định lượng yếu tố IX Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.16 | Định lượng Protein C | Định lượng Protein C Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.17 | Định lượng Protein S | Định lượng Protein S Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| Phần 19. Vật tư, hóa chất dùng cho các xét nghiệm đông máu nâng cao và cơ bản | 19.18 | Định lượng hoạt tính yếu tố Von Willebrand | Định lượng hoạt tính yếu tố Von Willebrand Bao gồm đủ hoá chất, Cal. QC, pha loãng và hoá chất chính để ra được kết quả xét nghiệm (nếu có). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  |
| Phần 20. Vật tư, hóa chất dùng để định nhóm máu tự động | 20.1 | Thẻ/card định nhóm máu | Thẻ/card định nhóm máu |  |
| Phần 20. Vật tư, hóa chất dùng để định nhóm máu tự động | 20.2 | Thẻ/card xét nghiệm Coombs | Thẻ/card xét nghiệm Coombs |  |
| Phần 20. Vật tư, hóa chất dùng để định nhóm máu tự động | 20.3 | Thẻ/card xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường | Thẻ/card xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường |  |
| Phần 20. Vật tư, hóa chất dùng để định nhóm máu tự động | 20.4 | Thẻ/card xét nghiệm phản ứng hoà hợp ở 22oC (phản ứng crossmatch) | Thẻ/card xét nghiệm phản ứng hoà hợp ở 22 độ C (phản ứng crossmatch) |  |
| Phần 20. Vật tư, hóa chất dùng để định nhóm máu tự động | 20.5 | Thẻ/card xét nghiệm phản ứng hoà hợp có kháng globulin người | Thẻ/card xét nghiệm phản ứng hoà hợp có kháng globulin người |  |
| Phần 20. Vật tư, hóa chất dùng để định nhóm máu tự động | 20.6 | Dung dịch pha loãng/rửa | Dung dịch pha loãng/rửa |  |
| Phần 20. Vật tư, hóa chất dùng để định nhóm máu tự động | 20.7 | Chất chuẩn hệ nhóm máu ABO | QC hệ nhóm máu ABO |  |
| Phần 20. Vật tư, hóa chất dùng để định nhóm máu tự động | 20.8 | Chất chuẩn hệ nhóm máu Rh (Rh+, Rh-) | QC hệ nhóm máu Rh (Rh+, Rh-) |  |
| Phần 21. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm độ ngưng tập tiểu cầu | 21.1 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP |  |
| Phần 21. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm độ ngưng tập tiểu cầu | 21.2 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Collagen | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Collagen |  |
| Phần 21. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm độ ngưng tập tiểu cầu | 21.3 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Acid Arachidonic | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Acid Arachidonic |  |
| Phần 21. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm độ ngưng tập tiểu cầu | 21.4 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin |  |
| Phần 21. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm độ ngưng tập tiểu cầu | 21.5 | Cóng/Cuvette/Cups phản ứng | Cóng/Cuvette/Cups phản ứng |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.1 | Hóa chất phát hiện kháng đông lupus | Hóa chất phát hiện kháng đông lupus |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.2 | Hóa chất khẳng định kháng đông lupus | Hóa chất khẳng định kháng đông lupus |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.3 | Hóa chất định lượng AntiCardiolipin IgG | Hóa chất định lượng AntiCardiolipin IgG |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.4 | Hóa chất định lượng AntiCardiolipin IgM | Hóa chất định lượng AntiCardiolipin IgM |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.5 | Hóa chất định lượng Anti-b2GPI IgG | Hóa chất định lượng Anti-b2GPI IgG |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.6 | Hóa chất định lượng Anti-b2GPI IgM | Hóa chất định lượng Anti-b2GPI IgM |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.7 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.8 | Chất chuẩn Lupus | Chất chuẩn Lupus |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.9 | Chất chuẩn antiCardiolipin | Chất chuẩn antiCardiolipin |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.10 | Chất chuẩn anti-b2GPI | Chất chuẩn anti-b2GPI |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.11 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm |  |
| Phần 22. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm phát hiện kháng đông lupus, kháng thể antiphospholipid | 22.12 | Cóng/Cuvette/Cups phản ứng | Cóng/Cuvette/Cups phản ứng |  |
| Phần 23. Vật tư, hóa chất tương thích máy phân tích điện giải tự động | 23.1 | Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải | Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 23. Vật tư, hóa chất tương thích máy phân tích điện giải tự động | 23.2 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 23. Vật tư, hóa chất tương thích máy phân tích điện giải tự động | 23.3 | Chất kiểm soát dùng cho máy phân tích điện giải | Chất kiểm soát dùng cho máy phân tích điện giải Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 23. Vật tư, hóa chất tương thích máy phân tích điện giải tự động | 23.4 | Chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải | Chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.1 | Chất pha loãng mẫu bệnh phẩm dùng trong xét nghiệm miễn dịch | Chất pha loãng mẫu Thành phần: Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản.; Hộp≥ 2 x 16 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.2 | Chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm miễn dịch | Chất pha loãng mẫu Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 % ; Hộp≥ 2 x 36 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.3 | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa; Hộp≥ 6 x 380 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.4 | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy miễn dịch | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy miễn dịch; Hộp≥ 6 x 380 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.5 | Dung dịch vệ sinh máy | Dung dịch vệ sinh máy; Hộp≥ 5 x 100 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.6 | Cốc chứa hỗn hợp phản ứng | Cốc chứa hỗn hợp phản ứng; Hộp≥ 60 x 60 Cái |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.7 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng ACTH, C-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PlGF, sFlt | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng ACTH, C-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PlGF, sFlt Hộp ≥ 6x 2,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.8 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin; Hộp≥ 4 x 3ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.9 | Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) | Bộ xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT); Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin-6 (IL-6) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin-6 (IL-6); Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.11 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Interleukin-6 (IL-6) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Interleukin-6 (IL-6); Hộp≥ 4 x 2,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100; Hộp ≥ 100 test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.13 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng S100 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng S100; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T tim | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T tim; Hộp ≥ 200 test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.15 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T tim | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T tim; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.16 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T, Troponin I | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T, Troponin I; Hộp≥ 4 x 2 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.18 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.19 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Digitoxin, Digoxin, GDF-15, Myoglobin và NT-proBNP | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK-MB, Digitoxin, Digoxin, GDF-15, Myoglobin và NT-proBNP; Hộp≥ 4 x 2 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.21 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.23 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.24 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.25 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.26 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.27 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.28 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4; Hộp≥ 100 test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.29 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.30 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.31 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.32 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.33 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.34 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.35 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.36 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.37 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.38 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.39 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.40 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.41 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NSE | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NSE; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.42 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE; Hộp≥ 4 x 3,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.43 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCC | Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCC; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.44 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.45 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.46 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HE4; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.47 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HE4 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HE4; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.48 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free HCGbeta | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free HCGbeta Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.49 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Free HCGbeta | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Free HCGbeta Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.50 | Chất kiểm tra các xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone | Chất kiểm tra các xét nghiệm định lượng free βhCG, PAPP-A, Androstenedione, Estradiol, Progesterone, Testosterone Hộp≥ 18 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.51 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.52 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể; Hộp≥ 4 x 1 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.53 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.54 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng; Hộp≥ 4 x 1 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.55 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.56 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.57 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone; Hộp≥ 100 test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.58 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng testosterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng testosterone; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.59 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.60 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prolactin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng prolactin; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.61 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.62 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hCG, βhCG | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hCG, βhCG; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.63 | Dung dịch pha loãng mẫu trong xét nghiệm Progesterone | Dung dịch pha loãng mẫu trong xét nghiệm Progesterone; Hộp≥ 2 x22 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.64 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.65 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.66 | Vật liệu kiểm sóat xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần | Vật liệu kiểm sóat xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần; Hộp≥ 6 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.67 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.68 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.69 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng folate | Thuốc thử xét nghiệm định lượng folate; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.70 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng folate | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng folate; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.71 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.72 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng vitamin B12 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng vitamin B12; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.73 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4; Hộp≥ 200 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.74 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.75 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3; Hộp≥ 200 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.76 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT3; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.77 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine; Hộp≥ 200 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.78 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroxine | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroxine; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.79 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần; Hộp≥ 200 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.80 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần; Hộp≥ 4 x 1,0 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.81 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.82 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.83 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH; Hộp≥ 200 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.84 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH; Hộp≥ 4 x 1,3 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.85 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.86 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase; Hộp≥ 4 x 1,5mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.87 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.88 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin; Hộp≥ 4 x 1,5 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.89 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.90 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng TSHR; Hộp≥ 4 x 2,0 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.91 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TSHR, TPO và Tg | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng kháng thể kháng TSHR, TPO và Tg; Hộp≥ 4 x 2 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.92 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin; Hộp ≥ 100 test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.93 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng insulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng insulin; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.94 | Hóa chất xét nghiệm định lượng hGH | Hóa chất xét nghiệm định lượng hGH Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.95 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hGH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hGH Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.96 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ig E | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ig E; Hộp ≥ 100 test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.97 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.98 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ACTH; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.99 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.100 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.101 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.102 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cortisol | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cortisol Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.103 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A; Hộp ≥ 100 test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.104 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A Hộp ≥ 16 x 0,67 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.105 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV); Hộp≥ 16 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.106 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.107 | Chất kiểm tra xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Chất kiểm tra xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii Hộp≥ 16 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.108 | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.109 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng giống insulin-1 (IGF-1) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng giống insulin-1 (IGF-1); Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.110 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng giống insulin-1 (IGF-1) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng giống insulin-1 (IGF-1); Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.111 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng IGF-1, IGFBP-3 và hGH | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng IGF-1, IGFBP-3 và hGH; Hộp≥ 4 x 3,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.112 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng CCP | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng CCP; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.113 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng CCP | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng CCP; Hộp≥ 4 x 2,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.114 | Chất pha loãng xét nghiệm NSE | Chất pha loãng mẫu kết hợp với xét nghiệm NSE; Hộp≥ 4 x 3,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.115 | Chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm miễn dịch | Chất pha loãng mẫu cần thiết trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm; Hộp≥ 2 x 36 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.116 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 12 thông số miễn dịch; Hộp≥ 4 x 3,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.117 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 22 thông số miễn dịch | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 22 thông số miễn dịch; Hộp≥ 4 x 3,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.118 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV); Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.119 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV); Hộp≥ 16 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.120 | Dung dịch pha loãng mẫu | Dung dịch pha loãng mẫu; Hộp≥ 2 x 16 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.121 | Chất phụ gia cho bình chứa nước cất | Chất phụ gia cho bình chứa nước cất; Hộp≥ 500 ml |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.122 | Đầu côn hút mẫu | Đầu côn hút mẫu; Hộp≥ 30 x 120 Cái |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.123 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol; Hộp≥ 100 test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.124 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng estradiol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng estradiol; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp; Hộp≥ 100 Test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.126 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp; Hộp≥ 4 x 1,0 mL |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.127 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gonddi | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gonddi Hộp ≥ 100 test |  |
| Phần 24. Vật tư, hóa chất dùng cho xét nghiệm miễn dịch tự động E411 | 24.128 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gonddi | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gonddi Hộp ≥ 16 x 0,67 mL |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumin | Hoá chất dùng để định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 6800 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase | Hoá chất dùng để định lượng hoạt tính của men alanine aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 2550 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ammonia | Hoá chất dùng để định lượng amoniac trong huyết tương người Hộp ≥ 480 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase | Hóa chất dùng để định lượng hoạt động của amylase trong huyết thanh, huyết tương người và nước tiểu Hộp ≥ 1050 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase | Hoá chất dùng để định lượng hoạt tính của men aspartate aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 2550 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 8400 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.7 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Direct Bilirubin | Hoá chất dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 1792 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.8 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Bilirubin | Hoá chất dùng để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 1792 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Hoá chất được dùng cho xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 1792 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.10 | Hóa chất xét nghiệm LDL | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 1600 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT | Hoá chất xét nghiệm định lượng gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 1792 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose | Hoá chất dùng để định lượng glucose trong huyết thanh người, dịch não tủy (CSF), huyết tương và nước tiểu Hộp ≥ 6240 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HbA1c | Hoá chất được dùng cho xét nghiệm định lượng mmol/mol HbA1c (IFCC) và %HbA1c (DCCT/NGSP), trong máu toàn phần tĩnh mạch chống đông máu Hộp ≥ 600 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcium | Hóa chất dùng để định lượng calcium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của người Hộp ≥ 8200 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine | Hoá chất dùng để định lượng creatinin trong huyết thanh, huyết tương người và nước tiểu Hộp ≥ 5888 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.16 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatine Kinase | Hoá chất được dùng để định lượng creatine kinase trong huyết tương người hoặc huyết thanh Hộp ≥ 996 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.17 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Iron | Hoá chất dùng để định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương của người Hộp ≥ 1792 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.18 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Protein | Hoá chất dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 7400 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid | Hoá chất dùng để định lượng uric acid trong huyết thanh và huyết tương của người và nước tiểu Hộp ≥ 4800 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.20 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides | Hóa chấtdùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 2000 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.21 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea Nitrogen | Hoá chất dùng để định lượng nitơ urê (sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa nitơ) trong huyết thanh và huyết tương của người và nước tiểu Hộp ≥ 6240 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.22 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ethanol | Hoá chất được dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol trong nước tiểu, huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 1200 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.23 | Hóa chất xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein | Hoá chất dùng để định lượng nồng độ protein phản ứng C trong huyết thanh và huyết tương của người Hộp ≥ 2000 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.24 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-Reactive Protein | Dùng cho hiệu chuẩn xét nghiệm C-Reactive Protein (CRP) Hộp ≥ 10ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.25 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Hba1c | Hóa chất dùng trong việc hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c Hộp ≥ 9ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.26 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cholinesterase, GGT, LDLP, Lipase | Hóa chất dùng cho hiệu chuẩn xét nghiệm cholinesterase (CHE), Gamma-Glutamyl Transferase (GGT), Lactate Dehydrogenase P-L (LDPL) và Lipase Hộp ≥ 15ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.27 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm ALT, AST | Dùng cho hiệu chuẩn xét nghiệm ALT, ALTPLc, AST, và ASTPLc. Hộp ≥ 9ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.28 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK_L | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm CK_L Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.29 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Acetaminophen, ethyl alcohol, Salicylate | Dùng cho hiệu chuẩn xét nghiệm Acetaminophen (Acet), ethyl alcohol (ETOH) và Salicylate (Sal) Hộp ≥ 18ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Dùng cho hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol Hộp ≥ 3ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.31 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL Hộp ≥ 6ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.32 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Dùng để hiệu chuẩn các xét nghiệm: Alb, Ca, CA_2, Chol_2, Crea_2, Crea3, DBil_2, ECre_2, ECre3, ECreJ, GluH_3, GluO, Iron_2, Iron3, Li, LITH_2, Mg, Mg_2, IP, TBil_2, TP, TP_2, Trig, Trig_2, UA, UN, và UN_c Hộp ≥ 36ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.33 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia | Dùng cho hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia Hộp ≥ 15ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.34 | Cốc đựng mẫu | Cốc đựng mẫu xét nghiệm 1ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.35 | Dung dịch rửa cuvet cho máy xét nghiệm sinh hóa | Sử dụng để rửa cuvet cho máy xét nghiệm sinh hóa. Hộp ≥ 3000ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.36 | Dung dịch rửa và dưỡng cuvet cho máy xét nghiệm sinh hóa | Sử dụng để rửa và dưỡng cuvet cho máy xét nghiệm sinh hóa Hộp ≥ 3000ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.37 | Dung dịch rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet 1 | Dung dịch rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet. Thành phần cơ bản: Natri hydroxid hoặc tương đương Hộp ≥ 356,8ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.38 | Dung dịch rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet 2 | Dung dịch rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet. Thành phần cơ bản: Acit oxalic; acit glycolic hoặc tương đương Hộp ≥ 356,8ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.39 | Dung dịch rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet 3 | Dung dịch rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet. Thành phần cơ bản: Acit nitric hoặc tương đương Hộp ≥ 188ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.40 | Dung dịch làm mát hệ thống quang kế | Dung dịch làm mát hệ thống quang kế. Hộp ≥ 250 ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.41 | Cuvet phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Cuvet phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.42 | Dung dịch rửa que pha loãng | Dung dịch vệ sinh que thăm pha loãng Hộp ≥ 3000ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.43 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch dùng cho pha loãng mẫu chính Hộp ≥ 3000ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.44 | Dung dịch phụ gia buồng ủ | Sử dụng để phòng chống vi khuẩn cho bể nước và ngăn chặn bong bóng bám vào cuvet Hộp ≥ 144ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.45 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố khớp dạng thấp | Hoá chất được dùng cho định lượng yếu tố khớp dạng thấp trong huyết thanh người Hộp ≥ 360 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.46 | Chất hiệu chuẩn 11 chỉ số xét nghiệm | Dùng cho hiệu chuẩn các xét nghiệm AAG, AAT, ASO_2, C3, C4, Hapt, IgA_2, IgG_2, IgM_2, PreAlb và Trf - Hộp ≥ 6ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.47 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein nước tiểu/dịch não tủy | Hoá chất được dùng cho định lượng protein toàn phần trong nước tiểu hoặc dịch não tủy người Hộp ≥ 1480 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.48 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm xét nghiệm Protein nước tiểu/dịch não tủy | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm protein trong nước tiểu hoặc dịch não tủy người Hộp ≥ 40ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.49 | Bộ điện cực Na, K, Cl | Sử dụng cho định lượng natri, kali và clorua (Na, K, Cl) trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu Hộp ≥ 20000 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.50 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm điện giải | Hóa chất dùng cho pha loãng mẫu xét nghiệm điện giải Na, K, Cl Hộp ≥ 3000ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.51 | Chất hiệu chuẩn A cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn A cho xét nghiệm điện giải Na, K và Cl Hộp ≥ 3000ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.52 | Chất hiệu chuẩn B + cầu muối cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn B và cầu muối cho xét nghiệm điện giải (Na, K và Cl) Hộp ≥ 750ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.53 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho | Hoá chất dùng cho định lượng phospho vô cơ trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người Hộp ≥ 5100 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.54 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium | Hoá chất dùng cho định lượng magnesi trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người Hộp ≥ 1200 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.55 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số hóa sinh nước tiểu | Mẫu đối chứng kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức 1. Lọ ≥ 10 ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.56 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số hóa sinh nước tiểu | Mẫu đối chứng kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức 2. Lọ ≥ 10 ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.57 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin | Sử dụng cho định lượng albumin trong nước tiểu Hộp ≥ 840 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.58 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm albumin | Sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm albumin trong nước tiểu Hộp ≥ 10ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.59 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 1792 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.60 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lac, TIBC, AMY | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lac, TIBC, AMY Hộp ≥ 50ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.61 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng immunoglobulin A (IgA) | Sử dụng cho định lượng immunoglobulin A (IgA) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 600 test |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.62 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch G (IgG) | Sử dụng cho định lượng globulin miễn dịch G (IgG) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 720 test |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.63 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch M (IgM) | Sử dụng cho định lượng globulin miễn dịch M (IgM) trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 720 test |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.64 | Cuvet pha loãng | Cuvet pha loãng |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.65 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c, 2 mức độ | Vật liệu kiểm soát 2 mức độ các xét nghiệm HbA1c và Total Haemoglobin. Hộp ≥2ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.66 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa mức cao | Kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức cao, 70 thông số xét nghiệm Hộp ≥ 100ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.67 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa mức trung bình | Kiểm chuẩn xét nghiệm sinh hóa mức trung bình, 70 thông số xét nghiệm Hộp ≥ 100ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.68 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức 1 Hộp ≥ 36ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.69 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức 2 Hộp ≥ 36ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.70 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức 3 Hộp ≥ 36ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.71 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 2 Hộp ≥ 18ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.72 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 3 Hộp ≥ 18ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.73 | Hoá chất định lượng vancomycin | Hoá chất dùng để định lượng nồng độ thuốc vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 400 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.74 | Hoá chất chuẩn định lượng vancomycin | Hoá chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng nồng độ thuốc vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người Hộp ≥ 50 ml |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.75 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prealbumin | Định lượng prealbumin có trong huyết thanh hoặc huyết tương người Thành phần: Thuốc thử R1: Polyethylene glycol; chất đệm; chất hoạt động bề mặt; chất ức chế vi sinh vật Thuốc thử R2: Kháng thể kháng prealbumin (cừu/dê) phủ hạt (riêng theo lô); chất đệm; chất ức chế vi sinh vật Hộp ≥ 200 xét nghiệm |  |
| Phần 25. Vật tư, hóa chất tương thích với máy sinh hóa ATELLICA CH930 | 25.76 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prealbumin | Hiệu chuẩn xét nghiệm Prealbumin (PALB) - Thành phần: Huyết thanh người dạng lỏng có chứa prealbumin, sodium azide như chất bảo quản (<0.1%) Hộp ≥ 3ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.1 | Cóng phản ứng | Cóng phản ứng |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.2 | Đầu côn hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Đầu côn hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.3 | Thuốc thử xét nghiệm NT-proBNP | Thành phần: Thuốc thử Lite:Kháng thể đơn dòng cừu kháng NT-proBNP của người được gắn nhãn bằng este acridinium trong dung dịch đệm, Pha rắn: Kháng thể đơn dòng cừu kháng NT-proBNP người được gắn nhãn biotin liên kết với các hạt từ tính streptavidin |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin I | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Albumin huyết thanh bò (BSA) cộng hợp với một kháng thể đơn dòng Fab tái tổ hợp (ở cừu) kháng cTnI người (~0,2–0,4 µg/mL) được gắn nhãn bằng acridinium ester trong chất đệm HEPES; -Pha rắn: Các hạt latex từ được phủ streptavidin (0,45 mg/mL) có 2 kháng thể kháng troponin I đơn dòng được biotin hóa (chuột và cừu) trong chất đệm; CAL L: Chất đệm HEPES; albumin huyết thanh bò (BSA); CAL H: Sau khi hoàn nguyên, huyết thanh người; cTnI người |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.5 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG | Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: Kháng thể dê kháng hCG đa dòng (~0,1 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối có chất đệm; -Pha rắn: Kháng thể kháng hCG đơn dòng ở chuột (~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong dung dịch muối có chất đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Procalcitonin | Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng PCT đơn dòng ở chuột (~0,5 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm chứa protein; -Pha rắn: Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được phủ các hạt thuận từ (~0,15 mg/mL) trong chất đệm; Gói thuốc thử phụ: Kháng thể kháng PCT đơn dòng ở chuột (~13,3 µg/mL) được gắn nhãn fluorescein trong chất đệm chứa protein; Chất hiệu chuẩn: Sau khi hoàn nguyên, PCT tái tổ hợp; huyết thanh ngựa; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT3 | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng T3 đơn dòng ở chuột (~8 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm HEPES; -Pha rắn: Chất tương tự T3 (~1,6 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm HEPES |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: T4 được gắn nhãn acridinium ester (~0,2 µg/mL) trong chất đệm natri barbital (1,03%); -Pha rắn: Kháng thể thỏ kháng T4 đa dòng được biotin hóa (~0,525 µg/mL) được liên kết với avidin, avidin được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong chất đệm natri barbital (1,03%) |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.9 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine (T3) | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng T3 đơn dòng ở chuột (~60 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; -Pha rắn: Chất tương tự T3 (~13,3 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm HEPES |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.10 | Thuốc thử xét nghiệm thyroxine (T4) | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng T4 đơn dòng ở chuột (~1 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm natri barbital; -Pha rắn: T4 (~0,2 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH, thyrotropin) | Thành phần: Thuốc thử Lite: BSA liên hợp với kháng thể kháng TSH đơn dòng ở chuột, Pha rắn: Kháng thể đơn dòng kháng TSH của chuột được dán nhãn FITC và kháng thể đơn dòng kháng fluorescein |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.12 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Thyroglobulin | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng Tg người đơn dòng ở chuột, được gắn nhãn acridinium ester (khoảng 1,13 μg/mL); -Pha rắn: Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin được hình thành trước bằng kháng thể kháng Tg người đơn dòng ở chuột, được biotin hóa (khoảng 267 μg/mL); BSA; -Thuốc thử phụ trong giếng: BSA; globulin gamma bò; chất đệm; Chất hiệu chuẩn: Sau khi hoàn nguyên, thyroglobulin ở người; BSA; chất đệm; chất ổn định; chất bảo quản |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.13 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể thỏ đa dòng kháng AFP (~0,16 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; - Pha rắn: Kháng thể chuột đơn dòng kháng AFP (~0,064 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ trong dung dịch muối đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng CEA đa dòng ở thỏ (~400 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm photphat; -Pha rắn: Kháng thể kháng CEA đơn dòng ở chuột (~120 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm photphat; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.15 | Thuốc thử xét nghiệm CA 125 | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng M11 đơn dòng ở chuột (~0,15 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester và kháng thể kháng OC 125 đơn dòng ở chuột (~1,0 µg/mL) được gắn nhãn Fluorescein trong chất đệm photphat; -Pha rắn: Kháng thể kháng Fluorescein đơn dòng ở chuột (~30 µg/mL) được liên kết với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng DF3 đơn dòng ở chuột (~ 2,0 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; -Pha rắn: Kháng thể giữ đơn dòng ở chuột (~30 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; -Thuốc thử cộng hợp: Kháng thể kháng 115D8 đơn dòng ở chuột (~12,5 µg/mL) được gắn nhãn sunfocacbonat của fluorescein trong dung dịch muối đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng PSA đa dòng ở dê (~77 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; -Pha rắn: Kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột (~25 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.18 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm FT3, T3, T4, TUp và FT4 | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ triiodothyronine (FT3) tự do, triiodothyronine (T3) thyroxine (FT4) tự do, thyroxine (T4) protein liên kết tuyến giáp không bão hòa và theophylline cao hoặc thấp; huyết tương người; natri azit; chất bảo quản; chất ổn định protein Hộp ≥ 20ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.19 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Dig, FSH, LH, PRL và ThCG | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ digoxin cao hoặc thấp, hormone kích thích nang trứng (FSH) hormone kích thích thể vàng (LH) hormone tiết sữa, gonadotropin kích thích tố màng đệm ở người (hCG) và TSH; huyết thanh ngựa Hộp ≥ 20ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.20 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ferritin và Vitamin B12 | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ vitamin B12 và ferritin cao hoặc thấp; HSA có chất đệm Hộp ≥ 20ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.21 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm AFP và CEA | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ thấp hoặc cao của alphafetoprotein (ở người) và kháng nguyên carcinoembryonic (ở người); chất đệm BSA; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.22 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm cortisol và PRGE | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ cortisol cao hoặc thấp, progesterone và testosterone; huyết tương người; Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.23 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, PSA (người) nồng độ thấp hoặc cao; huyết thanh dê; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.24 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CA 125 | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 125 cao hoặc thấp; albumin huyết thanh người có chất đệm; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.25 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 15-3 cao hoặc thấp (người); huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.26 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ cao hoặc thấp của CKMB (người); huyết thanh ngựa; gentamicin sulfat; Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.27 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm tự kháng thể kháng thyroglobulin | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, chất đệm; nồng độ thấp và cao của kháng thyroglobin người đơn dòng ở chuột; huyết thanh dê; huyết thanh chuột; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản Hộp ≥ 6ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.28 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp | Thành phần: Thuốc thử Lite 10,0 mL/gói thuốc thử TPO tái tổ hợp (~90 ng/mL) phức hợp với kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột (~30 ng/mL) được gắn nhãn bằng acridinium ester trong dung dịch đệm phốt-phát; chất phong bế (bò và chuột); chất hoạt động bề mặt; natri azit (< 0.1%); chất bảo quản Pha rắn 20,0 mL/gói thuốc thử Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin (~0,3 mg/mL) với kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột, được biotin hóa (~6 µg/mL) trong dung dịch đệm phốt-phát; chất phong bế (bò và chuột); chất hoạt động bề mặt; natri azit (< 0.1%); chất bảo quản |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.29 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm aTPO | Thành phần: các nồng độ kháng thể kháng TPO (người) cao hoặc thấp trong huyết tương người đã tách fibrin; natri azit (< 0.1%); chất bảo quản Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.30 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Procalcitonin | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ PCT khác nhau; huyết tương người đã xử lý; chất bảo quản Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.31 | Dung dịch rửa | Thành phần: Phosphate-buffered saline; sodium azide (< 0.1%); surfactant Bảo quản: 2 - 30°C Hộp≥ 3 lít |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.32 | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng Acid | Thành phần: Hydrogen peroxide (0.5%); nitric acid (0.1 N) Hộp≥ 3 lít |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.33 | Dung dịch kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch dạng base | Thành phần: Sodium hydroxide (< 0.25 N); surfactant Hộp≥ 3 lít |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.34 | Thanh kiểm soát độ ẩm | Thanh kiểm soát độ ẩm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.35 | Dung dịch rửa để làm sạch hệ thống miễn dịch | Thành phần: Sodium hypochlorite (0.29%) Bảo quản: 2 - 30°C Hộp≥ 3 lít |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.36 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (~0,4 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; - Pha rắn: Kháng thể kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các vi hạt thuận từ trong chất đệm; Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 19-9 cao hoặc thấp (người); huyết thanh thai bò |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.37 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Thành phần: Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng ferritin đa dòng ở dê (~0,64 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm HEPES; Pha rắn: Kháng thể kháng ferritin đơn dòng ở chuột (~32,2 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm natri barbital |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.38 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB | Thành phần: -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng CK-MB đơn dòng ở chuột (~0,11 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; - Pha rắn: Kháng thể kháng CK-BB đơn dòng ở chuột (~0,06 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.39 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol | Thành phần: -Thuốc thử Lite: Cortisol (~5 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; salixylat natri (~50 mg/mL); -Pha rắn: Kháng thể kháng cortisol ở thỏ (~1,1 µg/mL) được liên kết với kháng thể kháng IgG của thỏ đơn dòng ở chuột (~56 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong dung dịch muối có chất đệm; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.40 | Dung dịch phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch T3/T4/Vb12 | Thành phần: 0,4 N natri hyđroxit Hộp ≥ 141ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.41 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thyroglobulin | Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: Thyroglobulin ở người được dán nhãn bằng este acridinium (~1,2 µg/mL); -Pha rắn: Thyroglobulin ở người được gắn được liên kết với các phân tử thuận từ phủ streptavidin (~0,6 mg/mL); Gói thuốc thử phụ: Huyết thanh dê; huyết thanh chuột; natri azit Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp và cao của kháng thyroglobulin người đơn dòng ở chuột |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.42 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn ung thư | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 24 thông số xét nghiệm bao gồm Cyfra 21-1, CA72-4. - Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu. - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định 14 ngày ở 2–8 ° C với hầu hết các chất phân tích - bảo quản ở 2-8 °C Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.43 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn ung thư | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 24 thông số xét nghiệm bao gồm Cyfra 21-1, CA72-4. - Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu. - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định 14 ngày ở 2–8 ° C với hầu hết các chất phân tích - bảo quản ở 2-8 °C Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.44 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn ung thư | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 24 thông số xét nghiệm bao gồm Cyfra 21-1, CA72-4. - Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu. - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định 14 ngày ở 2–8 ° C với hầu hết các chất phân tích - bảo quản ở 2-8 °C Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.45 | Vật liệu kiểm soát 3 mức độ xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch thường quy | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm hơn 70 thông số xét nghiệm miễn dịch thường quy phổ biến. - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định 7 ngày ở 2–8 ° C với hầu hết các chất phân tích - bảo quản ở 2-8 °C Hộp ≥ 60ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.46 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch đặc hiệu | Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO) C-Peptide, Erythropoietin (EPO) Insulin Growth Factor I (IGF-I) Intact PTH, Osteocalcin - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích Hộp ≥ 30ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.47 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch đặc hiệu | Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO) C-Peptide, Erythropoietin (EPO) Insulin Growth Factor I (IGF-I) Intact PTH, Osteocalcin - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích Hộp≥ 30 mL |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.48 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch đặc hiệu | Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng - Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO) C-Peptide, Erythropoietin (EPO) Insulin Growth Factor I (IGF-I) Intact PTH, Osteocalcin - Độ ổn định sau khi mở nắp là 30 ngày khi bảo quản ở ở 2–8 đối với hầu hết các chất phân tích Hộp ≥ 30ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.49 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. - Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và Rheumatoid Factor - Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8 °C đối với hầu hết các chất phân tích Hộp ≥ 18ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.50 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. - Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và Rheumatoid Factor - Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8 °C đối với hầu hết các chất phân tích Hộp ≥ 18ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.51 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch | Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. - Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và Rheumatoid Factor - Độ ổn định sau khi mở lọ là 30 ngày khi bảo quản ở 2–8 °C đối với hầu hết các chất phân tích Hộp ≥ 18ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.52 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn tim mạch | Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch - Có giá trị tham chiếu cho BNP, NT- proBNP và hs- CRP - Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích Hộp ≥ 18ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.53 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn tim mạch | Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch - Có giá trị tham chiếu cho BNP, NT- proBNP và hs- CRP - Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích Hộp ≥ 18ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.54 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng các thông số dấu ấn tim mạch | Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch - Có giá trị tham chiếu cho BNP, NT- proBNP và hs- CRP - Độ ổn định sau khi mở lọ 20 ngày ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích Hộp ≥ 18ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.55 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch mức độ 1 | Vật liệu kiểm soát chất lượng đã được xét nghiệm để theo dõi độ chính xác và độ tái lặp của các thông số phân tích. Chứa các thông số chỉ điểm khối u thường quy: AFP / CA15-3 / CA19-9 / CA-125 / CEA / PSA / Free-PSA. Huyết thanh đã hoàn nguyên ổn định trong 7 ngày ở +2°C đến +8°C Hộp ≥ 60ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.56 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch mức độ 2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng đã được xét nghiệm để theo dõi độ chính xác và độ tái lặp của các thông số phân tích. Chứa các thông số chỉ điểm khối u thường quy: AFP / CA15-3 / CA19-9 / CA-125 / CEA / PSA / Free-PSA. Huyết thanh đã hoàn nguyên ổn định trong 7 ngày ở +2°C đến +8°C Hộp ≥ 60ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.57 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 54 thông số xét nghiệm miễn dịch mức độ 3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng đã được xét nghiệm để theo dõi độ chính xác và độ tái lặp của các thông số phân tích. Chứa các thông số chỉ điểm khối u thường quy: AFP / CA15-3 / CA19-9 / CA-125 / CEA / PSA / Free-PSA. Huyết thanh đã hoàn nguyên ổn định trong 7 ngày ở +2°C đến +8°C Hộp ≥ 60ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.58 | Dung dịch rửa ống hút | Thành phần: 0,4 N natri hyđroxit Hộp ≥ 50ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.59 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm aTPO | Thành phần: Nồng độ kháng thể kháng TPO (người) thấp hoặc cao trong huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản Hộp ≥ 4ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.60 | Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng IgE | Thành phần: Thuốc thử Lite: Kháng thể IgE kháng nhân ở dê (~2,4 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; Pha rắn: Kháng thể IgE kháng nhân ở chuột (~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.61 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm IgE | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ cao hoặc thấp của IgE ở người; huyết thanh ngựa Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.62 | Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng IL-6 | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng IL-6 đơn dòng ở chuột (0,5 μg/mL) được dán nhãn acridinium ester trong dung dịch đệm với albumin huyết thanh bò; -Pha rắn: Vi hạt thuận từ được bao phủ bởi kháng thể kháng IL-6 đơn dòng ở chuột (0,1 mg/mL) trong chất đệm với albumin huyết thanh bò Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, IL-6 ở người tái tổ hợp |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.63 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng IL-6 | Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nhiều nồng độ IL-6 người tái tổ hợp khác nhau; albumin huyết thanh bò; chất bảo quản Hộp ≥ 21ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.64 | Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng FSH | Thành phần: Gói thuốc thử chính : -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng FSH đa dòng ở cừu (~327,2 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; -Pha rắn: Kháng thể kháng FSH đơn dòng ở chuột (~0,01 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.65 | Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng LH | Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng LH đơn dòng ở chuột (~0,17 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; -Pha rắn: Kháng thể kháng LH đơn dòng ở chuột (~0,05 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.66 | Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng testosterone | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Hapten được gắn nhãn acridinium ester (36 µg/mL) trong dung dịch muối đệm; -Pha rắn: Hạt latex phủ streptavidin (0,33 g/L) trong dung dịch muối đệm; Gói thuốc thử phụ: Chất giải phóng: Chất giải phóng steroid (0,4 µg/mL); kháng thể kháng testosterone đơn dòng ở cừu, được gắn biotin (27 µg/L) trong dung dịch muối đệm; Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, testosterone loại USP nồng độ cao hoặc thấp được pha thêm vào huyết tương người đã tách fibrin, tách bằng than hoạt tính; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.67 | Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng prolactin | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng prolactin đa dòng ở dê (~0,16 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; natri azit (0,11%); -Pha rắn: Kháng thể kháng prolactin đơn dòng ở chuột (~3,67 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.68 | Dung dịch pha loãng mẫu | Thành phần: Huyết thanh ngựa có chất đệm đã qua xử lý nhiệt; EDTA; natri azit (< 0,1%); các chất bảo quản Hộp ≥ 50ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.69 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức 2 | Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô - Bao gồm 24 thông số xét nghiệm bao gồm Cyfra 21-1, CA72-4. - Sau khi hoàn nguyên có thể ổn định 14 ngày ở 2–8 ° C với hầu hết các chất phân tích - bảo quản ở 2-8 °C Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.70 | Dung dịch phụ trợ rửa kim | Thành phần: Nước muối đệm phosphat; natri azit (< 0,1%); chất hoạt tính bề mặt Hộp ≥ 50ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.71 | Dung dịch rửa kim | Natri hypochlorit (0,5%); natri hydroxit (< 0,5%) Hộp ≥ 50ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.72 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng folate | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Folate được gắn nhãn acridinium ester (~9,8 ng/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; -Pha rắn: Avidin đã làm sạch (~20 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong chất đệm; Chất hiệu chuẩn: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ axit N-5methyltetrahydrofolic cao hoặc thấp |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.73 | Hóa chất phụ trợ cho xét nghiệm định lượng folate | Thành phần: Dithiothreitol; Chất chống dính: Natri hiđroxit Hộp ≥ 36ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.74 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-peptide | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng peptide C đơn dòng ở chuột (~0,29 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm photphat; -Pha rắn: Kháng thể kháng peptide C đơn dòng ở chuột (~2,3 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.75 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng insulin | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng insulin đơn dòng ở chuột (~0,24 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; -Pha rắn: Kháng thể kháng insulin đơn dòng ở chuột (~6,0 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.76 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng calcitonin tái tổ hợp (≥0,6 μg/mL) được dán nhãn thuốc thử cộng hợp acridinium; -Pha rắn: Vi hạt thuận từ được bao phủ bởi kháng thể đơn dòng chuột kháng biotinylate calcitonin (0,5 mg/mL); Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, kháng nguyên calcitonin tổng hợp |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.77 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do | Thành phần: Gói thuốc thử chính: - Thuốc thử Lite: Kháng thể chuột đơn dòng kháng PSA (~200 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; -Pha rắn: Kháng thể chuột đơn dòng kháng fPSA (~2,5 µg/mL) được liên kết với các hạt phân tử thuận từ trong dung dịch muối đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.78 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm C-peptide | Thành phần: Nồng độ C-peptide thấp hoặc cao; chất đệm axit xitric; casein Hộp ≥ 4ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.79 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm PSA tự do | Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ thấp hoặc cao của fPSA (ở người); huyết thanh dê; Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.80 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm insulin | Thành phần: Nồng độ insulin thấp hoặc cao; nước muối có chất đệm; casein; kali thioxianat (3,89%); natri azit (< 0,1%); Hộp ≥ 4ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.81 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng progesteron | Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng progesterone đơn dòng ở chuột (~20 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; - Pha rắn: Progesterone phái sinh (~60 ng/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat; Gói thuốc thử phụ: Chất giải phóng PRGE: Chất giải phóng steroid (2,2 µg/mL) trong dung dịch muối đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.82 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol | Thành phần: Gói thuốc thử chính -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng estradiol đơn dòng ở cừu (~22 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; -Pha rắn: Liên hợp giành estradiol (~1,7 µg/mL) kết hợp với các hạt latex từ tính trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; -Thuốc thử phụ trong giếng: Chất đệm; albumin huyết thanh bò |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.83 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm estradiol | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ estradiol cao hoặc thấp, testosterone, cortisol và progesterone; huyết tương người đã tách fibrin; natri azit (0,1%); chất bảo quản Hộp ≥ 8ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.84 | Hóa chất xét nghiệm vitamin B12 | Thành phần: Thuốc thử Lite: Vitamin B12 được gắn nhãn acridinium ester (~3 ng/mL); Pha rắn: Yếu tố nội tại hog được tinh lọc sạch (~0,025 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ trong chất đệm |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.85 | Dung dịch phụ trợ cho xét nghiệm miễn dịch Vitamin B12 | Dùng để giải phóng vitamin B12 từ các protein liên kết nội sinh trong mẫu và cobinamide để ngăn chặn tái liên kết sau khi Pha rắn được thêm vào mẫu Hộp ≥ 52ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.86 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Vitamin D toàn phần (VitD QC) | Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ 25(OH)vitamin D cao hoặc thấp; huyết tương người; cholesterol Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.87 | Dung dịch pha loãng xét nghiệm Vitamin D | Thành phần: Chất đệm photphat; albumin huyết thanh bò; cholesterol; natri azit (< 0,1%) Hộp ≥ 50ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.88 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25(OH) vitamin D toàn phần | Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng 25(OH)vitamin D đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester (~0,8 µg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; -Pha rắn: Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được phủ bằng các hạt thuận từ (~0,60 mg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; -Thuốc thử phụ: Vitamin D-analog tương hợp với fluorescein (~0,2 µg/mL) và 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid trong chất đệm; Gói thuốc thử phụ : Chất chống dính trong dung dịch muối đệm; CAL: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ 25(OH)vitamin D cao hoặc thấp; huyết tương người có chất đệm đã khử xơ; albumin huyết thanh bò; cholesterol; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.89 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Anti-CCP IgG | Thành phần: Các nồng độ khác nhau của huyết tương người phản ứng với CCP; chất đệm; albumin huyết thanh bò; natri azit (< 0,1%) Hộp≥ 14ml |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.90 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy | Thành phần: Thuốc thử Lite:Kháng thể đơn dòng kháng SCC được đánh dấu cộng hóa trị với acridinium ester (~0,75 µg/mL) Pha rắn: Kháng thể đơn dòng kháng SCC (< 0,001%) cộng hóa trị với vi hạt từ tính trong dung dịch đệm chứa albumin huyết thanh bò |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.91 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy | Thành phần: Kháng nguyên SCCA1 trong dung dịch đệm chứa albumin huyết thanh bò, chất bảo quản |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.92 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức 1 | Thành phần: sinh phẩm từ người, dạng lỏng - Bao gồm 21 thông số trong đó có Cyfra 21-1, CA72-4, Her2/neu, HE4 Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu. - Ổn định trong 30 ngày sau khi mở lọ ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.93 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức 2 | Thành phần: sinh phẩm từ người, dạng lỏng - Bao gồm 21 thông số trong đó có Cyfra 21-1, CA72-4, Her2/neu, HE4 Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu. - Ổn định trong 30 ngày sau khi mở lọ ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.94 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức 3 | Thành phần: sinh phẩm từ người, dạng lỏng - Bao gồm 21 thông số trong đó có Cyfra 21-1, CA72-4, Her2/neu, HE4 Có thể dùng cho cả xét nghiệm dấu ấn ung thư thường quy và đặc hiệu. - Ổn định trong 30 ngày sau khi mở lọ ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.95 | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng anti-CCP IgG | Thành phần: Gói thuốc thử chính: -Thuốc thử Lite: IgG kháng nhân đơn dòng (0,1 μg/mL) được gắn nhãn acridinium ester; -Pha rắn: Các vi hạt thuận từ được bao phủ bởi streptavidin được thực hiện với CCP biotinylate hóa (0,2 mg/mL); Gói thuốc thử phụ: Chất đệm; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản CAL: Huyết tương người đã xử lý dương tính với kháng thể kháng CCP; albumin huyết thanh trâu bò; |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.96 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa dịch não tủy | Thành phần: dịch não tuỷ của ngườii, dạng lỏng - Mẫu nội kiểm đa thông số với nồng độ phù hợp cho các xét nghiệm dịch não tủy (Albumin, Lactate, LDH, Protein Electrophoresis,..) - Mức nồng độ 2 dương tính với các nhóm oligoclonal, được sử dụngđể hỗ trợ chẩn đoán bệnh đa xơ cứng - Độ ổn định sau khi mở nắp 30 ngày ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích |  |
| Phần 26. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Miễn dịch ATELLICA IM 1300/1600 | 26.97 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa dịch não tủy | Thành phần: dịch não tuỷ của ngườii, dạng lỏng - Mẫu nội kiểm đa thông số với nồng độ phù hợp cho các xét nghiệm dịch não tủy (Albumin, Lactate, LDH, Protein Electrophoresis,..) - Mức nồng độ 2 dương tính với các nhóm oligoclonal, được sử dụngđể hỗ trợ chẩn đoán bệnh đa xơ cứng - Độ ổn định sau khi mở nắp 30 ngày ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.1 | Thuốc thử xét nghiệm aTPO | Hóa chất dùng cho định lượng aTPO Hộp ≥ 100 xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.2 | Hóa chất dùng cho định lượng nồng độ CYFRA 21-1 | Hóa chất dùng cho định lượng nồng độ CYFRA 21-1 trong huyết thanh người Hộp ≥ 100 xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.3 | Hóa chất dùng cho định lượng CA 72-4 | Hóa chất dùng cho định lượng nồng độ kháng nguyên ung thư 72-4 trong huyết thanh người. Hộp ≥ 100 xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.4 | Hóa chất dùng cho định lượng SCCA | Hóa chất dùng cho định lượng nồng độ Squamous cell Carcinoma (SCCA) trong huyết thanh người. Hộp ≥ 100 xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.5 | Hóa chất dùng cho định lượng TRAb | Hóa chất dùng cho định lượng TRAb Hộp ≥ 100 xét nghiệm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.6 | Cóng đựng bệnh phẩm | Cóng đựng bệnh phẩm. Hộp ≥ 384 cái |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.7 | Dung dịch kích hoạt phát quang | Dung dịch kích hoạt phát quang Hộp ≥ 1380ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.8 | Dung dịch rửa máy | Dung dịch rửa. Thành phần: acid hydrochlorid hoặc tương đương Hộp ≥ 714ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.9 | Chất kiểm tra sáng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Sử dụng để kiểm tra sáng cho máy xét nghiệm miễn dịch Hộp ≥ 10ml |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.10 | Dung dịch rửa ống | Dung dịch rửa ống Hộp≥ 500ml |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.11 | Hóa chất dùng cho định lượng nồng độ β HCG | Định lượng tiểu đơn vị beta tự do của gonadotropin màng đệm trong huyết thanh người - Thành phần: Kháng thể đơn dòng chuột beta HCG chống tự do đánh dấu acridinium ester trong dung dịch đệm; albumin huyết thanh bò (BSA) Lọ/Hộp ≥ 100 test - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 27. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Miễn dịch Maglumi 800 | 27.12 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng beta HCG tự do | Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, beta HCG tự do của con người; BSA; huyết thanh bò Lọ/Hộp ≥ 100 test Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 28. Vật tư, hóa chất tương thích với máy Nước tiểu COMBISCAN 500 | 28.1 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Que thử nước tiểu 11 thông số bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic |  |
| Phần 29. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Hemoglobin D-10 | 29.1 | Hóa chất định lượng HbA1c | Hóa chất dùng cho định lượng Hemoglobin A1c (IFCC mmol/mol và NGSP %) trong máu toàn phần của người sử dụng trên hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion (HPLC) Hộp ≥400 xét nghiệm |  |
| Phần 29. Vật tư, hóa chất tương thích với máy xét nghiệm Hemoglobin D-10 | 29.2 | Vật liệu kiểm soát 2 mức độ | Mẫu đối chứng 2 mức độ kiểm soát chất lượng xét nghiệm: Hemoglobin (Total Glycated), Hemoglobin (Total), Hemoglobin A1, Hemoglobin A1C, Hemoglobin F Hộp ≥3ml |  |
| Phần 30. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích cặn lắng nước tiểu | 30.1 | Dung dịch pha loãng nước tiểu | Dung dịch pha loãng các mẫu nước tiểu để tạo thành dòng chảy vỏ bọc, dùng để đếm và phân loại tế bào trong máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 30. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích cặn lắng nước tiểu | 30.2 | Dung dịch lấy nét trong xét nghiệm nước tiểu | Dung dịch lấy nét được sử dụng để xác định vị trí mặt phẳng tiêu cự của hệ thống hình ảnh kính hiển vi trên thiết bị máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 30. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích cặn lắng nước tiểu | 30.3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm cặn lắng nước tiểu đối chứng dương | Dùng để thực hiện kiểm soát xét nghiệm để đảm bảo độ chính xác của máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 30. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích cặn lắng nước tiểu | 30.4 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm cặn lắng nước tiểu đối chứng âm | Dùng để thực hiện kiểm soát xét nghiệm để đảm bảo độ chính xác của máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 30. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích cặn lắng nước tiểu | 30.5 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm cặn lắng nước tiểu | Dùng để thực hiện hiệu chuẩn thiết bị xét nghiệm để đảm bảo độ chính xác của máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 30. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích cặn lắng nước tiểu | 30.6 | Dung dịch rửa hệ thống | Dùng để vệ sinh toàn bộ hệ thống đường dẫn chất lỏng của thiết bị, bao gồm cả đường dẫn tế bào dòng chảy trong máy phân tích cặn lắng nước tiểu tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 30. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích cặn lắng nước tiểu | 30.7 | Ống nghiệm nhựa | Chất liệu nhựa, có nắp, Kích thước 16mm x 100mm |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein | Hóa chất xét nghiệm định lượng alpha-fetoprotein |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.2 | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư CEA (carcinoembryonic) | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư CEA (carcinoembryonic) |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 19-9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 19-9 |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 125 | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 125 |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.5 | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 15-3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng chất chỉ điểm Ung thư 15-3 |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA II | Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA II |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.7 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH ( 3rd Generation) | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH ( 3rd Generation) |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.8 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TT3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TT3 |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T4 |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.10 | Hóa chất xét nghiệm định lượng iFT3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng iFT3 |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4 |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TGAB | Hóa chất xét nghiệm định lượng TGAB |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng BNP | Hóa chất xét nghiệm định lượng BNP |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ferritin | Hóa chất xét nghiệm định lượng ferritin |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.16 | Hóa chất xét nghiệm định lượng IGE II | Hóa chất xét nghiệm định lượng IGE II |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.17 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.18 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ACTH | Hóa chất xét nghiệm định lượng ACTH |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.19 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP Hộp ≥ 4ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.20 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA Hộp ≥ 4ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.21 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA19-9 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA19-9 Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.22 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA-125 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA-125 Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.23 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA15-3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA15-3 Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.24 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSAII | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSAII Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.25 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH(3G) | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH(3G) Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.26 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TT3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TT3 Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.27 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng T4 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng T4 Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.28 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng iFT3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng iFT3 Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.29 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4 Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.30 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tg | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tg Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.31 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TgAb | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng TgAb Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.32 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng BNP | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng BNP Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.33 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FERITIN | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng FERITIN Hộp ≥ 4ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.34 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng lgEll | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng lgEll Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.35 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CORT | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng CORT Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.36 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng ACTH | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng ACTH Hộp ≥ 12ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.37 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm AFP | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm AFP Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.38 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CEA | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CEA Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.39 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CA19-9 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CA19-9 Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.40 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CA-125 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CA-125 Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.41 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CA15-3 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CA15-3 Hộp ≥ 400ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.42 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm PSAII | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm PSAII Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.43 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm TSH(3G) | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm TSH(3G) Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.44 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm TT3 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm TT3 Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.45 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm T4 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm T4 Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.46 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm Tg | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm Tg Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.47 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm BNP | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm BNP Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.48 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm FERRITIN | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm FERRITIN Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.49 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm lgEll | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm lgEll Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.50 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CORT | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm CORT Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.51 | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm ACTH | Hóa chất pha loãng mẫu cho xét nghiệm ACTH Hộp ≥ 16ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.52 | Hóa chất kiểm tra mức I | Hóa chất kiểm tra mức I Hộp ≥ 15ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.53 | Hóa chất kiểm tra mức II | Hóa chất kiểm tra mức II Hộp ≥ 15ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.54 | Hóa chất kiểm tra mức III | Hóa chất kiểm tra mức III Hộp ≥ 15ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.55 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm BNP | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm BNP |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.56 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm Tg | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm Tg |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.57 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm ACTH | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm ACTH |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.58 | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm TgAb | Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm TgAb |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.59 | Hóa chất kiểm tra hàng ngày Detector standardization cup hoặc tương đương | Hóa chất kiểm tra hàng ngày Detector standardization cup hoặc tương đương |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.60 | Cốc đựng mẫu Sample treatment cup hoặc tương đương | Cốc đựng mẫu Sample treatment cup hoặc tương đương |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.61 | Sample tip hoặc tương đương | Sample tip hoặc tương đương |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.62 | Sample Cup hoặc tương đương | Sample Cup hoặc tương đương |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.63 | Dung dịch rửa Wash concentrate hoặc tương đương | Dung dịch rửa Wash concentrate hoặc tương đương Hộp≥ 400ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.64 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng Hộp≥ 400ml |  |
| Phần 31. Vật tư, hóa chất tương thích với máy miễn dịch TOSOH | 31.65 | Hóa chất nền | Hóa chất nền Hộp≥ 200ml |  |
| Phần 32. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích nước tiểu tự động Auto100 | 32.1 | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số | Que thử xét nghiệm nước tiểu 11 thông số: Ascorbic Acid, Leukocytes, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Specific Gravity, Blood, pH - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 32. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích nước tiểu tự động Auto100 | 32.2 | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động | Thành phần chính: Sodium hydroxide, surfactant, buffer solution. Hộp≥ 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 32. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích nước tiểu tự động Auto100 | 32.3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 1 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 1, dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động. Thành phần: có nguồn gốc động vật, chất bảo quản và chất ổn định. Lọ/Hộp ≥ 8ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 32. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích nước tiểu tự động Auto100 | 32.4 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 2 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 2, dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động. Thành phần: có nguồn gốc động vật, chất bảo quản và chất ổn định. Lọ/Hộp ≥ 8ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 32. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích nước tiểu tự động Auto100 | 32.5 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm nước tiểu mức 3 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mức 3, dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động. Thành phần: có nguồn gốc động vật, chất bảo quản và chất ổn định Lọ/Hộp ≥ 8ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 32. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích nước tiểu tự động Auto100 | 32.6 | Ống nghiệm có nắp dùng cho máy phân tích nước tiểu | Ống nghiệm nước tiểu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 32. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích nước tiểu tự động Auto100 | 32.7 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm nước tiểu | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, 2 mức nồng độ - Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng Hộp ≥ 144ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. - Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh người Hộp ≥ (Cal A: 650ml; Cal B: 200ml) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng (Na, K, Cl, Ca, pH) | Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. Hộp ≥ 10ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.3 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: Sodium hypochlorite (NaClO) Hộp ≥ 50ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.4 | Dung dịch rửa protein dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: Enzyme: Pepsin. Dilutor: KCl, NaCl, Hydrochloride acid. Hộp ≥ 6ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.5 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | Điện cực K electrode - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.6 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | Điện cực Na electrode - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.7 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | Điện cực Cl electrode - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.8 | Điện cực xét nghiệm định lượng Ca+ | Điện cực Ca electrode - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.9 | Điện cực xét nghiệm định lượng pH | Điện cực pH electrode - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.10 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Điện cực Ref electrode - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.11 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Dây bơm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.12 | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, chất đệm pH, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. Hộp ≥ 4ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 33. Vật tư, hóa chất tương thích với máy phân tích điện giải tự động Auto ISE 500 | 33.13 | Dung dịch điện cực dùng cho máy phân tích điện giải | Thành phần chính: KCl Hộp ≥ 20ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | G7 |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.1 | Hóa chất xét nghiệm α-AMYLASE | Xét nghiệm định lượng α-amylase - Hộp ≥ 1200 xét nghiệm - Khoảng đo: + Huyết thanh/ huyết tương: 10 - 2000 U/L + Nước tiểu: 5 - 4800 U/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.2 | Hóa chất xét nghiệm TRIGLYCERIDE | Xét nghiệm định lượng triglyceride - Hộp ≥ 3000 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.1 - 11 mmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.3 | Hóa chất xét nghiệm ALBUMIN | Xét nghiệm định lượng albumin - Hộp ≥ 3300 xét nghiệm - Khoảng đo: 15 - 60 g/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.4 | Hóa chất xét nghiệm ALT | Xét nghiệm định lượng ALT - Hộp ≥ 3900 xét nghiệm - Khoảng đo: 3 - 500 U/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.5 | Hóa chất xét nghiệm AST | Xét nghiệm định lượng AST - Hộp ≥ 4000 xét nghiệm - Khoảng đo: 3 - 1000 U/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.6 | Hóa chất xét nghiệm DIRECT BILIRUBIN | Xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp - Hộp ≥ 3000 xét nghiệm - Khoảng đo: 1 - 170 µmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.7 | Hóa chất xét nghiệm TOTAL BILIRUBIN | Xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần - Hộp ≥ 6200 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.5 - 510 µmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.8 | Hóa chất xét nghiệm CHOLESTEROL | Xét nghiệm định lượng cholesterol - Hộp ≥ 7300 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.5 - 18.0 mmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.9 | Hóa chất xét nghiệm GGT | Xét nghiệm định lượng GGT - Hộp ≥ 2600 xét nghiệm - Khoảng đo: 5 - 1200 U/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.10 | Hóa chất xét nghiệm GLUCOSE | Xét nghiệm định lượng glucose - Hộp ≥ 6400 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.6 - 45 mmol/ L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.11 | Hóa chất xét nghiệm HDL-CHOLESTEROL | Xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol - Hộp ≥ 1400 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.05 - 4.6 mmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.12 | Hóa chất xét nghiệm CREATININE | Xét nghiệm định lượng creatinin - Hộp ≥ 3900 xét nghiệm - Khoảng đo: 5 - 2200 µmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.13 | Hóa chất xét nghiệm CK (NAC) | Xét nghiệm định lượng creatine kinase, - Hộp ≥ 900 xét nghiệm - Khoảng đo: 10 - 2000 U/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.14 | Hóa chất xét nghiệm UREA/UREA NITROGEN | Xét nghiệm định lượng urê - Hộp ≥ 4900 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.8 - 50 mmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.15 | Hóa chất xét nghiệm Calcium Arsenazo | Xét nghiệm định lượng canxi toàn phần - Hộp ≥ 6800 xét nghiệm - Khoảng đo: 1 - 5 mmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.16 | Hóa chất xét nghiệm LDL-CHOLESTEROL | Xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol - Hộp ≥ 1400 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.3 - 10.0 mmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.17 | Hóa chất xét nghiệm URIC ACID | Xét nghiệm lượng axit uric - Hộp ≥ 3500 xét nghiệm - Khoảng đo: 90 - 1780 µmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.18 | Hóa chất xét nghiệm TOTAL PROTEIN | Xét nghiệm định lượng protein toàn phần - Hộp ≥ 5700 xét nghiệm - Khoảng đo: 30 - 120 g/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.19 | Hóa chất xét nghiệm LDH | Xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase - Một hộp hóa chất ≥ 2500 xét nghiệm - Khoảng đo: 25 - 1200 U/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.20 | Hóa chất xét nghiệm IRON | Xét nghiệm định lượng sắt - Một hộp hóa chất ≥ 2000 xét nghiệm - Khoảng đo: 2 - 175 µmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.21 | Hóa chất xét nghiệm BICARBONATE | Thuốc thử hệ thống để định lượng bicacbonat - Một hộp hóa chất ≥ 2900 xét nghiệm - Khoảng đo: 2 - 45 mmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.22 | Hóa chất xét nghiệm INORGANIC PHOSPHOROUS | Xét nghiệm định lượng photpho vô cơ - Một hộp hóa chất ≥ 2300 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.35 - 6.4 mmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.23 | Hóa chất xét nghiệm CHOLINESTERASE | Xét nghiệm định định lượng cholinesterase - Một hộp hóa chất ≥ 700 xét nghiệm - Khoảng đo: 1 - 15 kU/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.24 | Hóa chất xét nghiệm RF Latex | Xét nghiệm định lượng RF - Một hộp hóa chất ≥ 900 xét nghiệm - Khoảng đo: 10 - 120 IU/mL | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.25 | Hóa chất xét nghiệm URINARY/CSF PROTEIN | Xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu/dịch não tủy (CSF) - Một hộp hóa chất ≥ 500 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.01 - 2.00 g/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.26 | Hóa chất xét nghiệm Urine/CSF Albumin | Thuốc thử Albumin trong nước tiểu/CSF được sử dụng để định lượng nồng độ albumin trong nước tiểu/dịch não tủy (CSF) - Một hộp hóa chất ≥ 800 xét nghiệm - Khoảng đo: 10 - 450 mg/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.27 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c | Thuốc thử HbA1c (Hemoglobin A1c), dùng để định lượng nồng độ hemoglobin A1c - Một hộp hóa chất ≥ 500 xét nghiệm - Khoảng đo: 4 - 15% HbA1c | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.28 | Hóa chất xét nghiệm CRP | Xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) - Một hộp hóa chất ≥ 1200 xét nghiệm - Khoảng đo: 5-300mg/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.29 | Hóa chất xét nghiệm MYOGLOBIN | Xét nghiệm để định lượng myoglobin - Một hộp hóa chất ≥ 650 xét nghiệm - Khoảng đo: 30 - 800 µg/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.30 | Hóa chất xét nghiệm PREALBUMIN | Xét nghiệm định lượng prealbumin - Một hộp hóa chất ≥ 450 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.05 - 0.8 g/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.31 | Hóa chất xét nghiệm IgA | Xét nghiệm định lượng immunoglobulin A (IgA) - Một hộp hóa chất ≥ 1000 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.1 - 7 g/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.32 | Hóa chất xét nghiệm IgG | Xét nghiệm định lượng immunoglobulin G (IgG) - Một hộp hóa chất ≥ 1450 xét nghiệm - Khoảng đo: + Huyết thanh: 0.8 - 30 g/L + Dịch não tuỷ: 20 - 500 mg/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.33 | Hóa chất xét nghiệm IgM | Xét nghiệm định lượng immunoglobulin M (IgM) - Một hộp hóa chất ≥ 1000 xét nghiệm - Khoảng đo: 0.2 - 5 g/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.34 | Hóa chất xét nghiệm MAGNESIUM | Xét nghiệm định lượng Magiê - Một hộp hóa chất ≥ 1000 xét nghiệm - Khoảng đo: + Huyết thanh/ Huyết tương: 0.2 - 3.0 mmol/L + Nước tiểu: 0.2 - 7 mmol/L | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.35 | Hóa chất xét nghiệm LIH | Xét nghiệm bán định lượng tình trạng lipid máu/độ đục, vàng da và tan máu (LIH) trong huyết thanh và huyết tương người | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.36 | Chất hiệu chuẩn chung | Chất hiệu chuẩn chung cho các xét nghiệm tối thiểu: α-amylase, Triglyceride, Albumin, ALT, AST, Direct Bilirubin, Total Bilirubin, Cholesterol, GGT, Glucose, Creatinine, CK (NAC), Urea, Calcium arsenazo, Uric acid, Total Protein, LDH, Iron, Inorganic phosphorous, Cholinesterase, Magnesium. | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.37 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.38 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.39 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF Latex | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF Latex | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.40 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm: IgG, IgM, IgA, CRP | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm: IgG, IgM, IgA, CRP | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.41 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | Chất hiệu chuẩn albumin trong nước tiểu/CSF dùng để hiệu chuẩn thuốc thử Albumin trong nước tiểu/CSF | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.42 | Chất hiệu chuẩn nước tiểu | Chất hiệu chuẩn nước tiểu người dạng lỏng cho các xét nghiệm Urea, Creatinine, Glucose, Uric Acid | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.43 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Myoglobin | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Myoglobin | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.44 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Prealbumin | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Prealbumin | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.45 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Bicacbonat | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Bicacbonat | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.46 | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm thường quy | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm tối thiểu: α-amylase, Triglyceride, Albumin, ALT, AST, Direct Bilirubin, Total Bilirubin, Cholesterol, GGT, Glucose, Creatinine, CK (NAC), Urea, Calcium arsenazo, Uric acid, Total Protein, LDH, Iron, Inorganic phosphorous, Cholinesterase, Magnesium. | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.47 | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm thường quy | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm tối thiểu: α-amylase, Triglyceride, Albumin, ALT, AST, Direct Bilirubin, Total Bilirubin, Cholesterol, GGT, Glucose, Creatinine, CK (NAC), Urea, Calcium arsenazo, Uric acid, Total Protein, LDH, Iron, Inorganic phosphorous, Cholinesterase, Magnesium. | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.48 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.49 | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm đặc biệt | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm: IgA; IgG; IgM; Prealbumin; RF; CRP. | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.50 | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm đặc biệt | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm: IgA; IgG; IgM; Prealbumin; RF; CRP. | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.51 | Chất kiểm chuẩn mức 3 cho các xét nghiệm đặc biệt | Chất kiểm chuẩn mức 3 cho các xét nghiệm: IgA; IgG; IgM; Prealbumin; RF; CRP. | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.52 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.53 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Dung dịch dùng để ly giải hồng cầu | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.54 | Dung dịch rửa cho hệ thống máy sinh hóa | Dung dịch rửa cho hệ thống máy sinh hóa | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.55 | CRP (Latex) Control Serum | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.56 | CRP Latex Calibrator Normal (N) Set | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP | OECD |
| Phần 34. Vật tư, hóa chất tương thích với hệ thống máy sinh hóa tự động DxC700AU | 34.57 | CRP Latex Calibrator Highly Sensitive (HS) set | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP Latex | OECD |

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu về kỹ thuật tối thiểu của hàng hoá được nêu ở trên.

  - Các yêu cầu khác:

Không có

### Mục 2. Bản vẽ

Không có.

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

### Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

### Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

### Nội dung kiểm tra:

### Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết

### Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

### - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

### - Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc bộ phận hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …theo hợp đồng thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc bộ phận hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng, mọi chi phí thay thế hàng hóa hoặc điều chỉnh đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc bộ phận hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

### Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụn Mục 4. Hướng dẫn trình bày tài liệu minh chứng trong E-HSDT

Mục 4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1.1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

1.2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

1.3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

- (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 2) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 3) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 4) Tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

- Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

- Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X, Y là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như hàng hóa tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Chủ đầu tư sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Chủng loại, lĩnh vực | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Chủng loại, lĩnh vực | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X, Y) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X, Y) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X, Y) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu ghi chủng loại, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu tại bảng X, Y) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

- Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng sản xuất, nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu, nước chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư theo BHYT | Phân loại (TTBYT hoặc không phải TTBYT) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bản phân loại số:...../ Đăng ký lưu hành số:......./ GPNK số:...... |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu trên và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Excel kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp không thống nhất giữa nội dung file Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu trên dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Các thông số kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật minh chứng. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật minh chứng. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết của nhà sản xuất theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.