PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Cơ sở pháp lý:

· Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

· Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

· Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội;

· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

· Căn cứ các Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHĐ VIII); Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh);
· Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 Về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

· Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

· Quyết định số 2326/QĐ-EVNNPT ngày 25/11/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Đường dây 500kV Sơn Mỹ – Bắc Châu Đức (Sau đây gọi là “Dự án”).
2. Thông tin dự án:
· Tên gói thầu: 
+ “Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng”. 

+ Tóm tắt nội dung công việc chính của gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư công trình”
· Nguồn vốn: EVNNPT 

· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

· Loại hợp đồng: Trọn gói. 

· Thời gian thực hiện gói thầu: 270 ngày.

2.1 Tóm tắt dự án:

a. Mục tiêu dự án: Giải tỏa công suất của Trung tâm điện lực Sơn Mỹ, đồng bộ với NMNĐ Sơn Mỹ II;

- Cấp điện cho TBA 500kV Bắc Châu Đức nhằm cung cấp nguồn cho phụ tải TP Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, tăng độ tin cậy và hiệu quả vận hành lưới truyền tải khu vực..
b. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án Đường dây 500kV Sơn Mỹ - Bắc Châu Đức là công trình dạng tuyến được xây dựng dự kiến đi qua địa bàn xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng và xã Hòa Hiệp, xã Hòa Hội, xã Bàu Lâm, xã Xuân Sơn, xã Bình Giã, xã Ngãi Giao, xã Kim Long thuộc TP. Hồ Chí Minh.
c. Quy mô đầu tư xây dựng

Dự án Đường dây 500kV Sơn Mỹ - Bắc Châu Đức có các đặc điểm chính như sau:
-
Điểm  đầu (ĐĐ)
: Cột cổng 500kV tại SPP 500-220kV Sơn Mỹ;

-
Điểm cuối (ĐC)
: Cột cổng 500kV tại TBA 500kV Bắc Châu Đức;

-
Cấp điện áp
: 500kV;

-
Số mạch 

: 02 mạch;

-
Chiều dài tuyến
:  

* Phương án 01: khoảng 61,9km;

* Phương án 02: khoảng 61,5km; (trong đó đoạn đi riêng 16,7km)

-
Hành lang tuyến: trung bình 32m (từ tim tuyến ra mỗi phía 16m);

-
Dây dẫn dự kiến: Dây nhôm lõi thép 4xACSR-600/76 (phân pha 4 dây/pha);

-
Dây chống sét dự kiến: Dây hợp kim nhôm lõi thép PHLOX-147;

-
Dây cáp quang dự kiến: Cáp quang OPGW-120 kết hợp chống sét;

-
Cách điện: Dùng cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC;

-
Các giải pháp chính về cột: Cột tháp thép 2 mạch bằng thép hình, ống mạ kẽm;

-
Các giải pháp chính về móng  : Dùng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ 

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Nhằm lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát khảo sát giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường dây 500kV Sơn Mỹ - Bắc Châu Đức , có năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp được quy định tại E-HSMT này để thực hiện gói thầu, dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình

II. 
Phạm vi công việc

1.
Phạm vi công việc đối với nhà thầu

1.1. Giám sát khảo sát BCNCKT

-
Nội dung công việc công tác tư vấn giám sát khảo sát xây dựng của dự án.

-
Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát khảo sát theo Điều 32 và các điều khoản liên quan của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; và Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT

Khối lượng công việc chủ yếu của Tư vấn giám sát khảo sát BCNCKT (chỉ để tham khảo)
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	1 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng lưới khống chế độ cao Thủy chuẩn hạng IV - Địa hình cấp III
	km
	3

	2 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng lưới khống chế độ cao Thủy chuẩn hạng IV - Địa hình cấp IV
	km
	1

	3 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng lưới khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật - Địa hình cấp III
	km
	6

	4 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng lưới khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật - Địa hình cấp IV
	km
	4

	5 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo tuyến - Khó khăn 2
	km
	13,1

	6 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo tuyến - Khó khăn 3
	km
	4,8

	7 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m - Khó khăn 2
	mảnh
	2,1

	8 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m - Khó khăn 3
	mảnh
	0,8

	9 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc - Khó khăn 2
	mảnh
	2,1

	10 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc - Khó khăn 3
	mảnh
	0,8

	11 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý - Khó khăn 2
	mảnh
	2,1

	12 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý - Khó khăn 3
	mảnh
	0,8

	13 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Biên tập bản đồ địa hình gốc số - Khó khăn 2
	mảnh
	2,1

	14 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Biên tập bản đồ địa hình gốc số - Khó khăn 3
	mảnh
	0,8

	15 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây - Địa hình cấp III
	km
	13,1

	16 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây - Địa hình cấp IV
	km
	4,8

	17 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TỈNH LÂM ĐỒNG - Đo bình đồ 1/1000 đường đồng mức 1m các vị trí giao chéo - Trên tuyến có 02 điểm giao chéo: QL55 và ĐZ 220kV Hàm Tân-Phước Thuận ( 02VT giao chéo x 100m rộng x 100m dài)
	ha
	2

	18 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng lưới khống chế độ cao Thủy chuẩn hạng IV - Địa hình cấp III
	km
	6

	19 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng lưới khống chế độ cao Thủy chuẩn hạng IV - Địa hình cấp IV
	km
	3

	20 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng lưới khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật - Địa hình cấp III
	km
	15

	21 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng lưới khống chế độ cao thủy chuẩn kỹ thuật - Địa hình cấp IV
	km
	7

	22 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo tuyến - Khó khăn 2
	km
	30,8

	23 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo tuyến - Khó khăn 3
	km
	13,2

	24 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m - Khó khăn 2
	mảnh
	4,9

	25 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m - Khó khăn 3
	mảnh
	2,1

	26 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc - Khó khăn 2
	mảnh
	4,9

	27 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc - Khó khăn 3
	mảnh
	2,1

	28 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý - Khó khăn 2
	mảnh
	4,9

	29 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý - Khó khăn 3
	mảnh
	2,1

	30 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Biên tập bản đồ địa hình gốc số - Khó khăn 2
	mảnh
	4,9

	31 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiệp bay chụp ảnh hàng không - Biên tập bản đồ địa hình gốc số - Khó khăn 3
	mảnh
	2,1

	32 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây - Địa hình cấp III
	km
	30,8

	33 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây - Địa hình cấp IV
	km
	13,2

	34 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH - Đo bình đồ 1/1000 đường đồng mức 1m các vị trí giao chéo, địa hình cấp III - Trên tuyến có 04 điểm giao chéo: QL56, tỉnh lộ ĐT329, 998, 765 ( 4VT giao chéo x 100m rộng x 100m dài)
	ha
	4

	35 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TỈNH LÂM ĐỒNG - Khoan thủ công độ sâu đến 10m (6 hố x 10m/hố) - Cấp đất đá I-III
	m
	18

	36 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TỈNH LÂM ĐỒNG - Khoan thủ công độ sâu đến 10m (6 hố x 10m/hố) - Cấp đất đá IV-V
	m
	42

	37 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TỈNH LÂM ĐỒNG - Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 
	mẫu
	12

	38 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TỈNH LÂM ĐỒNG - Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	6

	39 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TỈNH LÂM ĐỒNG - Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	mẫu
	2

	40 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TỈNH LÂM ĐỒNG - Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng), địa hình cấp III-IV
	điểm 
	6

	41 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TP. HỒ CHÍ MINH - Khoan thủ công độ sâu đến 10m (14 hố x 10m/hố) - Cấp đất đá I-III
	m
	84

	42 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TP. HỒ CHÍ MINH - Khoan thủ công độ sâu đến 10m (14 hố x 10m/hố) - Cấp đất đá IV-V
	m
	56

	43 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TP. HỒ CHÍ MINH - Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 
	mẫu
	28

	44 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TP. HỒ CHÍ MINH - Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 
	mẫu
	14

	45 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TP. HỒ CHÍ MINH - Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông 
	mẫu
	3

	46 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT - TP. HỒ CHÍ MINH - Đo điện trở suất (đo sâu điện đối xứng), địa hình cấp III-IV
	điểm 
	14

	47 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN - Thu thập tài liệu trạm Khí tượng Xuyên Mộc từ năm 1995 - 2024 các yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa
	Trọn gói
	1

	48 
	KHẢO SÁT GIAI ĐOẠN BCNCKT - KHẢO SÁT KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN - Khảo sát dọc tuyến đường dây 500kV
	Trọn gói
	1


1.2. Thẩm tra BCNCKT:

-
Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 và luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Điều 83 Luật Xây dựng 2014; Điều 13 Nghị định 10/2021/ND-CP; Điều 7 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 đối với Thẩm tra Tổng mức đầu tư Xây dựng, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220kV đến 500kV áp dụng trong EVN và các quy định pháp luật khác. 

-
Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm tra như quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của EVN.

1.3 Biên chế hồ sơ thẩm tra 

Hồ sơ thẩm tra BCNCKT dự toán xây dựng công trình dự án được biên chế thành 01 tập (thực hiện theo các quy định pháp luật đầu tư xây dựng hiện hành).

1.4 Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ

- Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa CD để lưu trữ.

- Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

· Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

· Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

· File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

· Nhà thầu trúng thầu cung cấp bộ hồ sơ điện tử (scan thành file pdf: Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm khối lượng hoàn thành, …..) kèm theo bộ hồ sơ giấy”.

· Hồ sơ giao nộp:

· Lần 1: để Khách hàng góp ý: 08 bộ.

· Lần 2: hiệu chỉnh để trình duyệt: 05 bộ.

1.5 Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: 

Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.
1.6 Thời gian thực hiện gói thầu: thời gian thực hiện công tác giám sát khảo sát giai đoạn BCNCKT; thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình là 270 ngày. Trong đó:
· Giám sát công tác khảo sát giai đoạn BCNCKT: phù hợp theo tiến độ khảo sát của tư vấn thiết kế, khảo sát.
· Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: 30 ngày hoặc theo yêu cầu của Bên A.
Thời gian thực hiện hợp đồng: tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.
2. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III.

3. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Thẩm tra thiết kế xây dựng theo phạm vi yêu cầu của chủ đầu tư;

- Giải trình, làm rõ kết quả thẩm tra làm cơ sở cho công tác thẩm định của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng;

-
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả công việc do mình thực hiện.

-
Thực hiện Nhà thầu phải đề xuất tiến độ thực hiện dự án chi tiết bằng phần mềm Microsoft Project;

-
Nhà thầu phải đảm bảo nội dung công tác thẩm tra công trình phải tuân thủ theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 và Thông tư 14/2023/TT-BXD của BXD và các quy định pháp luật hiện hành.
· Nhà thầu tuân thủ thực hiện các yêu cầu về công tác giám sát (bao gồm cả chụp hình,…) theo Quyết định số 156/QĐ-EVN ngày 24/5/2018 của EVN và các quy định bổ sung, cập nhật, thay thế mới nhất (nếu có).
-
Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

-
Trong thời gian thực hiện công việc tư vấn của Hợp đồng, khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

-
Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn thẩm tra trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán, v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư
4. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Cung cấp hồ sơ thiết kế và tài liệu liên quan khác (nếu có) cho nhà thầu thực hiện công tác giám sát.

- Phạm vi công việc tư vấn giám sát thực hiện theo Phụ lục đính kèm theo Quyết định phê duyệt của SPMB.

- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức kiểm tra thẩm tra, nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn tư vấn đầy đủ, kịp thời.  

