## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

| STT | Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí Đạt/Không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ | Nhà thầu có thuyết minh tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ phù hợp với mục đích, yêu cầu công việc của gói thầu | Đạt |
|  |  | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không phù hợp, không hợp lý, không đúng với mục đích, yêu cầu của gói thầu | Không đạt |
| 2 | Mức độ hiểu biết về tính chất, mục đích công việc | - Nhà thầu có trình bày hiểu biết về tính chất, mục đích các công việc cần thực hiện của gói thầu | Đạt |
|  |  | Nhà thầu không hiểu biết hoặc hiểu biết không đầy đủ về tính chất và mục đích công việc của gói thầu | Không đạt |
| 3 | Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ | - Nhà thầu có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức và kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ chi tiết các hạng mục thi công lắp đặt khu Hội chợ, khu trang trí, khu trưng bày, khu khai mạc theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT. | Đạt |
|  |  | Nhà thầu không có hoặc có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ và kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ nhưng không đầy đủ, chi tiết, không đáp ứng theo yêu cầu tại Chương V E-HSMT | Không đạt |
| 4 | Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện | - Đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình chuẩn bị, thi công và quá trình diễn ra sự kiện. - Trình bày chi tiết kế hoạch thực hiện Chương trình: Từ khi ký hợp đồng, bố trí mặt bằng, chuẩn bị đến lúc thi công và duy trì sự kiện, quản lý tổ chức, phương án hoàn trả mặt bằng đảm bảo thực hiện Chương trình theo đúng yêu cầu của E-HSMT. - Nhà thầu có cam kết đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn dịch vụ đáp ứng yêu cầu của E-HSMT - Cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động trong quá trình tổ chức thi công trước, trong và sau sự kiện. | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng sơ sài chiếu lệ | Không đạt |
| 5 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ | - Hệ kết cấu khung đỡ nhà khu hội chợ, khu triển lãm, khu khai mạc phải bảo đảm ổn định, an toàn chịu lực và khả năng chịu tải trọng gió theo quy định của TCVN 2737:2023, phù hợp điều kiện địa điểm tổ chức sự kiện. - Hệ gian hàng tiêu chuẩn phải được lắp dựng bảo đảm ổn định, an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng phục vụ hội chợ triển lãm; các liên kết giữa cột, xà, vách và các cấu kiện liên quan phải chắc chắn, không bị xô lệch, bung, nghiêng hoặc mất ổn định trong quá trình sử dụng. Hệ khung và liên kết phải bảo đảm khả năng chịu tải treo phù hợp với mục đích sử dụng và phương án bố trí thiết bị, bảng biển, đèn hoặc vật dụng trang trí thông thường của gian hàng. - Hệ sân khấu biểu diễn phải bảo đảm ổn định, an toàn trong quá trình khai thác sử dụng; chịu được hoạt tải sử dụng tối thiểu 250 kg/m² phân bố đều trên mặt sàn sân khấu. Mặt sàn sân khấu phải bảo đảm không rung lắc hoặc biến dạng bất thường gây mất an toàn trong quá trình biểu diễn nghệ thuật, múa hát và tập trung nhiều người. - Nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh tính phù hợp và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ kết cấu khung đỡ nhà khu hội chợ, khu triển lãm, khu khai mạc; hệ gian hàng và hệ sân khấu. Tài liệu chứng minh phải là các tài liệu có cơ sở kỹ thuật và khả năng xác thực, như tài liệu kiểm định, nghiệm thu hoặc hồ sơ kết cấu tương tự đã thực hiện. - Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về an toàn, ổn định và khả năng chịu lực của các hệ kết cấu trong quá trình thi công, lắp dựng và khai thác sử dụng phù hợp điều kiện thực tế tại địa điểm tổ chức sự kiện. - Nhà thầu phải bố trí nhân lực, thiết bị và phương án thi công phù hợp để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ từng hạng mục theo yêu cầu của Chủ đầu tư. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| 6 | Tiến độ thực hiện gói thầu | Thời gian thực hiện gói thầu chi tiết theo tiến độ yêu cầu tại chương V - Nhà thầu có bảng tiến độ và lịch trình thực hiện hợp lý, khả thi, phù hợp và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| 7 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | Có trình bày biện pháp Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | Đạt |
|  |  | Không trình bày biện pháp Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | Không đạt |
| 8 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Nhà thầu có cam kết về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Đạt |
|  |  | Nhà thầu không có có cam kết về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Không đạt |
| Kết luận: Nhà thầu được đánh giá là đạt về mặt kỹ thuật khi đáp ứng Đạt tất cả các tiêu chí trên |  |  | Đạt/Không đạt |