# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

a. Giới thiệu về dự toán

- Tên gói thầu: Mua vật tư các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2026.

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Mạo Khê - TKV.

- Nội dung gói thầu: Mua vật tư các loại phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2026.

- Thời gian thực hiện: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2026.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| a | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |
| 1 | Tất cả hàng hóa được cung cấp phải là loại mới 100%, chưa qua sử dụng, đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. |  |
| 2 | a. Đối với hàng hóa là cáp điện phải đáp ứng các yêu cầu sau: - Đóng gói: Hàng hoá phải được đóng gói trong trống không xoay bằng gỗ hoặc kim loại và tất cả phải được bảo vệ tốt với bất kỳ thiệt hại, mất mát và ăn mòn trong quá trình vận chuyển. - In phun trên mặt lô: trên cả 2 mặt lô của Rulô phun sơn các nội dung thông tin sau đây: + Tên của nhà sản xuất; +Ký hiệu cáp; + Số lượng cáp. - In phun trên vỏ cáp: Cáp được in tên nhà sản xuất, tên cáp và số mét trên suốt chiều dài sợ cáp. |  |
| b | Yêu cầu kỹ thuật cụ thể: Bảng chi tiết kèm theo |  |

1.3 Điều kiện thương mại:

- Chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị giao hàng theo từng đợt được nghiệm thu nếu Nhà thầu có bảo lãnh bảo hành do ngân hàng tại Việt Nam hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành có giá trị bằng 5% giá trị giao hàng của từng đợt được nghiệm thu và có hiệu lực tối thiểu bằng thời gian bảo hành của từng loại hàng hóa tính từ ngày bảo lãnh bảo hành được phát hành. Chủ đầu tư thanh toán 95% giá trị giao hàng theo từng đợt được nghiệm thu nếu Nhà thầu không có bảo lãnh bảo hành do ngân hàng tại Việt Nam hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, 5% giá trị còn lại được Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu sau khi hết thời gian bảo hành.

- Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo từng đợt giao hàng trong khoảng thời gian tối thiểu 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán theo yêu cầu.

1.4. Các yêu cầu khác

- Các tài liệu kèm theo hàng hóa của gói thầu Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư khi giao hàng, gồm có:

+ Giấy giới thiệu cho người đại diện đến giao hàng của Nhà thầu hoặc hợp đồng vận tải, chứng từ vận tải.

+ Đối với các hàng hóa nhập khẩu cung cấp: Giấy chứng nhận xuất xứ CO; Giấy chứng nhận chất lượng CQ, tờ khai hải quan. Kèm theo bản dịch tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật.

+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc các chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của hàng hóa cung cấp.

+ Bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các quy định của pháp luật và Chủ đầu tư về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa ghi trong hợp đồng.

+ Giấy kiểm định đối với các hàng hóa có yêu cầu kiểm định.

+ Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Mục 2. Bản vẽ: Không.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá được cung cấp để đảm bảo hàng hoá đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi Nhà thầu tiến hành giao hàng cho Chủ đầu tư; Địa điểm kiểm tra: Tại khai trường của Chủ đầu tư; Cách thức tiến hành kiểm tra cụ thể như sau:

a. Kiểm tra cảm quan và kích thước (Thực hiện tại kho)

Hội đồng sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên từ các lô cáp để kiểm tra các thông số sau:

- Bao bì & Nhãn mác: Lô cáp phải còn nguyên vẹn, đầu cáp phải được bịt kín bằng mũ nhiệt chống thấm. Các thông tin in trên vỏ cáp phải sắc nét, đúng quy định (Tên nhà SX, loại cáp, năm SX, số mét).

- Đo đạc kích thước thực tế:

Sử dụng thước kẹp chuyên dụng để đo đường kính ngoài và độ dày các lớp (cách điện, vỏ bọc).

Sai số: Độ dày trung bình của lớp cách điện và vỏ bọc không được nhỏ hơn giá trị danh định ghi trong bảng thông số kỹ thuật.

- Kiểm tra cấu tạo: Cắt một đoạn ngắn ở đầu cáp để xác nhận đủ các lớp: Ruột đồng -> Bán dẫn -> XLPE -> Băng đồng -> Vỏ lót -> Giáp 2 lớp băng thép (DSTA) -> Vỏ PVC-W.

b. Thử nghiệm thực tế (Nếu cần thiết)

Trong trường hợp có nghi ngờ về chất lượng, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu phối hợp lấy mẫu gửi đến các trung tâm kiểm định độc lập để thử nghiệm lại các chỉ tiêu:

- Điện trở DC của ruột dẫn: Để xác định độ tinh khiết của đồng.

- Thử áp cao (HV Test): Kiểm tra khả năng chịu đựng của lớp cách điện XLPE.

- Hàm lượng nhựa và độ bền kéo của vỏ: Đảm bảo lớp vỏ PVC-W đạt chuẩn chống thấm và chịu lực.

c. Quy định về xử lý kết quả kiểm tra

- Nếu kết quả kiểm tra không đạt bất kỳ chỉ tiêu kỹ thuật nào đã nêu trong HSMT, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận toàn bộ lô hàng đó.

- Mọi chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, vận chuyển và phí kiểm định tại trung tâm độc lập (nếu kết quả không đạt) sẽ do Nhà thầu chi trả.