## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Giới thiệu về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói số 3 – Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 3.

- Tên dự án: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 3 năm 2026

- Địa điểm thực hiện: Tại kho vật tư Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Mục đích: Phục vụ sửa chữa thường xuyên đợt 3 năm 2026.

- Thời gian thực hiện gói thầu 115 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa là 105 ngày và thời gian nghiệm thu 10 ngày.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng để làm cơ sở đánh giá tương đương:

| STT | Hạng mục | Tên hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/Nhà sản xuất bên mời thầu đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Hạng mục số 4 | Máy bơm mẫu nước hệ thống quan trắc nước tuần hoàn | MULTI 4SW M | DAB | X |
| 2 | Hạng mục số 11 | Thiết bị đo lưu lượng AXW150-GA000CE2FH214B-1JA11//GRJ | AXW150-GA000CE2FH214B-1JA11//GRJ | Yokogawa | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật và tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa

a) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa: Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT bản chào thông số kỹ thuật của hàng hóa (bao gồm thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn, xuất xứ hàng hóa) để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật như sau:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Model tham khảo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp tô mát 3 pha 250A | - Áp tô mát 3 pha 250A - Ui = 600V; 50/60Hz - Cuộn cắt 220VAC - Ue 380/400 V - Icu 35kA. | - Model: NSD250 K - Hãng: Merlin Grin (Schneider Electric) |
| 2 | Sứ cách điện ZN1-10Q/65x140; cấp điện áp 10KV | - Cấp điện áp 10kV. - Vật liệu Epoxy. - Kích thước phi 65 mm x cao 140 mm. - Bu lông lên kết 2 đầu phi 12. - Khoảng cách phóng hồ quang tối thiểu 300mm. - Mục đích sử dụng: Đỡ thanh dẫn dòng cao áp, đỡ bộ chuyển đổi cáp lực tang quấn cáp máy đánh phá đống, cầu trục bốc than. | - Model: ZN1-10Q/65x140 - Hãng: Shanghai Gaosuo |
| 3 | Đầu cáp co nguội 6,6/10 kV, cho cáp 3x50+2x25/2 mm2 | Đầu cáp co nguội 6,6/10 kV, cho cáp 3x50+2x25/2 mm2 | - Model : 3M/ECT-50 - Hãng: 3M |
| 4 | Máy bơm mẫu nước hệ thống quan trắc nước tuần hoàn | Model: MULTI 4SW M (Hoặc tương đương) - Công suất: 0,75 Kw; - Cột áp tối đa: 45 m; - Lưu lượng nước tối đa: 5,4 m3/h; - Đường kính hút/xả: DN25-DN25; - Điện áp: 1 pha-220V; - Vật liệu: Thân bơm và cánh bơm: nhựa; - Trục motor: Inox 416; - Tiêu chuẩn sản xuất động cơ: IE2. | - Model: MULTI 4SW M - Hãng: DAB |
| 5 | Hộp công tắc của dây giật sự cố loại HFKLT2-II | - Lực tác động 4-10N - Tiếp điểm: 2NO+2NC - Khả năng làm việc của tiếp điểm: 220Vac - 3A - Cấp bảo vệ: IP65 - Vật liệu: Vỏ nhôm đúc. | - Model: HFKLT2-II - Hãng: Longjing electric |
| 6 | Tiếp điểm LXW5 - 11G2 | - Tiếp điểm: 1NO+1NC - Khả năng làm việc của tiếp điểm: 380V AC/220V DC - 10A | - Model: LXW5 - 11G2 - Hãng: Zhongnan |
| 7 | Bình thở lọc dầu máy biến áp chính | Thông số bình thở: - Khối lượng Silicagel: 5kg; - Tổng chiều cao: 435mm; - Chiều cao bình: 300mm; - Đường kính bình: ϕ205; - Đường kính mặt bích băt đường ống dầu: 115mm. | - Hãng: hengxin power |
| 8 | Van xi phông MFJ1-3 | Van xi phông MFJ1-3 Nguồn cấp: 380 VAC Kích thước kết nối: DN 32 | - Model: MFJ1-3 - Hãng: Jinangneng |
| 9 | Dầu nhớt máy lạnh POE RL170H | - Chỉ số độ nhớt: 107 - ASTM D2270 - Độ nhớt (400C): 170 cSt ASTM D445 - Độ nhớt (1000C): 17 cSt ASTM D445 - Điểm rót chảy: -25 0C ASTM D97 - Điểm chớp cháy: 290 0C ASTM D92 | - Model: RL 170H - Hãng: EMKARATE |
| 10 | Thiết bị chuyển đổi Ethernet/RS485 | - Tốc đồ truyền: 230 kb/s, 10 Mb/s, 100 Mb/s - Kích thước: 133.35 mm x 84.582 mm x 24.13 mm - Khối lượng: 64 g - Cổng kết nối: Ethernet, RS-232/422/485 - Number of Ports: 2 Port - Nguồn cấp: 9-30 VDC - Nhiệt độ làm việc: 0 - 60 độ C. | - Model: Port server TS MEI - Hãng: DIGI |
| 11 | Thiết bị đo lưu lượng AXW150-GA000CE2FH214B-1JA11//GRJ | - Thiết bị đo lưu lượng kiểu từ tính, kích cỡ 150 mm/6 inch (Using dual frequency excitation mdthod for highly concentrated slurry) - Độ chính xác: ±0.35 % of rate - Kết nối: EN PN16 Flange - Vật liệu lớp lót: PTFE Lining - Vật liệu điện cực: Nickel Alloy (with Grounding Rings) - Nguồn cấp: 100-240 V AC / 100-120 V DC | - Model: AXW150-GA000CE2FH214B-1JA11//GRJ - Hãng: Yokogawa |
| 12 | Máy cấp rung kiểu từ (không bao gồm máng rung) | Điện áp: 220VAC Công suất 0,2kW Bao gồm 01 bộ tạo rung kiểu từ, 01 bộ điều khiển tần số rung | - Model: GZ3 - Hãng: Xinxiang Lingang |

b) Tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa: E-HSDT được đánh giá là đạt về tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu khi đáp ứng các yêu cầu sau:

b.1. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa:

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có nhà sản xuất giống với nhà sản xuất đã mô tả tại mục 1.1 nêu trên và mã ký hiệu (model) khác với mã ký hiệu (model) đã mô tả tại mục 1.1 nêu trên: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất cho hàng hóa chào thầu về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Tài liệu kỹ thuật được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Trường hợp TLKT sử dụng ngôn ngữ khác thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch công chứng sang ngôn ngữ tiếng Việt.

(Ghi chú Nhà thầu có chỉ dẫn cụ thể trong tài liệu cho từng hạng mục hàng hóa, đánh dấu model và các thông số kỹ thuật hàng hóa trong tài liệu)

- Cung cấp bản vẽ kỹ thuật/tài liệu kỹ thuật hàng hóa của Nhà sản xuất phải thể hiện được các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT, bản chào và phải phù hợp với nhà sản xuất hàng hóa chào thầu (tài liệu kỹ thuật không phù hợp với nhà sản xuất hàng hóa chào thầu được đánh giá là không đáp ứng yều cầu E-HSMT) đối với các mục hàng hóa sau:

| STT | Hạng mục | Tên hàng hóa | Tài liệu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục số 1 | Áp tô mát 3 pha 250A | Không yêu cầu |
| 2 | Hạng mục số 2 | Sứ cách điện ZN1-10Q/65x140; cấp điện áp 10KV | Không yêu cầu |
| 3 | Hạng mục số 3 | Đầu cáp co nguội 6,6/10 kV, cho cáp 3x50+2x25/2 mm2 | Không yêu cầu |
| 4 | Hạng mục số 4 | Máy bơm mẫu nước hệ thống quan trắc nước tuần hoàn | Yêu cầu đối với hàng hóa chào tương đương |
| 5 | Hạng mục số 5 | Hộp công tắc của dây giật sự cố loại HFKLT2-II | Không yêu cầu |
| 6 | Hạng mục số 6 | Tiếp điểm LXW5 - 11G2 | Không yêu cầu |
| 7 | Hạng mục số 7 | Bình thở lọc dầu máy biến áp chính | Không yêu cầu |
| 8 | Hạng mục số 8 | Van xi phông MFJ1-3 | Không yêu cầu |
| 9 | Hạng mục số 9 | Dầu nhớt máy lạnh POE RL170H | Không yêu cầu |
| 10 | Hạng mục số 10 | Thiết bị chuyển đổi Ethernet/RS485 | Không yêu cầu |
| 11 | Hạng mục số 11 | Thiết bị đo lưu lượng AXW150-GA000CE2FH214B-1JA11//GRJ | Yêu cầu đối với hàng hóa chào tương đương |
| 12 | Hạng mục số 12 | Máy cấp rung kiểu từ (không bao gồm máng rung) | Không yêu cầu |

b.2. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

Đối với hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (6) tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

- Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư tại cột thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tại bảng 1.2.1.a. nhưng không giới hạn các điểm sau:

+ Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

+ Cung cấp tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào (Ghi chú: Khi nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu thì đánh số của catalog hoặc tài liệu tương ứng với số thứ tự của hàng hóa trong danh mục chào thầu và chỉ rõ các thông số đáp ứng yêu cầu E-HSMT được thể hiện trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa);

- Nhà thầu cung cấp tài liệu để chứng minh hàng hóa tương đương đã sử dụng trên thị trường:

+ Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng hoạt động trong cùng lĩnh vực (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 12 tháng đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định (lưu ý: Trường hợp nhà thầu cung cấp biên bản nghiệm thu hàng hóa chủ đầu tư đánh giá biên bản nghiệm thu hàng hóa là biên bản nghiệm thu để đưa vào sử dụng nên chưa đánh giá được tính tương đương của hàng hóa đảm bảo tính đồng bộ với thiết bị đang sử dụng. Vì vậy, để đảm bảo hàng hóa thể hiện tính tương đương, đồng bộ với thiết bị đang sử dụng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa đã được sử dụng ít nhất 12 tháng đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định nêu trên).

+ Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư, sản phẩm hàng hóa chào tương đương đã được kiểm tra, xác định sử dụng thay thế, bổ sung được cho sản phẩm Chủ đầu tư đang sử dụng.

1.2.2. Xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia (hoặc vùng lãnh thổ sản xuất) của hàng hóa chào thầu.

1.2.3. Các cam kết

a) Bảo hành bảo trì

- Nhà thầu cam kết bảo hành của hàng hóa là 365 ngày kể từ thời điểm đưa vào sử dụng nhưng không quá 545 ngày kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao nhập kho.

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương: Thời gian bảo hành là 730 ngày kể từ thời điểm đưa vào sử dụng nhưng không quá 1096 ngày kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao nhập kho.

- Nhà thầu cam kết Trong vòng 02 ngày từ khi sử dụng nếu có xảy ra bất thường, Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành bằng cách thay thế hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Nhà thầu cam kết trong thời gian bảo hành sản phẩm, nếu sản phẩm bị hư hỏng, nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa, thay sản phẩm mới. Trong trường hợp sản phẩm hư hỏng thời gian bảo hành được tính lại từ đầu cho sản phẩm đó.

b) Tiến độ cấp hàng

- Nhà thầu cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa theo phạm vi chi tiết: Theo phạm vi tại biểu mẫu 01A – chương IV - Webform trên hệ thống.

c) Cam kết thực hiện khác

- Cam kết cấp hàng mới 100% và hàng hóa được bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Cam kết về cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất khi giao hàng. Tài liệu cung cấp được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Cam kết chấp nhận lấy mẫu và phân tích theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cam kết sản phẩm cung cấp đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt với hệ thống thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Đối với hàng hóa chào tương đương, nhà thầu phải cam kết:

+ Phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thay thế, lắp đặt. Trong quá trình thực hiện thay thế lắp đặt các thiết bị, nhà thầu phối hợp, tư vấn hỗ trợ cho chủ đầu tư kiểm tra, lắp đặt, cấu hình, chạy thử thiết bị để đảm bảo tính tương đương của hàng hóa chào thầu.

+ Chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi thay thế vật tư, lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

- Cam kết hàng hóa cung cấp hợp pháp và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa mà Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư.

- Cam kết chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư, nếu sai nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Cam kết trong trường hợp nhà thầu cung cấp hàng hoá không đảm bảo tiến độ dẫn đến ảnh hưởng tới phương thức vận hành hệ thống trong dây truyền sản xuất qua đó ảnh hưởng tới công suất phát của tổ máy nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về thiệt hại của chủ đầu tư đối với thiệt hại về suy giảm công suất phát của Tổ máy trong thời gian thiết bị không đưa vào vận hành được theo tiến độ của hợp đồng do lỗi chậm tiến độ của nhà thầu.

- Cam kết trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng tiến độ cung cấp hàng hoá thì chủ đầu tư có thể mua hàng hoá của Đơn vị khác có đủ chức năng để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc sửa chữa và chi phí do nhà thầu chi trả và chủ đầu tư có quyền đánh giá về uy tín nhà thầu và hợp đồng không hoàn thành do nhà thầu không đảm bảo các quy định của hợp đồng về tiến độ cung cấp hàng hoá và quy định khác.

2.1. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu sản phẩm cung cấp phải đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt với hệ thống thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Yêu cầu về đóng gói sản phẩm: Hàng hóa phải được đóng gói theo quy định của Nhà sản xuất. Hàng hóa phải được dán tem nhãn trên từng sản phẩm, ghi các thông tin cụ thể như: Tên vật tư, ký/mã hiệu sản phẩm.

- Giao nhận, nghiệm thu hàng hóa: Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư. Hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách của hàng hóa; tài liệu kỹ thuật và chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ kèm theo; các kiểm tra và thử nghiệm như yêu cầu của hợp đồng. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa không phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu:

+ Phải khắc phục toàn bộ những tồn tại của lô hàng đó trong thời gian nhanh nhất kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường nhưng không được quá ngày hết hạn thực hiện hợp đồng.

+ Sau khi khắc phục toàn bộ những tồn tại của hàng hóa như mục nêu trên, mà lô hàng vẫn không đáp ứng quy định của hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận lô hàng đó và chấm dứt hợp đồng và chịu mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra và bị phạt theo quy định tại điều khoản phạt của hợp đồng.

- Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới các dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra:

a. Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư.

b. Hồ sơ và tài liệu kèm theo hàng hóa

Khi giao hàng, Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các hạng mục hàng hóa sau: Chứng chỉ chất lượng (CQ), chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) và tờ khai hải quan đối với vật tư nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng của hãng sản xuất (KCS) đối với vật tư trong nước theo yêu cầu, cụ thể như sau:

| STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu CO, CQ hoặc KCS | Yêu cầu tờ khai hải quan | Yêu cầu tài liệu sử dụng của hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áp tô mát 3 pha 250A | Yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 2 | Sứ cách điện ZN1-10Q/65x140; cấp điện áp 10KV | Yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3 | Đầu cáp co nguội 6,6/10 kV, cho cáp 3x50+2x25/2 mm2 | Yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 4 | Máy bơm mẫu nước hệ thống quan trắc nước tuần hoàn | Yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 5 | Hộp công tắc của dây giật sự cố loại HFKLT2-II | Yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 6 | Tiếp điểm LXW5 - 11G2 | Yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 7 | Bình thở lọc dầu máy biến áp chính | Yêu cầu | Yêu cầu | Không yêu cầu |
| 8 | Van xi phông MFJ1-3 | Yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 9 | Dầu nhớt máy lạnh POE RL170H | Yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 10 | Thiết bị chuyển đổi Ethernet/RS485 | Yêu cầu | Không yêu cầu | Yêu cầu |
| 11 | Thiết bị đo lưu lượng AXW150-GA000CE2FH214B-1JA11//GRJ | Yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 12 | Máy cấp rung kiểu từ (không bao gồm máng rung) | Yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |

c. Hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách của hàng hóa bao gồm:

- Mới 100% chưa qua sử dụng;

- Có mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng như quy định của hợp đồng;

- Cung cấp tài liệu như yêu cầu của bảng 3.1 b.;

- Nhà thầu hoàn thoàn chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư.

3.2. Thử nghiệm:

- Nhà thầu phải chấp nhận lấy mẫu và phân tích khi bên mua hàng có yêu cầu;

- Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu kỹ thuật và thương mại.

-  Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa không phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới thay thế hàng hóa không đáp ứng trong thời gian nhanh nhất kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chi trả.

- Trong trường hợp nghi ngờ chất lượng hàng hóa, chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm và mời đại diện của hãng sản xuất tham gia quá trình nghiệm thu hàng hóa để chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định trong hợp đồng. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm có kết quả không đúng theo hợp đồng thì Nhà thầu có trách nhiệm đổi trả. Toàn bộ chi phí thử nghiệm và các chi phí khác liên quan thuộc trách nhiệm chi trả của Nhà thầu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.