# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 7

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị y tế cho khoa Sản nhi năm 2026 của Bệnh viện Quân y 7.

- Dự toán: Mua sắm thiết bị y tế cho khoa Sản nhi; Mua sắm phim X.quang, vật tư hóa chất tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Quân y 7.

- Địa điểm thực hiện dự án:

Địa chỉ: Số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông, TP Hải Phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Các thông số kỹ thuật, quy cách trên đây không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào các mặt hàng có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tư, có tính năng sử dụng là tương đương với các mặt hàng đã nêu trên.

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn nguyên, vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc ưu việt hơn các tiêu chí yêu cầu của E-HSMT.

Nhà thầu phải cung cấp Catalogue sản phẩm hoặc tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc các tài liệu khác do nhà sản xuất cung cấp để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại phần 1.2.1 Danh mục, thông số kỹ thuật yêu cầu Chương V.

1.2.1 Danh mục, thông số kỹ thuật yêu cầu.

| STT | Tên hàng hóa | THông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy monitor theo dõi tim thai | I. THÔNG TIN CHUNG Máy mới 100%, sản xuất từ 2026 trở về sau Nước sản xuất: Châu Á II. CẤU HÌNH CUNG CẤP Máy chính: 01 cái Đầu dò tim thai: 02 chiếc; Đầu dò cơn co: 01 chiếc; Nút bấm đánh dấu: 01 cái; Giấy in: 02 cuộn; Dây và cục nguồn: 01 bộ Gel siêu âm: 01 lọ; Đai thắt: 03 cái ; Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Tiếng anh + Tiếng Việt III. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Màn hình cảm ứng TFT rộng ≥ 07 inch Phương pháp ghi: Giấy in nhiệt, dạng cuôn Liên kết ngoài: LAN, Wi-Fi, USB Kết nối: LAN, USB Memory, Wi-Fi. Hồ sơ đầy đủ theo quy định của bộ y tế. Tiêu chuẩn: ISO 13485 | cái | 1 |
| 2 | Lồng ấp sơ sinh | THÔNG TIN CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2026 trở về sau Nước sản xuất: Châu Âu, Châu Á II. CẤU HÌNH CUNG CẤP Lồng chính kèm xe đẩy có bánh xe di chuyển có khóa: 01 bộ Giường cho bệnh nhân: 01 cái Tủ có ngăn kéo: 02 cái Khay đựng phim X quang: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh-Việt):01 bộ III. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Lồng ấp có vách đôi trong suốt bằng vật liệu không vỡ, dễ tháo lắp để vệ sinh Có các lỗ lắp màng thích hợp đưa ống và dây cáp được sử dụng trong điều trị truyền dịch tĩnh mạch, dẫn lưu, ống thở và dây theo dõi. Nệm có thể giặt được. Màn hình đồ họa LCD hiển thị nhiệt độ không khí và da, hiển thị giá trị oxy và độ ẩm. Có cân điện tử tích hợp. Tiêu chuẩn: ISO 13485 | cái | 1 |
| 3 | Bàn đỡ đẻ | I.THÔNG TIN CHUNG Bàn mới 100%, sản xuất từ 2026 trở về sau II. CẤU HÌNH CUNG CẤP Bàn chính: 01 chiếc: Khung bàn: thép không rỉ; Mặt bàng: đệm bọc da Đỡ tay: 02 chiếc Đỡ gối: 02 chiếc Chậu đựng chất thải: 01 chiếc Điều khiển từ xa có dây: 01 chiếc Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Tiếng anh + Tiếng Việt Tiêu chuẩn: ISO 13485 | cái | 2 |
| 4 | Bồn tắm bé Inox | I. THÔNG TIN CHUNG Sản phẩm mới 100%, sản xuất từ 2026 trở về sau Nước sản xuất: Châu Á II. CẤU HÌNH CUNG CẤP - Hệ thống vòi sử dụng Inox 304 dạng mềm, có 2 chế độ xả nước: chụm và toả to rộng: 01 - Hệ thống công tắc đầu gối: 02 - Đèn hồng ngoại: 01 - Đèn tuýt dạng nét: 01 - Gương soi : 01 - Chậu tắm composite chống bám bẩn kích thước: 01 cái - Đồng hồ hiển thị nhiệt độ nước tắm: 01 - Đồng hồ ẩm nhiệt kế môi trường: 01 - Đệm lót mặt: 02 - Hệ thống lọc thô: 01 - Hệ thống lọc tinh: 01 - Hệ thống tiệt trùng - Đèn UV: 01 - Bơm tăng áp: 01 - Hệ thống nước nóng: 01 Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Tiếng anh + Tiếng Việt Tiêu chuẩn: ISO 13485 | cái | 1 |
| 5 | Máy hút đờm rãi | I. THÔNG TIN CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2026 trở về sau Nước sản xuất: Châu Âu, Châu Á II. CẤU HÌNH CUNG CẤP Máy chính: 01 cái 01 Bộ phụ kiện bao gồm: - Bình chứa dịch chất lỏng có hệ thống van chống tràn: 2000mL: 01 Chiếc - Ống silicon 6x10mm (có thể hấp tiệt trùng): 01 Chiếc - Ống bệnh nhân 140cm : 01 Chiếc - Đầu nối hình nón: 01 Chiếc - Bộ lọc kháng khuẩn & kỵ nước (dành cho một bệnh nhân): 01 Bộ - Ống thông CH20 : 01 Chiếc - Dây nguồn có phích cắm Schuko: 01 Chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Tiếng anh + Tiếng Việt Tiêu chuẩn: ISO 13485 | cái | 2 |
| Tổng: 05 thiết bị |  |  |  |  |

  - Các yêu cầu khác

1.3.1. Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bảng kê khai đầy đủ thông tin hàng hóa theo mẫu số 21 sau đây:

Mẫu số 21 (File scan, File Excel đính kèm)

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

(PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)

Tên nhà thầu: ……. Địa chỉ: …… Email: …… Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

|  |  | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã hàng hóa |  | Tên hàng hóa | Đơ n vị tính | Khối lượng mời thầu | Tên thương mại | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Khối lượng chào thầu | Ký mã hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lưu hành hoặc số GPNK | Đơn giá kê khai/ niêm yết | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Mã hóa vật tư y tế | Ghi chú |
| (1) |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |

Ghi chú:

- Các cột thuộc phần Yêu cầu E-HSMT: Nhà thầu nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT cho các phần mà nhà thầu tham dự

- Các cột thuộc phần Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT: Ghi cụ thể các thông tin về hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Trong đó, lưu ý các cột:

+ Cột Tên thương mại (Cột 5) và cột Ký mã hiệu (Cột 9): Trường hợp hàng hoá dự thầu là danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, nhà thầu kê khai Tên thương mại và Ký mã hiệu của hàng hóa chào thầu và nội dung kê khai này cần chính xác và phù hợp với nội dung mà nhà thầu đã đăng ký trên cổng thông tin Bảo hiểm xã hội.

+ Cột Cấu hình, tính năng kỹ thuật (Cột 14): Đề nghị nhà thầu kê khai rõ cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa để chứng minh tính đáp ứng theo các yêu cầu của E-HSMT. Tất cả nội dung về tính năng, thông số kỹ thuật kê khai tại cột này phải có tham chiếu đến nội dung tương ứng trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

+ Cột Mã hóa vật tư y tế (Cột 15): Nhà thầu ghi rõ mã hóa vật tư y tế theo Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16/03/2022; Quyết định số 1844/QĐ-BYT ngày 05/7/2022; Quyết định 3181/QĐ-BYT ngày 29/11/2022; Quyết định số 1055/QĐ-BYT ngày 24/02/2023; Quyết định số 2200/QĐ-BYT ngày 16/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các Quyết định khác liên quan. Lưu ý: Hồ sơ dự thầu vẫn được xem xét đánh giá theo các tiêu chí đánh giá của E-HSMT bất kể việc nhà thầu không kê khai tại nội dung này. Nội dung tại cột (15) chỉ mang tính chất tham khảo, không bao gồm trong nội dung đánh giá E-HSDT

1.3.2. Yêu cầu về dịch vụ liên quan: Không có

1.3.3   Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

Thời gian: Trong khi lắp đặt, chạy thử thiết bị trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Địa điểm: Địa điểm Bệnh viện Quân y 7, số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông TP Hải Phòng.Cách thức tiến hành:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan (Có biên bản kèm theo).

Bước 2: Sau khi hoàn thành các nội dung về Kiểm tra, nhà thầu tiến hành lắp đặt, cài đặt hiệu chỉnh (Có biên bản kèm theo). Sau tiến hành kiểm định máy(nếu máy thuộc danh mục phải kiểm định máy) trước khi đi vào sử dụng.

Chi phí cho việc kiểm tra, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định máy. Mọi chi phí đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm, kiểm định máy mà không phù hợp về số lượng, chủng loại, hãng/ nước sản xuất, tình trạng hàng hóa,…, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối hoặc tiến hành những sửa đổi cần thiết một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Mẫu cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ……tháng……năm……

### BẢN CAM KẾT

Nhà thầu………… (sau đây gọi tắt là Nhà thầu) tham gia đấu thầu gói thầu:…………………………………., đại diện hợp pháp của nhà thầu……………………………………….. cam kết các điều khoản sau:

- Cam kết giao hàng tận nơi tại - số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông TP Hải Phòng.

- Cam kết cung cấp hàng hóa trong thời gian ≤ 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Cam kết trường hợp sau khi trúng thầu, nếu Bên mời thầu/Đơn vị sử dụng có yêu cầu về bảo hành và hướng dẫn sử dụng thì nhà thầu phải thực hiện theo yêu cầu như dịch vụ sau bán hàng.

- Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện Quân y 7 nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện Quân y 7).

- Cam kết hàng hóa được giao mới 100% và được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu