Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên dự toán: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm sử dụng tại Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 2 năm 2026-2027
- Tên gói thầu: Gói số 02: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học ≥18 thông số 3 thành phần bạch cầu (nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất)
- Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 2
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 2
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Đối với thiết bị y tế loại B, C, D nhà thầu cung cấp hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định.
- Hàng hóa dự thầu đúng, đủ số lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Tên hóa chất
	 Đặc tính kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng 
	Ghi chú

	1
	Hóa chất pha loãng
	Hóa chất pha loãng mẫu
	ml
	600.000
	 

	2
	Hóa chất ly giải
	Hóa chất ly giải mẫu
	ml
	140.000
	 

	3
	Hóa chất nội kiểm huyết học 3 nồng độ (L, N, H)
	Hóa chất nội kiểm huyết học 3 nồng độ
	ml
	90
	 

	4
	Dung dịch rửa máy
	Dung dịch rửa máy dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	ml
	500
	 


Ghi chú: 
Các thông số kỹ thuật về hàng hóa của gói thầu này mô tả chi tiết chỉ mang tính minh họa hoặc tương đương.
Tương đương được hiểu là khi hàng hóa, hóa chất có các thông số kỹ thuật, đặc điểm tương đương thì phải có tính chất tương tự, tính năng sử dụng tương đương hàng hóa, hóa chất  yêu cầu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa, hóa chất có tính chất tương tự, tính năng sử dụng tương đương hàng hóa, hóa chất yêu cầu của E-HSMT này và hàng hóa, hóa chất nhà thầu chào phải phù hợp với yêu cầu, mục đích sử dụng của chủ đầu tư.
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Yêu cầu về thiết bị y tế do nhà thầu cung cấp để sử dụng hóa chất
- Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo yêu cầu của chủ đầu tư cho đến khi đơn vị sử dụng hết hóa chất, vật tư xét nghiệm đã mua.
- Thiết bị y tế do nhà thầu cung cấp để sử dụng hóa chất phải được sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
- Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết bị khi bàn giao bao gồm: Phân loại thiết bị y tế, Số lưu hành/ GPNK, Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Packing list hàng hóa, invoice hàng hóa.
- Nhà thầu kê thai thông tin thiết bị y tế để sử dụng hóa chất theo biểu mẫu sau:
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN THIẾT BỊ DO NHÀ THẦU CUNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM
	Stt
	Tên thiết bị
	Ký mã hiệu /Model
	Năm sản xuất
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Phân loại thiết bị y tế (A,B,C,D)
	Số lưu hành/ GPNK

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


………, ngày.........tháng..........năm ......
                                                                                                                                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu  
	[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu

1.3.2. Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu hợp lệ.
 - Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu kê khai đúng, chính xác các thông tin theo bảng dưới đây và tự chịu trách nhiệm với những thông tin đã kê khai.
BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
	STT
	Tên hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu (Tên thương mại)
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Tuổi thọ (tháng)
	Phân loại trang thiết bị y tế (A,B,C,D)
	Số lưu hành/ GPNK
	Mã HS
	Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trang…… thuộc E-HSDT

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


………, ngày.........tháng..........năm ......
                                                                                                                                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu  
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]                                                                                                                                                                               

[bookmark: _Hlk190343396]1.3.3. Nhà thầu cung cấp bản cam kết theo mẫu sau:
BẢN CAM KẾT
______, ngày      tháng     năm
Kính gửi: Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc 2
Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ___ [ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)], chúng tôi:  ____ [ghi tên nhà thầu] xin cam kết các nội dung sau:
- Cam kết cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo yêu cầu của chủ đầu tư cho đến khi đơn vị sử dụng hết hóa chất, vật tư xét nghiệm đã mua.
- Cam kết Thiết bị do nhà thầu cung cấp y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm được sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
- Cam kết Cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết bị khi bàn giao bao gồm: Phân loại thiết bị y tế, Số lưu hành/ GPNK, Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Packing list hàng hóa, invoice hàng hóa.
- Cam kết thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng: 
+ Ít nhất 12 tháng (ngoại trừ một số hàng hóa đặc thù có tuổi thọ dưới 1 năm).
+ Trường hợp hàng hóa có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: nhà thầu phải có cam kết đảm bảo chất lượng và nhận lại hàng hóa nếu đơn vị sử dụng không hết.
+ Trường hợp hàng hóa có hạn dùng dưới 6 tháng nhà thầu phải có cam kết đảm bảo chất lượng và nhận lại hàng hóa nếu đơn vị sử dụng không hết, trình thủ trưởng đơn vị quyết định.
- Cam kết giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng từ trung tâm, đổi trả hàng hóa khi có vấn đề về chất lượng sản phẩm trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của trung tâm.
- Cam kết hỗ trợ kết nối dữ liệu của máy với hệ thống quản lý của Trung tâm (HIS, LIS).
- Cam kết đảm bảo cung ứng đủ số lượng hàng hóa theo dự trù của Trung tâm. Trong trường hợp hàng hóa không đáp ứng đủ theo yêu cầu thì Trung tâm có quyền gởi mẫu đến đơn vị khác do Trung tâm chỉ định, để thực hiện xét nghiệm đáp ứng nhu cầu chuyên môn và Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán tiền xét nghiệm và gởi mẫu này theo đúng thời gian yêu cầu của nơi thực hiện xét nghiệm đó.
- Có cơ số hóa chất vận hành thử thiết bị do nhà thầu cung cấp.
- Cam kết không ràng buộc về số lượng hàng hóa phải mua sắm.
- Cam kết hỗ trợ chi phí kết nối với phần mềm quản lý hệ thống thông tin bệnh viện trong suốt thời gian thực hiện gói thầu.
- Cam kết hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng miễn phí thiết bị định kỳ, đảm bảo hóa chất hoạt động tốt trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.
- Cam kết nguồn gốc của hàng hóa: Hàng mới 100%, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
	[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Bản vẽ
Không áp dụng
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Hàng hóa được kiểm tra trước khi nghiệm thu và sẽ tiến hành thử nghiệm (nếu cần)
