Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Phạm vi công việc của gói thầu

1. Thông tin chung

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

- Giá gói thầu: 7.424.954.000 đồng (Trong đó: chi phí XL: 7.281.742.000  đồng; Dự phòng: 143.212.000 đồng).

(Giá gói thầu được xác định với thuế VAT là 8%, khi tham dự thầu Nhà thầu phải chào giá với thuế VAT là 8%. Quá trình thực hiện, khi nghiệm thu thanh quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành các bên sẽ thực hiện theo Quy định hiện hànhcủa Nhà nước về thuế giá trị gia tăng).

- Nguồn vốn: Ngân sáchphường.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.

- Thời gian tổ chức LCNT: 40 ngày

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Phạm vi công việc chủ yếu:

a) Đài tưởng niệm:

- Phá dỡ đài tưởng niệm hiện trạng bao gồm thân đài, bục đài, tam cấp đài. Xây mới đài tưởng niệm với kích thước tổng thể bục đài chiều dài 13 m, chiều rộng 10,1m, chiều cao 14,35 m. Móng đài sử dụng móng bè BTCT M250, đá 1x2, phần thân đài sử dụng kết cấu vách chịu lực, cột, dầm sàn sử dụng BTCT M250, nền mặt đài đổ bê tông mác 200, lát bằng đá tự nhiên màu ghi sáng kích thước 40x40cm, tam cấp và thành bục ốp đá granite. Bậc tam cấp xây gạch bê tông không nung mác 100. Kì đài bằng vách BTCT M250 sơn 1 nước lót, 2 nước phủ (sơn bóng ngoài trời), bố trí chữ “TỔ QUỐC GHI CÔNG” trên nền khung biển alu, gắn quốc huy đường kính D60cm bằng đồng đúc sẵn cho 3 mặt kì đài.

b) Mộ (174 mộ): Phá dỡ mộ hiện trạng, xây lại bằng gạch bê tông không nung M100, ốp lại bằng đá granit, bố trí bia đá, bát hương, lọ hoa cho mộ.

c) Nhà bia: Xây dựng 02 nhà bia liệt sĩ kích thước 5,5x4,8m cao 4,95m tại khu vực cuối nghĩa trang 2 bên kỳ đài. Móng sử dụng móng đơn BTCT mác 250, phần thân sử dụng kết cấu khung chịu lực, cột, dầm, sàn sử dụng BTCT mác 250. Nền nhà lát đá tự nhiên màu ghi sáng kích thước 40x40cm, tam cấp nhà bia bằng đá granite, văn bia xây gạch bê tông không nung, ốp đá văn bia bằng đá granite màu đen, hoàn thiện văn bia khắc tên liệt sĩ, trát cột dầm, tường, sàn mái nhà bia vữa xi măng M75 dày 1,5m, lăn sơn trực tiếp 3 nước 1 nước lót, 2 nước phủ. Ngói nhà bia sử dụng ngói tráng men. Lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng hoàn thiện cho nhà bia.

d) Cổng: Tháo dỡ cổng chính hiện trạng, xây lại cổng đồng nhất với kiến trúc, chiều dài cổng 10,8 m, chiều cao 7,1m. Móng cổng kết cấu móng đơn BTCT mác250, thân sử dụng kết cấu khung thép chịu lực, thép hộp sơn tĩnh điện. Trụ cổng xây gạch BTKN M100, ốp đế trụ cổng cao 3,4m bằng đá granit. Bố trí chữ “NGHĨA TRANG LIỆT SỸ SONG MAI” bằng chữ inox màu vàng gương, gắn trên tấm alumium màu đỏ.

e) Tường rào: Phá dỡ toàn bộ tường rào hiện trạng, xây lại tường rào đồng nhất với kiến trúc. Chiều dài các đoạn tường rào: Đoạn T1-T2 dài khoảng 35,71 m, đoạn T2-T3 dài khoảng 45 m, đoạn T3-T4 dài khoảng 35,71 m. Móng tường xây bằng gạch bê tông không nung kết hợp giằng móng BTCT. Tường rào xây bằng gạch bê tông không nung M100, bổ trụ khoảng cách trung bình 3m/1 trụ, tường trát vữa xi măng mác 75 dày 1,5cm 2 mặt tường và trát gờ chỉ lồi 2 mặt bằng vữa xi măng mác 75, gắn hoa văn xi măng, triện góc đúc sẵn. Tường hoàn thiện lăn sơn trực tiếp 1 nước lót, 2 nước phủ. Lắp hoa sắt tường rào

f) Khuôn viên sân nghĩa trang, khuôn viên trước: Phá dỡ nhà quản trang, phá dỡ nền gạch, bó bờ, bồn hoa, tam cấp, cắt đào gốc cây hiện trạng; xây tường chắn đất bằng đá hộc tổng chiều dài 48.68m, đổ bê tông lót đá 4x6 mác 150, xây móng tường đá hộc, đỉnh tường đổ giằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1x2 kích thước giằng 0,5x0,3 m; lắp đặt ống thoát nước U.PVC D60mm đặt chìm trong tường đá vị trí đầu ống làm lớp lọc bằng đá 4x6cm để thu nước; bồn cây lắp đặt bằng bó vỉa đá tự nhiên kích thước 150x180x1000mm. Nền khuôn viên đổ bê tông M200 đá 1x2cm, lát đá màu ghi sáng kích thước 400x400mm; trồng cỏ nhung nhật và một số cây (Bàng Đài Loan, thông, mẫu đơn, sao đen, vạn tuế, viền cây chuỗi ngọc) xung quanh tường rào,bồn cây xây mới; xây bó bờ bồn cây bằng gạch BTKN M100, ốp đá, gạch granite.

g) Hạ tầng: Lắp đặt cột đèn chiếu sáng sân vườn, cột đèn chiếu sáng cho nghĩa trang. Cột sân vườn sử dụng cột cao 3,5m đèn chùm 05 bóng, cột chiếu sáng sử dụng cột thép cao 7m đèn led 150w. Nguồn điện cấp sử dụng nguồn hiện trạng cấp vào tủ điện tổng tại khu vực bằng dây CU/PVC/DSTA/XLPE 3x16mm2 + 1x10mm2, từ tủtổng đến các hệ thống chiếu sáng sử dụng cáp CU/PVC/DSTA/XLPE 3x6mm2 + 1x4mm2 luồn trong ống nhựa HDPE gân xoắn chịu lực; thoát nước bố trí các hố ga thu nước trong khuôn viên nghĩa trang, mặt hố ga lắp đặt song chắn rác sau đó nước được dẫn xuống khu vực đường phía trước cổng nghĩa trang bằng ống U.PVC.

h) Cổng nghĩa trang nhân dân: Phá dỡ cổng nghĩa trang nhân dân hiện trạng, xâylại cổng đồng nhất với kiến trúc tại vị trí đã định sẵn, chiều dài cổng 8.24m, chiều cao6.24m, gồm 1 cổng chính và 2 cổng phụ. Móng cổng kết cấu móng đơn BTCT mác250, thân sử dụng kết cấu khung chịu lực, cột, dầm, sàn BTCT M250, mái lợp ngóimũi hài. Trụ cổng chính kích thước 0.79x1.01m, trụ cổng phụ kích thước 0.57x1.01m, trụ xây gạch bê tông không nung, trát vữa xi măng mác 75 dày 1,5cm kết hợp hoa văn, phù điêu, đúc sẵn, hoàn thiện lăn sơn trực tiếp 1 nước lót, 2 nước phủ. Bố trí chữ “NGHĨA TRANG LIỆT SĨ SONG MAI”, đắp bằng vữa xm M75 mặt trước cổng; phía trước cổng đắp đất nền độ chặt K0,95, đắp cát dày 5cm sau đó đổ bê tông xi măng mác 250 đá 1x2 dày 15cm, lắp đặt đê cống, cống tròn D1000 thoát nước.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: Tối đa 120 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Các quy trình áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu:

Áp dụng toàn bộ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành cho thi công và nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.

Đối với các công tác khác không có quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng vănbản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

2.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công phải tuân thủ theo TCVN 4055:2012 và đảmbảo các yêu cầu sau:

Tuân thủ thiết kế Bản vẽ thi công được phê duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho công trình, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, bảo đảm an toàn chịu lực mỹ quan, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và điều kiện antoàn khác theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm an toàn cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề; có biện pháp cần thiết hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

Nhà thầu có giải pháp tổ chức kỹ thuật thi công các hạng mục công trình thuộc gói thầu theo đúng các qui định nêu trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 củaChính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng vàbảo trì công trình xây dựng.

2.2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

Việc giám sát phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gianthực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng đưa vào bàn giao sử dụng.

b) Giám sát thi công đúng thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉdẫn kỹ thuật (nếu có), hồ sơ dự thầu, và hợp đồng xây dựng.

c) Giám sát trung thực, khách quan, không vụ lợi

3. Các yêu cầu về chủng loại vật liệu:

Mức độ đáp ứng về vật tư: hồ sơ dự thầu phải trình bày đầy đủ các loại vật tư theo yêu cầu xây lắp; ghi rõ quy cách, xuất xứ vật tư, nhãn hiệu thiết bị (nếu có), sản phẩm của nhà sản xuất có uy tín, chất lượng ổn định trên thị trường, đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật vật tư.

Vật tư xây dựng, các thiết bị cung ứng (nếu có) để xây lắp công trình phải đảm bảo chất lượng, quy cách đúng theo thiết kế được duyệt, khi cần thử mẫu nhà thầu phải thử mẫu, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.

Trường hợp cần thiết phải đưa vào công trình một số vật tư khác mẫu đã quy định thì nhà thầu phải thử mẫu, đưa kết quả thử mẫu cho Chủ đầu tư để quyết định, chi phí thử mẫu do nhà thầu chi trả.

Hướng dẫn: Căn cứ thiết kế kỹ thuật và các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhà thầu lập bảng quy cách chủng loại vật tư dự thầu theo các loại vật tư như bảng sau và phải nêu rõ chủng loại, nhãn hiệu vật tư sẽ sử dụng cho công trình (ghi rõ nguồn gốc sản xuất - không ghi chung chung, không ghi hoặc tương đương) để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu và hoàn thiện hợp đồng khi trúng thầu.

BẢNG DANH SÁCH VẬT TƯ CHÍNH

| TT | Tên loại vật tư | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu đối với nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thép các loại | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Đá các loại dùng trong bê tông | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Xi măng các loại | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Cát vàng; cát đen | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Bê tông xi măng | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Cột đèn chiếu sáng | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Cáp và dây điện | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Ống nhựa xoắn HDPE | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Gạch bê tông không nung | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Đá granite, đá tự nhiên (lát nền, bó vỉa) | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Gạch Gạch Granite | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Sơn các loại | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | Ngói lợp | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |
|  | cầu trắng trong PMMA tán phản quang | Theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành | Đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt và tiêu chuẩn hiện hành; Nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ |

Ghichú:

Nhà thầu phải ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ... của các loại vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình để làm cơ sở đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng theo Chương III của E-HSMT. Nhà thầu phải xem xét hồ sơ kèm E-HSMT để xác định các vật liệu đưa vào thi công gói thầu có yêu cầu kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn (chất lượng tốt hơn) các vật liệu quy định trong TKBVTC, các thuyết minh về thiết kế tương ứng với từng hạng mục trong gói thầu đã đã duyệt. Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải xác định rõ và đầy đủ thông số kỹ thuật, chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình (nếu có) mà không được ghi “hoặc tương đương” được thống kê chi tiết trong 01 bảng đính kèm E-HSDT.

- Vật tư, máy móc, thiết bị, cấu kiện xây dựng sử dụng cho công trình phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn được công bố áp dụng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, đáp ứng được yêu cầu của thiết kế. Trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế tương đương do nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế.

- Vật tư, máy móc, thiết bị phải có xuất xứ rõ ràng có đẩy đủ thông tin, tài liệu liên quan tới sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phấm, hàng hóa và pháp luật khác có liên quan; đảm bảo quy định về nhãn mác sản phẩm, hàng hóa.

- Nhà thầuphải thực hiện việc chứng nhậnhợp quy, hợp chuẩn theo quy định của pháp luật và thực hiệnthí nghiệm kiểm tra chất lượng theo yêu cầu của hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm, các kết quả kiểm tra do một phòng thí nghiệm hợp chuấn cung cấp.

- Nhà thầu phải thực hiện các yêu cầu quy định về quy trình và phương pháp kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phấm, thiết bị, cấu kiện xây dựng trước và trong quá trình sản xuất cũng như trong quá trình cung ứng, sử dụng, lắp đặt trong công trình.

- Mọi vật tư, vật liệu, thiết bị của nhà thầu đưa vào thi công xây lắp cho công trình này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật phải được kiếm định theo quy định tại các phòng thí nghiệm hợp chuấn.

-Tất cả các sản phẩm dự kiến mua trên thị trường hoặc nhập khẩu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuấn của sản phấm do nhà sản xuất phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư do nhà thầu đã đề xuất (Cataloge, chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phấm...).

- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm/chi tiết sản phẩm như yêu cầu tại E-HSMT và phải Chủ đầu tư nghiệm thu tại công xưởng trước khi chuyển đến lắp đặt tại công trường.

- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, nếu nhà thầu có lý do khách quan đề nghị thay đổi các loại vật tư, vậtliệu, thiết bị các bên đã thống nhất trong hợp đồng thì nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận. Khi đó, Chủ đầu tư sẽ duyệt lại đơn giá của vật tư, vật liệu, thiết bị đó, tuy nhiên, đơn giá Chủ đầu tư phê duyệt sẽ không lớn hơn đơn giá đã ký kết trong hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định hoặc dẫn đến viêc hiểu sai khác khi xác đinh chủng loại nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm, vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kỳ giai đoạn nào nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do Chủ đầu tư cung cấp có sự không thống nhất, nhà thầu phải có đền ghị Chủ đầu tư làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo thứ tự ưu tiên như sau:

+Mức độ đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương III của E-HSMT;

+Mức độ đáp ứng yêu cầu hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT;

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu nêu trong bảng chi tiết hạng mục xây lắp (mẫu số 01C Webform trên Hệ thống);

+Tài liệu pháp lý khác có liên quan.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng.

* Chuẩn bị mặt bằng thi công;

- Kiểm tra hiện trường;

- Bố trí tổng mặt bằng thi công;

- Tập kết nhân lực, vật tư máy móc thiết bị.

* Thi công các hạng mục theo hồ sơ thiết kế

* Bàn giao công trình đưa vào sử dụng, bảo hành:

+ Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu bàn giao công trình;

+ Hoàn trả mặt bằng, di chuyển máy móc thiết bị và những tài sản khác của nhà thầu ra khỏi công trường sau khi đã nghiệm thu, bàn giao

+ Thực hiện bảo hành công trình theo quy định.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Theo qui định

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải:

- Có nội qui qui định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình.

- Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung kịp thời.

- Có bố trí lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có mặt kịp thời khi xảy ra sự cố.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:

7.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường.

7.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của Phường.

7.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về mức ồn tối da cho phép trong công trình xây dựng: TCVNXDVN-175 : 2005

8. Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạngđiện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải có giải pháp huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công để thựchiện gói thầu theo đúng các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục

Nhà thầu phải có giải pháp thi công tổng thể, bố trí chung mặt bằng thi công trên công trường, giải pháp thi công chi tiết cho các hạng mục công trình.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu

Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng vàbảo trì công trình xây dựng. Cụ thể trách nhiệm của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau:

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng.

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho Chủ đầu tư để kiểm soát trước khi sử dụng.

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩmxây dựng trong quá trình thi công.

12. Yêu cầu về mức độ bảo hành:

- Thời gian bảo hành công trình tối thiểu theo quy định của pháp luật, thời hạn bảo hành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.

- Trong thời hạn bảo hành, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải thực hiện việc bảo hành sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Nếu nhà thầu nêu trên không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.

- Khi Chủ đầu tư hoặc cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng công trình kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hiện hư hỏng thì nhà thầu thi công xây dựng công trình tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu và phải chịu mọi phí tổn khắc phục.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình và chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được Chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

- Nhà thầu phải có đề xuất thời gian khắc phục (chậm nhất trong vòng 1 tuần kể từ ngày Chủ đầu tư có yêu cầu sửa chữa) và giải pháp kỹ thuật sửa chữa những hư hỏng của công trình đảm bảo không ảnh hưởng đến sự hoạt động của công trình.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác có liên quan chịu trách nhiệm về chất lượng công trình tương ứng với phần công việc do mình thực hiện kế cả sau thời gian bảo hành.

- Trong thời gian bảo hành nhà thầu phải có các lần tiến hành kiểm tra chất lượng công trình tối thiểu 3 tháng/lần. Các công việc cần kiểm tra bao gồm: Kiểm tra lún, hiện tượng thấm, nứt, kiểm tra chất lượng các vật tư, thiết bị (nếu có) cung cấp vào công trình và các công việc cần thiết khác để đảm bảo việc khai thác sử dụng công trình đảm bảo an toàn nhưng không bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình.

- Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Bên sử dụng nếu được trúng thầu. Mọi chi phí phát sinh do nhà thầu chịu.

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu - Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công tác thi công.

- Tất cả các vật tư thiết bị phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh phí chứng nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu.

- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành.

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui định hiện hành

IV. Các bản vẽ

(E-HSMT này gồm có các bản vẽ theo file đính kèm trên hệ thống)