Phần 2: Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu
I. Giới thiệu:

1. Giới thiệu chung về dự án

1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Chợ phường Phúc Thành (nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
1.2. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Hoa Lư.

1.3. Quy mô đầu tư xây dựng:
1.3.1. Phần đường vào chợ:

a. Phần tuyến :

- Tuân thủ tim tuyến và hường tuyến đúng với quy hoạch đã duyệt;

- Đoạn từ đường Tây Thành đến cổng Chợ chiều dài khoảng 78m. Mặt cắt ngang : Bn = 4,0+10,5+4,0 = 18,5m, trong đó Bm = 10,5m; Bvỉa hè = 4,0 + 4,0 = 8,0m.

- Đoạn từ cổng Chợ đến ngõ 333, đường Lê Thái Tổ chiều dài khoảng 91m. Mặt cắt ngang: Bn = 2,0+7,0+2,0 = 11,0m, trong đó Bm =7,0m; Bvỉa hè = 2,0 + 2,0 = 4,0m.

b. Kết cấu nền mặt đường:

+ Nền đường: Đắp nền đường bằng đất đá hỗn hợp đầm lèn K≥ 0,95, lớp tiếp giáp đáy móng đầm lèn K≥ 0,98. 

+ Mặt đường: Bê tông nhựa chặt C16 dày 5cm, tưới nhựa dính bám tiêu

chuẩn 0,465 lít/m2 (tương đương 0,5 kg/m2), bê tông nhựa chặt C19 dày 7 cm, tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,93 lít/m2 (tương đương 1,0 kg/m2), trên lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 18 cm và lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 20 cm.

c. Vỉa hè, bo vỉa và cây xanh

+ Bó vỉa, đan rãnh: Bó vỉa, đan rãnh bằng bê tông xi măng; bó vỉa được đặt trên móng bê tông xi măng (BTXM) đổ tại chỗ. Gắn kết giữa bó vỉa, đan rãnh với lớp móng bằng vữa xi măng.

+ Vỉa hè: Xây dựng vỉa hè hai bên đường theo quy hoạch được duyệt, độ dốc ngang của vỉa hè từ 1,5% hướng ra lòng đường. Vỉa hè lát gạch bê tông giả đá.

+ Cây xanh trồng dọc theo hè đường để tạo cảnh quan và bóng mát.

d. Vạch kẻ đường được bố trí đầy đủ theo các quy định hiện hành. Hình dáng, quy cách, vị trí, kích thước, mầu sắc,…tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

1.3.2. Khu vực chợ: 

a) San lấp mặt bằng: Tổng diện tích san lấp 1,1569 ha, san lấp bằng đất đá hỗn hợp, san gạt, lu lèn, đầm chặt.

b) Nhà ban quản lý chợ: 

- Kiến trúc: 

+ Xây dựng nhà Ban quản lý chợ 2 tầng, diện tích xây dựng 170,4 m2, tổng diện tích sàn 340,8 m2.

+ Chiều dài nhà 23,78m gồm 7 bước gian = (2x3,9m) + (2x3,04m) + (3x3,3m). 

+ Chiều rộng nhà 6,88m gồm 02 nhịp = 1,8m +5,08m, trong đó nhịp 1,80m sử dụng làm hành lang. 

+ Chiều cao nhà tính từ cao độ sân hoàn thiện là 10m. Trong đó: Chiều cao nền so với cao độ sân hoàn thiện 0,45m; chiều cao tầng 1 = 3,90 m; chiều cao tầng 2 = 3,60 m; chiều cao mái ngói = 2,05m.

- Kết cấu: Nền móng sử dụng giải pháp móng cọc BTCT; móng, dầm, giằng móng sử dụng BTCT; bê tông lót đá 4x6. Phần thân: Kết cấu khung BTCT chịu lực; sàn BTCT, mái lợp ngói, tường xây gạch không nung VXM.

- Hoàn thiện: Trát tường trong, ngoài bằng VXM; trát trần, cột, phào chỉ đầu trụ VXM. Toàn bộ tường trong, ngoài nhà lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm định hình, cửa sổ có hoa sắt bảo vệ. Nền lát gạch; Mặt và mũi bậc tam cấp ốp, lát bằng đá.

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mái, chống sét,… đồng bộ

theo công trình.

c) Đình Chợ:

- Kiến trúc:

+ Xây dựng Đình chợ 01 tầng, diện tích xây dựng 1.694,9m2.

+ Kích thước nhà 62,53x26,79m. Chiều cao nhà tính từ cao độ sân hoàn thiện là 11,015m. Trong đó chiều cao nền so với cao độ sân hoàn thiện 0,2m.

- Kết cấu: Nền móng sử dụng giải pháp móng cọc BTCT; móng, dầm, giằng móng sử dụng BTCT; bê tông lót đá 4x6. Phần thân: Kết cấu khung BTCT chịu lực; sàn, mái BTCT, mái lợp ngói, tường xây gạch không nung VXM.

- Hoàn thiện: Trát tường trong, ngoài VXM. Trát trần, cột, phào chỉ đầu trụ VXM. Toàn bộ tường trong, ngoài nhà lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ. Cửa đi, ôthoáng sử dụng cửa nhôm định hình và cửa xếp. 

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mái, chống sét… đồng bộ

theo công trình.

d) Ki ốt: 

- Kiến trúc: 

+ Xây dựng 02 dẫy ki ốt chợ, nhà 01 tầng

+ Ki ốt số 01: Diện tích xây dựng: 424,9m2; kích thước 60,48mx6,78m; chiều cao nhà tính từ cao độ sân hoàn thiện là 6,3m. Trong đó chiều cao nền so với cao độ sân hoàn thiện 0,2m.

+ Ki ốt số 02: Diện tích xây dựng: 396,9m2; kích thước 56,48mx6,78m; chiều cao nhà tính từ cao độ sân hoàn thiện là 6,3m. Trong đó chiều cao nền so với cao độ sân hoàn thiện 0,2m.

- Kết cấu: Đáy móng gia cố cọc tre; móng, dầm, giằng móng sử dụng BTCT; bê tông lót đá 4x6. Phần thân: Kết cấu khung BTCT chịu lực; sàn, mái BTCT, mái lợp ngói, tường xây gạch không nung VXM.

- Hoàn thiện: Trát tường trong, ngoài VXM. Trát cột, phào chỉ đầu trụ VXM. Toàn bộ tường trong, ngoài nhà lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ. Cửa đi, ô thoáng sử dụng cửa nhôm định hình và cửa xếp.

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mái, chống sét,… đồng bộ theo công trình.

đ) Lán chợ (gồm 03 khu lán): Lán chợ số 1 gồm 04 dãy, 01 tầng, diện tích xây dựng 528,0m2. Lán chợ số 2 gồm 05 dãy, 01 tầng, diện tích xây dựng 660,0m2. Lán chợ số 3 gồm 01 dẫy, 01 tầng, diện tích xây dựng 424,7m2.

- Kết cấu: Móng gia cố cọc tre; móng, dầm, giằng móng sử dụng BTCT; bê tông lót đá 4x6. Phần thân: Kết cấu khung BTCT chịu lực; sàn, mái BTCT, mái lợp ngói, tường xây gạch không nung VXM.

- Hoàn thiện: Trát tường trong, ngoài VXM. Trát cột, phào chỉ đầu trụ VXM. Toàn bộ tường trong, ngoài nhà lăn sơn 01 nước lót 02 nước phủ. 

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, chống sét,… đồng bộ theo công trình.

e) Nhà trực phòng cháy chữa cháy: Nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 47,38m2.

- Kết cấu: Móng gia cố cọc tre; móng, dầm, giằng móng sử dụng BTCT; bê tông lót đá 4x6. Phần thân: Kết cấu khung BTCT chịu lực; sàn mái BTCT, mái lợp ngói, tường xây gạch không nung VXM.

- Hoàn thiện: Trát tường trong, ngoài VXM. Trát trần, cột, phào chỉ đầu trụ VXM. Toàn bộ tường trong, ngoài nhà sơn 01 nước lót 02 nước phủ. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm hệ, cửa sổ có hoa sắt bảo vệ. Nền lát gạch.

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, chống sét,… đồng bộ theo công trình.

f. Cấp điện:

- Xây dựng mới khoảng 506m cáp ngầm trung thế 24kV: từ cột điểm đấu vào các trạm biến áp.

- Lắp đặt 02 trạm biến áp 560kVA-220.4kV 22/0,4kV (kiểu kín - tự giãn nở, sứ cao thế loại đầu Elbow). Thân trạm tích hợp tủ đóng cắt trung thế RMU và tủ phân phối hạ thế.

g. Nhà vệ sinh chung: Xây dựng nhà vệ sinh chung 01 tầng, diện tích xây dựng 45,3m2, diện tích sàn 62,7m.

- Móng gia cố cọc tre, móng, dầm, giằng móng sử dụng BTCT; bê tông lót đá 4x6. Phần than kết cấu khung BTCT chịu lực; sàn mái BTCT.

1.3.3. Các hạng mục phụ trợ: 

a. Bể nước sạch: Xây dựng bể chứa nước kích thước 5,22x2,4m. Đáy móng gia cố cọc tre, bê tông lót đá 4x6. Đáy, tường, nắp bể bằng BTCT. Xử lý chống thấm trong và ngoài bể bằng dung dịch chống thấm

b. Bể nước PCCC: Xây dựng bể chứa nước PCCC có kích thước 10x20m. Đáy móng gia cố cọc tre, bê tông lót đá 4x6. Đáy, tường, nắp bể bằng BTCT. Xử lý chống thấm trong và ngoài bể bằng dung dịch chống thấm.

c. Bãi đỗ xe: diện tích 1.169m2 kết cấu BTXM đá 1x2. Nền cấp phối đá dăm loại 1, đắp đất đầm chặt K=0.98, lớp nền san lấp K=0.95.

d. Sân đường nội bộ: tổng diện tích 6092,36m2. Kết cấu mặt đường được chia làm 2 loại.

- Loại 1: Đoạn trước cửa nhà Ban quản lý chợ, diện tích S=1330,23m2 kết cấu từ trên xuống dưới như sau: Bê tông nhựa C16, tưới nhựa bám dính, cấp phối đá dăm loại 1, cấp phối đá dăm loại 2, lớp nền thượng đắp đất chọn lọc, nền đường K=0.95.

- Loại 2: Phạm vi sân đường trong chợ diện tích 4.697,93m2 kết cấu từ trên xuống dưới nhu sau: BTXM đá 1x2, lớp giấy dầu cách ly, cấp phối đá dăm loại 1, đắp đất đầm chặt K=0.98, lớp nền san lấp K=0.95.

e. Hệ thống thoát nước mưa: B500 chạy dọc xung quanh chợ, đáy rãnh đá dăm đệm, móng BTXM, tường xây gạch không nung, giằng BTCT đá 1x2, nắp đan BTCT, trát tường trong.

f. Hệ thống thoát nước thải: dùng ống cống BTCT D300, ống HDPE D150mm và D200mm, đáy ga bê tông lót đá 4x6, hố ga xây gạch không nung, nắp ga BTCT, trát tương, láng đáy.

g. Hệ thống cấp nước sạch và PCCC, hệ thống điện chiếu sáng,…đồng bộ với công trình (Chi tiết theo hồ sơ thiết kế).
1.3.4. Thông số kỹ thuật một số thiết bị:

	STT
	Tên công việc
	ĐV Tính
	 Khối lượng 

	
	
	
	

	I
	BỂ GOM
	 
	 

	1
	Bơm Điều Hòa
- Đặc tính kỹ thuật:
   + Kiểu: Bơm chìm
   + Công suất : Q = 11-16 m3/h; H = 6-10 m
   + Điện áp: 380V/50Hz/3pha; 0,4Kw
   + Đường kính output : DN50mm
   + Chỉ số bảo vệ : IP 68
   + Vật liệu: Buồng gang, cánh gang, trục inox
	Cái
	2

	2
	Cảm biến mực nước:
Dạng phao quả
	Cái
	2

	3
	Song chắn rác:
- Vật liệu: Inox 304
- Kích thước: LxB = 1000 x 1000mm
	Cái
	1

	II
	BỂ ĐIỀU HÒA
	 
	 

	1
	Bơm Điều Hòa
- Đặc tính kỹ thuật:
   + Kiểu: Bơm chìm
   + Công suất : Q = 11-16 m3/h; H = 6-10 m
   + Điện áp: 380V/50Hz/3pha; 0,4Kw
   + Đường kính output : DN50mm
   + Chỉ số bảo vệ : IP 68
   + Vật liệu: Buồng gang, cánh gang, trục inox
	Cái
	2

	2
	Cảm biến mực nước:
Dạng phao quả
	Cái
	2

	4
	Hệ thống đường ống dẫn và phụ kiện lắp đặt đường ống bơm, phân phối khí
- Ống uPVC
- Van, tê, cút uPVC
- Va một chiều bằng đồng
- Đĩa phân phối khí bọt thô
	Hệ thống
	1

	III
	BỂ KỊ KHÍ
	 
	 

	1
	Hệ thống tách pha máng thu nước
  - Inox 304
	Hệ thống
	1

	 
	Bơm bùn
- Đặc tính kỹ thuật:
   + Kiểu: Bơm chìm
   + Công suất : Q = 11-16 m3/h; H = 6-10 m
   + Điện áp: 380V/50Hz/3pha; 0,4Kw
   + Đường kính output : DN50mm
   + Chỉ số bảo vệ : IP 68
   + Vật liệu: Buồng gang, cánh gang, trục inox   + Công suất : Q = 11-18 m3/h; H = 6-10 m
   + Điện áp: 380V/50Hz/3pha; 0,4Kw
   + Đường kính output : DN50mm
   + Chỉ số bảo vệ : IP 68
   + Vật liệu: Buồng gang, cánh gang, trục inox
	cái
	2

	III
	BỂ THIẾU KHÍ
	 
	 

	1
	Máy khuấy chìm nước thải
  - Lưu lượng: Q= 3,2 m3/h
  - Công suất: N= 0,75Kw
  - Điện áp: E= 03phase, 380V.  
  - Chuẩn cách nhiệt: F
  - Số cực: 4
	Cái
	2

	2
	Thanh dẫn hướng máy khuấy chìm:
 - Vật liệu: Inox 304
 - Kích thước hộp: 50x50 mm
	Hệ thống
	1

	IV
	BỂ HIẾU KHÍ
	 
	 

	1
	Bơm tuần hoàn
- Đặc tính kỹ thuật:
   + Kiểu: Bơm chìm
   + Công suất : Q = 11-16 m3/h; H = 6-10 m
   + Điện áp: 380V/50Hz/3pha; 0,4Kw
   + Đường kính output : DN50mm
   + Chỉ số bảo vệ : IP 68
   + Vật liệu: Buồng gang, cánh gang, trục inox
	Cái
	2

	2
	Hệ thống phân phối khí:
- Đĩa phân phối khí D270mm;
   + Bề mặt tiếp xúc: 0,038m2/m3.
   + Màng đĩa: Được làm từ vật liệu EPDM .
   + Khung đĩa: Được làm từ nhựa cao cấp Polypropylene-GFPP (Glass-Filled polypropylene).
	Hệ thống
	1

	4
	Hệ thống đường ống dẫn bơm tuần hoàn và phụ kiện lắp đặt
- Ống uPVC
- Van, tê, cút uPVC
- Va một chiều bằng đồng
	Hệ thống
	1

	V
	BỂ LẮNG
	 
	 

	1
	Ống phân phối trung tâm và hệ thống giá đỡ.
- Kích thước: DxH =500x2000mm
- Vật liệu Inox 304 chống ăn mòn
	Cái
	1

	2
	Hệ thống thu nước bề mặt, chắn bùn nổi
 - Vật liệu: uPVC
 - Giá đỡ: Inox 304
	Hệ thống
	1

	3
	Bơm bùn hồi lưu
- Đặc tính kỹ thuật:
   + Kiểu: Bơm chìm
   + Công suất : Q = 11-16 m3/h; H = 6-10 m
   + Điện áp: 380V/50Hz/3pha; 0,4Kw
   + Đường kính output : DN50mm
   + Chỉ số bảo vệ : IP 68
   + Vật liệu: Buồng gang, cánh gang, trục inox
	Cái
	1

	4
	Hệ thống đường ống dẫn bùn và phụ kiện lắp đặt
- Ống uPVC
- Van, tê, cút uPVC
- Va một chiều bằng đồng
	Hệ thống
	1

	VI
	BỂ KHỬ TRÙNG
	 
	 


Thiết bị châm Cloriner:

- Vật liệu: uPVC

- Sử dụng Cloriner dạng viên nén

	
	Cái
	1
	

	2
	Bơm thoát nước thải
- Đặc tính kỹ thuật:
   + Kiểu: Bơm chìm
   + Công suất : Q = 11-16 m3/h; H = 6-10 m
   + Điện áp: 380V/50Hz/3pha; 0,4Kw
   + Đường kính output : DN50mm
   + Chỉ số bảo vệ : IP 68
   + Vật liệu: Buồng gang, cánh gang, trục inox
	Cái
	2

	3
	Cảm biến mực nước:
Dạng phao quả
	Cái
	2

	4
	Đồng hồ đo nước thải chuyên dụng DN50.

- Đường kính vào/ ra: DN50
- Lưu lượng tối đa: 30 m3/h       
- Lưu lượng ổn định: 15 m3/h
- Lưu lượng chuyển tiếp: 4,5 m3/h
- Lưu lượng tối thiểu: 1,2 m3/h
- Khoảng đo: 0.0002 m3
- Giới hạn đo: 999.999 m3
- Kiểu kết nối: Mặt bích
- Nhiệt độ nước tối đa: Max 50 độ C.
- Áp lực nước tối đa: 16 Bar.
- Thân : Gang, đồng, Inox.
- Vật liệu phụ: Nhựa, Inox, Jong cao su, vòng đệm...
- Chuyển động: Từ tính mặt số khô dễ đọc.
- Tiêu chuẩn: BS.
	Cái
	1

	VII
	NHÀ ĐIỀU HÀNH
	 
	 

	1
	Máy thổi khí và phụ kiện đi kèm
Đặc tính kỹ thuật:
- Kiểu: root, 3 cam (lobes)
- Mặt bích ra : DN50mm
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz
- Lưu lượng: 2,46 m3/phút
- Cột áp: 3000mmAq (4m)
Bao gồm:
Máy chính, giảm thanh đầu hút, Van 1 chiều; Van an toàn; đồng hồ đo áp; Khung đế; Pully đầu thổi, pully motor; V-Belt; Belt cover,
Motor Elektrim – Singapore 2,2 kW
	Cái
	2

	2
	Tủ điện điều khiển:
- Lập trình tự động,Tùy chỉnh và cài đặt trong mọi trường hợp.
- Có các chế độ báo phase, cảnh bảo nhiệt, đèn, còi…
- Có 2 chế độ hoạt động tự động/ bằng tay
	Cái
	1

	3
	Bồn đựng hóa chất
- Thể tích: 500 lít
- Vậy liệu: Composite
- Loại: Bồn đứng
	Cái
	1

	4
	Motor khuấy hóa chất NaClO
Đặc tính kỹ thuật:
- Điện năng: 0,4kW, 3ph/380V/50Hz
- Cấp bảo vệ: IP55; Class F
- Cánh khuấy: SS304
	Bộ
	1

	5
	Bơm Định lượng:
- Điện áp: 1P/220V-50HZ
- Công xuất : 45W
- Cột áp : 0.7Bar
- Lưu lượng : 56 lít/h
- Phụ kiện đi kèm
	Cái
	2

	6
	Hệ thống cáp nguồn từ thiết bị về tủ điều khiển
- Tiết diện dây phù hợp với công suất thiết bị
- Dây cáp được đi trong ống bảo bệ hoặc máng cáo phù hợp
	Hệ thống
	1

	7
	Hệ thống đường ống dẫn hóa chất, đường ống dẫn khí tới các bể, ống luồn dây diện.
- Phụ kiện và đường ống Việt Nam
- Đường ống hóa chất bằng nhựa CII Tiền Phong,D21, D27
- Đường ống dẫn khí: sử dụng ống thép tráng kẽm đường kính từ D60-D150mm.
- Đường dây điện luồn trong ống nhựa D60-D90mm.
	Hệ thống
	1


1.4. Địa điểm xây dựng: Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
1.5. Loại và cấp công trình chính: Công trình dân dụng cấp III; hạ tầng kỹ thuật cấp IV.
2. Giới thiệu về gói thầu:

2.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây lắp.

2.2. Nội dung công việc của gói thầu: Thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Dự án: Đầu tư xây dựng Chợ phường Phúc Thành (nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) theo đúng các quy định hiện hành. 

2.3. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

2.4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày.

2.6. Giá gói thầu: Thuế VAT áp dụng 8%.
3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu tư vấn

Lựa chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.  
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện.

1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn:

Thực hiện giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1.2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Hoa Lư.
1.4 Thời gian thực hiện: 2025 - 2027.
1.5. Tiến độ thực hiện: 300 ngày.
2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo khoản 1 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, cụ thể như sau:

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;

- Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

- Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

- Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

- Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

- Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Điều 05 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

- Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành.

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng và các quy định có hiện hành tại thời điểm thực hiện công việc;
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Bắt đầu ngay kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Báo cáo nghiệm thu hoàn thành giai đoạn: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.

2. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bên giao thầu (nếu có).

3. Báo cáo về chất lượng thi công công trình: Sau khi công trình xây dựng hoàn thành, đơn vị tư vấn giám sát phải có báo cáo về chất lượng thi công công trình cho Chủ đầu tư làm cơ sở cho nghiệm thu kỹ thuật công trình và nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

4. Báo cáo hoàn thành Hợp đồng TVGS: Báo cáo này phải được đệ trình trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; nhân sự bố trí cho gói thầu phải đảm bảo các yêu cầu tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, trường hợp bắt buộc phải thay thế nhân sự thì nhân sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm bằng hoặc cao hơn nhân sự bị thay thế và phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư. Các nhân sự nhà thầu đề xuất phải đảm bảo việc sẵn sàng được thời gian để huy động cho gói thầu, trường hợp nhà thầu không chứng minh được việc sẵn sàng bố trí thời gian để huy động cho gói thầu thì nhân sự này sẽ không được xem xét đánh giá.
- Một nhân sự chỉ được tham gia 01 vị trí trong gói thầu.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Nhà thầu tự chuẩn bị các điều kiện làm việc; Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ theo dõi, hợp tác, hỗ trợ với nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn thực hiện nhiệm vụ của mình. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng.
