# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# Giới thiệu:

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị Me (thị trấn Thịnh Vượng).

2. Mã số thông tin công trình: 8161143.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình.

6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: Dự án nhóm B; công trình giao thông, cấp III; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho dự án.

7. Mục tiêu dự án: Xây dựng 03 tuyến đường nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Me, huyện Gia Viễn đến năm 2035 được Ủy ban nhân tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2025, đồng thời tạo ra các trục đường giao thông chính, góp phần hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để phát triển kinh tế xã Gia Viễn.

8. Quy mô đầu tư xây dựng

8.1. Quy mô.

Đầu tư xây dựng 03 tuyến đường với quy mô theo quy hoạch, tổng chiều dài khoảng 3.006 m

8.2. Giải pháp thiết kế

a) Bình đồ tuyến: Bình đồ tuyến được thiết kế phù hợp với hướng tuyến các tuyến đường trong Quy hoạch chung đô thị Me, huyện Gia Viễn đến năm 2035 đã được Ủy ban nhân tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2025, cụ thể.

- Tuyến N1: Điểm đầu giao với đường tỉnh ĐT.477C (vị trí đối diện cầu qua làng Đồng Chưa); điểm cuối giao với tuyến D1, chiều dài khoảng 302m.

- Tuyến N2: Điểm đầu giao với đường tỉnh ĐT.477C (vị trí đối diện trụ sở Ủy ban nhân dân xã Gia Viễn); điểm cuối tiếp giáp Trạm bơm thôn Đông An, chiều dài khoảng 1.315 m.

- Tuyến D1: Điểm đầu giao với đường tỉnh ĐT 477 (tuyến tránh); điểm cuối giao với tuyến N1, chiều dài khoảng 1.389 m.

b) Thiết kế trắc dọc: Cao độ thiết kế tại nút giao của các tuyến đường tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt, các vị trí vuốt nối phù hợp với cao độ các tuyến đường hiện trạng.

c) Thiết kế trắc ngang:

- Tuyến N1: Quy mô đầu tư bề rộng nền đường Bn= 30,0 m, trong đó bề rộng mặt đường Bmđ= (2 x 8,0)= 16,0 m, dải phân cách giữa Bpcg = 2,0 m, bề rộng vỉa hè Bvh= (2 x 6,0)= 12,0 m.

- Tuyến N2:

+ Đoạn 1 (từ kênh Bản Đông đến đầu thôn Đông An, chiều dài khoảng 1.134 m): Bề rộng nền đường Bn= 25,0 m, trong đó bề rộng mặt đường Bmđ= 15,0 m, bề rộng vỉa hè Bvh= (2 x 5,0)= 10,0 m.

+ Đoạn 2 (qua thôn Đông An, chiều dài khoảng 181 m): Bề rộng nền đường Bn= 42,0 m, trong đó bề rộng mặt đường Bmđ= 15,0 m, bề rộng vỉa hè Bvh= (2 x 5,0)= 10,0 m, bề rộng kênh và đường ven kênh rộng Bk+vk= 17,0 m.

- Tuyến D1: Quy mô đầu tư bề rộng nền đường Bn= 22,0 m, trong đó bề rộng mặt đường Bmđ= 14,0 m, bề rộng vỉa hè Bvh= (2 x 4,0)= 8,0 m.

- Độ dốc ngang mặt đường i= 2,0%.

d) Nền đường:

- Đắp nền đường đảm bảo độ chặt K≥ 0,95, lớp tiếp giáp đáy kết cấu áo đường dày 30 cm đảm bảo độ chặt K≥ 0,98. Đất chọn lọc tận dụng để đắp ô trồng cây;

- Xử lý các đoạn nền đất yếu bằng các giải pháp kỹ thuật phù hợp với hiện

trạng địa chất (đào thay đất,...) đảm bảo ổn định kết cấu công trình và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

e) Kết cấu mặt đường:

Kết cấu áo đường mềm, mặt đường cấp cao A1, đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥ 155 Mpa.

f) Nút giao thông: Các nút giao sử dụng trong đồ án là nút giao cùng mức.

g) Kết cấu vỉa hè:

- Vỉa hè lát gạch Terrazzo

- Bó vỉa, đan rãnh kết cấu bằng BTXM.

h) Thoát nước mưa:

- Bố trí cống tròn từ D600 đến D2000 trên vỉa hè các tuyến đường; cống tròn sử dụng cống BTCT đúc sẵn.

- Bố trí ga thu hàm ếch bằng bê tông cốt thép dọc theo tuyến đường để thu gom nước mưa rồi chảy vào hệ thống cống dọc D600 đến D2000.

i) Hệ thống an toàn giao thông: Các công trình an toàn giao thông được thiết kế theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

k) Cây xanh tuyến đường: Bố trí cây xanh hai bên tuyến đường đảm bảo mỹ quan đô thị.

l) Chiếu sáng: Bố trí hệ thống chiếu sáng tạo cảnh quan và an toàn giao thông vào ban đêm.

# Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý II năm 2026.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Giá dự toán gói thầu được phê duyệt: 1.898.057.000 đồng (Thuế GTGT tình 8%).

- Thời gian thực hiện gói thầu: 75 ngày.

# Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu:

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm tuyển chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện công tác Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đảm bảo theo quy định của Luật xây dựng; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản và Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt dự án và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

- Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.

# Phạm vi công việc:

- Trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được Chủ đầu tư phê duyệt và các quy định hiện hành có liên quan về đầu tư xây dựng công trình, tiến hành khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đảm bảo chất lượng theo quy định và tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Thực hiện ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

1. Công tác khảo sát:

1.1. Khảo sát địa hình, khảo sát địa hình hệ thống đường điện, khảo sát thủy văn:

Tận dụng kết quả thực hiện ở bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

1.2. Khảo sát địa chất.

1.2.1. Nội dung khảo sát địa chất.

- Khoan khảo sát xác định địa chất nền đường, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất nền (như: lực dính, góc ma sát, độ ẩm...).

- Khoan khảo sát địa chất nhằm xác định địa tầng nền móng các công trình, tiến hành các thí nghiệm ngoài hiện trường và lấy mẫu thí nghiệm trong phòng để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất nền, đây là các tài liệu đầu vào phục vụ cho việc thiết kế các công trình.

1.2.2. Phạm vi khảo sát.

Trong giai đoạn thiết kế cơ sở đã khoan 03 hố sâu 7m, nhưng gặp nền đất yếu nên không đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn TCCS 41:2022/TCĐBVN, do đó cần khoan bổ xung thêm 05 hố khoan có chiều sâu đủ đảm bảo theo tiêu chuẩn để làm cơ sở tính toán xử lý nền.

Căn cứ theo tiêu chuẩn TCCS 41:2022/TCĐBVN về điều kiện dựng khoan đến hết lớp đất yếu và sâu vào lớp đất tốt tối thiểu 3m hoặc hết phạm vi tác dụng của tải trọng cộng thêm 3m hoặc phạm vi áp lực do tải trọng đắp gây ra bằng 0.15 áp lực do bản thân đất yếu gây ra.

- Trong trường hợp nếu gặp đất tốt thì khoan vào lớp đất tốt 3m và dựng lại không cần khoan tiếp.

- Do đó khi khoan bổ xung 05 hố thì phải tuân thủ khoan hết lớp đất yếu, nếu chiều sâu đất yếu quá lớn đến khoảng 20m, trường hợp này cần báo cho Chủ đầu tư và Tư vấn thiết kế

- Khối lượng khảo sát các thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU, UU; thí nghiệm nén cố kết CV là dự kiến khi lỗ khoan có đất yếu, mỗi hố khoan làm 2 mẫu. Trong quá trình khoan dựa trên tình hình thực tế có thể giảm bớt số lượng mẫu nhưng mỗi thí nghiệm không nhỏ hơn 6 mẫu theo quy định.

- Khối lượng khảo sát được nghiệm thu thực tế mà đơn vị thi công thực hiện

- Khoan 05 hố khoan có chiều sâu dự kiến 20m:

+ Tuyến N1 dự kiến khoan 01 vị trí.

+ Tuyến N2 dự kiến khoan 02 vị trí có đắp nền cao >4m để lấy số liệu phục vụ tính toán xử lý lún: Đoạn từ Km0+663 đến Km0+843 khoan 01 vị trí; đoạn cuối tuyến khoan 01 vị trí;

+ Tuyến D1 dự kiến khoan 02 vị trí có đắp nền cao >4m để lấy số liệu phục vụ tính toán xử lý lún: Đoạn từ Km0+80 đến Km0+288 khoan 01 vị trí; đoạn Km1+120 đến cuối tuyến khoan 01 vị trí;

- Trong quá trình khoan xác định địa tầng các lớp đất đá phải kết hợp lấy mẫu thí nghiệm với cự ly trung bình 2m/1mẫu, việc lấy mẫu phải đại diện cho tất cả các lớp. Thí nghiệm 70% số mẫu lấy được, trong đó mẫu nguyên dạng tạm tính khoảng 80% mẫu thí nghiệm. Thí nghiệm 10% số mẫu thí nghiệm chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông (Cv) hoặc 6 mẫu thí nghiệm theo điều 5.3.7 TCCS 41:2022/TCĐBVN. Thí nghiệm 5% số mẫu thí nghiệm chỉ tiêu xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục theo sơ đồ UU và 5% số mẫu thí nghiệm xác định sức chống cắt của đất bằng máy nén 3 trục theo sơ đồ CU hoặc ít nhất 6 mẫu thí nghiệm theo điều 5.3.7 TCCS 41:2022/TCĐBVN.

Khối lượng dự kiến: 5 lỗ

+ Số lượng lỗ khoan lấy mẫu thí nghiệm: 5 lỗ

+ Khoan trên cạn: 5 lỗ x 20m = 100m, trong đó:

* Đất cấp I-III: 100m.

+ Thí nghiệm cắt cánh (2m/lần, mỗi lỗ 10 lần):

* Đất cấp I-III: 10 lần

+ Lấy mẫu: 50 mẫu (2m/1 mẫu, mỗi lỗ 10 mẫu).

+ Thí nghiệm mẫu: 35 mẫu, trong đó:

* Mẫu nguyên dạng: 28 mẫu.

* Mẫu không nguyên dạng: 7 mẫu.

* Thí nghiệm nén cố kết Cv: 6 mẫu.

* Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ UU: 6 mẫu.

* Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU: 6 mẫu.

+ Thí nghiệm SPT (kiểm tra điều kiện kết thúc lỗ khoan): 5 lần (mỗi lỗ 1 lần)

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật khoan và lấy mẫu:

a) Yêu cầu kỹ thuật khoan

Trong khi khoan, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu được thực hiện theo đúng “Tiêu chuẩn TCVN 9437:2012, 2683:2012, 31:2020” và các quy định hiện hành khác.

Điều kiện kết thúc lỗ khoan: Chiều sâu khoan thăm dò hết lớp đất yếu và vào lớp đất chịu lực từ 2 m đến 4 m. Thông thường, lớp đất chịu lực được xác định là đất dính có trạng thái, từ dẻo cứng trở lên (tương đương với thí nghiệm SPT ≥ 8) hoặc đất rời hoặc hết chiều sâu vùng ảnh hưởng lún dự kiến.

b) Yêu cầu thí nghiệm

Toàn bộ mẫu thí nghiệm phải được thực hiện theo phiếu yêu cầu thí nghiệm do CTKS địa chất lập và CTTK, CNTK phê duyệt (bao gồm cả vị trí phòng thí nghiệm, thời gian thí nghiệm). Mẫu thí nghiệm dự kiến sẽ được lựa chọn để đảm bảo yêu cầu thiết kế. Các chỉ tiêu thí nghiệm sẽ do CTHM địa chất đề xuất và CNTK/CNKS chấp thuận.

Tất cả các mẫu được thí nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt Nam, trường hợp thí nghiệm không có trong tiêu chuẩn Việt Nam thì sử dụng theo tiêu chuẩn ASTM.

Mẫu nguyên trạng:

- Xác định các chỉ tiêu:

+ Dung trọng thiên nhiên w,

+ Độ ẩm thiên nhiên W,

+ Giới hạn chảy Wt,

+ Thành phần hạt p%,

+ Cường độ kháng cắt C,  (theo phương pháp cắt nhanh trực tiếp).

+ Nén 1 trục nở hông đối với các lớp đất dính có SPT > 8.

+ Tỷ trọng ,

- Riêng với đất yếu thí nghiệm bổ sung:

+ Nén 3 trục (theo hai sơ đồ UU và CU);

+ Nén cố kết (cấp áp lực cuối cùng tối thiểu 8kg/cm2);

Mẫu không nguyên trạng:

- Đối với đất dính: P(%), , WL, WP, W.

- Đối với đất rời: P(%), , góc nghỉ khô (d), góc nghỉ bão hoà (w), hệ số rỗng lớn nhất (max), hệ số rỗng nhỏ nhất (min).

2. Công tác lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

- Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình) theo quy định hiện hành và phù hợp với hồ sơ Báo cáo NCKT của Dự án đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 và các điều chỉnh được cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

- Một số yêu cầu thiết kế cơ bản

+ Lập tổng mặt bằng và phương án.

+ Tính toán các thông số kinh tế kỹ thuật cơ bản của dự án.

+ Lập bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

+ Thiết kế kết cấu: Các công trình phải được thiết kế kết cấu vững chắc đảm bảo an toàn khi sử dụng.

3. Các nội dung khác

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

- Các công việc khác (ngoài nội dung khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở): Lập dự toán gói thầu (các gói thầu thi công xây dựng, phi tư vấn,...) khi Chủ đầu tư yêu cầu sau khi hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt, trong đó có xác định tỷ trọng của: các vật tư chính, nhân công, máy thi công...

- Thoả thuận liên danh

- Thành viên đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm: Ban hành biểu mẫu, hồ sơ thiết kế tổng thể cho dự án; kiểm tra ký xác nhận hồ sơ thiết kế của các thành viên liên danh để đảm bảo tính thống nhất và chất lượng;

+ Thành viên liên danh chịu trách nhiệm lập dự toán công trình: thực hiện lập các bảng biểu chung; chi phí nhân công, vật liệu, máy thi công để sử dụng chung cho cả dự án; Thành viên liên danh chịu trách nhiệm lập dự toán gói thầu xây dựng.

# Báo cáo và thời gian thực hiện:

Lên kế hoạch về thời gian thực hiện và tiến độ nộp báo cáo theo định kỳ.

- Các hồ sơ được lập theo chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của Pháp luật bao gồm: Hồ sơ khảo sát (Phương án khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát, nhật ký khảo sát, bản vẽ khảo sát), Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công (Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công, các tập bản vẽ thiết kế, tổng dự toán theo chính sách chế độ hiện hành)

- Hồ sơ khảo sát, Dự thảo Hồ sơ thiết kế triển khai sau TKCS, dự toán xây dựng trình Ban quản lý dự án xem xét: Nộp trước ngày thứ 65, kể từ ngày hợp đồng tư vấn có hiệu lực và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định trong thời gian còn lại của hợp đồng. Số lượng hồ sơ 03 bộ.

- Nhà thầu tư vấn phải hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian còn lại của hợp đồng để trình chủ đầu tư xem xét trình thẩm định, phê duyệt.

- Hoàn chỉnh Hồ sơ trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt: Số lượng hồ sơ 03 bộ.

- Trong quá trình thẩm định, nhà thầu tư vấn phải có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư giải trình và chỉnh sửa (nếu có) các nội dung yêu cầu liên quan đến hồ sơ nếu có. Thời gian chỉnh sửa hoàn thiện không quá 03 ngày.

- Hoàn chỉnh hồ sơ theo Quyết định phê duyệt: Sau 03 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số lượng hồ sơ 12 bộ (hồ sơ khảo sát, hồ sơ bản vẽ thiết kế triển khai sau TKCS và dự toán công trình (15 quyển)) và kèm theo 01 USB bao gồm toàn bộ các dữ liệu file.

# Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Theo yêu cầu tại chương III của E-HSMT này;

- Một nhân sự chỉ được đảm nhận một vị trí trong gói thầu;

- Ngoài ra nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự khác phù hợp với từng hạng mục công việc đảm bảo chất lượng hồ sơ và tiến độ thực hiện dự án.

# Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cung cấp cho Nhà thầu tư vấn thông tin về yêu cầu công việc, tài liệu, bảo đảm thanh toán và các phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).

- Bảo đảm quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả theo hợp đồng.

- Giải quyết kiến nghị của Nhà thầu tư vấn theo thẩm quyền trong quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

- Thanh toán đầy đủ cho Nhà thầu tư vấn theo đúng tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Hướng dẫn Nhà thầu tư vấn về những nội dung liên quan đến dự án và E-HSMT; tạo điều kiện để Nhà thầu tư vấn được tiếp cận với công trình, thực địa.

- Cử người có năng lực phù hợp để làm việc với Nhà thầu tư vấn.

- Tạo điều kiện cho Nhà thầu tư vấn thực hiện công việc tư vấn xây dựng.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

# Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực:

Nhà thầu tham gia gói thầu phải là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề phù hợp (khảo sát, thiết kế) và đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

1. Đối với nhà thầu độc lập phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1.1. Khảo sát xây dựng (địa chất):

a) Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận theo pháp luật Dân sự về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định đối với lĩnh vực khảo sát địa chất công trình.

b) Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực địa chất (máy khoan khảo sát địa chất công trình, máy toàn đạc điện tử hoặc máy khác có chức năng tương đương, máy thủy chuẩn).

c) Có cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng lĩnh vực địa chất (hạng III).

d) Có cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn phù hợp (địa chất), cụ thể:

- Chuyên ngành đào tạo theo văn bằng: Chuyên ngành đào tạo về địa chất công trình, địa chất thủy văn hoặc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan.

- Chuyên môn đào tạo phù hợp thể hiện tại bảng điểm/phụ lục văn bằng trong trường hợp văn bằng không ghi rõ chuyên ngành đào tạo: Có môn học về địa chất công trình, địa chất thủy văn.

1.2. Thiết kế xây dựng (đường bộ):

a) Có cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng (đường bộ) có chứng chỉ hành nghề hạng III phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

b) Có Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế xây dựng (đường bộ) có chuyên môn phù hợp, cụ thể:

- Chuyên ngành đào tạo theo văn bằng: Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông đường bộ.

- Chuyên môn đào tạo phù hợp thể hiện tại bảng điểm/phụ lục văn bằng trong trường hợp văn bằng không ghi rõ chuyên ngành đào tạo: Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình giao thông đường bộ.

3. Trường hợp liên danh: Các thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần công việc dự kiến đảm nhận trong liên danh.

# Các nội dung khác:

- Thuế VAT:

- Nhà thầu chào thuế suất (VAT) 8%.

- Nhà thầu nghiên cứu và xác định giá dự thầu cho phù hợp với Văn bản số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc uỷ quyền báo cáo UBTVQH về tình hình thực hiện kế hoạch  ĐTC năm 2025 và dự kiến kế hoạch ĐTC năm 2026.

- Sử dụng biểu mẫu hợp đồng theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng.

- Về tiến độ hợp đồng: Trong trường hợp Cấp có thẩm quyền yêu cầu tiến độ ngắn hơn tiến độ dự kiến, Nhà thầu có trách nhiệm huy động máy móc, thiết bị và các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu mà không có phát sinh chi phí nào thêm.