Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Chương IV. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu về gói thầu:

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

Thi công xây dựng các hạng mục công trình: Nâng cấp các tuyến đường tại KP1 và KP2 phường Ba Đồn theo đúng thiết kế bản vẽ thi công được duyệt. Cụ thể với quy mô xây dựng công trình, giải pháp thiết kế như sau:

1.1. Quy mô xây dựng:

1.1.1. Phần đường:

- Tổng chiều dài các tuyến thiết kế L=313,73m. Trong đó: Tuyến 1 dài L=38,49m. (Từ đường Đào Duy Từ đến đấu nối đường bê tông sau Trường THPT Lương Thế Vinh); tuyến 2 dài L=56,60m (Từ đường bê tông sau Trường THPT Lương Thế Vinh đến đấu nối đường bê tông hẻm phía đông Trường THPT Lương Thế Vinh); tuyến 3 dài L=103,72m (Từ mép đường tuyến 2 đến đấu nối đường bê tông bờ kè); tuyến 4 dài L=114,92m (Từ đường Hùng Vương đi vòng sau bến xe khách Ba Đồn đến đấu nối đường bờ kè).

* Trắc ngang các tuyến:

+ Trắc ngang tuyến 1:

- Bề rộng nền đường: Bnền = (7,45÷9,68)m.

- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 2x2,25=4,5m.

- Bề rộng lề đường: BLề trái = (1,95÷4,18)m; BLề phải = 1,0m.

- Dốc ngang mặt: imặt= 2%, lề đường ilề=1% (dốc vào phía trong).

+ Trắc ngang tuyến 2:

- Bề rộng nền đường: Bnền = 8,5m.

- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 2x2,25=4,5m.

- Bề rộng lề đường: BLề = 2 x 2,0m.

- Dốc ngang mặt: imặt= 2%, lề đường ilề=1% (dốc vào phía trong).

+ Trắc ngang tuyến 3:

- Bề rộng nền đường: Bnền = 10,5m.

- Bề rộng mặt đường: Bmặt = 2x2,75=5,5m.

- Bề rộng lề đường: BLề = 2 x 2,5m.

- Dốc ngang mặt: imặt= 2%, lề đường ilề=1% (dốc vào phía trong).

+ Trắc ngang tuyến 4:

- Bề rộng nền, mặt đường: Bnền, mặt = (2,02÷5,46)m.(Bao gồm phần mương đậy đan)

- Dốc ngang mặt: imặt= 2%.

* Thiết kế kết cấu nền, mặt đường tuyến 1, 2, 3, 4:

- Kết cấu nền, lề đường tuyến 1, 2, 3, 4: Trước khi đắp nền đào bỏ lớp đất không thích hợp sau đó đắp trả bằng cấp phối đất đồi, đầm đạt độ chặt K95; lớp tiếp giáp đáy kết cấu mặt đường đắp đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K ≥0,98, dày 30cm.

- Kết cấu mặt đường tuyến 1, 2, 3, 4: Mặt đường thiết kế bằng mặt đường bê tông xi măng với các lớp kết cấu từ trên xuống như sau: Mặt đường bê tông xi măng M300 dày 18cm; lót 01 lớp bạt sọc xanh đỏ; móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm, độ chặt yêu cầu K>=0,98.

1.1.2. Phần hệ thống thoát nước:

- Tuyến 2, 3 sử dụng ống cống loại BTCT M250 đường kính D600 có tổng chiều dài: L=25,75m, móng cống bằng BTXM M150 đá 1x2. Hố ga, hố thu bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 15cm; nắp đan hố ga bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250, lưới chắn rác bằng composite.

- Trên tuyến 4 thiết kế mương thu nước, mặt cắt ngang mương thiết kế mới (BxH=0,4x0,88m) có chiều dài L=87,49m, bằng BTCT M250 đá 1x2, dày 15cm. Tấm đan bằng BTCT đá 1x2 M250, dày 15cm. Cứ 10m bố trí 1 khe lún, tại vị trí đấu nối khe lún lót 2 lớp giây dầu 3 lớp nhựa đường, mái đào m=1; mái đắp m=1.

## 1.1.3. Kết cấu vĩa hè, bó vỉa, đan rãnh tuyến 1, 2, 3:

- Thiết kế bó vĩa hè đường hoàn chỉnh có tổng chiều dài L=393,59m. Kích thước bó vỉa rộng 35cm, cao 25cm. Bó vỉa được thiết kế bằng BT lắp ghép M250# dài 1m đối với đoạn thẳng và 0,5m đối với đoạn cong. Bó vỉa, vỉa hè được thiết kế dạng vát nghiêng với chiều cao trên mặt đan rãnh 15,0cm (xe có thể vượt qua). Đối với dạng bó vỉa này người đi xe lăn có thể đi lên vỉa hè được nên không cần thiết bố trí hệ thống giao thông tiếp cận bằng các tấm xe lăn.

- Móng bó vỉa và đan rãnh được thiết kế bằng khối bê tông M250# đổ tại chổ kết hợp đan rãnh có bề rộng 60cm.

- Phần sát với bó vỉa được làm bằng đan rãnh bê tông M250 đúc tại chổ, rộng 25cm làm rãnh thu nước dọc, độ dốc 10% hướng đổ ra ngoài

- Kết cấu vỉa hè: Lót 1 bạt sọc xanh đỏ;  Đổ lớp bê tông M150 đá 2x4 dày 10cm, Lát gạch granito vỉa hè.

1.1.4. Hạng mục khác:

* Phần hoàn trả cổng, hàng rào của dân nằm trong phạm vi mở rộng đường:

+ Phá dỡ:

- Phá toàn bộ nhà nội trú, nhà bếp nội trú, tường rào, móng đá, và cổng, cánh cổng trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

+ Cổng, tường rào:

* Tường rào Tuyến số 1, khu vực Trường Lương Thế Vinh:

+ Tường rào:

- Tường rào loại 2 có chiều dài 29,87m, được xây bằng gạch không nung dày 150mm, vữa xi măng mác 75# cao 2,00m, trụ tường rào bằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2cm, kích thước 220x220mm, cao 2,08m với khoảng cách 6,6m bố trí 1 trụ bê tông xen kẽ là các trụ gạch, móng tường rào được xây bằng đá hộc, phía trên móng đá và phía trên tường gạch có giằng BTCT, đỉnh tường rào căng lưới B40 cao 0,5m, cố định bằng các thanh V50x50. Tường rào tô trát vữa xi măng M75 dày 1,5cm, hoàn thiện sơn màu theo chỉ định.

* Cổng, tường rào tuyến số 4, khu vực phía sau bến xe Ba Đồn:

+ Cổng:

- Trụ cổng bằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2cm. Xây ốp trụ bằng gạch không nung hoàn thiện sơn 1 nước lót 2 nước phủ màu theo chỉ định, cánh cổng làm mới bằng thép hộp kích thước 40x40mm và 20x40mm, sơn hoàn thiện màu theo chỉ định.

+ Tường rào:

- Tường rào xây dựng mới đợt này gồm 3 đoạn, có tổng chiều dài L=20,87mm, được xây bằng gạch không nung dày 150mm, vữa xi măng mác 75# cao 1,7m, có chừa ô thoáng với kích thước 00,2x0,3m, ô thoáng được xây bằng gạch thông gió,  trụ tường rào bằng bê tông cốt thép mác 200, đá 1x2cm, kích thước 220x220mm, với khoảng cách 2,5m bố trí 1 trụ BT, móng tường rào được xây bằng đá hộc, phía trên móng đá và phía trên tường gạch có giằng BTCT, hoàn thiện sơn màu theo chỉ định, chân tường ốp đá chẻ tự nhiên màu xanh đen.

1.2. Giải pháp thiết kế:

1.2.1. Bình diện các tuyến: Các tuyến được thiết kế theo sự thống nhất giữa Đại diện chủ đầu tư với đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế. Tim các tuyến, cao độ cơ bản phù hợp với các tuyến đường hiện trạng, có nắn chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và hạn chế giải phóng mặt bằng.

1.2.2. Thiết kế trắc dọc các tuyến: Thiết kế chủ yếu theo phương án đường bao và tuân thủ các yếu tố kỹ thuật, phù hợp với cảnh quan, công trình hiện có dọc hai bên tuyến, hạn chế khối lượng đào đắp, đảm bảo các yêu cầu về độ dốc dọc và chiều dài đoạn đào, đoạn đắp. Đường đỏ được khống chế trên cơ sở cao độ mặt đường hiện có.

1.2.3. Thiết kế trắc ngang các tuyến:

- Tuyến 1: Bề rộng nền đường: Bn= (7,45÷9,68)m; bề rộng mặt đường: Bm= 4,5m, bề rộng lề đường: Blề trái= (1,95÷4,18)m, Blề phải= 1m; dốc ngang mặt: imặt= 2%, ilề=1% (dốc vào phía trong).

- Tuyến 2: Bề rộng nền đường: Bn=8,5m; bề rộng mặt đường: Bm= 4,5m, bề rộng lề đường: Blề = 2x2,0m; dốc ngang mặt: imặt= 2%, ilề=1% (dốc vào phía trong).

- Tuyến 3: Bề rộng nền đường: Bn=10,5m; bề rộng mặt đường: Bm= 5,5m, bề rộng lề đường: Blề = 2x2,5m; dốc ngang mặt: imặt= 2%, ilề=1% (dốc vào phía trong).

- Tuyến 4: Bề rộng nền, mặt đường: Bnền, mặt = (2,02÷5,46)m.(Bao gồm phần mương đậy đan; độ dốc ngang mặt đường i= 2,0% (dốc vào phía mương).

1.2.4. Thiết kế kết cấu nền, mặt đường các tuyến:

- Kết cấu nền, lề đường: Trước khi đắp nền đào bỏ lớp đất không thích hợp sau đó đắp trả bằng cấp phối đất đồi, đầm đạt độ chặt K95; lớp tiếp giáp đáy kết cấu mặt đường đắp bằng đất cấp phối đồi lu lèn đạt độ chặt K ≥0,98 dày 30cm.

- Mặt đường: Thiết kế bằng mặt đường bê tông xi măng với các lớp kết cấu từ trên xuống như sau: Mặt đường bê tông xi măng M300 dày 18cm; lót 01 lớp bạt sọc xanh đỏ; móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm, độ chặt yêu cầu K>=0,98.

1.2.5. Thiết kế giao cắt: Các vị trí giao cắt với các đường ngang dân sinh hiện hữu, thiết kế vuốt nối hài hòa, êm thuận; đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn, kết cấu vuốt giao bằng kết cấu bê tông xi măng.

1.2.6. Hệ thống an toàn giao thông: Các loại biển báo an toàn giao thông trong giai đoạn này được thống kê trên cơ sở các phạm vi, nguyên tắc sử dụng đã được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2024/BGTVT.

2. Thời hạn hoàn thành: 12 tháng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ công trình theo biểu đồ nhân lực bố trí máy móc thiết bị thi công tương ứng;

- Tiến độ thi công cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: Đảm bảo tính hợp lý tiến độ hoàn thành chi tiết các hạng mục công việc. Điểm xuất phát tính từ ngày phát lệnh khởi công của Chủ đầu tư đến ngày kết thúc công trình. Tiến độ nhà thầu lập phải khả thi và thuyết minh rõ ràng.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

Các quy trình, quy phạm áp dụng cho công trình: Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình phải tuân thủ theo các qui định của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Trong phần trình bày các giải pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và thi công chi tiết các công việc, hạng mục công trình của HSDT, các nhà thầu cần trích dẫn cụ thể tên, mã hiệu tiêu chuẩn và những điểm chính trong tiêu chuẩn phải tuân thủ cho các công tác đó.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| STT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| 2 | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9361:2012 |
| 3 | Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu. | TCVN 8857 : 2011 |
| 4 | Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436:2012 |
| 5 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu | TCVN 8859: 2011 |
| 6 | Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước - thi công và nghiệm thu | TCVN 9504-2012 |
| 7 | Kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM | QĐ số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17-8-2012 |
| 8 | Mặt đường láng nhựa nóng - thi công và nghiệm thu | TCVN 8863-2011 |
| 9 | Mặt đường láng nhựa nhũ tương nhựa đường a xít – thi công và nghiệm thu | TCVN 9505-2012 |
| 10 | Mặt đường ô tô - Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét | TCVN 8864:2011 |
| 11 | Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI | TCVN 8865:2011 |
| 12 | Mặt đường ô tô - Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm | TCVN 8866:2011 |
| 13 | Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9395:2012 |
| 14 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | TCVN 4453:1995 |
| 15 | Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 2682:2020 |
| 16 | Xi măng poóc lăng hổn hợp - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 6260:2020 |
| 17 | Thép cốt bê tông - Phần 1:Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2018 |
| 18 | Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-2:2018 |
| 19 | Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn | TCVN 1651-3:2018 |
| 20 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 21 | Kết cấu Bêt tông và Bê tông cốt thép | TCVN 5574:2012 |
| 22 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu | # TCVN 9115:2012 |
| 23 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
| 24 | Cốt liệu cho Bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570-2006 |
| 25 | Tiêu chuẩn ống bê tông cốt thép thoát nước. | TCVN 9113-2012 |
| 26 | Tiêu chuẩn thi công cầu đường bộ | TCCS_02_2010_TCDBVN |
| 27 | Cầu, cống - Quy phạm thi công và nghiệm thu | 22TCN266-2000 |
| 28 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản. | TCVN 5637- 1991 |
| 29 | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng. | TCVN 371 - 2006 |
| 30 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. | TCVN 5674:1992 và TCXDVN 303:2006 |
| 31 | Các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành khác có liên quan |  |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện giám sát theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý.

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, Chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và bên mời thầu trong những trường hợp sau:

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.

+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị chính phục vụ thi công gói thầu:

4.1. Yêu cầu chung:

a) Nhà thầu phải nêu rõ tất cả các chủng loại vật tư vật liệu sử dụng cho công trình, các chủng loại vật tư này phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của Chủ đầu tư. Khuyến khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng từ, chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, vật tư vật liệu trước khi đưa vào công trình phải được TVGS chấp thuận bằng văn bản.

b) Nguồn cung cấp vật tư vật liệu sử dụng cho công trình.

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công trình.

- Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, chất lượng của vật tư, thiết bị theo mẫu yêu cầu của Tư vấn  giám sát trước khi thi công. Nguồn cung cấp vật tư, vật liệu phải đảm bảo đủ năng lực cung cấp, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của công trình.

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào.

c) Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo Tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt nam tại bảng nêu trên, phù hợp và đồng bộ với vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp.

d) Bảng yêu cầu về vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin trong bảng kê danh mục vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình.

4.2. Các yêu cầu về vật tư chính đối với gói thầu:

Các loại vật liệu, vật tư đưa vào sử dụng phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

| Tên vật liệu và quy cách | Tiêu chuẩn và các thông số kỹ thuật chính |
| --- | --- |
| Xi măng PCB 30, PCB 40, PC 30, PC 40 | Loại xi măng Poóclăng có chất lượng cao của các Công ty xi măng lớn của Việt Nam hoặc liên doanh sản xuất, thông dụng trên thị trường. Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260-2020 và TCVN 2682:2020. |
| Cốt liệu bê tông và vữa | TCVN 7570:2006. |
| Đất đắp | Đất đồi, đảm bảo các quy trình TCVN 4195-2012. |
| Đá dăm các loại | Đá xay thoả mãn TCVN 7570:2006. |
| Đá hộc | Thỏa mãn các tiêu chuẩn 14TCN 183-2006; 14TCN184-2006; 14TCN185-2006. |
| Nước trộn vữa, bê tông | Nước do nhà máy cung cấp hoặc nước ngầm thỏa mãn TCVN 4506-2012. |
| Các loại vật tư sắt, thép và vật liệu khác | Các loại vật tư khác nhà thầu chỉ định đảm bảo theo đúng yêu cầu của thiết kế, có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. |

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm, an toàn:

- Nhà thầu phải thi công đúng trình tự theo quy trình, quy phạm. Nhà thầu không được tự ý làm khác với Hồ sơ Bản vẽ thi công được duyệt hoặc thuộc bản quyền tác giả thiết kế. Nếu phát hiện có sự không thống nhất giữa Hồ sơ Bản vẽ thi công với hiện trường hoặc các sai sót về chi tiết kỹ thuật phải báo cáo ngay với kỹ sư giám sát, Tư vấn thiết kế và trình cấp có thẩm quyền xem xét và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những phát hiện đó.

- Trước khi khởi công công trình, nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu thông qua Chủ đầu tư, Ban QLDA và kỹ sư giám sát để làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra thực hiện.

- Trước khi thi công một hạng mục công trình hoặc một bộ phận công trình quan trọng, có kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình Kỹ sư giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thực hiện. Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát không làm giảm bất kỳ một trách nhiệm nào của Nhà thầu theo hợp đồng và không làm tăng giá trị công trình.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu sẽ cung cấp và bảo dưỡng các dụng cụ phòng cháy và đảm bảo đội ngũ nhân viên phòng cháy chữa cháy luôn sẵn sàng hoạt động tại mọi thời điểm theo yêu cầu của GSTC.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Toàn bộ khu vực làm việc phục vụ thi công nhà thầu đảm bảo sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công và thu dọn hoàn trả sạch sẽ mặt bằng như trước.

- Nhà thầu phải có biện pháp giảm thiểu tối đa gây ô nhiểm môi trường nước, không khí, tiếng ồn tại khu vực thi công và xung quanh; phải có biện pháp xử lý chất thải trong quá trình thi công, phải có nhà vệ sinh tại công trường; có rào che chắn công trường, công trình.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung này):

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu, và tất cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan).

- An toàn cho công trình.

- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan.

- Bảo đảm trật tự, an ninh.

- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn. Khi cần thiết phải liên hệ để có sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng quản lý trật tự, an toàn liên quan.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

a. Bộ máy quản lý chung:

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung.

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ.

- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của bộ máy quản lý chung.

b. Bộ máy quản lý, chỉ huy tại hiện trường:

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy tại hiện trường.

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ.

- Mô tả quan hệ giữa bộ máy quản lý chung và bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường.

- Trích ngang các cán bộ chủ chốt tại hiện trường.

c. Huy động nhân lực và thiết bị thi công:

- Nhà thầu lựa chọn kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm để thi công công trình. Tổ chức nhân công thành các đội thi công, tiến hành thi công xen kẽ các hạng mục, số lượng công nhân đến công trường sẽ được điều động theo biểu đồ nhân lực trong tiến độ thi công và có báo cáo để được Chủ đầu tư chấp nhận.

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Trước khi khởi công công trình nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ đề xuất để thông qua chủ đầu tư và GSTC làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra việc thực hiện. Khi xảy ra tình trạng tiến độ thi công bị chậm trễ thì nhà thầu phải lập lại thiết kế đó cho phù hợp với yêu cầu mới với thủ tục như trên.

Trước khi thi công một hạng mục công trình hay một bộ phận công trình quan trọng, kỹ thuật phức tạp, nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình GSTC chấp thuận thì mới được triển khai thi công và đó là căn cứ để thực hiện kiểm tra nghiệm thu. Trong đó cần kể rõ số lượng, chất lượng về các máy móc thi công, trang thiết bị và dụng cụ kiểm tra, thí nghiệm, về nhân lực ... đúng theo nội dung của hồ sơ dự thầu.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Phù hợp với Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình.

- Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường.

- Lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình hoàn thành.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

12. Yêu cầu khác:

- Tiếp nhận mặt bằng công trình:

+ Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Chủ đầu tư để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.

- Biển báo thi công:

+ Công trình có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án. Kích thước và nội dung của biển báo phải được Chủ đầu tư và giám sát thi công đồng ý.

+ Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: Nhà bảo vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Xưởng gia công cốt thép, ván khuôn; Kho chứa xi măng; kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước phục vụ thi công.

- Cấp điện thi công:

Nhà thầu liên hệ với công ty Điện lực để mua điện và lắp đặt đồng hồ. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.

- Cấp nước thi công:

Nhà thầu phải liên hệ với nhà máy nước để đảm bảo có nước sạch đủ tiêu chẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công. Nước phục vụ thi công đảm bảo thỏa mãn TCVN 4560-87.

- Thoát nước:

Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp. Các hạng mục đào móng sâu có hệ thống mương thu nước móng dồn về hố thu, dùng máy bơm bơm nước từ hố thu vào hệ thống thoát nước tạm.

- Hệ thống cứu hỏa:

Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường nhà thầu phải đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy.

IV. Các bản vẽ:

(Chi tiết xem bãn vẽ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công)

Ngoài các tiêu chuẩn đã liệt kê, nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng trong công trình hiện hành của nhà nước tại thời điểm thi công, Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).