Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu
1.1. Tên gói thầu: Xây lắp.
1.2. Tên dự án: Nâng cấp mở rộng đường giao thông đoạn từ Đường HCM - Suối Đăk gà, bãi đỗ xe (thôn 10).
1.3. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng.
1.4. Nhóm, Loại, cấp công trình: Nhóm C; Công trình giao thông; Cấp IV.
1.5. Giá gói thầu: 4.261.412.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%).

1.6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

1.7. Nội dung và quy mô đầu tư: Nâng cấp sửa chữa mặt đường bê tông và các hạng mục khác trên tuyến đường có tổng chiều dài 701,37m theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B TCVN 10380:2014, tốc độ thiết kế 20km/h. Mở rộng mặt đường bê tông xi măng từ 3,0m lên thành 5,0m (kể cả mương hộp chịu lực rộng 0,7m), kết cấu BTXM M250 đá 1x2 dày 18cm. Xây dựng mương hộp BxH =(0,6x0,6)m và BxH = (0,4x0,5)m, thân mương BTCT M200 đá 1x2 dày 20cm, đan đổ BTCT tại chỗ M250 đá 1x2 dày 15cm. Xây dựng tường chắn ta luy âm bên phải tuyến, và khu vực bãi đổ xe; tường chắn dạng bê tông trọng lực M150 đá 2x4, đỉnh tường rộng 0,4m, chân tường và chiều cao H thay đổi tuỳ theo nền đất hiện trạng. Cống qua đường: phá dỡ cống dôi D800 hiện trạng, xây mới cống hộp khẩu độ BxH = (3,0x3,0)m kết cấu BTCT M250 đá 1x2, tường đầu, tường cánh, sân cống thượng hạ lưu đổ bê tông M200 đá 1x2. Gia cố ta luy 2 bên cống hộp và nền đường bằng BTCT M200 đá 1x2 dày 12cm. Gờ chắn bánh BT M250 đá 1x2

1.8. Giải pháp thiết kế:

a) Nền mặt đường:

- Mở rộng mặt đường bê tông xi măng từ 3,0m lên thành 5,0m (kể cả mương hộp chịu lực rộng 0,7m).

- Kết cấu phần mặt đường bê tông mở rộng: Lớp BTXM M250 đá 1x2 dày 18cm; Lớp giấy dầu chống thấm; Lớp cấp phối đá dăm lớp trên Dmax37,5 dày 10cm; Nền đất đầm chặt K95. 

- Kết cấu phần mặt đường với đoạn phá bỏ xây mới: Bê tông M250 đá 1x2 dày 18cm; Lớp giấy dầu chống thấm; Lớp cát đệm dày 3cm; Nền đắp đất, lu lèn K95.

- Mặt đường được chia thành các tấm bê tông xi măng dài 5m bởi các khe ngang. Khe ngang gồm 02 loại: khe dãn khoảng cách 50m/1 khe; giữa các khe dãn bố trí khe co cách khoảng 5m/1 khe.

b) Mương thoát nước:

- Xây dựng mương hộp đầu tuyến khẩu độ BxH =(0,6x0,6)m dài 18m. Thân mương đổ bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 20cm, đan đổ bê tông cốt thép tại chỗ M250 đá 1x2 dày 15cm.

- Xây dựng mương hộp thoát nước dọc trên tuyến khẩu độ BxH = (0,4x0,5)m có tổng chiều 797,70m. Thân mương đổ bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 15cm, cứ 4m mương đổ đan bê tông cốt thép tại chỗ M250 đá 1x2 dày 15cm bố trí 1 tấm đan lắp ghép bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 KT (1,0x0,7x0,15)m.

- Móng đệm đá dăm 4x6 dày 10cm

c) Tường chắn: Xây dựng tường chắn ta luy âm bên phải tuyến với các thông số cụ thể như sau:

- Đoạn từ cọc 61 ÷ cọc 81 (Km0+431.47 ÷ Km0+556.74) xây dựng trường chắn taluy âm dài 126,27m dạng bê tông trọng lực M150 đá 2x4, đỉnh tường rộng 0,4m, chân tường và chiều cao H thay đổi tuỳ theo nền đất hiện trạng, móng đổ bê tông lót M100 đá 4x6.

- Đoạn từ cọc 84 ÷ cọc 91 (Km0+576.45 ÷ Km0+636.88) xây dựng trường chắn taluy âm dài 60,43m dạng bê tông trọng lực M150 đá 2x4, đỉnh tường rộng 0,4m, chân tường rộng 0,6m và chiều cao H =0,8m. Móng rộng 1,1m dày từ (0,6 ÷ 0,75)m, móng đổ bê tông lót M100 đá 4x6.

- Tầng lọc thoát nước làm bằng lớp đá dăm 1x2 phía ngoài bọc lớp vải địa kỹ thuật 15KN/m2 đặt phía sau lưng tường chắn sau đó lắp ống uPVC D90 dày 2,9mm với K/C 2m/ống.

d) Cống hộp qua đường:

- Phá dỡ cống dôi D800 hiện trạng 

- Xây mới cống hộp khẩu độ BxH = (3,0x3,0)m dài 7,21m. Thân cống đổ bê tông cốt thép M250 đá 1x2 dày 30cm.

- Tường đầu, tường cánh, sân cống thượng hạ lưu đổ bê tông M200 đá 2x4.

- Sân cống phía hạ lưu được thiết kế theo kiểu giật cấp mỗi bậc cao 0,3m, rộng
2,0m.

- Móng đổ bê tông lót M100 đá 4x6 dày 10cm.

- Bản giảm tải 2 đầu cống được đổ bê tông cốt thép M250 đá 1x2 dày 20cm dài
3m, rộng 5,6m trên lớp giấy dầu chống thấm.

e) Gia cố ta luy:

- Phần mái ta luy thượng và hạ lưu 2 bên cống hộp qua đường xây mới được gia cố bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2 dày 12cm. Chân khay thượng, hạ lưu cống đổ bê tông M200 đá 1x2 KT (0,4x1,0)m.

- Đoạn Km0+277.17 ÷ Km0+304.61 dài 27,43m mái ta luy âm bên phải tuyến được gia cố bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 12cm. Chân khay đổ bê tông M200 đá 1x2 KT (0,4x0,7)m.

- Móng chân khay đệm lớp đá dăm 4x6 dày 10cm.

f) Gờ chắn: 

- Phía trên đỉnh tường chắn, 2 bên mép đường trong phạm vi cống, và đoạn gia cố ta luy âm đổ bê tông gờ chắn M250 đá 1x2 KT (1,0x0,3x0,4)m với khoảng hở giữa 2 gờ chắn là 0,3m.

g) Đảm bảo giao thông:

- Đoạn đầu tuyến (nút giao với Đường Hồ Chí Minh) đã đầu tư xây dựng biển báo theo QCVN 41 : 2024/BGTVT gồm biển số R.122 và biển số W.208.

- Thiết kế mới gờ giảm tốc theo TCCS 34:2020/TCĐBVN. Gờ giảm tốc được sơn dẻo nhiệt phản quang màu vàng dày 3,2mm.

h) Đường tạm:

- Để đảm bảo giao thông, trong quá trình thi công xây dựng cống hộp 3x3m qua đường, xây dựng tuyến đường tạm về phía thượng lưu cống dài 36,28m rộng 3,0m. Kết cấu nền đường bằng đất đá tận dụng trên tuyến. Lắp đặt 3 đốt cống D1000 dài 9m để thoát nước.

i) hạng mục khác:

- Di dời cột đèn năng lượng mặt trời, tháo dỡ cổng chào hiện trạng, và xúc dọn bùn đất bồi lấp mặt đường bê tông.

- Tại cọc 68 (Km0+482,95) di dời trụ điện hạ thế bên phải mép đường bê tông hiện trạng.

2. Thời hạn hoàn thành: 270 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Nhà thầu phải hoàn thành tất cả các hạng mục công việc theo hồ sơ thiết kế được duyệt và được chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành trong vòng 270 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Nhà thầu phải đệ trình biện pháp thi công hợp lý cho gói thầu trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm tra, phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn hiện hành

	STT
	Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1
	Thiết kế Đường ô tô
	TCVN 4054-2005

	2
	Đường giao thông nông thôn
	TCVN 10380-2014

	3
	Ống cống BTCT thoát nước
	TCVN 9113:2013

	4
	Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông
	TCCS 39:2022/TCĐBVN

	5
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 9361: 2012

	6
	Nền đường ô tô - thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	7
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	8
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2023

	9
	Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông.
	TCCS 40:2022/TCĐBVN

	10
	Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Thi công và nghiệm thu
	TCVN4453-1995


(Ghi chú: Trong trường hợp có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm mới thay thế đã có hiệu lực thì các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm mới này sẽ thay thế tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm ở trên.).
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

- Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo theo quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu hiện hành và các công tác đất, bê tông, cốt thép.

- Ngoài ra, cần lưu ý các công việc cần thiết sau:

2.1. Mặt bằng, mốc thi công

- Sau khi nhận bàn giao mặt bằng thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm bảo quản các hạng mục dùng cho thi công đồng thời xây dựng các mốc phụ để có thể khôi phục lại các mốc có thể bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình thi công.

2.2. Kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của chủ đầu tư khi được Nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công, cũng như khi có yêu cầu của chủ đầu tư, chủ đầu tư có thể sử dụng các số liệu của Nhà thầu làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó, đồng thời Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí cuả nhà thầu.

2.3. Trao đổi công việc

- Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của nhà thầu đối với chủ đầu tư đều thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.

- Các quyết định, chỉ thị của chủ đầu tư hoặc người được uỷ quyền giải quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản.

 - Chỉ có chủ đầu tư và người đại diện được uỷ quyền (bằng văn bản) mới có quyền đưa ra các chỉ thị, quy định cho nhà thầu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật của dự án cũng như theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 

* Danh mục vật tư, vật liệu chính nhà thầu thực hiện đề xuất sử dụng cho gói thầu:

	STT
	Loại vật liệu
	Yêu cầu kỹ thuật/Tiêu chuẩn áp dụng
	Nguồn gốc xuất xứ (nhà sản xuất), nhãn mác, ký mã hiệu (nếu có), nguồn cung cấp

	1 
	Xi măng
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành
	Sông Gianh hoặc tương đương

	2 
	Cát xây dựng các loại
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành
	Mỏ cát trên địa bàn Đà Nẵng hoặc lân cận

	3 
	Đá xây dựng các loại; 

Cấp phối đá dăm
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành
	Mỏ đá trên địa bàn Đà Nẵng hoặc lân cận

	4 
	Thép tròn
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành
	Việt Mỹ hoặc tương đương

	5 
	Sơn dẻo nhiệt
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành
	Nhà thầu trình chủ đầu tư thống nhất trước khi dưa vào thi công

	6 
	Vải địa KT
	Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành
	Nhà thầu trình chủ đầu tư thống nhất trước khi dưa vào thi công


Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng, lắp đặt cho công trình bắt buộc phải thí nghiệm, phải có chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, phải được kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo quy định hiện hành. Vật liệu, thiết bị đảm bảo chất lượng mới được nghiệm thu, đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng, trường hợp không đảm bảo chất lượng, Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu loại bỏ không đưa vào công trình xây dựng. Toàn bộ các thí nghiệm vật liệu phải được tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ của Kỹ sư Tư vấn giám sát.

- Vật liệu thành phẩm hoặc bán thành phẩm, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng, chứng nhận xuất xứ gửi cho chủ đầu tư để kiểm soát trước khi sử dụng theo quy định; 

- Các phiếu chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất chỉ có ý nghĩa cam kết bảo hành chất lượng sản phẩm chứ không thay thế được các phiếu thí nghiệm vật liệu tại hiện trường do nhà thầu tổ chức thực hiện.

- Máy móc thiết bị thi công phải đáp ứng được công suất, tính năng, vận hành tốt, phải đảm bảo an toàn, chứng nhận kiểm định (nếu có) phải còn hiệu lực. Nhân công vận hành máy phải được đào tạo về nghiệp vụ, được tập huấn về an toàn lao động và phải có giấy phép vận hành phù hợp.

4. Các yêu cầu về trình tự thi công

- Thi công theo phương pháp tuần tự hoặc song song kết hợp thi công nhiều mũi do nhà thầu tổ chức nhưng phải đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. 

- Các điều kiện chuẩn bị khởi công như mặt bằng lán trại, kho bãi tập kết vật tư, máy móc, nhân lực, dụng cụ đo đạc, thí nghiệm,… phải được tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu trước khi thi công.

- Lập biện pháp thi công chi tiết trình tư vấn giám sát chấp thuận trước khi tổ chức thi công. Trong quá trình thi công, phải thường xuyên cập nhật tiến độ chi tiết.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải xây dựng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật đảm bảo an toàn cháy nổ trong phạm vi công trình. Đồng thời phổ biến các quy định và kỹ thuật PCCC và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với từng chất liệu, vật liệu cháy cho đội ngũ công nhân, các đơn vị tham gia trực tiếp thi công tại công trường.

- Đội ngũ công nhân phải được trang bị kiến thức về PCCC.

- Kiểm tra định kỳ việc tổ chức phòng cháy chữa cháy tại công trình.

- Phải bố trí dụng cụ cứu hoả đề phòng khi có hoả hoạn xảy ra.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự

- Trong quá trình thi công cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình không làm ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực xung quanh và của người dân. Không được làm ảnh hưởng đến các nguồn nước sạch, không đổ rác thải thi công, sinh hoạt và các vật liệu thi công vào các khu vực ngoài phạm vi được phép sử dụng để thi công.

- Phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải phải có được che chắn, phủ bạt, không rơi vãi gây ảnh hưởng đến môi trường, đi lại và cuộc sống của người dân. Đồng thời, phải tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện phù hợp nhằm không gây hư hỏng kết cấu hạ tầng kỹ thuật xung quanh, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

- Phế thải vật liệu xây dựng phải được vận chuyển và đổ ở các khu vực cho phép và đúng quy định.

- Bố trí khu vực gia công vật liệu, cấu kiện và khu vực ăn ở, nghỉ ngơi không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhà thầu phải quán triệt ý thức vệ sinh trong quá trình sinh hoạt, ăn ở, thi công... phổ biến thường xuyên cho cán bộ công nhân viên toàn công trường về ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung và an ninh trật tự của địa phương. 

- Khi hoàn thiện bàn giao công trình: thu dọn phế thải, vật liệu thừa, tháo dỡ các công trình tạm thời phục vụ thi công, các chướng ngại do thi công rơi vãi trong toàn bộ phạm vi công trường, hoàn trả cảnh quan môi trường bàn giao lại cho địa phương.

7. Yêu cầu về an toàn lao động

7.1. Bảo đảm an toàn cho người và thiết bị

- Nhà thầu có trách nhiệm mua bảo hiểm cho thiết bị, nhân công theo như quy định hiện hành. Mọi thành viên tham gia thi công công trình được tập huấn về an toàn lao động và được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động trước khi tham gia thi công. Có biện pháp tổ chức cấp cứu, ốm đau và tai nạn kịp thời.

- Cán bộ phụ trách an toàn của Nhà thầu thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các hiện tượng mất an toàn xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Công nhân tham gia thi công là những người đủ tuổi lao động, đủ sức khoẻ và được kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

7.2. Đảm bảo an toàn cho công trình lân cận

- Trong quá trình thi công, phải tiến hành các biện pháp hợp lý, tránh làm hư hỏng các công trình xung quanh. Trong trường hợp bất khả kháng báo cáo Chủ đầu tư có biện pháp kịp thời để khắc phục.

8. Yêu cầu về huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công kịp thời hợp lý để thi công gói thầu đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng đã ký.

- Cán bộ chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật phải có bằng cấp, chuyên môn phù hợp để đảm nhận công việc và quản lý chất lượng, tiến độ công trình đúng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT. 

- Nhà thầu phải cung cấp các loại phương tiện thiết bị máy móc phục vụ thi công đúng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT.

- Các cán bộ của nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra các công việc của nhà thầu cho phù hợp với những yêu cầu của hợp đồng. 

- Nhà thầu phải trình danh sách tên và bằng cấp, chứng chỉ của các cán bộ tham gia gói thầu và toàn bộ các loại phương tiện máy móc phục vụ thi công công trình để chủ đầu tư, TVGS kiểm tra.
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý, các chậm trễ từng khâu công tác.

- Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời gian hoàn thành công trình thì nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập trung nhân công và thiết bị. Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Thi công đúng thiết kế được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất lượng công trình của chủ đầu tư, tổ chức thiết kế và cơ quan giám định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về thi công xây dựng công trình, kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu thi công xây dựng công trình.

- Nhà thầu phải có tổ chức bộ máy, ban chỉ huy công trình để quản lý, giám sát, tổ chức thi công công trình. Phải có hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo yêu cầu:

+ Phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với hợp đồng giao thầu, trong đó cần có bộ phận giám sát chất lượng riêng của nhà thầu.

+ Chỉ được phép thay đổi, bổ sung vật liệu, khối lượng khi được Chủ đầu tư chấp thuận (có biên bản ký nhận giữa các bên liên quan).

+ Báo cáo đầy đủ quy trình tự kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng.

+ Phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị giám sát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu.

+ Báo cáo thường xuyên với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn và môi trường xây dựng.

+ Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi mời đại diện chủ đầu tư nghiệm thu.

+ Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng cho người, thiết bị và những công trình lân cận, kể cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực; Đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

+ Lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

10. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu

- Mọi vấn đề trong thi công nhà thầu phải thực hiện đúng theo quy trình thi công và nghiệm thu và các văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Trong quá trình thi công, để đảm bảo chính xác, nếu có gì sai sót và không rõ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nhà thầu thi công báo cáo Chủ đầu tư, tư vấn giám sát, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế cùng các bên liên quan kiểm tra xem xét và xử lý kịp thời, trước khi triển khai các hạng mục tiếp theo của công trình.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ theo danh mục được đính kèm trên hệ thống

