# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Nẹp khóa các loại

- Chủ đầu tư: Bệnh Viện đa khoa Cà Mau

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa Cà Mau

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hoá | Tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần I: Nẹp khóa cao cấp và vít tương thích |  |  |  |
| 1.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | + Chất liệu: Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 3.5mm và vít xương cứng 3.5, vít xốp 4.0mm + Rộng 12mm ± 1mm, dày 4mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-13 lỗ dài ≥ 90- 275mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 30 |
| 1.2 | Nẹp khóa thân xương cánh tay, bản hẹp | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 5.0mm và vít xương cứng 4.5,vít xốp 5.0 mm + Rộng 14mm ± 1mm, Dầy 4.5mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 4-20 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 80- 340mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 30 |
| 1.3 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0mm + Rộng 11mm ± 1mm, dày 3mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-13 lỗ dài ≥ 70- 200mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 20 |
| 1.4 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 3.5mm và vít nén ép 3.5,vít xốp 4.0mm + Rộng 12mm ± 1mm, Dầy 3mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-13 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 70- 200mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 35 |
| 1.5 | Nẹp khóa đầu trên xương quay volar | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 2.5mm và vít nén ép 2.5mm. + Rộng 9mm ± 1mm, Dày 1.9mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 2-6 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 30- 70mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 10 |
| 1.6 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay dorsal | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá đa hướng 2.5mm và vít nén ép 2.5mm. + Rộng 8.5mm ± 1mm, Dày 2mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 2-9 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 50- 110mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 20 |
| 1.7 | Nẹp khóa đầu trên xương trụ, nẹp mõm khuỷu | Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 3.5mm và vít nén ép 3.5, vít xốp 4.0mm + Rộng 10mm ± 1mm, Dày 3mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-13 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 100- 230mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 15 |
| 1.8 | Nẹp khóa đầu dưới xương trụ | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 2.5, 2.7mm; vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 3.5mm. + Rộng 9mm ± 1mm, Dày 2.5mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-9 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 40- 125mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 15 |
| 1.9 | Nẹp khóa bản nhỏ | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 3.5mm và vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0 mm + Rộng 12mm± 1mm, Dày 3.2mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 4-14 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 60- 200mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 80 |
| 1.10 | Nẹp khóa bản nhỏ mini xương bàn ngón | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 2.5, 3.5mm; vít xuong cứng 3.5mm, vít xốp 3.5mm. + Rộng 12mm ± 1mm, Dày 3mm ± 1mm + Thân nẹp có 3 size small, medicum, Large + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 20 |
| 1.11 | Nẹp khóa xương đòn dạng chử S, hay uốn theo giải phẫu. | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 2.7mm - 3.5mm và vít xương cứng 3.5 mm, vít xốp 4.0mm + Rộng 10mm ± 1mm, dày 3mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 4-12 lỗ dài 49/60/72/84/96/107/118/129/140 mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 200 |
| 1.12 | Nẹp khóa xương đòn nẹp móc, đầu ngoài | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 2.7- 3.5mm và vít nén ép 3.5mm,vít xốp 4.0mm + Rộng 11 mm ± 1mm, Dầy: 3.5mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-8 lỗ tương ứng với chiều dài 57/72/87/102/117/132mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 80 |
| 1.13 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm, vít xốp khoá 5.0mm. + Rộng 17.5mm± 1mm, Dày 5.5mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-13 lỗ tương ứng với chiều dài 120/138/156/174/192/210/228/246/264/282/300mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 20 |
| 1.14 | Nẹp khóa thân xương đùi | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 5.0mm, lỗ nén ép dùng vít xương cứng 4.5mm. + Rộng 18mm ± 1mm, Dày 5.5mm± 1mm + Thân nẹp có từ 5-20 lỗ dài ≥ 100- 375mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 30 |
| 1.15 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 5.0mm và vít nén ép 4.5mm, vít xốp khoá 5.0mm. + Rộng 16mm ± 1mm, Dày 5.5mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 5-13 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 160- 310mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 50 |
| 1.16 | Nẹp khóa mâm chày ngoài | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 5.0mm và vít nén ép 4.5mm, vít xốp khoá 5.0mm. + Rộng 15mm ± 1mm, Dày 4.5mm± 1mm + Thân nẹp có từ 3-13 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 110- 300mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 50 |
| 1.17 | Nẹp khóa mâm chày trong | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 5.0mm và vít nén ép 4.5mm, vít xốp khoá 5.0mm + Rộng 15.5mm ± 1mm, Dày 3mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-8 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 90- 170mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 20 |
| 1.18 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài hình L | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm, vít xốp khoá 5.0mm. + Hình chữ L + Rộng 16mm ± 1mm, Dày 3mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-8 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 90- 155mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 12 |
| 1.19 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 3.5mm và vít nén ép 3.5mm, vít xốp 4.0mm. + Rộng 14mm ± 1mm, Dày 3.2mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 3-13 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 110- 275mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 50 |
| 1.20 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 2.5-3,5mm và vít nén ép 2.5-3,5mm, vít xốp 3.5mm. + Rộng 10 mm ± 1mm, Dày 3mm ± 1mm + Thân nẹp có từ 2-13 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 50- 200mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 50 |
| 1.21 | Nẹp khóa thân xương chày | + Chất liệu:Titanium + Lỗ có ren khóa dùng với vít khoá 3.5 mm và vít xương cứng 3.5,vít xốp 4.0 mm + Rộng 10mm, Dầy 1.4mm + Thân nẹp có từ 4-12 lỗ tương ứng với chiều dài ≥ 50- 150mm + Tiêu Chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 18 |
| 1.22 | Vít khóa 3.5 mm | * Chất liệu Titanium * Đường kính: 3.5mm * Chiều dài: Từ 10-60mm (mỗi bước tăng 2), từ 60-70mm (mỗi bước tăng 5) + Tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 3464 |
| 1.23 | Vít khóa 2.5 mm | * Chất liệu Titanium * Đường kính ngoài 2.5mm * Chiều dài: từ 6-40mm. + Chiều dài từ 6-20mm (mỗi bước tăng 1), từ 20-40mm (mỗi bước tăng 2) + Tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 920 |
| 1.24 | Vít khóa 5.0 mm | * Chất liệu Titanium * Đường kính ngoài 5.0mm * Chiều dài từ: 16-110mm. (mỗi bước tăng 2) + Tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 1496 |
| 1.25 | Vít vỏ xương 3.5 mm | * Chất liệu Titanium + Vít xương cứng 3.5 mm: dài từ 10-90 mm. + Chiều dài từ 10-50mm (mỗi bước tăng 2), từ 50-90mm (mỗi bước tăng 5) + Tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 896 |
| 1.26 | Vít vỏ xương 4.5 mm | * Chất liệu Titanium * Đường kính: 4.5mm * Chiều dài từ: 14-70mm (mỗi bước tăng 2) + Tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 374 |
| 1.27 | Vít xốp 4.0 mm | * Chất liệu Titanium * Đường kính: 4.0mm * Chiều dài từ: 30-70mm.(mỗi bước tăng 5) + Tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 150 |
| 1.28 | Vít xốp 6.5 mm | * Chất liệu Titanium * Đường kính: 6.5 mm * Chiều dài từ: 30-120mm.(mỗi bước tăng 5) + Tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA + Nước sản xuất: G7 | Cái | 150 |
| 2 | Phần II: Nẹp khóa tiêu chuẩn và vít tương thích |  |  |  |
| 2.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 3 đến 12 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥90mm đến ≥250mm. Độ dày nẹp 4.0mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 12mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 18mm (± 0.5mm). - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 14 |
| 2.2 | Nẹp khóa thân xương cánh tay, bản hẹp | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 4 đến 12 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥70mm đến ≥190mm. Độ dày nẹp 4.0mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 13mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 15mm (± 0.5mm). - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 14 |
| 2.3 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 3 đến 15 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥55mm đến ≥210mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 3.0mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 10mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 13mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm, đầu nẹp sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.7mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 8 |
| 2.4 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 3 đến 14 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥65mm đến ≥210mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 3.0mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 11mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 13mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm, đầu nẹp sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 2.7mm - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 16 |
| 2.5 | Nẹp khóa đầu trên xương quay volar | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 2 đến 4 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥35mm đến ≤55mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 1.5mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 7mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 10mm (± 1mm). - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm và vít vỏ đường kính 2.4mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 10 |
| 2.6 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 3 đến 8 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥50mm đến ≤110mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 1.5 mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 10mm(± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 10mm (± 1mm). - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 40 |
| 2.7 | Nẹp khóa đầu trên xương trụ, nẹp mõm khuỷu | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 4 đến 12 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥85mm đến ≤190mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 3.0mm (± 0.5mm, chiều rộng nẹp 10mm (± 1mm), khoảng cách giữa các lỗ 13mm (± 1mm). - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 6 |
| 2.8 | Nẹp khóa đầu dưới xương trụ | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 6 đến 8 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥35mm đến ≤55mm. Độ dày nẹp 1.5mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 5.0 mm (± 1mm), khoảng cách giữa các lỗ 7mm (± 0.5mm). - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm và vít vỏ đường kính 2.4mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 15 |
| 2.9 | Nẹp khóa bản nhỏ | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 4 đến 10/12/14 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥45mm đến ≥140mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 1.0mm(± 0.5mm), chiều rộng nẹp 10mm (± 1mm), khoảng cách giữa các lỗ 12mm (± 0.5mm). - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 40 |
| 2.10 | Nẹp khóa bản nhỏ mini xương bàn ngón | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 4 đến 8 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥35mm đến ≤65mm. Độ dày nẹp 1.5mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 6.5mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 7mm (± 0.5mm). - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm và vít vỏ đường kính 2.4mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 10 |
| 2.11 | Nẹp khóa xương đòn dạng chữ S, hay uốn theo giải phẫu. | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 6 đến 12 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥70mm đến ≥140mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 3.0mm (± 0.5mm) , chiều rộng nẹp 10mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 12mm (± 0.5mm). - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5 mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 40 |
| 2.12 | Nẹp khóa xương đòn nẹp móc, đầu ngoài | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 4 đến 7 lỗ, móc dài 15mm và 18mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 3.5mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 10mm (± 1mm), khoảng cách giữa các lỗ 15mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5 mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 16 |
| 2.13 | Nẹp khóa thân xương đùi | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 6 đến 14/16/18 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥130mm đến ≤350mm. Độ dày nẹp 5.0mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 17mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 18mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm và vít vỏ đường 4.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 6 |
| 2.14 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 6 đến 14 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥155mm đến ≥300mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 5mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 17mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 18mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm và vít vỏ đường 4.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 24 |
| 2.15 | Nẹp khóa mâm chày ngoài | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 5/7/9/11 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥135mm đến ≥230mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 4.0mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 17mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 16mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm và vít vỏ đường 4.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 24 |
| 2.16 | Nẹp khóa mâm chày trong | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 4 đến 10 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥80mm đến ≤180mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 3.5mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 12mm(± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 16mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm và vít vỏ đường 4.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 8 |
| 2.17 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt ngoài hình L | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 4 đến 12 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥60mm đến ≤160mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 3.5mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 11.5mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 12mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5 mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 15 |
| 2.18 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 4 đến 14 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥105mm đến ≤230mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 4mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 11mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 12mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5 mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 24 |
| 2.19 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 3 đến 12 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥70mm đến ≤190mm, có các bên trái/ phải. Độ dày nẹp 2.5mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 9.5mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 13mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5 mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 24 |
| 2.20 | Nẹp khóa thân xương chày | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có 4 đến 14/16/18 lỗ, tương ứng với các chiều dài trong phạm vi ≥85mm đến ≤350mm. Độ dày nẹp 4.5mm (± 0.5mm), chiều rộng nẹp 13.5mm (± 0.5mm), khoảng cách giữa các lỗ 17mm (± 0.5mm) - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm và vít vỏ đường 4.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 20 |
| 2.21 | Nẹp khóa xương gót | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa thiết kế đa hướng, có thể sử dụng vít khóa với góc cố định và góc khóa đa hướng ≥15 độ. - Nẹp có các bên trái/ phải, độ dày nẹp 1.5mm (± 0.5mm), có các kích thước trong phạm vi ≥50mm đến ≤70mm, tương ứng với chiều rộng trong phạm vi ≥35 đến ≤40mm - Tương thích vít khóa đa hướng đường kính 3.5 mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 20 |
| 2.22 | Vít khóa 3.5mm | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính 3.5mm. Chiều dài ≥10mm - 85mm. - Vít tự ta rô, đầu vít hình ngôi sao, với đường kính đầu vít 5mm (± 0.5mm), đường kính lõi 3.0mm (± 0.5mm) - Tiêu chuẩn CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 2.265 |
| 2.23 | Vít vỏ xương 3.5mm | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính 3.5mm. Chiều dài ≥10mm - 60mm. - Vít tự ta rô, đầu vít hình ngôi sao, với đường kính đầu vít 6mm (± 0.5mm), đường kính lõi 3.5mm (± 0.5mm). - Tiêu chuẩn CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 334 |
| 2.24 | Vít khóa 2.7mm | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính 2.7mm. Chiều dài ≥8mm - 60mm. - Vít tự ta rô, đầu vít hình ngôi sao, với đường kính đầu vít 3.5mm (± 0.5mm), đường kính lõi 2mm (± 0.5mm) - Tiêu chuẩn CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 80 |
| 2.25 | Vít khóa 2.4mm | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính 2.4mm. Chiều dài ≥6mm - 30mm. - Vít tự ta rô, đầu vít hình ngôi sao, với đường kính đầu vít 3.5mm (± 0.5mm), đường kính lõi 2mm (± 0.5mm) - Tiêu chuẩn CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 195 |
| 2.26 | Vít vỏ xương 2.4mm | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính 2.4mm. Chiều dài ≥6mm - 36mm. - Vít tự ta rô, đầu vít hình ngôi sao, với đường kính đầu vít từ 4mm (± 0.5mm), đường kính lõi từ 1.5mm (± 0.5mm) - Tiêu chuẩn CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 38 |
| 2.27 | Vít khóa 5.0 mm | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính 5.0mm. Chiều dài ≥14mm - 90mm. - Vít tự ta rô, đầu vít hình ngôi sao, với đường kính đầu vít từ 6.5mm (± 0.5mm), đường kính lõi từ 4mm (± 0.5mm) - Tiêu chuẩn CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 952 |
| 2.28 | Vít vỏ xương 4.5 mm | - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính 4.5mm. Chiều dài ≥14mm - 90mm. - Vít tự ta rô, đầu vít hình ngôi sao, với đường kính đầu vít từ 7.5mm (± 0.5mm), đường kính lõi từ 3.0mm (± 0.5mm). - Tiêu chuẩn CE và ISO 13485 - Xuất xứ: Nhóm nước thuộc Liên minh Châu Âu | Cái | 84 |
| 3 | Phần III: Nẹp khóa phổ thông và vít tương thích |  |  |  |
| 3.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | - Chất liệu titanium. - Nẹp có 10 lỗ đầu, có từ 3-17 lỗ thân - Đầu nẹp dày trong khoảng 2.0mm ±0.2mm , đầu nẹp rộng trong khoảng 20mm ±0.1mm. - Nẹp dày trong khoảng 3mm ±0.1mm , rộng trong khoảng 12mm ±0.1mm. - Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm và vít xương cứng đường kính 3.5mm. -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á | Cái | 28 |
| 3.2 | Nẹp khóa thân xương cánh tay, bản hẹp | - Chất liệu titanium. - Thân nẹp có 5 - 14 lỗ - Nẹp dày trong khoảng 4.0mm ± 0.1mm, rộng trong khoảng 13.5mm ± 0.1mm, khoảng cách lỗ 18mm - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm. -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á | Cái | 28 |
| 3.3 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong | - Chất liệu titanium. - Nẹp mặt trong có 5 lỗ đầu, sử dụng vít khóa đường kính 2.7mm, thân có 3-13 lỗ - Khoảng cách lỗ 15mm, độ cong ≥ 80 độ - Đầu nẹp dày trong khoảng 3.5mm ±0.2mm , đầu nẹp rộng trong khoảng 10mm ±0.1mm. - Thân nẹp dày trong khoảng 3.5mm ±0.2mm , đầu nẹp rộng trong khoảng 10mm ±0.1mm. - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 3.5mm và vít xương cứng đường kính 3.5mm. -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á | Cái | 16 |
| 3.4 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài | - Chất liệu titanium. - Nẹp mặt ngoài có 8 lỗ đầu, sử dụng vít khóa đường kính 2.7mm, thân có 3-13 lỗ thân - Nẹp dày trong khoảng 2.5mm ±0.1mm, rộng trong khoảng 11.0mm ±0.2mm. - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 3.5mm và vít xương cứng đường kính 3.5mm -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á | Cái | 32 |
| 3.5 | Nẹp khóa đầu trên xương trụ, nẹp mõm khuỷu | - Chất liệu titanium - Nẹp có 9 lỗ đầu, thân nẹp có 2-12 lỗ - Khoảng cách lỗ ≥13mm, độ cong 110 độ - Đầu nẹp dày trong khoảng 2.0mm ±0.2mm, đầu nẹp rộng trong khoảng 15mm ±0.2mm - Thân nẹp dày trong khoảng 3mm ±0.2mm, thân nẹp rộng trong khoảng 10mm ±0.2mm - Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ : Châu Á | Cái | 12 |
| 3.6 | Nẹp khóa bản nhỏ | - Chất liệu titanium. - Thân nẹp có từ 4-12 lỗ - Nẹp dày trong khoảng 3.3mm ±0.2mm, rộng trong khoảng 11mm ±0.2mm - Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5 và vít xương cứng đường kính 3.5mm -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á | Cái | 80 |
| 3.7 | Nẹp khóa bản nhỏ mini xương bàn ngón | - Chất liệu titanium - Nẹp dày trong khoảng 1.5mm ±0.1mm , rộng khoảng 5.5mm ±0.1mm , thân có 2-10 lỗ , khoảng cách lỗ 7mm. - Dùng vít khóa 2.0mm. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ : Châu Á. | Cái | 20 |
| 3.8 | Nẹp khóa xương đòn dạng chử S, hay uốn theo giải phẫu. | - Chất liệu titanium. - Nẹp có 6-10 lỗ - Khoảng cách lỗ ≥ 12mm, độ cong 13 độ - Nẹp dày trong khoảng 2.5 ±0.1mm, rộng trong khoảng 10mm ±0.3mm - Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á | Cái | 80 |
| 3.9 | Nẹp khóa xương đòn nẹp móc, đầu ngoài | - Chất liệu titanium. - Nẹp có 1 lỗ đầu, thân có 4/6 lỗ - Móc nẹp cao 12 đến 18mm - Khoảng cách lỗ 10mm, độ cong ≥50 độ - Đầu nẹp dày trong khoảng 2mm ±0.1mm , đầu nẹp rộng trong khoảng 15mm ±3mm - Thân nẹp dày trong khoảng 3mm ±0.5mm , thân nẹp rộng trong khoảng 10mm ±0.1mm - Thân nẹp lỗ vít kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á. | Cái | 32 |
| 3.10 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | - Chất liệu titanium - Nẹp có 6 lỗ đầu, sử dụng vít khóa rỗng nòng 6.5mm, thân có từ 2-14 lỗ - Đầu nẹp dày 2mm ±0.5mm , đầu nẹp rộng 26.0mm ±0.5mm - Nẹp dày trong khoảng 6mm ±0.5mm , rộng trong khoảng 20.0mm ±2mm - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á | Cái | 8 |
| 3.11 | Nẹp khóa thân xương đùi | - Chất liệu titanium. - Nẹp từ 5 đến 18 lỗ - Nẹp dày trong khoảng 6mm ±0.2mm, rộng trong khoảng 17.0mm ±0.5mm - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á. | Cái | 12 |
| 3.12 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | - Chất liệu titanium. - Nẹp có 6 lỗ đầu, thân nẹp có 6-14 lỗ - Đầu nẹp dày trong khoảng 3mm± 0.3mm, đầu nẹp rộng trong khoảng 32mm ± 0.2mm - Thân nẹp dày trong khoảng 6mm ± 0.2mm, rộng trong khoảng 16mm ±0.2mm - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á. | Cái | 48 |
| 3.13 | Nẹp khóa mâm chày ngoài | - Chất liệu titanium. - Nẹp mặt ngoài có 4 lỗ đầu, thân có từ 3-13 lỗ - Khoảng cách lỗ 18mm - Đầu nẹp dày trong khoảng 2.0mm ± 0.1mm đầu nẹp rộng trong khoảng 23.0mm ± 0.5mm - Thân nẹp dày trong khoảng 4.0mm ± 0.3mm , thân nẹp rộng trong khoảng 14mm ± 0.3mm - Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á. | Cái | 48 |
| 3.14 | Nẹp khóa mâm chày trong | - Chất liệu titanium. - Nẹp mặt trong có 4 lỗ đầu, thân nẹp có 3-11 - Khoảng cách lỗ 18mm, độ cong ≥11 độ - Đầu nẹp dày trong khoảng 2mm ± 0.5mm , đầu nẹp rộng trong khoảng 14.0mm ± 0.5mm - Thân nẹp dày trong khoảng 3mm ± 0.5mm , thân nẹp rộng trong khoảng 15.5mm ± 0.5mm - Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 5.0mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 4.5mm, tự taro. -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á. | Cái | 16 |
| 3.15 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong | - Chất liệu titanium. - Nẹp có 9 lỗ đầu, thân nẹp có 6-14 lỗ - Đầu nẹp dày trong khoảng 2mm ±0.5mm , đầu nẹp rộng trong khoảng 20mm ±0.2mm - Nẹp dày trong khoảng 3.5mm ±0.1mm , rộng trong khoảng 10mm ±0.5mm - Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5 t và vít xương cứng đường kính 3.5mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á. | Cái | 48 |
| 3.16 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | - Chất liệu titanium - Nẹp có 4 lỗ đầu, thân nẹp có 4-16 lỗ - Đầu nẹp dày trong khoảng 1.5mm ±0.2mm, đầu nẹp rộng trong khoảng 15mm ±1mm - Nẹp dày trong khoảng 2.0mm ±0.1mm , rộng trong khoảng 10mm ±0.1mm - Thân nẹp lỗ kết hợp dùng vít khóa đường kính 3.5 và vít xương cứng đường kính 3.5mm -Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á | Cái | 48 |
| 3.17 | Nẹp khóa xương gót | - Chất liệu titanium - Nẹp có 14 lỗ - Khoảng cách lỗ 10mm - Nẹp dày trong khoảng 2mm ±0.1mm , rộng trong khoảng 41mm ± 1mm - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 3.5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm, tự taro. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE - Xuất xứ: Châu Á. | Cái | 8 |
| 3.18 | Vít khóa 3.5mm | - Chất liệu titanium. - Đường kính thân vít 3.5mm, tương ứng chiều dài từ 8mm đến 80mm, tự taro. - Đường kính đầu vít 5mm - Đường kính thân vít 3.5mm - Đường kính lõi vít 2.85mm - Bước ren 0.8mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | Cái | 2.606 |
| 3.19 | Vít vỏ xương 3.5 mm | - Chất liệu titanium. - Đường kính thân vít 3.5mm, tương ứng chiều dài từ 8mm đến 90mm, tự taro. - Đường kính đầu vít 6mm - Đường kính thân vít 3.5mm - Đường kính lõi vít 2.4mm - Bước ren 1.25mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | Cái | 708 |
| 3.20 | Vít khóa 5.0 mm | - Chất liệu titanium. - Đường kính thân vít 5mm ứng với chiều dài từ 10mm đến 90mm, tự taro - Đường kính đầu vít 6.78mm -Đường kính thân vít 5mm - Đường kính lõi vít 4.3mm - Bước ren 1mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | Cái | 1.362 |
| 3.21 | Vít vỏ xương 4.5 mm | - Chất liệu titanium alloy - Đường kính thân vít 4.5mm tương ứng chiều dài từ 14mm đến 100mm,tự taro. - Đường kính đầu vít 8mm - Đường kính thân vít 4.5mm - Đường kính lõi vít 3mm - Bước ren 1.75mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | Cái | 300 |
| 3.22 | Vít khóa 2.7 mm | - Chất liệu titanium. - Đường kính 2.7mm ứng với chiều dài từ 6 -40mm với bước tăng 2mm, tự taro - Đường kính đầu vít 3.5mm -Đường kính thân vít 2.7mm - Đường kính lõi vít 2.05mm - Bước ren 0.6mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | Cái | 240 |
| 3.23 | Vít khóa 2.0mm | - Chất liệu titanium - Đường kính 2.0mm tương ứng với chiều dài 6-30mm, bước tăng 2mm, tự taro - Đường kính đầu vít 2.75mm - Đường kính thân vít 2mm - Đường kính lõi vit 1.5mm - Bước ren 0.9mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | Cái | 110 |
| 3.24 | Vít vỏ xương 2.0mm | - Chất liệu titanium - Đường kính 2.0mm ứng với chiều dài từ 6 - 30mm với bước tăng 2mm, tự taro - Đường kính đầu vít 3.3mm - Đường kính thân vít 2.0mm - Đường kính lõi vít 1.3mm - Bước ren 0.9mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | Cái | 20 |
| 3.25 | Vít khóa (rỗng nòng) 6.5mm | - Chất liệu titanium - Đường kính thân vít 6.5mm, chiều dài 55mm-105mm, tự taro - Đường kính đầu vít 8.79mm -Đường kính thân vít 6.5mm - Đường kính lõi vít 5.1mm - Bước ren 2mm - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE | Cái | 40 |

Ghi chú:

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2025)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa

+ Các cam kết

+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng.

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh Viện đa khoa Cà Mau (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2 (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Tên, mã vật tư y tế theo quy định (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh Viện đa khoa Cà Mau

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Gói thầu số 06: Nẹp khóa các loại

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.

5. Thời hạn giao hàng là 3 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Bệnh Viện đa khoa Cà Mau hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Cam kết cung cấp trợ cụ, dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật chuyên dụng kèm theo khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

8. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

9. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)