Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt :

Các tài liệu chứng minh tính đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật của hàng hoá dự thầu phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.

Các tài liệu kỹ thuật do nhà thầu cung cấp khi tham dự thầu là bản scan từ bản gốc hoặc bản chụp có đóng dấu xác nhận của nhà thầu, đồng thời nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| Nội dung đánh giá |  | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa |  |  |
| Đặc tính (quy cách), thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất | Có bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Chương V- E-HSMT và cung cấp tài liệu chứng minh Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo yêu cầu của từng mã mời thầu trong hồ sơ mời thầu (catalogue hoặc đường dẫn trên trang thông tin điện tử của hãng sản xuất). Cung cấp bảng danh mục hàng hóa dự thầu theo Mẫu bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu tại Chương V của E-HSMT (cung cấp file excel và bản scan có đóng dấu của người đại diện hợp pháp). | Đạt |
|  | Không có bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Không cung cấp bảng danh mục hàng hóa dự thầu theo Mẫu bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu tại Chương V của E-HSMT (cung cấp file excel và bản scan có đóng dấu của người đại diện hợp pháp). | Không đạt |
| 2. Tính hợp lệ của hàng hoá (tại E-CDNT 10.8 đính ở Chương V) |  |  |
| Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá. | Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu tại E-CDNT 10.8 | Đạt |
|  | Không cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu tại E-CDNT 10.8 | Không đạt |
| 3. Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: |  |  |
| Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: | Đạt một trong số các tiêu chuẩn sau: ISO, FDA hoặc tương đương cho thiết bị y tế, còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu kèm bản dịch sang tiếng Việt. | Đạt |
|  | Không đạt các tiêu chuẩn trên | Không đạt |
| 4. Tương thích hệ thống máy hiện có tại Bệnh viện |  |  |
| 4.1 Tham gia đủ số khoản hàng hóa cho một hệ thống máy | Để đảm bảo sự đồng bộ của hóa chất xét nghiệm theo máy, nhà thầu phải tham dự đủ số khoản hàng hóa cho một hệ thống máy – Quy định tại Mục 1.2 Thông số kỹ thuật Chương V. (Ví dụ: nhà thầu tham dự hóa chất của hệ thống máy COBAS có 05 khoản, nhà thầu phải tham dự đủ 05 khoản hàng hóa của hệ thống máy này). Trường hợp nhà thầu không tham gia dự thầu đủ số khoản hàng hóa của hệ thống máy theo yêu cầu của Bên mời thầu thì tất cả các khoản dự thầu vào hệ thống máy đó được coi là không đạt. | Đạt |
|  | Không tham đủ số khoản theo E-HSMT | Không đạt |
| 4.2 Tương thích với hệ thống máy: | - Hóa chất phải tương thích với hệ thống máy (cột (8) Thông số kỹ thuật Chương V) thì Nhà thầu cần cung cấp hàng hóa tương thích với hệ thống máy đó của Bệnh viện (theo quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 55 Luật Đấu thầu). Nhà thầu chứng minh năng lực vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị xét nghiệm theo yêu cầu của bên mời thầu bằng cách sau: + Nhà thầu có kỹ sư được cấp chứng chỉ hoặc giấy phép sửa chữa máy do hãng máy hiện có của Chủ đầu tư chứng nhận. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 5. Cam kết và các bảng biểu |  |  |
| Thực hiện cam kết theo mẫu tại chương V và các yêu cầu, bảng biểu quy định trong E-HSMT | Có đủ cam kết và bảng biểu theo mẫu trong E – HSMT. | Đạt |
|  | Không có cam kết theo yêu cầu trên. | Không đạt |
| Kết luận |  | Đạt/không đạt |

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Phương pháp đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất

Trường hợp giá dự thầu bằng nhau thì lựa chọn mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại khoản 18, Điều 140 Nghị định 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025.